ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний

по документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) квартала многоэтажной жилой застройки по ул. Московской в районе домов № № 151, 153 в городе Липецке

«24» апреля 2019 года

Организатор проведения публичных слушаний: департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях:

документация по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) квартала многоэтажной жилой застройки по ул. Московской в районе домов № № 151, 153 в городе Липецке.

Основание проведения публичных слушаний постановление администрации города Липецка от 18.03.2019 № 409 «О проведении публичных слушаний по документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) квартала многоэтажной жилой застройки по ул. Московской в районе домов № № 151, 153 в городе Липецке.

Срок проведения публичных слушаний:

с «20» марта 2019 г. до «24» апреля 2019 г.

Место и время проведения собрания: «04» апреля 2019г. в                                16 ч. 00 мин.  по адресу:  г. Липецк,  пл. Театральная, 1, каб. 418.

Количество участников, которые приняли участие в публичных слушаниях:

52 участника публичных слушаний.

На основании протокола проведения публичных слушаний от 24.04.2019               № 1.

| Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания |  |  |
| --- | --- | --- |
| Содержание предложений и (или) замечаний | Рекомендации о целесообразности (или нецелесообразности) учета внесенных предложений и (или) замечаний |  |
| I. Коллективное письменное обращение (475 подписей) от 12.04.2019 № 2544-01-08, Суровецкая М.Г. от 04.04.2019 № С-301 коллективное письменное обращение (500 подписей), Никитина Е.А. от 03.04.2019 № Н-100/5, от 08.04.2019 № Н-311, от 28.03.2019 № 128-01-11, № Н-100/3, № Н-100/4, Знаменщикова Е.В. от 22.03.2019 № З-104/2, Крыгин И., от 08.04.2019 № 150-01-11. Безсилко Е.С. от 15.04.2019 № 2584-01-08. Жогов М.В., коллективное письменное обращение (28 подписей) от 05.04.2019 № Кл-308, № Кл-309. Аркатов А.Н., письменное обращение от 04.04.2019 № А-302: Против утверждения проекта планировки, против строительства многоэтажных жилых домов: |  |  |
| 1. Строительство многоэтажных жилых домов обострит ситуацию со школами, детскими дошкольными учреждениями. Проектом не соблюдены нормативы градостроительного проектирования по обеспеченности местами в детских садах и школах. | Принято |  |
| 2. Строительство многоэтажных жилых домов ухудшит ситуацию с парковочными местами. Проектом не соблюдены нормативы градостроительного проектирования по обеспеченности парковочными местами. | Принято |  |
| 3. Требуем на рассматриваемом земельном участке построить многоуровневую парковку или сквер с зелеными насаждениями, или спортивные сооружения для отдыха жителей микрорайона. | Принято |  |
| 4. Строительство многоэтажных жилых домов увеличит численность населения района и как следствие, увеличатся очереди в поликлинику, уменьшится коэффициент комфортности проживания жителей. | Принято |  |
| 5. Строительство многоэтажных жилых домов создаст дополнительную нагрузку на инженерные сети (водоснабжение, электроснабжение, газоснабжение, теплоснабжение и водоотведение). В настоящее время уже существуют сбои электричества и водоснабжения. Инженерные сети изношены и требуют модернизации. Присоединение к ним увеличит количество коммунальных аварийных ситуаций. | Развитие инженерной инфраструктуры предусматривается на основании решений проекта планировки и проекта межевания в соответствии с действующими нормативами. В настоящее время получены технические условия на подключение жилой застройки к инженерным коммуникациям от сетевых организаций. |  |
| 6. В проекте отсутствует информация о границах и размерах СЗЗ зоны электроподстанции «Юго-Западная», при том, что вредное воздействие данной подстанции влечет за собой прямой запрет жилого капитального строительства в СЗЗ. Требуем установить СЗЗ в соответствии с действующим законодательством, внести сведения в ЕГРН. Если для данного предприятия СЗЗ не выделена, то провести ее выделение в соответствии с действующим законодательством, в том числе провести санитарно-эпидемиологическую экспертизу физического воздействия подстанции, в том числе ЛЭП, находящихся за пределами ее территории, на основании этих сведений выделить ССЗ подстанции и ЛЭП и внести ее размеры и границы в проект. Требуем провести государственную экспертизу промышленной безопасности объекта 110/10-6 «Юго-Западная» с присвоением данному объекту класса опасности по результатам экспертизы. | Принято |  |
| 7. Квартал многоэтажной застройки планируется расположить со стороны въезда на ПС 110/10/6 кВ Юго-Западная, что полностью перекрывает пожарный проезд для техники, а также въезд на территорию подстанции специализированной техники обслуживающего персонала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» с возможностью свободного доступа на подстанцию и доставки крупно-габаритного оборудования. Необходимо предусмотреть отдельный подъезд к подстанции с противоположной стороны. | Принято |  |
| II. Маршалина Л.Г., письменное обращение от 12.04.2019, председатель Совета д. 135 по ул. Московская: Жители дома 135 по ул. Московская обеспокоены тем, что их дом дает усадку в связи с тем, что расположен на краю Каменного лога, идут провалы грунта и создается угроза просадки фундамента. В связи с этим, жители против строительства многоэтажных жилых домов в непосредственной близости от их дома. | Не принято, так как данный вопрос не относится к теме публичных слушаний |  |
| Предложения и замечания иных участников публичных слушаний |  |  |
| Содержание предложений и (или) замечаний |  | Рекомендации о целесообразности (или нецелесообразности) учета внесенных предложений и (или) замечаний |
| В.А. Дяков, АО «Газпром газораспределение Липецк», филиал в г. Липецке, письменное обращение от 17.04.2019 № 2658-01-08: 1. По территории данной застройки проходят газопроводы высокого давления (Рмах=1,2МПа) Ø-530, Ø-720, Ø-108. При размещении жилых зданий и сооружений необходимо руководствоваться требованиями СП 62.13330 актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы», согласно требованиям п. 9 Приложения В - минимальное расстояние от зданий и сооружений до газопроводов высокого давления с условным диаметром: до 300 мм должно составлять не менее 10 метров; свыше 300 мм должно составлять не менее 20 метров. 2. Исключить размещение в охранной зоне газопроводов высокого давления проектируемых площадок для игр детей, для отдыха взрослого населения, для хозяйственных целей, а также иных зданий и сооружений с устройством фундамента на расстоянии 20 метров от действующих газопроводов. Охранная зона газопровода определяется подпунктом «а» пункта 7 «Правил охраны газораспределительных сетей», утвержденными Правительством Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 - вдоль трассы наружного газопровода установлена охранная зона в виде территорий, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2-х метров с каждой стороны газопровода. 3. Для обеспечения безопасной эксплуатации действующих газопроводов высокого давления Ø-530, Ø-720, Ø-108 в местах проезда автомобилей и механизмов на период строительства необходимо предусмотреть и выполнить мероприятия по защите данных газопроводов. В настоящие время в Филиале находится на рассмотрении проект организации строительства, сводный план инженерных сетей, план благоустройства территории объекта: «Многоэтажный многоквартирный жилой дом со встроено – пристроенными нежилыми помещениями, объектами инженерной инфраструктуры по ул. Московской, 151, 153 в г. Липецк» в котором выступающие конструкции многоэтажного многоквартирного жилого дома № 1 со встроено – пристроенными нежилыми помещениями размещены на расстоянии 16,0 метров от действующих газопроводов высокого давления Ø-530, Ø-720, Ø-108, что противоречит требованиям п. 9. Приложения В СП 62.13330 актуализированная редакция СНиП 42 – 01 – 2002 «Газораспределительные системы» и проекту планировки и проекту межевания квартала многоквартирной жилой застройки по ул. Московская в районе домов №№ 151,153 в городе Липецке на которых изображение выступающих конструкций отсутствует. |  | Принято Принято Принято |

Выводы по результатам публичных слушаний по проекту:

принять решение об отклонении документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) квартала многоэтажной жилой застройки по ул. Московской в районе домов № № 151, 153 в городе Липецке и направлении на доработку.

Председатель комиссии ______________________________________ А.И. Ковалев

Секретарь комиссии _______________________________________  Н.В. Камакина