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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний
 по проекту: «Актуализация схемы теплоснабжения города Липецка на период до 2033 года с разработкой программы перехода на закрытую                            систему горячего водоснабжения». 

(тема публичных слушаний)

28 ноября 2017 г.

Основание проведения публичных слушаний - постановление администрации города Липецка от 03.11.2017 № 2165 «О проведении публичных слушаний по проекту: «Актуализация схемы теплоснабжения города Липецка на период до 2033 года с разработкой программы перехода на закрытую систему горячего водоснабжения».
                                                     (реквизиты  решения)
Орган, уполномоченный на организацию и проведение публичных слушаний департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка
Общие сведения о проекте (вопросе), представленном на публичные слушания:

Заказчик  департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка, разработчик проекта Некоммерческое партнерство по содействию внедрению энергоэффективных технологий «Энергоэффективный город»,               г. Москва, проектная документация разрабатывалась на основании   муниципального контракта от 26.06.2017 № 2 на выполнение научно-исследовательской работы «Актуализация схемы теплоснабжения города Липецка на период до 2033 года с разработкой программы перехода на закрытую систему горячего водоснабжения». 

 Подготовка проекта осуществлялась в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».
 (сведения о заказчике, разработчике проекта, сроки разработки проекта, цель разработки, иные сведения)  
Сроки проведения публичных слушаний с 23.11.2017 по 28.11.2017
Формы оповещения:   Опубликование оповещения о проведении публичных слушаний в издании «Липецкая газета» от 17.11.2017 № 220  и размещение на официальном сайте администрации города Липецка.
Место проведения публичных слушаний
департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка (пл. Театральная, 1, каб. 212).
Место и время  проведение обсуждения проекта  27.11.2017
(вопроса)  конференц - зал администрации города Липецка, пл. Театральная, 1,     12-00 
Сведения о  проведении  экспозиции (выставки), выступлении
не проводилась_________________________________________________________

(где и  когда  проведены)

Всего в ходе проведения публичных слушаний поступило __5_____
                                                                                                                             (количество)

замечаний и предложений по проекту (вопросу), вынесенному на публичные слушания.
Сведения о протоколе публичных слушаний           28.11.2017
                                                                                                 (когда утвержден)

Перечень рассмотренных замечаний и предложений:  
	Предложения и замечания участников публичных слушаний, содержащиеся в протоколе проведения публичных слушаний
	Выводы

Органа, уполномоченного на проведение публичных слушаний

	1. При следующей актуализации схемы рассмотреть вопрос о целесообразности перехода с 4-х трубной системы теплоснабжения на 2-х трубную.

1.  
	принято
	При следующей актуализации схемы будет рассмотрена целесообразность перехода с 4-х трубной системы теплоснабжения на 2-х трубную. 

	2. Проработать с Войсковой частью,                   расположенной в поселке Дачный,  дальнейшие перспективы работы котельной для их объектов, в связи с тем, что схемой предусмотрено строительство новой БМК для теплоснабжения жилых объектов.
	принято
	При следующей актуализации схемы будут проработаны дальнейшие перспективы работы котельной для Войсковой части в пос. Дачный. 

	3.Откорректировать электронную модель схемы теплоснабжения в соответствии с имеющейся в департаменте топографической основой.
	принято
	При следующей актуализации схемы будет откорректирована электронная модель схемы теплоснабжения.

	4.  Какая экономическая эффективность для населения города Липецка прогнозируется при переходе на закрытую систему горячего водоснабжения.
При разработке программы закрытия схем ГВС определена стоимость мероприятий, составляющая более миллиарда рублей. Прошу пояснить необходимость данных затрат, так как это отразится на потребителях горячего водоснабжения, в чем заключается выгодность для них.
	принято

	Требованием Федерального закона от   07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» установлено, что с 01.01.2022 не допускается использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, в соответствии с техническим заданием к муниципальному контракту, при актуализации схемы теплоснабжения города Липецка в 2017 году разработана программа перехода на закрытую схему горячего водоснабжения.


	5. Является ли обязательным при реализации мероприятий, принятых схемой теплоснабжения, наладка тепловых сетей и оборудования у потребителей.
	принято

	Реализация основной части мероприятий, принятых в схеме, подразумевает проведение обязательной наладки на сетях и у потребителя.


Перечень отклоненных от рассмотрения замечаний и предложений:
	Предложения и замечания участников публичных слушаний, содержащиеся в протоколе проведения публичных слушаний
	Основание

	 
	 


Рекомендации органа, уполномоченного на проведение  публичных слушаний по проекту (вопросу): 
проект «Актуализация схемы теплоснабжения города Липецка на период до 2033 года с разработкой программы перехода на закрытую систему горячего водоснабжения», заключение о результатах публичных слушаний, протокол публичных слушаний направить  главе города Липецка для принятия решения в соответствии с п. 17 постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «Требования к порядку разработки и утверждения схемы теплоснабжения». 
Заместитель председателя комиссии ____________________   Т.А. Шульгина
Секретарь комиссии ___________________________________Н.В. Камакина 
