Приложение № 2                                                                                                                                              к постановлению                                                                                                                                                           администрации города Липецка                                                                                                                                                   от____________ №___________

Сводный план вывода в ремонт источников тепловой энергии и тепловых сетей,

не входящих в районно-кольцевую структуру города Липецка,

на период с 01.01.2020 по 31.12.2020

| № п/п | Источник тепловой энергии или тепловой сети, адрес расположения | Наименование оборудования, требующего ремонта | Срок проведения ремонта |  | Вид ремонта | Перечень потребителей тепловой энергии, попадающих под ограничение или прекращение поставки тепловой энергии | Перечень объектов потребителя, попадающих под ограничение или прекращение поставки тепловой энергии с указанием места нахождения (адрес) в разрезе каждого потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | АО «Липецкая городская энергетическая компания» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | котельная «Липецкие узоры», тепловая сеть от котельной «Липецкие узоры» | трубопроводы, запорная арматура, насосное оборудование ЦТП и котельной | 15.06.2020 | 28.06.2020 | гидравлические испытания на прочность и плотность тепловых сетей, ремонт оборудования | жилой дом, производственные помещения | ул.Прудная, 1, 2 |
|  |  |  | 29.06.2020 | 30.09.2020 | текущий ремонт участков теплотрасс (устранение порывов после проведения гидравлических испытаний) | возможно кратковременное ограничение теплоснабжения отдельных потребителей от котельной «Липецкие узоры» |  |
| 1.2. | котельная «ул.Энгельса», тепловая сеть от котельной «ул.Энгельса» | трубопроводы, запорная арматура | 12.05.2020 | 25.05.2020 | гидравлические испытания на прочность и плотность тепловых сетей, | жилые дома, произв. помещения | ул.Клары Цеткин, 1/1; ул.Энгельса, 1, 1/1, 1/2, 1/3, 1б, 3/1, 3/2, 5а, 5б, 7а; |
|  |  |  |  |  | ремонт оборудования |  |  |
|  |  |  | 26.05.2020 | 30.09.2020 | текущий ремонт участков теплотрасс (устранение порывов после проведения гидравлических испытаний) | возможно кратковременное ограничение теплоснабжения отдельных потребителей от котельной «ул.Энгельса» |  |
| 1.3. | котельная «ул.Ковалева, 109а», тепловая сеть от котельной «ул. Ковалёва, 109а» | трубопроводы, запорная арматура, насосное оборудование ЦТП и котельной | 06.05.2020 | 19.05.2020 | гидравлические испытания на прочность и плотность тепловых сетей, ремонт оборудования | жилой дом | ул.Ковалёва, 109 |
|  |  |  | 20.05.2020 | 30.09.2020 | текущий ремонт участков теплотрасс (устранение порывов после проведения гидравлических испытаний) | возможно кратковременное ограничение теплоснабжения отдельных потребителей от котельной «ул. Ковалева» |  |
| 1.4. | котельная «Центролит», тепловая сеть от котельной «Центролит» | трубопроводы, запорная арматура, насосное оборудование ЦТП и котельной | 12.05.2020 | 25.05.2020 | гидравлические испытания на прочность и плотность тепловых сетей, ремонт оборудования | жилые дома, учреждения образования, учреждения здравоохранения | пер.Рудный, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 17; ул.Ангарская, 1а, 1/1, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31; ул.Базарная, 1в, 3а; ул.Геологическая, 2, 2а, 4, 7; ул.Детская, 1а, 2, 2а, 2б, 4, 4а, 4б, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13а, 14, 15, 16, 17; ул.Исполкомовская, 5, 8, 10; ул.Металлистов, 4, 4а, 4б, 4в, 4г; ул.Монтажников, 3а, 5, 6/1, 6/2; ул.Ново-Весовая, 18, 19, 20, 21,22; ул.Ударников, 5, 7, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 9, 10, 10а, 11, 12а, 13, 13а, 14, 14а, 20а, 21; |
|  |  |  | 26.05.2020 | 30.09.2020 | текущий ремонт участков теплотрасс (устранение порывов после проведения гидравлических испытаний) | возможно кратковременное ограничение теплоснабжения отдельных потребителей от котельной «Центролит» |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ул.Юношеская, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 18а, 18б, 19, 21, 21а, 23а, 43, 48, 50, 50а, 51, 73, 77, 77а, 97 |
| 1.5. | котельная «пос. Дачный», тепловая сеть от котельной «пос. Дачный» | трубопроводы, запорная арматура, насосное оборудование ЦТП и котельной | 14.07.2020 | 27.07.2020 | гидравлические испытания на прочность и плотность тепловых сетей, ремонт оборудования | жилые дома, воинская часть | пос.Дачный, ул.Центральная, 2, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 43; |
|  |  |  | 28.07.2020 | 30.09.2020 | текущий ремонт участков теплотрасс (устранение порывов после проведения гидравлических испытаний) | возможно кратковременное ограничение теплоснабжения отдельных потребителей от котельной «пос. Дачный» |  |
| 1.6. | котельная «с.Жёлтые пески (школа № 34)», тепловая сеть от котельной «с.Желтые пески (школа № 34)» | трубопроводы, запорная арматура, насосное оборудование ЦТП и котельной | 07.05.2020 | 20.05.2020 | гидравлические испытания на прочность и плотность тепловых сетей, ремонт оборудования | образовательные учреждения | с.Желтые пески, ул.Космонавтов, 1; |
|  |  |  | 21.05.2020 | 30.09.2020 | текущий ремонт участков теплотрасс (устранение порывов после проведения гидравлических испытаний) | возможно кратковременное ограничение теплоснабжения отдельных потребителей от котельной «с.Желтые пески (школа № 34)» |  |
| 1.7. | котельная «Подгорное», тепловая сеть от котельной «Подгорное» | трубопроводы, запорная арматура, насосное оборудование ЦТП и котельной | 03.06.2020 | 16.06.2020 | гидравлические испытания на прочность и плотность тепловых сетей, ремонт оборудования | жилые дома | ул.Крайняя, 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11; |
|  |  |  | 17.06.2020 | 30.09.2020 | текущий ремонт участков теплотрасс (устранение порывов после проведения гидравлических испытаний) | возможно кратковременное ограничение теплоснабжения отдельных потребителей от котельной «Подгорное» |  |
| 1.8. | котельная «Школа № 22», тепловая сеть от котельной «Школа № 22» | трубопроводы, запорная арматура, насосное оборудование ЦТП и котельной | 01.06.2020 | 14.06.2020 | гидравлические испытания на прочность и плотность тепловых сетей, ремонт оборудования | образовательные учреждения | ул.Молодежная, 2 |
|  |  |  | 15.06.2020 | 30.09.2020 | текущий ремонт участков теплотрасс (устранение порывов после проведения гидравлических испытаний) | возможно кратковременное ограничение теплоснабжения отдельных потребителей от котельной «Школа № 22» |  |
| 1.9. | котельная «Упрснабсбыт», тепловая сеть от котельной «Упрснабсбыт» | трубопроводы, запорная арматура, насосное оборудование ЦТП и котельной | 02.06.2020 | 15.06.2020 | гидравлические испытания на прочность и плотность тепловых сетей, ремонт оборудования | жилые дома | ул.Задорожная, 24; ул.Одоевского, 3, 5; ул.Рыбалко, 11, 16, 26 |
|  |  |  | 16.06.2020 | 30.09.2020 | текущий ремонт участков теплотрасс (устранение порывов после проведения гидравлических испытаний) | возможно кратковременное ограничение теплоснабжения отдельных потребителей от котельной «Упрснабсбыт» |  |
| 1.10. | котельная «пос.Северный Рудник», тепловая сеть от котельной «пос.Северный Рудник» | трубопроводы, запорная арматура, насосное оборудование ЦТП и котельной | 01.06.2020 | 14.06.2020 | гидравлические испытания на прочность и плотность тепловых сетей, ремонт оборудования | жилые дома | ул.Молодежная, 1а, 2а, 2б, 3б, 4б, 5б, 6б; |
|  |  |  | 15.06.2020 | 30.09.2020 | текущий ремонт участков теплотрасс (устранение порывов после проведения гидравлических испытаний) | возможно кратковременное ограничение теплоснабжения отдельных потребителей от котельной «пос.Северный Рудник» |  |
| 1.11. | котельная «108 квартал», тепловая сеть от котельной «108 квартал» | трубопроводы, запорная арматура, насосное оборудование ЦТП и котельных | 12.05.2020 | 25.05.2020 | гидравлические испытания на прочность и плотность тепловых сетей, ремонт оборудования | жилые дома, учреждения здравоохранения | ул.Амурская, 1, 2, 3, 4, 5, 5а; ул.Гайдара, 2, 2а, 3, 4, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25; ул.Луначарского, 2, 3, 4; ул.Нахимова, 3, 5, 6, 7, 8, 8а, 10, 12, 14; ул.Ушакова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8; |
|  |  |  | 26.05.2020 | 30.09.2020 | текущий ремонт участков теплотрасс (устранение порывов после проведения гидравлических испытаний) | возможно кратковременное ограничение теплоснабжения отдельных потребителей от котельной «108 квартал» |  |
| 1.12. | котельная «Электроаппарат», тепловая сеть от котельной «Электроаппарат» до ТК 8-1-86 | трубопроводы, запорная арматура, насосное оборудование ЦТП и котельной | 08.06.2020 | 21.06.2020 | гидравлические испытания на прочность и плотность тепловых сетей, ремонт оборудования | жилые дома, учреждения образования | ул.9 Января, 1а, 5, 7; ул.Елецкая, 10, 10а, 10/2, 63, 65, 67, 67а, 69, 71; ул.Карьерная, 2; ул.Студеновская, 18, 20, 22, 25, 27, 27а, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67; ул.Чапаева, 2, 4; |
|  |  |  | 22.06.2020 | 30.09.2020 | текущий ремонт участков теплотрасс (устранение порывов после проведения гидравлических испытаний) | возможно кратковременное ограничение теплоснабжения отдельных потребителей от котельной «Электроаппарат» |  |
| 1.13. | котельная «Школа-интернат-2», тепловая сеть от котельной «Школа-интернат-2» | трубопроводы, запорная арматура, насосное оборудование ЦТП и котельной | 09.06.2020 | 22.06.2020 | гидравлические испытания на прочность и плотность тепловых сетей, ремонт оборудования | образовательные учреждения | ул.40 лет Октября, 39а, 39б; |
|  |  |  | 23.06.2020 | 30.09.2020 | текущий ремонт участков теплотрасс (устранение порывов после проведения гидравлических испытаний) | возможно кратковременное ограничение теплоснабжения отдельных потребителей от котельной «Школа-интернат-2» |  |
| 1.14. | котельная «ул.Механизаторов, 21», тепловая сеть от котельной «ул.Механизаторов, 21» до ТК 4-53-15-3 | трубопроводы, запорная арматура, насосное оборудование котельной | 06.05.2020 | 19.05.2020 | гидравлические испытания на прочность и плотность тепловых сетей, ремонт оборудования | учреждения здравоохранения, жилой дом, производственные помещения | ул.Механизаторов, 21; |
|  |  |  | 20.05.2020 | 30.09.2020 | текущий ремонт участков теплотрасс (устранение порывов после проведения гидравлических испытаний) | возможно кратковременное ограничение теплоснабжения отдельных потребителей от котельной «ул.Механизаторов, 21» |  |
| 1.15. | котельная «Школа №35 с.Сселки», тепловая сеть от котельной «Школа № 35 с.Сселки» | трубопроводы, запорная арматура, насосное оборудование котельной | 07.05.2020 | 20.05.2020 | гидравлические испытания на прочность и плотность тепловых сетей, ремонт оборудования | образовательные учреждения | с.Сселки, ул.Ракитная, 2; |
|  |  |  | 21.05.2020 | 30.09.2020 | текущий ремонт участков теплотрасс (устранение порывов после проведения гидравлических испытаний) | возможно кратковременное ограничение теплоснабжения отдельных потребителей от котельной «Школа № 35 с.Сселки» |  |
| 1.16. | котельная «Акушерский корпус», тепловая сеть от котельной «Акушерский корпус» | трубопроводы, запорная арматура, насосное оборудование ЦТП и котельной | 27.04.2020 | 10.05.2020 | гидравлические испытания на прочность и плотность тепловых сетей, ремонт оборудования | учреждения здравоохранения | ул.Московская, 6а |
|  |  |  | 11.05.2020 | 30.09.2020 | текущий ремонт участков теплотрасс (устранение порывов после проведения гидравлических испытаний) | возможно кратковременное ограничение теплоснабжения отдельных потребителей от котельной «Акушерский корпус» |  |
| 1.17. | котельные «завод Свободный Сокол», «13 квартал», «МЧС Свободный Сокол», тепловая сеть от котельных «завод Свободный Сокол», «13 квартал», «МЧС Свободный Сокол» | трубопроводы, запорная арматура, насосное оборудование ЦТП и котельных | 01.06.2020 | 14.06.2020 | гидравлические испытания на прочность и плотность тепловых сетей ремонт оборудования | жилые дома, дошкольные и образовательные учреждения, учреждения здравоохранения | пер.Больничный, 1, 2, 3, 4; пер.Курако, 1, 2, 3; пер.Франко, 2, 3, 4, 6, 8; пер.Челюскинцев, 1, 2, 3, 4; пл.Аксакова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; пл.Заводская, 1, 3, 3б, 3/2, 4, 5, 8, 9, 15, 16; пл.Константиновой, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; ул.40 лет Октября, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10а, 11, 13, 15, 19а, 21, 21а, 21б, 23, 23а, 23б, 25, 27, 29, 29а, 31, 31б, 33, 33а, 33б, 35, 37, 37а, 39, 41, 41а, 45, 47; ул.Арсеньева, 38а; ул.Богатырская, 1, 3; ул.Газина, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 22; ул.Дружбы, 32, 32а, 36; ул.Мамина-Сибиряка, 2, 4; ул.Пожарского, 1а; ул.Смыслова, 1, 3, 4, 4а; ул.Студеновская, 182; ул.Тамбовская, 1; ул.Ушинского, 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 5а, 6, 6а, 6б, 7, 8, 9, 9/1, 9/2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15/1, 16, 17, 17/1, 17/2, 18, 19, 20, 21, 21а, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 43; |
|  |  |  | 15.06.2020 | 30.09.2020 | текущий ремонт участков теплотрасс (устранение порывов после проведения гидравлических испытаний) | возможно кратковременное ограничение теплоснабжения отдельных потребителей от котельных «завод Свободный Сокол», «13 квартал», «МЧС Свободный Сокол» |  |
| 1.18. | котельная «Школа № 26», тепловая сеть от котельной «Школа № 26» | трубопроводы, запорная арматура, насосное оборудование ЦТП и котельной | 08.05.2020 | 21.05.2020 | гидравлические испытания на прочность и плотность тепловых сетей, ремонт оборудования | образовательные учреждения | ул.З. Космодемьянской, 178 |
|  |  |  | 22.05.2020 | 30.09.2020 | текущий ремонт участков теплотрасс (устранение порывов после проведения гидравлических испытаний) | возможно кратковременное ограничение теплоснабжения отдельных потребителей от котельной «Школа № 26» |  |
| 1.19. | котельная «ул.Баумана», тепловая сеть от котельной «ул.Баумана» | трубопроводы, запорная арматура, насосное оборудование ЦТП и котельной | 25.05.2020 | 07.06.2020 | гидравлические испытания на прочность и плотность тепловых сетей, ремонт оборудования | жилые дома | ул.Баумана, 293а, 299а, 307а, 308, 309, 311, 313, 317, 317а, 319, 321, 323, 325, 327, 329, 329/1, 331, 331/1, 333, 333а, 333б; |
|  |  |  | 08.06.2020 | 30.09.2020 | текущий ремонт участков теплотрасс (устранение порывов после проведения гидравлических испытаний) | возможно кратковременное ограничение теплоснабжения отдельных потребителей от котельной «ул.Баумана» |  |
| 1.20. | котельная «Космонавтов, 36/4», тепловая сеть от котельной «Космонавтов, 36/4» | трубопроводы, запорная арматура, насосное оборудование ЦТП и котельной | 13.05.2020 | 26.05.2020 | гидравлические испытания на прочность и плотность тепловых сетей, ремонт оборудования | жилой дом | ул.Космонавтов, 36/4 |
|  |  |  | 27.05.2020 | 30.09.2020 | текущий ремонт участков теплотрасс (устранение порывов после проведения гидравлических испытаний) | возможно кратковременное ограничение теплоснабжения отдельных потребителей от котельной «Космонавтов, 36/4» |  |
| 1.21. | Котельная «ул.Ковалева, 107д», тепловая сеть от котельной «ул.Ковалева, 107д» | трубопроводы, запорная арматура, насосное оборудование котельной | 06.05.2020 | 19.05.2020 | гидравлические испытания на прочность и плотность тепловых сетей, ремонт оборудования | жилые дома | ул.Ковалева, 99, 107а |
|  |  |  | 20.05.2020 | 30.09.2020 | текущий ремонт участков теплотрасс (устранение порывов после проведения гидравлических испытаний) | возможно кратковременное ограничение теплоснабжения отдельных потребителей от котельной «ул.Ковалева, 107д» |  |
| 1.22. | котельная «Школа №16», тепловая сеть от котельной «Школа №16» | трубопроводы, запорная арматура, насосное оборудование ЦТП и котельной | 30.06.2020 | 13.07.2020 | гидравлические испытания на прочность и плотность тепловых сетей, ремонт оборудования | жилой дом | ул.Комсомольская, 22 |
|  |  |  | 14.07.2020 | 30.09.2020 | текущий ремонт участков теплотрасс (устранение порывов после проведения гидравлических испытаний) | возможно кратковременное ограничение теплоснабжения отдельных потребителей от котельной «Школа №16» |  |
| 1.23. | котельная «Тубдиспансер», тепловая сеть от котельной «Тубдиспансер» | трубопроводы, запорная арматура, насосное оборудование ЦТП и котельной | 08.05.2020 | 21.05.2020 | гидравлические испытания на прочность и плотность тепловых сетей, ремонт оборудования | учреждения здравоохранения | ул.Космонавтов, 37, 39 |
|  |  |  | 22.05.2020 | 30.09.2020 | текущий ремонт участков теплотрасс (устранение порывов после проведения гидравлических испытаний) | возможно кратковременное ограничение теплоснабжения отдельных потребителей от котельной «Тубдиспансер» |  |
| 1.24. | котельная «Школа №41», тепловая сеть от котельной «Школа №41» | трубопроводы, запорная арматура, насосное оборудование ЦТП и котельной | 10.06.2020 | 23.06.2020 | гидравлические испытания на прочность и плотность тепловых сетей, ремонт оборудования | образовательные учреждения | ул.Арсеньева, 38 |
|  |  |  | 24.06.2020 | 30.09.2020 | текущий ремонт участков теплотрасс (устранение порывов после проведения гидравлических испытаний) | возможно кратковременное ограничение теплоснабжения отдельных потребителей от котельной «Школа №41» |  |
| 2. | ООО «Липецкая трубная компания «Свободный Сокол» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | ТЭЦ-ПВС ООО «ЛТК «Свободный Сокол», г.Липецк, пл.Заводская, д.1 | паровой котел фирмы «Крупп» ст.№1 | 14.04.2020 | 30.04.2020 | текущий ремонт | без нарушения теплоснабжения |  |
|  |  | паровой котел фирмы «Крупп» ст.№3 | 19.05.2020 | 30.05.2020 | текущий ремонт | без нарушения теплоснабжения |  |
|  |  | бойлерная установка ПСВ ст.№1 | 12.05.2020 | 30.05.2020 | текущий ремонт | без нарушения теплоснабжения |  |
|  |  | бойлерная установка ПСВ ст.№5 | 21.07.2020 | 30.07.2020 | текущий ремонт | без нарушения теплоснабжения |  |
|  |  | бойлерная установка ПСВ ст.№6 | 08.09.2020 | 22.09.2020 | текущий ремонт | без нарушения теплоснабжения |  |
| 2.2. | тепловые сети от ТЭЦ-ПВС ООО «ЛТК «Свободный Сокол» | тепловой узел береговой насосной станции | 12.05.202 | 19.05.2020 | текущий ремонт | без нарушения теплоснабжения |  |
|  |  |  | 06.10.2020 | 10.10.2020 |  |  |  |
|  |  | тепловой узел АБК заводоуправления | 19.05.2020 | 23.05.2020 | текущий ремонт | без нарушения теплоснабжения |  |
|  |  |  | 05.10.2020 | 08.10.2020 |  |  |  |
|  |  | тепловой узел технической дирекции | 26.05.2020 | 29.05.2020 | текущий ремонт | без нарушения теплоснабжения |  |
|  |  |  | 25.09.2020 | 26.09.2020 |  |  |  |
|  |  | паровой коллектор насосной станции №3 | 08.09.2020 | 17.09.2020 | текущий ремонт | без нарушения теплоснабжения |  |
|  |  | паровой коллектор здания ЭНЦ | 01.10.2020 | 03.10.2020 | текущий ремонт | без нарушения теплоснабжения |  |
| 3. | ООО «ЭнергоПлюс» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | котельная ООО «ЭнергоПлюс», г.Липецк, ул.Бородинская, стр.49 | ремонт источника тепловой энергии не планируется |  |  |  |  |  |
| 3.2. | тепловые сети от котельной ООО «ЭнергоПлюс», г.Липецк, ул.Бородинская, стр.49 | ремонт тепловых сетей не планируется |  |  |  |  |  |
| 4. | Филиал АО «Газпром газораспределение Липецк» в г.Липецке |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | котельная филиала АО «Газпром газораспределение Липецк» в.г.Липецке, ул.Студеновская, д.109, здание литер «В» | водогрейные котлы № 1, 2, 3 | 15.04.2020 | 31.05.2020 | текущий ремонт | ООО «Газпром межрегионгаз «Липецк» (без нарушения теплоснабжения) | административное здание, расположенное по адресу: ул.Студеновская, д.109 |
| 4.2. | тепловая сеть от котельной филиала АО «Газпром газораспределение Липецк» в.г.Липецке | тепловая сеть здания литер "Б" | 15.04.2020 | 31.05.2020 | гидравлические испытания на прочность и плотность; текущий ремонт | ООО «Газпром межрегионгаз «Липецк» (без нарушения теплоснабжения) |  |
| 5. | ОАО «Студёновская акционерная горнодобывающая компания» |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | котельная Студёновского комплекса, г. Липецк, район ул.Клары Цеткин | ремонт источника тепловой энергии не планируется |  |  |  |  |  |
| 5.2. | тепловая сеть Студёновской промплощадки, г. Липецк, район ул.Клары Цеткин | ремонт тепловых сетей не планируется |  |  |  |  |  |
| 6. | Липецкая таможня |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | котельная Липецкой таможни, г.Липецк, Трубный проезд, д.3 | ремонт источника тепловой энергии не планируется |  |  |  |  |  |
| 6.2. | тепловые сети от котельной Липецкой таможни | ремонт тепловых сетей не планируется |  |  |  |  |  |
| 7. | АО «Липецкий хладокомбинат» |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | котельная АО «Липецкий хладокомбинат», г.Липецк, Лебедянское шоссе, д. 1 | паровой котёл ДКВР 2,5/13 | 18.04.2020 | 30.09.2020 | текущий ремонт | без нарушения теплоснабжения | объекты, расположенные на территории АО «Липецкий хладокомбинат», Лебедянское шоссе, вл.1; ООО «Альфа Трейд», Лебедянское шоссе, д.1 |
|  |  | паровой котёл ДКВР 4/13 |  |  |  |  |  |
| 7.2. | тепловая сеть от котельной АО «Липецкий хладокомбинат» | трубопроводы, запорная арматура | 18.04.2020 | 30.09.2020 | текущий ремонт | без нарушения теплоснабжения |  |
| # 8. | ООО «Зем Рем Строй Липецк» |  |  |  |  |  |  |
| # 8.1. | # котельная ООО «Зем Рем Строй Липецк», г. Липецк, ул.Тамбовская, сооруж.8 | # ремонт источника тепловой энергии не планируется |  |  |  |  |  |
| # 8.2. | # тепловая сеть от котельной ООО «Зем Рем Строй Липецк» | # ремонт тепловых сетей не планируется |  |  |  |  |  |
| # 9. | ООО «Мегаполис-Недвижимость» |  |  |  |  |  |  |
| # 9.1. | # блочно-модульная котельная типа «ТКУ-4,0» ООО «Мегаполис-Недвижимость», г. Липецк, ул.Гагарина, д. 70а | # оборудование котельной | # 01.08.2020 | # 15.08.2020 | # текущий | # без нарушения теплоснабжения # ГБУ ЛО «Областная комплексная спортивная школа олимпийского резерва», ул.Гагарина, 70а |  |
| # 9.2. | # тепловые сети от блочно-модульной котельной ООО «Мегаполис-Недвижимость» | # запорная арматура теплосетей | # 01.08.2020 | # 15.08.2020 | # текущий | # без нарушения теплоснабжения # ГБУ ЛО «Областная комплексная спортивная школа олимпийского резерва», ул.Гагарина, 70а |  |
| # 10. | ООО «Энергосбыт» |  |  |  |  |  |  |
| # 10.1. | # блочно-модульная котельная типа «ТКУ-10,7» ООО «Энергосбыт», г.Липецк, ул.Катукова, владение 51 | # режимная наладка котлов: # Vitomax 100-LW 4200 кВт – 2 ед. # Vitomax 100-LW 2300 кВт – 1 ед. | # 01.03.2020 | # 31.03.2020 | # текущий ремонт | # без нарушения теплоснабжения # ТРЦ «Ривьера», ул.Катукова, д. 51 |  |
|  |  | # поверка СИ котлов | # 01.01.2020 | # 31.12.2020 | # текущий ремонт | # без нарушения теплоснабжения |  |
|  |  | # теплообменники | # 01.03.2020 | # 30.09.2020 | # текущий ремонт | # без нарушения теплоснабжения |  |
| # 10.2. | # тепловые сети от блочно-модульной котельной ООО «Энергосбыт» | # трубопроводы, запорная арматура, эстакада тепловой сети | # 01.05.2020 | # 30.09.2020 | # текущий ремонт, гидравлические испытания на прочность и плотность | # без нарушения теплоснабжения |  |

Ю.В.Кабанцова