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ПРОЕКТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА  ЛИПЕЦКА

16.04.2013                                      





       № 971






г. Липецк
Об утверждении нормативов

водоотведения (сброса) по составу сточных вод для абонентов, осуществляющих сброс в централизованную систему водоотведения города Липецка
  В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.1999 № 167 «Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации Российской Федерации», постановлением главы администрации Липецкой области от 27.06.1996 № 258 «О порядке взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов предприятиями и организациями, отводящими сточные воды в эти системы», в целях предупреждения загрязнения водных объектов, обеспечения безаварийной работы сетей и сооружений централизованной системы водоотведения, а также защиты системы водоотведения от вредного воздействия загрязняющих веществ, администрация города
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод для абонентов, осуществляющих сброс в централизованную систему водоотведения города Липецка:

1.1. Нормативы предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ для абонентов, осуществляющих сброс в централизованную систему водоотведения города Липецка (приложение №1).
1.2. Перечень материалов и веществ, запрещенных к сбросу в централизованную систему водоотведения города Липецка (приложение №2).

2. Признать утратившим силу решение исполнительного комитета Липецкого городского Совета народных депутатов от 26.04.1991 №221 «О введении «Положения о порядке взимания с предприятий, объединений и организаций повышенной платы за превышения нормативов сброса производственных сточных вод в систему канализации населенных пунктов».
3. Информационному отделу администрации города Липецка (Соколова И.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Липецка Мигиту В.А.
Глава города Липецка                                                                            М.В. Гулевский
	
	Приложение №1
к постановлению
администрации города Липецка

№ 971 от 16.04.2013


Нормативы 
предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ для абонентов, осуществляющих сброс в централизованную систему водоотведения города Липецка
	№ п/п
	Наименование загрязняющих веществ
	Единицы измерения
	Допустимая концентрация загрязняющего вещества

	1. 
	В бор
	мг/л
	1,9

	2. 
	Cd кадмий
	мг/л
	0,04

	3. 
	Co кобальт
	мг/л
	0,06

	4. 
	Cr (III) хром
	мг/л
	0,6

	5. 
	Cr (VI) хром
	мг/л
	0,2

	6. 
	Cu медь
	мг/л
	0,002

	7. 
	Fe железо (общее)
	мг/л
	0,7

	8. 
	Mn марганец
	мг/л
	0,05

	9. 
	Ni никель
	мг/л
	0,06

	10. 
	Pb свинец
	мг/л
	0,03

	11. 
	Sr стронций
	мг/л
	0,6

	12. 
	V ванадий
	мг/л
	0,01

	13. 
	Zn цинк
	мг/л
	0,01

	14. 
	Азот аммонийный
	мгN/л
	8,0

	15. 
	Азот нитратов
	мгN/л
	9,1

	16. 
	Азот нитритов
	мгN/л
	0,02

	17. 
	БПК5
	мгO/л
	25

	18. 
	БПКполное
	мгO/л
	37,5

	19. 
	Взвешенные вещества
	мг/л
	47,6

	20. 
	Жиры
	мг/л
	18,1

	21. 
	Нефтепродукты
	мг/л
	0,4

	22. 
	Роданиды
	мг/л
	0,8

	23. 
	СПАВанионактив.
	мг/л
	0,9

	24. 
	Сульфаты
	мг/л
	100

	25. 
	Сульфиды (суммарно)
	мг/л
	0,04

	26. 
	Фенолы
	мг/л
	0,009

	27. 
	Фосфаты (по Р)
	мгР/л
	0,2

	28. 
	Фториды
	мг/л
	0,2

	29. 
	Хлориды
	мг/л
	87,4

	30. 
	Цианиды
	мг/л
	0,05


Сброс загрязняющих веществ, не указанных в перечне Приложения 1, допускается в концентрациях, не превышающих соответствующие предельно допустимые концентрации (ПДК) в воде водоемов культурно-бытового, хозяйственно-питьевого и рыбохозяйственного пользования (по минимальному значению ПДК).
Н.Ф. Корвяков
	
	Приложение №2
к постановлению
администрации города Липецка

№ 971 от 16.04.2013


Перечень
материалов и веществ, запрещенных к сбросу в централизованную систему водоотведения города Липецка
1. Вещества и материалы, способные засорять трубопроводы, колодцы, решетки или отлагаться на их стенах, в том числе:

- окалина;

- известь;

- песок;

- гипс;

- перо, отходы убоя и обработки птиц и животных;

- металлическая стружка;

- каныга;

- грунт;

- строительные отходы и мусор;

- твердобытовые отходы;

- производственные отходы и шламы от локальных (местных) очистных сооружений;

- всплывающие вещества;

- нерастворимые жиры, масла, смолы, мазут и др.;

- окрашенные сточные воды с фактической кратностью разбавления, превышающей нормативные показатели общих свойств сточных вод более чем в 100 раз;

- биологически жесткие поверхностно-активные вещества (ПАВ).
2. Вещества, оказывающие разрушительное действие на материал трубопроводов, оборудования и других сооружений систем канализации, в том числе:

- с температурой более 40 ºС;

- с уровнем 6,5>pH>8,5
- ХПК: БПКполн. > 1,5;

- ХПК: БПК5> 2,5;

- кислоты;

- щелочи и др.
3. Вещества, способные образовывать в канализационных сетях и сооружениях токсичные газы, взрывоопасные, токсичные и горючие газы, в том числе:

- сероводород;

- сероуглерод;

- окись углерода;

- цианистый водород;

- пары летучих ароматических соединений;

- растворители (бензин, керосин, диэтиловый эфир, дихлорметан, бензолы, четыреххлористый углерод, ацетон, толуол и т.п.).

4. Концентрированные и маточные растворы.

5. Сточные воды с зафиксированной категорией токсичности «гипертоксичная».

6. Сточные воды, содержащие микроорганизмы - возбудители инфекционных заболеваний.

7. Радионуклиды, сброс, удаление и обезвреживание которых осуществляется в соответствии с Правилами охраны поверхностных вод и действующими нормами радиационной безопасности.

Н.Ф. Корвяков
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