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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

[image: ]
24.07.2020											№ 1124
г. Липецк


Об установлении нормативов
[bookmark: _GoBack]состава сточных вод


В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 9.1. статьи 6 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ от 22.05.2020 № 728 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», разделом XIII Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644, на основании разрешения № С22191012 на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду (водные объекты) от 22.04.2019 и рассчитанных АО «ЛГЭК» значений нормативов сточных вод,  в целях охраны водных объектов от загрязнения администрация города  


П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить нормативы состава сточных вод для объектов абонентов, осуществляющих сброс сточных вод в централизованную систему водоотведения города Липецка, для технологической зоны водоотведения на очистные сооружения МУП «Липецкая станция аэрации» (приложение).
2. Нормативы, установленные пунктом 1 настоящего постановления,   не распространяются на объекты абонентов,  указанные в пункте 167   Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644.
3. Отделу взаимодействия со СМИ администрации города Липецка    (Попова М.Н.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Липецка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Липецка Вострикова К.В.



И.о. главы города Липецка						        Г.А.Пономарева



































 							Приложение 
 							к постановлению
 							администрации города Липецка
							24.07.2020 № 1124

[bookmark: P30]Нормативы состава сточных вод для объектов абонентов, осуществляющих сброс сточных вод в централизованную систему водоотведения города Липецка, для технологической зоны водоотведения на очистные сооружения МУП «Липецкая станция аэрации»
	№ п/п
	Наименование показателя
	Установленный норматив состава сточных вод абонентов, мг/дм3

	1
	Взвешенные вещества
	300

	2
	Азот аммонийный
	20,0

	3
	БПК полн.
	300

	4
	БПК5
	210

	5
	ХПК
	500

	6
	Нефтепродукты
	1,2

	7
	Сульфат-анион
	100

	8
	Хлорид-анион
	136,5

	9
	Фосфор фосфатов
	10,0

	10
	Минерализация
	949

	11
	АПАВ (алкилсульфаты натрия (смесь первичных алкилсульфатов натрия)
	1,80

	12
	Железо
	1,7

	13
	Медь
	0,014

	14
	Цинк
	0,11

	15
	Хром шестивалентный
	0,008

	16
	Хром трехвалентный
	0,008

	17
	Фенол, гидроксибензол, карболовая кислота
	0,033

	18
	Тиоцианат натрия, роданид натрия, роданид-анион 
	0,017

	19
	Алюминий
	0,57

	20
	Мышьяк
	0,05

	21
	Фторид-анион
	0,05

	22
	Кадмий
	0,03

	23
	Ртуть
	0,00001

	24
	Марганец двухвалентный, марганец
	0,029

	25
	Никель
	0,024

	26
	Свинец
	0,012

	27
	Стронций
	0,54

	28
	Сульфид натрия, сернистый натрий
	0,5
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