РЕЗУЛЬТАТЫ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГРУНТОВ

Отношение грунта и воды 1:5

| 5103 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2 |  |  |
| 3.00 – 3.20 |  |  |
| Суглинок тяжел. полутверд. непросадочн. среднедеформ. незасол. |  |  |
| мг | мг-экв | % |
| 18.000 | 0.508 | 0.018 |
| 21.000 | 0.437 | 0.021 |
| 0.052 |  |  |
| 7.63 |  |  |
| незасол. |  |  |
| незасол. |  |  |
| хлоридно-сульфатный |  |  |
| W4 | W6 | W8-W20 |
| нет | нет | нет |
| нет | нет | нет |
| нет | нет | нет |
| нет | нет |  |  |

| 5133 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 12 |  |  |
| 4.50 – 4.70 |  |  |
| Суглинок тяжел. тверд. незасол. |  |  |
| мг | мг-экв | % |
| 19.000 | 0.536 | 0.019 |
| 24.000 | 0.500 | 0.024 |
| 0.036 |  |  |
| 7.54 |  |  |
| незасол. |  |  |
| незасол. |  |  |
| хлоридно-сульфатный |  |  |
| W4 | W6 | W8-W20 |
| нет | нет | нет |
| нет | нет | нет |
| нет | нет | нет |
| нет | нет |  |  |

| 5142 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 17 |  |  |
| 3.00 – 3.20 |  |  |
| Суглинок тяжел. тверд. непросадочн. среднедеформ. незасол. |  |  |
| мг | мг-экв | % |
| 19.000 | 0.536 | 0.019 |
| 32.000 | 0.666 | 0.032 |
| 0.045 |  |  |
| 7.78 |  |  |
| незасол. |  |  |
| незасол. |  |  |
| сульфатный |  |  |
| W4 | W6 | W8-W20 |
| нет | нет | нет |
| нет | нет | нет |
| нет | нет | нет |
| нет | нет |  |  |

| 5114 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6 |  |  |
| 2.00 – 2.20 |  |  |
| Песок ср.крупн. ср.плотн. неоднород. малой степени водонас. незасол. |  |  |
| мг | мг-экв | % |
| 22.000 | 0.621 | 0.022 |
| 18.000 | 0.375 | 0.018 |
| 0.036 |  |  |
| 6.84 |  |  |
| незасол. |  |  |
| незасол. |  |  |
| сульфатно-хлоридный |  |  |
| W4 | W6 | W8-W20 |
| нет | нет | нет |
| нет | нет | нет |
| нет | нет | нет |
| нет | нет |  |  |

| 5124 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9 |  |  |
| 3.50 – 3.70 |  |  |
| Песок ср.крупн. ср.плотн. неоднород. малой степени водонас. незасол. |  |  |
| мг | мг-экв | % |
| 18.000 | 0.508 | 0.018 |
| 22.000 | 0.458 | 0.022 |
| 0.044 |  |  |
| 6.94 |  |  |
| незасол. |  |  |
| незасол. |  |  |
| хлоридно-сульфатный |  |  |
| W4 | W6 | W8-W20 |
| нет | нет | нет |
| нет | нет | нет |
| нет | нет | нет |
| нет | нет |  |  |

| 5138 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 15 |  |  |
| 2.00 – 2.20 |  |  |
| Песок ср.крупн. ср.плотн. неоднород. малой степени водонас. незасол. |  |  |
| мг | мг-экв | % |
| 14.000 | 0.395 | 0.014 |
| 21.000 | 0.437 | 0.021 |
| 0.038 |  |  |
| 7.02 |  |  |
| незасол. |  |  |
| незасол. |  |  |
| сульфатный |  |  |
| W4 | W6 | W8-W20 |
| нет | нет | нет |
| нет | нет | нет |
| нет | нет | нет |
| нет | нет |  |  |