Проект подготовки документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) в районе улицы Архангельская в городе Липецке

Основная часть проекта планировки территории

Раздел 2

«Положение о характеристиках планируемого развития территории. Положение об очередности планируемого развития территории»

Челябинск

2021

Проект подготовки документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) в районе улицы Архангельская в городе Липецке

Раздел 2

«Положение о характеристиках планируемого развития территории. Положение об очередности планируемого развития территории»

| Заказчик: | Управление градостроительства Липецкой области |
| --- | --- |
| Исполнитель: | ООО «Азимут» |

| Генеральный директор ООО «Азимут» | ______________________ | В. Л. Пасынкова |
| --- | --- | --- |
| Инженер-проектировщик | ______________________ | В. А. Мисник |

Челябинск

2021

СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ

| № п/п | Наименование документа | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Проект планировки территории. Основная часть |  |  |
| Раздел 1 | «Проект планировки территории. Графическая часть» |  |
|  | Лист 1. Чертёж планировки территории. | М 1:1000 |
| Раздел 2 | «Положение о характеристиках планируемого развития территории. Положение об очередности планируемого развития территории » |  |
| Проект планировки территории. Материалы по обоснованию |  |  |
| Раздел 3 | «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть» |  |
|  | Лист 1. Карта (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения с отображением границ элементов планировочной структуры | М 1:5000 |
|  | Лист 2. Схема организации движения транспорта и пешеходов, схема организации улично-дорожной сети. | М 1:1000 |
|  | Лист 3. Схема границ зон с особыми условиями использования территорий. Схема границ территорий объектов культурного наследия. | М 1:1000 |
|  | Лист 4. Схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального строительства | М 1:1000 |
|  | Лист 5. Схема размещения инженерных сетей и сооружений | М 1:1000 |
|  | Лист 6. Схема вертикальной планировки территории и инженерной подготовки территории. | М 1:1000 |
|  | Лист 7. Вариант планировочных решений застройки территории в соответствие с проектом планировки территории. | М 1:1000 |
| Раздел 4 | «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка» |  |
| Проект межевания территории |  |  |
| Раздел 1 | «Проект межевания территории. Графическая часть» |  |
|  | Лист 1. Чертёж межевания территории | М 1:1000 |
| Раздел 2 | «Проект межевания территории. Текстовая часть» |  |
| Раздел 3 | «Материалы по обоснованию проекта межевания территории. Графическая часть» |  |
|  | Лист 1. Чертеж материалов по обоснованию проекта межевания территории. | М 1:1000 |

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5

Общие положения	6

Сведения о красных линиях	6

Параметры планируемого строительства	7

I. Характеристика современного использования территории	7

II. Характеристика объектов капитального строительства жилого назначения	8

III. Характеристика объектов капитального строительства производственного назначения	9

IV. Характеристика объектов капитального строительства общественно-делового назначения	9

V. Характеристика объектов капитального строительства иного назначения	9

VI. Характеристика объектов коммунальной инфраструктуры, необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры, для функционирования объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и обеспечения жизнедеятельности граждан	9

VII. Характеристика объектов транспортной инфраструктуры, необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры, для функционирования объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и обеспечения жизнедеятельности граждан	10

VIII. Характеристика объектов социальной инфраструктуры, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем социальной инфраструктуры, необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры, для функционирования объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и обеспечения жизнедеятельности граждан	11

IX. Характеристика планируемого развития территории, в том числе сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для планируемого размещения объекта федерального значения	12

X. Характеристика планируемого развития территории, в том числе сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для планируемого размещения объекта регионального значения	12

XI. Характеристика планируемого развития территории, в том числе сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для планируемого размещения объекта местного значения	13

Положения об очередности планируемого развития территории	15

# ВВЕДЕНИЕ

Подготовка документации по планировке территории осуществляется с целью обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

Подготовка проекта планировки территории осуществляется в соответствии с материалами и результатами инженерных изысканий территории проектирования.

При разработке проекта планировки территории использована следующая нормативная правовая и методическая база:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 № 74);

- РДС 30-201-98 Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации;

- Приказ федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 №П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 10);

- СП. 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр);

- Решение Липецкого городского Совета депутатов

от 30.08.2016 № 218 «О Местных нормативах градостроительного проектирования города Липецка» (далее МНГП);

- Решение Липецкого городского Совета депутатов

от 09.02.2016 № 73 «О Генеральном плане города Липецка» (далее Ген. план);

- Постановление администрации Липецкой области от 11.02.2021 №47 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа город Липецк» (далее ПЗЗ);

- Решение Липецкого городского Совета депутатов

от 25.03.2008 № 790 «О Положении «О создании, развитии и сохранении системы озеленения территории города Липецка» (ред. от 27.10.2015);

- Постановление администрации Липецкой области от 13.08.2020 № 467 «Об утверждении порядка взаимодействия органа местного самоуправления городского округа город Липецк и управления строительства и архитектуры Липецкой области при подготовке и утверждении документации по планировке территории городского округа город Липецк";

- Иные нормативные акты, действующие на территории Российской Федерации и города Липецка.

- Решение 656-ПРМ-ОД от 10 сентября 2020 г. Реестр экономически эффективной проектной документации Минстрой России, Универсальный спортивный комплекс по адресу: Краснодарский край, Славянский район, ст. Петровская, ул. Пимоненко, 63а

https://minstroyrf.gov.ru/upload/repeat_projects/1607-sk-st-petrovskaya.rar

# Общие положения

Проект планировки территории представляет собой вид документации по планировке территории, подготовка которого осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.

Состав и содержание проекта планировки территории устанавливаются Градостроительным кодексом РФ, законами и иными нормативными правовыми актами.

# Сведения о красных линиях

Частью 3 статьи 42 Градостроительного кодекса РФ (в ред. от 03.07.2016) установлена необходимость отображения красных линий на чертежах планировки территории. Согласно п. 11 ст. 1 Градостроительного кодекса РФ, красные линии - линии, которые обозначают границы территории общего пользования и подлежат установлению, изменению или отмене в документации по планировке территории.

Таблица №1

Каталог координат характерных точек устанавливаемых красных линий

Местная система координат города Липецка

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | -2464.31 | 4172.01 |
| 2 | -2416.97 | 4185.26 |
| 3 | -2373.37 | 4197.85 |
| 4 | -2310.67 | 4215.85 |
| 5 | -2307.68 | 4225.43 |
| 6 | -2228.39 | 4247.62 |
| 7 | -2143.86 | 4274.16 |
| 8 | -2133.34 | 4277.34 |

Система координат МСК-48

| № | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 416394.32 | 1329901.45 |
| 2 | 416441.66 | 1329914.70 |
| 3 | 416485.26 | 1329927.29 |
| 4 | 416547.96 | 1329945.29 |
| 5 | 416550.95 | 1329954.87 |
| 6 | 416630.24 | 1329977.06 |
| 7 | 416714.78 | 1330003.61 |
| 8 | 416725.30 | 1330006.78 |

Таблица №2

Каталог координат характерных точек линий отступа от красных линий

Местная система координат города Липецка

| № | Х | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | -2465.12 | 4174.90 |
| 2 | -2417.79 | 4188.15 |
| 3 | -2374.21 | 4200.73 |
| 4 | -2314.30 | 4217.93 |
| 5 | -2311.62 | 4229.52 |
| 6 | -2229.81 | 4252.41 |
| 7 | -2145.33 | 4278.94 |
| 8 | -2134.78 | 4282.12 |

Система координат МСК-48

| № | Х | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 416393.52 | 1329904.34 |
| 2 | 416440.84 | 1329917.59 |
| 3 | 416484.43 | 1329930.17 |
| 4 | 416544.33 | 1329947.37 |
| 5 | 416547.02 | 1329958.96 |
| 6 | 416628.82 | 1329981.85 |
| 7 | 416713.30 | 1330008.38 |
| 8 | 416723.85 | 1330011.57 |

Параметры планируемого строительства

Положения о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры.

I. Характеристика современного использования территории

Территория проекта планировки расположена в районе улицы Архангельская в городе Липецке.

Площадь в границах проекта планировки территории составляет 5,2 га.

В соответствии с ПЗЗ, на участке проектирования расположены следующие территориальные зоны:

-Ж-3 - Зона застройки среднеэтажными жилыми домами;

-Т - Зона транспортной инфраструктуры;

- Р-3 - Зона размещения спортивно-оздоровительных объектов.

На территории проектирования расположено ранее запроектировано: 6 многоквартирных жилых домов общей жилой площадью 11265 м2.

Разрабатываемым проектом планировки рекомендуется внесение изменений в Правила землепользования и застройки в части приведения границ территориальных зон в соответствие с границами формируемых участков.

II. Характеристика объектов капитального строительства жилого назначения

В связи с плотным расположением существующей застройки и существующих инженерных сетей, дворовые пространства формируются едиными для групп из нескольких домов.

Проектные решения проекта планировки территории не предусматривают размещение объектов жилого назначения. Количество существующих жителей в границах проектирования, чел. – 470(ориентировочно).

Проектом предусмотрено комплексное благоустройство территории проектируемого квартала.

Территория проектирования оборудуется необходимым количеством площадок для сбора мусора. В соответствии с Приказом №01-03/16 Управления жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области от 09.02.2017 «Об установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов в Липецкой области» (с изменениями на 1 ноября 2019 года), норма накопления твердых бытовых отходов на одного человека составляет 2,04 куб. м в год. Из условия доступности размещения таких площадок –100 м и с соблюдением санитарно-защитной зоны – 20 м проектом планировки территории предлагается устройство 2 площадок размером 2 х 5,3 м.

В зоне дворовых пространств проектом предусмотрено создание площадок различного назначения.

Таблица №2

Благоустройство территории микрорайона

| № | Назначение площадок | Норма площади на 1 жителя, м2 | Требуемая площадь, м2 | Проектная площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Для игр детей дошкольного и младшего школьного возрастов | 0,7 | 329 | 887 |
| 2 | Для отдыха взрослого населения | 0,1 | 47 | 123 |
| 3 | Для занятий физкультурой | 1,0* | 470 | 1219 |
| * Согласно табл. 2.7.5.2 РНГП допускается уменьшать площадь спортивных площадок на 50% при наличии ФОК. |  |  |  |  |

III. Характеристика объектов капитального строительства производственного назначения

В границах проекта планировки территории не планируется размещение объектов производственного назначения.

IV. Характеристика объектов капитального строительства общественно-делового назначения

В границах проекта планировки территории планируется Физкультурно-оздоровительный комплекс согласно типовому проекту Реестра экономически эффективной проектной документации Минстрой России.

Таблица №3

Характеристика объектов капитального строительства общественно-делового назначения

| № объекта по ППТ | Наименование объекта капитального строительства | Этажность | Площадь застройки, м2 | Наименование типовой проектной документации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Физкультурно-оздоровительный комплекс | 1 | 1392 | Универсальный спортивный комплекс по адресу: Краснодарский край, Славянский район, ст. Петровская, ул. Пимоненко, 63а. 656-ПРМ-ОД от 10 сентября 2020 г. |

V. Характеристика объектов капитального строительства иного назначения

В границах проекта планировки территории не планируется размещение объектов капитального строительства иного назначения.

VI. Характеристика объектов коммунальной инфраструктуры, необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры, для функционирования объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и обеспечения жизнедеятельности граждан

Проектом планировки территории предусматривается частичный демонтаж инженерных сетей (воздушные линии электропередачи, сети газоснабжения, сети водоснабжения), обслуживающих объекты жилого назначения, подлежащих сносу.

Водоснабжение и водоотведение

Система водоснабжения проектируемого района решается прокладкой уличных кольцевых водопроводных сетей с подключением к существующим сетям водоснабжения.

Подключение проектируемой территории выполнить к существующему водопроводу.

Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды составит - 15,84 куб.м /сут.

Протяженность сетей водоснабжения –249,19 м.

Проектом планируется оборудование централизованной канализацией всей проектируемой жилой и общественной застройки через подключение проектируемых сетей к существующим сетям канализации.

При проектировании систем канализации города принимают, что водоотведение равно водопотреблению.

Водоотведение составит - 15,84 куб.м/сутки.

Протяженность сетей канализации – 830,26 м.

Проект водоснабжения и водоотведения выполняется на рабочей стадии проектирования.

Электроснабжение

Подключение потребителей предусматривается от существующих объектов электросетевого хозяйства путем прокладки кабельных линий электропередачи 0,4 кВ. Суммарное электропотребление по планировочной территории составит 36 кВт. Данную нагрузку необходимо уточнить на стадии рабочего проектирования, после определения всех параметров зданий и потребителей.

VII. Характеристика объектов транспортной инфраструктуры, необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры, для функционирования объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и обеспечения жизнедеятельности граждан

Въезд на проектируемую территорию осуществляется по улице Архангельская.

Планировочное решение системы проездов и тротуаров на проектируемой территории предполагает транспортное и пешеходное обслуживание всех проектируемых объектов.

Транспортная связь внутри квартала ко всем жилым домам и объектам общественно-делового назначения предусматривается по проездам с капитальным типом покрытия, с устройством автостоянок.

Параметры проектируемых улиц и проездов приняты в соответствии с СП 42.13330.2016:

Основные проезды:

- расчетная скорость движения - 40 км/ч;

- ширина полосы движения – 3,0 м;

- число полос движения – 2;

- радиус закругления проезжей части улиц – 6,0 м.

Второстепенные проезды:

- расчетная скорость движения - 40 км/ч;

- ширина полосы движения – 4,5 м;

- число полос движения – 1;

- радиус закругления проезжей части улиц – 6,0 м.

Расчет необходимого количества машино-мест для планируемой территории произведен согласно СП 42.133330.2016.

Расчет необходимого количества машино-мест для планируемой территории произведен согласно пункту 13 материалов по обоснованию МНГП.

Уровень автомобилизации принимается 450 автомобилей на 1000 человек. Согласно СП 42.13330.2016 в зонах жилой застройки в районах реконструкции стоянки для хранения легковых автомобилей населения должны находится в пешеходной доступности не более 500 м. Запроектировано 173 машино-места для обслуживания жилой застройки. Дефицит на территории составляет 39 мест, в связи с плотной застройкой и расположением инженерных сетей нет возможности разместить места в границах проектирования. Данные места обеспечиваются за счет гк «Силикатчик» находящийся на смежной территории в нормируемом радиусе обслуживания.

VIII. Характеристика объектов социальной инфраструктуры, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем социальной инфраструктуры, необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры, для функционирования объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и обеспечения жизнедеятельности граждан

В границах проекта планировки территории не планируется размещение объектов социальной инфраструктуры.

IX. Характеристика планируемого развития территории, в том числе сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для планируемого размещения объекта федерального значения

Проектные решения проекта планировки территории не предусматривают размещение объектов федерального значения, в связи с чем, зоны планируемого размещения указанных объектов отсутствуют.

X. Характеристика планируемого развития территории, в том числе сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для планируемого размещения объекта регионального значения

Проектные решения проекта планировки территории не предусматривают размещение объектов регионального значения, в связи с чем, зоны планируемого размещения указанных объектов отсутствуют.

XI. Характеристика планируемого развития территории, в том числе сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для планируемого размещения объекта местного значения

Таблица №4

Основные технико-экономические показатели проекта планировки территории

| № п.п. | Наименование показателей | Единица измерения |  | Величина показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Территория квартала в границах проектирования, в т.ч.: | га |  | 5,2 |
|  | Зона существующего размещения объектов капитального строительства в зоне Ж-3 | га |  | 2,7 |
|  | Зона планируемого размещения объектов капитального строительства в зоне Р-1 | га |  | 2,1 |
|  | Территории общего пользования | га |  | 0,4 |
| 1.2 | Коэффициент застройки в границах проектирования |  |  | 0,13 |
| 1.3 | Коэффициент плотности застройки в границах проектирования |  |  | 0,45 |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | чел. |  | 470 |
| 2.2 | Плотность населения | чел./га |  | 90 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Общая жилая площадь | м2 |  | 11265 |
| 4 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 4.1 | Проектируемые проезды | км |  | 1,2 |
| 4.2 | Открытые парковочные места - всего машино-мест |  |  | 173 |
| 5 | Проектируемые объекты капитального строительства |  |  |  |
| 5.1 | Физкультурно-оздоровительный комплекс |  |  |  |
|  | Площадь застройки | м2 | 1392 |  |
|  | Общая площадь здания | м2 | 1392 |  |
| 5.2 | Площадки различного назначения в составе ФОК |  |  |  |
|  | Футбольное поле | м2 | 4050 |  |
|  | Хоккейная площадка | м2 | 1740 |  |
|  | Площадка для баскетбола | м2 | 420 |  |
| 6 | Инженерная инфраструктура |  |  |  |
| 6.1 | Теплоснабжение и водоснабжение |  |  |  |
|  | Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут |  | 15,84 |
|  | Теплоснабжение | ккал/ч |  | 95073,6 |
| 6.2 | Водоотведение |  |  |  |
|  | Объем хозяйственно-бытовых стоков | м3/сут |  | 15,84 |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
|  | Электрическая нагрузка потребителей | кВт |  | 36 |
| 7 | Благоустройство и санитарная очистка территории |  |  |  |
| 7.1 | Количество твердых бытовых отходов от жилищного фонда | м3/год |  | 958,8 |
| 7.2 | Площадки для сбора мусора | шт. |  | 2 |
| 7.3 | Озеленение в границах проектирования | м2 |  | 18134 |
| 7.4 | Площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | м2 |  | 887 |
| 7.5 | Площадки для отдыха взрослого населения | м2 |  | 123 |
| 7.6 | Площадки для занятий физкультурой | м2 |  | 1219 |

Положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры

Таблица №4

Этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства

| Этапы проектирования, строительства, реконструкции ОКС | Описание развития территории |
| --- | --- |
| 1-я очередь |  |
| 1 этап | Проведение кадастровых работ (формирование земельных участков с постановкой на государственный кадастровый учет) |
| 2 этап | Предоставление вновь сформированных земельных участков под предполагаемую проектом застройку |
| 3 этап | Разработка проектной документации по строительству зданий и сооружений, а также по строительству сетей и объектов инженерного обеспечения |
| 2-я очередь |  |
| 1 этап | Строительство планируемых объектов капитального строительства и их подключение к системе инженерных коммуникаций |
| 2 этап | Ввод объектов капитального строительства и инженерных коммуникаций в эксплуатацию |