СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА ЛИПЕЦКА 
НА ПЕРИОД ДО 2042 ГОДА

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

ГЛАВА 14

Ценовые (тарифные) последствия

- СОСТАВ ПРОЕКТА

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения.

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения.

Часть 2. Источники тепловой энергии.

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них.

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии.

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии.

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки.

Часть 7. Балансы теплоносителя.

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

Часть 9. Надежность теплоснабжения.

Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.

Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения.

Часть 13. Экологическая безопасность теплоснабжения.

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения.

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения.

Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии.

Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей.

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.

Глава 10. Перспективные топливные балансы.

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения.

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию.

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения.

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия.

Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций.

Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения.

Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения.

Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения.

Глава 19. Оценка экологической безопасности теплоснабжения.

Схема теплоснабжения.

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории города федерального значения.

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя.

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения.

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Раздел 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей.

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.

Раздел 8. Перспективные топливные балансы.

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

Раздел 10. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организациям).

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям.

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетических систем России, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения.

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия.

Раздел 16. Обеспечение экологической безопасности теплоснабжения.

- СОДЕРЖАНИЕ

СОСТАВ ПРОЕКТА	2

СОДЕРЖАНИЕ	4

СПИСОК ТАБЛИЦ	6

ОПРЕДЕЛЕНИЯ	7

СОКРАЩЕНИЯ	8

Раздел 1. Расчеты ценовых (тарифных) последствий  для потребителей при реализации программ строительства,  реконструкции, технического перевооружения  и (или) модернизации систем теплоснабжения  ЕТО № 1 АО «Квадра» - «Липецкая генерация»	9

1.1. Входные данные для тарифно-балансовой модели	9

1.2. Тарифно-балансовая ЕТО № 1 АО «Квадра» - «Липецкая генерация»	10

Раздел 2. Расчеты ценовых (тарифных) последствий  для потребителей при реализации программ строительства,  реконструкции, технического перевооружения и (или)  модернизации систем теплоснабжения ЕТО № 2  МУП "Липецктеплосеть" (АО «ЛГЭК» до 22.11.2022 г.)	20

2.1. Входные данные для тарифно-балансовой модели	20

2.2. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 2 МУП "Липецктеплосеть"  (АО «ЛГЭК» до 22.11.2022 г.)	21

Раздел 3. Расчеты ценовых (тарифных) последствий  для потребителей при реализации программ строительства,  реконструкции, технического перевооружения  и (или) модернизации систем теплоснабжения  ЕТО № 3 ООО «Энергоконсалт»	25

3.1. Входные данные для тарифно-балансовой модели	25

3.2. Тарифно-балансовая модель  ЕТО № 3 ООО «Энергоконсалт»	26

Раздел 4. Расчеты ценовых (тарифных) последствий  для потребителей при реализации программ строительства,  реконструкции, технического перевооружения и (или)  модернизации систем теплоснабжения  ЕТО № 4 ООО «Энерго Плюс»	30

4.1. Входные данные для тарифно-балансовой модели	30

4.2. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 4 ООО «Энерго Плюс»	31

Раздел 5. Расчеты ценовых (тарифных) последствий  для потребителей при реализации программ строительства,  реконструкции, технического перевооружения и (или)  модернизации систем теплоснабжения  ЕТО № 6 ООО «Мегаполис-Недвижимость»	36

5.1. Входные данные для тарифно-балансовой модели	36

5.2. Тарифно-балансовая модель  ЕТО № 6 ООО «Мегаполис-Недвижимость»	37

Раздел 6. Расчеты ценовых (тарифных) последствий  для потребителей при реализации программ строительства,  реконструкции, технического перевооружения  и (или) модернизации систем теплоснабжения  ЕТО № 7 ООО «Комус»	41

6.1. Входные данные для тарифно-балансовой модели	41

6.2. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 8 ООО «Комус»	42

Раздел 7. Расчеты ценовых (тарифных) последствий  для потребителей при реализации программ строительства,  реконструкции, технического перевооружения  и (или) модернизации систем теплоснабжения  ЕТО № 8 Служба Воронежской таможни по Липецкой области	46

7.1. Входные данные для тарифно-балансовой модели	46

7.2. Тарифно-балансовая модель  ЕТО № 9 Служба Воронежской таможни по Липецкой области	47

Раздел 8. Обобщенные данные по г.о. Липецк	51

8.1. Обобщенные данные о ценовых (тарифных) последствиях  для потребителей при реализации программ строительства,  реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации  систем теплоснабжения	51

Раздел 9. Описание изменений в обосновании инвестиций  (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию, техническое  перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой  энергии и тепловых сетей	53

- СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 1. Производство тепловой энергии ТЭЦ-2 АО «Квадра» - «Липецкая генерация»	11

Таблица 2. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 1. Производство тепловой энергии котельными АО «Квадра» - «Липецкая генерация»	14

Таблица 3. Тарифно-балансовая модель передачи тепловой энергии от источников тепловой энергии АО «Квадра» - «Липецкая генерация»	16

Таблица 4. Тарифно-балансовая модель АО «Квадра» - «Липецкая генерация» обобщенные данные	18

Таблица 5. Баланс тепловой энергии ЕТО № 1 (обобщенные данные)	19

Таблица 6. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 2. МУП "Липецктеплосеть" (АО «ЛГЭК» до 22.11.2022 г.)	22

Таблица 7. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 2 (обобщенные данные)	24

Таблица 8. Баланс тепловой энергии ЕТО № 2 (обобщенные данные)	24

Таблица 9. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 3. ООО «Энергоконсалт»	27

Таблица 10. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 3 ООО «Энергоконсалт» (обобщенные данные)	28

Таблица 11. Баланс тепловой энергии ЕТО № 3 (обобщенные данные)	28

Таблица 12. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 4 ООО «Энерго Плюс»	32

Таблица 13. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 4. ООО «Энерго Плюс» (обобщенные данные)	33

Таблица 14. Баланс тепловой энергии ЕТО № 4. ООО «Энерго Плюс» ЕТО № 4. ООО «Энерго Плюс»	35

Таблица 15. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 6. ООО «Мегаполис-Недвижимость»	38

Таблица 16. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 6 (обобщенные данные)	39

Таблица 17. Баланс тепловой энергии ЕТО № 6 (обобщенные данные)	40

Таблица 18. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 8 ООО «Комус»	43

Таблица 19. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 8 (обобщенные данные)	44

Таблица 20. Баланс тепловой энергии ЕТО № 8 (обобщенные данные)	45

Таблица 21. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 9. Производство и передача тепловой энергии Служба Воронежской таможни по Липецкой области	48

Таблица 22. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 8 (обобщенные данные)	50

Таблица 23. Баланс тепловой энергии ЕТО № 8 (обобщенные данные)	50

Таблица 24. Обобщенные данные о ценовых (тарифных) последствиях по г.о. Липецк	52

- ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей главе применяют следующие термины с соответствующими определениями.

| Термины | Определения |
| --- | --- |
| Теплоснабжение | Обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности. |
| Система теплоснабжения | Совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями. |
| Схема теплоснабжения | Документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Источник тепловой энергии | Устройство, предназначенное для производства тепловой энергии |
| Тепловая сеть | Совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок. |
| Потребитель топлива (далее потребитель) | Лицо, приобретающее топливо для использования на, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании, топливопотребляющих установках |
| Теплоснабжающая организация | Организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей). |
| Теплосетевая организация | Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей). |
| Зона действия системы теплоснабжения | Территория городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения. |
| Котельно-печное топливо | Любое топливо, которое используется организацией, кроме моторного топлива |
| Коэффициент использования тепла топлива | Коэффициент, который определяет эффективность преобразования внутренней энергии углеродного топлива в электрическую и тепловую энергию при сжигании топлива в котлах ТЭС |
| Установленная мощность источника тепловой энергии | Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии | Величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.) |
| Мощность источника тепловой энергии нетто | Величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды |
| Топливно-энергетический баланс | Документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок энергетических ресурсов на территорию субъекта Российской Федерации или муниципального образования и их потребления, устанавливающий распределение энергетических ресурсов между системами теплоснабжения, потребителями, группами потребителей и позволяющий определить эффективность использования энергетических ресурсов |
| Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии | Режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии |
| Неснижаемый нормативный запас топлива | Запас топлива, создаваемый на электростанциях и котельных организаций электроэнергетики для поддержания плюсовых температур в главном корпусе, вспомогательных зданиях и сооружениях в режиме "выживания" с минимальной расчетной электрической и тепловой нагрузкой по условиям самого холодного месяца года |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива | Запас топлива, необходимый для надежной и стабильной работы электростанций и котельных, обеспечивающий плановую выработку электрической и (или) тепловой энергии |
| Общий нормативный запас основного и резервного видов топлива | Общий нормативный запас основного и резервного видов топлива, определяемый по сумме объемов неснижаемого нормативного запаса топлива и нормативного эксплуатационного запаса топлива |
| Условное топливо | Принятая при расчетах единица учета органического топлива, которая используется для счисления полезного действия различных видов топлива в их суммарном учете |
| Энергетический ресурс | Носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии) |
| Элемент территориального деления | Территория городского округа или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц. |
| Расчетный элемент территориального деления | Территория городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения. |
| Технологическая зона | Единица укрупненного деления территории города по зонально-технологическому принципу, объединяющая несколько тепловых районов или совпадающая с границами теплового района. |
| Тепловой район | Единица территориального деления, в границах которой осуществляются технологические процессы производства, передачи и потребления тепловой энергии. |
| Централизованное теплоснабжение | Теплоснабжение потребителей от источников тепла через общую тепловую сеть. |

- СОКРАЩЕНИЯ

В настоящей главе применяют следующие сокращения:

ВК – водогрейный котел;

ПВК – пиковая водогрейная котельная;

ПГУ – парогазовая установка;

ПСГ, ПСВ – подогреватель сетевой воды;

РОУ – редукционно-охладительная установка;

РСО – ресурсоснабжающая организация;

СН – собственные нужды;

ХН – хозяйственные нужды;

ТСЖ – товарищество собственников жилья;

ТСО – теплоснабжающая организация;

ТС – тепловые сети;

ТФУ – теплофикационная установка;

ТЭ – тепловая энергия;

ТЭК – топливно-энергетический комплекс;

ГВС – горячее водоснабжение;

ЕТО – единая теплоснабжающая организация;

ЖСК – жилищно-строительный кооператив;

ОИЭК – организации инженерно-энергетического комплекса;

МУП – муниципальное унитарное предприятие;

ЕГСТ – единая газотранспортная система;

КС – компрессорная станция;

МГ – магистральный газопровод;

АО – акционерное общество;

ОЗНТ – общий нормативный запас основного и резервного видов топлива;

ООО – общество с ограниченной ответственностью;

ННЗТ – неснижаемый нормативный запас топлива;

НЭЗТ – нормативный эксплуатационный запас топлива;

ПХГ – подземное хранилище газа;

РТХ – резервное топливное хозяйство;

ТЭБ - топливно-энергетический баланс;

ТЭР – топливно-энергетические ресурсы;

ТЭС – тепловая электростанция;

ТЭЦ – теплоэлектроцентраль;

УРУТ – удельный расход условного топлива;

ЭС – электростанция;

ЭЭ – электрическая энергия;

Расчеты ценовых (тарифных) последствий
 для потребителей при реализации программ строительства, 
реконструкции, технического перевооружения 
и (или) модернизации систем теплоснабжения 
ЕТО № 1 АО «Квадра» - «Липецкая генерация»

Входные данные для тарифно-балансовой модели

Индексы-дефляторы

Индексы-дефляторы предусмотренные в утвержденном (одобренном) прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации, разработанном в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2015 г. N 1234 "О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный пери-од и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 47, ст. 6598; 2017, N 38, ст. 5627; 2018, N 19, ст. 2737; N 50, ст. 7755) (далее - индексы-дефляторы, прогноз социально-экономического развития Российской Федерации).

Баланс тепловой мощности

Балансы тепловой мощности учитывают перспективные балансы тепловой мощности в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности источников тепловой энергии.

Балансы тепловой мощности ЕТО № 1 АО «Квадра» - «Липецкая генерация» приведены в Главе 4

Балансы тепловой энергии и топливный баланс

Балансы тепловой энергии отражают перспективные балансы тепловой энергии в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом.

Топливный баланс отражает перспективную потребность в топливе в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом на основании главы XI настоящих Методических указаний.

Балансы тепловой энергии и топлива ЕТО № 1 АО «Квадра» - «Липецкая генерация» приведены в Главе 10.

Балансы электрической энергии

Балансы электрической энергии отражают перспективную потребность в электрической энергии для обеспечения функционирования технологического оборудования котельных, насосных станций тепловых сетей, ЦТП, контрольно-распределительных пунктов и другого оборудования на тепловых сетях и источниках их обеспечения в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО и отдельно для ЕТО.

Балансы теплоносителя

Балансы теплоносителя отражают перспективную потребность в теплоносителе для передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к теплопотребляющим установкам потребителей в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом.

Балансы теплоносителя ЕТО № 1 АО «Квадра» - «Липецкая генерация» приведены в Главе 6.

Тарифно-балансовая ЕТО № 1 АО «Квадра» - «Липецкая генерация»

Производственные расходы товарного отпуска устанавливаются по материалам тарифных дел в периоды регулирования и с учетом индексов-дефляторов в перспективные периоды, а также с учетом изменения балансов тепловой мощности и тепловой энергии.

Инвестиционная и финансовая деятельность отражают формирование потоков денежных средств, обеспечивающих безубыточное функционирование теплоснабжающей организации с учетом реализации проектов по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, указанных в схеме теплоснабжения, и источников покрытия финансовых потребностей для их реализации.

Расчеты тарифно-балансовых моделей приведены для субъектов ТСО:

•	тариф на производство тепловой энергии с коллекторов источников тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии АО «Квадра» - «Липецкая генерация» приведена в таблицеТаблица 1.

•	тарифно-балансовая модель на передачу тепловой энергии с коллекторов котельных АО «Квадра» - «Липецкая генерация» приведена в таблицеТаблица 2.

•	тарифно-балансовая модель передачи тепловой энергии от источников тепловой энергии АО «Квадра» - «Липецкая генерация» приведена в таблицеОшибка! Источник ссылки не найден..

•	тарифно-балансовая модель АО «Квадра» - «Липецкая генерация» обобщенные данные приведены в таблицеТаблица 4

•	баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 1 приведен в таблицеТаблица 5.

Таблица 1. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 1. Производство тепловой энергии ТЭЦ-2 АО «Квадра» - «Липецкая генерация»

| Показатели | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А-4 | А-3 | А-2 | А-1 | А | А+1 | А+2 | А+3 | А+4 | А+5 | А+6 | А+7 | А+8 | А+9 | А+10 | А+11 | А+12 | А+13 | А+14 | А+15 | А+16 | А+17 | А+18 | А+19 | А+20 |
| Баланс электрической мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электрическая мощность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная электрическая мощность, в т.ч.: | МВт | 515,00 | 515,00 | 515,00 | 515,00 | 515,00 | 515,00 | 515,00 | 515,00 | 515,00 | 515,00 | 515,00 | 515,00 | 515,00 | 515,00 | 515,00 | 515,00 | 515,00 | 515,00 | 515,00 | 515,00 | 515,00 | 515,00 | 515,00 | 515,00 | 515,00 |
| оборудование 90 ата | МВт | 515,00 | 515,00 | 515,00 | 515,00 | 515,00 | 515,00 | 515,00 | 515,00 | 515,00 | 515,00 | 515,00 | 515,00 | 515,00 | 515,00 | 515,00 | 515,00 | 515,00 | 515,00 | 515,00 | 515,00 | 515,00 | 515,00 | 515,00 | 515,00 | 515,00 |
| оборудование 130 ата | МВт |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Располагаемая электрическая мощность | МВт | 515,00 | 515,00 | 515,00 | 515,00 | 515,00 | 515,00 | 515,00 | 515,00 | 515,00 | 515,00 | 515,00 | 515,00 | 515,00 | 515,00 | 515,00 | 515,00 | 515,00 | 515,00 | 515,00 | 515,00 | 515,00 | 515,00 | 515,00 | 515,00 | 515,00 |
| Число часов использования УЭМ, в т.ч.: | час/год | 2 181,00 | 1 978,00 | 1 986,00 | 2 473,00 | 2 384,00 | 2 402,00 | 2 455,00 | 2 490,00 | 2 526,00 | 2 526,00 | 2 651,00 | 2 678,00 | 2 723,00 | 2 772,00 | 2 821,00 | 2 872,00 | 2 926,00 | 2 988,00 | 2 988,00 | 2 988,00 | 2 988,00 | 2 988,00 | 2 988,00 | 2 988,00 | 2 988,00 |
| оборудование 90 ата | час/год | 2181,00 | 1978,00 | 1986,00 | 2473,00 | 2384,00 | 2402,00 | 2455,00 | 2490,00 | 2526,00 | 2526,00 | 2651,00 | 2678,00 | 2723,00 | 2772,00 | 2821,00 | 2872,00 | 2926,00 | 2988,00 | 2 988,00 | 2 988,00 | 2 988,00 | 2 988,00 | 2 988,00 | 2 988,00 | 2 988,00 |
| оборудование 130 ата | час/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Балансы электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электрическая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка электроэнергии всего, в т.ч.: | тыс. МВт-ч | 1 123,00 | 1 018,70 | 1 022,59 | 1 273,39 | 1 184,16 | 1 205,70 | 1 203,93 | 1 204,47 | 1 204,83 | 1 206,47 | 1 207,75 | 1 209,03 | 1 210,92 | 1 212,53 | 1 213,32 | 1 214,64 | 1 215,69 | 1 217,38 | 1 220,05 | 1 221,76 | 1 222,87 | 1 223,76 | 1 224,76 | 1 225,65 | 1 225,65 |
| по теплофикационному циклу | тыс. МВт-ч | 1123,00 | 1018,70 | 1022,59 | 1273,39 | 961,633 | 983,178 | 981,408 | 981,942 | 982,302 | 983,950 | 985,227 | 986,504 | 988,399 | 990,003 | 990,795 | 992,113 | 993,167 | 994,855 | 997,521 | 999,240 | 1 000,349 | 1 001,240 | 1 002,232 | 1 003,124 | 1 003,124 |
| по кондесационному циклу | тыс. МВт-ч |  |  |  |  | 222,524 | 222,524 | 222,524 | 222,524 | 222,524 | 222,524 | 222,524 | 222,524 | 222,524 | 222,524 | 222,524 | 222,524 | 222,524 | 222,524 | 222,524 | 222,524 | 222,524 | 222,524 | 222,524 | 222,524 | 222,524 |
| Отпуск электроэнергии с шин | тыс. МВт-ч | 948,95 | 860,97 | 862,31 | 1 098,44 | 1 016,82 | 1 038,37 | 1 036,60 | 1 037,13 | 1 037,49 | 1 039,14 | 1 040,42 | 1 041,69 | 1 043,59 | 1 045,19 | 1 045,98 | 1 047,30 | 1 048,36 | 1 050,04 | 1 052,71 | 1 054,43 | 1 055,54 | 1 056,43 | 1 057,42 | 1 058,31 | 1 058,31 |
| Собственные нужды, всего, в т.ч: | тыс. МВт-ч | 174,05 | 157,73 | 160,28 | 174,95 | 167,335 | 167,336 | 167,335 | 167,336 | 167,335 | 167,336 | 167,336 | 167,336 | 167,336 | 167,335 | 167,336 | 167,336 | 167,336 | 167,336 | 167,336 | 167,336 | 167,336 | 167,336 | 167,336 | 167,335 | 167,335 |
| то же, % | % |  |  |  |  | 14,13% | 13,88% | 13,90% | 13,89% | 13,89% | 13,87% | 13,86% | 13,84% | 13,82% | 13,80% | 13,79% | 13,78% | 13,76% | 13,75% | 13,72% | 13,70% | 13,68% | 13,67% | 13,66% | 13,65% | 13,65% |
| на производство электрической энергии | тыс. МВт-ч | 97,49 | 89,44 | 89,99 | 67,40 | 65,79 | 66,28 | 67,75 | 68,73 | 69,72 | 69,72 | 73,15 | 73,90 | 75,15 | 76,52 | 77,87 | 79,27 | 80,75 | 82,47 | 82,47 | 82,47 | 82,47 | 82,47 | 82,47 | 82,47 | 82,47 |
| то же, % | % | 8,68% | 8,78% | 8,80% | 5,29% | 5,56% | 5,50% | 5,63% | 5,71% | 5,79% | 5,78% | 6,06% | 6,11% | 6,21% | 6,31% | 6,42% | 6,53% | 6,64% | 6,77% | 6,76% | 6,75% | 6,74% | 6,74% | 6,73% | 6,73% | 6,73% |
| на отпуск тепловой энергии | тыс. МВт-ч | 76,56 | 68,29 | 70,29 | 107,55 | 101,55 | 101,06 | 99,59 | 98,61 | 97,62 | 97,62 | 94,19 | 93,44 | 92,19 | 90,82 | 89,47 | 88,07 | 86,59 | 84,87 | 84,87 | 84,87 | 84,87 | 84,87 | 84,87 | 84,87 | 84,87 |
| то же, % | % | 6,82% | 6,70% | 6,87% | 8,45% | 8,58% | 8,38% | 8,27% | 8,19% | 8,10% | 8,09% | 7,80% | 7,73% | 7,61% | 7,49% | 7,37% | 7,25% | 7,12% | 6,97% | 6,96% | 6,95% | 6,94% | 6,93% | 6,93% | 6,92% | 6,92% |
| Удельный расход эл. Энергии на 1Гкал полезного отпуска | кВт*ч/Гкал | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Баланс тепловой мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в т.ч.: | Гкал/ч | 1 002,00 | 1 002,00 | 1 002,00 | 1 002,00 | 1 002,00 | 1 002,00 | 1 002,00 | 1 052,00 | 1 052,00 | 1 052,00 | 1 052,00 | 1 052,00 | 1 052,00 | 1 052,00 | 1 052,00 | 1 052,00 | 1 052,00 | 1 052,00 | 1 052,00 | 1 052,00 | 1 052,00 | 1 052,00 | 1 052,00 | 1 052,00 | 1 052,00 |
| в паре | Гкал/ч | 402,00 | 402,00 | 402,00 | 402,00 | 402,00 | 402,00 | 402,00 | 402,00 | 402,00 | 402,00 | 402,00 | 402,00 | 402,00 | 402,00 | 402,00 | 402,00 | 402,00 | 402,00 | 402,00 | 402,00 | 402,00 | 402,00 | 402,00 | 402,00 | 402,00 |
| в горячей воде | Гкал/ч | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах | Гкал/ч | 419,90 | 390,20 | 379,50 | 418,70 | 425,00 | 462,90 | 459,30 | 461,50 | 463,50 | 466,90 | 466,90 | 481,70 | 481,80 | 489,70 | 489,70 | 489,70 | 489,70 | 489,70 | 489,70 | 489,70 | 489,70 | 489,70 | 489,70 | 489,70 | 489,70 |
| в паре | Гкал/ч | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 |
| в горячей воде | Гкал/ч | 402,20 | 372,50 | 361,80 | 401,00 | 407,30 | 445,20 | 441,60 | 443,80 | 445,80 | 449,20 | 449,20 | 464,00 | 464,10 | 472,00 | 472,00 | 472,00 | 472,00 | 472,00 | 472,00 | 472,00 | 472,00 | 472,00 | 472,00 | 472,00 | 472,00 |
| Расчетная тепловая нагрузка собственных нужд | Гкал/ч | 43,40 | 43,40 | 43,40 | 43,40 | 43,40 | 43,40 | 43,40 | 43,40 | 43,40 | 43,40 | 43,40 | 43,40 | 43,40 | 43,40 | 43,40 | 43,40 | 43,40 | 43,40 | 43,40 | 43,40 | 43,40 | 43,40 | 43,40 | 43,40 | 43,40 |
| в паре | Гкал/ч | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 |
| в горячей воде | Гкал/ч | 24,40 | 24,40 | 24,40 | 24,40 | 24,40 | 24,40 | 24,40 | 24,40 | 24,40 | 24,40 | 24,40 | 24,40 | 24,40 | 24,40 | 24,40 | 24,40 | 24,40 | 24,40 | 24,40 | 24,40 | 24,40 | 24,40 | 24,40 | 24,40 | 24,40 |
| Резерв(+)/Дефицит(-) УТМ | Гкал/ч | 173,40 | 203,10 | 213,80 | 174,60 | 168,30 | 130,40 | 134,00 | 131,80 | 129,80 | 126,40 | 126,40 | 111,60 | 111,50 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 | 103,60 |
| Число часов использования УТМ турбоагрегатов, в т.ч.: | час/год | 2 628,10 | 2 400,40 | 2 470,80 | 2 492,40 | 2 510,40 | 2 624,20 | 2 612,20 | 2 619,60 | 2 628,30 | 2 654,30 | 2 452,10 | 2 498,60 | 2 502,60 | 2 510,60 | 2 514,00 | 2 517,30 | 2 520,60 | 2 523,90 | 2 523,90 | 2 523,90 | 2 523,90 | 2 523,90 | 2 523,90 | 2 523,90 | 2 523,90 |
| Число часов максимума тепловой нагрузки | час/год | 2010,00 | 2015,00 | 2091,00 | 2271,00 | 2221,00 | 2209,00 | 2243,00 | 3239,00 | 3299,00 | 3298,00 | 3301,00 | 3316,00 | 3350,00 | 3343,00 | 3338,00 | 3333,00 | 3328,00 | 3324,00 | 3 324,00 | 3 324,00 | 3 324,00 | 3 324,00 | 3 324,00 | 3 324,00 | 3 324,00 |
| Баланс тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 1 768,91 | 1 646,28 | 1 697,41 | 1 833,82 | 1 760,55 | 1 796,46 | 1 807,30 | 1 799,31 | 1 796,16 | 1 796,16 | 1 796,16 | 1 796,16 | 1 796,75 | 1 797,25 | 1 798,46 | 1 800,46 | 1 802,06 | 1 804,34 | 1 807,79 | 1 809,56 | 1 810,42 | 1 810,95 | 1 811,63 | 1 812,16 | 1 812,16 |
| в горячей воде | тыс. Гкал | 1 768,91 | 1 646,28 | 1 697,41 | 1 833,82 | 1 760,55 | 1 796,46 | 1 807,30 | 1 799,31 | 1 796,16 | 1 796,16 | 1 796,16 | 1 796,16 | 1 796,75 | 1 797,25 | 1 798,46 | 1 800,46 | 1 802,06 | 1 804,34 | 1 807,79 | 1 809,56 | 1 810,42 | 1 810,95 | 1 811,63 | 1 812,16 | 1 812,16 |
| Расход тепла на собственные нужды | тыс. Гкал | 228,62 | 218,48 | 228,20 | 242,10 | 237,46 | 237,4570 | 237,4570 | 237,4570 | 237,4570 | 237,4570 | 237,4570 | 237,4570 | 237,4570 | 237,4570 | 237,4570 | 237,4570 | 237,4570 | 237,4570 | 237,4570 | 237,4570 | 237,4570 | 237,4570 | 237,4570 | 237,4570 | 237,4570 |
| то же, % | % | 12,92% | 13,27% | 13,44% | 13,20% | 13,49% | 13,22% | 13,14% | 13,20% | 13,22% | 13,22% | 13,22% | 13,22% | 13,22% | 13,21% | 13,20% | 13,19% | 13,18% | 13,16% | 13,14% | 13,12% | 13,12% | 13,11% | 13,11% | 13,10% | 13,10% |
| Отпуск тепла с коллекторов ТЭЦ | тыс. Гкал | 1 540,29 | 1 427,80 | 1 469,21 | 1 591,72 | 1 523,09 | 1 559,00 | 1 569,84 | 1 561,86 | 1 558,70 | 1 558,70 | 1 558,70 | 1 558,70 | 1 559,30 | 1 559,79 | 1 561,00 | 1 563,00 | 1 564,61 | 1 566,89 | 1 570,34 | 1 572,10 | 1 572,96 | 1 573,49 | 1 574,17 | 1 574,70 | 1 574,70 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть (без хоз. нужд) | тыс. Гкал | 1 540,29 | 1 427,80 | 1 469,21 | 1 591,72 | 1 523,09 | 1 559,00 | 1 569,84 | 1 561,86 | 1 558,70 | 1 558,70 | 1 558,70 | 1 558,70 | 1 559,30 | 1 559,79 | 1 561,00 | 1 563,00 | 1 564,61 | 1 566,89 | 1 570,34 | 1 572,10 | 1 572,96 | 1 573,49 | 1 574,17 | 1 574,70 | 1 574,70 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть (баланс реализации тепловой энергии), в том числе: | тыс. Гкал | 1 540,29 | 1 427,80 | 1 469,21 | 1 591,72 | 1 523,09 | 1 559,00 | 1 569,84 | 1 561,86 | 1 558,70 | 1 558,70 | 1 558,70 | 1 558,70 | 1 559,30 | 1 559,79 | 1 561,00 | 1 563,00 | 1 564,61 | 1 566,89 | 1 570,34 | 1 572,10 | 1 572,96 | 1 573,49 | 1 574,17 | 1 574,70 | 1 574,70 |
| в ГВ | тыс. Гкал | 1 540,29 | 1 427,80 | 1 469,21 | 1 591,72 | 1 523,09 | 1 559,00 | 1 568, 32 | 1 560,64 | 1 557,49 | 1 557,49 | 1 557,49 | 1 557,49 | 1 558,08 | 1 558,58 | 1 559,78 | 1 561,79 | 1 563,39 | 1 565,67 | 1 569,12 | 1 570,89 | 1 571,75 | 1 572,27 | 1 572,96 | 1 573,49 | 1 573,49 |
| на отпуск конечному потребителю с коллекторов | тыс. Гкал | 133,15 | 87,23 | 25,95 | 24,23 | 17,34 | 25,30 | 23,02 | 23,02 | 23,02 | 23,02 | 23,02 | 23,02 | 23,02 | 23,02 | 23,02 | 23,02 | 23,02 | 23,02 | 23,02 | 23,02 | 23,02 | 23,02 | 23,02 | 23,02 | 23,02 |
| на потери в тепловой сети | тыс. Гкал | 540,68 | 431,02 | 497,21 | 547,16 | 487,94 | 438,53 | 438,52 | 438,52 | 438,52 | 438,52 | 438,52 | 438,52 | 438,52 | 438,52 | 438,52 | 438,52 | 438,52 | 438,52 | 438,52 | 438,52 | 438,52 | 438,52 | 438,52 | 438,52 | 438,52 |
| теплосетевой организации | тыс. Гкал | 866,46 | 909,55 | 946,06 | 1 020,33 | 1 017,81 | 1 095,17 | 1 108,31 | 1 100,32 | 1 097,16 | 1 097,16 | 1 097,16 | 1 097,16 | 1 097,76 | 1 098,26 | 1 099,46 | 1 101,46 | 1 103,07 | 1 105,35 | 1 108,80 | 1 110,56 | 1 111,42 | 1 111,95 | 1 112,63 | 1 113,16 | 1 113,16 |
| Балансы топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива на отпущенную электроэнергию, в т.ч.: | г у.т/кВт-ч | 283,57 | 274,85 | 272,35 | 296,90 | 293,65 | 292,39 | 292,50 | 292,47 | 292,45 | 292,35 | 292,27 | 292,19 | 292,08 | 291,98 | 291,93 | 291,85 | 291,79 | 291,65 | 291,52 | 291,42 | 291,35 | 291,30 | 291,24 | 291,18 | 291,18 |
| УРУТ на выработанную тепловую энергию | кг у.т/Гкал | 148,848 | 148,429 | 148,443 | 147,351 | 128,339 | 128,351 | 128,505 | 128,420 | 128,386 | 128,299 | 128,299 | 128,299 | 128,218 | 128,224 | 128,237 | 128,258 | 128,189 | 128,213 | 128,250 | 128,182 | 128,191 | 128,196 | 128,204 | 128,122 | 128,122 |
| УРУТ на отпущенную тепловую энергию | кг у.т/Гкал | 170,940 | 171,141 | 171,499 | 169,763 | 148,348 | 147,901 | 147,943 | 147,944 | 147,944 | 147,844 | 147,844 | 147,844 | 147,744 | 147,744 | 147,744 | 147,744 | 147,643 | 147,643 | 147,643 | 147,543 | 147,543 | 147,543 | 147,542 | 147,442 | 147,442 |
| Потребность в топливе | тут | 532 387,76 | 480 995,59 | 486 820,81 | 596 341,50 | 524 535,08 | 534 190,46 | 535 454,85 | 534 396,22 | 534 012,99 | 534 234,97 | 534 527,97 | 534 819,97 | 535 185,63 | 535 625,03 | 535 983,91 | 536 580,64 | 536 901,67 | 537 582,30 | 538 739,26 | 539 232,84 | 539 611,58 | 539 891,57 | 540 218,11 | 540 340,48 | 540 340,48 |
| Расход топлива, всего, в том числе | тут | 532 387,76 | 480 995,59 | 486 820,81 | 596 341,50 | 524 535,08 | 534 190,46 | 535 454,85 | 534 396,22 | 534 012,99 | 534 234,97 | 534 527,97 | 534 819,97 | 535 185,63 | 535 625,03 | 535 983,91 | 536 580,64 | 536 901,67 | 537 582,30 | 538 739,26 | 539 232,84 | 539 611,58 | 539 891,57 | 540 218,11 | 540 340,48 | 540 340,48 |
| на отпущенную с шин электроэнергию | тут | 269 089,933 | 236 640,717 | 234 852,852 | 326 126,836 | 298 587,000 | 303 613,000 | 303 207,000 | 303 329,000 | 303 412,000 | 303 790,000 | 304 083,000 | 304 375,000 | 304 809,000 | 305 175,000 | 305 356,000 | 305 657,000 | 305 898,000 | 306 242,000 | 306 890,000 | 307 281,000 | 307 533,000 | 307 735,000 | 307 961,000 | 308 163,000 | 308 163,000 |
| на отпущенную с коллекторов тепловую энергию | тут | 263 297,8312 | 244 354,8710 | 251 967,9537 | 270 214,6607 | 225 948,084 | 230 577,459 | 232 247,846 | 231 067,223 | 230 600,991 | 230 444,969 | 230 444,969 | 230 444,969 | 230 376,631 | 230 450,031 | 230 627,909 | 230 923,642 | 231 003,666 | 231 340,296 | 231 849,255 | 231 951,844 | 232 078,583 | 232 156,573 | 232 257,108 | 232 177,476 | 232 177,476 |
| Расчет НВВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На отпуск тепловой энергии (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| топливо | тыс. руб. | 1 005 663,31 | 947 864,41 | 988 366,84 | 1 109 885,97 | 1 115 966,74 | 957 870,22 | 998 577,71 | 1 028 274,03 | 1 067 247,22 | 1 109 186,14 | 1 153 553,58 | 1 199 695,72 | 1 247 313,55 | 1 297 619,40 | 1 350 565,83 | 1 406 389,56 | 1 463 152,01 | 1 523 895,56 | 1 588 338,12 | 1 652 602,57 | 1 719 645,78 | 1 789 032,61 | 1 861 399,64 | 1 991 014,74 | 2 130 385,77 |
| прочие покупаемые энергетические ресурсы: | тыс. руб. | 84 728,51 | 82 483,98 | 96 811,24 | 111 571,20 | 135 285,20 | 147 531,13 | 154 330,95 | 160 535,16 | 166 944,60 | 173 616,31 | 180 532,03 | 187 741,99 | 195 236,51 | 203 029,58 | 211 134,11 | 219 561,99 | 228 325,96 | 237 438,07 | 246 928,49 | 256 798,43 | 267 063,00 | 277 737,96 | 288 839,68 | 300 385,25 | 312 392,44 |
| теплоноситель | тыс. руб. | 84 445,24 | 82 154,01 | 96 470,05 | 111 198,63 | 134 845,98 | 146 982,12 | 153 757,99 | 159 939,07 | 166 336,63 | 172 990,09 | 179 909,70 | 187 106,08 | 194 590,33 | 202 373,94 | 210 468,90 | 218 887,65 | 227 643,16 | 236 748,89 | 246 218,84 | 256 067,60 | 266 310,30 | 276 962,71 | 288 041,22 | 299 562,87 | 311 545,38 |
| эл. энергия | тыс. руб. | 283,27 | 329,97 | 341,19 | 372,57 | 439,22 | 549,01 | 572,96 | 596,09 | 607,97 | 626,21 | 622,34 | 635,90 | 646,18 | 655,64 | 665,21 | 674,33 | 682,80 | 689,18 | 709,65 | 730,83 | 752,70 | 775,25 | 798,46 | 822,38 | 847,05 |
| сырье и материалы | тыс. руб. | 16 622,07 | 10 248,79 | 17 804,84 | 19 716,16 | 25 985,50 | 28 324,20 | 29 629,94 | 30 821,06 | 32 053,91 | 33 336,06 | 34 669,51 | 36 056,29 | 37 498,54 | 38 998,48 | 40 558,42 | 42 180,75 | 43 867,98 | 45 622,70 | 47 447,61 | 49 345,52 | 51 319,34 | 53 372,11 | 55 507,00 | 57 727,27 | 60 036,37 |
| оплата труда и отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 153 997,35 | 167 704,14 | 174 792,07 | 167 391,88 | 193 210,04 | 210 598,94 | 220 307,55 | 229 163,92 | 238 330,48 | 247 863,69 | 257 778,24 | 268 089,37 | 278 812,95 | 289 965,46 | 301 564,08 | 313 626,65 | 326 171,71 | 339 218,58 | 352 787,32 | 366 898,82 | 381 574,77 | 396 837,76 | 412 711,27 | 429 219,72 | 446 388,51 |
| амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 44 123,00 | 42 576,85 | 36 378,57 | 35 954,06 | 40 802,50 | 43 075,55 | 46 955,30 | 50 875,05 | 55 585,52 | 57 838,97 | 54 658,72 | 55 378,47 | 51 298,22 | 47 217,97 | 43 137,72 | 36 784,42 | 28 824,42 | 20 824,42 | 12 033,70 | 12 033,70 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| текущая | тыс. руб. | 44 123,00 | 42 576,85 | 36 378,57 | 35 954,06 | 40 802,50 | 36 722,25 | 32 642,00 | 28 561,75 | 24 481,50 | 20 401,25 | 16 321,00 | 12 240,75 | 8 160,50 | 4 080,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| амортизация инвестпроектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 353,30 | 14 313,30 | 22 313,30 | 31 104,02 | 37 437,72 | 38 337,72 | 43 137,72 | 43 137,72 | 43 137,72 | 43 137,72 | 36 784,42 | 28 824,42 | 20 824,42 | 12 033,70 | 12 033,70 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями | тыс. руб. | 36 619,88 | 40 764,10 | 42 050,69 | 40 552,31 | 46 414,47 | 50 591,77 | 52 924,05 | 55 051,60 | 57 253,66 | 59 543,81 | 61 925,56 | 64 402,59 | 66 978,69 | 69 657,84 | 72 444,15 | 75 341,92 | 78 355,59 | 81 489,82 | 84 749,41 | 88 139,39 | 91 664,96 | 95 331,56 | 99 144,82 | 103 110,61 | 107 235,04 |
| оплата иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | тыс. руб. | 8 947,37 | 6 536,99 | 8 371,64 | 6 001,59 | 5 391,53 | 5 876,77 | 6 147,69 | 6 394,82 | 6 650,62 | 6 916,64 | 7 193,31 | 7 481,04 | 7 780,28 | 8 091,49 | 8 415,15 | 8 751,76 | 9 101,83 | 9 465,90 | 9 844,54 | 10 238,32 | 10 647,85 | 11 073,77 | 11 516,72 | 11 977,38 | 12 456,48 |
| арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи, определяемые в соответствии с пунктами 45 и 65 Основ ценообразования | тыс. руб. | 1 271,87 | 1 381,62 | 1 192,94 | 405,88 | 454,59 | 495,50 | 518,34 | 539,18 | 560,75 | 583,18 | 606,50 | 630,76 | 655,99 | 682,23 | 709,52 | 737,90 | 767,42 | 798,12 | 830,04 | 863,24 | 897,77 | 933,68 | 971,03 | 1 009,87 | 1 050,27 |
| внереализационные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе: | тыс. руб. | 39 425,67 | 43 305,17 | -37 954,90 | 67 250,44 | -183 792,00 | -147 559,35 | -22 212,97 | -25 518,66 | -15 191,01 | -38 418,90 | -52 122,88 | -72 673,25 | -86 527,25 | -109 828,20 | -131 481,94 | -152 708,13 | -173 276,19 | -196 349,35 | -193 585,64 | -199 065,82 | -198 971,12 | -201 723,05 | -209 507,18 | -272 144,59 | -342 772,35 |
| ИТОГО затраты на производство тепловой энергии (без НДС) | тыс. руб. | 1 391 399,03 | 1 342 866,05 | 1 327 813,93 | 1 558 729,49 | 1 379 718,57 | 1 296 804,73 | 1 487 178,57 | 1 536 136,16 | 1 609 435,72 | 1 650 465,90 | 1 698 794,57 | 1 746 802,97 | 1 799 047,48 | 1 845 434,25 | 1 897 047,04 | 1 950 666,82 | 2 005 290,73 | 2 062 403,81 | 2 149 373,60 | 2 237 854,16 | 2 328 642,35 | 2 422 596,40 | 2 520 582,98 | 2 622 300,27 | 2 727 172,52 |
| Прибыль всего, в т.ч.: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| НВВ по тепловой энергии | тыс. руб. | 1 391 399,03 | 1 342 866,05 | 1 327 813,93 | 1 558 729,49 | 1 379 718,57 | 1 296 804,73 | 1 487 178,57 | 1 536 136,16 | 1 609 435,72 | 1 650 465,90 | 1 698 794,57 | 1 746 802,97 | 1 799 047,48 | 1 845 434,25 | 1 897 047,04 | 1 950 666,82 | 2 005 290,73 | 2 062 403,81 | 2 149 373,60 | 2 237 854,16 | 2 328 642,35 | 2 422 596,40 | 2 520 582,98 | 2 622 300,27 | 2 727 172,52 |
| Тариф (в ценах соответствующих лет) | руб./Гкал | 903,34 | 940,51 | 903,76 | 979,27 | 905,87 | 831,82 | 947,34 | 983,53 | 1 032,55 | 1 058,87 | 1 089,88 | 1 120,68 | 1 153,76 | 1 183,13 | 1 215,28 | 1 248,03 | 1 281,66 | 1 316,24 | 1 368,73 | 1 423,48 | 1 480,42 | 1 539,63 | 1 601,21 | 1 665,27 | 1 731,87 |
| Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 239,60 | 95 520,00 | 96 000,00 | 105 488,60 | 76 004,40 | 10 800,00 | 57 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Инвестиции нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 239,60 | 171 759,60 | 267 759,60 | 373 248,20 | 449 252,60 | 460 052,60 | 517 652,60 | 517 652,60 | 517 652,60 | 517 652,60 | 517 652,60 | 517 652,60 | 517 652,60 | 517 652,60 | 517 652,60 | 517 652,60 | 517 652,60 | 517 652,60 | 517 652,60 | 517 652,60 | 517 652,60 |
| Источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные источник финансирования | тыс. руб. | 0,00 | 42 576,85 | 36 378,57 | 35 954,06 | 53 509,10 | 58 995,55 | 62 955,30 | 68 456,48 | 68 252,92 | 59 638,97 | 64 258,72 | 55 378,47 | 51 298,22 | 47 217,97 | 43 137,72 | 36 784,42 | 28 824,42 | 20 824,42 | 12 033,70 | 12 033,70 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Избыток финансирования/-дефицит собственных средств | тыс. руб. | 0,00 | 42 576,85 | 36 378,57 | 35 954,06 | -22 730,50 | -36 524,45 | -33 044,70 | -37 032,12 | -7 751,48 | 48 838,97 | 6 658,72 | 55 378,47 | 51 298,22 | 47 217,97 | 43 137,72 | 36 784,42 | 28 824,42 | 20 824,42 | 12 033,70 | 12 033,70 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| То же нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 42 576,85 | 78 955,42 | 114 909,48 | 92 178,98 | 55 654,53 | 22 609,83 | -14 422,29 | -22 173,77 | 26 665,20 | 33 323,91 | 88 702,38 | 140 000,60 | 187 218,56 | 230 356,28 | 267 140,70 | 295 965,11 | 316 789,53 | 328 823,23 | 340 856,93 | 345 656,93 | 345 656,93 | 345 656,93 | 345 656,93 | 345 656,93 |
| Привлеченные средства | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Долговые обязательства нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выплаты по кредиту | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сальдо денежных потоков (Инвестиции/Источники финансирования) | тыс. руб. | 0,00 | 42 576,85 | 36 378,57 | 35 954,06 | -22 730,50 | -36 524,45 | -33 044,70 | -37 032,12 | -7 751,48 | 48 838,97 | 6 658,72 | 55 378,47 | 51 298,22 | 47 217,97 | 43 137,72 | 36 784,42 | 28 824,42 | 20 824,42 | 12 033,70 | 12 033,70 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сальдо денежных потоков нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 42 576,85 | 78 955,42 | 114 909,48 | 92 178,98 | 55 654,53 | 22 609,83 | -14 422,29 | -22 173,77 | 26 665,20 | 33 323,91 | 88 702,38 | 140 000,60 | 187 218,56 | 230 356,28 | 267 140,70 | 295 965,11 | 316 789,53 | 328 823,23 | 340 856,93 | 345 656,93 | 345 656,93 | 345 656,93 | 345 656,93 | 345 656,93 |
| Инвест составляющая | тыс. руб. | 0,00 | -42 576,85 | -36 378,57 | -35 954,06 | 22 730,50 | 36 524,45 | 33 044,70 | 37 032,12 | 7 751,48 | -48 838,97 | -6 658,72 | -55 378,47 | -51 298,22 | -47 217,97 | -43 137,72 | -36 784,42 | -28 824,42 | -20 824,42 | -12 033,70 | -12 033,70 | -4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| НВВ с инвестиционной составляющей | тыс. руб. | 1 391 399,03 | 1 342 866,05 | 1 327 813,93 | 1 558 729,49 | 1 402 449,07 | 1 333 329,18 | 1 520 223,27 | 1 573 168,28 | 1 617 187,21 | 1 650 465,90 | 1 698 794,57 | 1 746 802,97 | 1 799 047,48 | 1 845 434,25 | 1 897 047,04 | 1 950 666,82 | 2 005 290,73 | 2 062 403,81 | 2 149 373,60 | 2 237 854,16 | 2 328 642,35 | 2 422 596,40 | 2 520 582,98 | 2 622 300,27 | 2 727 172,52 |
| Тариф (в ценах соответствующих лет) с инвестсоставляющей на реал-ю с коллекторов | руб./Гкал | 903,34 | 940,51 | 903,76 | 979,27 | 920,79 | 855,25 | 968,39 | 1 007,24 | 1 037,52 | 1 058,87 | 1 089,88 | 1 120,68 | 1 153,76 | 1 183,13 | 1 215,28 | 1 248,03 | 1 281,66 | 1 316,24 | 1 368,73 | 1 423,48 | 1 480,42 | 1 539,63 | 1 601,21 | 1 665,27 | 1 731,87 |
| Тариф на реал-ю тепловой энергии с коллекторов установленный средневзвешенный (в ценах соответствующих лет) | руб./Гкал | 890,06 | 940,52 | 903,29 | 977,88 | 904,96 | 940,58 | 968,39 | 1007,20 | 1037,49 | 1058,84 | 1089,85 | 1120,64 | 1153,72 | 1183,09 | 1215,24 | 1247,99 | 1281,63 | 1316,22 | 1 368,87 | 1 423,62 | 1 480,57 | 1 539,79 | 1 601,38 | 1 665,44 | 1 732,06 |

Таблица 2. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 1. Производство тепловой энергии котельными АО «Квадра» - «Липецкая генерация»

| Показатели | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А-4 | А-3 | А-2 | А-1 | А | А+1 | А+2 | А+3 | А+4 | А+5 | А+6 | А+7 | А+8 | А+9 | А+10 | А+11 | А+12 | А+13 | А+14 | А+15 | А+16 | А+17 | А+18 | А+19 | А+20 |
| ИТОГО по котельным |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Баланс тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии, в т.ч. | тыс. Гкал | 2 251,87 | 2 134,20 | 2 032,54 | 2 174,47 | 2 037,03 | 2 111,69 | 2 130,96 | 2 163,28 | 2 197,27 | 2 208,87 | 2 221,88 | 2 224,62 | 2 226,27 | 2 228,84 | 2 228,84 | 2 228,84 | 2 228,84 | 2 228,84 | 2 228,84 | 2 228,84 | 2 228,84 | 2 228,84 | 2 228,84 | 2 228,84 | 2 228,84 |
| Собственные нужды котельной, в т.ч. | тыс. Гкал | 87,72 | 81,42 | 55,93 | 36,43 | 60,60 | 60,60 | 60,50 | 60,50 | 60,50 | 60,50 | 60,50 | 60,50 | 60,50 | 60,50 | 60,50 | 60,50 | 60,50 | 60,50 | 60,50 | 60,50 | 60,50 | 60,50 | 60,50 | 60,50 | 60,50 |
| Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 2 164,15 | 2 052,78 | 1 976,61 | 2 138,04 | 1 976,43 | 2 051,09 | 2 070,46 | 2 102,78 | 2 136,77 | 2 148,37 | 2 161,38 | 2 164,12 | 2 165,77 | 2 168,34 | 2 168,34 | 2 168,34 | 2 168,34 | 2 168,34 | 2 168,34 | 2 168,34 | 2 168,34 | 2 168,34 | 2 168,34 | 2 168,34 | 2 168,34 |
| Хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть (без хоз. нужд) | тыс. Гкал | 2 164,15 | 2 052,78 | 1 976,61 | 2 138,04 | 1 976,43 | 2 051,09 | 2 070,46 | 2 102,78 | 2 136,77 | 2 148,37 | 2 161,38 | 2 164,12 | 2 165,77 | 2 168,34 | 2 168,34 | 2 168,34 | 2 168,34 | 2 168,34 | 2 168,34 | 2 168,34 | 2 168,34 | 2 168,34 | 2 168,34 | 2 168,34 | 2 168,34 |
| Покупная тепловая энергия | тыс. Гкал | 137,73 | 86,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловые потери в собственных сетях | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| То же в % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч. | тыс. Гкал | 2 301,88 | 2 139,25 | 1 976,61 | 2 138,04 | 1 976,43 | 2 051,09 | 2 070,46 | 2 102,78 | 2 136,77 | 2 148,37 | 2 161,38 | 2 164,12 | 2 165,77 | 2 168,34 | 2 168,34 | 2 168,34 | 2 168,34 | 2 168,34 | 2 168,34 | 2 168,34 | 2 168,34 | 2 168,34 | 2 168,34 | 2 168,34 | 2 168,34 |
| теплосетевой организации | тыс. Гкал | 1 826,66 | 1 743,89 | 1 536,21 | 1 661,77 | 1 544,81 | 1 666,05 | 1 685,42 | 1 717,74 | 1 751,72 | 1 763,33 | 1 776,34 | 1 779,08 | 1 780,73 | 1 783,29 | 1 783,29 | 1 783,29 | 1 783,29 | 1 783,29 | 1 783,29 | 1 783,29 | 1 783,29 | 1 783,29 | 1 783,29 | 1 783,29 | 1 783,29 |
| компенсация потерь тепловой энергии в тепловой сети | тыс. Гкал | 475,23 | 395,36 | 440,40 | 476,27 | 431,62 | 385,04 | 385,04 | 385,04 | 385,05 | 385,05 | 385,05 | 385,05 | 385,05 | 385,05 | 385,05 | 385,05 | 385,05 | 385,05 | 385,05 | 385,05 | 385,05 | 385,05 | 385,05 | 385,05 | 385,05 |
| отпуск конечному потребителю | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Балансы топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный НУР на отпуск теплоэнергии | кг у.т/Гкал | 159,29 | 160,54 | 159,43 | 159,05 | 159,02 | 159,01 | 159,01 | 159,00 | 159,00 | 158,99 | 158,99 | 158,99 | 158,99 | 158,99 | 158,99 | 154,67 | 154,67 | 154,67 | 154,67 | 154,67 | 154,67 | 154,67 | 154,67 | 154,67 | 154,67 |
| Потребность в топливе всего | тут | 344 720,35 | 329 560,01 | 315 131,11 | 340 065,93 | 314 288,71 | 326 136,90 | 329 216,92 | 334 350,13 | 339 739,55 | 341 575,68 | 343 644,46 | 344 078,04 | 344 339,17 | 344 744,82 | 344 744,82 | 344 744,82 | 344 744,82 | 344 744,82 | 344 744,82 | 344 744,82 | 344 744,82 | 344 744,82 | 344 744,82 | 344 744,82 | 344 744,82 |
| Расчет НВВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| топливо | тыс. руб. | 1 568 048,38 | 1 541 248,27 | 1 483 361,68 | 1 716 335,13 | 1 646 355,530 | 1 898 909,429 | 1 983 932,17 | 2 085 386,31 | 2 203 760,86 | 2 304 297,97 | 2 410 984,33 | 2 510 587,31 | 2 612 992,38 | 2 720 713,41 | 2 829 541,94 | 2 942 723,62 | 3 060 432,57 | 3 182 849,87 | 3 310 163,86 | 3 442 570,42 | 3 580 273,24 | 3 723 484,17 | 3 872 423,53 | 4 143 493,18 | 4 433 537,70 |
| прочие покупаемые энергетические ресурсы: | тыс. руб. | 634 374,85 | 594 545,54 | 492 229,46 | 557 778,51 | 553 597,580 | 626 692,967 | 668 648,35 | 712 351,20 | 745 697,36 | 772 577,12 | 800 917,12 | 826 450,85 | 852 383,88 | 879 498,61 | 906 432,65 | 934 196,67 | 962 816,45 | 992 318,58 | 1 022 730,47 | 1 054 080,42 | 1 086 397,59 | 1 119 712,07 | 1 154 054,88 | 1 189 458,03 | 1 225 954,54 |
| сырье и материалы | тыс. руб. | 2 039,79 | 1 495,09 | 1 813,07 | 3 147,84 | 3 729,70 | 4 065,373 | 4 252,79 | 4 423,75 | 4 600,70 | 4 784,73 | 4 976,12 | 5 175,16 | 5 382,17 | 5 597,45 | 5 821,35 | 6 054,21 | 6 296,37 | 6 548,23 | 6 810,16 | 7 082,56 | 7 365,87 | 7 660,50 | 7 966,92 | 8 285,60 | 8 617,02 |
| ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом | тыс. руб. | 127 884,06 | 135 401,04 | 134 544,79 | 144 484,49 | 135 375,24 | 147 559,012 | 154 361,48 | 160 566,81 | 166 989,49 | 173 669,07 | 180 615,83 | 187 840,46 | 195 354,08 | 203 168,24 | 211 294,97 | 219 746,77 | 228 536,64 | 237 678,11 | 247 185,23 | 257 072,64 | 267 355,55 | 278 049,77 | 289 171,76 | 300 738,63 | 312 768,18 |
| оплата труда и отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 361 334,6900 | 396 909,6400 | 410 776,1300 | 448 104,710 | 481 024,740 | 524 316,967 | 493 639,18 | 462 135,13 | 432 558,48 | 404 874,74 | 421 069,73 | 437 912,52 | 455 429,02 | 473 646,18 | 492 592,02 | 512 295,71 | 532 787,53 | 554 099,03 | 576 263,00 | 599 313,52 | 623 286,06 | 648 217,50 | 674 146,20 | 701 112,05 | 729 156,53 |
| амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 236 827,91 | 246 170,76 | 311 226,06 | 356 023,65 | 413 248,970 | 378 782,890 | 380 139,04 | 346 081,61 | 308 294,71 | 269 654,82 | 233 520,79 | 197 480,25 | 156 155,35 | 114 830,46 | 73 505,56 | 32 180,66 | 32 180,66 | 32 180,66 | 32 180,66 | 32 180,66 | 32 180,66 | 32 180,66 | 32 180,66 | 32 180,66 | 32 180,66 |
| текущая | тыс. руб. | 236 827,91 | 246 170,76 | 311 226,06 | 356 023,65 | 413 248,97 | 371 924,07 | 371 924,07 | 330 599,18 | 289 274,28 | 247 949,38 | 206 624,49 | 165 299,59 | 123 974,69 | 82 649,79 | 41 324,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| амортизация инвестпроектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 6 858,82 | 8 214,97 | 15 482,43 | 19 020,43 | 21 705,43 | 26 896,30 | 32 180,66 | 32 180,66 | 32 180,66 | 32 180,66 | 32 180,66 | 32 180,66 | 32 180,66 | 32 180,66 | 32 180,66 | 32 180,66 | 32 180,66 | 32 180,66 | 32 180,66 | 32 180,66 |
| выполнение работ и услуг производственного характера | тыс. руб. | 165 987,16 | 175 304,98 | 180 306,26 | 195 924,57 | 216 172,49 | 235 628,014 | 246 490,47 | 256 399,38 | 266 655,36 | 277 321,57 | 288 414,43 | 299 951,01 | 311 949,05 | 324 427,01 | 337 404,10 | 350 900,26 | 364 936,27 | 379 533,72 | 394 715,07 | 410 503,67 | 426 923,82 | 444 000,77 | 461 760,80 | 480 231,23 | 499 440,48 |
| оплата иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | тыс. руб. | 132 167,52 | 132 812,23 | 178 006,01 | 154 370,02 | 114 047,92 | 124 312,233 | 130 043,03 | 135 270,76 | 140 681,59 | 146 308,85 | 152 161,20 | 158 247,65 | 164 577,56 | 171 160,66 | 178 007,09 | 185 127,37 | 192 532,47 | 200 233,76 | 208 243,11 | 216 572,84 | 225 235,75 | 234 245,18 | 243 614,99 | 253 359,59 | 263 493,97 |
| арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи | тыс. руб. | 77 355,17 | 84 810,94 | 87 261,71 | 88 001,36 | 1 039,81 | 1 133,393 | 1 185,64 | 1 233,31 | 1 282,64 | 1 333,94 | 1 387,30 | 1 442,79 | 1 500,50 | 1 560,52 | 1 622,95 | 1 687,86 | 1 755,38 | 1 825,59 | 1 898,62 | 1 974,56 | 2 053,54 | 2 135,69 | 2 221,11 | 2 309,96 | 2 402,36 |
| другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 2 942,432 | 3 373,33 | 6 310,34 | 7 487,53 | 8 220,94 | 9 970,31 | 11 645,58 | 10 937,61 | 10 229,63 | 9 521,66 | 8 813,68 | 8 105,71 | 7 397,73 | 6 689,76 | 5 981,78 | 5 273,81 | 4 565,83 | 3 857,86 | 3 149,88 | 2 441,91 |
| внереализационные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО затраты на производство тепловой энергии (без НДС) | тыс. руб. | 3 306 019,53 | 3 308 698,49 | 3 279 525,17 | 3 664 170,28 | 3 564 591,980 | 3 944 342,709 | 4 066 065,47 | 4 170 158,59 | 4 278 008,72 | 4 363 043,74 | 4 504 017,16 | 4 636 733,59 | 4 766 661,59 | 4 904 832,18 | 5 045 744,28 | 5 193 726,81 | 5 390 380,05 | 5 594 665,29 | 5 806 879,95 | 6 027 333,08 | 6 256 345,88 | 6 494 252,14 | 6 741 398,72 | 7 114 318,81 | 7 509 993,35 |
| Прибыль всего, в т.ч.: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| норматив прибыли | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| на капитальные вложения | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| НВВ по тепловой энергии | тыс. руб. | 3 306 019,53 | 3 308 698,49 | 3 279 525,17 | 3 664 170,28 | 3 564 591,98 | 3 944 342,71 | 4 066 065,47 | 4 170 158,59 | 4 278 008,72 | 4 363 043,74 | 4 504 017,16 | 4 636 733,59 | 4 766 661,59 | 4 904 832,18 | 5 045 744,28 | 5 193 726,81 | 5 390 380,05 | 5 594 665,29 | 5 806 879,95 | 6 027 333,08 | 6 256 345,88 | 6 494 252,14 | 6 741 398,72 | 7 114 318,81 | 7 509 993,35 |
| Тариф (в ценах соответствующих лет) | руб./Гкал | 1 436,23 | 1 546,66 | 1 659,17 | 1 713,80 | 1 803,55 | 1 923,05 | 1 963,85 | 1 983,16 | 2 002,09 | 2 030,86 | 2 083,86 | 2 142,55 | 2 200,91 | 2 262,02 | 2 327,01 | 2 395,25 | 2 485,95 | 2 580,16 | 2 678,03 | 2 779,70 | 2 885,32 | 2 995,03 | 3 109,01 | 3 281,00 | 3 463,48 |
| Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 611,60 | 32 547,60 | 174 419,20 | 84 912,00 | 64 440,00 | 124 580,90 | 126 824,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Инвестиции нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 611,60 | 197 159,20 | 371 578,40 | 456 490,40 | 520 930,40 | 645 511,30 | 772 335,90 | 772 335,90 | 772 335,90 | 772 335,90 | 772 335,90 | 772 335,90 | 772 335,90 | 772 335,90 | 772 335,90 | 772 335,90 | 772 335,90 | 772 335,90 | 772 335,90 | 772 335,90 | 772 335,90 |
| Источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные источник финансирования | тыс. руб. | 236 827,91 | 246 170,76 | 311 226,06 | 356 023,65 | 440 684,24 | 384 207,49 | 409 208,91 | 360 233,61 | 319 034,71 | 290 418,30 | 254 658,22 | 197 480,25 | 156 155,35 | 114 830,46 | 73 505,56 | 32 180,66 | 32 180,66 | 32 180,66 | 32 180,66 | 32 180,66 | 32 180,66 | 32 180,66 | 32 180,66 | 32 180,66 | 32 180,66 |
| + Избыток финансирования/-дефицит собственных средств | тыс. руб. | 236 827,91 | 246 170,76 | 311 226,06 | 356 023,65 | 276 072,64 | 351 659,89 | 234 789,71 | 275 321,61 | 254 594,71 | 165 837,40 | 127 833,62 | 197 480,25 | 156 155,35 | 114 830,46 | 73 505,56 | 32 180,66 | 32 180,66 | 32 180,66 | 32 180,66 | 32 180,66 | 32 180,66 | 32 180,66 | 32 180,66 | 32 180,66 | 32 180,66 |
| То же нарастающим итогом | тыс. руб. | 236 827,91 | 482 998,67 | 794 224,73 | 1 150 248,38 | 1 426 321,02 | 1 777 980,91 | 2 012 770,61 | 2 288 092,22 | 2 542 686,93 | 2 708 524,33 | 2 836 357,96 | 3 033 838,21 | 3 189 993,56 | 3 304 824,02 | 3 378 329,58 | 3 410 510,24 | 3 442 690,90 | 3 474 871,56 | 3 507 052,23 | 3 539 232,89 | 3 571 413,55 | 3 603 594,21 | 3 635 774,88 | 3 667 955,54 | 3 700 136,20 |
| Привлеченные средства | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Долговые обязательства нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выплаты по кредиту | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сальдо денежных потоков (Инвестиции/Источники финансирования) | тыс. руб. | 236 827,91 | 246 170,76 | 311 226,06 | 356 023,65 | 276 072,64 | 351 659,89 | 234 789,71 | 275 321,61 | 254 594,71 | 165 837,40 | 127 833,62 | 197 480,25 | 156 155,35 | 114 830,46 | 73 505,56 | 32 180,66 | 32 180,66 | 32 180,66 | 32 180,66 | 32 180,66 | 32 180,66 | 32 180,66 | 32 180,66 | 32 180,66 | 32 180,66 |
| Сальдо денежных потоков нарастающим итогом | тыс. руб. | 236 827,91 | 482 998,67 | 794 224,73 | 1 150 248,38 | 1 426 321,02 | 1 777 980,91 | 2 012 770,61 | 2 288 092,22 | 2 542 686,93 | 2 708 524,33 | 2 836 357,96 | 3 033 838,21 | 3 189 993,56 | 3 304 824,02 | 3 378 329,58 | 3 410 510,24 | 3 442 690,90 | 3 474 871,56 | 3 507 052,23 | 3 539 232,89 | 3 571 413,55 | 3 603 594,21 | 3 635 774,88 | 3 667 955,54 | 3 700 136,20 |
| Инвест составляющая | тыс. руб. | -236 827,91 | -246 170,76 | -311 226,06 | -356 023,65 | -276 072,64 | -351 659,89 | -234 789,71 | -275 321,61 | -254 594,71 | -165 837,40 | -127 833,62 | -197 480,25 | -156 155,35 | -114 830,46 | -73 505,56 | -32 180,66 | -32 180,66 | -32 180,66 | -32 180,66 | -32 180,66 | -32 180,66 | -32 180,66 | -32 180,66 | -32 180,66 | -32 180,66 |
| НВВ с инвестиционной составляющей | тыс. руб. | 3 306 019,53 | 3 308 698,49 | 3 279 525,17 | 3 664 170,28 | 3 564 591,98 | 3 944 342,71 | 4 066 065,47 | 4 170 158,59 | 4 278 008,72 | 4 363 043,74 | 4 504 017,16 | 4 636 733,59 | 4 766 661,59 | 4 904 832,18 | 5 045 744,28 | 5 193 726,81 | 5 390 380,05 | 5 594 665,29 | 5 806 879,95 | 6 027 333,08 | 6 256 345,88 | 6 494 252,14 | 6 741 398,72 | 7 114 318,81 | 7 509 993,35 |

Таблица 3. Тарифно-балансовая модель передачи тепловой энергии от источников тепловой энергии АО «Квадра» - «Липецкая генерация»

| Показатели | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А-4 | А-3 | А-2 | А-1 | А | А+1 | А+2 | А+3 | А+4 | А+5 | А+6 | А+7 | А+8 | А+9 | А+10 | А+11 | А+12 | А+13 | А+14 | А+15 | А+16 | А+17 | А+18 | А+19 | А+20 |
| Баланс тепловой энергии | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Принято тепловой энергии с коллекторов источников | тыс. Гкал | 2 693,12 | 2 653,44 | 2 482,27 | 2 682,10 | 2 562,61 | 2 761,23 | 2 793,73 | 2 818,06 | 2 848,89 | 2 860,49 | 2 873,50 | 2 876,24 | 2 878,48 | 2 881,55 | 2 882,75 | 2 884,75 | 2 886,36 | 2 888,64 | 2 892,09 | 2 893,85 | 2 894,71 | 2 895,24 | 2 895,92 | 2 896,45 | 2 896,45 |
| Приобретено тепловой энергии на компенсацию технологических потерь (план) | тыс. Гкал | 1 015,90 | 826,38 | 937,60 | 1 023,43 | 919,57 | 823,56 | 823,56 | 823,56 | 823,57 | 823,57 | 823,57 | 823,57 | 823,57 | 823,57 | 823,57 | 823,57 | 823,57 | 823,57 | 823,57 | 823,57 | 823,57 | 823,57 | 823,57 | 823,57 | 823,57 |
| То же в % | % | 27,39% | 23,75% | 27,42% | 27,62% | 26,41% | 22,97% | 22,77% | 22,62% | 22,43% | 22,35% | 22,28% | 22,26% | 22,25% | 22,23% | 22,22% | 22,21% | 22,20% | 22,19% | 22,16% | 22,15% | 22,15% | 22,15% | 22,14% | 22,14% | 22,14% |
| Потери при передаче по тепловым сетям (балансовые/нормативные) | тыс. Гкал | 1 015,9040 | 826,3800 | 937,6000 | 1 023,4293 | 919,5664 | 823,5629 | 823,5599 | 823,5599 | 823,5689 | 823,5689 | 823,5689 | 823,5689 | 823,5689 | 823,5689 | 823,5689 | 823,5689 | 823,5689 | 823,5689 | 823,5689 | 823,5689 | 823,5689 | 823,5689 | 823,5689 | 823,57 | 823,57 |
| Хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 1,61 | 1,38 | 1,12 | 1,35 | 1,18 | 0,00 | 1,215 | 1,215 | 1,215 | 1,215 | 1,215 | 1,215 | 1,215 | 1,215 | 1,215 | 1,215 | 1,215 | 1,215 | 1,215 | 1,215 | 1,215 | 1,215 | 1,215 | 1,215 | 1,215 |
| Отпущено Всего, в том числе: | тыс. Гкал | 2 691,51 | 2 652,06 | 2 481,15 | 2 680,75 | 2 561,43 | 2 761,23 | 2 792,51 | 2 816,85 | 2 847,67 | 2 859,27 | 2 872,29 | 2 875,03 | 2 877,27 | 2 880,33 | 2 881,54 | 2 883,54 | 2 885,14 | 2 887,42 | 2 890,87 | 2 892,64 | 2 893,50 | 2 894,03 | 2 894,71 | 2 895,24 | 2 895,24 |
| Отпущено конечный потребитель | тыс. Гкал | 2 691,51 | 2 652,06 | 2 481,15 | 2 680,75 | 2 561,43 | 2 761,23 | 2 792,51 | 2 816,85 | 2 847,67 | 2 859,27 | 2 872,29 | 2 875,03 | 2 877,27 | 2 880,33 | 2 881,54 | 2 883,54 | 2 885,14 | 2 887,42 | 2 890,87 | 2 892,64 | 2 893,50 | 2 894,03 | 2 894,71 | 2 895,24 | 2 895,24 |
| Расчет НВВ | тыс.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Покупная энергия, в том числе: | тыс.руб | 4 577 145,15 | 4 569 523,49 | 4 583 881,54 | 5 199 173,68 | 4 951 076,50 | 5 256 031,27 | 5 563 999,25 | 5 720 146,76 | 5 871 313,74 | 5 989 141,92 | 6 177 735,26 | 6 357 751,00 | 6 539 162,62 | 6 723 029,28 | 6 914 814,02 | 7 115 662,39 | 7 366 165,18 | 7 626 767,25 | 7 924 743,29 | 8 232 416,65 | 8 550 906,84 | 8 881 403,99 | 9 225 119,52 | 9 698 282,07 | 10 197 295,49 |
| на технологические цели, в т.ч: | тыс.руб | 4 577 145,15 | 4 569 523,49 | 4 583 881,54 | 5 199 173,68 | 4 951 076,50 | 5 256 031,27 | 5 563 999,25 | 5 720 146,76 | 5 871 313,74 | 5 989 141,92 | 6 177 735,26 | 6 357 751,00 | 6 539 162,62 | 6 723 029,28 | 6 914 814,02 | 7 115 662,39 | 7 366 165,18 | 7 626 767,25 | 7 924 743,29 | 8 232 416,65 | 8 550 906,84 | 8 881 403,99 | 9 225 119,52 | 9 698 282,07 | 10 197 295,49 |
| электроэнергия на производственные нужды | тыс.руб |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| тепловая энергия на технологические нужды | тыс.руб | 4 577 145 | 4 569 523 | 4 583 882 | 5 199 174 | 4 951 076 | 5 256 031 | 5 563 999 | 5 720 147 | 5 871 314 | 5 989 142 | 6 177 735 | 6 357 751 | 6 539 163 | 6 723 029 | 6 914 814 | 7 115 662 | 7 366 165 | 7 626 767 | 7 924 743 | 8 232 417 | 8 550 907 | 8 881 404 | 9 225 120 | 9 698 282 | 10 197 295 |
| Амортизация, в т.ч.: | тыс.руб | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17 754,64 | 48 310,80 | 74 294,00 | 90 948,26 | 107 371,54 | 121 981,68 | 139 692,41 | 152 044,67 | 165 463,45 | 178 715,23 | 191 810,13 | 205 515,74 | 219 820,05 | 236 150,94 | 252 179,18 | 250 651,94 | 236 621,34 | 227 818,59 | 229 386,21 | 231 605,35 |
| текущая амортизация | тыс.руб |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| амортизация инвестпроектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 754,64 | 48 310,80 | 74 294,00 | 90 948,26 | 107 371,54 | 121 981,68 | 139 692,41 | 152 044,67 | 165 463,45 | 178 715,23 | 191 810,13 | 205 515,74 | 219 820,05 | 236 150,94 | 252 179,18 | 250 651,94 | 236 621,34 | 227 818,59 | 229 386,21 | 231 605,35 |
| другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 616,74 | 20 334,73 | 30 418,69 | 35 928,90 | 40 973,62 | 44 879,20 | 49 793,50 | 46 720,27 | 43 647,04 | 40 573,80 | 37 500,57 | 34 427,34 | 31 354,10 | 28 280,87 | 32 083,75 | 33 861,74 | 34 533,89 | 36 248,39 | 39 526,88 | 42 974,17 |
| внереализационные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245 856,51 | 145 257,13 | 595 007,72 | 696 152,08 | 1 020 137,10 | 955 176,99 | 1 237 106,54 | 1 276 332,87 | 1 434 346,14 | 1 564 663,37 | 1 728 367,19 | 1 842 843,87 | 1 926 123,08 | 2 051 134,53 | 2 134 230,24 | 2 243 003,71 | 2 341 540,39 | 2 449 251,62 | 2 442 865,34 | 2 429 271,69 |
| ИТОГО затраты на передачу тепловой энергии (без НДС) | тыс. руб. | 4 577 145,15 | 4 569 523,49 | 4 583 881,54 | 5 199 173,68 | 4 951 076,50 | 5 527 259,16 | 5 777 901,91 | 6 419 867,17 | 6 694 342,98 | 7 157 624,18 | 7 299 773,14 | 7 784 343,44 | 8 014 260,44 | 8 366 485,91 | 8 698 766,42 | 9 073 340,27 | 9 448 952,13 | 9 804 064,49 | 10 240 309,63 | 10 650 909,82 | 11 078 424,22 | 11 494 099,61 | 11 938 438,12 | 12 410 060,50 | 12 901 146,70 |
| Прибыль всего, в т.ч.: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в т.ч.: | тыс.руб | 4 577 145,15 | 4 569 523,49 | 4 583 881,54 | 5 199 173,68 | 4 951 076,50 | 5 527 259,16 | 5 777 901,91 | 6 419 867,17 | 6 694 342,98 | 7 157 624,18 | 7 299 773,14 | 7 784 343,44 | 8 014 260,44 | 8 366 485,91 | 8 698 766,42 | 9 073 340,27 | 9 448 952,13 | 9 804 064,49 | 10 240 309,63 | 10 650 909,82 | 11 078 424,22 | 11 494 099,61 | 11 938 438,12 | 12 410 060,50 | 12 901 146,70 |
| на содержание объектов теплосетевого хозяйства | тыс.руб | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271 227,89 | 213 902,65 | 699 720,41 | 823 029,24 | 1 168 482,26 | 1 122 037,87 | 1 426 592,45 | 1 475 097,81 | 1 643 456,63 | 1 783 952,41 | 1 957 677,88 | 2 082 786,94 | 2 177 297,24 | 2 315 566,34 | 2 418 493,17 | 2 527 517,39 | 2 612 695,62 | 2 713 318,60 | 2 711 778,43 | 2 703 851,21 |
| на оплату технологического расхода тепловой энергии (тепловые потери) | тыс.руб. | 4 577 145,15 | 4 569 523,49 | 4 583 881,54 | 5 199 173,68 | 4 951 076,50 | 5 256 031,27 | 5 563 999,25 | 5 720 146,76 | 5 871 313,74 | 5 989 141,92 | 6 177 735,26 | 6 357 751,00 | 6 539 162,62 | 6 723 029,28 | 6 914 814,02 | 7 115 662,39 | 7 366 165,18 | 7 626 767,25 | 7 924 743,29 | 8 232 416,65 | 8 550 906,84 | 8 881 403,99 | 9 225 119,52 | 9 698 282,07 | 10 197 295,49 |
| Одноставочный Тариф на тепловую энергию средневзвешенный |  | 1 700,59 | 1 723,01 | 1 847,48 | 1 939,45 | 1 932,93 | 2 001,74 | 2 069,07 | 2 279,10 | 2 350,81 | 2 503,30 | 2 541,45 | 2 707,57 | 2 785,37 | 2 904,70 | 3 018,80 | 3 146,60 | 3 275,04 | 3 395,44 | 3 542,29 | 3 682,08 | 3 828,73 | 3 971,66 | 4 124,23 | 4 286,37 | 4 455,99 |
| Одноставочный Тариф на тепловую энергию средневзвешенный установленный | руб./Гкал | 1 797,16 | 1 849,58 | 1 675,17 | 1 743,18 | 1 832,26 | 2 067,69 | 2 286,53 | 2 418,07 | 2 529,10 | 2 630,27 | 2 735,48 | 2 844,90 | 2 958,69 | 3 077,04 | 3 200,12 | 3 328,13 | 3 461,25 | 3 599,70 | 3 743,69 | 3 893,44 | 4 049,18 | 4 211,14 | 4 379,59 | 4 554,77 | 4 736,96 |
| Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426 111,29 | 733 347,80 | 623 596,97 | 399 702,23 | 394 158,58 | 350 643,43 | 425 057,42 | 296 454,45 | 322 050,69 | 318 042,63 | 314 277,53 | 328 934,64 | 343 303,59 | 391 941,25 | 384 677,77 | 389 457,51 | 396 613,37 | 412 331,06 | 437 325,12 | 447 417,88 | 462 832,29 |
| Инвестиции нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426 111,29 | 1 159 459,09 | 1 783 056,06 | 2 182 758,29 | 2 576 916,87 | 2 927 560,30 | 3 352 617,72 | 3 649 072,17 | 3 971 122,86 | 4 289 165,49 | 4 603 443,02 | 4 932 377,66 | 5 275 681,25 | 5 667 622,50 | 6 052 300,27 | 6 441 757,78 | 6 838 371,15 | 7 250 702,21 | 7 688 027,33 | 8 135 445,21 | 8 598 277,50 |
| Источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные источники финансирования | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232 117,49 | 551 263,45 | 263 680,08 | 300 100,46 | 234 090,52 | 477 894,37 | 246 986,75 | 310 295,72 | 234 262,63 | 249 430,31 | 236 889,37 | 268 707,91 | 288 057,54 | 303 812,06 | 324 854,93 | 321 684,54 | 324 304,72 | 307 540,75 | 310 055,63 | 306 865,16 | 311 339,45 |
| + Избыток финансирования/-дефицит собственных средств | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -193 993,80 | -182 084,35 | -359 916,89 | -99 601,77 | -160 068,06 | 127 250,94 | -178 070,67 | 13 841,27 | -87 788,06 | -68 612,32 | -77 388,16 | -60 226,73 | -55 246,05 | -88 129,19 | -59 822,84 | -67 772,97 | -72 308,65 | -104 790,31 | -127 269,49 | -140 552,72 | -151 492,84 |
| То же нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -193 993,80 | -376 078,15 | -735 995,04 | -835 596,81 | -995 664,87 | -868 413,93 | -1 046 484,60 | -1 032 643,33 | -1 120 431,39 | -1 189 043,71 | -1 266 431,87 | -1 326 658,61 | -1 381 904,66 | -1 470 033,84 | -1 529 856,68 | -1 597 629,65 | -1 669 938,31 | -1 774 728,62 | -1 901 998,11 | -2 042 550,83 | -2 194 043,67 |
| Привлеченные средства | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Долговые обязательства нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выплаты по кредиту | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сальдо денежных потоков (Инвестиции/Источники финансирования) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -193 993,80 | -182 084,35 | -359 916,89 | -99 601,77 | -160 068,06 | 127 250,94 | -178 070,67 | 13 841,27 | -87 788,06 | -68 612,32 | -77 388,16 | -60 226,73 | -55 246,05 | -88 129,19 | -59 822,84 | -67 772,97 | -72 308,65 | -104 790,31 | -127 269,49 | -140 552,72 | -151 492,84 |
| Сальдо денежных потоков нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -193 993,80 | -376 078,15 | -735 995,04 | -835 596,81 | -995 664,87 | -868 413,93 | -1 046 484,60 | -1 032 643,33 | -1 120 431,39 | -1 189 043,71 | -1 266 431,87 | -1 326 658,61 | -1 381 904,66 | -1 470 033,84 | -1 529 856,68 | -1 597 629,65 | -1 669 938,31 | -1 774 728,62 | -1 901 998,11 | -2 042 550,83 | -2 194 043,67 |
| Инвест составляющая | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 993,80 | 182 084,35 | 359 916,89 | 99 601,77 | 160 068,06 | -127 250,94 | 178 070,67 | -13 841,27 | 87 788,06 | 68 612,32 | 77 388,16 | 60 226,73 | 55 246,05 | 88 129,19 | 59 822,84 | 67 772,97 | 72 308,65 | 104 790,31 | 127 269,49 | 140 552,72 | 151 492,84 |
| Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, в т.ч.: | тыс.руб | 4 577 145,15 | 4 569 523,49 | 4 583 881,54 | 5 199 173,68 | 5 145 070,30 | 5 709 343,51 | 6 137 818,79 | 6 519 468,94 | 6 854 411,04 | 7 157 624,18 | 7 477 843,80 | 7 784 343,44 | 8 102 048,50 | 8 435 098,23 | 8 776 154,59 | 9 133 567,00 | 9 504 198,18 | 9 892 193,67 | 10 300 132,47 | 10 718 682,79 | 11 150 732,88 | 11 598 889,92 | 12 065 707,61 | 12 550 613,22 | 13 052 639,54 |
| Одноставочный Тариф на тепловую энергию средневзвешенный с инвестиционной составляющей | руб./Гкал | 1 700,59 | 1 723,01 | 1 847,48 | 1 939,45 | 2 008,67 | 2 067,68 | 2 197,96 | 2 314,46 | 2 407,02 | 2 503,30 | 2 603,45 | 2 707,57 | 2 815,88 | 2 928,52 | 3 045,65 | 3 167,49 | 3 294,19 | 3 425,96 | 3 562,98 | 3 705,50 | 3 853,72 | 4 007,87 | 4 168,19 | 4 334,92 | 4 508,31 |
| Тариф на тепловую энергию установленный средневзвешенный с инвестиционной составляющей | руб./Гкал | 1 797,16 | 1 849,58 | 1 675,17 | 1 743,18 | 1 832,26 | 2 067,69 | 2 197,95 | 2 314,45 | 2 407,02 | 2 503,30 | 2 603,44 | 2 707,57 | 2 815,88 | 2 928,51 | 3 045,65 | 3 167,48 | 3 294,18 | 3 425,95 | 3 562,98 | 3 705,50 | 3 853,72 | 4 007,87 | 4 168,19 | 4 334,91 | 4 508,31 |
| тариф с инвестиционной составляющей (в ценах соответствующих лет) | 1-е полуг. | 1759,72 | 1830,11 | 1 866,71 | 1 866,71 | 1 944,74 | 2 212,39 | 2 212,39 | 2 351,77 | 2 476,41 | 2 575,47 | 2 678,49 | 2 785,63 | 2 897,05 | 3 012,94 | 3 133,45 | 3 258,79 | 3 389,14 | 3 524,71 | 3 665,70 | 3 812,33 | 3 964,82 | 4 123,41 | 4 288,35 | 4 459,88 | 4 638,28 |
| тариф с инвестиционной составляющей (в ценах соответствующих лет) | 2-е полуг. | 1830,11 | 1866,71 | 1866,71 | 1944,74 | 2 212,39 | 2 212,39 | 2 351,77 | 2 476,41 | 2 575,47 | 2 678,49 | 2 785,63 | 2 897,05 | 3 012,94 | 3 133,45 | 3 258,79 | 3 389,14 | 3 524,71 | 3 665,70 | 3 812,33 | 3 964,82 | 4 123,41 | 4 288,35 | 4 459,88 | 4 638,28 | 4 823,81 |

Таблица 4. Тарифно-балансовая модель АО «Квадра» - «Липецкая генерация» обобщенные данные

| Показатели | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А-4 | А-3 | А-2 | А-1 | А | А+1 | А+2 | А+3 | А+4 | А+5 | А+6 | А+7 | А+8 | А+9 | А+10 | А+11 | А+12 | А+13 | А+14 | А+15 | А+16 | А+17 | А+18 | А+19 | А+20 |
| Тариф на генерацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 3 842,17 | 3 567,05 | 3 445,82 | 3 729,76 | 3 499,52 | 3 610,09 | 3 640,30 | 3 664,64 | 3 695,47 | 3 707,07 | 3 720,08 | 3 722,82 | 3 725,07 | 3 728,13 | 3 729,34 | 3 731,34 | 3 732,95 | 3 735,23 | 3 738,68 | 3 740,44 | 3 741,30 | 3 741,83 | 3 742,51 | 3 743,04 | 3 743,04 |
| НВВ (без инвестиций в генерацию) | тыс. руб. | 4 697 418,56 | 4 651 564,54 | 4 607 339,10 | 5 222 899,77 | 4 944 310,55 | 5 241 147,44 | 5 553 244,04 | 5 706 294,75 | 5 887 444,44 | 6 013 509,64 | 6 202 811,73 | 6 383 536,56 | 6 565 709,08 | 6 750 266,43 | 6 942 791,33 | 7 144 393,62 | 7 395 670,78 | 7 657 069,09 | 7 956 253,54 | 8 265 187,24 | 8 584 988,24 | 8 916 848,54 | 9 261 981,70 | 9 736 619,08 | 10 237 165,86 |
| НВВ (с инвестициями в генерацию) | тыс. руб. | 4 697 418,56 | 4 651 564,54 | 4 607 339,10 | 5 222 899,77 | 4 967 041,05 | 5 277 671,89 | 5 586 288,74 | 5 743 326,87 | 5 895 195,92 | 6 013 509,64 | 6 202 811,73 | 6 383 536,56 | 6 565 709,08 | 6 750 266,43 | 6 942 791,33 | 7 144 393,62 | 7 395 670,78 | 7 657 069,09 | 7 956 253,54 | 8 265 187,24 | 8 584 988,24 | 8 916 848,54 | 9 261 981,70 | 9 736 619,08 | 10 237 165,86 |
| Тариф без инвестиционной составляющей | руб/Гкал | 1 222,60 | 1 304,04 | 1 337,08 | 1 400,33 | 1 412,85 | 1 451,81 | 1 525,49 | 1 557,12 | 1 593,15 | 1 622,17 | 1 667,39 | 1 714,70 | 1 762,58 | 1 810,63 | 1 861,67 | 1 914,70 | 1 981,19 | 2 049,96 | 2 128,09 | 2 209,68 | 2 294,65 | 2 383,02 | 2 474,80 | 2 601,26 | 2 734,99 |
| Тариф с инвестиционной составляющей | руб/Гкал | 1 222,60 | 1 304,04 | 1 337,08 | 1 400,33 | 1 419,35 | 1 461,92 | 1 534,57 | 1 567,23 | 1 595,25 | 1 622,17 | 1 667,39 | 1 714,70 | 1 762,58 | 1 810,63 | 1 861,67 | 1 914,70 | 1 981,19 | 2 049,96 | 2 128,09 | 2 209,68 | 2 294,65 | 2 383,02 | 2 474,80 | 2 601,26 | 2 734,99 |
| Тариф на тепловую энергию через сети ПАО "Квадра" по варианту № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 2 691,51 | 2 652,06 | 2 481,15 | 2 680,75 | 2 561,43 | 2 761,23 | 2 792,51 | 2 816,85 | 2 847,67 | 2 859,27 | 2 872,29 | 2 875,03 | 2 877,27 | 2 880,33 | 2 881,54 | 2 883,54 | 2 885,14 | 2 887,42 | 2 890,87 | 2 892,64 | 2 893,50 | 2 894,03 | 2 894,71 | 2 895,24 | 2 895,24 |
| НВВ (без инвестиций в передачу тепловой энергии) | тыс. руб. | 4 577 145,15 | 4 569 523,49 | 4 583 881,54 | 5 199 173,68 | 4 951 076,50 | 5 527 259,16 | 5 777 901,91 | 6 419 867,17 | 6 694 342,98 | 7 157 624,18 | 7 299 773,14 | 7 784 343,44 | 8 014 260,44 | 8 366 485,91 | 8 698 766,42 | 9 073 340,27 | 9 448 952,13 | 9 804 064,49 | 10 240 309,63 | 10 650 909,82 | 11 078 424,22 | 11 494 099,61 | 11 938 438,12 | 12 410 060,50 | 12 901 146,70 |
| НВВ (с инвестициями в передачу тепловой энергии) | тыс. руб. | 4 577 145,15 | 4 569 523,49 | 4 583 881,54 | 5 199 173,68 | 5 145 070,30 | 5 709 343,51 | 6 137 818,79 | 6 519 468,94 | 6 854 411,04 | 7 157 624,18 | 7 477 843,80 | 7 784 343,44 | 8 102 048,50 | 8 435 098,23 | 8 776 154,59 | 9 133 567,00 | 9 504 198,18 | 9 892 193,67 | 10 300 132,47 | 10 718 682,79 | 11 150 732,88 | 11 598 889,92 | 12 065 707,61 | 12 550 613,22 | 13 052 639,54 |
| Тариф без инвестиционной составляющей | руб/Гкал | 1 700,59 | 1 723,01 | 1 847,48 | 1 939,45 | 1 932,93 | 2 001,74 | 2 069,07 | 2 279,10 | 2 350,81 | 2 503,30 | 2 541,45 | 2 707,57 | 2 785,37 | 2 904,70 | 3 018,80 | 3 146,60 | 3 275,04 | 3 395,44 | 3 542,29 | 3 682,08 | 3 828,73 | 3 971,66 | 4 124,23 | 4 286,37 | 4 455,99 |
| Тариф с инвестиционной составляющей | руб/Гкал | 1 700,59 | 1 723,01 | 1 847,48 | 1 939,45 | 2 008,67 | 2 067,68 | 2 197,96 | 2 314,46 | 2 407,02 | 2 503,30 | 2 603,45 | 2 707,57 | 2 815,88 | 2 928,52 | 3 045,65 | 3 167,49 | 3 294,19 | 3 425,96 | 3 562,98 | 3 705,50 | 3 853,72 | 4 007,87 | 4 168,19 | 4 334,92 | 4 508,31 |
| Тариф, прогнозируемый с учетом индексов МЭР | руб/Гкал | 1 797,16 | 1 849,58 | 1 675,17 | 1 743,18 | 1 832,26 | 2 067,69 | 2 197,95 | 2 314,45 | 2 407,02 | 2 503,30 | 2 603,44 | 2 707,57 | 2 815,88 | 2 928,51 | 3 045,65 | 3 167,48 | 3 294,18 | 3 425,95 | 3 562,98 | 3 705,50 | 3 853,72 | 4 007,87 | 4 168,19 | 4 334,91 | 4 508,31 |
| Отклонение, % между тарифом с инвестсоставляющей и тарифом, рассчитанным с учетом индексов МЭР | % | -5,37% | -6,84% | 10,29% | 11,26% | 9,63% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

Таблица 5. Баланс тепловой энергии ЕТО № 1 (обобщенные данные)

| Показатели | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А-4 | А-3 | А-2 | А-1 | А | А+1 | А+2 | А+3 | А+4 | А+5 | А+6 | А+7 | А+8 | А+9 | А+10 | А+11 | А+12 | А+13 | А+14 | А+15 | А+16 | А+17 | А+18 | А+19 | А+20 |
| Выработка, в т.ч.: | тыс. Гкал | 4 020,79 | 3 780,48 | 3 729,95 | 4 008,29 | 3 797,58 | 3 908,15 | 3 938,26 | 3 962,59 | 3 993,43 | 4 005,03 | 4 018,04 | 4 020,78 | 4 023,02 | 4 026,09 | 4 027,30 | 4 029,30 | 4 030,90 | 4 033,18 | 4 036,63 | 4 038,40 | 4 039,26 | 4 039,79 | 4 040,47 | 4 041,00 | 4 041,00 |
| Липецкая ТЭЦ-2 | тыс. Гкал | 1 768,91 | 1 646,28 | 1 697,41 | 1 833,82 | 1 760,55 | 1 796,46 | 1 807,30 | 1 799,31 | 1 796,16 | 1 796,16 | 1 796,16 | 1 796,16 | 1 796,75 | 1 797,25 | 1 798,46 | 1 800,46 | 1 802,06 | 1 804,34 | 1 807,79 | 1 809,56 | 1 810,42 | 1 810,95 | 1 811,63 | 1 812,16 | 1 812,16 |
| Котельные | тыс. Гкал | 2 251,87 | 2 134,20 | 2 032,54 | 2 174,47 | 2 037,03 | 2 111,69 | 2 130,96 | 2 163,28 | 2 197,27 | 2 208,87 | 2 221,88 | 2 224,62 | 2 226,27 | 2 228,84 | 2 228,84 | 2 228,84 | 2 228,84 | 2 228,84 | 2 228,84 | 2 228,84 | 2 228,84 | 2 228,84 | 2 228,84 | 2 228,84 | 2 228,84 |
| с/н источников | тыс. Гкал | 316,34 | 299,90 | 284,13 | 278,53 | 298,06 | 298,06 | 297,96 | 297,96 | 297,96 | 297,96 | 297,96 | 297,96 | 297,96 | 297,96 | 297,96 | 297,96 | 297,96 | 297,96 | 297,96 | 297,96 | 297,96 | 297,96 | 297,96 | 297,96 | 297,96 |
| Отпуск с коллекторов, в т.ч.: | тыс. Гкал | 3 704,44 | 3 480,58 | 3 445,82 | 3 729,76 | 3 499,52 | 3 610,09 | 3 640,30 | 3 664,64 | 3 695,47 | 3 707,07 | 3 720,08 | 3 722,82 | 3 725,07 | 3 728,13 | 3 729,34 | 3 731,34 | 3 732,95 | 3 735,23 | 3 738,68 | 3 740,44 | 3 741,30 | 3 741,83 | 3 742,51 | 3 743,04 | 3 743,04 |
| Липецкая ТЭЦ-2 | тыс. Гкал | 1 540,29 | 1 427,80 | 1 469,21 | 1 591,72 | 1 523,09 | 1 559,00 | 1 569,84 | 1 561,86 | 1 558,70 | 1 558,70 | 1 558,70 | 1 558,70 | 1 559,30 | 1 559,79 | 1 561,00 | 1 563,00 | 1 564,61 | 1 566,89 | 1 570,34 | 1 572,10 | 1 572,96 | 1 573,49 | 1 574,17 | 1 574,70 | 1 574,70 |
| Котельные | тыс. Гкал | 2 164,15 | 2 052,78 | 1 976,61 | 2 138,04 | 1 976,43 | 2 051,09 | 2 070,46 | 2 102,78 | 2 136,77 | 2 148,37 | 2 161,38 | 2 164,12 | 2 165,77 | 2 168,34 | 2 168,34 | 2 168,34 | 2 168,34 | 2 168,34 | 2 168,34 | 2 168,34 | 2 168,34 | 2 168,34 | 2 168,34 | 2 168,34 | 2 168,34 |
| Покупка | тыс. Гкал | 137,73 | 86,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери | тыс. Гкал | 1 015,89 | 826,37 | 937,60 | 1 023,43 | 919,57 | 823,57 | 823,56 | 823,56 | 823,57 | 823,57 | 823,57 | 823,57 | 823,57 | 823,57 | 823,57 | 823,57 | 823,57 | 823,57 | 823,57 | 823,57 | 823,57 | 823,57 | 823,57 | 823,57 | 823,57 |
| Расход на ПХН | тыс. Гкал | 1,61 | 1,38 | 1,12 | 1,35 | 1,18 | 0,00 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 |
| Полезный отпуск всего, в т.ч. | тыс. Гкал | 2 824,67 | 2 739,29 | 2 507,10 | 2 704,99 | 2 578,78 | 2 786,52 | 2 815,52 | 2 839,86 | 2 870,68 | 2 882,28 | 2 895,29 | 2 898,03 | 2 900,28 | 2 903,34 | 2 904,55 | 2 906,55 | 2 908,16 | 2 910,44 | 2 913,89 | 2 915,65 | 2 916,51 | 2 917,04 | 2 917,72 | 2 918,25 | 2 918,25 |
| с коллекторов Липецкой ТЭЦ-2 | тыс. Гкал | 133,15 | 87,23 | 25,95 | 24,23 | 17,34 | 25,30 | 23,02 | 23,02 | 23,02 | 23,02 | 23,02 | 23,02 | 23,02 | 23,02 | 23,02 | 23,02 | 23,02 | 23,02 | 23,02 | 23,02 | 23,02 | 23,02 | 23,02 | 23,02 | 23,02 |
| из тепловых сетей | тыс. Гкал | 2 691,51 | 2 652,06 | 2 481,15 | 2 680,75 | 2 561,44 | 2 761,22 | 2 792,50 | 2 816,84 | 2 847,66 | 2 859,26 | 2 872,27 | 2 875,01 | 2 877,26 | 2 880,32 | 2 881,53 | 2 883,53 | 2 885,14 | 2 887,42 | 2 890,87 | 2 892,63 | 2 893,49 | 2 894,02 | 2 894,70 | 2 895,23 | 2 895,23 |

Расчеты ценовых (тарифных) последствий 
для потребителей при реализации программ строительства, 
реконструкции, технического перевооружения и (или) 
модернизации систем теплоснабжения ЕТО № 2 
МУП "Липецктеплосеть" (АО «ЛГЭК» до 22.11.2022 г.)

Входные данные для тарифно-балансовой модели

Индексы-дефляторы

Индексы-дефляторы предусмотренные в утвержденном (одобренном) прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации, разработанном в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2015 г. N 1234 "О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный пери-од и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 47, ст. 6598; 2017, N 38, ст. 5627; 2018, N 19, ст. 2737; N 50, ст. 7755) (далее - индексы-дефляторы, прогноз социально-экономического развития Российской Федерации).

Баланс тепловой мощности

Балансы тепловой мощности учитывают перспективные балансы тепловой мощности в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности источников тепловой энергии.

Балансы тепловой мощности ЕТО № 2 МУП "Липецктеплосеть" (АО «ЛГЭК» до 22.11.2022 г.) приведены в Главе 4

Балансы тепловой энергии и топливный баланс

Балансы тепловой энергии отражают перспективные балансы тепловой энергии в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом.

Топливный баланс отражает перспективную потребность в топливе в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом на основании главы XI настоящих Методических указаний.

Балансы тепловой энергии и топлива ЕТО № 2 МУП "Липецктеплосеть" (АО «ЛГЭК» до 22.11.2022 г.) приведены в Главе 10.

Балансы электрической энергии

Балансы электрической энергии отражают перспективную потребность в электрической энергии для обеспечения функционирования технологического оборудования котельных, насосных станций тепловых сетей, ЦТП, контрольно-распределительных пунктов и другого оборудования на тепловых сетях и источниках их обеспечения в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО и отдельно для ЕТО.

Балансы теплоносителя

Балансы теплоносителя отражают перспективную потребность в теплоносителе для передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к теплопотребляющим установкам потребителей в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом.

Балансы теплоносителя ЕТО № 2 МУП "Липецктеплосеть" (АО «ЛГЭК» до 22.11.2022 г.) приведены в Главе 6.

Тарифно-балансовая модель ЕТО № 2 МУП "Липецктеплосеть" 
(АО «ЛГЭК» до 22.11.2022 г.)

Производственные расходы товарного отпуска устанавливаются по материалам тарифных дел в периоды регулирования и с учетом индексов-дефляторов в перспективные периоды, а также с учетом изменения балансов тепловой мощности и тепловой энергии.

Инвестиционная и финансовая деятельность отражают формирование потоков денежных средств, обеспечивающих безубыточное функционирование теплоснабжающей организации с учетом реализации проектов по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, указанных в схеме теплоснабжения, и источников покрытия финансовых потребностей для их реализации.

Расчеты тарифно-балансовых моделей приведены для субъектов ТСО:

•	тариф на тепловую энергию с коллекторов источников тепловой энергии МУП "Липецктеплосеть" (АО «ЛГЭК» до 22.11.2022 г.) приведена в таблицеТаблица 6.

•	тарифно-балансовая модель МУП "Липецктеплосеть" (АО «ЛГЭК» до 22.11.2022 г.) обобщенные данные приведены в таблицеТаблица 7.

•	баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 2 приведен в таблицеТаблица 8.

Таблица 6. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 2. МУП "Липецктеплосеть" (АО «ЛГЭК» до 22.11.2022 г.)

| Показатели | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А | А+1 | А+2 | А+3 | А+4 | А+5 | А+6 | А+7 | А+8 | А+9 | А+10 | А+11 | А+12 | А+13 | А+14 | А+15 | А+16 | А+17 | А+18 | А+19 | А+20 |
| Баланс тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии, в т.ч. | тыс. Гкал | 285,93 | 235,94 | 260,04 | 259,15 | 254,05 | 254,05 | 254,05 | 252,42 | 252,42 | 252,42 | 252,42 | 252,42 | 252,42 | 252,42 | 252,42 | 252,42 | 252,42 | 252,42 | 252,42 | 252,42 | 252,42 |
| Собственные нужды котельной, в т.ч. | тыс. Гкал | 24,06 | 24,06 | 6,18 | 6,18 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 |
| Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 261,87 | 211,88 | 253,86 | 252,97 | 249,15 | 249,15 | 249,15 | 248,95 | 248,95 | 248,95 | 248,95 | 248,95 | 248,95 | 248,95 | 248,95 | 248,95 | 248,95 | 248,95 | 248,95 | 248,95 | 248,95 |
| Хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть (без хоз. нужд) | тыс. Гкал | 261,87 | 211,88 | 253,86 | 252,97 | 249,15 | 249,15 | 249,15 | 248,95 | 248,95 | 248,95 | 248,95 | 248,95 | 248,95 | 248,95 | 248,95 | 248,95 | 248,95 | 248,95 | 248,95 | 248,95 | 248,95 |
| Покупная тепловая энергия | тыс. Гкал | 8,07 | 8,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловые потери в собственных сетях | тыс. Гкал | 103,84 | 55,50 | 92,41 | 92,41 | 91,43 | 91,43 | 91,43 | 91,43 | 91,43 | 91,43 | 91,43 | 91,43 | 91,43 | 91,43 | 91,43 | 91,43 | 91,43 | 91,43 | 91,43 | 91,43 | 91,43 |
| То же в % | % | 39,65% | 26,19% | 36,40% | 36,53% | 36,70% | 36,70% | 36,70% | 36,73% | 36,73% | 36,73% | 36,73% | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч. | тыс. Гкал | 166,10 | 164,45 | 161,45 | 160,56 | 157,72 | 157,72 | 157,72 | 157,52 | 157,52 | 157,52 | 157,52 | 157,52 | 157,52 | 157,52 | 157,52 | 157,52 | 157,52 | 157,52 | 157,52 | 157,52 | 157,52 |
| теплосетевой организации | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| компенсация потерь тепловой энергии в тепловой сети | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отпуск конечному потребителю | тыс. Гкал | 166,10 | 164,45 | 161,45 | 160,56 | 157,72 | 157,72 | 157,72 | 157,52 | 157,52 | 157,52 | 157,52 | 157,52 | 157,52 | 157,52 | 157,52 | 157,52 | 157,52 | 157,52 | 157,52 | 157,52 | 157,52 |
| Балансы топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный НУР на отпуск теплоэнергии | кг у.т/Гкал | 164,63 | 164,63 | 164,58 | 164,61 | 162,70 | 162,70 | 162,70 | 161,75 | 161,75 | 161,75 | 161,75 | 159,53 | 159,53 | 159,53 | 159,53 | 159,53 | 159,53 | 159,53 | 159,53 | 159,53 | 159,53 |
| Расход топлива, по видам топлива | тут | 43 111,04 | 34 881,11 | 41 780,51 | 41 640,14 | 40 537,08 | 40 537,08 | 40 537,08 | 40 267,82 | 40 267,82 | 40 267,82 | 40 267,82 | 40 267,82 | 40 267,82 | 40 267,82 | 40 267,82 | 40 267,82 | 40 267,82 | 40 267,82 | 40 267,82 | 40 267,82 | 40 267,82 |
| Расчет НВВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| топливо | тыс. руб. | 197 568,289 | 182 631,317 | 226 411,81 | 233 548,92 | 236 456,63 | 245 914,89 | 255 751,49 | 264 214,83 | 274 783,43 | 285 774,77 | 297 205,76 | 309 093,99 | 321 457,75 | 334 316,06 | 347 688,70 | 361 596,25 | 376 060,10 | 391 102,50 | 406 746,60 | 435 218,86 | 465 684,18 |
| прочие покупаемые энергетические ресурсы: | тыс. руб. | 79 688,966 | 67 124,530 | 74 474,77 | 77 926,56 | 78 697,82 | 81 063,14 | 83 499,59 | 85 460,97 | 88 029,73 | 90 675,76 | 93 401,36 | 96 208,95 | 99 100,99 | 102 080,02 | 105 148,66 | 108 309,61 | 111 565,65 | 114 919,64 | 118 374,52 | 121 933,35 | 125 599,25 |
| оплата услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| сырье и материалы | тыс. руб. | 2 743,06 | 2 989,931 | 3 127,77 | 3 253,50 | 3 383,64 | 3 518,99 | 3 659,75 | 3 806,14 | 3 958,38 | 4 116,72 | 4 281,39 | 4 452,64 | 4 630,75 | 4 815,98 | 5 008,62 | 5 208,96 | 5 417,32 | 5 634,01 | 5 859,38 | 6 093,75 | 6 337,50 |
| ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом | тыс. руб. | 19 477,72 | 21 230,712 | 22 209,45 | 23 102,27 | 24 026,36 | 24 987,41 | 25 986,91 | 27 026,39 | 28 107,44 | 29 231,74 | 30 401,01 | 31 617,05 | 32 881,73 | 34 197,00 | 35 564,88 | 36 987,48 | 38 466,97 | 40 005,65 | 41 605,88 | 43 270,11 | 45 000,92 |
| оплата труда и отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 88 183,93 | 96 120,484 | 90 496,47 | 84 720,99 | 79 298,85 | 74 223,72 | 77 192,67 | 80 280,38 | 83 491,59 | 86 831,25 | 90 304,50 | 93 916,68 | 97 673,35 | 101 580,29 | 105 643,50 | 109 869,24 | 114 264,01 | 118 834,57 | 123 587,95 | 128 531,47 | 133 672,73 |
| амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 7 067,620 | 7 115,609 | 9 504,83 | 12 693,83 | 32 477,22 | 37 474,03 | 42 991,01 | 54 900,17 | 57 602,46 | 60 441,12 | 63 421,60 | 66 549,57 | 70 537,68 | 74 685,33 | 78 998,87 | 83 484,96 | 81 172,01 | 83 634,94 | 81 376,36 | 66 134,30 | 65 888,74 |
| текущая | тыс. руб. | 7 067,62 | 6 360,86 | 6 360,86 | 5 654,10 | 4 947,33 | 4 240,57 | 3 533,81 | 2 827,05 | 2 120,29 | 1 413,52 | 706,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| амортизация инвестпроектов | тыс. руб. | 0,000 | 754,75 | 3 143,97 | 7 039,74 | 27 529,89 | 33 233,46 | 39 457,20 | 52 073,12 | 55 482,18 | 59 027,60 | 62 714,84 | 66 549,57 | 70 537,68 | 74 685,33 | 78 998,87 | 83 484,96 | 81 172,01 | 83 634,94 | 81 376,36 | 66 134,30 | 65 888,74 |
| выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями | тыс. руб. | 70 478,25 | 76 821,295 | 80 362,76 | 83 593,34 | 82 590,22 | 81 599,14 | 80 619,95 | 79 652,51 | 78 696,68 | 77 752,32 | 80 862,41 | 84 096,91 | 87 460,78 | 90 959,21 | 94 597,58 | 98 381,49 | 102 316,75 | 106 409,42 | 110 665,79 | 115 092,42 | 119 696,12 |
| оплата иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | тыс. руб. | 25 328,29 | 27 607,841 | 28 880,56 | 30 041,56 | 29 681,06 | 29 324,89 | 28 972,99 | 28 625,32 | 28 281,81 | 27 942,43 | 27 607,12 | 28 711,41 | 29 859,86 | 31 054,26 | 32 296,43 | 33 588,28 | 34 931,81 | 36 329,09 | 37 782,25 | 39 293,54 | 40 865,28 |
| арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи, определяемые в соответствии с пунктами 45 и 65 Основ ценообразования | тыс. руб. | 605,71 | 660,218 | 690,65 | 718,42 | 747,16 | 777,04 | 808,12 | 840,45 | 874,07 | 909,03 | 945,39 | 983,21 | 1 022,53 | 1 063,44 | 1 105,97 | 1 150,21 | 1 196,22 | 1 244,07 | 1 293,83 | 1 345,59 | 1 399,41 |
| другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе: | тыс. руб. | 0,000 | 323,788 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внереализационные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе: | тыс. руб. | 0,000 | -8 733,940 | -205 851,93 | -181 607,44 | -283 540,17 | -335 691,80 | -246 682,43 | -297 882,55 | -300 029,68 | -302 302,96 | -308 752,90 | -274 705,41 | -283 136,67 | -291 874,80 | -300 931,10 | -310 320,12 | -320 053,15 | -330 141,50 | -340 599,71 | -363 885,05 | -388 938,92 |
| ИТОГО затраты на производство тепловой энергии (без НДС) | тыс. руб. | 491 141,831 | 473 891,786 | 330 307,14 | 367 991,96 | 283 818,79 | 243 191,45 | 352 800,05 | 326 924,60 | 343 795,92 | 361 372,17 | 379 677,64 | 440 924,99 | 461 488,76 | 482 876,77 | 505 122,10 | 528 256,36 | 545 337,68 | 567 972,38 | 586 692,85 | 593 028,34 | 615 205,21 |
| Прибыль всего, в т.ч.: | тыс. руб. | -207 663,16 | -148 072,69 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| НВВ по тепловой энергии | тыс. руб. | 283 478,67 | 325 819,10 | 330 307,14 | 367 991,96 | 283 818,79 | 243 191,45 | 352 800,05 | 326 924,60 | 343 795,92 | 361 372,17 | 379 677,64 | 440 924,99 | 461 488,76 | 482 876,77 | 505 122,10 | 528 256,36 | 545 337,68 | 567 972,38 | 586 692,85 | 593 028,34 | 615 205,21 |
| Тариф (в ценах соответствующих лет) | руб./Гкал | 1 706,67 | 1 981,28 | 2 045,87 | 2 292,00 | 1 799,56 | 1 541,96 | 2 236,93 | 2 075,46 | 2 182,57 | 2 294,15 | 2 410,36 | 2 799,19 | 2 929,73 | 3 065,51 | 3 206,74 | 3 353,60 | 3 462,04 | 3 605,74 | 3 724,58 | 3 764,81 | 3 905,59 |
| Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе: | тыс. руб. | 18 114,02 | 57 341,29 | 93 498,42 | 491 763,60 | 136 885,64 | 149 369,74 | 302 782,10 | 81 817,43 | 85 090,13 | 88 493,73 | 92 033,48 | 95 714,82 | 99 543,42 | 103 525,15 | 107 666,16 | 111 972,81 | 116 451,72 | 121 109,79 | 125 954,18 | 130 992,35 | 136 232,04 |
| Инвестиции нарастающим итогом | тыс. руб. | 18 114,02 | 75 455,31 | 168 953,73 | 660 717,33 | 797 602,97 | 946 972,71 | 1 249 754,81 | 1 331 572,24 | 1 416 662,37 | 1 505 156,10 | 1 597 189,58 | 1 692 904,40 | 1 792 447,82 | 1 895 972,97 | 2 003 639,13 | 2 115 611,94 | 2 232 063,66 | 2 353 173,45 | 2 479 127,63 | 2 610 119,98 | 2 746 352,02 |
| Источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные источник финансирования | тыс. руб. | 10 086,62 | 43 644,40 | 27 428,30 | 99 802,85 | 55 291,50 | 62 368,99 | 93 454,69 | 68 536,40 | 71 784,15 | 75 190,08 | 78 760,51 | 82 502,04 | 87 128,25 | 91 939,52 | 96 943,23 | 102 147,10 | 100 580,63 | 103 819,91 | 102 368,72 | 87 966,36 | 88 594,08 |
| + Избыток финансирования/-дефицит собственных средств | тыс. руб. | -8 027,40 | -13 696,89 | -66 070,12 | -391 960,75 | -81 594,14 | -87 000,75 | -209 327,41 | -13 281,03 | -13 305,98 | -13 303,65 | -13 272,97 | -13 212,78 | -12 415,17 | -11 585,63 | -10 722,93 | -9 825,71 | -15 871,09 | -17 289,88 | -23 585,46 | -43 025,99 | -47 637,96 |
| То же нарастающим итогом | тыс. руб. | 49 564,38 | 35 867,49 | -30 202,63 | -422 163,37 | -503 757,52 | -590 758,27 | -800 085,68 | -813 366,71 | -826 672,69 | -839 976,34 | -853 249,31 | -866 462,09 | -878 877,26 | -890 462,89 | -901 185,82 | -911 011,53 | -926 882,62 | -944 172,50 | -967 757,96 | -1 010 783,96 | -1 058 421,91 |
| Привлеченные средства | тыс. руб. | 0,00 | 20 812,50 | 45 956,74 | 392 924,70 | 130 107,19 | 0,00 | 265 650,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| кредиты | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295 256,89 | 130 107,19 | 0,00 | 265 650,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетное финансирование | тыс. руб. |  | 20 812,50 | 45 956,74 | 97 667,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выплаты по кредиту | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 179,56 | 55 190,27 | 55 190,27 | 81 755,32 | 81 755,32 | 81 755,32 | 81 755,32 | 39 575,77 | 39 575,77 | 39 575,77 | 39 575,77 | 39 575,77 | 39 575,77 | 39 575,77 | 39 575,77 | 39 575,77 | 39 575,77 |
| Сальдо денежных потоков (Инвестиции/Источники финансирования) | тыс. руб. | -8 027,40 | 7 115,61 | -20 113,38 | 963,95 | 6 333,49 | -142 191,03 | 1 132,78 | -95 036,35 | -95 061,30 | -95 058,97 | -95 028,29 | -52 788,55 | -51 990,93 | -51 161,40 | -50 298,69 | -49 401,48 | -55 446,86 | -56 865,65 | -63 161,23 | -82 601,76 | -87 213,72 |
| Сальдо денежных потоков нарастающим итогом | тыс. руб. | 49 564,38 | 56 679,99 | 36 566,61 | 37 530,57 | 43 864,06 | -98 326,97 | -97 194,19 | -192 230,53 | -287 291,83 | -382 350,81 | -477 379,10 | -530 167,65 | -582 158,58 | -633 319,98 | -683 618,67 | -733 020,15 | -788 467,01 | -845 332,66 | -908 493,88 | -991 095,64 | -1 078 309,37 |
| Инвест составляющая | тыс. руб. | 8 027,40 | -7 115,61 | 20 113,38 | -963,95 | -6 333,49 | 142 191,03 | -1 132,78 | 95 036,35 | 95 061,30 | 95 058,97 | 95 028,29 | 52 788,55 | 51 990,93 | 51 161,40 | 50 298,69 | 49 401,48 | 55 446,86 | 56 865,65 | 63 161,23 | 82 601,76 | 87 213,72 |
| НВВ с инвестиционной составляющей | тыс. руб. | 291 506,07 | 325 819,10 | 350 420,52 | 367 991,96 | 283 818,79 | 385 382,48 | 352 800,05 | 421 960,95 | 438 857,22 | 456 431,14 | 474 705,93 | 493 713,54 | 513 479,69 | 534 038,17 | 555 420,80 | 577 657,83 | 600 784,54 | 624 838,03 | 649 854,07 | 675 630,10 | 702 418,94 |
| Тариф (в ценах соответствующих лет) с инвестсоставляющей на реал-ю с коллекторов | руб./Гкал | 1 755,00 | 1 981,28 | 2 170,45 | 2 292,00 | 1 799,56 | 2 443,52 | 2 236,93 | 2 678,79 | 2 786,06 | 2 897,63 | 3 013,64 | 3 134,31 | 3 259,80 | 3 390,31 | 3 526,06 | 3 667,23 | 3 814,04 | 3 966,75 | 4 125,56 | 4 289,20 | 4 459,26 |
| Тариф на реал-ю тепловой энергии установленный (в ценах соответствующих лет) | руб./Гкал | 1 851,826 | 2 027,83 | 2 155,58 | 2 269,83 | 2 360,62 | 2 455,05 | 2 553,25 | 2 655,38 | 2 761,59 | 2 872,06 | 2 986,94 | 3 106,42 | 3 230,67 | 3 359,90 | 3 494,30 | 3 634,07 | 3 779,43 | 3 930,61 | 4 087,83 | 4 251,35 | 4 421,40 |
| тариф установленный (в ценах соответствующих лет) | 1-е полуг. | 1 791,87 | 1 905,120 | 2 076,581 | 2 207,405 | 2 324,398 | 2 417,374 | 2 514,069 | 2 614,631 | 2 719,217 | 2 827,985 | 2 941,105 | 3 058,75 | 3 181,10 | 3 308,34 | 3 440,68 | 3 578,30 | 3 721,44 | 3 870,29 | 4 025,11 | 4 186,11 | 4 353,55 |
| тариф установленный (в ценах соответствующих лет) | 2-е полуг. | 1 905,12 | 2 076,581 | 2 207,405 | 2 324,398 | 2 417,374 | 2 514,069 | 2 614,631 | 2 719,217 | 2 827,985 | 2 941,105 | 3 058,749 | 3 181,10 | 3 308,34 | 3 440,68 | 3 578,30 | 3 721,44 | 3 870,29 | 4 025,11 | 4 186,11 | 4 353,55 | 4 527,70 |

Таблица 7. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 2 (обобщенные данные)

| Показатели | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А | А+1 | А+2 | А+3 | А+4 | А+5 | А+6 | А+7 | А+8 | А+9 | А+10 | А+11 | А+12 | А+13 | А+14 | А+15 | А+16 | А+17 | А+18 | А+19 | А+20 |
| Тариф на генерацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 166,10 | 164,45 | 161,45 | 160,56 | 157,72 | 157,72 | 157,72 | 157,52 | 157,52 | 157,52 | 157,52 | 157,52 | 157,52 | 157,52 | 157,52 | 157,52 | 157,52 | 157,52 | 157,52 | 157,52 | 157,52 |
| НВВ (без инвестиций в генерацию) | тыс. руб. | 283 478,67 | 325 819,10 | 330 307,14 | 367 991,96 | 283 818,79 | 243 191,45 | 352 800,05 | 326 924,60 | 343 795,92 | 361 372,17 | 379 677,64 | 440 924,99 | 461 488,76 | 482 876,77 | 505 122,10 | 528 256,36 | 545 337,68 | 567 972,38 | 586 692,85 | 593 028,34 | 615 205,21 |
| НВВ (с инвестициями в генерацию) | тыс. руб. | 291 506,07 | 325 819,10 | 350 420,52 | 367 991,96 | 283 818,79 | 385 382,48 | 352 800,05 | 421 960,95 | 438 857,22 | 456 431,14 | 474 705,93 | 493 713,54 | 513 479,69 | 534 038,17 | 555 420,80 | 577 657,83 | 600 784,54 | 624 838,03 | 649 854,07 | 675 630,10 | 702 418,94 |
| Тариф с инвестиционной составляющей | руб/Гкал | 1 755,00 | 1 981,28 | 2 170,45 | 2 292,00 | 1 799,56 | 2 443,52 | 2 236,93 | 2 678,79 | 2 786,06 | 2 897,63 | 3 013,64 | 3 134,31 | 3 259,80 | 3 390,31 | 3 526,06 | 3 667,23 | 3 814,04 | 3 966,75 | 4 125,56 | 4 289,20 | 4 459,26 |
| Тариф, прогнозируемый с учетом индексов МЭР | руб/Гкал | 1 851,83 | 2 027,83 | 2 155,58 | 2 269,83 | 2 360,62 | 2 455,05 | 2 553,25 | 2 655,38 | 2 761,59 | 2 872,06 | 2 986,94 | 3 106,42 | 3 230,67 | 3 359,90 | 3 494,30 | 3 634,07 | 3 779,43 | 3 930,61 | 4 087,83 | 4 251,35 | 4 421,40 |
| Отклонение, % между тарифом с инвестсоставляющей и тарифом, рассчитанным с учетом индексов МЭР | % | -5,23% | -2,30% | 0,69% | 0,98% | -23,77% | -0,47% | -12,39% | 0,88% | 0,89% | 0,89% | 0,89% | 0,90% | 0,90% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,92% | 0,92% | 0,92% | 0,89% | 0,86% |

Таблица 8. Баланс тепловой энергии ЕТО № 2 (обобщенные данные)

| Показатели | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А | А+1 | А+2 | А+3 | А+4 | А+5 | А+6 | А+7 | А+8 | А+9 | А+10 | А+11 | А+12 | А+13 | А+14 | А+15 | А+16 | А+17 | А+18 | А+19 | А+20 |
| Выработка тепловой энергии | тыс. Гкал | 285,93 | 235,94 | 260,04 | 259,15 | 254,05 | 254,05 | 254,05 | 252,42 | 252,42 | 252,42 | 252,42 | 252,42 | 252,42 | 252,42 | 252,42 | 252,42 | 252,42 | 252,42 | 252,42 | 252,42 | 252,42 |
| Тепловая энергия на хоз. нужды источников | тыс. Гкал | 24,06 | 24,06 | 6,18 | 6,18 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 261,87 | 211,88 | 253,86 | 252,97 | 249,15 | 249,15 | 249,15 | 248,95 | 248,95 | 248,95 | 248,95 | 248,95 | 248,95 | 248,95 | 248,95 | 248,95 | 248,95 | 248,95 | 248,95 | 248,95 | 248,95 |
| Потери тепловой энергии | тыс. Гкал | 103,84 | 55,50 | 92,41 | 92,41 | 91,43 | 91,43 | 91,43 | 91,43 | 91,43 | 91,43 | 91,43 | 91,43 | 91,43 | 91,43 | 91,43 | 91,43 | 91,43 | 91,43 | 91,43 | 91,43 | 91,43 |
| с коллекторов источников в собственную тепловую сеть | тыс. Гкал | 166,10 | 164,45 | 161,45 | 160,56 | 157,72 | 157,72 | 157,72 | 157,52 | 157,52 | 157,52 | 157,52 | 157,52 | 157,52 | 157,52 | 157,52 | 157,52 | 157,52 | 157,52 | 157,52 | 157,52 | 157,52 |

Расчеты ценовых (тарифных) последствий 
для потребителей при реализации программ строительства, 
реконструкции, технического перевооружения 
и (или) модернизации систем теплоснабжения 
ЕТО № 3 ООО «Энергоконсалт»

Входные данные для тарифно-балансовой модели

Индексы-дефляторы

Индексы-дефляторы предусмотренные в утвержденном (одобренном) прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации, разработанном в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2015 г. N 1234 "О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный пери-од и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 47, ст. 6598; 2017, N 38, ст. 5627; 2018, N 19, ст. 2737; N 50, ст. 7755) (далее - индексы-дефляторы, прогноз социально-экономического развития Российской Федерации).

Баланс тепловой мощности

Балансы тепловой мощности учитывают перспективные балансы тепловой мощности в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности источников тепловой энергии.

Балансы тепловой мощности ЕТО № 3 ООО «Энергоконсалт» приведены в Главе 4

Балансы тепловой энергии и топливный баланс

Балансы тепловой энергии отражают перспективные балансы тепловой энергии в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом.

Топливный баланс отражает перспективную потребность в топливе в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом на основании главы XI настоящих Методических указаний.

Балансы тепловой энергии и топлива ЕТО № 3 ООО «Энергоконсалт» приведены в Главе 10.

Балансы электрической энергии

Балансы электрической энергии отражают перспективную потребность в электрической энергии для обеспечения функционирования технологического оборудования котельных, насосных станций тепловых сетей, ЦТП, контрольно-распределительных пунктов и другого оборудования на тепловых сетях и источниках их обеспечения в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО и отдельно для ЕТО.

Балансы теплоносителя

Балансы теплоносителя отражают перспективную потребность в теплоносителе для передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к теплопотребляющим установкам потребителей в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом.

Балансы теплоносителя ЕТО № 3 ООО «Энергоконсалт» приведены в Главе 6.

Тарифно-балансовая модель
 ЕТО № 3 ООО «Энергоконсалт»

Производственные расходы товарного отпуска устанавливаются по материалам тарифных дел в периоды регулирования и с учетом индексов-дефляторов в перспективные периоды, а также с учетом изменения балансов тепловой мощности и тепловой энергии.

Инвестиционная и финансовая деятельность отражают формирование потоков денежных средств, обеспечивающих безубыточное функционирование теплоснабжающей организации с учетом реализации проектов по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, указанных в схеме теплоснабжения, и источников покрытия финансовых потребностей для их реализации.

Расчеты тарифно-балансовых моделей приведены для субъектов ТСО:

•	тарифно-балансовая модель на тепловую энергию с коллекторов источников тепловой энергии ООО «Энергоконсалт» приведена в таблицеТаблица 9.

•	тарифно-балансовая модель МУП "Липецктеплосеть" (АО «ЛГЭК» до 22.11.2022 г.) обобщенные данные приведены в таблицеТаблица 10.

•	баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 3 приведен в таблицеТаблица 11.

Таблица 9. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 3. ООО «Энергоконсалт»

| Показатели | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А-4 | А-3 | А-2 | А-1 | А | А+1 | А+2 | А+3 | А+4 | А+5 | А+6 | А+7 | А+8 | А+9 | А+10 | А+11 | А+12 | А+13 | А+14 | А+15 | А+16 | А+17 | А+18 | А+19 | А+20 |
| Баланс тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии, в т.ч. | тыс. Гкал | 7,42 | 8,77 | 9,23 | 13,04 | 14,07 | 14,07 | 14,07 | 14,07 | 14,07 | 14,07 | 14,07 | 14,07 | 14,07 | 14,07 | 14,07 | 14,07 | 14,07 | 14,07 | 14,07 | 14,07 | 14,07 | 14,07 | 14,07 | 14,07 | 14,07 |
| Собственные нужды котельной, в т.ч. | тыс. Гкал | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 7,40 | 8,75 | 9,22 | 13,03 | 14,03 | 14,03 | 14,03 | 14,03 | 14,03 | 14,03 | 14,03 | 14,03 | 14,03 | 14,03 | 14,03 | 14,03 | 14,03 | 14,03 | 14,03 | 14,03 | 14,03 | 14,03 | 14,03 | 14,03 | 14,03 |
| Хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть (без хоз. нужд) | тыс. Гкал | 7,40 | 8,75 | 9,22 | 13,03 | 14,03 | 14,03 | 14,03 | 14,03 | 14,03 | 14,03 | 14,03 | 14,03 | 14,03 | 14,03 | 14,03 | 14,03 | 14,03 | 14,03 | 14,03 | 14,03 | 14,03 | 14,03 | 14,03 | 14,03 | 14,03 |
| Покупная тепловая энергия | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловые потери в собственных сетях | тыс. Гкал | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| То же в % | % | 4,57% | 3,86% | 3,67% | 4,57% | 4,24% | 4,24% | 4,24% | 4,24% | 4,24% | 4,24% | 4,24% | 4,24% | 4,24% | 4,24% | 4,24% | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч. | тыс. Гкал | 7,06 | 8,41 | 8,88 | 12,44 | 13,44 | 13,44 | 13,44 | 13,44 | 13,44 | 13,44 | 13,44 | 13,44 | 13,44 | 13,44 | 13,44 | 13,44 | 13,44 | 13,44 | 13,44 | 13,44 | 13,44 | 13,44 | 13,44 | 13,44 | 13,44 |
| теплосетевой организации | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| компенсация потерь тепловой энергии в тепловой сети | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отпуск конечному потребителю | тыс. Гкал | 7,06 | 8,41 | 8,88 | 12,44 | 13,44 | 13,44 | 13,44 | 13,44 | 13,44 | 13,44 | 13,44 | 13,44 | 13,44 | 13,44 | 13,44 | 13,44 | 13,44 | 13,44 | 13,44 | 13,44 | 13,44 | 13,44 | 13,44 | 13,44 | 13,44 |
| Балансы топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный НУР на отпуск теплоэнергии | кг у.т/Гкал | 168,86 | 168,86 | 168,86 | 164,60 | 164,04 | 164,04 | 164,04 | 164,04 | 164,04 | 164,04 | 164,04 | 164,04 | 164,04 | 164,04 | 164,04 | 163,53 | 163,53 | 163,53 | 163,53 | 163,53 | 163,53 | 163,53 | 163,53 | 163,53 | 163,53 |
| Потребность в топливе всего | тут | 1 249,58 | 1 477,54 | 1 556,91 | 2 144,79 | 2 301,52 | 2 301,52 | 2 301,52 | 2 301,52 | 2 301,52 | 2 301,52 | 2 301,52 | 2 301,52 | 2 301,52 | 2 301,52 | 2 301,52 | 2 301,52 | 2 301,52 | 2 301,52 | 2 301,52 | 2 301,52 | 2 301,52 | 2 301,52 | 2 301,52 | 2 301,52 | 2 301,52 |
| Расход топлива, по видам топлива | тут | 1 249,58 | 1 477,54 | 1 556,91 | 2 144,79 | 2 301,52 | 2 301,52 | 2 301,52 | 2 301,52 | 2 301,52 | 2 301,52 | 2 301,52 | 2 301,52 | 2 301,52 | 2 301,52 | 2 301,52 | 2 301,52 | 2 301,52 | 2 301,52 | 2 301,52 | 2 301,52 | 2 301,52 | 2 301,52 | 2 301,52 | 2 301,52 | 2 301,52 |
| Расчет НВВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| топливо | тыс. руб. | 8 922,10 | 9 293,85 | 16 636,00 | 17 183,32 | 18 901,657 | 16 210,900 | 16 778,28 | 17 365,52 | 18 060,14 | 18 782,55 | 19 533,85 | 20 315,20 | 21 127,81 | 21 972,92 | 22 851,84 | 23 765,92 | 24 716,55 | 25 705,21 | 26 733,42 | 27 802,76 | 28 914,87 | 30 071,46 | 31 274,32 | 33 463,53 | 35 805,97 |
| прочие покупаемые энергетические ресурсы: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| оплата труда и отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 3 412,13 | 3 554,30 | 6 362,20 | 6 571,52 | 7 228,67 | 7 879,250 | 7 418,24 | 6 944,80 | 6 500,34 | 6 084,31 | 6 327,69 | 6 580,79 | 6 844,03 | 7 117,79 | 7 402,50 | 7 698,60 | 8 006,54 | 8 326,80 | 8 659,88 | 9 006,27 | 9 366,52 | 9 741,18 | 10 130,83 | 10 536,06 | 10 957,51 |
| амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| выполнение работ и услуг производственного характера | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 789,350 | 825,74 | 858,93 | 893,29 | 929,02 | 966,18 | 1 004,83 | 1 045,02 | 1 086,83 | 1 130,30 | 1 175,51 | 1 222,53 | 1 271,43 | 1 322,29 | 1 375,18 | 1 430,19 | 1 487,40 | 1 546,89 | 1 608,77 | 1 673,12 |
| оплата иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 349,8 | 8 734,73 | 9 085,86 | 9 449,30 | 9 827,27 | 10 220,36 | 10 629,17 | 11 054,34 | 11 496,51 | 11 956,37 | 12 434,63 | 12 932,01 | 13 449,29 | 13 987,27 | 14 546,76 | 15 128,63 | 15 733,77 | 16 363,12 | 17 017,65 | 17 698,35 |
| внереализационные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 3 407,053 | 6 870,20 | 8 547,18 | 9 821,50 | 10 890,41 | 11 326,02 | 11 778,97 | 12 250,10 | 12 740,13 | 13 249,80 | 13 779,75 | 14 330,99 | 14 904,20 | 15 500,34 | 16 120,32 | 16 765,26 | 17 435,88 | 18 133,32 | 18 324,76 | 18 486,74 |
| ИТОГО затраты на производство тепловой энергии (без НДС) | тыс. руб. | 12 334,23 | 12 848,15 | 22 998,20 | 23 754,84 | 26 130,327 | 36 636,354 | 40 627,18 | 42 802,30 | 44 724,56 | 46 513,56 | 48 374,10 | 50 308,97 | 52 321,30 | 54 414,18 | 56 590,81 | 58 854,41 | 61 208,63 | 63 656,94 | 66 203,20 | 68 851,29 | 71 605,47 | 74 469,70 | 77 448,49 | 80 950,77 | 84 621,69 |
| Прибыль всего, в т.ч.: | тыс. руб. |  |  |  |  |  | -6 988,6 | -7 233,20 | -7 486,36 | -7 785,82 | -8 097,25 | -8 421,14 | -8 757,99 | -9 108,31 | -9 472,64 | -9 851,54 | -10 245,60 | -10 655,43 | -11 081,65 | -11 524,91 | -11 985,91 | -12 465,34 | -12 963,96 | -13 482,52 | -14 426,29 | -15 436,13 |
| НВВ по тепловой энергии | тыс. руб. | 12 334,23 | 12 848,15 | 22 998,20 | 23 754,84 | 26 130,33 | 29 647,75 | 33 393,98 | 35 315,93 | 36 938,74 | 38 416,31 | 39 952,96 | 41 550,99 | 43 212,99 | 44 941,54 | 46 739,26 | 48 608,80 | 50 553,20 | 52 575,30 | 54 678,29 | 56 865,38 | 59 140,12 | 61 505,74 | 63 965,97 | 66 524,47 | 69 185,55 |
| Тариф (в ценах соответствующих лет) | руб./Гкал | 1 746,56 | 1 527,36 | 2 589,30 | 1 910,32 | 1 944,94 | 2 206,76 | 2 485,60 | 2 628,65 | 2 749,44 | 2 859,42 | 2 973,80 | 3 092,74 | 3 216,45 | 3 345,11 | 3 478,92 | 3 618,07 | 3 762,80 | 3 913,31 | 4 069,84 | 4 232,63 | 4 401,94 | 4 578,02 | 4 761,14 | 4 951,58 | 5 149,65 |
| Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Инвестиции нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные источник финансирования | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Избыток финансирования/-дефицит собственных средств | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| То же нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Привлеченные средства | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выплаты по кредиту | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сальдо денежных потоков (Инвестиции/Источники финансирования) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сальдо денежных потоков нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Инвест составляющая | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| НВВ с инвестиционной составляющей | тыс. руб. | 12 334,23 | 12 848,15 | 22 998,20 | 23 754,84 | 26 130,33 | 29 647,75 | 33 393,98 | 35 315,93 | 36 938,74 | 38 416,31 | 39 952,96 | 41 550,99 | 43 212,99 | 44 941,54 | 46 739,26 | 48 608,80 | 50 553,20 | 52 575,30 | 54 678,29 | 56 865,38 | 59 140,12 | 61 505,74 | 63 965,97 | 66 524,47 | 69 185,55 |
| Тариф (в ценах соответствующих лет) с инвестсоставляющей на реал-ю с коллекторов | руб./Гкал | 1 746,56 | 1 527,36 | 2 589,30 | 1 910,32 | 1 944,94 | 2 206,76 | 2 485,60 | 2 628,65 | 2 749,44 | 2 859,42 | 2 973,80 | 3 092,74 | 3 216,45 | 3 345,11 | 3 478,92 | 3 618,07 | 3 762,80 | 3 913,31 | 4 069,84 | 4 232,63 | 4 401,94 | 4 578,02 | 4 761,14 | 4 951,58 | 5 149,65 |
| Тариф на реал-ю тепловой энергии установленный (в ценах соответствующих лет) | руб./Гкал | 1 807,175 | 1 881,127 | 1 936,55 | 2 023,30 | 2 080,53 | 2 206,76 | 2 485,595 | 2 628,650 | 2 749,439 | 2 859,416 | 2 973,793 | 3 092,745 | 3 216,454 | 3 345,113 | 3 478,917 | 3 618,07 | 3 762,80 | 3 913,31 | 4 069,84 | 4 232,63 | 4 401,94 | 4 578,02 | 4 761,14 | 4 951,58 | 5 149,65 |
| тариф установленный (в ценах соответствующих лет) | 1-е полуг. | 1 766,04 | 1 843,74 | 1 914,36 | 2 000,51 | 2 000,51 | 2 206,760 | 2 405,368 | 2 556,907 | 2 692,423 | 2 800,120 | 2 912,124 | 3 028,609 | 3 149,754 | 3 275,744 | 3 406,774 | 3 543,04 | 3 684,77 | 3 832,16 | 3 985,44 | 4 144,86 | 4 310,66 | 4 483,08 | 4 662,40 | 4 848,90 | 5 042,86 |
| тариф установленный (в ценах соответствующих лет) | 2-е полуг. | 1 843,74 | 1 914,36 | 2 000,51 | 2 000,51 | 2 206,76 | 2 405,368 | 2 556,907 | 2 692,423 | 2 800,120 | 2 912,124 | 3 028,609 | 3 149,754 | 3 275,744 | 3 406,774 | 3 543,045 | 3 684,77 | 3 832,16 | 3 985,44 | 4 144,86 | 4 310,66 | 4 483,08 | 4 662,40 | 4 848,90 | 5 042,86 | 5 244,57 |

Таблица 10. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 3 ООО «Энергоконсалт» (обобщенные данные)

| Показатели | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А-4 | А-3 | А-2 | А-1 | А | А+1 | А+2 | А+3 | А+4 | А+5 | А+6 | А+7 | А+8 | А+9 | А+10 | А+11 | А+12 | А+13 | А+14 | А+15 | А+16 | А+17 | А+18 | А+19 | А+20 |
| Тариф на генерацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 7,06 | 8,41 | 8,88 | 12,44 | 13,44 | 13,44 | 13,44 | 13,44 | 13,44 | 13,44 | 13,44 | 13,44 | 13,44 | 13,44 | 13,44 | 13,44 | 13,44 | 13,44 | 13,44 | 13,44 | 13,44 | 13,44 | 13,44 | 13,44 | 13,44 |
| НВВ (без инвестиций в генерацию) | тыс. руб. | 12 334,23 | 12 848,15 | 22 998,20 | 23 754,84 | 26 130,33 | 29 647,75 | 33 393,98 | 35 315,93 | 36 938,74 | 38 416,31 | 39 952,96 | 41 550,99 | 43 212,99 | 44 941,54 | 46 739,26 | 48 608,80 | 50 553,20 | 52 575,30 | 54 678,29 | 56 865,38 | 59 140,12 | 61 505,74 | 63 965,97 | 66 524,47 | 69 185,55 |
| НВВ (с инвестициями в генерацию) | тыс. руб. | 12 334,23 | 12 848,15 | 22 998,20 | 23 754,84 | 26 130,33 | 29 647,75 | 33 393,98 | 35 315,93 | 36 938,74 | 38 416,31 | 39 952,96 | 41 550,99 | 43 212,99 | 44 941,54 | 46 739,26 | 48 608,80 | 50 553,20 | 52 575,30 | 54 678,29 | 56 865,38 | 59 140,12 | 61 505,74 | 63 965,97 | 66 524,47 | 69 185,55 |
| Тариф с инвестиционной составляющей | руб/Гкал | 1 746,56 | 1 527,36 | 2 589,30 | 1 910,32 | 1 944,94 | 2 206,76 | 2 485,60 | 2 628,65 | 2 749,44 | 2 859,42 | 2 973,80 | 3 092,74 | 3 216,45 | 3 345,11 | 3 478,92 | 3 618,07 | 3 762,80 | 3 913,31 | 4 069,84 | 4 232,63 | 4 401,94 | 4 578,02 | 4 761,14 | 4 951,58 | 5 149,65 |
| Тариф, прогнозируемый с учетом индексов МЭР | руб/Гкал | 1 807,18 | 1 881,13 | 1 936,55 | 2 023,30 | 2 080,53 | 2 206,76 | 2 485,59 | 2 628,65 | 2 749,44 | 2 859,42 | 2 973,79 | 3 092,74 | 3 216,45 | 3 345,11 | 3 478,92 | 3 618,07 | 3 762,80 | 3 913,31 | 4 069,84 | 4 232,63 | 4 401,94 | 4 578,02 | 4 761,14 | 5 094,42 | 5 451,03 |
| Отклонение, % между тарифом с инвестсоставляющей и тарифом, рассчитанным с учетом индексов МЭР | % | -3,35% | -18,81% | 33,71% | -5,58% | -6,52% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -2,80% | -5,53% |

Таблица 11. Баланс тепловой энергии ЕТО № 3 (обобщенные данные)

| Показатели | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А-4 | А-3 | А-2 | А-1 | А | А+1 | А+2 | А+3 | А+4 | А+5 | А+6 | А+7 | А+8 | А+9 | А+10 | А+11 | А+12 | А+13 | А+14 | А+15 | А+16 | А+17 | А+18 | А+19 | А+20 |
| Выработано тепловой энергии, в т.ч. | тыс. Гкал | 7,42 | 8,77 | 9,23 | 13,04 | 14,07 | 14,07 | 14,07 | 14,07 | 14,07 | 14,07 | 14,07 | 14,07 | 14,07 | 14,07 | 14,07 | 14,07 | 14,07 | 14,07 | 14,07 | 14,07 | 14,07 | 14,07 | 14,07 | 14,07 | 14,07 |
| Собственные нужды котельной, в т.ч. | тыс. Гкал | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 7,40 | 8,75 | 9,22 | 13,03 | 14,03 | 14,03 | 14,03 | 14,03 | 14,03 | 14,03 | 14,03 | 14,03 | 14,03 | 14,03 | 14,03 | 14,03 | 14,03 | 14,03 | 14,03 | 14,03 | 14,03 | 14,03 | 14,03 | 14,03 | 14,03 |
| Хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть (без хоз. нужд) | тыс. Гкал | 7,40 | 8,75 | 9,22 | 13,03 | 14,03 | 14,03 | 14,03 | 14,03 | 14,03 | 14,03 | 14,03 | 14,03 | 14,03 | 14,03 | 14,03 | 14,03 | 14,03 | 14,03 | 14,03 | 14,03 | 14,03 | 14,03 | 14,03 | 14,03 | 14,03 |
| Покупная тепловая энергия | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловые потери в собственных сетях | тыс. Гкал | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| То же в % | % | 4,57% | 3,86% | 3,67% | 4,57% | 4,24% | 4,24% | 4,24% | 4,24% | 4,24% | 4,24% | 4,24% | 4,24% | 4,24% | 4,24% | 4,24% | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч. | тыс. Гкал | 7,06 | 8,41 | 8,88 | 12,44 | 13,44 | 13,44 | 13,44 | 13,44 | 13,44 | 13,44 | 13,44 | 13,44 | 13,44 | 13,44 | 13,44 | 13,44 | 13,44 | 13,44 | 13,44 | 13,44 | 13,44 | 13,44 | 13,44 | 13,44 | 13,44 |
| теплосетевой организации | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| компенсация потерь тепловой энергии в тепловой сети | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отпуск конечному потребителю | тыс. Гкал | 7,06 | 8,41 | 8,88 | 12,44 | 13,44 | 13,44 | 13,44 | 13,44 | 13,44 | 13,44 | 13,44 | 13,44 | 13,44 | 13,44 | 13,44 | 13,44 | 13,44 | 13,44 | 13,44 | 13,44 | 13,44 | 13,44 | 13,44 | 13,44 | 13,44 |

Расчеты ценовых (тарифных) последствий 
для потребителей при реализации программ строительства, 
реконструкции, технического перевооружения и (или) 
модернизации систем теплоснабжения 
ЕТО № 4 ООО «Энерго Плюс»

Входные данные для тарифно-балансовой модели

Индексы-дефляторы

Индексы-дефляторы предусмотренные в утвержденном (одобренном) прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации, разработанном в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2015 г. N 1234 "О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный пери-од и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 47, ст. 6598; 2017, N 38, ст. 5627; 2018, N 19, ст. 2737; N 50, ст. 7755) (далее - индексы-дефляторы, прогноз социально-экономического развития Российской Федерации).

Баланс тепловой мощности

Балансы тепловой мощности учитывают перспективные балансы тепловой мощности в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности источников тепловой энергии.

Балансы тепловой мощности ЕТО № 4 ООО «Энерго Плюс» приведены в Главе 4

Балансы тепловой энергии и топливный баланс

Балансы тепловой энергии отражают перспективные балансы тепловой энергии в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом.

Топливный баланс отражает перспективную потребность в топливе в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом на основании главы XI настоящих Методических указаний.

Балансы тепловой энергии и топлива ЕТО № 4 ООО «Энерго Плюс» приведены в Главе 10.

Балансы электрической энергии

Балансы электрической энергии отражают перспективную потребность в электрической энергии для обеспечения функционирования технологического оборудования котельных, насосных станций тепловых сетей, ЦТП, контрольно-распределительных пунктов и другого оборудования на тепловых сетях и источниках их обеспечения в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО и отдельно для ЕТО.

Балансы теплоносителя

Балансы теплоносителя отражают перспективную потребность в теплоносителе для передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к теплопотребляющим установкам потребителей в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом.

Балансы теплоносителя ЕТО № 4 ООО «Энерго Плюс» приведены в Главе 6.

Тарифно-балансовая модель ЕТО № 4 ООО «Энерго Плюс»

Производственные расходы товарного отпуска устанавливаются по материалам тарифных дел в периоды регулирования и с учетом индексов-дефляторов в перспективные периоды, а также с учетом изменения балансов тепловой мощности и тепловой энергии.

Инвестиционная и финансовая деятельность отражают формирование потоков денежных средств, обеспечивающих безубыточное функционирование теплоснабжающей организации с учетом реализации проектов по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, указанных в схеме теплоснабжения, и источников покрытия финансовых потребностей для их реализации.

Расчеты тарифно-балансовых моделей приведены для субъектов ТСО:

•	тарифно-балансовая модель на тепловую энергию с коллекторов источников тепловой энергии ООО «Энерго Плюс» приведена в таблицеТаблица 12.

•	тарифно-балансовая модель ООО «Энерго Плюс» обобщенные данные приведены в таблицеТаблица 13.

•	баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 4 приведен в таблицеТаблица 14.

Таблица 12. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 4 ООО «Энерго Плюс»

| Показатели | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А-4 | А-3 | А-2 | А-1 | А | А+1 | А+2 | А+3 | А+4 | А+5 | А+6 | А+7 | А+8 | А+9 | А+10 | А+11 | А+12 | А+13 | А+14 | А+15 | А+16 | А+17 | А+18 | А+19 | А+20 |
| Баланс тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии, в т.ч. | тыс. Гкал | 13,59 | 12,70 | 12,24 | 12,88 | 31,29 | 15,62 | 15,62 | 15,62 | 15,62 | 15,62 | 15,62 | 15,62 | 15,62 | 15,62 | 15,62 | 15,62 | 15,62 | 15,62 | 15,62 | 15,62 | 15,62 | 15,62 | 15,62 | 15,62 | 15,62 |
| Собственные нужды котельной, в т.ч. | тыс. Гкал | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,00 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 13,46 | 12,58 | 12,12 | 12,76 | 31,29 | 14,57 | 14,57 | 14,57 | 14,57 | 14,57 | 14,57 | 14,57 | 14,57 | 14,57 | 14,57 | 14,57 | 14,57 | 14,57 | 14,57 | 14,57 | 14,57 | 14,57 | 14,57 | 14,57 | 14,57 |
| Хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть (без хоз. нужд) | тыс. Гкал | 13,46 | 12,58 | 12,12 | 12,76 | 31,29 | 14,57 | 14,57 | 14,57 | 14,57 | 14,57 | 14,57 | 14,57 | 14,57 | 14,57 | 14,57 | 14,57 | 14,57 | 14,57 | 14,57 | 14,57 | 14,57 | 14,57 | 14,57 | 14,57 | 14,57 |
| Покупная тепловая энергия | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловые потери в собственных сетях | тыс. Гкал | 0,81 | 0,63 | 0,61 | 0,61 | 9,11 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| То же в % | % | 6,00% | 5,01% | 5,03% | 4,78% | 29,11% | 4,47% | 4,47% | 4,47% | 4,47% | 4,47% | 4,47% | 4,47% | 4,47% | 4,47% | 4,47% | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч. | тыс. Гкал | 12,65 | 11,95 | 11,51 | 12,15 | 22,18 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 |
| теплосетевой организации | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| компенсация потерь тепловой энергии в тепловой сети | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отпуск конечному потребителю | тыс. Гкал | 12,65 | 11,95 | 11,51 | 12,15 | 22,18 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 |
| Балансы топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный НУР на отпуск теплоэнергии | кг у.т/Гкал | 151,78 | 135,04 | 150,48 | 145,01 | 165,63 | 168,74 | 168,74 | 168,74 | 168,74 | 168,74 | 168,74 | 168,74 | 168,74 | 168,74 | 168,74 | 157,41 | 157,41 | 157,41 | 157,41 | 157,41 | 157,41 | 157,41 | 157,41 | 157,41 | 157,41 |
| Потребность в топливе всего | тут | 2 042,55 | 1 698,79 | 1 824,22 | 1 850,59 | 5 182,66 | 2 459,18 | 2 459,18 | 2 459,18 | 2 459,18 | 2 459,18 | 2 459,18 | 2 459,18 | 2 459,18 | 2 459,18 | 2 459,18 | 2 459,18 | 2 459,18 | 2 459,18 | 2 459,18 | 2 459,18 | 2 459,18 | 2 459,18 | 2 459,18 | 2 459,18 | 2 459,18 |
| Расход топлива, по видам топлива | тут | 2 042,55 | 1 698,79 | 1 824,22 | 1 850,59 | 5 182,66 | 2 459,18 | 2 459,18 | 2 459,18 | 2 459,18 | 2 459,18 | 2 459,18 | 2 459,18 | 2 459,18 | 2 459,18 | 2 459,18 | 2 459,18 | 2 459,18 | 2 459,18 | 2 459,18 | 2 459,18 | 2 459,18 | 2 459,18 | 2 459,18 | 2 459,18 | 2 459,18 |
| Расчет НВВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| топливо | тыс. руб. | 9 815,80 | 10 115,44 | 9 835,23 | 11 807,39 | 28 883,670 | 15 233,486 | 15 766,66 | 16 318,49 | 16 971,23 | 17 650,08 | 18 356,08 | 19 090,33 | 19 853,94 | 20 648,10 | 21 474,02 | 22 332,98 | 23 226,30 | 24 155,35 | 25 121,57 | 26 126,43 | 27 171,49 | 28 258,35 | 29 388,68 | 30 564,23 | 31 786,80 |
| прочие покупаемые энергетические ресурсы: | тыс. руб. | 3 047,00 | 3 156,17 | 3 060,85 | 3 761,93 | 11 172,110 | 4 468,663 | 4 736,78 | 4 973,62 | 5 122,83 | 5 276,52 | 5 434,81 | 5 597,86 | 5 765,79 | 5 938,76 | 6 116,93 | 6 300,44 | 6 489,45 | 6 684,13 | 6 884,66 | 7 091,20 | 7 303,93 | 7 523,05 | 7 748,74 | 7 981,20 | 8 220,64 |
| сырье и материалы | тыс. руб. | 84,00 | 78,67 | 93,81 | 29,78 | 90,38 | 98,514 | 103,06 | 107,20 | 111,49 | 115,95 | 120,58 | 125,41 | 130,42 | 135,64 | 141,07 | 146,71 | 152,58 | 158,68 | 165,03 | 171,63 | 178,49 | 185,63 | 193,06 | 200,78 | 208,81 |
| оплата труда и отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 4 223,00 | 4 402,68 | 3 491,62 | 3 518,45 | 13 904,21 | 4 546,677 | 4 280,65 | 4 007,46 | 3 750,98 | 3 510,92 | 3 651,36 | 3 797,41 | 3 949,31 | 4 107,28 | 4 271,57 | 4 442,43 | 4 620,13 | 4 804,94 | 4 997,13 | 5 197,02 | 5 404,90 | 5 621,09 | 5 845,94 | 6 079,78 | 6 322,97 |
| амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 49,00 | 68,17 | 68,17 | 68,17 | 720,930 | 648,837 | 648,84 | 576,74 | 504,65 | 432,56 | 360,47 | 288,37 | 216,28 | 144,19 | 72,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| текущая | тыс. руб. | 49,00 | 68,17 | 68,17 | 68,17 | 720,93 | 648,84 | 648,84 | 576,74 | 504,65 | 432,56 | 360,47 | 288,37 | 216,28 | 144,19 | 72,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| амортизация инвестпроектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями | тыс. руб. | 717,00 | 395,42 | 959,82 | 626,74 | 3 466,16 | 1 889,057 | 1 976,14 | 2 055,58 | 2 137,81 | 2 223,32 | 2 312,25 | 2 404,74 | 2 500,93 | 2 600,97 | 2 705,01 | 2 813,21 | 2 925,74 | 3 042,77 | 3 164,48 | 3 291,06 | 3 422,70 | 3 559,61 | 3 701,99 | 3 850,07 | 4 004,07 |
| оплата иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | тыс. руб. | 802,00 | 289,45 | 720,29 | 1 722,20 | 1 151,83 | 627,747 | 656,69 | 683,09 | 710,41 | 738,83 | 768,38 | 799,11 | 831,08 | 864,32 | 898,89 | 934,85 | 972,24 | 1 011,13 | 1 051,58 | 1 093,64 | 1 137,39 | 1 182,88 | 1 230,20 | 1 279,41 | 1 330,58 |
| арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи, определяемые в соответствии с пунктами 45 и 65 Основ ценообразования | тыс. руб. | 720,00 | 720,00 | 2 280,62 | 2 436,85 | 1 037,70 | 1 131,093 | 1 183,24 | 1 230,80 | 1 280,03 | 1 331,24 | 1 384,49 | 1 439,86 | 1 497,46 | 1 557,36 | 1 619,65 | 1 684,44 | 1 751,82 | 1 821,89 | 1 894,76 | 1 970,55 | 2 049,38 | 2 131,35 | 2 216,61 | 2 305,27 | 2 397,48 |
| внереализационные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 746,86 | 278,88 | 312,346 | -4 069,660 | 6 263,66 | 7 720,43 | 8 817,17 | 9 703,42 | 10 233,67 | 10 783,95 | 11 354,83 | 11 947,46 | 12 562,48 | 13 201,21 | 13 792,18 | 14 408,80 | 15 052,09 | 15 722,90 | 16 422,60 | 17 152,73 | 17 913,92 | 18 708,10 | 19 536,13 |
| ИТОГО затраты на производство тепловой энергии (без НДС) | тыс. руб. | 19 457,80 | 19 226,00 | 21 257,27 | 24 250,39 | 60 739,336 | 24 574,414 | 35 615,71 | 37 673,42 | 39 406,60 | 40 982,82 | 42 622,08 | 44 327,04 | 46 100,04 | 47 944,07 | 49 861,71 | 51 856,26 | 53 930,43 | 56 087,69 | 58 331,30 | 60 664,42 | 63 090,87 | 65 614,70 | 68 239,14 | 70 968,83 | 73 807,48 |
| Прибыль всего, в т.ч.: | тыс. руб. | 4 404,20 | 4 636,00 | 1 190,28 | 4 234,61 | 1 953,66 | 341,3 | 353,25 | 365,61 | 380,23 | 395,44 | 411,26 | 427,71 | 444,82 | 462,61 | 481,12 | 500,36 | 520,38 | 541,19 | 562,84 | 585,35 | 608,77 | 633,12 | 658,44 | 684,78 | 712,17 |
| НВВ по тепловой энергии | тыс. руб. | 23 862,00 | 23 862,00 | 22 447,55 | 28 485,00 | 62 693,00 | 24 915,71 | 35 968,95 | 38 039,03 | 39 786,84 | 41 378,27 | 43 033,34 | 44 754,75 | 46 544,86 | 48 406,68 | 50 342,82 | 52 356,63 | 54 450,81 | 56 628,88 | 58 894,13 | 61 249,77 | 63 699,64 | 66 247,81 | 68 897,58 | 71 653,61 | 74 519,65 |
| Тариф (в ценах соответствующих лет) | руб./Гкал | 1 886,32 | 1 996,82 | 1 949,86 | 2 344,06 | 2 826,53 | 1 789,66 | 2 583,61 | 2 732,30 | 2 857,84 | 2 972,15 | 3 091,03 | 3 214,68 | 3 343,26 | 3 476,99 | 3 616,06 | 3 760,71 | 3 911,13 | 4 067,58 | 4 230,29 | 4 399,50 | 4 575,47 | 4 758,50 | 4 948,83 | 5 146,79 | 5 352,65 |
| Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Инвестиции нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные источник финансирования | тыс. руб. | 4 453,20 | 4 704,17 | 1 258,45 | 4 302,78 | 2 674,59 | 990,14 | 1 002,08 | 942,35 | 884,88 | 828,00 | 771,73 | 716,08 | 661,10 | 606,80 | 553,21 | 500,36 | 520,38 | 541,19 | 562,84 | 585,35 | 608,77 | 633,12 | 658,44 | 684,78 | 712,17 |
| + Избыток финансирования/-дефицит собственных средств | тыс. руб. | 4 453,20 | 4 704,17 | 1 258,45 | 4 302,78 | 2 674,59 | 990,14 | 1 002,08 | 942,35 | 884,88 | 828,00 | 771,73 | 716,08 | 661,10 | 606,80 | 553,21 | 500,36 | 520,38 | 541,19 | 562,84 | 585,35 | 608,77 | 633,12 | 658,44 | 684,78 | 712,17 |
| То же нарастающим итогом | тыс. руб. | 4 453,20 | 9 157,37 | 10 415,82 | 14 718,60 | 17 393,19 | 18 383,33 | 19 385,41 | 20 327,76 | 21 212,65 | 22 040,65 | 22 812,37 | 23 528,46 | 24 189,55 | 24 796,35 | 25 349,56 | 25 849,92 | 26 370,30 | 26 911,49 | 27 474,33 | 28 059,68 | 28 668,45 | 29 301,56 | 29 960,00 | 30 644,78 | 31 356,95 |
| Привлеченные средства | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выплаты по кредиту | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сальдо денежных потоков (Инвестиции/Источники финансирования) | тыс. руб. | 4 453,20 | 4 704,17 | 1 258,45 | 4 302,78 | 2 674,59 | 990,14 | 1 002,08 | 942,35 | 884,88 | 828,00 | 771,73 | 716,08 | 661,10 | 606,80 | 553,21 | 500,36 | 520,38 | 541,19 | 562,84 | 585,35 | 608,77 | 633,12 | 658,44 | 684,78 | 712,17 |
| Сальдо денежных потоков нарастающим итогом | тыс. руб. | 4 453,20 | 9 157,37 | 10 415,82 | 14 718,60 | 17 393,19 | 18 383,33 | 19 385,41 | 20 327,76 | 21 212,65 | 22 040,65 | 22 812,37 | 23 528,46 | 24 189,55 | 24 796,35 | 25 349,56 | 25 849,92 | 26 370,30 | 26 911,49 | 27 474,33 | 28 059,68 | 28 668,45 | 29 301,56 | 29 960,00 | 30 644,78 | 31 356,95 |
| Инвест составляющая | тыс. руб. | -4 453,20 | -4 704,17 | -1 258,45 | -4 302,78 | -2 674,59 | -990,14 | -1 002,08 | -942,35 | -884,88 | -828,00 | -771,73 | -716,08 | -661,10 | -606,80 | -553,21 | -500,36 | -520,38 | -541,19 | -562,84 | -585,35 | -608,77 | -633,12 | -658,44 | -684,78 | -712,17 |
| НВВ с инвестиционной составляющей | тыс. руб. | 23 862,00 | 23 862,00 | 22 447,55 | 28 485,00 | 62 693,00 | 24 915,71 | 35 968,95 | 38 039,03 | 39 786,84 | 41 378,27 | 43 033,34 | 44 754,75 | 46 544,86 | 48 406,68 | 50 342,82 | 52 356,63 | 54 450,81 | 56 628,88 | 58 894,13 | 61 249,77 | 63 699,64 | 66 247,81 | 68 897,58 | 71 653,61 | 74 519,65 |
| Тариф (в ценах соответствующих лет) с инвестсоставляющей на реал-ю с коллекторов | руб./Гкал | 1 886,32 | 1 996,82 | 1 949,86 | 2 344,06 | 2 826,53 | 1 789,66 | 2 583,61 | 2 732,30 | 2 857,84 | 2 972,15 | 3 091,03 | 3 214,68 | 3 343,26 | 3 476,99 | 3 616,06 | 3 760,71 | 3 911,13 | 4 067,58 | 4 230,29 | 4 399,50 | 4 575,47 | 4 758,50 | 4 948,83 | 5 146,79 | 5 352,65 |
| Тариф на реал-ю тепловой энергии установленный (в ценах соответствующих лет) | руб./Гкал | 1 807,18 | 1 881,13 | 1 959,97 | 2 042,87 | 2 202,86 | 2 403,09 | 2 583,63 | 2 732,33 | 2 857,88 | 2 972,20 | 3 091,09 | 3 214,73 | 3 343,32 | 3 477,05 | 3 616,13 | 3 760,78 | 3 911,21 | 4 067,66 | 4 230,37 | 4 399,58 | 4 575,56 | 4 758,59 | 4 948,93 | 5 146,89 | 5 352,76 |
| тариф установленный (в ценах соответствующих лет) | 1-е полуг. | 1 766,04 | 1843,74 | 1 914,36 | 2 000,51 | 2 100,55 | 2 293,800 | 2 500,242 | 2 657,757 | 2 798,618 | 2 910,563 | 3 026,986 | 3 148,065 | 3 273,988 | 3 404,947 | 3 541,145 | 3 682,79 | 3 830,10 | 3 983,31 | 4 142,64 | 4 308,34 | 4 480,68 | 4 659,91 | 4 846,30 | 5 040,15 | 5 241,76 |
| тариф установленный (в ценах соответствующих лет) | 2-е полуг. | 1 843,74 | 1 914,36 | 2 000,51 | 2080,53 | 2293,8 | 2 500,242 | 2 657,757 | 2 798,618 | 2 910,563 | 3 026,986 | 3 148,065 | 3 273,988 | 3 404,947 | 3 541,145 | 3 682,791 | 3 830,10 | 3 983,31 | 4 142,64 | 4 308,34 | 4 480,68 | 4 659,91 | 4 846,30 | 5 040,15 | 5 241,76 | 5 451,43 |

Таблица 13. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 4. ООО «Энерго Плюс» (обобщенные данные)

| Показатели | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А-4 | А-3 | А-2 | А-1 | А | А+1 | А+2 | А+3 | А+4 | А+5 | А+6 | А+7 | А+8 | А+9 | А+10 | А+11 | А+12 | А+13 | А+14 | А+15 | А+16 | А+17 | А+18 | А+19 | А+20 |
| Тариф на генерацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 12,65 | 11,95 | 11,51 | 12,15 | 22,18 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 |
| НВВ (без инвестиций в генерацию) | тыс. руб. | 23 862,00 | 23 862,00 | 22 447,55 | 28 485,00 | 62 693,00 | 24 915,71 | 35 968,95 | 38 039,03 | 39 786,84 | 41 378,27 | 43 033,34 | 44 754,75 | 46 544,86 | 48 406,68 | 50 342,82 | 52 356,63 | 54 450,81 | 56 628,88 | 58 894,13 | 61 249,77 | 63 699,64 | 66 247,81 | 68 897,58 | 71 653,61 | 74 519,65 |
| НВВ (с инвестициями в генерацию) | тыс. руб. | 23 862,00 | 23 862,00 | 22 447,55 | 28 485,00 | 62 693,00 | 24 915,71 | 35 968,95 | 38 039,03 | 39 786,84 | 41 378,27 | 43 033,34 | 44 754,75 | 46 544,86 | 48 406,68 | 50 342,82 | 52 356,63 | 54 450,81 | 56 628,88 | 58 894,13 | 61 249,77 | 63 699,64 | 66 247,81 | 68 897,58 | 71 653,61 | 74 519,65 |
| Тариф с инвестиционной составляющей | руб/Гкал | 1 886,32 | 1 996,82 | 1 949,86 | 2 344,06 | 2 826,53 | 1 789,66 | 2 583,61 | 2 732,30 | 2 857,84 | 2 972,15 | 3 091,03 | 3 214,68 | 3 343,26 | 3 476,99 | 3 616,06 | 3 760,71 | 3 911,13 | 4 067,58 | 4 230,29 | 4 399,50 | 4 575,47 | 4 758,50 | 4 948,83 | 5 146,79 | 5 352,65 |
| Тариф, прогнозируемый с учетом индексов МЭР | руб/Гкал | 1 807,18 | 1 881,13 | 1 959,97 | 2 042,87 | 2 202,86 | 2 403,09 | 2 583,63 | 2 732,33 | 2 857,88 | 2 972,20 | 3 091,09 | 3 214,73 | 3 343,32 | 3 477,05 | 3 616,13 | 3 760,78 | 3 911,21 | 4 067,66 | 4 230,37 | 4 399,58 | 4 575,56 | 4 758,59 | 4 948,93 | 5 146,89 | 5 352,76 |
| Отклонение, % между тарифом с инвестсоставляющей и тарифом, рассчитанным с учетом индексов МЭР | % | 4,38% | 6,15% | -0,52% | 14,74% | 28,31% | -25,53% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

Таблица 14. Баланс тепловой энергии ЕТО № 4. ООО «Энерго Плюс» ЕТО № 4. ООО «Энерго Плюс»

| Показатели | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А-4 | А-3 | А-2 | А-1 | А | А+1 | А+2 | А+3 | А+4 | А+5 | А+6 | А+7 | А+8 | А+9 | А+10 | А+11 | А+12 | А+13 | А+14 | А+15 | А+16 | А+17 | А+18 | А+19 | А+20 |
| Баланс тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии, в т.ч. | тыс. Гкал | 13,59 | 12,70 | 12,24 | 12,88 | 31,29 | 15,62 | 15,62 | 15,62 | 15,62 | 15,62 | 15,62 | 15,62 | 15,62 | 15,62 | 15,62 | 15,62 | 15,62 | 15,62 | 15,62 | 15,62 | 15,62 | 15,62 | 15,62 | 15,62 | 15,62 |
| Собственные нужды котельной, в т.ч. | тыс. Гкал | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,00 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 13,46 | 12,58 | 12,12 | 12,76 | 31,29 | 14,57 | 14,57 | 14,57 | 14,57 | 14,57 | 14,57 | 14,57 | 14,57 | 14,57 | 14,57 | 14,57 | 14,57 | 14,57 | 14,57 | 14,57 | 14,57 | 14,57 | 14,57 | 14,57 | 14,57 |
| Хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть (без хоз. нужд) | тыс. Гкал | 13,46 | 12,58 | 12,12 | 12,76 | 31,29 | 14,57 | 14,57 | 14,57 | 14,57 | 14,57 | 14,57 | 14,57 | 14,57 | 14,57 | 14,57 | 14,57 | 14,57 | 14,57 | 14,57 | 14,57 | 14,57 | 14,57 | 14,57 | 14,57 | 14,57 |
| Покупная тепловая энергия | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловые потери в собственных сетях | тыс. Гкал | 0,81 | 0,63 | 0,61 | 0,61 | 9,11 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| То же в % | % | 6,00% | 5,01% | 5,03% | 4,78% | 29,11% | 4,47% | 4,47% | 4,47% | 4,47% | 4,47% | 4,47% | 4,47% | 4,47% | 4,47% | 4,47% | 4,47% | 4,47% | 4,47% | 4,47% | 4,47% | 4,47% | 4,47% | 4,47% | 4,47% | 4,47% |
| Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч. | тыс. Гкал | 12,65 | 11,95 | 11,51 | 12,15 | 22,18 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 |
| теплосетевой организации | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| компенсация потерь тепловой энергии в тепловой сети | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отпуск конечному потребителю | тыс. Гкал | 12,65 | 11,95 | 11,51 | 12,15 | 22,18 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 |

Расчеты ценовых (тарифных) последствий 
для потребителей при реализации программ строительства, 
реконструкции, технического перевооружения и (или) 
модернизации систем теплоснабжения 
ЕТО № 6 ООО «Мегаполис-Недвижимость»

Входные данные для тарифно-балансовой модели

Индексы-дефляторы

Индексы-дефляторы предусмотренные в утвержденном (одобренном) прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации, разработанном в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2015 г. N 1234 "О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный пери-од и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 47, ст. 6598; 2017, N 38, ст. 5627; 2018, N 19, ст. 2737; N 50, ст. 7755) (далее - индексы-дефляторы, прогноз социально-экономического развития Российской Федерации).

Баланс тепловой мощности

Балансы тепловой мощности учитывают перспективные балансы тепловой мощности в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности источников тепловой энергии.

Балансы тепловой мощности ЕТО № 6 ООО «Мегаполис-Недвижимость» приведены в Главе 4

Балансы тепловой энергии и топливный баланс

Балансы тепловой энергии отражают перспективные балансы тепловой энергии в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом.

Топливный баланс отражает перспективную потребность в топливе в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом на основании главы XI настоящих Методических указаний.

Балансы тепловой энергии и топлива ЕТО № 6 ООО «Мегаполис-Недвижимость» приведены в Главе 10.

Балансы электрической энергии

Балансы электрической энергии отражают перспективную потребность в электрической энергии для обеспечения функционирования технологического оборудования котельных, насосных станций тепловых сетей, ЦТП, контрольно-распределительных пунктов и другого оборудования на тепловых сетях и источниках их обеспечения в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО и отдельно для ЕТО.

Балансы теплоносителя

Балансы теплоносителя отражают перспективную потребность в теплоносителе для передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к теплопотребляющим установкам потребителей в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом.

Балансы теплоносителя ЕТО № 6 ООО «Мегаполис-Недвижимость» приведены в Главе 6.

Тарифно-балансовая модель 
ЕТО № 6 ООО «Мегаполис-Недвижимость»

Производственные расходы товарного отпуска устанавливаются по материалам тарифных дел в периоды регулирования и с учетом индексов-дефляторов в перспективные периоды, а также с учетом изменения балансов тепловой мощности и тепловой энергии.

Инвестиционная и финансовая деятельность отражают формирование потоков денежных средств, обеспечивающих безубыточное функционирование теплоснабжающей организации с учетом реализации проектов по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, указанных в схеме теплоснабжения, и источников покрытия финансовых потребностей для их реализации.

Расчеты тарифно-балансовых моделей приведены для субъектов ТСО:

•	тарифно-балансовая модель на производство тепловой энергии с коллекторов источников тепловой энергии ООО «Мегаполис-Недвижимость» приведена в таблицеТаблица 15.

•	тарифно-балансовая модель ООО «Мегаполис-Недвижимость» обобщенные данные приведены в таблицеТаблица 16.

•	баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 6 приведен в таблицеТаблица 17.

Таблица 15. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 6. ООО «Мегаполис-Недвижимость»

| Показатели | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А-4 | А-3 | А-2 | А-1 | А | А+1 | А+2 | А+3 | А+4 | А+5 | А+6 | А+7 | А+8 | А+9 | А+10 | А+11 | А+12 | А+13 | А+14 | А+15 | А+16 | А+17 | А+18 | А+19 | А+20 |
| Баланс тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии, в т.ч. | тыс. Гкал | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 2,50 | 2,10 | 1,76 | 1,76 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 |
| Собственные нужды котельной, в т.ч. | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 2,50 | 2,10 | 1,73 | 1,73 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 |
| Хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть (без хоз. нужд) | тыс. Гкал | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 2,50 | 2,10 | 1,73 | 1,73 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 |
| Покупная тепловая энергия | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловые потери в собственных сетях | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| То же в % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,75% | 3,75% | 2,56% | 2,56% | 2,56% | 2,56% | 2,56% | 2,56% | 2,56% | 2,56% | 2,56% | 2,56% | 2,56% | 2,56% | 2,56% | 2,56% | 2,56% | 2,56% | 2,56% | 2,56% |
| Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч. | тыс. Гкал | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 2,50 | 2,10 | 1,67 | 1,67 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 |
| теплосетевой организации | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| компенсация потерь тепловой энергии в тепловой сети | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отпуск конечному потребителю | тыс. Гкал | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 2,50 | 2,10 | 1,67 | 1,67 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 |
| Балансы топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный НУР на отпуск теплоэнергии | кг у.т/Гкал | 155,14 | 155,14 | 155,14 | 155,14 | 155,14 | 156,77 | 156,77 | 156,83 | 156,83 | 156,83 | 156,83 | 156,83 | 156,83 | 156,83 | 156,83 | 154,93 | 154,93 | 154,93 | 154,93 | 154,93 | 154,93 | 154,93 | 154,93 | 154,93 | 154,93 |
| Потребность в топливе всего | тут | 283,90 | 283,90 | 283,90 | 387,84 | 325,79 | 271,68 | 271,68 | 398,18 | 398,18 | 398,18 | 398,18 | 398,18 | 398,18 | 398,18 | 398,18 | 398,18 | 398,18 | 398,18 | 398,18 | 398,18 | 398,18 | 398,18 | 398,18 | 398,18 | 398,18 |
| Расход топлива, по видам топлива | тут | 283,90 | 283,90 | 283,90 | 387,84 | 325,79 | 271,68 | 271,68 | 398,18 | 398,18 | 398,18 | 398,18 | 398,18 | 398,18 | 398,18 | 398,18 | 398,18 | 398,18 | 398,18 | 398,18 | 398,18 | 398,18 | 398,18 | 398,18 | 398,18 | 398,18 |
| Расчет НВВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| топливо | тыс. руб. | 1 332,78 | 1 332,78 | 1 359,44 | 1 386,62 | 1 455,956 | 1 106,604 | 1 145,34 | 1 737,39 | 1 806,89 | 1 879,16 | 1 954,33 | 2 032,50 | 2 113,80 | 2 198,36 | 2 286,29 | 2 377,74 | 2 472,85 | 2 571,77 | 2 674,64 | 2 781,62 | 2 892,89 | 3 008,60 | 3 128,95 | 3 254,10 | 3 384,27 |
| прочие покупаемые энергетические ресурсы: | тыс. руб. | 145,03 | 145,03 | 147,93 | 150,89 | 158,434 | 145,043 | 153,75 | 235,19 | 242,25 | 249,52 | 257,00 | 264,71 | 272,65 | 280,83 | 289,26 | 297,94 | 306,87 | 316,08 | 325,56 | 335,33 | 345,39 | 355,75 | 366,42 | 377,42 | 388,74 |
| оплата труда и отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 393,40 | 360,12 | 367,32 | 374,67 | 393,40 | 428,806 | 403,72 | 377,95 | 353,76 | 331,12 | 344,37 | 358,14 | 372,47 | 387,37 | 402,86 | 418,97 | 435,73 | 453,16 | 471,29 | 490,14 | 509,75 | 530,14 | 551,34 | 573,40 | 596,33 |
| амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 1 504,12 | 1 504,12 | 1 534,20 | 1 564,89 | 1 643,131 | 1 478,818 | 1 478,82 | 1 314,50 | 1 150,19 | 985,88 | 821,57 | 657,25 | 492,94 | 328,63 | 164,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| текущая | тыс. руб. | 1 504,12 | 1 504,12 | 1 534,20 | 1 564,89 | 1 643,13 | 1 478,82 | 1 478,82 | 1 314,50 | 1 150,19 | 985,88 | 821,57 | 657,25 | 492,94 | 328,63 | 164,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| амортизация инвестпроектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями | тыс. руб. | 894,05 | 894,05 | 911,93 | 930,17 | 976,68 | 1 064,579 | 1 113,66 | 1 158,43 | 1 204,76 | 1 252,95 | 1 303,07 | 1 355,19 | 1 409,40 | 1 465,78 | 1 524,41 | 1 585,38 | 1 648,80 | 1 714,75 | 1 783,34 | 1 854,68 | 1 928,86 | 2 006,02 | 2 086,26 | 2 169,71 | 2 256,50 |
| внереализационные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 752,56 | 2 307,80 | 2 692,01 | 3 049,23 | 3 377,44 | 3 712,28 | 4 054,02 | 4 402,96 | 4 759,33 | 5 123,48 | 5 331,41 | 5 547,72 | 5 772,80 | 6 006,96 | 6 250,59 | 6 504,09 | 6 767,80 | 7 042,18 | 7 327,64 |
| ИТОГО затраты на производство тепловой энергии (без НДС) | тыс. руб. | 4 269,38 | 4 236,10 | 4 320,82 | 4 407,24 | 4 627,598 | 4 223,850 | 5 047,83 | 7 131,26 | 7 449,86 | 7 747,87 | 8 057,78 | 8 380,08 | 8 715,29 | 9 063,92 | 9 426,46 | 9 803,52 | 10 195,67 | 10 603,48 | 11 027,63 | 11 468,73 | 11 927,48 | 12 404,59 | 12 900,77 | 13 416,80 | 13 953,48 |
| Прибыль всего, в т.ч.: | тыс. руб. | -646,79 | -646,79 | -1 040,62 | -1 086,47 | -1 306,83 | -1 424,445 | -1 474,30 | -1 525,90 | -1 586,94 | -1 650,41 | -1 716,43 | -1 785,09 | -1 856,49 | -1 930,75 | -2 007,98 | -2 088,30 | -2 171,83 | -2 258,71 | -2 349,05 | -2 443,02 | -2 540,74 | -2 642,37 | -2 748,06 | -2 857,98 | -2 972,30 |
| НВВ по тепловой энергии | тыс. руб. | 3 622,59 | 3 589,31 | 3 280,20 | 3 320,77 | 3 320,77 | 2 799,40 | 3 573,53 | 5 605,36 | 5 862,92 | 6 097,45 | 6 341,34 | 6 595,00 | 6 858,79 | 7 133,16 | 7 418,48 | 7 715,22 | 8 023,84 | 8 344,77 | 8 678,58 | 9 025,72 | 9 386,74 | 9 762,23 | 10 152,70 | 10 558,82 | 10 981,17 |
| Тариф (в ценах соответствующих лет) | руб./Гкал | 1 979,56 | 1 961,37 | 1 792,46 | 1 328,31 | 1 581,32 | 1 678,30 | 2 142,40 | 2 265,71 | 2 369,82 | 2 464,61 | 2 563,20 | 2 665,72 | 2 772,35 | 2 883,25 | 2 998,58 | 3 118,52 | 3 243,26 | 3 372,99 | 3 507,91 | 3 648,23 | 3 794,16 | 3 945,93 | 4 103,76 | 4 267,91 | 4 438,63 |
| Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Инвестиции нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные источник финансирования | тыс. руб. | 1 504,12 | 1 504,12 | 1 534,20 | 1 564,89 | 1 643,13 | 1 478,82 | 1 478,82 | 1 314,50 | 1 150,19 | 985,88 | 821,57 | 657,25 | 492,94 | 328,63 | 164,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Избыток финансирования/-дефицит собственных средств | тыс. руб. | 1 504,12 | 1 504,12 | 1 534,20 | 1 564,89 | 1 643,13 | 1 478,82 | 1 478,82 | 1 314,50 | 1 150,19 | 985,88 | 821,57 | 657,25 | 492,94 | 328,63 | 164,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| То же нарастающим итогом | тыс. руб. | 1 504,12 | 3 008,24 | 4 542,44 | 6 107,33 | 7 750,46 | 9 229,28 | 10 708,10 | 12 022,60 | 13 172,79 | 14 158,67 | 14 980,24 | 15 637,49 | 16 130,43 | 16 459,05 | 16 623,37 | 16 623,37 | 16 623,37 | 16 623,37 | 16 623,37 | 16 623,37 | 16 623,37 | 16 623,37 | 16 623,37 | 16 623,37 | 16 623,37 |
| Привлеченные средства | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Долговые обязательства нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выплаты по кредиту | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сальдо денежных потоков (Инвестиции/Источники финансирования) | тыс. руб. | 1 504,12 | 1 504,12 | 1 534,20 | 1 564,89 | 1 643,13 | 1 478,82 | 1 478,82 | 1 314,50 | 1 150,19 | 985,88 | 821,57 | 657,25 | 492,94 | 328,63 | 164,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сальдо денежных потоков нарастающим итогом | тыс. руб. | 1 504,12 | 3 008,24 | 4 542,44 | 6 107,33 | 7 750,46 | 9 229,28 | 10 708,10 | 12 022,60 | 13 172,79 | 14 158,67 | 14 980,24 | 15 637,49 | 16 130,43 | 16 459,05 | 16 623,37 | 16 623,37 | 16 623,37 | 16 623,37 | 16 623,37 | 16 623,37 | 16 623,37 | 16 623,37 | 16 623,37 | 16 623,37 | 16 623,37 |
| Инвест составляющая | тыс. руб. | -1 504,12 | -1 504,12 | -1 534,20 | -1 564,89 | -1 643,13 | -1 478,82 | -1 478,82 | -1 314,50 | -1 150,19 | -985,88 | -821,57 | -657,25 | -492,94 | -328,63 | -164,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| НВВ с инвестиционной составляющей | тыс. руб. | 3 622,59 | 3 589,31 | 3 280,20 | 3 320,77 | 3 320,77 | 2 799,40 | 3 573,53 | 5 605,36 | 5 862,92 | 6 097,45 | 6 341,34 | 6 595,00 | 6 858,79 | 7 133,16 | 7 418,48 | 7 715,22 | 8 023,84 | 8 344,77 | 8 678,58 | 9 025,72 | 9 386,74 | 9 762,23 | 10 152,70 | 10 558,82 | 10 981,17 |
| Тариф (в ценах соответствующих лет) с инвестсоставляющей на реал-ю с коллекторов | руб./Гкал | 1 979,56 | 1 961,37 | 1 792,46 | 1 328,31 | 1 581,32 | 1 678,30 | 2 142,40 | 2 265,71 | 2 369,82 | 2 464,61 | 2 563,20 | 2 665,72 | 2 772,35 | 2 883,25 | 2 998,58 | 3 118,52 | 3 243,26 | 3 372,99 | 3 507,91 | 3 648,23 | 3 794,16 | 3 945,93 | 4 103,76 | 4 267,91 | 4 438,63 |
| Тариф на реал-ю тепловой энергии установленный (в ценах соответствующих лет) | руб./Гкал | 1 735,870 | 1 759,184 | 1 796,249 | 1 814,630 | 1 860,922 | 1 992,698 | 2 142,405 | 2 265,709 | 2 369,820 | 2 464,613 | 2 563,198 | 2 665,726 | 2 772,355 | 2 883,249 | 2 998,579 | 3 118,52 | 3 243,26 | 3 372,99 | 3 507,91 | 3 648,23 | 3 794,16 | 3 945,93 | 4 103,76 | 4 267,91 | 4 438,63 |
| тариф установленный (в ценах соответствующих лет) | 1-е полуг. | 1730,38 | 1740,75 | 1775,57 | 1814,63 | 1 814,63 | 1 902,070 | 2 073,256 | 2 203,871 | 2 320,677 | 2 413,504 | 2 510,044 | 2 610,446 | 2 714,863 | 2 823,458 | 2 936,396 | 3 053,85 | 3 176,01 | 3 303,05 | 3 435,17 | 3 572,58 | 3 715,48 | 3 864,10 | 4 018,66 | 4 179,41 | 4 346,58 |
| тариф установленный (в ценах соответствующих лет) | 2-е полуг. | 1740,75 | 1775,57 | 1814,63 | 1814,63 | 1902,07 | 2 073,256 | 2 203,871 | 2 320,677 | 2 413,504 | 2 510,044 | 2 610,446 | 2 714,863 | 2 823,458 | 2 936,396 | 3 053,852 | 3 176,01 | 3 303,05 | 3 435,17 | 3 572,58 | 3 715,48 | 3 864,10 | 4 018,66 | 4 179,41 | 4 346,58 | 4 520,45 |

Таблица 16. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 6 (обобщенные данные)

| Показатели | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А-4 | А-3 | А-2 | А-1 | А | А+1 | А+2 | А+3 | А+4 | А+5 | А+6 | А+7 | А+8 | А+9 | А+10 | А+11 | А+12 | А+13 | А+14 | А+15 | А+16 | А+17 | А+18 | А+19 | А+20 |
| Тариф на генерацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 2,50 | 2,10 | 1,67 | 1,67 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 |
| НВВ (без инвестиций в генерацию) | тыс. руб. | 3 622,59 | 3 589,31 | 3 280,20 | 3 320,77 | 3 320,77 | 2 799,40 | 3 573,53 | 5 605,36 | 5 862,92 | 6 097,45 | 6 341,34 | 6 595,00 | 6 858,79 | 7 133,16 | 7 418,48 | 7 715,22 | 8 023,84 | 8 344,77 | 8 678,58 | 9 025,72 | 9 386,74 | 9 762,23 | 10 152,70 | 10 558,82 | 10 981,17 |
| НВВ (с инвестициями в генерацию) | тыс. руб. | 3 622,59 | 3 589,31 | 3 280,20 | 3 320,77 | 3 320,77 | 2 799,40 | 3 573,53 | 5 605,36 | 5 862,92 | 6 097,45 | 6 341,34 | 6 595,00 | 6 858,79 | 7 133,16 | 7 418,48 | 7 715,22 | 8 023,84 | 8 344,77 | 8 678,58 | 9 025,72 | 9 386,74 | 9 762,23 | 10 152,70 | 10 558,82 | 10 981,17 |
| Тариф с инвестиционной составляющей | руб/Гкал | 1 979,56 | 1 961,37 | 1 792,46 | 1 328,31 | 1 581,32 | 1 678,30 | 2 142,40 | 2 265,71 | 2 369,82 | 2 464,61 | 2 563,20 | 2 665,72 | 2 772,35 | 2 883,25 | 2 998,58 | 3 118,52 | 3 243,26 | 3 372,99 | 3 507,91 | 3 648,23 | 3 794,16 | 3 945,93 | 4 103,76 | 4 267,91 | 4 438,63 |
| Тариф, прогнозируемый с учетом индексов МЭР | руб/Гкал | 1 735,87 | 1 759,18 | 1 796,25 | 1 814,63 | 1 860,92 | 1 992,70 | 2 142,41 | 2 265,71 | 2 369,82 | 2 464,61 | 2 563,20 | 2 665,73 | 2 772,35 | 2 883,25 | 2 998,58 | 3 118,52 | 3 243,26 | 3 372,99 | 3 507,91 | 3 648,23 | 3 794,16 | 3 945,93 | 4 103,76 | 4 267,91 | 4 438,63 |
| Отклонение, % между тарифом с инвестсоставляющей и тарифом, рассчитанным с учетом индексов МЭР | % | 14,04% | 11,49% | -0,21% | -26,80% | -15,03% | -15,78% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

Таблица 17. Баланс тепловой энергии ЕТО № 6 (обобщенные данные)

| Показатели | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А-4 | А-3 | А-2 | А-1 | А | А+1 | А+2 | А+3 | А+4 | А+5 | А+6 | А+7 | А+8 | А+9 | А+10 | А+11 | А+12 | А+13 | А+14 | А+15 | А+16 | А+17 | А+18 | А+19 | А+20 |
| Выработано тепловой энергии, в т.ч. | тыс. Гкал | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 2,50 | 2,10 | 1,76 | 1,76 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 |
| Собственные нужды котельной, в т.ч. | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 2,50 | 2,10 | 1,73 | 1,73 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 |
| Хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть (без хоз. нужд) | тыс. Гкал | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 2,50 | 2,10 | 1,73 | 1,73 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 |
| Покупная тепловая энергия | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловые потери в собственных сетях | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| То же в % | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,75% | 3,75% | 2,56% | 2,56% | 2,56% | 2,56% | 2,56% | 2,56% | 2,56% | 2,56% | 2,56% | 2,56% | 2,56% | 2,56% | 2,56% | 2,56% | 2,56% | 2,56% | 2,56% | 2,56% |
| Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч. | тыс. Гкал | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 2,50 | 2,10 | 1,67 | 1,67 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 |
| теплосетевой организации | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| компенсация потерь тепловой энергии в тепловой сети | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отпуск конечному потребителю | тыс. Гкал | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 2,50 | 2,10 | 1,67 | 1,67 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 |

Расчеты ценовых (тарифных) последствий 
для потребителей при реализации программ строительства, 
реконструкции, технического перевооружения 
и (или) модернизации систем теплоснабжения 
ЕТО № 7 ООО «Комус»

Входные данные для тарифно-балансовой модели

Индексы-дефляторы

Индексы-дефляторы предусмотренные в утвержденном (одобренном) прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации, разработанном в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2015 г. N 1234 "О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный пери-од и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 47, ст. 6598; 2017, N 38, ст. 5627; 2018, N 19, ст. 2737; N 50, ст. 7755) (далее - индексы-дефляторы, прогноз социально-экономического развития Российской Федерации).

Баланс тепловой мощности

Балансы тепловой мощности учитывают перспективные балансы тепловой мощности в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности источников тепловой энергии.

Балансы тепловой мощности ЕТО № 7 ООО «Комус» приведены в Главе 4

Балансы тепловой энергии и топливный баланс

Балансы тепловой энергии отражают перспективные балансы тепловой энергии в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом.

Топливный баланс отражает перспективную потребность в топливе в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом на основании главы XI настоящих Методических указаний.

Балансы тепловой энергии и топлива ЕТО № 7 ООО «Комус» приведены в Главе 10.

Балансы электрической энергии

Балансы электрической энергии отражают перспективную потребность в электрической энергии для обеспечения функционирования технологического оборудования котельных, насосных станций тепловых сетей, ЦТП, контрольно-распределительных пунктов и другого оборудования на тепловых сетях и источниках их обеспечения в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО и отдельно для ЕТО.

Балансы теплоносителя

Балансы теплоносителя отражают перспективную потребность в теплоносителе для передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к теплопотребляющим установкам потребителей в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом.

Балансы теплоносителя ЕТО № 7 ООО «Комус» приведены в Главе 6.

Тарифно-балансовая модель ЕТО № 8 ООО «Комус»

Производственные расходы товарного отпуска устанавливаются по материалам тарифных дел в периоды регулирования и с учетом индексов-дефляторов в перспективные периоды, а также с учетом изменения балансов тепловой мощности и тепловой энергии.

Инвестиционная и финансовая деятельность отражают формирование потоков денежных средств, обеспечивающих безубыточное функционирование теплоснабжающей организации с учетом реализации проектов по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, указанных в схеме теплоснабжения, и источников покрытия финансовых потребностей для их реализации.

Расчеты тарифно-балансовых моделей приведены для субъектов ТСО:

•	тарифно-балансовая модель на тепловую энергию с коллекторов источников тепловой энергии ООО «Комус» приведена в таблицеТаблица 18.

•	тарифно-балансовая модель ООО «Комус» обобщенные данные приведены в таблицеТаблица 19.

•	баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 8 приведен в таблицеТаблица 20.

Таблица 18. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 8 ООО «Комус»

| Показатели | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А | А+1 | А+2 | А+3 | А+4 | А+5 | А+6 | А+7 | А+8 | А+9 | А+10 | А+11 | А+12 | А+13 | А+14 | А+15 | А+16 | А+17 | А+18 | А+19 | А+20 |
| ИТОГО по котельным |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Баланс тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии, в т.ч. | тыс. Гкал | 7,58 | 9,37 | 9,37 | 9,37 | 9,37 | 9,37 | 9,37 | 9,37 | 9,37 | 9,37 | 9,37 | 9,37 | 9,37 | 9,37 | 9,37 | 9,37 | 9,37 | 9,37 | 9,37 | 9,37 | 9,37 |
| Собственные нужды котельной, в т.ч. | тыс. Гкал | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 7,58 | 8,87 | 8,87 | 8,87 | 8,87 | 8,87 | 8,87 | 8,87 | 8,87 | 8,87 | 8,87 | 8,87 | 8,87 | 8,87 | 8,87 | 8,87 | 8,87 | 8,87 | 8,87 | 8,87 | 8,87 |
| Хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть (без хоз. нужд) | тыс. Гкал | 7,58 | 8,87 | 8,87 | 8,87 | 8,87 | 8,87 | 8,87 | 8,87 | 8,87 | 8,87 | 8,87 | 8,87 | 8,87 | 8,87 | 8,87 | 8,87 | 8,87 | 8,87 | 8,87 | 8,87 | 8,87 |
| Покупная тепловая энергия | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловые потери в собственных сетях | тыс. Гкал | 0,00 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| То же в % | % | 0,00% | 4,17% | 4,17% | 4,17% | 4,17% | 4,17% | 4,17% | 4,17% | 4,17% | 4,17% | 4,17% | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч. | тыс. Гкал | 7,58 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 |
| теплосетевой организации | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| компенсация потерь тепловой энергии в тепловой сети | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отпуск конечному потребителю | тыс. Гкал | 7,58 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 |
| Балансы топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный НУР на отпуск теплоэнергии | кг у.т/Гкал | 160,95 | 165,28 | 165,28 | 165,28 | 165,28 | 165,28 | 165,28 | 165,28 | 165,28 | 165,28 | 165,28 | 156,46 | 156,46 | 156,46 | 156,46 | 156,46 | 156,46 | 156,46 | 156,46 | 156,46 | 156,46 |
| Потребность в топливе всего | тут | 1 219,39 | 1 466,03 | 1 466,03 | 1 466,03 | 1 466,03 | 1 466,03 | 1 466,03 | 1 466,03 | 1 466,03 | 1 466,03 | 1 466,03 | 1 466,03 | 1 466,03 | 1 466,03 | 1 466,03 | 1 466,03 | 1 466,03 | 1 466,03 | 1 466,03 | 1 466,03 | 1 466,03 |
| Расход топлива, по видам топлива | тут | 1 219,39 | 1 466,03 | 1 466,03 | 1 466,03 | 1 466,03 | 1 466,03 | 1 466,03 | 1 466,03 | 1 466,03 | 1 466,03 | 1 466,03 | 1 466,03 | 1 466,03 | 1 466,03 | 1 466,03 | 1 466,03 | 1 466,03 | 1 466,03 | 1 466,03 | 1 466,03 | 1 466,03 |
| Расчет НВВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| топливо | тыс. руб. | 8 164,760 | 10 544,282 | 10 913,33 | 11 295,30 | 11 747,11 | 12 216,99 | 12 705,67 | 13 213,90 | 13 742,46 | 14 292,16 | 14 863,84 | 15 458,40 | 16 076,73 | 16 719,80 | 17 388,59 | 18 084,14 | 18 807,50 | 19 559,80 | 20 342,19 | 21 766,15 | 23 289,78 |
| прочие покупаемые энергетические ресурсы: | тыс. руб. | 1 182,170 | 1 469,805 | 1 557,99 | 1 635,89 | 1 684,97 | 1 735,52 | 1 787,58 | 1 841,21 | 1 896,45 | 1 953,34 | 2 011,94 | 2 072,30 | 2 134,47 | 2 198,50 | 2 264,46 | 2 332,39 | 2 402,36 | 2 474,43 | 2 548,67 | 2 625,13 | 2 703,88 |
| сырье и материалы | тыс. руб. | 5,76 | 6,278 | 6,57 | 6,83 | 7,11 | 7,39 | 7,68 | 7,99 | 8,31 | 8,64 | 8,99 | 9,35 | 9,72 | 10,11 | 10,52 | 10,94 | 11,38 | 11,83 | 12,30 | 12,80 | 13,31 |
| оплата труда и отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 1 651,59 | 1 800,233 | 1 694,90 | 1 586,73 | 1 485,18 | 1 390,13 | 1 445,74 | 1 503,56 | 1 563,71 | 1 626,26 | 1 691,31 | 1 758,96 | 1 829,32 | 1 902,49 | 1 978,59 | 2 057,73 | 2 140,04 | 2 225,64 | 2 314,67 | 2 407,26 | 2 503,55 |
| амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями | тыс. руб. | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| оплата иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | тыс. руб. | 1 439,50 | 1 569,055 | 1 641,39 | 1 707,37 | 1 775,67 | 1 846,69 | 1 920,56 | 1 997,38 | 2 077,28 | 2 160,37 | 2 246,79 | 2 336,66 | 2 430,12 | 2 527,33 | 2 628,42 | 2 733,56 | 2 842,90 | 2 956,62 | 3 074,88 | 3 197,88 | 3 325,79 |
| арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи, определяемые в соответствии с пунктами 45 и 65 Основ ценообразования | тыс. руб. | 600,00 | 654,000 | 684,15 | 711,65 | 740,12 | 769,72 | 800,51 | 832,53 | 865,83 | 900,47 | 936,49 | 973,95 | 1 012,90 | 1 053,42 | 1 095,56 | 1 139,38 | 1 184,95 | 1 232,35 | 1 281,65 | 1 332,91 | 1 386,23 |
| внереализационные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе: | тыс. руб. | 0,000 | -637,605 | 854,40 | 1 407,68 | 1 754,50 | 1 995,99 | 2 093,23 | 2 194,85 | 2 301,07 | 2 412,08 | 2 528,02 | 2 649,30 | 2 775,98 | 2 908,34 | 3 046,75 | 3 191,19 | 3 342,17 | 3 499,95 | 3 664,59 | 3 226,45 | 2 728,72 |
| ИТОГО затраты на производство тепловой энергии (без НДС) | тыс. руб. | 13 043,780 | 15 406,048 | 17 352,73 | 18 351,46 | 19 194,65 | 19 962,44 | 20 760,98 | 21 591,44 | 22 455,11 | 23 353,31 | 24 287,37 | 25 258,91 | 26 269,25 | 27 320,00 | 28 412,88 | 29 549,32 | 30 731,31 | 31 960,63 | 33 238,95 | 34 568,57 | 35 951,26 |
| Прибыль всего, в т.ч.: | тыс. руб. |  | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| НВВ по тепловой энергии | тыс. руб. | 13 043,78 | 15 406,05 | 17 352,73 | 18 351,46 | 19 194,65 | 19 962,44 | 20 760,98 | 21 591,44 | 22 455,11 | 23 353,31 | 24 287,37 | 25 258,91 | 26 269,25 | 27 320,00 | 28 412,88 | 29 549,32 | 30 731,31 | 31 960,63 | 33 238,95 | 34 568,57 | 35 951,26 |
| Тариф (в ценах соответствующих лет) | руб./Гкал | 1 721,63 | 1 812,48 | 2 041,50 | 2 159,00 | 2 258,19 | 2 348,52 | 2 442,47 | 2 540,17 | 2 641,78 | 2 747,45 | 2 857,34 | 2 971,64 | 3 090,50 | 3 214,12 | 3 342,69 | 3 476,39 | 3 615,45 | 3 760,07 | 3 910,47 | 4 066,89 | 4 229,56 |
| Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Инвестиции нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные источник финансирования | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Избыток финансирования/-дефицит собственных средств | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| То же нарастающим итогом | тыс. руб. | 1 398,42 | 1 398,42 | 1 398,42 | 1 398,42 | 1 398,42 | 1 398,42 | 1 398,42 | 1 398,42 | 1 398,42 | 1 398,42 | 1 398,42 | 1 398,42 | 1 398,42 | 1 398,42 | 1 398,42 | 1 398,42 | 1 398,42 | 1 398,42 | 1 398,42 | 1 398,42 | 1 398,42 |
| Привлеченные средства | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Долговые обязательства нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выплаты по кредиту | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сальдо денежных потоков (Инвестиции/Источники финансирования) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сальдо денежных потоков нарастающим итогом | тыс. руб. | 1 398,42 | 1 398,42 | 1 398,42 | 1 398,42 | 1 398,42 | 1 398,42 | 1 398,42 | 1 398,42 | 1 398,42 | 1 398,42 | 1 398,42 | 1 398,42 | 1 398,42 | 1 398,42 | 1 398,42 | 1 398,42 | 1 398,42 | 1 398,42 | 1 398,42 | 1 398,42 | 1 398,42 |
| Инвест составляющая | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| НВВ с инвестиционной составляющей | тыс. руб. | 13 043,78 | 15 406,05 | 17 352,73 | 18 351,46 | 19 194,65 | 19 962,44 | 20 760,98 | 21 591,44 | 22 455,11 | 23 353,31 | 24 287,37 | 25 258,91 | 26 269,25 | 27 320,00 | 28 412,88 | 29 549,32 | 30 731,31 | 31 960,63 | 33 238,95 | 34 568,57 | 35 951,26 |
| Тариф (в ценах соответствующих лет) с инвестсоставляющей на реал-ю с коллекторов | руб./Гкал | 1 721,63 | 1 812,48 | 2 041,50 | 2 159,00 | 2 258,19 | 2 348,52 | 2 442,47 | 2 540,17 | 2 641,78 | 2 747,45 | 2 857,34 | 2 971,64 | 3 090,50 | 3 214,12 | 3 342,69 | 3 476,39 | 3 615,45 | 3 760,07 | 3 910,47 | 4 066,89 | 4 229,56 |
| Тариф на реал-ю тепловой энергии установленный (в ценах соответствующих лет) | руб./Гкал | 1 619,17 | 1 812,48 | 2 041,50 | 2 158,99 | 2 258,20 | 2 348,53 | 2 442,47 | 2 540,17 | 2 641,77 | 2 747,44 | 2 857,34 | 2 971,64 | 3 090,50 | 3 214,12 | 3 342,69 | 3 476,39 | 3 615,45 | 3 760,07 | 3 910,47 | 4 066,89 | 4 229,56 |
| тариф установленный (в ценах соответствующих лет) | 1-е полуг. | 1 586,79 | 1 812,480 | 1 975,603 | 2 100,066 | 2 211,370 | 2 299,824 | 2 391,817 | 2 487,490 | 2 586,990 | 2 690,469 | 2 798,088 | 2 910,01 | 3 026,41 | 3 147,47 | 3 273,37 | 3 404,30 | 3 540,47 | 3 682,09 | 3 829,38 | 3 982,55 | 4 141,85 |
| тариф установленный (в ценах соответствующих лет) | 2-е полуг. | 1 812,48 | 1 975,603 | 2 100,066 | 2 211,370 | 2 299,824 | 2 391,817 | 2 487,490 | 2 586,990 | 2 690,469 | 2 798,088 | 2 910,012 | 3 026,41 | 3 147,47 | 3 273,37 | 3 404,30 | 3 540,47 | 3 682,09 | 3 829,38 | 3 982,55 | 4 141,85 | 4 307,53 |

Таблица 19. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 8 (обобщенные данные)

| Показатели | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А | А+1 | А+2 | А+3 | А+4 | А+5 | А+6 | А+7 | А+8 | А+9 | А+10 | А+11 | А+12 | А+13 | А+14 | А+15 | А+16 | А+17 | А+18 | А+19 | А+20 |
| Тариф на генерацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 7,58 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 |
| НВВ (без инвестиций в генерацию) | тыс. руб. | 13 043,78 | 15 406,05 | 17 352,73 | 18 351,46 | 19 194,65 | 19 962,44 | 20 760,98 | 21 591,44 | 22 455,11 | 23 353,31 | 24 287,37 | 25 258,91 | 26 269,25 | 27 320,00 | 28 412,88 | 29 549,32 | 30 731,31 | 31 960,63 | 33 238,95 | 34 568,57 | 35 951,26 |
| НВВ (с инвестициями в генерацию) | тыс. руб. | 13 043,78 | 15 406,05 | 17 352,73 | 18 351,46 | 19 194,65 | 19 962,44 | 20 760,98 | 21 591,44 | 22 455,11 | 23 353,31 | 24 287,37 | 25 258,91 | 26 269,25 | 27 320,00 | 28 412,88 | 29 549,32 | 30 731,31 | 31 960,63 | 33 238,95 | 34 568,57 | 35 951,26 |
| Тариф с инвестиционной составляющей | руб/Гкал | 1 721,63 | 1 812,48 | 2 041,50 | 2 159,00 | 2 258,19 | 2 348,52 | 2 442,47 | 2 540,17 | 2 641,78 | 2 747,45 | 2 857,34 | 2 971,64 | 3 090,50 | 3 214,12 | 3 342,69 | 3 476,39 | 3 615,45 | 3 760,07 | 3 910,47 | 4 066,89 | 4 229,56 |
| Тариф, прогнозируемый с учетом индексов МЭР | руб/Гкал | 1 619,17 | 1 812,48 | 2 041,50 | 2 158,99 | 2 258,20 | 2 348,53 | 2 442,47 | 2 540,17 | 2 641,77 | 2 747,44 | 2 857,34 | 2 971,64 | 3 090,50 | 3 214,12 | 3 342,69 | 3 476,39 | 3 615,45 | 3 760,07 | 3 910,47 | 4 066,89 | 4 229,56 |
| Отклонение, % между тарифом с инвестсоставляющей и тарифом, рассчитанным с учетом индексов МЭР | % | 6,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

Таблица 20. Баланс тепловой энергии ЕТО № 8 (обобщенные данные)

| Показатели | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А | А+1 | А+2 | А+3 | А+4 | А+5 | А+6 | А+7 | А+8 | А+9 | А+10 | А+11 | А+12 | А+13 | А+14 | А+15 | А+16 | А+17 | А+18 | А+19 | А+20 |
| Выработано тепловой энергии, в т.ч. | тыс. Гкал | 7,58 | 9,37 | 9,37 | 9,37 | 9,37 | 9,37 | 9,37 | 9,37 | 9,37 | 9,37 | 9,37 | 9,37 | 9,37 | 9,37 | 9,37 | 9,37 | 9,37 | 9,37 | 9,37 | 9,37 | 9,37 |
| Собственные нужды котельной, в т.ч. | тыс. Гкал | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 7,58 | 8,87 | 8,87 | 8,87 | 8,87 | 8,87 | 8,87 | 8,87 | 8,87 | 8,87 | 8,87 | 8,87 | 8,87 | 8,87 | 8,87 | 8,87 | 8,87 | 8,87 | 8,87 | 8,87 | 8,87 |
| Хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть (без хоз. нужд) | тыс. Гкал | 7,58 | 8,87 | 8,87 | 8,87 | 8,87 | 8,87 | 8,87 | 8,87 | 8,87 | 8,87 | 8,87 | 8,87 | 8,87 | 8,87 | 8,87 | 8,87 | 8,87 | 8,87 | 8,87 | 8,87 | 8,87 |
| Покупная тепловая энергия | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловые потери в собственных сетях | тыс. Гкал | 0,00 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| То же в % | % | 0,00% | 4,17% | 4,17% | 4,17% | 4,17% | 4,17% | 4,17% | 4,17% | 4,17% | 4,17% | 4,17% | 4,17% | 4,17% | 4,17% | 4,17% | 4,17% | 4,17% | 4,17% | 4,17% | 4,17% | 4,17% |
| Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч. | тыс. Гкал | 7,58 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 |
| теплосетевой организации | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| компенсация потерь тепловой энергии в тепловой сети | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отпуск конечному потребителю | тыс. Гкал | 7,58 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 |

Расчеты ценовых (тарифных) последствий 
для потребителей при реализации программ строительства, 
реконструкции, технического перевооружения 
и (или) модернизации систем теплоснабжения 
ЕТО № 8 Служба Воронежской таможни по Липецкой области

Входные данные для тарифно-балансовой модели

Индексы-дефляторы

Индексы-дефляторы предусмотренные в утвержденном (одобренном) прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации, разработанном в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2015 г. N 1234 "О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный пери-од и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 47, ст. 6598; 2017, N 38, ст. 5627; 2018, N 19, ст. 2737; N 50, ст. 7755) (далее - индексы-дефляторы, прогноз социально-экономического развития Российской Федерации).

Баланс тепловой мощности

Балансы тепловой мощности учитывают перспективные балансы тепловой мощности в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности источников тепловой энергии.

Балансы тепловой мощности ЕТО № 8 Служба Воронежской таможни по Липецкой области приведены в Главе 4

Балансы тепловой энергии и топливный баланс

Балансы тепловой энергии отражают перспективные балансы тепловой энергии в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом.

Топливный баланс отражает перспективную потребность в топливе в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом на основании главы XI настоящих Методических указаний.

Балансы тепловой энергии и топлива ЕТО № 8 Служба Воронежской таможни по Липецкой области приведены в Главе 10.

Балансы электрической энергии

Балансы электрической энергии отражают перспективную потребность в электрической энергии для обеспечения функционирования технологического оборудования котельных, насосных станций тепловых сетей, ЦТП, контрольно-распределительных пунктов и другого оборудования на тепловых сетях и источниках их обеспечения в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО и отдельно для ЕТО.

Балансы теплоносителя

Балансы теплоносителя отражают перспективную потребность в теплоносителе для передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к теплопотребляющим установкам потребителей в каждой системе теплоснабжения по каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, и отдельно для ЕТО в целом.

Балансы теплоносителя ЕТО № 8 Служба Воронежской таможни по Липецкой области приведены в Главе 6.

Тарифно-балансовая модель
 ЕТО № 9 Служба Воронежской таможни по Липецкой области

Производственные расходы товарного отпуска устанавливаются по материалам тарифных дел в периоды регулирования и с учетом индексов-дефляторов в перспективные периоды, а также с учетом изменения балансов тепловой мощности и тепловой энергии.

Инвестиционная и финансовая деятельность отражают формирование потоков денежных средств, обеспечивающих безубыточное функционирование теплоснабжающей организации с учетом реализации проектов по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, указанных в схеме теплоснабжения, и источников покрытия финансовых потребностей для их реализации.

Расчеты тарифно-балансовых моделей приведены для субъектов ТСО:

•	тарифно-балансовая модель на производство и передачу тепловой энергии с коллекторов источников тепловой энергии Служба Воронежской таможни по Липецкой области приведена в таблицеТаблица 21.

•	тарифно-балансовая модель Служба Воронежской таможни по Липецкой области обобщенные данные приведены в таблицеТаблица 22.

•	баланс производства и передачи тепловой энергии в зоне действия ЕТО № 9 приведен в таблицеТаблица 23.

Таблица 21. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 9. Производство и передача тепловой энергии Служба Воронежской таможни по Липецкой области

| Показатели | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А | А+1 | А+2 | А+3 | А+4 | А+5 | А+6 | А+7 | А+8 | А+9 | А+10 | А+11 | А+12 | А+13 | А+14 | А+15 | А+16 | А+17 | А+18 | А+19 | А+20 |
| Баланс тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии, в т.ч. | тыс. Гкал | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| Собственные нужды котельной, в т.ч. | тыс. Гкал | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 1,60 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 |
| Хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть (без хоз. нужд) | тыс. Гкал | 1,60 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 |
| Покупная тепловая энергия | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловые потери в собственных сетях | тыс. Гкал | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| То же в % | % | 0,00% | 1,88% | 1,88% | 1,88% | 1,88% | 1,88% | 1,88% | 1,88% | 1,88% | 1,88% | 1,88% | 1,88% | 1,88% | 1,88% | 1,88% | 1,88% | 1,88% | 1,88% | 1,88% | 1,88% | 1,88% |
| Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч. | тыс. Гкал | 1,60 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 |
| теплосетевой организации | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| компенсация потерь тепловой энергии в тепловой сети | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отпуск конечному потребителю | тыс. Гкал | 1,60 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 |
| Балансы топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средневзвешенный НУР на отпуск теплоэнергии | кг у.т/Гкал | 167,56 | 154,26 | 154,26 | 154,26 | 154,26 | 154,26 | 154,26 | 154,26 | 154,26 | 154,26 | 154,26 | 154,26 | 154,26 | 154,26 | 154,26 | 154,26 | 154,26 | 154,26 | 154,26 | 154,26 | 154,26 |
| Потребность в топливе всего | тут | 268,09 | 245,83 | 245,83 | 245,83 | 245,83 | 245,83 | 245,83 | 245,83 | 245,83 | 245,83 | 245,83 | 245,83 | 245,83 | 245,83 | 245,83 | 245,83 | 245,83 | 245,83 | 245,83 | 245,83 | 245,83 |
| Расход топлива, по видам топлива | тут | 268,09 | 245,83 | 245,83 | 245,83 | 245,83 | 245,83 | 245,83 | 245,83 | 245,83 | 245,83 | 245,83 | 245,83 | 245,83 | 245,83 | 245,83 | 245,83 | 245,83 | 245,83 | 245,83 | 245,83 | 245,83 |
| Расчет НВВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| топливо | тыс. руб. | 1 724,890 | 1 608,898 | 1 665,21 | 1 723,49 | 1 792,43 | 1 864,13 | 1 938,69 | 2 016,24 | 2 096,89 | 2 180,77 | 2 268,00 | 2 358,72 | 2 453,07 | 2 551,19 | 2 653,24 | 2 759,37 | 2 869,74 | 2 984,53 | 3 103,91 | 3 321,18 | 3 553,67 |
| прочие покупаемые энергетические ресурсы: | тыс. руб. | 191,654 | 141,574 | 150,07 | 157,57 | 162,30 | 167,17 | 172,18 | 177,35 | 182,67 | 188,15 | 193,79 | 199,61 | 205,60 | 211,76 | 218,12 | 224,66 | 231,40 | 238,34 | 245,49 | 252,86 | 260,44 |
| оплата труда и отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 1 409,41 | 1 486,480 | 1 399,51 | 1 310,19 | 1 226,34 | 1 147,85 | 1 193,77 | 1 241,52 | 1 291,18 | 1 342,82 | 1 396,54 | 1 452,40 | 1 510,49 | 1 570,91 | 1 633,75 | 1 699,10 | 1 767,06 | 1 837,75 | 1 911,26 | 1 987,71 | 2 067,22 |
| амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 0,000 | 276,618 | 248,96 | 221,29 | 193,63 | 165,97 | 138,31 | 110,65 | 82,99 | 55,32 | 27,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| текущая | тыс. руб. |  | 276,62 | 248,96 | 221,29 | 193,63 | 165,97 | 138,31 | 110,65 | 82,99 | 55,32 | 27,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| амортизация инвестпроектов | тыс. руб. | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| выполнение работ и услуг производственного характера | тыс. руб. | 280,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внереализационные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, в том числе: | тыс. руб. | 0,000 | 163,474 | 494,04 | 775,34 | 1 006,26 | 1 211,08 | 1 295,50 | 1 382,24 | 1 471,38 | 1 563,04 | 1 657,32 | 1 754,33 | 1 826,49 | 1 901,62 | 1 979,79 | 2 061,17 | 2 145,85 | 2 234,01 | 2 325,75 | 2 322,36 | 2 312,00 |
| ИТОГО затраты на производство тепловой энергии (без НДС) | тыс. руб. | 3 606,066 | 3 677,044 | 3 957,78 | 4 187,89 | 4 380,96 | 4 556,20 | 4 738,45 | 4 927,99 | 5 125,11 | 5 330,11 | 5 543,31 | 5 765,05 | 5 995,65 | 6 235,48 | 6 484,90 | 6 744,29 | 7 014,05 | 7 294,63 | 7 586,41 | 7 884,11 | 8 193,32 |
| Прибыль всего, в т.ч.: | тыс. руб. | -403,95 | 99,009 | 102,47 | 106,06 | 110,30 | 114,72 | 119,30 | 124,08 | 129,04 | 134,20 | 139,57 | 145,15 | 150,96 | 157,00 | 163,28 | 169,81 | 176,60 | 183,66 | 191,01 | 204,38 | 218,69 |
| НВВ по тепловой энергии | тыс. руб. | 3 202,12 | 3 776,05 | 4 060,26 | 4 293,95 | 4 491,26 | 4 670,91 | 4 857,75 | 5 052,07 | 5 254,14 | 5 464,31 | 5 682,88 | 5 910,20 | 6 146,61 | 6 392,48 | 6 648,17 | 6 914,10 | 7 190,65 | 7 478,29 | 7 777,42 | 8 088,49 | 8 412,01 |
| Тариф (в ценах соответствующих лет) | руб./Гкал | 2 001,32 | 2 414,36 | 2 596,07 | 2 745,49 | 2 871,65 | 2 986,52 | 3 105,98 | 3 230,22 | 3 359,43 | 3 493,80 | 3 633,55 | 3 778,90 | 3 930,06 | 4 087,26 | 4 250,75 | 4 420,78 | 4 597,60 | 4 781,52 | 4 972,78 | 5 171,67 | 5 378,52 |
| Инвестиции в приведенных ценах с НДС, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные источник финансирования | тыс. руб. | -403,95 | 375,63 | 351,43 | 327,36 | 303,94 | 280,69 | 257,61 | 234,72 | 212,02 | 189,52 | 167,23 | 145,15 | 150,96 | 157,00 | 163,28 | 169,81 | 176,60 | 183,66 | 191,01 | 204,38 | 218,69 |
| + Избыток финансирования/-дефицит собственных средств | тыс. руб. | -403,95 | 375,63 | 351,43 | 327,36 | 303,94 | 280,69 | 257,61 | 234,72 | 212,02 | 189,52 | 167,23 | 145,15 | 150,96 | 157,00 | 163,28 | 169,81 | 176,60 | 183,66 | 191,01 | 204,38 | 218,69 |
| То же нарастающим итогом | тыс. руб. | -389,47 | -13,84 | 337,59 | 664,94 | 968,88 | 1 249,56 | 1 507,18 | 1 741,90 | 1 953,93 | 2 143,45 | 2 310,68 | 2 455,83 | 2 606,79 | 2 763,79 | 2 927,06 | 3 096,87 | 3 273,47 | 3 457,13 | 3 648,14 | 3 852,52 | 4 071,21 |
| Привлеченные средства | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Долговые обязательства нарастающим итогом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выплаты по кредиту | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Сальдо денежных потоков (Инвестиции/Источники финансирования) | тыс. руб. | -403,95 | 375,63 | 351,43 | 327,36 | 303,94 | 280,69 | 257,61 | 234,72 | 212,02 | 189,52 | 167,23 | 145,15 | 150,96 | 157,00 | 163,28 | 169,81 | 176,60 | 183,66 | 191,01 | 204,38 | 218,69 |
| Сальдо денежных потоков нарастающим итогом | тыс. руб. | -389,47 | -13,84 | 337,59 | 664,94 | 968,88 | 1 249,56 | 1 507,18 | 1 741,90 | 1 953,93 | 2 143,45 | 2 310,68 | 2 455,83 | 2 606,79 | 2 763,79 | 2 927,06 | 3 096,87 | 3 273,47 | 3 457,13 | 3 648,14 | 3 852,52 | 4 071,21 |
| Инвест составляющая | тыс. руб. | 403,95 | -375,63 | -351,43 | -327,36 | -303,94 | -280,69 | -257,61 | -234,72 | -212,02 | -189,52 | -167,23 | -145,15 | -150,96 | -157,00 | -163,28 | -169,81 | -176,60 | -183,66 | -191,01 | -204,38 | -218,69 |
| НВВ с инвестиционной составляющей | тыс. руб. | 3 606,07 | 3 776,05 | 4 060,26 | 4 293,95 | 4 491,26 | 4 670,91 | 4 857,75 | 5 052,07 | 5 254,14 | 5 464,31 | 5 682,88 | 5 910,20 | 6 146,61 | 6 392,48 | 6 648,17 | 6 914,10 | 7 190,65 | 7 478,29 | 7 777,42 | 8 088,49 | 8 412,01 |
| Тариф (в ценах соответствующих лет) с инвестсоставляющей на реал-ю с коллекторов | руб./Гкал | 2 253,79 | 2 414,36 | 2 596,07 | 2 745,49 | 2 871,65 | 2 986,52 | 3 105,98 | 3 230,22 | 3 359,43 | 3 493,80 | 3 633,55 | 3 778,90 | 3 930,06 | 4 087,26 | 4 250,75 | 4 420,78 | 4 597,60 | 4 781,52 | 4 972,78 | 5 171,67 | 5 378,52 |
| Тариф на реал-ю тепловой энергии установленный (в ценах соответствующих лет) | руб./Гкал | 2 140,252 | 2 414,75 | 2 596,17 | 2 745,59 | 2 871,75 | 2 986,62 | 3 106,09 | 3 230,33 | 3 359,54 | 3 493,92 | 3 633,68 | 3 779,03 | 3 930,19 | 4 087,40 | 4 250,89 | 4 420,93 | 4 597,76 | 4 781,68 | 4 972,94 | 5 171,86 | 5 378,73 |
| тариф установленный (в ценах соответствующих лет) | 1-е полуг. | 1 954,99 | 2 304,930 | 2 512,374 | 2 670,653 | 2 812,198 | 2 924,686 | 3 041,673 | 3 163,340 | 3 289,874 | 3 421,469 | 3 558,327 | 3 700,66 | 3 848,69 | 4 002,63 | 4 162,74 | 4 329,25 | 4 502,42 | 4 682,52 | 4 869,82 | 5 064,61 | 5 267,19 |
| тариф установленный (в ценах соответствующих лет) | 2-е полуг. | 2304,93 | 2 512,374 | 2 670,653 | 2 812,198 | 2 924,686 | 3 041,673 | 3 163,340 | 3 289,874 | 3 421,469 | 3 558,327 | 3 700,661 | 3 848,69 | 4 002,63 | 4 162,74 | 4 329,25 | 4 502,42 | 4 682,52 | 4 869,82 | 5 064,61 | 5 267,19 | 5 477,88 |

Таблица 22. Тарифно-балансовая модель ЕТО № 8 (обобщенные данные)

| Показатели | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А | А+1 | А+2 | А+3 | А+4 | А+5 | А+6 | А+7 | А+8 | А+9 | А+10 | А+11 | А+12 | А+13 | А+14 | А+15 | А+16 | А+17 | А+18 | А+19 | А+20 |
| Тариф на генерацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 1,60 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 |
| НВВ (без инвестиций в генерацию) | тыс. руб. | 3 202,12 | 3 776,05 | 4 060,26 | 4 293,95 | 4 491,26 | 4 670,91 | 4 857,75 | 5 052,07 | 5 254,14 | 5 464,31 | 5 682,88 | 5 910,20 | 6 146,61 | 6 392,48 | 6 648,17 | 6 914,10 | 7 190,65 | 7 478,29 | 7 777,42 | 8 088,49 | 8 412,01 |
| НВВ (с инвестициями в генерацию) | тыс. руб. | 3 606,07 | 3 776,05 | 4 060,26 | 4 293,95 | 4 491,26 | 4 670,91 | 4 857,75 | 5 052,07 | 5 254,14 | 5 464,31 | 5 682,88 | 5 910,20 | 6 146,61 | 6 392,48 | 6 648,17 | 6 914,10 | 7 190,65 | 7 478,29 | 7 777,42 | 8 088,49 | 8 412,01 |
| Тариф с инвестиционной составляющей | руб/Гкал | 2 253,79 | 2 414,36 | 2 596,07 | 2 745,49 | 2 871,65 | 2 986,52 | 3 105,98 | 3 230,22 | 3 359,43 | 3 493,80 | 3 633,55 | 3 778,90 | 3 930,06 | 4 087,26 | 4 250,75 | 4 420,78 | 4 597,60 | 4 781,52 | 4 972,78 | 5 171,67 | 5 378,52 |
| Тариф, прогнозируемый с учетом индексов МЭР | руб/Гкал | 2 140,25 | 2 414,75 | 2 596,17 | 2 745,59 | 2 871,75 | 2 986,62 | 3 106,09 | 3 230,33 | 3 359,54 | 3 493,92 | 3 633,68 | 3 779,03 | 3 930,19 | 4 087,40 | 4 250,89 | 4 420,93 | 4 597,76 | 4 781,68 | 4 972,94 | 5 171,86 | 5 378,73 |
| Отклонение, % между тарифом с инвестсоставляющей и тарифом, рассчитанным с учетом индексов МЭР | % | 5,30% | -0,02% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

Таблица 23. Баланс тепловой энергии ЕТО № 8 (обобщенные данные)

| Показатели | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А | А+1 | А+2 | А+3 | А+4 | А+5 | А+6 | А+7 | А+8 | А+9 | А+10 | А+11 | А+12 | А+13 | А+14 | А+15 | А+16 | А+17 | А+18 | А+19 | А+20 |
| Баланс тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработано тепловой энергии, в т.ч. | тыс. Гкал | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| Собственные нужды котельной, в т.ч. | тыс. Гкал | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Отпущено с коллекторов | тыс. Гкал | 1,60 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 |
| Хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть (без хоз. нужд) | тыс. Гкал | 1,60 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 |
| Покупная тепловая энергия | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловые потери в собственных сетях | тыс. Гкал | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| То же в % | % | 0,00% | 1,88% | 1,88% | 1,88% | 1,88% | 1,88% | 1,88% | 1,88% | 1,88% | 1,88% | 1,88% | 1,88% | 1,88% | 1,88% | 1,88% | 1,88% | 1,88% | 1,88% | 1,88% | 1,88% | 1,88% |
| Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч. | тыс. Гкал | 1,60 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 |
| теплосетевой организации | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| компенсация потерь тепловой энергии в тепловой сети | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отпуск конечному потребителю | тыс. Гкал | 1,60 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 |

Обобщенные данные по г.о. Липецк

Обобщенные данные о ценовых (тарифных) последствиях 
для потребителей при реализации программ строительства, 
реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации 
систем теплоснабжения

Обобщенные данные о ценовых (тарифных) последствиях для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения ЕТО г.о. Липецк (отпускающих тепловую энергию сторонним потребителям) содержит Таблица 24. Таблица так же содержит информацию о полезном отпуске тепловой энергии, НВВ ЕТО г.о. Липецк (отпускающих тепловую энергию сторонним потребителям).

Таблица 24. Обобщенные данные о ценовых (тарифных) последствиях по г.о. Липецк

| Показатели | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №1 АО «Квадра» - «Липецкая генерация» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф с инвестиционной составляющей | руб/Гкал | 2 008,67 | 2 067,68 | 2 197,96 | 2 314,46 | 2 407,02 | 2 503,30 | 2 603,45 | 2 707,57 | 2 815,88 | 2 928,52 | 3 045,65 | 3 167,49 | 3 294,19 | 3 425,96 | 3 562,98 | 3 705,50 | 3 853,72 | 4 007,87 | 4 168,19 | 4 334,92 | 4 508,31 |
| Тариф, прогнозируемый с учетом индексов МЭР | руб/Гкал | 1 832,26 | 2 067,69 | 2 197,95 | 2 314,45 | 2 407,02 | 2 503,30 | 2 603,44 | 2 707,57 | 2 815,88 | 2 928,51 | 3 045,65 | 3 167,48 | 3 294,18 | 3 425,95 | 3 562,98 | 3 705,50 | 3 853,72 | 4 007,87 | 4 168,19 | 4 334,91 | 4 508,31 |
| Отклонение, % между тарифом с инвестсоставляющей и тарифом, рассчитанным с учетом индексов МЭР | % | 9,63% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| ЕТО №2 МУП "Липецктеплосеть" (АО «ЛГЭК» до 22.11.2022 г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф с инвестиционной составляющей | руб/Гкал | 1 755,00 | 1 981,28 | 2 170,45 | 2 292,00 | 1 799,56 | 2 443,52 | 2 236,93 | 2 678,79 | 2 786,06 | 2 897,63 | 3 013,64 | 3 134,31 | 3 259,80 | 3 390,31 | 3 526,06 | 3 667,23 | 3 814,04 | 3 966,75 | 4 125,56 | 4 289,20 | 4 459,26 |
| Тариф, прогнозируемый с учетом индексов МЭР | руб/Гкал | 1 851,83 | 2 027,83 | 2 155,58 | 2 269,83 | 2 360,62 | 2 455,05 | 2 553,25 | 2 655,38 | 2 761,59 | 2 872,06 | 2 986,94 | 3 106,42 | 3 230,67 | 3 359,90 | 3 494,30 | 3 634,07 | 3 779,43 | 3 930,61 | 4 087,83 | 4 251,35 | 4 421,40 |
| Отклонение, % между тарифом с инвестсоставляющей и тарифом, рассчитанным с учетом индексов МЭР | % | -5,23% | -2,30% | 0,69% | 0,98% | -23,77% | -0,47% | -12,39% | 0,88% | 0,89% | 0,89% | 0,89% | 0,90% | 0,90% | 0,91% | 0,91% | 0,91% | 0,92% | 0,92% | 0,92% | 0,89% | 0,86% |
| ЕТО №3 ООО «Энергоконсалт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф с инвестиционной составляющей | руб/Гкал | 1 944,94 | 2 206,76 | 2 485,60 | 2 628,65 | 2 749,44 | 2 859,42 | 2 973,80 | 3 092,74 | 3 216,45 | 3 345,11 | 3 478,92 | 3 618,07 | 3 762,80 | 3 913,31 | 4 069,84 | 4 232,63 | 4 401,94 | 4 578,02 | 4 761,14 | 4 951,58 | 5 149,65 |
| Тариф, прогнозируемый с учетом индексов МЭР | руб/Гкал | 2 080,53 | 2 206,76 | 2 485,59 | 2 628,65 | 2 749,44 | 2 859,42 | 2 973,79 | 3 092,74 | 3 216,45 | 3 345,11 | 3 478,92 | 3 618,07 | 3 762,80 | 3 913,31 | 4 069,84 | 4 232,63 | 4 401,94 | 4 578,02 | 4 761,14 | 5 094,42 | 5 451,03 |
| Отклонение, % между тарифом с инвестсоставляющей и тарифом, рассчитанным с учетом индексов МЭР | % | -6,52% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -2,80% | -5,53% |
| ЕТО № 4 ООО «Энерго Плюс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф с инвестиционной составляющей | руб/Гкал | 2 826,53 | 1 789,66 | 2 583,61 | 2 732,30 | 2 857,84 | 2 972,15 | 3 091,03 | 3 214,68 | 3 343,26 | 3 476,99 | 3 616,06 | 3 760,71 | 3 911,13 | 4 067,58 | 4 230,29 | 4 399,50 | 4 575,47 | 4 758,50 | 4 948,83 | 5 146,79 | 5 352,65 |
| Тариф, прогнозируемый с учетом индексов МЭР | руб/Гкал | 2 202,86 | 2 403,09 | 2 583,63 | 2 732,33 | 2 857,88 | 2 972,20 | 3 091,09 | 3 214,73 | 3 343,32 | 3 477,05 | 3 616,13 | 3 760,78 | 3 911,21 | 4 067,66 | 4 230,37 | 4 399,58 | 4 575,56 | 4 758,59 | 4 948,93 | 5 146,89 | 5 352,76 |
| Отклонение, % между тарифом с инвестсоставляющей и тарифом, рассчитанным с учетом индексов МЭР | % | 28,31% | -25,53% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| ЕТО № 6 ООО «Мегаполис-Недвижимость» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф с инвестиционной составляющей | руб/Гкал | 1 581,32 | 1 678,30 | 2 142,40 | 2 265,71 | 2 369,82 | 2 464,61 | 2 563,20 | 2 665,72 | 2 772,35 | 2 883,25 | 2 998,58 | 3 118,52 | 3 243,26 | 3 372,99 | 3 507,91 | 3 648,23 | 3 794,16 | 3 945,93 | 4 103,76 | 4 267,91 | 4 438,63 |
| Тариф, прогнозируемый с учетом индексов МЭР | руб/Гкал | 1 860,92 | 1 992,70 | 2 142,41 | 2 265,71 | 2 369,82 | 2 464,61 | 2 563,20 | 2 665,73 | 2 772,35 | 2 883,25 | 2 998,58 | 3 118,52 | 3 243,26 | 3 372,99 | 3 507,91 | 3 648,23 | 3 794,16 | 3 945,93 | 4 103,76 | 4 267,91 | 4 438,63 |
| Отклонение, % между тарифом с инвестсоставляющей и тарифом, рассчитанным с учетом индексов МЭР | % | -15,03% | -15,78% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| ЕТО № 7 ООО «Комус» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф с инвестиционной составляющей | руб/Гкал | 1 721,63 | 1 812,48 | 2 041,50 | 2 159,00 | 2 258,19 | 2 348,52 | 2 442,47 | 2 540,17 | 2 641,78 | 2 747,45 | 2 857,34 | 2 971,64 | 3 090,50 | 3 214,12 | 3 342,69 | 3 476,39 | 3 615,45 | 3 760,07 | 3 910,47 | 4 066,89 | 4 229,56 |
| Тариф, прогнозируемый с учетом индексов МЭР | руб/Гкал | 1 619,17 | 1 812,48 | 2 041,50 | 2 158,99 | 2 258,20 | 2 348,53 | 2 442,47 | 2 540,17 | 2 641,77 | 2 747,44 | 2 857,34 | 2 971,64 | 3 090,50 | 3 214,12 | 3 342,69 | 3 476,39 | 3 615,45 | 3 760,07 | 3 910,47 | 4 066,89 | 4 229,56 |
| Отклонение, % между тарифом с инвестсоставляющей и тарифом, рассчитанным с учетом индексов МЭР | % | 6,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| ЕТО № 8 Служба Воронежской таможни по Липецкой области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тариф с инвестиционной составляющей | руб/Гкал | 2 253,79 | 2 414,36 | 2 596,07 | 2 745,49 | 2 871,65 | 2 986,52 | 3 105,98 | 3 230,22 | 3 359,43 | 3 493,80 | 3 633,55 | 3 778,90 | 3 930,06 | 4 087,26 | 4 250,75 | 4 420,78 | 4 597,60 | 4 781,52 | 4 972,78 | 5 171,67 | 5 378,52 |
| Тариф, прогнозируемый с учетом индексов МЭР | руб/Гкал | 2 140,25 | 2 414,75 | 2 596,17 | 2 745,59 | 2 871,75 | 2 986,62 | 3 106,09 | 3 230,33 | 3 359,54 | 3 493,92 | 3 633,68 | 3 779,03 | 3 930,19 | 4 087,40 | 4 250,89 | 4 420,93 | 4 597,76 | 4 781,68 | 4 972,94 | 5 171,86 | 5 378,73 |
| Отклонение, % между тарифом с инвестсоставляющей и тарифом, рассчитанным с учетом индексов МЭР | % | 5,30% | -0,02% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

Описание изменений в обосновании инвестиций 
(оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию, техническое
 перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой
 энергии и тепловых сетей

1. Актуализированы расчёты потребностей в инвестиции теплоснабжающих и теплосетевых организаций для реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации объектов систем теплоснабжения.

2. Выполнены расчеты тарифных последствий от реализации мероприятий, включенных в Вариант развития №1.

Фактические данные АО «Квадра» - «Липецкая генерация» за период 2018 – 2022 гг.