СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА ЛИПЕЦКА 
НА ПЕРИОД ДО 2042 ГОДА

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

ГЛАВА 15

Реестр единых теплоснабжающих организаций

- СОСТАВ ПРОЕКТА

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения.

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения.

Часть 2. Источники тепловой энергии.

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них.

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии.

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии.

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки.

Часть 7. Балансы теплоносителя.

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

Часть 9. Надежность теплоснабжения.

Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.

Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения.

Часть 13. Экологическая безопасность теплоснабжения.

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения.

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения.

Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии.

Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей.

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.

Глава 10. Перспективные топливные балансы.

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения.

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию.

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения.

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия.

Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций.

Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения.

Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения.

Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения.

Глава 19. Оценка экологической безопасности теплоснабжения.

Схема теплоснабжения.

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории города федерального значения.

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя.

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения.

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Раздел 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей.

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.

Раздел 8. Перспективные топливные балансы.

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

Раздел 10. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организациям).

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям.

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения.

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия.

Раздел 16. Обеспечение экологической безопасности теплоснабжения.

- СОДЕРЖАНИЕ

СОСТАВ ПРОЕКТА	2

СОДЕРЖАНИЕ	4

СПИСОК ТАБЛИЦ	5

ОПРЕДЕЛЕНИЯ	7

СОКРАЩЕНИЯ	9

Раздел 1. Реестр систем теплоснабжения,  содержащий перечень теплоснабжающих организаций,  действующих в каждой системе теплоснабжения,  расположенных в границах города	10

Раздел 2. Реестр единых теплоснабжающих организаций,  содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих  в состав единой теплоснабжающей организации	12

2.1. Утвержденные ЕТО в системах теплоснабжения	12

Раздел 3. Основания, в том числе критерии, в соответствии  с которыми теплоснабжающей организации присвоен  статус единой теплоснабжающей организации	16

Раздел 4. Заявки теплоснабжающих организаций,  поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения,  на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	27

Раздел 5. Описание границ зон деятельности  единой теплоснабжающей организации (организаций)	27

Раздел 6. Описание изменений в зонах деятельности  единых теплоснабжающих организаций, произошедших  за период, предшествующий актуализации схемы  теплоснабжения, и актуализированные сведения  в реестре систем теплоснабжения и реестре единых  теплоснабжающих организаций с описанием  оснований для внесения изменений	31

- СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. Реестр систем теплоснабжения на территории г.о. Липецк по состоянию на 2023 год	10

Таблица 2. Утвержденные ЕТО в системах теплоснабжения на территории г.о. Липецк по состоянию на 2022 год согласно действующей схеме теплоснабжения	13

Таблица 3. Реестр единых теплоснабжающих организаций в г.о. Липецк по состоянию на 2023 год	19

Таблица 4. Сравнительный анализ критериев, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	22

Таблица 5. Границы зон деятельности единых теплоснабжающих организаций	29

Таблица 6. Анализ изменений в границах систем теплоснабжения и утвержденных зон деятельности ЕТО	33

# СПИСОК РИСУНКОВ

Рисунок 1. Зоны деятельности единой теплоснабжающей организации: адресная привязка на карте муниципального образования и зоны действия источников тепловой энергии	28

- ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей главе применяют следующие термины с соответствующими определениями.

| Термины | Определения |
| --- | --- |
| Теплоснабжение | Обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности. |
| Система теплоснабжения | Совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями. |
| Схема теплоснабжения | Документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Источник тепловой энергии | Устройство, предназначенное для производства тепловой энергии |
| Тепловая сеть | Совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок. |
| Потребитель топлива (далее потребитель) | Лицо, приобретающее топливо для использования на, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании, топливопотребляющих установках |
| Теплоснабжающая организация | Организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей). |
| Теплосетевая организация | Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей). |
| Зона действия системы теплоснабжения | Территория городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения. |
| Котельно-печное топливо | Любое топливо, которое используется организацией, кроме моторного топлива |
| Коэффициент использования тепла топлива | Коэффициент, который определяет эффективность преобразования внутренней энергии углеродного топлива в электрическую и тепловую энергию при сжигании топлива в котлах ТЭС |
| Установленная мощность источника тепловой энергии | Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии | Величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.) |
| Мощность источника тепловой энергии нетто | Величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды |
| Топливно-энергетический баланс | Документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок энергетических ресурсов на территорию субъекта Российской Федерации или муниципального образования и их потребления, устанавливающий распределение энергетических ресурсов между системами теплоснабжения, потребителями, группами потребителей и позволяющий определить эффективность использования энергетических ресурсов |
| Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии | Режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии |
| Неснижаемый нормативный запас топлива | Запас топлива, создаваемый на электростанциях и котельных организаций электроэнергетики для поддержания плюсовых температур в главном корпусе, вспомогательных зданиях и сооружениях в режиме "выживания" с минимальной расчетной электрической и тепловой нагрузкой по условиям самого холодного месяца года |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива | Запас топлива, необходимый для надежной и стабильной работы электростанций и котельных, обеспечивающий плановую выработку электрической и (или) тепловой энергии |
| Общий нормативный запас основного и резервного видов топлива | Общий нормативный запас основного и резервного видов топлива, определяемый по сумме объемов неснижаемого нормативного запаса топлива и нормативного эксплуатационного запаса топлива |
| Условное топливо | Принятая при расчетах единица учета органического топлива, которая используется для счисления полезного действия различных видов топлива в их суммарном учете |
| Энергетический ресурс | Носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии) |
| Элемент территориального деления | Территория городского округа или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц. |
| Расчетный элемент территориального деления | Территория городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения. |
| Технологическая зона | Единица укрупненного деления территории города по зонально-технологическому принципу, объединяющая несколько тепловых районов или совпадающая с границами теплового района. |
| Тепловой район | Единица территориального деления, в границах которой осуществляются технологические процессы производства, передачи и потребления тепловой энергии. |
| Централизованное теплоснабжение | Теплоснабжение потребителей от источников тепла через общую тепловую сеть. |

- СОКРАЩЕНИЯ

В настоящей главе применяют следующие сокращения:

ВК – водогрейный котел;

ПВК – пиковая водогрейная котельная;

ПГУ – парогазовая установка;

ПСГ, ПСВ – подогреватель сетевой воды;

РОУ – редукционно-охладительная установка;

РСО – ресурсоснабжающая организация;

СН – собственные нужды;

ХН – хозяйственные нужды;

ТСЖ – товарищество собственников жилья;

ТСО – теплоснабжающая организация;

ТС – тепловые сети;

ТФУ – теплофикационная установка;

ТЭ – тепловая энергия;

ТЭК – топливно-энергетический комплекс;

ГВС – горячее водоснабжение;

ЕТО – единая теплоснабжающая организация;

ЖСК – жилищно-строительный кооператив;

ОИЭК – организации инженерно-энергетического комплекса;

МУП – муниципальное унитарное предприятие;

ЕГСТ – единая газотранспортная система;

КС – компрессорная станция;

МГ – магистральный газопровод;

АО – акционерное общество;

ОЗНТ – общий нормативный запас основного и резервного видов топлива;

ООО – общество с ограниченной ответственностью;

ННЗТ – неснижаемый нормативный запас топлива;

НЭЗТ – нормативный эксплуатационный запас топлива;

ПХГ – подземное хранилище газа;

РТХ – резервное топливное хозяйство;

ТЭБ - топливно-энергетический баланс;

ТЭР – топливно-энергетические ресурсы;

ТЭС – тепловая электростанция;

ТЭЦ – теплоэлектроцентраль;

УРУТ – удельный расход условного топлива;

ЭС – электростанция;

ЭЭ – электрическая энергия;

Реестр систем теплоснабжения, 
содержащий перечень теплоснабжающих организаций, 
действующих в каждой системе теплоснабжения, 
расположенных в границах города

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, с указанием объектов, находящихся в обслуживании каждой теплоснабжающей организации, приведен в таблицеТаблица 1.

Таблица 1. Реестр систем теплоснабжения на территории г.о. Липецк по состоянию на 2023 год

| № системы теплоснабжения | Наименование источника теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ-2 | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети |
|  |  | ПАО "НЛМК" | Тепловые сети |
| 1 | Котельная "Привокзальная" | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети |
| 1 | Котельная "СевероЗападная" | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети |
| 1 | Котельная "ЮгоЗападная" | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети |
| 1 | Котельная "Угловая" | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети |
| 1 | Котельная "Улица Семашко, д. 10" | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети |
| 1 | Котельная "Улица Октябрьская, д. 51 б" | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети |
| 2 | Котельная "Свободный Сокол" | МУП "Липецктеплосеть" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети |
| 2 | Котельная "13 квартал" | МУП "Липецктеплосеть" | Источник тепловой энергии. |
| 2 | Котельная "МСЧ "Свободный Сокол" | МУП "Липецктеплосеть" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети |
| 3 | Котельная "Центролит" | МУП "Липецктеплосеть" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети |
| 4 | Котельная "Электроаппарат" | МУП "Липецктеплосеть" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети |
| 5 | Котельная "108 квартал" | МУП "Липецктеплосеть" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети |
| 6 | Котельная "Улица Баумана, д. 296" | МУП "Липецктеплосеть" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети |
| 7 | Котельная "Село Подгорное" | МУП "Липецктеплосеть" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети |
| 8 | Котельная "Школа № 16" | МУП "Липецктеплосеть" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети |
| 9 | Котельная "Школа № 22" | МУП "Липецктеплосеть" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети |
| 10 | Котельная "Школа № 26" | МУП "Липецктеплосеть" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети |
| 11 | Котельная "Школа № 34" | МУП "Липецктеплосеть" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети |
| 12 | Котельная "Школа № 35" | МУП "Липецктеплосеть" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети |
| 13 | Котельная "У поселка Северный Рудник" | МУП "Липецктеплосеть" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети |
| 14 | БМК по ул. Ковалева, 109а | МУП "Липецктеплосеть" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети |
| 18 | БМК "Стратегия" | МУП "Липецктеплосеть" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети |
| 15 | Котельная "Поселок Дачный" | МУП "Липецктеплосеть" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети |
| 16 | Котельная "Улица Механизаторов, д. 21" | МУП "Липецктеплосеть" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети |
| 19 | Котельная "Акушерский корпус" | МУП "Липецктеплосеть" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети |
| 20 | Котельная "Липецкие узоры" | МУП "Липецктеплосеть" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети |
| 21 | Котельная "Упрснабсбыт" | МУП "Липецктеплосеть" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети |
| 22 | БМК "Известковая, 2в" | МУП "Липецктеплосеть" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети |
| 24 | БМК "Ковалева, 107д" | МУП "Липецктеплосеть" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети |
| 25 | Котельная ТКУ-7400Б "Казьмина, 3А" ООО "ЭнергоКонсалт" | ООО "ЭнергоКонсалт" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети |
| 25 | Котельная БМК 16,9 "Казьмина, 3А/1" ООО "ЭнергоКонсалт" | ООО "ЭнергоКонсалт" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети |
| 26 | Котельная ООО "ЭнергоПлюс" | ООО "ЭнергоПлюс" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети |
| 27 | Котельная ООО "Зем Рем Строй Липецк" | ООО "ЭнергоПлюс" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети |
| 28 | Котельная ООО "Мегаполис-Недвижимость" | ООО "Мегаполис-Недвижимость" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети |
| 29 | Котельная ООО "Комус" | ООО "Комус" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети |
| 30 | Котельная Воронежской таможни | Служа Воронежской таможни по Липецкой области | Источник тепловой энергии. Тепловые сети |

Реестр единых теплоснабжающих организаций,
 содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих
 в состав единой теплоснабжающей организации

Утвержденные ЕТО в системах теплоснабжения

На основании критериев, установленных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808, при утверждении схемы теплоснабжения городского округа города Липецка Липецкой области на период до 2035 года (Актуализация на 2023 год) были утверждены зоны деятельности с назначением в каждой зоне единой теплоснабжающей организации.

Состав ЕТО в г.о. Липецк по состоянию на 2022 г. приведен в таблицеТаблица 2.

Таблица 2. Утвержденные ЕТО в системах теплоснабжения на территории г.о. Липецк по состоянию на 2022 год согласно действующей схеме теплоснабжения

| № системы теплоснабжения | Наименование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | № зоны деятельности | Утвержденная ЕТО в соответствии со схемой теплоснабжения городского округа города Липецка Липецкой области на период до 2035 года (Актуализация на 2023 год) | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ-2 | Филиал АО «Квадра» - "Липецкая генерация" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 1 | Филиал АО «Квадра» - "Липецкая генерация" | Единственная заявка от организации, владеющей на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности (п. 6 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
|  |  | ПАО "НЛМК" | Тепловые сети |  |  | Единственная заявка от организации, владеющей на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности (п. 6 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 1 | Котельная "Привокзальная" | Филиал АО «Квадра» - "Липецкая генерация" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 1 | Филиал АО «Квадра» - "Липецкая генерация" | Единственная заявка от организации, владеющей на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности (п. 6 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 1 | Котельная "СевероЗападная" | Филиал АО «Квадра» - "Липецкая генерация" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 1 | Филиал АО «Квадра» - "Липецкая генерация" | Единственная заявка от организации, владеющей на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности (п. 6 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 1 | Котельная "ЮгоЗападная" | Филиал АО «Квадра» - "Липецкая генерация" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 1 | Филиал АО «Квадра» - "Липецкая генерация" | Единственная заявка от организации, владеющей на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности (п. 6 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 1 | Котельная "Угловая" | Филиал АО «Квадра» - "Липецкая генерация" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 1 | Филиал АО «Квадра» - "Липецкая генерация" | Единственная заявка от организации, владеющей на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности (п. 6 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 1 | Котельная "Улица Толстого, д. 23А" | Филиал АО «Квадра» - "Липецкая генерация" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 1 | Филиал АО «Квадра» - "Липецкая генерация" | Единственная заявка от организации, владеющей на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности (п. 6 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 1 | Котельная "Улица Семашко, д. 10" | Филиал АО «Квадра» - "Липецкая генерация" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 1 | Филиал АО «Квадра» - "Липецкая генерация" | Единственная заявка от организации, владеющей на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности (п. 6 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 1 | Котельная "Улица Октябрьская, д. 51 б" | Филиал АО «Квадра» - "Липецкая генерация" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 1 | Филиал АО «Квадра» - "Липецкая генерация" | Единственная заявка от организации, владеющей на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности (п. 6 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 1 | Котельная ул. Депутатская д.92 | Филиал АО «Квадра» - "Липецкая генерация" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 1 | Филиал АО «Квадра» - "Липецкая генерация" | Единственная заявка от организации, владеющей на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности (п. 6 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 2 | Котельная "Свободный Сокол" | АО "ЛГЭК" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 2 | АО "ЛГЭК" | Единственная заявка от организации, владеющей на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности (п. 6 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 2 | Котельная "13 квартал" | АО "ЛГЭК" | Источник тепловой энергии. | 2 | АО "ЛГЭК" | Единственная заявка от организации, владеющей на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности (п. 6 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 2 | Котельная "МСЧ "Свободный Сокол" | АО "ЛГЭК" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 2 | АО "ЛГЭК" | Единственная заявка от организации, владеющей на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности (п. 6 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 3 | Котельная "Центролит" | АО "ЛГЭК" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 2 | АО "ЛГЭК" | Единственная заявка от организации, владеющей на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности (п. 6 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 4 | Котельная "Электроаппарат" | АО "ЛГЭК" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 2 | АО "ЛГЭК" | Единственная заявка от организации, владеющей на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности (п. 6 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 5 | Котельная "108 квартал" | АО "ЛГЭК" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 2 | АО "ЛГЭК" | Единственная заявка от организации, владеющей на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности (п. 6 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 6 | Котельная "Улица Баумана, д. 296" | АО "ЛГЭК" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 2 | АО "ЛГЭК" | Единственная заявка от организации, владеющей на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности (п. 6 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 7 | Котельная "Село Подгорное" | АО "ЛГЭК" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 2 | АО "ЛГЭК" | Единственная заявка от организации, владеющей на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности (п. 6 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 8 | Котельная "Школа № 16" | АО "ЛГЭК" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 2 | АО "ЛГЭК" | Единственная заявка от организации, владеющей на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности (п. 6 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 9 | Котельная "Школа № 22" | АО "ЛГЭК" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 2 | АО "ЛГЭК" | Единственная заявка от организации, владеющей на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности (п. 6 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 10 | Котельная "Школа № 26" | АО "ЛГЭК" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 2 | АО "ЛГЭК" | Единственная заявка от организации, владеющей на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности (п. 6 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 11 | Котельная "Школа № 34" | АО "ЛГЭК" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 2 | АО "ЛГЭК" | Единственная заявка от организации, владеющей на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности (п. 6 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 12 | Котельная "Школа № 35" | АО "ЛГЭК" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 2 | АО "ЛГЭК" | Единственная заявка от организации, владеющей на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности (п. 6 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 13 | Котельная "У поселка Северный Рудник" | АО "ЛГЭК" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 2 | АО "ЛГЭК" | Единственная заявка от организации, владеющей на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности (п. 6 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 14 | БМК по ул. Ковалева, 109а | АО "ЛГЭК" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 2 | АО "ЛГЭК" | Единственная заявка от организации, владеющей на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности (п. 6 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 18 | Котельная "Школа-интернат № 2" | АО "ЛГЭК" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 2 | АО "ЛГЭК" | Единственная заявка от организации, владеющей на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности (п. 6 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 15 | Котельная "Поселок Дачный" | АО "ЛГЭК" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 2 | АО "ЛГЭК" | Единственная заявка от организации, владеющей на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности (п. 6 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 16 | Котельная "Улица Механизаторов, д. 21" | АО "ЛГЭК" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 2 | АО "ЛГЭК" | Единственная заявка от организации, владеющей на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности (п. 6 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 17 | Котельная "Улица Космонавтов, д. 36/4" | АО "ЛГЭК" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 2 | АО "ЛГЭК" | Единственная заявка от организации, владеющей на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности (п. 6 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 19 | Котельная "Акушерский корпус" | АО "ЛГЭК" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 2 | АО "ЛГЭК" | Единственная заявка от организации, владеющей на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности (п. 6 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 20 | Котельная "Липецкие узоры" | АО "ЛГЭК" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 2 | АО "ЛГЭК" | Единственная заявка от организации, владеющей на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности (п. 6 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 21 | Котельная "Упрснабсбыт" | АО "ЛГЭК" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 2 | АО "ЛГЭК" | Единственная заявка от организации, владеющей на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности (п. 6 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 22 | БМК "Известковая, 2в" | АО "ЛГЭК" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 2 | АО "ЛГЭК" | Единственная заявка от организации, владеющей на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности (п. 6 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 23 | Котельная по улице Арсеньева "Школа № 41" | АО "ЛГЭК" | Источник тепловой энергии. | 2 | АО "ЛГЭК" | Единственная заявка от организации, владеющей на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности (п. 6 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 24 | Котельная "Улица Ковалева, 107д" | АО "ЛГЭК" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 2 | АО "ЛГЭК" | Единственная заявка от организации, владеющей на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности (п. 6 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 25 | Котельная ТКУ-7400Б "Казьмина, 3А" ООО "ЭнергоКонсалт" | ООО "ЭнергоКонсалт" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 3 | ООО "ЭнергоКонсалт" | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 25 | Котельная БМК 16,9 "Казьмина, 3А/1" ООО "ЭнергоКонсалт" | ООО "ЭнергоКонсалт" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 3 | ООО "ЭнергоКонсалт" | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 26 | Котельная ООО "ЭнергоПлюс" | ООО "ЭнергоПлюс" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 4 | ООО "ЭнергоПлюс" | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 27 | Котельная ООО "Зем Рем Строй Липецк" | ООО "Зем Рем Строй Липецк" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 5 | ООО "Зем Рем Строй Липецк" | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 28 | Котельная ООО "Мегаполис-Недвижимость" | ООО "Мегаполис-Недвижимость" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 6 | ООО "Мегаполис-Недвижимость" | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 29 | Котельная ООО "Комус" | ООО "Комус" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 7 | ООО "Комус" | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 30 | Котельная Воронежской таможни | Служа Воронежской таможни по Липецкой области | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 8 | Служба Воронежской таможни по Липецкой области | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |

Основания, в том числе критерии, в соответствии 
с которыми теплоснабжающей организации присвоен
 статус единой теплоснабжающей организации

Федеральный закон от 27.07.2012 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» статьей 2 пунктами 14 и 28 вводит понятия: «система теплоснабжения» и «единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения» (далее по тексту ЕТО), а именно:

1) система теплоснабжения — это совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями;

2) единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения – это теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», пунктом 4 устанавливает необходимость обоснования в проектах схем теплоснабжения предложений по определению ЕТО.

Цель настоящей главы 15 подготовить и обосновать предложения для дальнейшего рассмотрения и определения единой/единых теплоснабжающих организаций г.о. Липецк. В предложениях должны содержаться обоснования соответствия предлагаемой теплоснабжающей организации критериям соответствия ЕТО, установленным в пункте 7 раздела II «Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации» Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации». Согласно пункту 7 указанных «Правил…», критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

2) размер собственного капитала теплоснабжающей организации;

3) способность теплоснабжающей организации в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Согласно пункту 4 Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации», в схеме теплоснабжения определяются границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (ЕТО). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (ЕТО) являются границами системы теплоснабжения. Под понятием «зона деятельности единой теплоснабжающей организации» подразумевается одна или несколько систем теплоснабжения на территории поселения, городского округа, в границах которых единая теплоснабжающая организация обязана обслуживать любых обратившихся к ней потребителей тепловой энергии. В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

Согласно пункту 5 указанных «Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации» для присвоения ТСО статуса ЕТО на территории г.о. Липецк лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения на сайте) проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, указанного в пункте 17 настоящих «Правил…», заявку на присвоение организации статуса ЕТО с указанием зоны ее деятельности. К заявке должна прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о принятии отчетности. В течение 3 рабочих дней с даты подачи заявок и срока окончания срока подачи, уполномоченные органы обязаны разместить сведения о принятых заявках на сайте администрации города.

Согласно пункту 6 указанных «Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации», в случае, если в отношении одной зоны деятельности ЕТО подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности ЕТО, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В том случае, если в отношении одной зоны деятельности ЕТО подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности ЕТО, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с требованиями пунктов 7 - 10 Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации».

Согласно пункту 8 указанных «Правил…», в случае, если заявка на присвоение статуса ЕТО подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

Согласно пункту 9 указанных «Правил….» в случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Согласно пункту 10 указанных «Правил…», способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения, и что также обосновывается в схеме теплоснабжения.

Согласно пункту 11 указанных «Правил…», в случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

При разработке схемы теплоснабжения был проведен анализ изменений в границах систем теплоснабжения и утвержденных зон деятельности ЕТО, произошедших за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения (Таблица 6). С учетом данных изменений в таблице Таблица 3 приведен проект реестра единых теплоснабжающих организаций по состоянию на 2023 год, предлагаемый к утверждению.

Сравнительный анализ критериев определения единых теплоснабжающих организаций в системах теплоснабжения на территории г.о. Липецк приведен в таблицеТаблица 4.

Таблица 3. Реестр единых теплоснабжающих организаций в г.о. Липецк по состоянию на 2023 год

| № системы теплоснабжения | Наименование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | № зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ-2 | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 1 | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | Единственная заявка от организации, владеющей на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности (п. 6 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
|  |  | ПАО "НЛМК" | Тепловые сети | 1 | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | Единственная заявка от организации, владеющей на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности (п. 6 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 1 | Котельная "Привокзальная" | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 1 | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | Единственная заявка от организации, владеющей на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности (п. 6 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 1 | Котельная "СевероЗападная" | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 1 | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | Единственная заявка от организации, владеющей на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности (п. 6 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 1 | Котельная "ЮгоЗападная" | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 1 | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | Единственная заявка от организации, владеющей на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности (п. 6 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 1 | Котельная "Угловая" | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 1 | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | Единственная заявка от организации, владеющей на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности (п. 6 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 1 | Котельная "Улица Семашко, д. 10" | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 1 | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | Единственная заявка от организации, владеющей на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности (п. 6 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 1 | Котельная "Улица Октябрьская, д. 51 б" | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 1 | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | Единственная заявка от организации, владеющей на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности (п. 6 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 2 | Котельная "Свободный Сокол" | МУП "Липецктеплосеть" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 2 | МУП "Липецктеплосеть" | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 2 | Котельная "13 квартал" | МУП "Липецктеплосеть" | Источник тепловой энергии. | 2 | МУП "Липецктеплосеть" | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 2 | Котельная "МСЧ "Свободный Сокол" | МУП "Липецктеплосеть" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 2 | МУП "Липецктеплосеть" | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 3 | Котельная "Центролит" | МУП "Липецктеплосеть" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 2 | МУП "Липецктеплосеть" | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 4 | Котельная "Электроаппарат" | МУП "Липецктеплосеть" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 2 | МУП "Липецктеплосеть" | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 5 | Котельная "108 квартал" | МУП "Липецктеплосеть" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 2 | МУП "Липецктеплосеть" | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 6 | Котельная "Улица Баумана, д. 296" | МУП "Липецктеплосеть" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 2 | МУП "Липецктеплосеть" | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 7 | Котельная "Село Подгорное" | МУП "Липецктеплосеть" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 2 | МУП "Липецктеплосеть" | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 8 | Котельная "Школа № 16" | МУП "Липецктеплосеть" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 2 | МУП "Липецктеплосеть" | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 9 | Котельная "Школа № 22" | МУП "Липецктеплосеть" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 2 | МУП "Липецктеплосеть" | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 10 | Котельная "Школа № 26" | МУП "Липецктеплосеть" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 2 | МУП "Липецктеплосеть" | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 11 | Котельная "Школа № 34" | МУП "Липецктеплосеть" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 2 | МУП "Липецктеплосеть" | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 12 | Котельная "Школа № 35" | МУП "Липецктеплосеть" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 2 | МУП "Липецктеплосеть" | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 13 | Котельная "У поселка Северный Рудник" | МУП "Липецктеплосеть" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 2 | МУП "Липецктеплосеть" | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 14 | БМК по ул. Ковалева, 109а | МУП "Липецктеплосеть" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 2 | МУП "Липецктеплосеть" | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 18 | БМК "Стратегия" | МУП "Липецктеплосеть" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 2 | МУП "Липецктеплосеть" | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 15 | Котельная "Поселок Дачный" | МУП "Липецктеплосеть" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 2 | МУП "Липецктеплосеть" | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 16 | Котельная "Улица Механизаторов, д. 21" | МУП "Липецктеплосеть" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 2 | МУП "Липецктеплосеть" | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 19 | Котельная "Акушерский корпус" | МУП "Липецктеплосеть" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 2 | МУП "Липецктеплосеть" | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 20 | Котельная "Липецкие узоры" | МУП "Липецктеплосеть" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 2 | МУП "Липецктеплосеть" | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 21 | Котельная "Упрснабсбыт" | МУП "Липецктеплосеть" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 2 | МУП "Липецктеплосеть" | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 22 | БМК "Известковая, 2в" | МУП "Липецктеплосеть" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 2 | МУП "Липецктеплосеть" | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 24 | БМК "Ковалева, 107д" | МУП "Липецктеплосеть" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 2 | МУП "Липецктеплосеть" | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 25 | Котельная ТКУ-7400Б "Казьмина, 3А" ООО "ЭнергоКонсалт" | ООО "ЭнергоКонсалт" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 3 | ООО "ЭнергоКонсалт" | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 25 | Котельная БМК 16,9 "Казьмина, 3А/1" ООО "ЭнергоКонсалт" | ООО "ЭнергоКонсалт" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 3 | ООО "ЭнергоКонсалт" | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 26 | Котельная ООО "ЭнергоПлюс" | ООО "ЭнергоПлюс" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 4 | ООО "ЭнергоПлюс" | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 27 | Котельная ООО "Зем Рем Строй Липецк" | ООО "ЭнергоПлюс" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 4 | ООО "ЭнергоПлюс" | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 28 | Котельная ООО "Мегаполис-Недвижимость" | ООО "Мегаполис-Недвижимость" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 6 | ООО "Мегаполис-Недвижимость" | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 29 | Котельная ООО "Комус" | ООО "Комус" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 8 | ООО "Комус" | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 30 | Котельная Воронежской таможни | Служа Воронежской таможни по Липецкой области | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 9 | Служба Воронежской таможни по Липецкой области | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |

Таблица 4. Сравнительный анализ критериев, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

| № системы теплоснабжения | Наименование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Размер собственного капитала теплоснабжающей (теплосетевой) организации, млн. руб. | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Вид имущественного права | Емкость тепловых сетей, м3 | Информация о подаче заявки на присвоения статуса ЕТО | № зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ-2 | 1 002,0 | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | 19 877,8 | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | собственность | 53 826,7 | Заявка ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация» от 25.06.2019 №ВВ- 341/7286) | 1 | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | Единственная заявка от организации, владеющей на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности (п. 6 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
|  |  |  | ПАО "НЛМК" | 255 738,4 | Тепловые сети | собственность | 7 657,3 | Заявка ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация» от 25.06.2019 №ВВ- 341/7286) | 1 | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | Единственная заявка от организации, владеющей на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности (п. 6 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 1 | Котельная "Привокзальная" | 143,0 | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | 19 877,8 | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | собственность | 4 407,1 | Заявка ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация» от 25.06.2019 №ВВ- 341/7286) | 1 | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | Единственная заявка от организации, владеющей на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности (п. 6 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 1 | Котельная "СевероЗападная" | 390,0 | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | 19 877,8 | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | собственность | 11 407,5 | Заявка ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация» от 25.06.2019 №ВВ- 341/7286) | 1 | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | Единственная заявка от организации, владеющей на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности (п. 6 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 1 | Котельная "ЮгоЗападная" | 620,0 | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | 19 877,8 | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | собственность | 19 162,5 | Заявка ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация» от 25.06.2019 №ВВ- 341/7286) | 1 | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | Единственная заявка от организации, владеющей на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности (п. 6 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 1 | Котельная "Угловая" | 46,6 | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | 19 877,8 | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | собственность | 1 331,2 | Заявка ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация» от 25.06.2019 №ВВ- 341/7286) | 1 | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | Единственная заявка от организации, владеющей на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности (п. 6 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 1 | Котельная "Улица Семашко, д. 10" | 20,9 | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | 19 877,8 | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | собственность | 204,0 | Заявка ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация» от 25.06.2019 №ВВ- 341/7286) | 1 | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | Единственная заявка от организации, владеющей на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности (п. 6 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 1 | Котельная "Улица Октябрьская, д. 51 б" | 19,5 | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | 19 877,8 | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | собственность | 922,2 | Заявка ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация» от 25.06.2019 №ВВ- 341/7286) | 1 | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | Единственная заявка от организации, владеющей на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности (п. 6 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 2 | Котельная "Свободный Сокол" | 100,0 | МУП "Липецктеплосеть" | 464,7 | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | собственность | 1 647,3 | Заявка отсутствует | 2 | МУП "Липецктеплосеть" | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 2 | Котельная "13 квартал" | 4,3 | МУП "Липецктеплосеть" | 464,7 | Источник тепловой энергии. | хоз. ведение | - | Заявка отсутствует | 2 | МУП "Липецктеплосеть" | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 2 | Котельная "МСЧ "Свободный Сокол" | 3,4 | МУП "Липецктеплосеть" | 464,7 | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | хоз. ведение | 2,1 | Заявка отсутствует | 2 | МУП "Липецктеплосеть" | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 3 | Котельная "Центролит" | 107,8 | МУП "Липецктеплосеть" | 464,7 | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | хоз. ведение | 2 159,3 | Заявка отсутствует | 2 | МУП "Липецктеплосеть" | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 4 | Котельная "Электроаппарат" | 6,9 | МУП "Липецктеплосеть" | 464,7 | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | хоз. ведение | 109,8 | Заявка отсутствует | 2 | МУП "Липецктеплосеть" | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 5 | Котельная "108 квартал" | 3,2 | МУП "Липецктеплосеть" | 464,7 | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | хоз. ведение | 55,9 | Заявка отсутствует | 2 | МУП "Липецктеплосеть" | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 6 | Котельная "Улица Баумана, д. 296" | 11,7 | МУП "Липецктеплосеть" | 464,7 | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | хоз. ведение | 232,9 | Заявка отсутствует | 2 | МУП "Липецктеплосеть" | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 7 | Котельная "Село Подгорное" | 2,9 | МУП "Липецктеплосеть" | 464,7 | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | хоз. ведение | 18,6 | Заявка отсутствует | 2 | МУП "Липецктеплосеть" | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 8 | Котельная "Школа № 16" | 0,4 | МУП "Липецктеплосеть" | 464,7 | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | хоз. ведение | 0,6 | Заявка отсутствует | 2 | МУП "Липецктеплосеть" | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 9 | Котельная "Школа № 22" | 0,7 | МУП "Липецктеплосеть" | 464,7 | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | хоз. ведение | 2,8 | Заявка отсутствует | 2 | МУП "Липецктеплосеть" | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 10 | Котельная "Школа № 26" | 0,2 | МУП "Липецктеплосеть" | 464,7 | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | хоз. ведение | 0,2 | Заявка отсутствует | 2 | МУП "Липецктеплосеть" | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 11 | Котельная "Школа № 34" | 0,2 | МУП "Липецктеплосеть" | 464,7 | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | хоз. ведение | 0,6 | Заявка отсутствует | 2 | МУП "Липецктеплосеть" | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 12 | Котельная "Школа № 35" | 0,9 | МУП "Липецктеплосеть" | 464,7 | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | хоз. ведение | 9,4 | Заявка отсутствует | 2 | МУП "Липецктеплосеть" | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 13 | Котельная "У поселка Северный Рудник" | 1,0 | МУП "Липецктеплосеть" | 464,7 | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | хоз. ведение | 15,5 | Заявка отсутствует | 2 | МУП "Липецктеплосеть" | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 14 | БМК по ул. Ковалева, 109а | 0,9 | МУП "Липецктеплосеть" | 464,7 | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | хоз. ведение | 0,9 | Заявка отсутствует | 2 | МУП "Липецктеплосеть" | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 18 | БМК "Стратегия" | 1,6 | МУП "Липецктеплосеть" | 464,7 | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | хоз. ведение | 1,8 | Заявка отсутствует | 2 | МУП "Липецктеплосеть" | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 15 | Котельная "Поселок Дачный" | 9,6 | МУП "Липецктеплосеть" | 464,7 | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | хоз. ведение | 63,3 | Заявка отсутствует | 2 | МУП "Липецктеплосеть" | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 16 | Котельная "Улица Механизаторов, д. 21" | 1,5 | МУП "Липецктеплосеть" | 464,7 | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | хоз. ведение | 2,8 | Заявка отсутствует | 2 | МУП "Липецктеплосеть" | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 19 | Котельная "Акушерский корпус" | 1,9 | МУП "Липецктеплосеть" | 464,7 | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | хоз. ведение | 6,0 | Заявка отсутствует | 2 | МУП "Липецктеплосеть" | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 20 | Котельная "Липецкие узоры" | 2,3 | МУП "Липецктеплосеть" | 464,7 | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | хоз. ведение | 44,4 | Заявка отсутствует | 2 | МУП "Липецктеплосеть" | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 21 | Котельная "Упрснабсбыт" | 4,8 | МУП "Липецктеплосеть" | 464,7 | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | хоз. ведение | 35,8 | Заявка отсутствует | 2 | МУП "Липецктеплосеть" | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 22 | БМК "Известковая, 2в" | 3,0 | МУП "Липецктеплосеть" | 464,7 | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | хоз. ведение | 50,5 | Заявка отсутствует | 2 | МУП "Липецктеплосеть" | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 24 | БМК "Ковалева, 107д" | 5,2 | МУП "Липецктеплосеть" | 464,7 | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | хоз. ведение | 55,3 | Заявка отсутствует | 2 | МУП "Липецктеплосеть" | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 25 | Котельная ТКУ-7400Б "Казьмина, 3А" ООО "ЭнергоКонсалт" | 6,3 | ООО "ЭнергоКонсалт" | -2,2 | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | собственность | 35,4 | Заявка отсутствует | 3 | ООО "ЭнергоКонсалт" | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 25 | Котельная БМК 16,9 "Казьмина, 3А/1" ООО "ЭнергоКонсалт" | 14,5 | ООО "ЭнергоКонсалт" | -2,2 | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | собственность | 3,6 | Заявка отсутствует | 3 | ООО "ЭнергоКонсалт" | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 26 | Котельная ООО "ЭнергоПлюс" | 6,2 | ООО "ЭнергоПлюс" | 14,1 | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | собственность | 83,2 | Заявка отсутствует | 4 | ООО "ЭнергоПлюс" | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 27 | Котельная ООО "Зем Рем Строй Липецк" | 1,0 | ООО "ЭнергоПлюс" | 0,0 | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | собственность | 2,1 | Заявка отсутствует | 4 | ООО "ЭнергоПлюс" | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 28 | Котельная ООО "Мегаполис-Недвижимость" | 3,5 | ООО "Мегаполис-Недвижимость" | 154,6 | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | собственность | 9,7 | Заявка отсутствует | 6 | ООО "Мегаполис-Недвижимость" | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 29 | Котельная ООО "Комус" | 5,6 | ООО "Комус" | -49,2 | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | аренда, собственность | 9,0 | Заявка отсутствует | 8 | ООО "Комус" | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |
| 30 | Котельная Воронежской таможни | 1,3 | Служа Воронежской таможни по Липецкой области | 16,5 | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | Собственность ФТС России | 13,5 | Заявка отсутствует | 9 | Служба Воронежской таможни по Липецкой области | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью в соответствующей зоне деятельности (п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808) |

Заявки теплоснабжающих организаций,
 поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения,
 на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Подана одна заявка от АО «Квадра» -«Липецкая генерация» от 25.06.2019 №ВВ-341/7286) от АО «Квадра» -«Липецкая генерация» на присвоение статуса ЕТО в системе теплоснабжения № 1.

Описание границ зон деятельности 
единой теплоснабжающей организации (организаций)

Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) представлено в таблице Таблица 5 и на рисунке Рисунок 1.

Рисунок 1. Зоны деятельности единой теплоснабжающей организации: адресная привязка на карте муниципального образования и зоны действия источников тепловой энергии

Таблица 5. Границы зон деятельности единых теплоснабжающих организаций

| № системы теплоснабжения | Наименование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | № зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Описание границ зон деятельности ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ-2 | 1 | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | Зона действия ТЭЦ-2 описывается улицами: Знаменского, Полунина, 70 лет Октября, Саратовская, Моршанская, Физкультурная (пос. Матырский), Дачная, Светлова, Писарева (пос. Дачный), Ильича, Жуковского, Краснознаменная (пос. Тракторостроителей), Механизаторов, Индустриальной, пр. Победы, Советская, Н. Логовая, Интернациональная, 9 мая, Фурманова, Архангельская, Астраханская, З. Космодемьянской, пр. Победы, Механизаторов, Папина, Юных Натуралистов, Ферросплавная, 9 мая, Металлургов, Волжская, берегом р. Воронеж, Фурманова, Осенний проезд. |
|  |  | 1 | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" |  |
| 1 | Котельная "Привокзальная" | 1 | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | Зона действия котельной «Привокзальная» описывается улицами: Агрономическая, Опытная, Пришвина, Боевой проезд, Станционная, Попова, Тельмана, Липовская, Игнатьева, Терешковой, Циолковского, Гагарина. Границы зоны действия установлены по зданиям конечных потребителей, подключенным к тепловым сетям. |
| 1 | Котельная "СевероЗападная" | 1 | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | Зона действия котельной Северо-Западной описывается улицами: пр. Универсальный, Поперечный, Московская, Гагарина, Титова, Циолковского, Космонавтов, Звездная, Вермешева, Полиграфическая, Московская. |
| 1 | Котельная "ЮгоЗападная" | 1 | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | Зона действия котельной Юго-Западной описывается улицами: Белянского, Политехническая, Московская, Водопьянова, Папина, пр. Победы, Минская. |
| 1 | Котельная "Угловая" | 1 | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | Зона действия котельной «Угловая» описывается улицами: Гагарина, 30 лет Октября, Шкатова, Студёновская, Ленина, Зегеля. |
| 1 | Котельная "Улица Семашко, д. 10" | 1 | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | Зона действия котельной на ул. Семашко, 10 описывается улицами: Гагарина, Зегеля, Первомайская, Липовская. |
| 1 | Котельная "Улица Октябрьская, д. 51 б" | 1 | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | Зона действия котельной на ул. Октябрьская, 53 ПАО «Квадра» описывается улицами: Первомайская, пл. Петра Великого, Калинина, Фрунзе, Коммунальная |
| 2 | Котельная "Свободный Сокол" | 2 | МУП "Липецктеплосеть" | Зона действия котельной «Свободный Сокол» описывается улицами: 40 лет Октября, Ушинского, Пожарского, пл. Заводская. |
| 2 | Котельная "13 квартал" | 2 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная «13 квартал» работает в межотопительный период для обеспечения горячего водоснабжения зоны действия котельной «Свободный Сокол», котельная «Свободный Сокол» работает только в отопительный период года. |
| 2 | Котельная "МСЧ "Свободный Сокол" | 2 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная «МСЧ «Свободный Сокол» работает на нужды МСЧ и в межотопительный период для обеспечения горячего водоснабжения зоны действия котельной «Свободный Сокол» параллельно с котельной «13 квартал». |
| 3 | Котельная "Центролит" | 2 | МУП "Липецктеплосеть" | Зона действия котельной «Центролит» описывается улицами: Ангарская, Минская, Ново-Весовая, Ударников, Юношеская. Границы зоны действия котельной установлены по зданиям конечных потребителей, подключенным к тепловым сетям. |
| 4 | Котельная "Электроаппарат" | 2 | МУП "Липецктеплосеть" | Зона действия котельной на ул. Елецкая, 69а «Электроаппарат» описывается улицами: Студеновская, Чапаева, Карьерная, Елецкая. Границы зоны действия котельной установлены по зданиям конечных потребителей, подключенным к тепловым сетям. |
| 5 | Котельная "108 квартал" | 2 | МУП "Липецктеплосеть" | Зона действия котельной «108 квартал» АО «ЛГЭК» описывается улицами: Гайдара, Луначарского, Нахимова. Границы зоны действия котельной установлены по зданиям конечных потребителей, подключенным к тепловым сетям. |
| 6 | Котельная "Улица Баумана, д. 296" | 2 | МУП "Липецктеплосеть" | Зона действия котельной «Баумана» описывается границами улицы Баумана. Г раницы зоны действия котельной установлены по зданиям конечных потребителей, подключенным к тепловым сетям. |
| 7 | Котельная "Село Подгорное" | 2 | МУП "Липецктеплосеть" | Зона действия котельной «с. Подгорное» описывается границами улицы Крайная. Границы зоны действия котельной установлены по зданиям конечных потребителей, подключенным к тепловым сетям. |
| 8 | Котельная "Школа № 16" | 2 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная обеспечивает теплоснабжение жилого дома по улице Комсомольская, 22. |
| 9 | Котельная "Школа № 22" | 2 | МУП "Липецктеплосеть" | Зона действия котельной «Школа 22» описывается границами улицы Северный Рудник. Г раницы зоны действия котельной установлены по зданиям конечных потребителей, подключенным к тепловым сетям. |
| 10 | Котельная "Школа № 26" | 2 | МУП "Липецктеплосеть" | Зона действия котельной «Школа 26» описывается границами школы № 26. |
| 11 | Котельная "Школа № 34" | 2 | МУП "Липецктеплосеть" | Зона действия котельной «Школа 34» описывается границами школы № 34. |
| 12 | Котельная "Школа № 35" | 2 | МУП "Липецктеплосеть" | Зона действия котельной «Школа 35» описывается границами школы № 35. |
| 13 | Котельная "У поселка Северный Рудник" | 2 | МУП "Липецктеплосеть" | Котельная обеспечивает теплоснабжение жилых зданий поселка «Северный Рудник» и здания детского сада. Зона действия котельной «У поселка Северный Рудник» описывается улицами: Молодежная и Кузьминская. Границы зоны действия котельной установлены по зданиям конечных потребителей, подключенным к тепловым сетям. |
| 14 | БМК по ул. Ковалева, 109а | 2 | МУП "Липецктеплосеть" | Обеспечивает теплоснабжение жилого многоквартирного дома по ул. Ковалева, 109а. |
| 18 | БМК "Стратегия" | 2 | МУП "Липецктеплосеть" | Зона действия котельной «Поселок Дачный» описывается границами п. Дачный. Границы зоны действия котельной установлены по зданиям конечных потребителей, подключенным к тепловым сетям. |
| 15 | Котельная "Поселок Дачный" | 2 | МУП "Липецктеплосеть" | Границы зоны действия котельной «ул. Механизаторов, 21» описываются улицей Механизаторов и границами территории интерната «Дом престарелых». |
| 16 | Котельная "Улица Механизаторов, д. 21" | 2 | МУП "Липецктеплосеть" | Зона действия котельной «ул. Космонавтов, 36/4» описывается границами здания Космонавтов 36/4. Границы зоны действия котельной установлены по границам здания Космонавтов, 36/4. |
| 19 | Котельная "Акушерский корпус" | 2 | МУП "Липецктеплосеть" | Границы зоны действия котельной «Акушерский корпус» описывается границами территории областного перинатального центра. Г раницы зоны действия котельной установлены по границам зданий областного перинатального центра. |
| 20 | Котельная "Липецкие узоры" | 2 | МУП "Липецктеплосеть" | Зона действия котельной «Липецкие узоры» описывается границами ул. Прудная. Границы зоны действия котельной установлены по зданиям конечных потребителей, подключенным к тепловым сетям. |
| 21 | Котельная "Упрснабсбыт" | 2 | МУП "Липецктеплосеть" | Обеспечивает теплоснабжение жилых, общественных и производственных зданий в п. «Шахта №10». Границы зоны действия котельной установлены по зданиям конечных потребителей, подключенным к тепловым сетям. |
| 22 | БМК "Известковая, 2в" | 2 | МУП "Липецктеплосеть" | Зона действия котельной «Энгельса» описывается границами улиц: К. Цеткин, Ф. Энгельса. Границы зоны действия котельной установлены по зданиям конечных потребителей, подключенным к тепловым сетям. |
| 24 | БМК "Ковалева, 107д" | 2 | МУП "Липецктеплосеть" | Зона действия котельной по ул. Ковалева, 107 описывается границами улицы Ковалева. Границы зоны действия котельной установлены по зданиям конечных потребителей, подключенным к тепловым сетям. |
| 25 | Котельная ТКУ-7400Б "Казьмина, 3А" ООО "ЭнергоКонсалт" | 3 | ООО "ЭнергоКонсалт" | Зона действия котельных описывается в границах улиц: Опытная, Сергея Казьмина, Дмитрия Фурсова, Лебедянское ш., Виктора Музыки в мкр. Звездный |
| 25 | Котельная БМК 16,9 "Казьмина, 3А/1" ООО "ЭнергоКонсалт" | 3 | ООО "ЭнергоКонсалт" |  |
| 26 | Котельная ООО "ЭнергоПлюс" | 4 | ООО "ЭнергоПлюс" | Зона действия котельной ООО «ЭнергоПлюс» описывается границами улиц: Бородинская, Шоссейная. |
| 27 | Котельная ООО "Зем Рем Строй Липецк" | 4 | ООО "ЭнергоПлюс" | Зона действия котельной распространяется на жилой дом по ул. Тамбовская, 6. |
| 28 | Котельная ООО "Мегаполис-Недвижимость" | 6 | ООО "Мегаполис-Недвижимость" | Зона действия котельной распространяется на здание общественно-делового назначения по ул. Гагарина, 70а. |
| 29 | Котельная ООО "Комус" | 8 | ООО "Комус" | Зона действия теплоисточника распространяется на здание торгового центра «Европа» по ул. Советская, 66, а также на ряд потребителей вблизи торгового центра (Советская, 32, 32а, 34, 64, 66 стр. 7). |
| 30 | Котельная Воронежской таможни | 9 | Служба Воронежской таможни по Липецкой области | Зона действия теплоисточника распространяется на здание Службы Воронежской таможни по Липецкой области, по Трубный пр-д, д. 3; ГУЗ «Липецкая городская поликлиника № 4», по ул. Гагарина, д. 139 (отапливаются гаражные боксы), АО «Экономический центр «Содействие» по Трубный пр-д, д. 3 В |

Описание изменений в зонах деятельности 
единых теплоснабжающих организаций, произошедших 
за период, предшествующий актуализации схемы 
теплоснабжения, и актуализированные сведения 
в реестре систем теплоснабжения и реестре единых 
теплоснабжающих организаций с описанием 
оснований для внесения изменений

Правила организации теплоснабжения, утвержденные постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808, предусматривают следующие случаи изменения границ зоны деятельности единой теплоснабжающей организации:

1) расширение зоны деятельности при подключении новых потребителей, источников тепловой энергии или тепловых сетей, находящихся вне границ утвержденной в схеме теплоснабжения зоны деятельности ЕТО;

2) расширение зоны деятельности при технологическом объединении систем теплоснабжения (зон действия источников тепловой энергии, не связанных между собой на момент утверждения границ зоны деятельности ЕТО);

3) сокращение или ликвидация зоны деятельности при отключении потребителей, источников тепловой энергии или тепловых сетей, находящихся в границах утвержденной в схеме теплоснабжения зоны деятельности ЕТО (в том числе при технологическом объединении/разделении систем теплоснабжения);

4) образование новой зоны деятельности ЕТО при технологическом объединении/разделении систем теплоснабжения;

5) образование новой зоны деятельности ЕТО при вводе в эксплуатацию новых источников тепловой энергии;

6) утрата статуса ЕТО на основаниях, приведенных в Правилах организации теплоснабжения.

Сведения об изменении границ зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации (в соответствии с Правилами организации теплоснабжения).

Описание изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения, и оснований для внесения изменений приведено в таблицеТаблица 6.

Основные изменения:

1. АО «ЛГЭК» утратила статус единой теплоснабжающей организации в системах теплоснабжения № 2-24 в соответствии с Постановлением администрации города Липецка от 19.08.2022 № 1911.

2. МУП «Липецктеплосеть», на основании приказа Управления энергетики и тарифов Липецкой области №01-06/392 от 30.09.2022 г., наделено статусом единой теплоснабжаю-щей организации в системах теплоснабжения №2-24.

3. ООО «Зем Рем Строй Липецк» утратила статус единой теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения №28 в соответствии с Постановлением администрации города Липецка от 31.03.2023 № 894.

4. В 2022 г. введена в эксплуатацию новая БМК «Ковалева, 107д» взамен котельной «Ковалева, 107д»

5. Котельные «Улица Толстого, д. 23А» и «Улица Депутатская, д. 92» переведены в режим работы насосных станций.

6. Котельная «Улица Космонавтов, д. 36/4» переоборудована в ЦТП с переключением тепловой нагрузки на котельную «Привокзальная» филиала АО «Квадра» - «Липецкая генерация» с 23.09.2022.

7. В 2022 году введена в эксплуатацию новая котельная БМК «Стратегия», на которую с декабря 2022 г. переключены потребители закрываемой котельной «Школа-интернат №2».

8. Котельная по улице Арсеньева "Школа № 41" передана в хоз.ведение УОиН Липецкой области из-за чего исключена из ЕТО № 2.

Таблица 6. Анализ изменений в границах систем теплоснабжения и утвержденных зон деятельности ЕТО

| № системы теплоснабжения | Наименование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | № зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Изменения в границах системы теплоснабжения | Необходимая корректировка в рамках актуализации схемы теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ-2 | Филиал ПАО "Квадра" - "Липецкая генерация" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 1 | Филиал ПАО "Квадра" - "Липецкая генерация" | Без изменений | Без изменений |
|  |  | ПАО "НЛМК" | Тепловые сети |  |  | Без изменений | Без изменений |
| 1 | Котельная "Привокзальная" | Филиал ПАО "Квадра" - "Липецкая генерация" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 1 | Филиал ПАО "Квадра" - "Липецкая генерация" | Без изменений | Без изменений |
| 1 | Котельная "СевероЗападная" | Филиал ПАО "Квадра" - "Липецкая генерация" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 1 | Филиал ПАО "Квадра" - "Липецкая генерация" | Без изменений | Без изменений |
| 1 | Котельная "ЮгоЗападная" | Филиал ПАО "Квадра" - "Липецкая генерация" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 1 | Филиал ПАО "Квадра" - "Липецкая генерация" | Без изменений | Без изменений |
| 1 | Котельная "Угловая" | Филиал ПАО "Квадра" - "Липецкая генерация" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 1 | Филиал ПАО "Квадра" - "Липецкая генерация" | Без изменений | Без изменений |
| 1 | Котельная "Улица Толстого, д. 23А" | Филиал ПАО "Квадра" - "Липецкая генерация" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 1 | Филиал ПАО "Квадра" - "Липецкая генерация" | Котельная переведена в режим работы насосной станции. Потребители переключены на ТЭЦ-2 | Исключить источник тепловой энергии Котельная "Улица Толстого, д. 23А" из перечня источников тепловой энергии |
| 1 | Котельная "Улица Семашко, д. 10" | Филиал ПАО "Квадра" - "Липецкая генерация" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 1 | Филиал ПАО "Квадра" - "Липецкая генерация" | Без изменений | Без изменений |
| 1 | Котельная "Улица Октябрьская, д. 51 б" | Филиал ПАО "Квадра" - "Липецкая генерация" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 1 | Филиал ПАО "Квадра" - "Липецкая генерация" | Без изменений | Без изменений |
| 1 | Котельная ул. Депутатская д.92 | Филиал ПАО "Квадра" - "Липецкая генерация" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 1 | Филиал ПАО "Квадра" - "Липецкая генерация" | Котельная переведена в режим работы насосной станции. Потребители переключены на ТЭЦ-2 | Исключить источник тепловой энергии Котельная ул. Депутатская д.92 из перечня источников тепловой энергии |
| 2 | Котельная "Свободный Сокол" | АО "ЛГЭК" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 1 | АО "ЛГЭК" | АО "ЛГЭК" утратила статус единой теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения № 2 в соответствии с Постановлением администрации города Липецка от 19.08.2022 № 1191. МУП «Липецктеплосеть» наделено статусом единой теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения № 2 на основании приказа Управления энергетики и тарифов Липецкой области №01-06/392 от 30.09.2022 г. | Изменить ЕТО в системе теплоснабжения № 2: взамен АО "ЛГЭК" указать МУП "Липецктеплосеть" |
| 2 | Котельная "13 квартал" | АО "ЛГЭК" | Источник тепловой энергии. | 2 | АО "ЛГЭК" | АО "ЛГЭК" утратила статус единой теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения № 2 в соответствии с Постановлением администрации города Липецка от 19.08.2022 № 1191. МУП «Липецктеплосеть» наделено статусом единой теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения № 2 на основании приказа Управления энергетики и тарифов Липецкой области №01-06/392 от 30.09.2022 г. | Изменить ЕТО в системе теплоснабжения № 2: взамен АО "ЛГЭК" указать МУП "Липецктеплосеть" |
| 2 | Котельная "МСЧ "Свободный Сокол" | АО "ЛГЭК" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 2 | АО "ЛГЭК" | АО "ЛГЭК" утратила статус единой теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения № 2 в соответствии с Постановлением администрации города Липецка от 19.08.2022 № 1191. МУП «Липецктеплосеть» наделено статусом единой теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения № 2 на основании приказа Управления энергетики и тарифов Липецкой области №01-06/392 от 30.09.2022 г. | Изменить ЕТО в системе теплоснабжения № 2: взамен АО "ЛГЭК" указать МУП "Липецктеплосеть" |
| 3 | Котельная "Центролит" | АО "ЛГЭК" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 2 | АО "ЛГЭК" | АО "ЛГЭК" утратила статус единой теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения № 3 в соответствии с Постановлением администрации города Липецка от 19.08.2022 № 1191. МУП «Липецктеплосеть» наделено статусом единой теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения № 3 на основании приказа Управления энергетики и тарифов Липецкой области №01-06/392 от 30.09.2022 г. | Изменить ЕТО в системе теплоснабжения № 3: взамен АО "ЛГЭК" указать МУП "Липецктеплосеть" |
| 4 | Котельная "Электроаппарат" | АО "ЛГЭК" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 2 | АО "ЛГЭК" | АО "ЛГЭК" утратила статус единой теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения № 4 в соответствии с Постановлением администрации города Липецка от 19.08.2022 № 1191. МУП «Липецктеплосеть» наделено статусом единой теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения № 4 на основании приказа Управления энергетики и тарифов Липецкой области №01-06/392 от 30.09.2022 г. | Изменить ЕТО в системе теплоснабжения № 4: взамен АО "ЛГЭК" указать МУП "Липецктеплосеть" |
| 5 | Котельная "108 квартал" | АО "ЛГЭК" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 2 | АО "ЛГЭК" | АО "ЛГЭК" утратила статус единой теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения № 5 в соответствии с Постановлением администрации города Липецка от 19.08.2022 № 1191. МУП «Липецктеплосеть» наделено статусом единой теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения № 5 на основании приказа Управления энергетики и тарифов Липецкой области №01-06/392 от 30.09.2022 г. | Изменить ЕТО в системе теплоснабжения № 5: взамен АО "ЛГЭК" указать МУП "Липецктеплосеть" |
| 6 | Котельная "Улица Баумана, д. 296" | АО "ЛГЭК" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 2 | АО "ЛГЭК" | АО "ЛГЭК" утратила статус единой теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения № 6 в соответствии с Постановлением администрации города Липецка от 19.08.2022 № 1191. МУП «Липецктеплосеть» наделено статусом единой теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения № 6 на основании приказа Управления энергетики и тарифов Липецкой области №01-06/392 от 30.09.2022 г. | Изменить ЕТО в системе теплоснабжения № 6: взамен АО "ЛГЭК" указать МУП "Липецктеплосеть" |
| 7 | Котельная "Село Подгорное" | АО "ЛГЭК" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 2 | АО "ЛГЭК" | АО "ЛГЭК" утратила статус единой теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения № 7 в соответствии с Постановлением администрации города Липецка от 19.08.2022 № 1191. МУП «Липецктеплосеть» наделено статусом единой теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения № 7 на основании приказа Управления энергетики и тарифов Липецкой области №01-06/392 от 30.09.2022 г. | Изменить ЕТО в системе теплоснабжения № 7: взамен АО "ЛГЭК" указать МУП "Липецктеплосеть" |
| 8 | Котельная "Школа № 16" | АО "ЛГЭК" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 2 | АО "ЛГЭК" | АО "ЛГЭК" утратила статус единой теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения № 8 в соответствии с Постановлением администрации города Липецка от 19.08.2022 № 1191. МУП «Липецктеплосеть» наделено статусом единой теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения № 8 на основании приказа Управления энергетики и тарифов Липецкой области №01-06/392 от 30.09.2022 г. | Изменить ЕТО в системе теплоснабжения № 8: взамен АО "ЛГЭК" указать МУП "Липецктеплосеть" |
| 9 | Котельная "Школа № 22" | АО "ЛГЭК" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 2 | АО "ЛГЭК" | АО "ЛГЭК" утратила статус единой теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения № 9 в соответствии с Постановлением администрации города Липецка от 19.08.2022 № 1191. МУП «Липецктеплосеть» наделено статусом единой теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения № 9 на основании приказа Управления энергетики и тарифов Липецкой области №01-06/392 от 30.09.2022 г. | Изменить ЕТО в системе теплоснабжения № 9: взамен АО "ЛГЭК" указать МУП "Липецктеплосеть" |
| 10 | Котельная "Школа № 26" | АО "ЛГЭК" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 2 | АО "ЛГЭК" | АО "ЛГЭК" утратила статус единой теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения № 10 в соответствии с Постановлением администрации города Липецка от 19.08.2022 № 1191. МУП «Липецктеплосеть» наделено статусом единой теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения № 10 на основании приказа Управления энергетики и тарифов Липецкой области №01-06/392 от 30.09.2022 г. | Изменить ЕТО в системе теплоснабжения № 10: взамен АО "ЛГЭК" указать МУП "Липецктеплосеть" |
| 11 | Котельная "Школа № 34" | АО "ЛГЭК" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 2 | АО "ЛГЭК" | АО "ЛГЭК" утратила статус единой теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения № 11 в соответствии с Постановлением администрации города Липецка от 19.08.2022 № 1191. МУП «Липецктеплосеть» наделено статусом единой теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения № 11 на основании приказа Управления энергетики и тарифов Липецкой области №01-06/392 от 30.09.2022 г. | Изменить ЕТО в системе теплоснабжения № 11: взамен АО "ЛГЭК" указать МУП "Липецктеплосеть" |
| 12 | Котельная "Школа № 35" | АО "ЛГЭК" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 2 | АО "ЛГЭК" | АО "ЛГЭК" утратила статус единой теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения № 12 в соответствии с Постановлением администрации города Липецка от 19.08.2022 № 1191. МУП «Липецктеплосеть» наделено статусом единой теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения № 12 на основании приказа Управления энергетики и тарифов Липецкой области №01-06/392 от 30.09.2022 г. | Изменить ЕТО в системе теплоснабжения № 12: взамен АО "ЛГЭК" указать МУП "Липецктеплосеть" |
| 13 | Котельная "У поселка Северный Рудник" | АО "ЛГЭК" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 2 | АО "ЛГЭК" | АО "ЛГЭК" утратила статус единой теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения № 13 в соответствии с Постановлением администрации города Липецка от 19.08.2022 № 1191. МУП «Липецктеплосеть» наделено статусом единой теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения № 13 на основании приказа Управления энергетики и тарифов Липецкой области №01-06/392 от 30.09.2022 г. | Изменить ЕТО в системе теплоснабжения № 13: взамен АО "ЛГЭК" указать МУП "Липецктеплосеть" |
| 14 | БМК по ул. Ковалева, 109а | АО "ЛГЭК" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 2 | АО "ЛГЭК" | АО "ЛГЭК" утратила статус единой теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения № 14 в соответствии с Постановлением администрации города Липецка от 19.08.2022 № 1191. МУП «Липецктеплосеть» наделено статусом единой теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения № 14 на основании приказа Управления энергетики и тарифов Липецкой области №01-06/392 от 30.09.2022 г. | Изменить ЕТО в системе теплоснабжения № 14: взамен АО "ЛГЭК" указать МУП "Липецктеплосеть" |
| 18 | Котельная "Школа-интернат № 2" | АО "ЛГЭК" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 2 | АО "ЛГЭК" | АО "ЛГЭК" утратила статус единой теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения № 18 в соответствии с Постановлением администрации города Липецка от 19.08.2022 № 1191. МУП «Липецктеплосеть» наделено статусом единой теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения № 18 на основании приказа Управления энергетики и тарифов Липецкой области №01-06/392 от 30.09.2022 г. Тепловая нагрузка потребителей котельной переключена на новый источник теплоснабжения БМК "Стратегия" | Изменить ЕТО в системе теплоснабжения № 18: взамен АО "ЛГЭК" указать МУП "Липецктеплосеть". Изменить источник тепловой энергии в системе теплоснабжения № 18: взамен Котельная "Школа-интернат № 2" указать БМК "Стратегия" |
| 15 | Котельная "Поселок Дачный" | АО "ЛГЭК" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 2 | АО "ЛГЭК" | АО "ЛГЭК" утратила статус единой теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения № 15 в соответствии с Постановлением администрации города Липецка от 19.08.2022 № 1191. МУП «Липецктеплосеть» наделено статусом единой теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения № 15 на основании приказа Управления энергетики и тарифов Липецкой области №01-06/392 от 30.09.2022 г. | Изменить ЕТО в системе теплоснабжения № 15: взамен АО "ЛГЭК" указать МУП "Липецктеплосеть" |
| 16 | Котельная "Улица Механизаторов, д. 21" | АО "ЛГЭК" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 2 | АО "ЛГЭК" | АО "ЛГЭК" утратила статус единой теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения № 16 в соответствии с Постановлением администрации города Липецка от 19.08.2022 № 1191. МУП «Липецктеплосеть» наделено статусом единой теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения № 16 на основании приказа Управления энергетики и тарифов Липецкой области №01-06/392 от 30.09.2022 г. | Изменить ЕТО в системе теплоснабжения № 16: взамен АО "ЛГЭК" указать МУП "Липецктеплосеть" |
| 17 | Котельная "Улица Космонавтов, д. 36/4" | АО "ЛГЭК" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 2 | АО "ЛГЭК" | Котельная переоборудована в ЦТП, тепловая нагрузка потребителей переключена на котельную "Привокзальная" ПАО "Квадра" - "Липецкая генерация" | Объединить систему теплоснабжения № 17 с системой теплоснабжения № 1. Исключить источник тепловой энергии Котельная "Улица Космонавтов, д. 36/4" из перечня источников тепловой энергии |
| 19 | Котельная "Акушерский корпус" | АО "ЛГЭК" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 2 | АО "ЛГЭК" | АО "ЛГЭК" утратила статус единой теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения № 19 в соответствии с Постановлением администрации города Липецка от 19.08.2022 № 1191. МУП «Липецктеплосеть» наделено статусом единой теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения № 19 на основании приказа Управления энергетики и тарифов Липецкой области №01-06/392 от 30.09.2022 г. | Изменить ЕТО в системе теплоснабжения № 19: взамен АО "ЛГЭК" указать МУП "Липецктеплосеть" |
| 20 | Котельная "Липецкие узоры" | АО "ЛГЭК" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 2 | АО "ЛГЭК" | АО "ЛГЭК" утратила статус единой теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения № 20 в соответствии с Постановлением администрации города Липецка от 19.08.2022 № 1191. МУП «Липецктеплосеть» наделено статусом единой теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения № 20 на основании приказа Управления энергетики и тарифов Липецкой области №01-06/392 от 30.09.2022 г. | Изменить ЕТО в системе теплоснабжения № 20: взамен АО "ЛГЭК" указать МУП "Липецктеплосеть" |
| 21 | Котельная "Упрснабсбыт" | АО "ЛГЭК" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 2 | АО "ЛГЭК" | АО "ЛГЭК" утратила статус единой теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения № 21 в соответствии с Постановлением администрации города Липецка от 19.08.2022 № 1191. МУП «Липецктеплосеть» наделено статусом единой теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения № 21 на основании приказа Управления энергетики и тарифов Липецкой области №01-06/392 от 30.09.2022 г. | Изменить ЕТО в системе теплоснабжения № 21: взамен АО "ЛГЭК" указать МУП "Липецктеплосеть" |
| 22 | БМК "Известковая, 2в" | АО "ЛГЭК" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 2 | АО "ЛГЭК" | АО "ЛГЭК" утратила статус единой теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения № 22 в соответствии с Постановлением администрации города Липецка от 19.08.2022 № 1191. МУП «Липецктеплосеть» наделено статусом единой теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения № 22 на основании приказа Управления энергетики и тарифов Липецкой области №01-06/392 от 30.09.2022 г. | Изменить ЕТО в системе теплоснабжения № 22: взамен АО "ЛГЭК" указать МУП "Липецктеплосеть" |
| 23 | Котельная по улице Арсеньева "Школа № 41" | АО "ЛГЭК" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 2 | АО "ЛГЭК" | Котельная передана в хоз.ведение УОиН Липецкой области и исключена из ЕТО №2 | Исключить источник тепловой энергии Котельная по улице Арсеньева "Школа № 41" из перечня источников тепловой энергии. Исключить систему теплоснабжения № 23 из перечня систем теплоснабжений |
| 24 | Котельная "Улица Ковалева, 107д" | АО "ЛГЭК" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 2 | АО "ЛГЭК" | АО "ЛГЭК" утратила статус единой теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения № 24 в соответствии с Постановлением администрации города Липецка от 19.08.2022 № 1191. МУП «Липецктеплосеть» наделено статусом единой теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения № 24 на основании приказа Управления энергетики и тарифов Липецкой области №01-06/392 от 30.09.2022 г. | Изменить ЕТО в системе теплоснабжения № 24: взамен АО "ЛГЭК" указать МУП "Липецктеплосеть" |
| 25 | Котельная ТКУ-7400Б "Казьмина, 3А" ООО "ЭнергоКонсалт" | ООО "ЭнергоКонсалт" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 2 | ООО "ЭнергоКонсалт" | Без изменений | Без изменений |
| 25 | Котельная БМК 16,9 "Казьмина, 3А/1" ООО "ЭнергоКонсалт" | ООО "ЭнергоКонсалт" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 3 | ООО "ЭнергоКонсалт" | Без изменений | Без изменений |
| 26 | Котельная ООО "ЭнергоПлюс" | ООО "ЭнергоПлюс" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 3 | ООО "ЭнергоПлюс" | Без изменений | Без изменений |
| 27 | Котельная ООО "Зем Рем Строй Липецк" | ООО "Зем Рем Строй Липецк" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 4 | ООО "Зем Рем Строй Липецк" | ООО "Зем Рем Строй Липецк" утратила статус единой теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения № 27 в соответствии с Постановлением администрации города Липецка от 31.03.2023 № 894. Объекты теплоснабжения в системе теплоснабжения № 27 переданы ООО "ЭнергоПлюс" | Изменить ЕТО в системе теплоснабжения № 27: взамен ООО "Зем Рем Строй Липецк" указать ООО "ЭнергоПлюс". Изменить номер зоны деятельности ЕТО: взамен 4 указать 4 |
| 28 | Котельная ООО "Мегаполис-Недвижимость" | ООО "Мегаполис-Недвижимость" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 5 | ООО "Мегаполис-Недвижимость" | Без изменений | Без изменений |
| 29 | Котельная ООО "Комус" | ООО "Комус" | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 6 | ООО "Комус" | Без изменений | Без изменений |
| 30 | Котельная Воронежской таможни | Служа Воронежской таможни по Липецкой области | Источник тепловой энергии. Тепловые сети | 7 | Служба Воронежской таможни по Липецкой области | Без изменений | Без изменений |