СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА ЛИПЕЦКА 
НА ПЕРИОД ДО 2042 ГОДА

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

ГЛАВА 16

Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

- СОСТАВ ПРОЕКТА

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения.

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения.

Часть 2. Источники тепловой энергии.

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них.

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии.

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии.

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки.

Часть 7. Балансы теплоносителя.

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

Часть 9. Надежность теплоснабжения.

Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.

Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения.

Часть 13. Экологическая безопасность теплоснабжения.

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения.

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения.

Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии.

Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей.

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.

Глава 10. Перспективные топливные балансы.

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения.

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию.

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения.

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия.

Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций.

Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения.

Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения.

Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения.

Глава 19. Оценка экологической безопасности теплоснабжения.

Схема теплоснабжения.

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории города федерального значения.

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя.

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения.

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Раздел 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей.

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.

Раздел 8. Перспективные топливные балансы.

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

Раздел 10. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организациям).

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям.

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения.

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия.

Раздел 16. Обеспечение экологической безопасности теплоснабжения.

- СОДЕРЖАНИЕ

СОСТАВ ПРОЕКТА	2

СОДЕРЖАНИЕ	4

СПИСОК ТАБЛИЦ	5

ОПРЕДЕЛЕНИЯ	6

СОКРАЩЕНИЯ	8

Раздел 1. Перечень мероприятий по строительству,  реконструкции, техническому перевооружению и (или)  модернизации источников тепловой энергии, а также тепловых  сетей и сооружений на них	9

1.1. Перечень мероприятий в зоне действия  ЕТО № 1 Филиал АО «Квадра» - «Липецкая генерация»	9

1.2. Перечень мероприятий в зоне действия  ЕТО № 2 МУП «Липецктеплосеть»	28

1.3. Перечень мероприятий в зоне действия  ЕТО № 6 ООО «Мегаполис-Недвижимость»	38

Раздел 2. Перечень мероприятий по строительству,  реконструкции, техническому перевооружению и (или)  модернизации источников тепловой энергии, а также тепловых  сетей и сооружений на них в зоне действия перспективных  источников теплоснабжения, ЕТО для которых не определено	42

Раздел 3. Реестр мероприятий, обеспечивающих переход  от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения)  на закрытые системы горячего водоснабжения	47

Раздел 4. Перечень мероприятий по строительству,  реконструкции, техническому перевооружению и (или)  модернизации источников тепловой энергии, а также тепловых  сетей и сооружений на них в целом по г. о. Липецк	48

- СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий теплоснабжающих и теплосетевых организаций в зоне действия ЕТО № 1 Филиал АО «Квадра» - «Липецкая генерация»	11

Таблица 2. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий теплоснабжающих и теплосетевых организаций в зоне действия ЕТО № 2 МУП «Липецктеплосеть»	30

Таблица 3. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий теплоснабжающих и теплосетевых организаций в зоне действия ЕТО № 6 ООО «Мегаполис-Недвижимость»	40

Таблица 4. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству перспективных источников теплоснабжения, ЕТО для которых не определено, в прогнозируемых ценах, тыс. руб., с НДС	44

Таблица 5. Общий реестр мероприятий, запланированных к реализации на объектах теплоснабжения в г. о. Липецк в период до 2042 года	49

- ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей главе применяют следующие термины с соответствующими определениями.

| Термины | Определения |
| --- | --- |
| Теплоснабжение | Обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности. |
| Система теплоснабжения | Совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями. |
| Схема теплоснабжения | Документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Источник тепловой энергии | Устройство, предназначенное для производства тепловой энергии |
| Тепловая сеть | Совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок. |
| Потребитель топлива (далее потребитель) | Лицо, приобретающее топливо для использования на, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании, топливопотребляющих установках |
| Теплоснабжающая организация | Организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей). |
| Теплосетевая организация | Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей). |
| Зона действия системы теплоснабжения | Территория городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения. |
| Котельно-печное топливо | Любое топливо, которое используется организацией, кроме моторного топлива |
| Коэффициент использования тепла топлива | Коэффициент, который определяет эффективность преобразования внутренней энергии углеродного топлива в электрическую и тепловую энергию при сжигании топлива в котлах ТЭС |
| Установленная мощность источника тепловой энергии | Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии | Величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.) |
| Мощность источника тепловой энергии нетто | Величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды |
| Топливно-энергетический баланс | Документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок энергетических ресурсов на территорию субъекта Российской Федерации или муниципального образования и их потребления, устанавливающий распределение энергетических ресурсов между системами теплоснабжения, потребителями, группами потребителей и позволяющий определить эффективность использования энергетических ресурсов |
| Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии | Режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии |
| Неснижаемый нормативный запас топлива | Запас топлива, создаваемый на электростанциях и котельных организаций электроэнергетики для поддержания плюсовых температур в главном корпусе, вспомогательных зданиях и сооружениях в режиме "выживания" с минимальной расчетной электрической и тепловой нагрузкой по условиям самого холодного месяца года |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива | Запас топлива, необходимый для надежной и стабильной работы электростанций и котельных, обеспечивающий плановую выработку электрической и (или) тепловой энергии |
| Общий нормативный запас основного и резервного видов топлива | Общий нормативный запас основного и резервного видов топлива, определяемый по сумме объемов неснижаемого нормативного запаса топлива и нормативного эксплуатационного запаса топлива |
| Условное топливо | Принятая при расчетах единица учета органического топлива, которая используется для счисления полезного действия различных видов топлива в их суммарном учете |
| Энергетический ресурс | Носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии) |
| Элемент территориального деления | Территория городского округа или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц. |
| Расчетный элемент территориального деления | Территория городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения. |
| Технологическая зона | Единица укрупненного деления территории города по зонально-технологическому принципу, объединяющая несколько тепловых районов или совпадающая с границами теплового района. |
| Тепловой район | Единица территориального деления, в границах которой осуществляются технологические процессы производства, передачи и потребления тепловой энергии. |
| Централизованное теплоснабжение | Теплоснабжение потребителей от источников тепла через общую тепловую сеть. |

- СОКРАЩЕНИЯ

В настоящей главе применяют следующие сокращения:

ВК – водогрейный котел;

ПВК – пиковая водогрейная котельная;

ПГУ – парогазовая установка;

ПСГ, ПСВ – подогреватель сетевой воды;

РОУ – редукционно-охладительная установка;

РСО – ресурсоснабжающая организация;

СН – собственные нужды;

ХН – хозяйственные нужды;

ТСЖ – товарищество собственников жилья;

ТСО – теплоснабжающая организация;

ТС – тепловые сети;

ТФУ – теплофикационная установка;

ТЭ – тепловая энергия;

ТЭК – топливно-энергетический комплекс;

ГВС – горячее водоснабжение;

ЕТО – единая теплоснабжающая организация;

ЖСК – жилищно-строительный кооператив;

ОИЭК – организации инженерно-энергетического комплекса;

МУП – муниципальное унитарное предприятие;

ЕГСТ – единая газотранспортная система;

КС – компрессорная станция;

МГ – магистральный газопровод;

АО – акционерное общество;

ОЗНТ – общий нормативный запас основного и резервного видов топлива;

ООО – общество с ограниченной ответственностью;

ННЗТ – неснижаемый нормативный запас топлива;

НЭЗТ – нормативный эксплуатационный запас топлива;

ПХГ – подземное хранилище газа;

РТХ – резервное топливное хозяйство;

ТЭБ - топливно-энергетический баланс;

ТЭР – топливно-энергетические ресурсы;

ТЭС – тепловая электростанция;

ТЭЦ – теплоэлектроцентраль;

УРУТ – удельный расход условного топлива;

ЭС – электростанция;

ЭЭ – электрическая энергия;

Перечень мероприятий по строительству, 
реконструкции, техническому перевооружению и (или) 
модернизации источников тепловой энергии, а также тепловых 
сетей и сооружений на них

Перечень мероприятий в зоне действия 
ЕТО № 1 Филиал АО «Квадра» - «Липецкая генерация»

В соответствии с Приказом Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 г. N 212 "Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения":

«Глава 16 "Реестр мероприятий схемы теплоснабжения" обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения должна содержать информацию, указанную в пункте 85 Требований.

199. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения должен содержать:

- перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии;

- перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них;

- перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения.

200. Перечни мероприятий должны содержать следующие сведения:

- уникальный номер мероприятия в составе всех мероприятий в схеме теплоснабжения;

- краткое описание мероприятия;

- срок реализации (начало, окончание нового строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации);

- объем планируемых инвестиций на реализацию мероприятия в целом и по каждому году его реализации;

- источник инвестиций».

В соответствии с Приказом Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 г. N 212 "Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения":

Структура необходимых инвестиций должна состоять из сформированных уникальных номеров мероприятий (проектов) по каждой теплоснабжающей, теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, в следующем порядке:

- номер мероприятий (проектов) "ХХХ.ХХ.ХХ.ХХХ", в котором:

- первые три значащих цифры (XXX.) отражают номер ЕТО;

- вторые две значащих цифры (.XX.) отражают номер группы проектов в составе ЕТО;

- третьи значащие цифры (.XX.) отражают номер подгруппы проектов в составе ЕТО;

- четвертые значащие цифры (.XXX.) отражают номер проекта в составе ЕТО.

156. Под номером группы проектов (.XX.) в составе ЕТО должны учитываться следующие показатели:

- ".01" - группа проектов на источниках тепловой энергии;

- ".02" - группа проектов на тепловых сетях и сооружениях на них.

157. Под номером подгруппы проектов (.XX.) в составе ЕТО должны указываться следующие показатели:

- ".01" - подгруппа проектов строительства новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки;

- ".02" - подгруппа проектов реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки;

- ".03" - подгруппа проектов технического перевооружения источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки;

- ".04" - подгруппа проектов модернизации источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки;

- ".01" - подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки;

- ".02" - подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных;

- ".03" - подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

- ".04" - подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;

- ".05" - подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов;

- ".06" - подгруппа проектов строительства новых насосных станций;

- ".07" - подгруппа проектов реконструкции насосных станций;

- ".08" - подгруппа проектов строительства и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей.

Перечень мероприятий в зоне действия ЕТО № 1 Филиал АО «Квадра» - «Липецкая генерация» приведен в таблицеТаблица 1.

Стоимость реализации мероприятий приведена в прогнозируемых ценах с НДС.

Таблица 1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий теплоснабжающих и теплосетевых организаций в зоне действия ЕТО № 1 Филиал АО «Квадра» - «Липецкая генерация»

| Стоимость проектов |  | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | Источник инвестиций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А | А+1 | А+2 | А+3 | А+4 | А+5 | А+6 | А+7 | А+8 | А+9 | А+10 | А+11 | А+12 | А+13 | А+14 | А+15 | А+16 | А+17 | А+18 | А+19 | А+20 |  |
| Проекты ЕТО № 1 Филиал ПАО "Квадра" - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов |  | тыс. руб. | 666 962,51 | 890 135,40 | 1 249 068,32 | 701 577,56 | 646 077,68 | 486 024,29 | 609 482,06 | 296 454,45 | 322 050,69 | 318 042,63 | 314 277,53 | 328 934,64 | 343 303,59 | 391 941,25 | 384 677,77 | 389 457,51 | 396 613,37 | 412 331,06 | 437 325,12 | 447 417,88 | 462 832,29 | - |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 666 962,51 | 1 557 097,91 | 2 806 166,23 | 3 507 743,79 | 4 153 821,47 | 4 639 845,76 | 5 249 327,82 | 5 545 782,27 | 5 867 832,96 | 6 185 875,58 | 6 500 153,12 | 6 829 087,76 | 7 172 391,35 | 7 564 332,60 | 7 949 010,37 | 8 338 467,88 | 8 735 081,25 | 9 147 412,31 | 9 584 737,43 | 10 032 155,31 | 10 494 987,59 | - |
| Источники инвестиций, в том числе: |  | тыс. руб. | 666 962,51 | 890 135,40 | 1 249 068,32 | 701 577,56 | 646 077,68 | 486 024,29 | 609 482,06 | 296 454,45 | 322 050,69 | 318 042,63 | 314 277,53 | 328 934,64 | 343 303,59 | 391 941,25 | 384 677,77 | 389 457,51 | 396 613,37 | 412 331,06 | 437 325,12 | 447 417,88 | 462 832,29 | - |
| Собственные средства, в том числе: |  | тыс. руб. | 555 802,09 | 741 779,50 | 1 040 890,27 | 584 647,97 | 538 398,07 | 405 020,24 | 507 901,71 | 247 045,37 | 268 375,57 | 265 035,52 | 261 897,94 | 274 112,20 | 286 086,33 | 326 617,71 | 320 564,80 | 324 547,92 | 330 511,14 | 343 609,22 | 364 437,60 | 372 848,23 | 385 693,57 | - |
| Амортизация |  | тыс. руб. | 17 857,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Плата за подключение |  | тыс. руб. | 143 241,64 | 452 604,50 | 416 647,47 | 140 353,06 | 113 403,15 | 76 390,91 | 69 686,09 | 15 407,81 | 27 472,51 | 14 496,33 | 1 337,19 | 3 129,01 | 4 263,81 | 33 522,29 | 15 745,57 | 7 535,92 | 818,66 | 729,04 | 7 842,21 | 1 989,03 | 0,00 | - |
| Прибыль направляемая на инвестиции |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Собственные средства |  | тыс. руб. | 393 262,15 | 289 175,00 | 346 599,33 | 351 399,33 | 332 099,33 | 328 629,33 | 438 215,63 | 231 637,57 | 240 903,07 | 250 539,19 | 260 560,76 | 270 983,19 | 281 822,52 | 293 095,42 | 304 819,23 | 317 012,00 | 329 692,48 | 342 880,18 | 356 595,39 | 370 859,20 | 385 693,57 | - |
| Собственные средства / бюджетные средства |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 20 643,46 | 92 895,58 | 92 895,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Бюджетные средства |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Прочие собственные средства |  | тыс. руб. | 1 441,00 | 0,00 | 257 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Прочие источники, в том числе: |  | тыс. руб. | 111 160,42 | 148 355,90 | 208 178,05 | 116 929,59 | 107 679,61 | 81 004,05 | 101 580,34 | 49 409,07 | 53 675,11 | 53 007,10 | 52 379,59 | 54 822,44 | 57 217,27 | 65 323,54 | 64 112,96 | 64 909,58 | 66 102,23 | 68 721,84 | 72 887,52 | 74 569,65 | 77 138,71 | - |
| Прочие (НДС) |  | тыс. руб. | 111 160,42 | 148 355,90 | 208 178,05 | 116 929,59 | 107 679,61 | 81 004,05 | 101 580,34 | 49 409,07 | 53 675,11 | 53 007,10 | 52 379,59 | 54 822,44 | 57 217,27 | 65 323,54 | 64 112,96 | 64 909,58 | 66 102,23 | 68 721,84 | 72 887,52 | 74 569,65 | 77 138,71 | - |
| Группа проектов | 001.01.00.000 | Источники теплоснабжения Филиал ПАО "Квадра" - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов |  | тыс. руб. | 240 851,22 | 148 867,60 | 509 619,20 | 190 400,64 | 140 444,40 | 135 380,86 | 184 424,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 240 851,22 | 389 718,82 | 899 338,02 | 1 089 738,66 | 1 230 183,06 | 1 365 563,91 | 1 549 988,55 | 1 549 988,55 | 1 549 988,55 | 1 549 988,55 | 1 549 988,55 | 1 549 988,55 | 1 549 988,55 | 1 549 988,55 | 1 549 988,55 | 1 549 988,55 | 1 549 988,55 | 1 549 988,55 | 1 549 988,55 | 1 549 988,55 | 1 549 988,55 | - |
| Источники инвестиций, в том числе: |  | тыс. руб. | 240 851,22 | 148 867,60 | 509 619,20 | 190 400,64 | 140 444,40 | 135 380,86 | 184 424,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Собственные средства, в том числе: |  | тыс. руб. | 200 709,35 | 124 056,33 | 424 682,66 | 158 667,20 | 117 037,00 | 112 817,38 | 153 687,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Амортизация |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Плата за подключение |  | тыс. руб. | 0,00 | 17 333,33 | 199 333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Прибыль направляемая на инвестиции |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Собственные средства |  | тыс. руб. | 200 709,35 | 106 723,00 | 225 349,33 | 158 667,20 | 117 037,00 | 112 817,38 | 153 687,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Собственные средства / бюджетные средства |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Бюджетные средства |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Прочие собственные средства |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Прочие источники, в том числе: |  | тыс. руб. | 40 141,87 | 24 811,27 | 84 936,53 | 31 733,44 | 23 407,40 | 22 563,48 | 30 737,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Прочие (НДС) |  | тыс. руб. | 40 141,87 | 24 811,27 | 84 936,53 | 31 733,44 | 23 407,40 | 22 563,48 | 30 737,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Подгруппа проектов | 001.01.01.000 | Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Подгруппа проектов | 001.01.02.000 | Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 51 933,84 | 116 320,00 | 335 200,00 | 105 488,64 | 12 000,00 | 10 800,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 51 933,84 | 168 253,84 | 503 453,84 | 608 942,48 | 620 942,48 | 631 742,48 | 667 742,48 | 667 742,48 | 667 742,48 | 667 742,48 | 667 742,48 | 667 742,48 | 667 742,48 | 667 742,48 | 667 742,48 | 667 742,48 | 667 742,48 | 667 742,48 | 667 742,48 | 667 742,48 | 667 742,48 | - |
| Подгруппа проектов | 001.01.02.001 | Реконструкция общестанционной компрессорной с заменой поршневых компрессоров на винтовые (1 и 2 этап) (ЛТЭЦ-2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 14 006,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 14 006,88 | 14 006,88 | 14 006,88 | 14 006,88 | 14 006,88 | 14 006,88 | 14 006,88 | 14 006,88 | 14 006,88 | 14 006,88 | 14 006,88 | 14 006,88 | 14 006,88 | 14 006,88 | 14 006,88 | 14 006,88 | 14 006,88 | 14 006,88 | 14 006,88 | 14 006,88 | 14 006,88 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.02.002 | Реконструкция ПСГ -2 паровой турбины ПТ-80/100 ст.№2 в части изменения системы отвода паровоздушной смеси ( ЛТЭЦ-2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.02.003 | Реконструкция градирен № 1,2,3 ПП ЛТЭЦ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 67 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 67 200,00 | 67 200,00 | 67 200,00 | 67 200,00 | 67 200,00 | 67 200,00 | 67 200,00 | 67 200,00 | 67 200,00 | 67 200,00 | 67 200,00 | 67 200,00 | 67 200,00 | 67 200,00 | 67 200,00 | 67 200,00 | 67 200,00 | 67 200,00 | 67 200,00 | 67 200,00 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.02.004 | Реконструкция парового котла ТГМЕ-464 ст. №5 с заменой набивки РВП-88 (ЛТЭЦ-2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 37 345,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 37 345,80 | 37 345,80 | 37 345,80 | 37 345,80 | 37 345,80 | 37 345,80 | 37 345,80 | 37 345,80 | 37 345,80 | 37 345,80 | 37 345,80 | 37 345,80 | 37 345,80 | 37 345,80 | 37 345,80 | 37 345,80 | 37 345,80 | 37 345,80 | 37 345,80 | 37 345,80 | 37 345,80 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.02.005 | Реконструкция системы охранного освещения основного ограждения периметра ЛТЭЦ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 581,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 581,16 | 581,16 | 581,16 | 581,16 | 581,16 | 581,16 | 581,16 | 581,16 | 581,16 | 581,16 | 581,16 | 581,16 | 581,16 | 581,16 | 581,16 | 581,16 | 581,16 | 581,16 | 581,16 | 581,16 | 581,16 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.02.006 | Реконструкция подкрановых путей склада извести (ЛТЭЦ-2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.02.007 | Реконструкция шламонакопителей №2 и №4 Липецкой ТЭЦ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 1 440,00 | 96 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 1 440,00 | 97 440,00 | 97 440,00 | 97 440,00 | 97 440,00 | 97 440,00 | 97 440,00 | 97 440,00 | 97 440,00 | 97 440,00 | 97 440,00 | 97 440,00 | 97 440,00 | 97 440,00 | 97 440,00 | 97 440,00 | 97 440,00 | 97 440,00 | 97 440,00 | 97 440,00 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.02.008 | Реконструкция градирен № 1,2,3 ПП ЛТЭЦ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | 84 000,00 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.02.009 | Реконструкция здания инженерно-бытового корпуса ПП ЛТЭЦ-2 с заменой лифтового оборудования (ЛТЭЦ-2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.02.010 | Реконструкция насосной пруда-отстойника с организацией локального очистного сооружения (ЛТЭЦ-2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 | 38 400,00 | 38 400,00 | 38 400,00 | 38 400,00 | 38 400,00 | 38 400,00 | 38 400,00 | 38 400,00 | 38 400,00 | 38 400,00 | 38 400,00 | 38 400,00 | 38 400,00 | 38 400,00 | 38 400,00 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.02.011 | Реконструкция систем вентиляции склада реагентов химического цеха (Опасный производственный объект "Подсобное хозяйство Липецкой ТЭЦ-2") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 2 880,00 | 0,00 | 17 288,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 2 880,00 | 2 880,00 | 20 168,64 | 20 168,64 | 20 168,64 | 20 168,64 | 20 168,64 | 20 168,64 | 20 168,64 | 20 168,64 | 20 168,64 | 20 168,64 | 20 168,64 | 20 168,64 | 20 168,64 | 20 168,64 | 20 168,64 | 20 168,64 | 20 168,64 | 20 168,64 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.02.012 | Реконструкция системы охранного освещения основного ограждения периметра ЛТЭЦ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.02.013 | Реконструкция теплофикационной установки Липецкой ТЭЦ-2 с установкой водогрейного котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 20 800,00 | 239 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства/Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 20 800,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.03.000 | Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 188 917,38 | 32 547,60 | 144 866,80 | 53 952,00 | 95 684,40 | 81 234,46 | 83 262,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 188 917,38 | 221 464,98 | 366 331,78 | 420 283,78 | 515 968,18 | 597 202,63 | 680 464,87 | 680 464,87 | 680 464,87 | 680 464,87 | 680 464,87 | 680 464,87 | 680 464,87 | 680 464,87 | 680 464,87 | 680 464,87 | 680 464,87 | 680 464,87 | 680 464,87 | 680 464,87 | 680 464,87 | - |
| Подгруппа проектов | 001.01.03.014 | Техническое перевооружение котла ТВГ-8М ст.№5 на котел мощностью 12 Гкал/ч на котельной Угловая (ЛТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 13 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 13 260,00 | 13 260,00 | 13 260,00 | 13 260,00 | 13 260,00 | 13 260,00 | 13 260,00 | 13 260,00 | 13 260,00 | 13 260,00 | 13 260,00 | 13 260,00 | 13 260,00 | 13 260,00 | 13 260,00 | 13 260,00 | 13 260,00 | 13 260,00 | 13 260,00 | 13 260,00 | 13 260,00 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.03.015 | Техперевооружение котельной по ул. Семашко с заменой котла №2КВЖ-8,12-115Г на котел ТТ 100-01 с автоматизацией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 1 314,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 1 314,00 | 25 314,00 | 25 314,00 | 25 314,00 | 25 314,00 | 25 314,00 | 25 314,00 | 25 314,00 | 25 314,00 | 25 314,00 | 25 314,00 | 25 314,00 | 25 314,00 | 25 314,00 | 25 314,00 | 25 314,00 | 25 314,00 | 25 314,00 | 25 314,00 | 25 314,00 | 25 314,00 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.03.016 | Техническое перевооружение котельной Угловая с заменой сетевых насосов с автоматикой управления (ЛТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.03.017 | Техперевооружение Привокзальной котельной с заменой трубопровода сетевой воды на всасе сетевых насосов с увеличением диаметра до Ø530х8 (ЛТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 1 952,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 1 952,28 | 1 952,28 | 1 952,28 | 1 952,28 | 1 952,28 | 1 952,28 | 1 952,28 | 1 952,28 | 1 952,28 | 1 952,28 | 1 952,28 | 1 952,28 | 1 952,28 | 1 952,28 | 1 952,28 | 1 952,28 | 1 952,28 | 1 952,28 | 1 952,28 | 1 952,28 | 1 952,28 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.03.018 | Техперевооружение газоходов паровых котлов ст. №2,3 с заменой металлоконструкций и тепловой изоляции ЛТЭЦ-2 (рем.свехтип.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 4 437,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 4 437,72 | 4 437,72 | 4 437,72 | 4 437,72 | 4 437,72 | 4 437,72 | 4 437,72 | 4 437,72 | 4 437,72 | 4 437,72 | 4 437,72 | 4 437,72 | 4 437,72 | 4 437,72 | 4 437,72 | 4 437,72 | 4 437,72 | 4 437,72 | 4 437,72 | 4 437,72 | 4 437,72 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.03.019 | Техперевооружение газоходов парового котла ст. №5 с заменой металлоконструкций и тепловой изоляции ЛТЭЦ-2 (рем.свехтип.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 11 206,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 11 206,08 | 11 206,08 | 11 206,08 | 11 206,08 | 11 206,08 | 11 206,08 | 11 206,08 | 11 206,08 | 11 206,08 | 11 206,08 | 11 206,08 | 11 206,08 | 11 206,08 | 11 206,08 | 11 206,08 | 11 206,08 | 11 206,08 | 11 206,08 | 11 206,08 | 11 206,08 | 11 206,08 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.03.020 | Техническое перевооружение Юго-Западной котельной с заменой цистерн хранения серной кислоты (ЛТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.03.021 | Выполнение работ по ремонту осветлителя ВТИ-630 ст.№8 (ЛТЭЦ-2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 7 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 7 128,00 | 7 128,00 | 7 128,00 | 7 128,00 | 7 128,00 | 7 128,00 | 7 128,00 | 7 128,00 | 7 128,00 | 7 128,00 | 7 128,00 | 7 128,00 | 7 128,00 | 7 128,00 | 7 128,00 | 7 128,00 | 7 128,00 | 7 128,00 | 7 128,00 | 7 128,00 | 7 128,00 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.03.022 | Техническое перевооружение мазутного хозяйства Северо-Западной котельной в соответствии с «Правилами промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов» (ЛТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 90 779,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 90 779,46 | 90 779,46 | 90 779,46 | 90 779,46 | 90 779,46 | 90 779,46 | 90 779,46 | 90 779,46 | 90 779,46 | 90 779,46 | 90 779,46 | 90 779,46 | 90 779,46 | 90 779,46 | 90 779,46 | 90 779,46 | 90 779,46 | 90 779,46 | 90 779,46 | 90 779,46 | 90 779,46 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.03.023 | Приобретение автотранспорта и спецтехники (АТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 20 366,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 20 366,40 | 20 366,40 | 20 366,40 | 20 366,40 | 20 366,40 | 20 366,40 | 20 366,40 | 20 366,40 | 20 366,40 | 20 366,40 | 20 366,40 | 20 366,40 | 20 366,40 | 20 366,40 | 20 366,40 | 20 366,40 | 20 366,40 | 20 366,40 | 20 366,40 | 20 366,40 | 20 366,40 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.03.024 | Lean Smart трансформация системы теплоснабжения микрорайона «Университетский» в г. Липецк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 10 857,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 10 857,84 | 10 857,84 | 10 857,84 | 10 857,84 | 10 857,84 | 10 857,84 | 10 857,84 | 10 857,84 | 10 857,84 | 10 857,84 | 10 857,84 | 10 857,84 | 10 857,84 | 10 857,84 | 10 857,84 | 10 857,84 | 10 857,84 | 10 857,84 | 10 857,84 | 10 857,84 | 10 857,84 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.03.025 | Мероприятия по приведению рабочих мест персонала в помещениях щитов управления на ПП филиала, в соответствие с ПБ и ОТ на производстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 6 172,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 6 172,44 | 6 172,44 | 6 172,44 | 6 172,44 | 6 172,44 | 6 172,44 | 6 172,44 | 6 172,44 | 6 172,44 | 6 172,44 | 6 172,44 | 6 172,44 | 6 172,44 | 6 172,44 | 6 172,44 | 6 172,44 | 6 172,44 | 6 172,44 | 6 172,44 | 6 172,44 | 6 172,44 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.03.026 | Приобретение оборудования и приборов для эксплуатационных нужд и ремонтной деятельности ПП ЛТЭЦ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 1 533,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 1 533,96 | 1 533,96 | 1 533,96 | 1 533,96 | 1 533,96 | 1 533,96 | 1 533,96 | 1 533,96 | 1 533,96 | 1 533,96 | 1 533,96 | 1 533,96 | 1 533,96 | 1 533,96 | 1 533,96 | 1 533,96 | 1 533,96 | 1 533,96 | 1 533,96 | 1 533,96 | 1 533,96 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.03.027 | Приобретение оборудования и приборов для ремонтов и обслуживания ТС (ЛТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 1 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 1 146,00 | 1 146,00 | 1 146,00 | 1 146,00 | 1 146,00 | 1 146,00 | 1 146,00 | 1 146,00 | 1 146,00 | 1 146,00 | 1 146,00 | 1 146,00 | 1 146,00 | 1 146,00 | 1 146,00 | 1 146,00 | 1 146,00 | 1 146,00 | 1 146,00 | 1 146,00 | 1 146,00 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.03.028 | Оборудование не требующее монтажа (ТПиР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 806,28 | 7 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 806,28 | 8 180,28 | 8 180,28 | 8 180,28 | 8 180,28 | 8 180,28 | 8 180,28 | 8 180,28 | 8 180,28 | 8 180,28 | 8 180,28 | 8 180,28 | 8 180,28 | 8 180,28 | 8 180,28 | 8 180,28 | 8 180,28 | 8 180,28 | 8 180,28 | 8 180,28 | 8 180,28 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.03.029 | Приобретение оборудования не требующего монтажа ИТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 1 150,20 | 333,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 1 150,20 | 1 483,80 | 1 483,80 | 1 483,80 | 1 483,80 | 1 483,80 | 1 483,80 | 1 483,80 | 1 483,80 | 1 483,80 | 1 483,80 | 1 483,80 | 1 483,80 | 1 483,80 | 1 483,80 | 1 483,80 | 1 483,80 | 1 483,80 | 1 483,80 | 1 483,80 | 1 483,80 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.03.030 | Установка кондиционеров в помещении серверной в здании управления по ул. Московской 8а. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 908,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 908,04 | 908,04 | 908,04 | 908,04 | 908,04 | 908,04 | 908,04 | 908,04 | 908,04 | 908,04 | 908,04 | 908,04 | 908,04 | 908,04 | 908,04 | 908,04 | 908,04 | 908,04 | 908,04 | 908,04 | 908,04 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.03.031 | Приобретение многофункциональных роботов тренажеров для отработки работниками навыков оказания первой помощи пострадавшим на производстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 588,00 | 588,00 | 588,00 | 588,00 | 588,00 | 588,00 | 588,00 | 588,00 | 588,00 | 588,00 | 588,00 | 588,00 | 588,00 | 588,00 | 588,00 | 588,00 | 588,00 | 588,00 | 588,00 | 588,00 | 588,00 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.03.032 | Техническое перевооружение котельных Угловая и Семашко с заменой газоанализаторов (ЛТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.03.033 | Техническое перевооружение узлов регулирования давления газа с установкой регулирующих заслонок на газопроводах в ГРП Юго-Западной, Привокзальной котельных. (ЛТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.03.034 | Техническое перевооружение насосной группы ЮЗК с заменой сетевых насосов с увеличением производительности (ЛТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 30 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 33 600,00 | 69 600,00 | 105 600,00 | 105 600,00 | 105 600,00 | 105 600,00 | 105 600,00 | 105 600,00 | 105 600,00 | 105 600,00 | 105 600,00 | 105 600,00 | 105 600,00 | 105 600,00 | 105 600,00 | 105 600,00 | 105 600,00 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.03.035 | Техническое перевооружение Северо-Западной котельной с оборудованием линий и устройств для подачи резервного топлива к котлам ДКВР-10/13 (ЛТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 840,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 840,00 | 2 640,00 | 2 640,00 | 2 640,00 | 2 640,00 | 2 640,00 | 2 640,00 | 2 640,00 | 2 640,00 | 2 640,00 | 2 640,00 | 2 640,00 | 2 640,00 | 2 640,00 | 2 640,00 | 2 640,00 | 2 640,00 | 2 640,00 | 2 640,00 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.03.036 | Техническое перевооружение мазутного хозяйства Юго-Западной котельной в соответствии с «Правилами промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов» (ЛТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 1 425,60 | 0,00 | 0,00 | 37 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 1 425,60 | 1 425,60 | 1 425,60 | 38 625,60 | 38 625,60 | 38 625,60 | 38 625,60 | 38 625,60 | 38 625,60 | 38 625,60 | 38 625,60 | 38 625,60 | 38 625,60 | 38 625,60 | 38 625,60 | 38 625,60 | 38 625,60 | 38 625,60 | 38 625,60 | 38 625,60 | 38 625,60 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.03.037 | Техническое перевооружение мазутного хозяйства СЗК (ЛТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 1 249,08 | 0,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 1 249,08 | 1 249,08 | 1 249,08 | 4 849,08 | 4 849,08 | 4 849,08 | 4 849,08 | 4 849,08 | 4 849,08 | 4 849,08 | 4 849,08 | 4 849,08 | 4 849,08 | 4 849,08 | 4 849,08 | 4 849,08 | 4 849,08 | 4 849,08 | 4 849,08 | 4 849,08 | 4 849,08 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.03.038 | Техническое перевооружение узлов регулирования давления газа на газопроводах в ГРП и ГРУ котельных по ул. Семашко и Угловой (ЛТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 234,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 234,46 | 3 234,46 | 3 234,46 | 3 234,46 | 3 234,46 | 3 234,46 | 3 234,46 | 3 234,46 | 3 234,46 | 3 234,46 | 3 234,46 | 3 234,46 | 3 234,46 | 3 234,46 | 3 234,46 | 3 234,46 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.03.039 | Техническое перевооружение Северо-Западной котельной с установкой кран – балки (ЛТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 862,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 862,24 | 2 862,24 | 2 862,24 | 2 862,24 | 2 862,24 | 2 862,24 | 2 862,24 | 2 862,24 | 2 862,24 | 2 862,24 | 2 862,24 | 2 862,24 | 2 862,24 | 2 862,24 | 2 862,24 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.03.040 | Техперевооружение тяго-дутьевой системы котлов КВГМ-100 №4, 5, 6 Северо-Западной котельной (ЛТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.03.041 | Техническое перевооружение схемы холодного водоснабжения СЗК с обеспечением водоснабжения пожарных гидрантов и насосной станции пожаротушения мазутного хозяйства через комерческий узел учета сырой воды котельной (ЛТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 1 920,00 | 1 920,00 | 1 920,00 | 1 920,00 | 1 920,00 | 1 920,00 | 1 920,00 | 1 920,00 | 1 920,00 | 1 920,00 | 1 920,00 | 1 920,00 | 1 920,00 | 1 920,00 | 1 920,00 | 1 920,00 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.03.042 | Техническое перевооружение Северо-Западной котельной с объединением перемычкой Ду500 коллекторов №1 и №2, установкой насосов рециркуляции для котлов КВГМ-100 (ЛТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.03.043 | Техническое перевооружение Северо-Западной котельной с заменой существующих насосов ЦН-400 в здании ПТВМ на насосы большей производительности (ЛТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 3 720,00 | 3 720,00 | 3 720,00 | 3 720,00 | 3 720,00 | 3 720,00 | 3 720,00 | 3 720,00 | 3 720,00 | 3 720,00 | 3 720,00 | 3 720,00 | 3 720,00 | 3 720,00 | 3 720,00 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.03.044 | Техническое перевооружение Северо-Западной котельной с установкой паро-водяного теплообменника, трубопроводов обвязки, технологических устройств, устройств защиты и автоматики (ЛТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432,00 | 1 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432,00 | 2 112,00 | 2 112,00 | 2 112,00 | 2 112,00 | 2 112,00 | 2 112,00 | 2 112,00 | 2 112,00 | 2 112,00 | 2 112,00 | 2 112,00 | 2 112,00 | 2 112,00 | 2 112,00 | 2 112,00 | 2 112,00 | 2 112,00 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.03.045 | Техническое перевооружение ПК с заменой насосов ЦН-400 (ЛТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 6 120,00 | 6 120,00 | 6 120,00 | 6 120,00 | 6 120,00 | 6 120,00 | 6 120,00 | 6 120,00 | 6 120,00 | 6 120,00 | 6 120,00 | 6 120,00 | 6 120,00 | 6 120,00 | 6 120,00 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.03.046 | Техническое перевооружение комерческого узла учета сырой воды котельной СЗК на US-800 (ЛТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.03.047 | Техническое перевооружение ЮЗК с заменой силовых масленных трансформаторов с.н. на сухие в КТП 1,2,3 1000 кВа (ЛТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 2 040,00 | 2 040,00 | 2 040,00 | 2 040,00 | 2 040,00 | 2 040,00 | 2 040,00 | 2 040,00 | 2 040,00 | 2 040,00 | 2 040,00 | 2 040,00 | 2 040,00 | 2 040,00 | 2 040,00 | 2 040,00 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.03.048 | Техперевооружение котельной Привокзальной с заменой котла ТВГМ-30 на ПТВМ 50 с увеличением установленной мощности (ЛТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 4 500,00 | 0,00 | 106 226,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 4 500,00 | 4 500,00 | 110 726,80 | 110 726,80 | 110 726,80 | 110 726,80 | 110 726,80 | 110 726,80 | 110 726,80 | 110 726,80 | 110 726,80 | 110 726,80 | 110 726,80 | 110 726,80 | 110 726,80 | 110 726,80 | 110 726,80 | 110 726,80 | 110 726,80 | 110 726,80 | 110 726,80 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.03.049 | Техническое перевооружение котельной Семашко с заменой 2-х существующих сетевых насосов котельной типа АК 9125-250R B/250-132,0/2 на 3 насоса другого типа (ЛТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 15 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 15 600,00 | 15 600,00 | 15 600,00 | 15 600,00 | 15 600,00 | 15 600,00 | 15 600,00 | 15 600,00 | 15 600,00 | 15 600,00 | 15 600,00 | 15 600,00 | 15 600,00 | 15 600,00 | 15 600,00 | 15 600,00 | 15 600,00 | 15 600,00 | 15 600,00 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.03.050 | Техническое перевооружение химически опасных производственных объектов Юго-Западной котельной и Северо-Западной котельной ПП ЛТС по приведению в соответствие с требованиями Правил безопасности химически опасных производственных объектов (ЛТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 2 736,00 | 0,00 | 6 000,00 | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 2 736,00 | 2 736,00 | 8 736,00 | 17 136,00 | 17 136,00 | 17 136,00 | 17 136,00 | 17 136,00 | 17 136,00 | 17 136,00 | 17 136,00 | 17 136,00 | 17 136,00 | 17 136,00 | 17 136,00 | 17 136,00 | 17 136,00 | 17 136,00 | 17 136,00 | 17 136,00 | 17 136,00 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.03.051 | Техперевооружение газохода парового котла №6 с заменой металлоконструкций и тепловой изоляции ПП ЛТЭЦ-2 (рем. сверхтип) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.03.052 | Техперевооружение парового котла ТГМЕ-464 ст. №4 с заменой набивки РВП ЛТЭЦ-2 (рем.свехтип.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 804,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 804,40 | 41 804,40 | 41 804,40 | 41 804,40 | 41 804,40 | 41 804,40 | 41 804,40 | 41 804,40 | 41 804,40 | 41 804,40 | 41 804,40 | 41 804,40 | 41 804,40 | 41 804,40 | 41 804,40 | 41 804,40 | 41 804,40 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.03.053 | Техническое перевооружение АСУТП турбины ПТ-80/100-130/13 ст. №3 (ЛТЭЦ-2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.04.000 | Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 29 552,40 | 30 960,00 | 32 760,00 | 43 346,40 | 65 162,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 29 552,40 | 60 512,40 | 93 272,40 | 136 618,80 | 201 781,20 | 201 781,20 | 201 781,20 | 201 781,20 | 201 781,20 | 201 781,20 | 201 781,20 | 201 781,20 | 201 781,20 | 201 781,20 | 201 781,20 | 201 781,20 | 201 781,20 | 201 781,20 | 201 781,20 | - |
| Подгруппа проектов | 001.01.04.054 | Модернизация щитов постоянного тока (ЩПТ-1, ЩПТ-2) с заменой аккумуляторных батарей (ЛТЭЦ-2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 21 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 22 800,00 | 22 800,00 | 22 800,00 | 22 800,00 | 22 800,00 | 22 800,00 | 22 800,00 | 22 800,00 | 22 800,00 | 22 800,00 | 22 800,00 | 22 800,00 | 22 800,00 | 22 800,00 | 22 800,00 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.04.055 | Устройство охранно-пожарной сигнализации в зданиях по ул. Индустриальная, 44, ул. М Расковой , 10а, насосной станции по ул. Неделина, 5 (ЛТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 1 320,00 | 1 320,00 | 1 320,00 | 1 320,00 | 1 320,00 | 1 320,00 | 1 320,00 | 1 320,00 | 1 320,00 | 1 320,00 | 1 320,00 | 1 320,00 | 1 320,00 | 1 320,00 | 1 320,00 | 1 320,00 | 1 320,00 | 1 320,00 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.04.056 | Приобретение спецтехники для обеспечения производственной и ремонтной деятельности (АТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 26 852,40 | 29 400,00 | 30 720,00 | 43 346,40 | 43 562,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 26 852,40 | 56 252,40 | 86 972,40 | 130 318,80 | 173 881,20 | 173 881,20 | 173 881,20 | 173 881,20 | 173 881,20 | 173 881,20 | 173 881,20 | 173 881,20 | 173 881,20 | 173 881,20 | 173 881,20 | 173 881,20 | 173 881,20 | 173 881,20 | 173 881,20 |  |
| Подгруппа проектов | 001.01.04.057 | Приобретение оборудования и приборов для эксплуатационных нужд и ремонтной деятельности филиала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 2 340,00 | 600,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 2 340,00 | 2 940,00 | 3 780,00 | 3 780,00 | 3 780,00 | 3 780,00 | 3 780,00 | 3 780,00 | 3 780,00 | 3 780,00 | 3 780,00 | 3 780,00 | 3 780,00 | 3 780,00 | 3 780,00 | 3 780,00 | 3 780,00 | 3 780,00 | 3 780,00 |  |
| Группа проектов | 001.02.00.000 | Тепловые сети, эксплуатируемые Филиал ПАО "Квадра" - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов |  | тыс. руб. | 426 111,29 | 741 267,80 | 739 449,12 | 511 176,92 | 505 633,28 | 350 643,43 | 425 057,42 | 296 454,45 | 322 050,69 | 318 042,63 | 314 277,53 | 328 934,64 | 343 303,59 | 391 941,25 | 384 677,77 | 389 457,51 | 396 613,37 | 412 331,06 | 437 325,12 | 447 417,88 | 462 832,29 | - |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 426 111,29 | 1 167 379,09 | 1 906 828,21 | 2 418 005,14 | 2 923 638,41 | 3 274 281,85 | 3 699 339,27 | 3 995 793,71 | 4 317 844,40 | 4 635 887,03 | 4 950 164,56 | 5 279 099,21 | 5 622 402,80 | 6 014 344,05 | 6 399 021,81 | 6 788 479,32 | 7 185 092,69 | 7 597 423,76 | 8 034 748,87 | 8 482 166,75 | 8 944 999,04 | - |
| Источники инвестиций, в том числе: |  | тыс. руб. | 426 111,29 | 741 267,80 | 739 449,12 | 511 176,92 | 505 633,28 | 350 643,43 | 425 057,42 | 296 454,45 | 322 050,69 | 318 042,63 | 314 277,53 | 328 934,64 | 343 303,59 | 391 941,25 | 384 677,77 | 389 457,51 | 396 613,37 | 412 331,06 | 437 325,12 | 447 417,88 | 462 832,29 | - |
| Собственные средства, в том числе: |  | тыс. руб. | 355 092,74 | 617 723,16 | 616 207,60 | 425 980,77 | 421 361,07 | 292 202,86 | 354 214,51 | 247 045,37 | 268 375,57 | 265 035,52 | 261 897,94 | 274 112,20 | 286 086,33 | 326 617,71 | 320 564,80 | 324 547,92 | 330 511,14 | 343 609,22 | 364 437,60 | 372 848,23 | 385 693,57 | - |
| Амортизация |  | тыс. руб. | 17 857,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Плата за подключение |  | тыс. руб. | 143 241,64 | 435 271,16 | 217 314,14 | 140 353,06 | 113 403,15 | 76 390,91 | 69 686,09 | 15 407,81 | 27 472,51 | 14 496,33 | 1 337,19 | 3 129,01 | 4 263,81 | 33 522,29 | 15 745,57 | 7 535,92 | 818,66 | 729,04 | 7 842,21 | 1 989,03 | 0,00 | - |
| Прибыль направляемая на инвестиции |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Собственные средства |  | тыс. руб. | 192 552,80 | 182 452,00 | 121 250,00 | 192 732,13 | 215 062,33 | 215 811,95 | 284 528,43 | 231 637,57 | 240 903,07 | 250 539,19 | 260 560,76 | 270 983,19 | 281 822,52 | 293 095,42 | 304 819,23 | 317 012,00 | 329 692,48 | 342 880,18 | 356 595,39 | 370 859,20 | 385 693,57 | - |
| Собственные средства / бюджетные средства |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 20 643,46 | 92 895,58 | 92 895,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Бюджетные средства |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Прочие собственные средства |  | тыс. руб. | 1 441,00 | 0,00 | 257 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Прочие источники, в том числе: |  | тыс. руб. | 71 018,55 | 123 544,63 | 123 241,52 | 85 196,15 | 84 272,21 | 58 440,57 | 70 842,90 | 49 409,07 | 53 675,11 | 53 007,10 | 52 379,59 | 54 822,44 | 57 217,27 | 65 323,54 | 64 112,96 | 64 909,58 | 66 102,23 | 68 721,84 | 72 887,52 | 74 569,65 | 77 138,71 | - |
| Прочие (НДС) |  | тыс. руб. | 71 018,55 | 123 544,63 | 123 241,52 | 85 196,15 | 84 272,21 | 58 440,57 | 70 842,90 | 49 409,07 | 53 675,11 | 53 007,10 | 52 379,59 | 54 822,44 | 57 217,27 | 65 323,54 | 64 112,96 | 64 909,58 | 66 102,23 | 68 721,84 | 72 887,52 | 74 569,65 | 77 138,71 | - |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.000 | Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 78 366,96 | 98 293,39 | 165 352,06 | 168 423,67 | 123 563,77 | 91 669,09 | 83 623,30 | 18 489,37 | 32 967,01 | 17 395,60 | 1 604,62 | 3 754,82 | 5 116,58 | 40 226,75 | 18 894,69 | 9 043,11 | 982,39 | 874,84 | 9 410,65 | 2 386,83 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 78 366,96 | 176 660,35 | 342 012,41 | 510 436,08 | 633 999,85 | 725 668,95 | 809 292,25 | 827 781,62 | 860 748,63 | 878 144,23 | 879 748,85 | 883 503,67 | 888 620,24 | 928 846,99 | 947 741,68 | 956 784,78 | 957 767,18 | 958 642,02 | 968 052,67 | 970 439,50 | 970 439,50 | - |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.058 | Строительство участков тепловых сетей для подключения новых объектов капитального строительства к системе теплоснабжения с тепловой нагрузкой до 1,5 Гкал/час. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 24 870,00 | 24 000,00 | 37 440,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 24 870,00 | 48 870,00 | 86 310,00 | 122 310,00 | 158 310,00 | 194 310,00 | 230 310,00 | 230 310,00 | 230 310,00 | 230 310,00 | 230 310,00 | 230 310,00 | 230 310,00 | 230 310,00 | 230 310,00 | 230 310,00 | 230 310,00 | 230 310,00 | 230 310,00 | 230 310,00 | 230 310,00 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.059 | Строительство внутриквартальных тепловых сетей в микр. Елецкий, 2Ø57÷426 (ЛТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 3 048,00 | 0,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 3 048,00 | 3 048,00 | 6 648,00 | 10 248,00 | 10 248,00 | 10 248,00 | 10 248,00 | 10 248,00 | 10 248,00 | 10 248,00 | 10 248,00 | 10 248,00 | 10 248,00 | 10 248,00 | 10 248,00 | 10 248,00 | 10 248,00 | 10 248,00 | 10 248,00 | 10 248,00 | 10 248,00 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.060 | Строительство тепловых сетей для теплоснабжения 30-31 микрорайонов (ЛТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 50 448,96 | 7 200,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 50 448,96 | 57 648,96 | 63 648,96 | 63 648,96 | 63 648,96 | 63 648,96 | 63 648,96 | 63 648,96 | 63 648,96 | 63 648,96 | 63 648,96 | 63 648,96 | 63 648,96 | 63 648,96 | 63 648,96 | 63 648,96 | 63 648,96 | 63 648,96 | 63 648,96 | 63 648,96 | 63 648,96 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.061 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-20-3 доЖилой дом № 7, в границах ул. Краснознаменная, ул. 6 Гвардейской дивизии, ул. С. Кондарева, ул. Молодежная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 919,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 919,82 | 919,82 | 919,82 | 919,82 | 919,82 | 919,82 | 919,82 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.062 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-20-5 до Здания торгового назначения, в границах ул. Краснознаменная, ул. 6 Гвардейской дивизии, ул. Молодежная, ул. Шаталовой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 777,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 777,73 | 777,73 | 777,73 | 777,73 | 777,73 | 777,73 | 777,73 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.063 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-20-2 до ТК 2-20-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 361,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 361,87 | 4 361,87 | 4 361,87 | 4 361,87 | 4 361,87 | 4 361,87 | 4 361,87 | 4 361,87 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.064 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-20-4 до Перспективный потребитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 061,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 061,21 | 4 061,21 | 4 061,21 | 4 061,21 | 4 061,21 | 4 061,21 | 4 061,21 | 4 061,21 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.065 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-20-5 до Перспективный потребитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 187,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 187,64 | 6 187,64 | 6 187,64 | 6 187,64 | 6 187,64 | 6 187,64 | 6 187,64 | 6 187,64 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.066 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-20-1 до ТК 2-20-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 851,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 851,15 | 11 851,15 | 11 851,15 | 11 851,15 | 11 851,15 | 11 851,15 | 11 851,15 | 11 851,15 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.067 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-20-3 до ТК 2-20-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 237,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 237,16 | 5 237,16 | 5 237,16 | 5 237,16 | 5 237,16 | 5 237,16 | 5 237,16 | 5 237,16 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.068 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-20-4 до ТК 2-20-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 249,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 249,32 | 2 249,32 | 2 249,32 | 2 249,32 | 2 249,32 | 2 249,32 | 2 249,32 | 2 249,32 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.069 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-20-3 до ТК 2-20-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 278,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 278,40 | 6 278,40 | 6 278,40 | 6 278,40 | 6 278,40 | 6 278,40 | 6 278,40 | 6 278,40 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.070 | Строительство участка тепловой сети от ТК 1-13-1 до Реконструкция нежилых помещений (Литер Б) по ул. 9 мая, владение 27 под лабораторный корпус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 812,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 812,45 | 812,45 | 812,45 | 812,45 | 812,45 | 812,45 | 812,45 | 812,45 | 812,45 | 812,45 | 812,45 | 812,45 | 812,45 | 812,45 | 812,45 | 812,45 | 812,45 | 812,45 | 812,45 | 812,45 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.071 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-20 до ТК 2-20-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 748,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 748,06 | 3 748,06 | 3 748,06 | 3 748,06 | 3 748,06 | 3 748,06 | 3 748,06 | 3 748,06 | 3 748,06 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.072 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-20-1 до Жилой дом № 5, в границах ул. Краснознаменная, ул. 6 Гвардейской дивизии, ул. С. Кондарева, ул. Молодежная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 368,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 368,52 | 1 368,52 | 1 368,52 | 1 368,52 | 1 368,52 | 1 368,52 | 1 368,52 | 1 368,52 | 1 368,52 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.073 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-20-2 до Жилой дом № 4, в границах ул. Шаталовой, ул. В. Бачурина, ул. Краснознаменная, ул. 6 Гвардейской дивизии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 754,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 754,82 | 3 754,82 | 3 754,82 | 3 754,82 | 3 754,82 | 3 754,82 | 3 754,82 | 3 754,82 | 3 754,82 | 3 754,82 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.074 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-20-5 до Жилой дом в границах ул. Краснознаменная, ул. 6 Гвардейской дивизии, ул. Молодежная, ул. Шаталовой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 691,87 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 691,87 | 2 691,87 | 2 691,87 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.075 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-20-1 до Жилой дом № 3, в границах ул. Шаталовой, ул. В. Бачурина, ул. Краснознаменная, ул. 6 Гвардейской дивизии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 604,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 604,62 | 1 604,62 | 1 604,62 | 1 604,62 | 1 604,62 | 1 604,62 | 1 604,62 | 1 604,62 | 1 604,62 | 1 604,62 | 1 604,62 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.076 | Строительство участка тепловой сети от ТК 8-2-95 до Многоэтажное жилое здание с подземной автостоянкой ипомещениями соцкультбыта, ул. Интернациональная, 13стр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 1 117,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 1 117,71 | 1 117,71 | 1 117,71 | 1 117,71 | 1 117,71 | 1 117,71 | 1 117,71 | 1 117,71 | 1 117,71 | 1 117,71 | 1 117,71 | 1 117,71 | 1 117,71 | 1 117,71 | 1 117,71 | 1 117,71 | 1 117,71 | 1 117,71 | 1 117,71 | 1 117,71 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.077 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-20-3 до Жилой дом № 2, в границах ул. Краснознаменная, ул. 6 Гвардейской дивизии, ул. Молодежная, ул. Шаталовой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 644,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 644,61 | 2 644,61 | 2 644,61 | 2 644,61 | 2 644,61 | 2 644,61 | 2 644,61 | 2 644,61 | 2 644,61 | 2 644,61 | 2 644,61 | 2 644,61 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.078 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-20-2 до ТК 2-20-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 622,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 622,11 | 8 622,11 | 8 622,11 | 8 622,11 | 8 622,11 | 8 622,11 | 8 622,11 | 8 622,11 | 8 622,11 | 8 622,11 | 8 622,11 | 8 622,11 | 8 622,11 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.079 | Строительство участка тепловой сети от ТК 1122 до Административное здание, Петровский пр-д, 1Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 1 083,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 1 083,27 | 1 083,27 | 1 083,27 | 1 083,27 | 1 083,27 | 1 083,27 | 1 083,27 | 1 083,27 | 1 083,27 | 1 083,27 | 1 083,27 | 1 083,27 | 1 083,27 | 1 083,27 | 1 083,27 | 1 083,27 | 1 083,27 | 1 083,27 | 1 083,27 | 1 083,27 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.080 | Строительство участка тепловой сети от ТК-82806 до Многоэтажные многоквартирныежилые дома с объектами соцкультбыта и подземной автостоянкой, ул. Неделина, 3а (ЖК "Graff House") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 1 852,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 1 852,53 | 1 852,53 | 1 852,53 | 1 852,53 | 1 852,53 | 1 852,53 | 1 852,53 | 1 852,53 | 1 852,53 | 1 852,53 | 1 852,53 | 1 852,53 | 1 852,53 | 1 852,53 | 1 852,53 | 1 852,53 | 1 852,53 | 1 852,53 | 1 852,53 | 1 852,53 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.081 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-20-3 до 173 Жилой дом № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 812,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 812,33 | 5 812,33 | 5 812,33 | 5 812,33 | 5 812,33 | 5 812,33 | 5 812,33 | 5 812,33 | 5 812,33 | 5 812,33 | 5 812,33 | 5 812,33 | 5 812,33 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.082 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-20-1 до ТК 2-20-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 246,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 246,52 | 2 246,52 | 2 246,52 | 2 246,52 | 2 246,52 | 2 246,52 | 2 246,52 | 2 246,52 | 2 246,52 | 2 246,52 | 2 246,52 | 2 246,52 | 2 246,52 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.083 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-20 до ТК 2-20-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 887,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 887,48 | 4 887,48 | 4 887,48 | 4 887,48 | 4 887,48 | 4 887,48 | 4 887,48 | 4 887,48 | 4 887,48 | 4 887,48 | 4 887,48 | 4 887,48 | 4 887,48 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.084 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-48 до Многоквартирный жилой дом, ул. Краснознаменная, 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 1 618,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 1 618,70 | 1 618,70 | 1 618,70 | 1 618,70 | 1 618,70 | 1 618,70 | 1 618,70 | 1 618,70 | 1 618,70 | 1 618,70 | 1 618,70 | 1 618,70 | 1 618,70 | 1 618,70 | 1 618,70 | 1 618,70 | 1 618,70 | 1 618,70 | 1 618,70 | 1 618,70 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.085 | Строительство участка тепловой сети от ТК 3-20 до Дворец спорта "Юбилейный", ул. 50 лет НЛМК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 585,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 585,20 | 1 585,20 | 1 585,20 | 1 585,20 | 1 585,20 | 1 585,20 | 1 585,20 | 1 585,20 | 1 585,20 | 1 585,20 | 1 585,20 | 1 585,20 | 1 585,20 | 1 585,20 | 1 585,20 | 1 585,20 | 1 585,20 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.086 | Строительство участка тепловой сети от ТК 3-20 до Торговый центр, ул. 50 лет НЛМК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 552,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 552,63 | 1 552,63 | 1 552,63 | 1 552,63 | 1 552,63 | 1 552,63 | 1 552,63 | 1 552,63 | 1 552,63 | 1 552,63 | 1 552,63 | 1 552,63 | 1 552,63 | 1 552,63 | 1 552,63 | 1 552,63 | 1 552,63 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.087 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-20-5 до ТК 2-20-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 718,78 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 718,78 | 6 718,78 | 6 718,78 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.088 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-20-4 до Жилой дом в границах ул. Краснознаменная, ул. 6 Гвардейской дивизии, ул. Молодежная, ул. Шаталовой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 874,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 874,84 | 874,84 | 874,84 | 874,84 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.089 | Строительство участка тепловой сети от ТК 3-16-1/1 до 076 Здание гостиницы с кафе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 863,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 863,15 | 1 863,15 | 1 863,15 | 1 863,15 | 1 863,15 | 1 863,15 | 1 863,15 | 1 863,15 | 1 863,15 | 1 863,15 | 1 863,15 | 1 863,15 | 1 863,15 | 1 863,15 | 1 863,15 | 1 863,15 | 1 863,15 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.090 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-20-4 до Жилой дом № 19, в границах ул. Краснознаменная, ул. 6 Гвардейской дивизии, ул. С. Кондарева, ул. Молодежная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 982,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 982,39 | 982,39 | 982,39 | 982,39 | 982,39 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.091 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-18-18 до Многоквартирный жилой дом, ул. Бачурина, 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 827,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 827,14 | 827,14 | 827,14 | 827,14 | 827,14 | 827,14 | 827,14 | 827,14 | 827,14 | 827,14 | 827,14 | 827,14 | 827,14 | 827,14 | 827,14 | 827,14 | 827,14 | 827,14 | 827,14 | 827,14 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.092 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-20-5 до Жилой дом в границах ул. Краснознаменная, ул. 6 Гвардейской дивизии, ул. Молодежная, ул. Шаталовой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 386,83 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 386,83 | 2 386,83 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.093 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-28-31 до Реконструкция административного здания, ул. 9 Мая, 9а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590,90 | 590,90 | 590,90 | 590,90 | 590,90 | 590,90 | 590,90 | 590,90 | 590,90 | 590,90 | 590,90 | 590,90 | 590,90 | 590,90 | 590,90 | 590,90 | 590,90 | 590,90 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.094 | Строительство участка тепловой сети от т.2 до Гостиница, ул. 50 лет НЛМК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 801,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 801,83 | 4 801,83 | 4 801,83 | 4 801,83 | 4 801,83 | 4 801,83 | 4 801,83 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.095 | Строительство участка тепловой сети от ТК 10-35-3 до Реконструкция административного здания, ул. М. Горького, 2а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295,45 | 295,45 | 295,45 | 295,45 | 295,45 | 295,45 | 295,45 | 295,45 | 295,45 | 295,45 | 295,45 | 295,45 | 295,45 | 295,45 | 295,45 | 295,45 | 295,45 | 295,45 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.096 | Строительство участка тепловой сети от ТК 10-34 до Магазин бытовой техники, ул. Горького, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 181,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 181,80 | 1 181,80 | 1 181,80 | 1 181,80 | 1 181,80 | 1 181,80 | 1 181,80 | 1 181,80 | 1 181,80 | 1 181,80 | 1 181,80 | 1 181,80 | 1 181,80 | 1 181,80 | 1 181,80 | 1 181,80 | 1 181,80 | 1 181,80 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.097 | Строительство участка тепловой сети от т.1 до т.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 395,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 395,30 | 12 395,30 | 12 395,30 | 12 395,30 | 12 395,30 | 12 395,30 | 12 395,30 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.098 | Строительство участка тепловой сети от т.2 до Общественно-деловая застройка, ул. 50 лет НЛМК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 168,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 168,29 | 8 168,29 | 8 168,29 | 8 168,29 | 8 168,29 | 8 168,29 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.099 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-13-1А до Центр радионуклидной терапии областного онкологического диспансера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 194,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 194,33 | 1 194,33 | 1 194,33 | 1 194,33 | 1 194,33 | 1 194,33 | 1 194,33 | 1 194,33 | 1 194,33 | 1 194,33 | 1 194,33 | 1 194,33 | 1 194,33 | 1 194,33 | 1 194,33 | 1 194,33 | 1 194,33 | 1 194,33 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.100 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-24 до Здание автомобильной мойки с магазином сопутствующей торговли, ул. Краснознаменная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 5 741,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 5 741,96 | 5 741,96 | 5 741,96 | 5 741,96 | 5 741,96 | 5 741,96 | 5 741,96 | 5 741,96 | 5 741,96 | 5 741,96 | 5 741,96 | 5 741,96 | 5 741,96 | 5 741,96 | 5 741,96 | 5 741,96 | 5 741,96 | 5 741,96 | 5 741,96 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.101 | Строительство участка тепловой сети от ТК 3-20 до Торговый центр (долгострой), ул. 50 лет НЛМК, 2/1стр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 539,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 539,89 | 1 539,89 | 1 539,89 | 1 539,89 | 1 539,89 | 1 539,89 | 1 539,89 | 1 539,89 | 1 539,89 | 1 539,89 | 1 539,89 | 1 539,89 | 1 539,89 | 1 539,89 | 1 539,89 | 1 539,89 | 1 539,89 | 1 539,89 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.102 | Строительство участка тепловой сети от ТК 3-10 до Реконструкция здания МУ "ГДМ "Октябрь" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 1 172,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 1 172,48 | 1 172,48 | 1 172,48 | 1 172,48 | 1 172,48 | 1 172,48 | 1 172,48 | 1 172,48 | 1 172,48 | 1 172,48 | 1 172,48 | 1 172,48 | 1 172,48 | 1 172,48 | 1 172,48 | 1 172,48 | 1 172,48 | 1 172,48 | 1 172,48 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.103 | Строительство участка тепловой сети от ТК 3-19-1 до Реконструкция здания административно-бытового корпуса под завод по производству оксида цинка по ул. Волгоградская (II этап) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 20 096,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 20 096,87 | 20 096,87 | 20 096,87 | 20 096,87 | 20 096,87 | 20 096,87 | 20 096,87 | 20 096,87 | 20 096,87 | 20 096,87 | 20 096,87 | 20 096,87 | 20 096,87 | 20 096,87 | 20 096,87 | 20 096,87 | 20 096,87 | 20 096,87 | 20 096,87 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.104 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-20-2 до Жилой дом № 9, в границах ул. Краснознаменная, ул. 6 Гвардейской дивизии, ул. С. Кондарева, ул. Молодежная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 874,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 874,81 | 874,81 | 874,81 | 874,81 | 874,81 | 874,81 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.105 | Строительство участка тепловой сети от ТК 3-16-1 до ТК 3-16-1/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 729,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 729,62 | 17 729,62 | 17 729,62 | 17 729,62 | 17 729,62 | 17 729,62 | 17 729,62 | 17 729,62 | 17 729,62 | 17 729,62 | 17 729,62 | 17 729,62 | 17 729,62 | 17 729,62 | 17 729,62 | 17 729,62 | 17 729,62 | 17 729,62 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.106 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-32-22б до Многоэтажный жилой дом, ул. Нижняя Логовая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 1 148,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 1 148,39 | 1 148,39 | 1 148,39 | 1 148,39 | 1 148,39 | 1 148,39 | 1 148,39 | 1 148,39 | 1 148,39 | 1 148,39 | 1 148,39 | 1 148,39 | 1 148,39 | 1 148,39 | 1 148,39 | 1 148,39 | 1 148,39 | 1 148,39 | 1 148,39 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.107 | Строительство участка тепловой сети от ТК-82806 до Многоквартирный жилой дом №2 с объектами соцкультбыта, ул. Фрунзе, 87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 526,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 526,23 | 5 526,23 | 5 526,23 | 5 526,23 | 5 526,23 | 5 526,23 | 5 526,23 | 5 526,23 | 5 526,23 | 5 526,23 | 5 526,23 | 5 526,23 | 5 526,23 | 5 526,23 | 5 526,23 | 5 526,23 | 5 526,23 | 5 526,23 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.108 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-27-11-2 до ТК 2-27-11-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 846,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 846,90 | 846,90 | 846,90 | 846,90 | 846,90 | 846,90 | 846,90 | 846,90 | 846,90 | 846,90 | 846,90 | 846,90 | 846,90 | 846,90 | 846,90 | 846,90 | 846,90 | 846,90 | 846,90 | 846,90 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.109 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-27-14-4-1 до Многоэтажное многоквартирное жилое здание с объектами соцкультбыта в ЖК "Интер", ул. Мусоргского, 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 836,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 836,94 | 836,94 | 836,94 | 836,94 | 836,94 | 836,94 | 836,94 | 836,94 | 836,94 | 836,94 | 836,94 | 836,94 | 836,94 | 836,94 | 836,94 | 836,94 | 836,94 | 836,94 | 836,94 | 836,94 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.110 | Строительство участка тепловой сети от уз. до Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, территория ограниченная ул. Гагарина, Балмочных, Вавилова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 343,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 343,46 | 1 343,46 | 1 343,46 | 1 343,46 | 1 343,46 | 1 343,46 | 1 343,46 | 1 343,46 | 1 343,46 | 1 343,46 | 1 343,46 | 1 343,46 | 1 343,46 | 1 343,46 | 1 343,46 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.111 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-27-14-4-2 до Многоквартирная жилая застройка в границах ул. Гагарина, Балмочных, Вавилова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 159,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 159,54 | 6 159,54 | 6 159,54 | 6 159,54 | 6 159,54 | 6 159,54 | 6 159,54 | 6 159,54 | 6 159,54 | 6 159,54 | 6 159,54 | 6 159,54 | 6 159,54 | 6 159,54 | 6 159,54 | 6 159,54 | 6 159,54 | 6 159,54 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.112 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-27-5 до Многоквартирный жилой дом с административными помещениями, территория ограниченная ул. Гагарина, Балмочных, Вавилова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 771,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 771,46 | 2 771,46 | 2 771,46 | 2 771,46 | 2 771,46 | 2 771,46 | 2 771,46 | 2 771,46 | 2 771,46 | 2 771,46 | 2 771,46 | 2 771,46 | 2 771,46 | 2 771,46 | 2 771,46 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.113 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-27-12-1а до Многоквартирный жилой дом с пристроенным административным зданием (поликлиника), терр. огр. ул. Гагарина, Балмочных, Вавилова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 028,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 028,73 | 1 028,73 | 1 028,73 | 1 028,73 | 1 028,73 | 1 028,73 | 1 028,73 | 1 028,73 | 1 028,73 | 1 028,73 | 1 028,73 | 1 028,73 | 1 028,73 | 1 028,73 | 1 028,73 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.114 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-27-11-3 до Здание автостоянки с административными помещениями, ул. Балмочных, 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 914,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 914,54 | 914,54 | 914,54 | 914,54 | 914,54 | 914,54 | 914,54 | 914,54 | 914,54 | 914,54 | 914,54 | 914,54 | 914,54 | 914,54 | 914,54 | 914,54 | 914,54 | 914,54 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.115 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-27-14-4 до ТК 2-27-14-4-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 3 087,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 3 087,56 | 3 087,56 | 3 087,56 | 3 087,56 | 3 087,56 | 3 087,56 | 3 087,56 | 3 087,56 | 3 087,56 | 3 087,56 | 3 087,56 | 3 087,56 | 3 087,56 | 3 087,56 | 3 087,56 | 3 087,56 | 3 087,56 | 3 087,56 | 3 087,56 | 3 087,56 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.116 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-27-12-1 до Многоэтажный многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными объектами обслуживания и подземной автостоянкой, ул. Нестерова, 9стр. (ЖК "Аист Тауэр") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 1 776,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 1 776,79 | 1 776,79 | 1 776,79 | 1 776,79 | 1 776,79 | 1 776,79 | 1 776,79 | 1 776,79 | 1 776,79 | 1 776,79 | 1 776,79 | 1 776,79 | 1 776,79 | 1 776,79 | 1 776,79 | 1 776,79 | 1 776,79 | 1 776,79 | 1 776,79 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.117 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-27-13-10а до Административное здание (магазин и кафе), территория ограниченная ул. Гагарина, Балмочных, Вавилова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 664,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 664,68 | 664,68 | 664,68 | 664,68 | 664,68 | 664,68 | 664,68 | 664,68 | 664,68 | 664,68 | 664,68 | 664,68 | 664,68 | 664,68 | 664,68 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.118 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-28-1-6 до Строительством дополнительного корпуса на территории школы №24, ул. Гагарина, 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 985,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 985,82 | 2 985,82 | 2 985,82 | 2 985,82 | 2 985,82 | 2 985,82 | 2 985,82 | 2 985,82 | 2 985,82 | 2 985,82 | 2 985,82 | 2 985,82 | 2 985,82 | 2 985,82 | 2 985,82 | 2 985,82 | 2 985,82 | 2 985,82 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.119 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-27-17 до Центр досуга молодежи, подлежащий реконструкции, ул. Тельмана, 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 4 470,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 4 470,86 | 4 470,86 | 4 470,86 | 4 470,86 | 4 470,86 | 4 470,86 | 4 470,86 | 4 470,86 | 4 470,86 | 4 470,86 | 4 470,86 | 4 470,86 | 4 470,86 | 4 470,86 | 4 470,86 | 4 470,86 | 4 470,86 | 4 470,86 | 4 470,86 | 4 470,86 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.120 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-27-14-4-2 до Многоквартирная жилая застройка в границах ул. Гагарина, Балмочных, Вавилова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 307,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 307,24 | 1 307,24 | 1 307,24 | 1 307,24 | 1 307,24 | 1 307,24 | 1 307,24 | 1 307,24 | 1 307,24 | 1 307,24 | 1 307,24 | 1 307,24 | 1 307,24 | 1 307,24 | 1 307,24 | 1 307,24 | 1 307,24 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.121 | Строительство участка тепловой сети от ТК 1-20-8 до Многоэтажный многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой, ул. Космонавтов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 281,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 281,18 | 1 281,18 | 1 281,18 | 1 281,18 | 1 281,18 | 1 281,18 | 1 281,18 | 1 281,18 | 1 281,18 | 1 281,18 | 1 281,18 | 1 281,18 | 1 281,18 | 1 281,18 | 1 281,18 | 1 281,18 | 1 281,18 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.122 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-27-12-1б до Реконструкция ДОУ № 66 со строительством здания детского сада на 150 мест, ул. Мусоргского, 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 861,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 861,29 | 861,29 | 861,29 | 861,29 | 861,29 | 861,29 | 861,29 | 861,29 | 861,29 | 861,29 | 861,29 | 861,29 | 861,29 | 861,29 | 861,29 | 861,29 | 861,29 | 861,29 | 861,29 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.123 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-27-11-3 до 085 Многоэтажное многоквартирное жилое здание с подземной автостоянкой и помещениями соцкультбыта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 447,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 447,09 | 447,09 | 447,09 | 447,09 | 447,09 | 447,09 | 447,09 | 447,09 | 447,09 | 447,09 | 447,09 | 447,09 | 447,09 | 447,09 | 447,09 | 447,09 | 447,09 | 447,09 | 447,09 | 447,09 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.124 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-27-14-4-1 до ТК 2-27-14-4-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 233,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 233,67 | 3 233,67 | 3 233,67 | 3 233,67 | 3 233,67 | 3 233,67 | 3 233,67 | 3 233,67 | 3 233,67 | 3 233,67 | 3 233,67 | 3 233,67 | 3 233,67 | 3 233,67 | 3 233,67 | 3 233,67 | 3 233,67 | 3 233,67 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.125 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-27-13-10а до Многоквартирный жилой дом с административными помещениями и подземной парковкой на 98 машино-мест, территория огр. ул. Гагарина, Балмочных, Вавилова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 829,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 829,07 | 1 829,07 | 1 829,07 | 1 829,07 | 1 829,07 | 1 829,07 | 1 829,07 | 1 829,07 | 1 829,07 | 1 829,07 | 1 829,07 | 1 829,07 | 1 829,07 | 1 829,07 | 1 829,07 | 1 829,07 | 1 829,07 | 1 829,07 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.126 | Строительство участка тепловой сети от ТК 3-3-2 до 079 Здание магазина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 1 136,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 1 136,35 | 1 136,35 | 1 136,35 | 1 136,35 | 1 136,35 | 1 136,35 | 1 136,35 | 1 136,35 | 1 136,35 | 1 136,35 | 1 136,35 | 1 136,35 | 1 136,35 | 1 136,35 | 1 136,35 | 1 136,35 | 1 136,35 | 1 136,35 | 1 136,35 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.127 | Строительство участка тепловой сети от уз. до тк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 4 754,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 4 754,69 | 4 754,69 | 4 754,69 | 4 754,69 | 4 754,69 | 4 754,69 | 4 754,69 | 4 754,69 | 4 754,69 | 4 754,69 | 4 754,69 | 4 754,69 | 4 754,69 | 4 754,69 | 4 754,69 | 4 754,69 | 4 754,69 | 4 754,69 | 4 754,69 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.128 | Строительство участка тепловой сети от ТК 1-3-1в до Здание социального и коммунальнобытового назначения, рядом с ул. Гагарина, 131 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 4 333,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 4 333,07 | 4 333,07 | 4 333,07 | 4 333,07 | 4 333,07 | 4 333,07 | 4 333,07 | 4 333,07 | 4 333,07 | 4 333,07 | 4 333,07 | 4 333,07 | 4 333,07 | 4 333,07 | 4 333,07 | 4 333,07 | 4 333,07 | 4 333,07 | 4 333,07 | 4 333,07 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.129 | Строительство участка тепловой сети от тк до Административно-бытовое здание, Универсальный проезд, з.у. 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 2 708,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 2 708,17 | 2 708,17 | 2 708,17 | 2 708,17 | 2 708,17 | 2 708,17 | 2 708,17 | 2 708,17 | 2 708,17 | 2 708,17 | 2 708,17 | 2 708,17 | 2 708,17 | 2 708,17 | 2 708,17 | 2 708,17 | 2 708,17 | 2 708,17 | 2 708,17 | 2 708,17 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.130 | Строительство участка тепловой сети от тк до 329 Реконструкция здания склада готовой продукции лит. А9 (административно-бытовые помещения в антресольной встройке на отм. +8,400 м.) по адресу: г. Липецк, пр. Универсальный, 14а – ООО «Эдельвейс Л» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 279,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 279,55 | 279,55 | 279,55 | 279,55 | 279,55 | 279,55 | 279,55 | 279,55 | 279,55 | 279,55 | 279,55 | 279,55 | 279,55 | 279,55 | 279,55 | 279,55 | 279,55 | 279,55 | 279,55 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.131 | Строительство участка тепловой сети от ТК 4-24-2а до Кот. Акушерский корпус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 271,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 271,28 | 31 271,28 | 31 271,28 | 31 271,28 | 31 271,28 | 31 271,28 | 31 271,28 | 31 271,28 | 31 271,28 | 31 271,28 | 31 271,28 | 31 271,28 | 31 271,28 | 31 271,28 | 31 271,28 | 31 271,28 | 31 271,28 | 31 271,28 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.132 | Строительство участка тепловой сети от уз. до Детский сад в мкр. Университетский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 5 941,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 5 941,55 | 5 941,55 | 5 941,55 | 5 941,55 | 5 941,55 | 5 941,55 | 5 941,55 | 5 941,55 | 5 941,55 | 5 941,55 | 5 941,55 | 5 941,55 | 5 941,55 | 5 941,55 | 5 941,55 | 5 941,55 | 5 941,55 | 5 941,55 | 5 941,55 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.133 | Строительство участка тепловой сети от ТК 4-30-8 до Лабораторный корпус 2-го этапа строительства учебно-лабораторных корпусов металлургического факультета ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет» по ул. Московская, 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 5 036,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 5 036,40 | 5 036,40 | 5 036,40 | 5 036,40 | 5 036,40 | 5 036,40 | 5 036,40 | 5 036,40 | 5 036,40 | 5 036,40 | 5 036,40 | 5 036,40 | 5 036,40 | 5 036,40 | 5 036,40 | 5 036,40 | 5 036,40 | 5 036,40 | 5 036,40 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.134 | Строительство участка тепловой сети от уз. до Многоквартирный жилой дом, ул. Свиридова, 31стр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 3 730,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 3 730,93 | 3 730,93 | 3 730,93 | 3 730,93 | 3 730,93 | 3 730,93 | 3 730,93 | 3 730,93 | 3 730,93 | 3 730,93 | 3 730,93 | 3 730,93 | 3 730,93 | 3 730,93 | 3 730,93 | 3 730,93 | 3 730,93 | 3 730,93 | 3 730,93 | 3 730,93 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.135 | Строительство участка тепловой сети от ТК-86579-2 до ТК-86579-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 6 175,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 6 175,11 | 6 175,11 | 6 175,11 | 6 175,11 | 6 175,11 | 6 175,11 | 6 175,11 | 6 175,11 | 6 175,11 | 6 175,11 | 6 175,11 | 6 175,11 | 6 175,11 | 6 175,11 | 6 175,11 | 6 175,11 | 6 175,11 | 6 175,11 | 6 175,11 | 6 175,11 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.136 | Строительство участка тепловой сети от ТК-7-11а-5а до Дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) на 260 мест (поз.4), мкр. 30-31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 288,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 288,39 | 2 288,39 | 2 288,39 | 2 288,39 | 2 288,39 | 2 288,39 | 2 288,39 | 2 288,39 | 2 288,39 | 2 288,39 | 2 288,39 | 2 288,39 | 2 288,39 | 2 288,39 | 2 288,39 | 2 288,39 | 2 288,39 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.137 | Строительство участка тепловой сети от ТК-7-10а-21 до 2-секционный жилой дом со встроенным паркингом (поз.5а), мкр. 30-31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 124,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 124,74 | 5 124,74 | 5 124,74 | 5 124,74 | 5 124,74 | 5 124,74 | 5 124,74 | 5 124,74 | 5 124,74 | 5 124,74 | 5 124,74 | 5 124,74 | 5 124,74 | 5 124,74 | 5 124,74 | 5 124,74 | 5 124,74 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.138 | Строительство участка тепловой сети от уз. до 130 Жилой дом № 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 202,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 202,96 | 3 202,96 | 3 202,96 | 3 202,96 | 3 202,96 | 3 202,96 | 3 202,96 | 3 202,96 | 3 202,96 | 3 202,96 | 3 202,96 | 3 202,96 | 3 202,96 | 3 202,96 | 3 202,96 | 3 202,96 | 3 202,96 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.139 | Строительство участка тепловой сети от ТК 4-73-1 до Гостиничный торгово-развлекательный комплекс, мкр. 21, пересечение ул. Меркулова и пр. имени 60 лет СССР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 849,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 849,71 | 849,71 | 849,71 | 849,71 | 849,71 | 849,71 | 849,71 | 849,71 | 849,71 | 849,71 | 849,71 | 849,71 | 849,71 | 849,71 | 849,71 | 849,71 | 849,71 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.140 | Строительство участка тепловой сети от ТК 7-8-6 до 122 Жилой дом № 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 562,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 562,37 | 2 562,37 | 2 562,37 | 2 562,37 | 2 562,37 | 2 562,37 | 2 562,37 | 2 562,37 | 2 562,37 | 2 562,37 | 2 562,37 | 2 562,37 | 2 562,37 | 2 562,37 | 2 562,37 | 2 562,37 | 2 562,37 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.141 | Строительство участка тепловой сети от уз. до Комплекс из 2 многоквартирных домов поз.19.1 и 19.2, расположенный в 32, 33 мкр. 2-й этап стр. - корпус 2 (поз.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 124,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 124,74 | 5 124,74 | 5 124,74 | 5 124,74 | 5 124,74 | 5 124,74 | 5 124,74 | 5 124,74 | 5 124,74 | 5 124,74 | 5 124,74 | 5 124,74 | 5 124,74 | 5 124,74 | 5 124,74 | 5 124,74 | 5 124,74 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.142 | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-25-2-1-1 до ТК 6-25-2-1-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 882,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 882,58 | 5 882,58 | 5 882,58 | 5 882,58 | 5 882,58 | 5 882,58 | 5 882,58 | 5 882,58 | 5 882,58 | 5 882,58 | 5 882,58 | 5 882,58 | 5 882,58 | 5 882,58 | 5 882,58 | 5 882,58 | 5 882,58 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.143 | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-25-2-1 до ТК 6-25-2-1-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 268,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 268,10 | 3 268,10 | 3 268,10 | 3 268,10 | 3 268,10 | 3 268,10 | 3 268,10 | 3 268,10 | 3 268,10 | 3 268,10 | 3 268,10 | 3 268,10 | 3 268,10 | 3 268,10 | 3 268,10 | 3 268,10 | 3 268,10 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.144 | Строительство участка тепловой сети от т.2 до Многоквартирный жилой дом в мкр. Университетский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 986,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 986,87 | 8 986,87 | 8 986,87 | 8 986,87 | 8 986,87 | 8 986,87 | 8 986,87 | 8 986,87 | 8 986,87 | 8 986,87 | 8 986,87 | 8 986,87 | 8 986,87 | 8 986,87 | 8 986,87 | 8 986,87 | 8 986,87 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.145 | Строительство участка тепловой сети от т.2 до Многоквартирный жилой дом в мкр. Университетский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 281,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 281,15 | 2 281,15 | 2 281,15 | 2 281,15 | 2 281,15 | 2 281,15 | 2 281,15 | 2 281,15 | 2 281,15 | 2 281,15 | 2 281,15 | 2 281,15 | 2 281,15 | 2 281,15 | 2 281,15 | 2 281,15 | 2 281,15 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.146 | Строительство участка тепловой сети от ТК-86579-3 до Многоквартирная жилая застройка, мкр. Европейский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 405,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 405,92 | 6 405,92 | 6 405,92 | 6 405,92 | 6 405,92 | 6 405,92 | 6 405,92 | 6 405,92 | 6 405,92 | 6 405,92 | 6 405,92 | 6 405,92 | 6 405,92 | 6 405,92 | 6 405,92 | 6 405,92 | 6 405,92 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.147 | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-25-2 до ТК 6-25-2-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 218,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 218,23 | 6 218,23 | 6 218,23 | 6 218,23 | 6 218,23 | 6 218,23 | 6 218,23 | 6 218,23 | 6 218,23 | 6 218,23 | 6 218,23 | 6 218,23 | 6 218,23 | 6 218,23 | 6 218,23 | 6 218,23 | 6 218,23 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.148 | Строительство участка тепловой сети от ТК 4-30-1-4 до ТК 4-30-1-4-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 5 067,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 5 067,92 | 5 067,92 | 5 067,92 | 5 067,92 | 5 067,92 | 5 067,92 | 5 067,92 | 5 067,92 | 5 067,92 | 5 067,92 | 5 067,92 | 5 067,92 | 5 067,92 | 5 067,92 | 5 067,92 | 5 067,92 | 5 067,92 | 5 067,92 | 5 067,92 | 5 067,92 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.149 | Строительство участка тепловой сети от ТК 11-44-23 до Многоквартирный жилой дом в ЖК "Авангард" с подземной автостоянкой и нежилыми помещениями по пер. Яблочкина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 960,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 960,86 | 1 960,86 | 1 960,86 | 1 960,86 | 1 960,86 | 1 960,86 | 1 960,86 | 1 960,86 | 1 960,86 | 1 960,86 | 1 960,86 | 1 960,86 | 1 960,86 | 1 960,86 | 1 960,86 | 1 960,86 | 1 960,86 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.150 | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-25-2-1 до ТК 6-25-2-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 405,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 405,92 | 6 405,92 | 6 405,92 | 6 405,92 | 6 405,92 | 6 405,92 | 6 405,92 | 6 405,92 | 6 405,92 | 6 405,92 | 6 405,92 | 6 405,92 | 6 405,92 | 6 405,92 | 6 405,92 | 6 405,92 | 6 405,92 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.151 | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-25-4 до ТК 6-25-2-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 916,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 916,68 | 9 916,68 | 9 916,68 | 9 916,68 | 9 916,68 | 9 916,68 | 9 916,68 | 9 916,68 | 9 916,68 | 9 916,68 | 9 916,68 | 9 916,68 | 9 916,68 | 9 916,68 | 9 916,68 | 9 916,68 | 9 916,68 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.152 | Строительство участка тепловой сети от ТК-86579-5 до Административное здание, ул. Минская, 15стр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 917,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 917,95 | 917,95 | 917,95 | 917,95 | 917,95 | 917,95 | 917,95 | 917,95 | 917,95 | 917,95 | 917,95 | 917,95 | 917,95 | 917,95 | 917,95 | 917,95 | 917,95 | 917,95 | 917,95 | 917,95 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.153 | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-25-2-1-2 до 009 Жилое здание I-22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 621,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 621,05 | 621,05 | 621,05 | 621,05 | 621,05 | 621,05 | 621,05 | 621,05 | 621,05 | 621,05 | 621,05 | 621,05 | 621,05 | 621,05 | 621,05 | 621,05 | 621,05 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.154 | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-25-2-1-2 до 007 Жилое здание I-23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 105,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 105,25 | 3 105,25 | 3 105,25 | 3 105,25 | 3 105,25 | 3 105,25 | 3 105,25 | 3 105,25 | 3 105,25 | 3 105,25 | 3 105,25 | 3 105,25 | 3 105,25 | 3 105,25 | 3 105,25 | 3 105,25 | 3 105,25 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.155 | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-25-2-2 до ТК 6-25-2-2-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,12 | 128,12 | 128,12 | 128,12 | 128,12 | 128,12 | 128,12 | 128,12 | 128,12 | 128,12 | 128,12 | 128,12 | 128,12 | 128,12 | 128,12 | 128,12 | 128,12 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.156 | Строительство участка тепловой сети от ТК 4-30-1-4-1 до Многоквартирный многоэтажный жилой дом поз.2 (ЖК "Приоритет"), ул. Московская, 155 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 619,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 619,25 | 1 619,25 | 1 619,25 | 1 619,25 | 1 619,25 | 1 619,25 | 1 619,25 | 1 619,25 | 1 619,25 | 1 619,25 | 1 619,25 | 1 619,25 | 1 619,25 | 1 619,25 | 1 619,25 | 1 619,25 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.157 | Строительство участка тепловой сети от ТК 4-30-1-4-1 до 2-секционный жилой дом со встроенным паркингом (поз.5), мкр. 30-31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 173,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 173,15 | 1 173,15 | 1 173,15 | 1 173,15 | 1 173,15 | 1 173,15 | 1 173,15 | 1 173,15 | 1 173,15 | 1 173,15 | 1 173,15 | 1 173,15 | 1 173,15 | 1 173,15 | 1 173,15 | 1 173,15 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.158 | Строительство участка тепловой сети от ТК 4-24-7 до Школа в мкр. Университетский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 199,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 199,74 | 12 199,74 | 12 199,74 | 12 199,74 | 12 199,74 | 12 199,74 | 12 199,74 | 12 199,74 | 12 199,74 | 12 199,74 | 12 199,74 | 12 199,74 | 12 199,74 | 12 199,74 | 12 199,74 | 12 199,74 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.159 | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-25-2-2-1 до ТК 6-25-2-2-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 934,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 934,97 | 5 934,97 | 5 934,97 | 5 934,97 | 5 934,97 | 5 934,97 | 5 934,97 | 5 934,97 | 5 934,97 | 5 934,97 | 5 934,97 | 5 934,97 | 5 934,97 | 5 934,97 | 5 934,97 | 5 934,97 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.160 | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-25-2-2 до ТК 6-25-2-2-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 664,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 664,86 | 2 664,86 | 2 664,86 | 2 664,86 | 2 664,86 | 2 664,86 | 2 664,86 | 2 664,86 | 2 664,86 | 2 664,86 | 2 664,86 | 2 664,86 | 2 664,86 | 2 664,86 | 2 664,86 | 2 664,86 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.161 | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-25-2-2-1 до 018 Жилое здание I-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 614,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 614,73 | 1 614,73 | 1 614,73 | 1 614,73 | 1 614,73 | 1 614,73 | 1 614,73 | 1 614,73 | 1 614,73 | 1 614,73 | 1 614,73 | 1 614,73 | 1 614,73 | 1 614,73 | 1 614,73 | 1 614,73 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.162 | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-18 до 082 Спортивно-оздоровительный центр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 332,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 332,62 | 2 332,62 | 2 332,62 | 2 332,62 | 2 332,62 | 2 332,62 | 2 332,62 | 2 332,62 | 2 332,62 | 2 332,62 | 2 332,62 | 2 332,62 | 2 332,62 | 2 332,62 | 2 332,62 | 2 332,62 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.163 | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-25-2-1 до ТК 6-25-2-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 235,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 235,76 | 12 235,76 | 12 235,76 | 12 235,76 | 12 235,76 | 12 235,76 | 12 235,76 | 12 235,76 | 12 235,76 | 12 235,76 | 12 235,76 | 12 235,76 | 12 235,76 | 12 235,76 | 12 235,76 | 12 235,76 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.164 | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-25-2-2-2 до 011 Жилое здание I-8, I-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 937,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 937,68 | 1 937,68 | 1 937,68 | 1 937,68 | 1 937,68 | 1 937,68 | 1 937,68 | 1 937,68 | 1 937,68 | 1 937,68 | 1 937,68 | 1 937,68 | 1 937,68 | 1 937,68 | 1 937,68 | 1 937,68 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.165 | Строительство участка тепловой сети от ТК-7-11а-5а до 2-секционный жилой дом со встроенным паркингом (поз.5), мкр. 30-31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 680,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 680,79 | 8 680,79 | 8 680,79 | 8 680,79 | 8 680,79 | 8 680,79 | 8 680,79 | 8 680,79 | 8 680,79 | 8 680,79 | 8 680,79 | 8 680,79 | 8 680,79 | 8 680,79 | 8 680,79 | 8 680,79 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.166 | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-25-2-1 до 012 Жилое здание I-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 275,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 275,53 | 5 275,53 | 5 275,53 | 5 275,53 | 5 275,53 | 5 275,53 | 5 275,53 | 5 275,53 | 5 275,53 | 5 275,53 | 5 275,53 | 5 275,53 | 5 275,53 | 5 275,53 | 5 275,53 | 5 275,53 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.167 | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-25-2-1-1 до 019 Жилое здание I-16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 384,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 384,17 | 3 384,17 | 3 384,17 | 3 384,17 | 3 384,17 | 3 384,17 | 3 384,17 | 3 384,17 | 3 384,17 | 3 384,17 | 3 384,17 | 3 384,17 | 3 384,17 | 3 384,17 | 3 384,17 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.168 | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-25-2-1-2 до 020 Жилые здания I-17, I-18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 358,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 358,64 | 3 358,64 | 3 358,64 | 3 358,64 | 3 358,64 | 3 358,64 | 3 358,64 | 3 358,64 | 3 358,64 | 3 358,64 | 3 358,64 | 3 358,64 | 3 358,64 | 3 358,64 | 3 358,64 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.169 | Строительство участка тепловой сети от ТК 4-24-7 до Спортивное сооружение в мкр. Университетский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 517,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 517,31 | 7 517,31 | 7 517,31 | 7 517,31 | 7 517,31 | 7 517,31 | 7 517,31 | 7 517,31 | 7 517,31 | 7 517,31 | 7 517,31 | 7 517,31 | 7 517,31 | 7 517,31 | 7 517,31 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.170 | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-25-2-3-2 до 021 Жилое здание I-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335,86 | 335,86 | 335,86 | 335,86 | 335,86 | 335,86 | 335,86 | 335,86 | 335,86 | 335,86 | 335,86 | 335,86 | 335,86 | 335,86 | 335,86 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.171 | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-25-1 до 032 Поликлиника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 413,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 413,91 | 1 413,91 | 1 413,91 | 1 413,91 | 1 413,91 | 1 413,91 | 1 413,91 | 1 413,91 | 1 413,91 | 1 413,91 | 1 413,91 | 1 413,91 | 1 413,91 | 1 413,91 | 1 413,91 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.172 | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-25-2-2 до ТК 6-25-2-3-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 007,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 007,24 | 9 007,24 | 9 007,24 | 9 007,24 | 9 007,24 | 9 007,24 | 9 007,24 | 9 007,24 | 9 007,24 | 9 007,24 | 9 007,24 | 9 007,24 | 9 007,24 | 9 007,24 | 9 007,24 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.173 | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-25-2-3-1 до ТК 6-25-2-3-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 241,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 241,73 | 4 241,73 | 4 241,73 | 4 241,73 | 4 241,73 | 4 241,73 | 4 241,73 | 4 241,73 | 4 241,73 | 4 241,73 | 4 241,73 | 4 241,73 | 4 241,73 | 4 241,73 | 4 241,73 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.174 | Строительство участка тепловой сети от уз. до Многоквартирная жилая застройка, мкр. Европейский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 069,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 069,55 | 7 069,55 | 7 069,55 | 7 069,55 | 7 069,55 | 7 069,55 | 7 069,55 | 7 069,55 | 7 069,55 | 7 069,55 | 7 069,55 | 7 069,55 | 7 069,55 | 7 069,55 | 7 069,55 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.175 | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-8-2 до Торгово-выставочный комплекс "Континент", ул. Катукова, 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 3 284,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 3 284,25 | 3 284,25 | 3 284,25 | 3 284,25 | 3 284,25 | 3 284,25 | 3 284,25 | 3 284,25 | 3 284,25 | 3 284,25 | 3 284,25 | 3 284,25 | 3 284,25 | 3 284,25 | 3 284,25 | 3 284,25 | 3 284,25 | 3 284,25 | 3 284,25 | 3 284,25 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.176 | Строительство участка тепловой сети от ТК 7-8-3 до Объект дошкольного, начального, среднего образования в ж/р. 7, мкр. Европейский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 441,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 441,16 | 1 441,16 | 1 441,16 | 1 441,16 | 1 441,16 | 1 441,16 | 1 441,16 | 1 441,16 | 1 441,16 | 1 441,16 | 1 441,16 | 1 441,16 | 1 441,16 | 1 441,16 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.177 | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-25-2-2-2 до 022 Жилое здание I-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 239,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 239,48 | 5 239,48 | 5 239,48 | 5 239,48 | 5 239,48 | 5 239,48 | 5 239,48 | 5 239,48 | 5 239,48 | 5 239,48 | 5 239,48 | 5 239,48 | 5 239,48 | 5 239,48 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.178 | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-25-2-2-1 до 010 Жилое здание I-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 890,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 890,18 | 4 890,18 | 4 890,18 | 4 890,18 | 4 890,18 | 4 890,18 | 4 890,18 | 4 890,18 | 4 890,18 | 4 890,18 | 4 890,18 | 4 890,18 | 4 890,18 | 4 890,18 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.179 | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-25-2-3-2 до 025 Жилое здание I-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 419,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 419,27 | 6 419,27 | 6 419,27 | 6 419,27 | 6 419,27 | 6 419,27 | 6 419,27 | 6 419,27 | 6 419,27 | 6 419,27 | 6 419,27 | 6 419,27 | 6 419,27 | 6 419,27 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.180 | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-25-2-3-1 до 024 Жилое здание I-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499,28 | 499,28 | 499,28 | 499,28 | 499,28 | 499,28 | 499,28 | 499,28 | 499,28 | 499,28 | 499,28 | 499,28 | 499,28 | 499,28 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.181 | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-25-2-2 до 023 Жилое здание I-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 676,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 676,04 | 6 676,04 | 6 676,04 | 6 676,04 | 6 676,04 | 6 676,04 | 6 676,04 | 6 676,04 | 6 676,04 | 6 676,04 | 6 676,04 | 6 676,04 | 6 676,04 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.182 | Строительство участка тепловой сети от ТК 4-30-1-4-1 до Многоквартирный многоэтажный жилой дом поз.4 (ЖК "Приоритет"), ул. Московская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 4 034,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 4 034,95 | 4 034,95 | 4 034,95 | 4 034,95 | 4 034,95 | 4 034,95 | 4 034,95 | 4 034,95 | 4 034,95 | 4 034,95 | 4 034,95 | 4 034,95 | 4 034,95 | 4 034,95 | 4 034,95 | 4 034,95 | 4 034,95 | 4 034,95 | 4 034,95 | 4 034,95 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.183 | Строительство участка тепловой сети от ТК 7-8-1 до Поликлиника в ж/р.7, мкр. Европейский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 453,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 453,08 | 1 453,08 | 1 453,08 | 1 453,08 | 1 453,08 | 1 453,08 | 1 453,08 | 1 453,08 | 1 453,08 | 1 453,08 | 1 453,08 | 1 453,08 | 1 453,08 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.184 | Строительство участка тепловой сети от ТК 4-29-10-1 до Реконструкция объекта незавершенного строительства: спортивный центр (степень готовности 88%) по ул. Полиграфическая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 2 067,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 2 067,44 | 2 067,44 | 2 067,44 | 2 067,44 | 2 067,44 | 2 067,44 | 2 067,44 | 2 067,44 | 2 067,44 | 2 067,44 | 2 067,44 | 2 067,44 | 2 067,44 | 2 067,44 | 2 067,44 | 2 067,44 | 2 067,44 | 2 067,44 | 2 067,44 | 2 067,44 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.185 | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-25-2-2-1 до 016 Жилое здание I-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 542,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 542,90 | 2 542,90 | 2 542,90 | 2 542,90 | 2 542,90 | 2 542,90 | 2 542,90 | 2 542,90 | 2 542,90 | 2 542,90 | 2 542,90 | 2 542,90 | 2 542,90 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.186 | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-25-2-2-1 до 017 Жилое здание I-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 726,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 726,54 | 726,54 | 726,54 | 726,54 | 726,54 | 726,54 | 726,54 | 726,54 | 726,54 | 726,54 | 726,54 | 726,54 | 726,54 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.187 | Строительство участка тепловой сети от ТК до Торгово-выставочный комплекс, по ул. Минской и Воронежскому ш. в мкр. 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 706,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 706,16 | 8 706,16 | 8 706,16 | 8 706,16 | 8 706,16 | 8 706,16 | 8 706,16 | 8 706,16 | 8 706,16 | 8 706,16 | 8 706,16 | 8 706,16 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.188 | Строительство участка тепловой сети от ТК-7-10а-20 до Поликлиника на 700 посещений в смену (поз.3), мкр. 30-31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 044,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 044,83 | 6 044,83 | 6 044,83 | 6 044,83 | 6 044,83 | 6 044,83 | 6 044,83 | 6 044,83 | 6 044,83 | 6 044,83 | 6 044,83 | 6 044,83 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.189 | Строительство участка тепловой сети от ТК-86576 до Жилой дом № 14 с подземнойавтостоянкой и открытойдвухуровневой автостоянкой, мкр. 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 2 736,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 2 736,88 | 2 736,88 | 2 736,88 | 2 736,88 | 2 736,88 | 2 736,88 | 2 736,88 | 2 736,88 | 2 736,88 | 2 736,88 | 2 736,88 | 2 736,88 | 2 736,88 | 2 736,88 | 2 736,88 | 2 736,88 | 2 736,88 | 2 736,88 | 2 736,88 | 2 736,88 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.190 | Строительство участка тепловой сети от ТК 7-8-6 до 124 Жилой дом № 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 5 473,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 5 473,75 | 5 473,75 | 5 473,75 | 5 473,75 | 5 473,75 | 5 473,75 | 5 473,75 | 5 473,75 | 5 473,75 | 5 473,75 | 5 473,75 | 5 473,75 | 5 473,75 | 5 473,75 | 5 473,75 | 5 473,75 | 5 473,75 | 5 473,75 | 5 473,75 | 5 473,75 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.191 | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-25 до ТК 6-25-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 6 912,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 6 912,31 | 6 912,31 | 6 912,31 | 6 912,31 | 6 912,31 | 6 912,31 | 6 912,31 | 6 912,31 | 6 912,31 | 6 912,31 | 6 912,31 | 6 912,31 | 6 912,31 | 6 912,31 | 6 912,31 | 6 912,31 | 6 912,31 | 6 912,31 | 6 912,31 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.192 | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-24 до 026 Жилое здание II-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 3 021,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 3 021,54 | 3 021,54 | 3 021,54 | 3 021,54 | 3 021,54 | 3 021,54 | 3 021,54 | 3 021,54 | 3 021,54 | 3 021,54 | 3 021,54 | 3 021,54 | 3 021,54 | 3 021,54 | 3 021,54 | 3 021,54 | 3 021,54 | 3 021,54 | 3 021,54 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.193 | Строительство участка тепловой сети от ТК-7-11а-5 до ТК-7-11а-5а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 640,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 640,74 | 5 640,74 | 5 640,74 | 5 640,74 | 5 640,74 | 5 640,74 | 5 640,74 | 5 640,74 | 5 640,74 | 5 640,74 | 5 640,74 | 5 640,74 | 5 640,74 | 5 640,74 | 5 640,74 | 5 640,74 | 5 640,74 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.194 | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-19 до Объекты физкультуры и спорта в районе Елецкого ш. Здание объекта физкультуры и спорта №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 829,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 829,07 | 1 829,07 | 1 829,07 | 1 829,07 | 1 829,07 | 1 829,07 | 1 829,07 | 1 829,07 | 1 829,07 | 1 829,07 | 1 829,07 | 1 829,07 | 1 829,07 | 1 829,07 | 1 829,07 | 1 829,07 | 1 829,07 | 1 829,07 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.195 | Строительство участка тепловой сети от т.2 до Многоквартирное жилое здание со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой на земельном участке с к.н. 48:20:0014701:8909 в мкр «Университетский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 198,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 198,89 | 2 198,89 | 2 198,89 | 2 198,89 | 2 198,89 | 2 198,89 | 2 198,89 | 2 198,89 | 2 198,89 | 2 198,89 | 2 198,89 | 2 198,89 | 2 198,89 | 2 198,89 | 2 198,89 | 2 198,89 | 2 198,89 | 2 198,89 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.196 | Строительство участка тепловой сети от т.1 до т.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 327,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 327,70 | 3 327,70 | 3 327,70 | 3 327,70 | 3 327,70 | 3 327,70 | 3 327,70 | 3 327,70 | 3 327,70 | 3 327,70 | 3 327,70 | 3 327,70 | 3 327,70 | 3 327,70 | 3 327,70 | 3 327,70 | 3 327,70 | 3 327,70 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.197 | Строительство участка тепловой сети от ТК 4-30-2 до ТК 4-24-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 711,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 711,35 | 9 711,35 | 9 711,35 | 9 711,35 | 9 711,35 | 9 711,35 | 9 711,35 | 9 711,35 | 9 711,35 | 9 711,35 | 9 711,35 | 9 711,35 | 9 711,35 | 9 711,35 | 9 711,35 | 9 711,35 | 9 711,35 | 9 711,35 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.198 | Строительство участка тепловой сети от ТК 4-30-12 до Многоэтажное многоквартирное жилое здание и подземная автостоянка в микрорайоне Университетский, ул. Московская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 550,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 550,06 | 8 550,06 | 8 550,06 | 8 550,06 | 8 550,06 | 8 550,06 | 8 550,06 | 8 550,06 | 8 550,06 | 8 550,06 | 8 550,06 | 8 550,06 | 8 550,06 | 8 550,06 | 8 550,06 | 8 550,06 | 8 550,06 | 8 550,06 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.199 | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-5-4 до Административное здание по ул.Стаханова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 556,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 556,23 | 13 556,23 | 13 556,23 | 13 556,23 | 13 556,23 | 13 556,23 | 13 556,23 | 13 556,23 | 13 556,23 | 13 556,23 | 13 556,23 | 13 556,23 | 13 556,23 | 13 556,23 | 13 556,23 | 13 556,23 | 13 556,23 | 13 556,23 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.200 | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-25-1а до Многоэтажный жилой дом II-15 в мкр. Елецкий (ЖК "Ритм") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 156,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 156,64 | 2 156,64 | 2 156,64 | 2 156,64 | 2 156,64 | 2 156,64 | 2 156,64 | 2 156,64 | 2 156,64 | 2 156,64 | 2 156,64 | 2 156,64 | 2 156,64 | 2 156,64 | 2 156,64 | 2 156,64 | 2 156,64 | 2 156,64 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.201 | Строительство участка тепловой сети от уз до ТК-86576 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 7 936,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 7 936,94 | 7 936,94 | 7 936,94 | 7 936,94 | 7 936,94 | 7 936,94 | 7 936,94 | 7 936,94 | 7 936,94 | 7 936,94 | 7 936,94 | 7 936,94 | 7 936,94 | 7 936,94 | 7 936,94 | 7 936,94 | 7 936,94 | 7 936,94 | 7 936,94 | 7 936,94 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.202 | Строительство участка тепловой сети от ТК 7-8-1 до Спортивно-развлекательный комплекс в ж/р.7, мкр. Европейский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 798,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 798,73 | 8 798,73 | 8 798,73 | 8 798,73 | 8 798,73 | 8 798,73 | 8 798,73 | 8 798,73 | 8 798,73 | 8 798,73 | 8 798,73 | 8 798,73 | 8 798,73 | 8 798,73 | 8 798,73 | 8 798,73 | 8 798,73 | 8 798,73 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.203 | Строительство участка тепловой сети от уз. до Многоквартирный дом поз.12 со встроенными нежилыми помещениями, расположенный в 32, 33 мкр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 985,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 985,91 | 2 985,91 | 2 985,91 | 2 985,91 | 2 985,91 | 2 985,91 | 2 985,91 | 2 985,91 | 2 985,91 | 2 985,91 | 2 985,91 | 2 985,91 | 2 985,91 | 2 985,91 | 2 985,91 | 2 985,91 | 2 985,91 | 2 985,91 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.204 | Строительство участка тепловой сети от уз. до Административное здание № 40В, мкр. Университетский, ул. Замятина, 4в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 2 296,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 2 296,79 | 2 296,79 | 2 296,79 | 2 296,79 | 2 296,79 | 2 296,79 | 2 296,79 | 2 296,79 | 2 296,79 | 2 296,79 | 2 296,79 | 2 296,79 | 2 296,79 | 2 296,79 | 2 296,79 | 2 296,79 | 2 296,79 | 2 296,79 | 2 296,79 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.205 | Строительство участка тепловой сети от ТК до Многоквартирный жилой дом в ЖК "Триумф", ул. Стаханова, 77/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 2 239,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 2 239,99 | 2 239,99 | 2 239,99 | 2 239,99 | 2 239,99 | 2 239,99 | 2 239,99 | 2 239,99 | 2 239,99 | 2 239,99 | 2 239,99 | 2 239,99 | 2 239,99 | 2 239,99 | 2 239,99 | 2 239,99 | 2 239,99 | 2 239,99 | 2 239,99 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.206 | Строительство участка тепловой сети от ТК 7-12 до Крытый спортивный комплекс по ул. Генерала Меркулова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 9 811,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 9 811,80 | 9 811,80 | 9 811,80 | 9 811,80 | 9 811,80 | 9 811,80 | 9 811,80 | 9 811,80 | 9 811,80 | 9 811,80 | 9 811,80 | 9 811,80 | 9 811,80 | 9 811,80 | 9 811,80 | 9 811,80 | 9 811,80 | 9 811,80 | 9 811,80 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.207 | Строительство участка тепловой сети от уз до Комплекс из двух многоквартирных домов поз. 17.1 и 17.2 в мкр.32,33 (ЖК "Геометрия"). Корпус 2 (поз. 17.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 2 369,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 2 369,05 | 2 369,05 | 2 369,05 | 2 369,05 | 2 369,05 | 2 369,05 | 2 369,05 | 2 369,05 | 2 369,05 | 2 369,05 | 2 369,05 | 2 369,05 | 2 369,05 | 2 369,05 | 2 369,05 | 2 369,05 | 2 369,05 | 2 369,05 | 2 369,05 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.208 | Строительство участка тепловой сети от уз до Комплекс из двух многоквартирных домов поз. 17.1 и 17.2 в мкр.32,33 (ЖК "Геометрия"). Корпус 1 (поз. 17.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 4 738,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 4 738,11 | 4 738,11 | 4 738,11 | 4 738,11 | 4 738,11 | 4 738,11 | 4 738,11 | 4 738,11 | 4 738,11 | 4 738,11 | 4 738,11 | 4 738,11 | 4 738,11 | 4 738,11 | 4 738,11 | 4 738,11 | 4 738,11 | 4 738,11 | 4 738,11 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.209 | Строительство участка тепловой сети от ТК 4-30-2 до 043 Двухуровневая полуподземная автостоянка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 592,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 592,26 | 592,26 | 592,26 | 592,26 | 592,26 | 592,26 | 592,26 | 592,26 | 592,26 | 592,26 | 592,26 | 592,26 | 592,26 | 592,26 | 592,26 | 592,26 | 592,26 | 592,26 | 592,26 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.210 | Строительство участка тепловой сети от ТК 4-73 до ТК 4-73-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 12 975,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 12 975,71 | 12 975,71 | 12 975,71 | 12 975,71 | 12 975,71 | 12 975,71 | 12 975,71 | 12 975,71 | 12 975,71 | 12 975,71 | 12 975,71 | 12 975,71 | 12 975,71 | 12 975,71 | 12 975,71 | 12 975,71 | 12 975,71 | 12 975,71 | 12 975,71 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.211 | Строительство участка тепловой сети от ТК 4-30-1 до ТК 4-30-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 8 645,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 8 645,28 | 8 645,28 | 8 645,28 | 8 645,28 | 8 645,28 | 8 645,28 | 8 645,28 | 8 645,28 | 8 645,28 | 8 645,28 | 8 645,28 | 8 645,28 | 8 645,28 | 8 645,28 | 8 645,28 | 8 645,28 | 8 645,28 | 8 645,28 | 8 645,28 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.212 | Строительство участка тепловой сети от ТК 6-19-1 до Реконструкция с расширением торгового комплекса по ул. Хренникова, 1в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 2 961,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 2 961,32 | 2 961,32 | 2 961,32 | 2 961,32 | 2 961,32 | 2 961,32 | 2 961,32 | 2 961,32 | 2 961,32 | 2 961,32 | 2 961,32 | 2 961,32 | 2 961,32 | 2 961,32 | 2 961,32 | 2 961,32 | 2 961,32 | 2 961,32 | 2 961,32 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.213 | Строительство участка тепловой сети от ТК 4-73-1 до Здание бытовых услуг (долгострой), мкр. 21, пересечение ул. Меркулова и пр. имени 60 лет СССР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 10 840,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 10 840,25 | 10 840,25 | 10 840,25 | 10 840,25 | 10 840,25 | 10 840,25 | 10 840,25 | 10 840,25 | 10 840,25 | 10 840,25 | 10 840,25 | 10 840,25 | 10 840,25 | 10 840,25 | 10 840,25 | 10 840,25 | 10 840,25 | 10 840,25 | 10 840,25 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.214 | Строительство участка тепловой сети от ТК 4-48а-1а до Многоквартирное жилое здание с подземной автостоянкой в ЖК "Время", ул. 2-я Индустриальная, 90стр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 2 961,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 2 961,32 | 2 961,32 | 2 961,32 | 2 961,32 | 2 961,32 | 2 961,32 | 2 961,32 | 2 961,32 | 2 961,32 | 2 961,32 | 2 961,32 | 2 961,32 | 2 961,32 | 2 961,32 | 2 961,32 | 2 961,32 | 2 961,32 | 2 961,32 | 2 961,32 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.215 | Строительство участка тепловой сети от ТК 9-8-5 до Гостиничный комплекс с подземной автостоянкой, ул. Плеханова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 486,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 486,55 | 5 486,55 | 5 486,55 | 5 486,55 | 5 486,55 | 5 486,55 | 5 486,55 | 5 486,55 | 5 486,55 | 5 486,55 | 5 486,55 | 5 486,55 | 5 486,55 | 5 486,55 | 5 486,55 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.216 | Строительство участка тепловой сети от ТК 5-34-3-8 до Реконструкция тренировочной площадки на базе муниципального бюджетного учреждения центрального стадиона "Металлург", ул. Первомайская, 59 (2 этап) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 1 624,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 1 624,90 | 1 624,90 | 1 624,90 | 1 624,90 | 1 624,90 | 1 624,90 | 1 624,90 | 1 624,90 | 1 624,90 | 1 624,90 | 1 624,90 | 1 624,90 | 1 624,90 | 1 624,90 | 1 624,90 | 1 624,90 | 1 624,90 | 1 624,90 | 1 624,90 | 1 624,90 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.01.217 | Строительство участка тепловой сети от ТК 2-32-9а-2 до Многоквартирный жилой комплекс по ул. Игнатьева (2 этап). Жилой дом №2 в ЖК "Атмосфера", ул. Игнатьева, 33стр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 256,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 256,96 | 1 256,96 | 1 256,96 | 1 256,96 | 1 256,96 | 1 256,96 | 1 256,96 | 1 256,96 | 1 256,96 | 1 256,96 | 1 256,96 | 1 256,96 | 1 256,96 | 1 256,96 | 1 256,96 | 1 256,96 | 1 256,96 | 1 256,96 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.02.000 | Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 21 428,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 21 428,76 | 21 428,76 | 21 428,76 | 21 428,76 | 21 428,76 | 21 428,76 | 21 428,76 | 21 428,76 | 21 428,76 | 21 428,76 | 21 428,76 | 21 428,76 | 21 428,76 | 21 428,76 | 21 428,76 | 21 428,76 | 21 428,76 | 21 428,76 | 21 428,76 | 21 428,76 | 21 428,76 | - |
| Подгруппа проектов | 001.02.02.218 | Строительство тепловой сети по ул. Шевченко от ТК2-27-19 до ТК 8-1-19 (ЛТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 3 179,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Амортизация |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 3 179,76 | 3 179,76 | 3 179,76 | 3 179,76 | 3 179,76 | 3 179,76 | 3 179,76 | 3 179,76 | 3 179,76 | 3 179,76 | 3 179,76 | 3 179,76 | 3 179,76 | 3 179,76 | 3 179,76 | 3 179,76 | 3 179,76 | 3 179,76 | 3 179,76 | 3 179,76 | 3 179,76 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.02.219 | Переключение тепловых нагрузок потребителей котельной по ул. Октябрьская на ЛТЭЦ-2 в г. Липецке (замена оборудования котельной, строительство тепловой магистрали) (ЛТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 18 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Амортизация |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 18 249,00 | 18 249,00 | 18 249,00 | 18 249,00 | 18 249,00 | 18 249,00 | 18 249,00 | 18 249,00 | 18 249,00 | 18 249,00 | 18 249,00 | 18 249,00 | 18 249,00 | 18 249,00 | 18 249,00 | 18 249,00 | 18 249,00 | 18 249,00 | 18 249,00 | 18 249,00 | 18 249,00 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.000 | Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 232 792,56 | 218 942,40 | 432 300,00 | 231 278,56 | 258 074,80 | 256 994,34 | 267 274,11 | 277 965,08 | 289 083,68 | 300 647,03 | 312 672,91 | 325 179,83 | 338 187,02 | 351 714,50 | 365 783,08 | 380 414,40 | 395 630,98 | 411 456,22 | 427 914,47 | 445 031,05 | 462 832,29 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 232 792,56 | 451 734,96 | 884 034,96 | 1 115 313,52 | 1 373 388,31 | 1 630 382,65 | 1 897 656,77 | 2 175 621,84 | 2 464 705,53 | 2 765 352,55 | 3 078 025,46 | 3 403 205,29 | 3 741 392,31 | 4 093 106,81 | 4 458 889,89 | 4 839 304,29 | 5 234 935,27 | 5 646 391,49 | 6 074 305,96 | 6 519 337,00 | 6 982 169,29 | - |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.220 | Техническое перевооружение тепловой магистрали по ул. Меркулова, Папина, Водопьянова от ТК 4-79 до ТК 4-79-1 и от ТК 4-44 до ТК 4-44-1 (ЛТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 22 044,48 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 22 044,48 | 82 044,48 | 82 044,48 | 82 044,48 | 82 044,48 | 82 044,48 | 82 044,48 | 82 044,48 | 82 044,48 | 82 044,48 | 82 044,48 | 82 044,48 | 82 044,48 | 82 044,48 | 82 044,48 | 82 044,48 | 82 044,48 | 82 044,48 | 82 044,48 | 82 044,48 | 82 044,48 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.221 | Техническое перевооружение тепловой сети по ул. Звездная от ТК 3-24 до ТК 3-24-3 (ЛТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 20 859,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 20 859,12 | 20 859,12 | 20 859,12 | 20 859,12 | 20 859,12 | 20 859,12 | 20 859,12 | 20 859,12 | 20 859,12 | 20 859,12 | 20 859,12 | 20 859,12 | 20 859,12 | 20 859,12 | 20 859,12 | 20 859,12 | 20 859,12 | 20 859,12 | 20 859,12 | 20 859,12 | 20 859,12 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.222 | Техническое перевооружение тепломагистрали по ул. Неделина от ТК 5-36 до ТК 5-40а (ЛТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 135 600,00 | 114 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 135 600,00 | 249 600,00 | 249 600,00 | 249 600,00 | 249 600,00 | 249 600,00 | 249 600,00 | 249 600,00 | 249 600,00 | 249 600,00 | 249 600,00 | 249 600,00 | 249 600,00 | 249 600,00 | 249 600,00 | 249 600,00 | 249 600,00 | 249 600,00 | 249 600,00 | 249 600,00 | 249 600,00 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.223 | Техническое перевооружение тепловой магистрали 2d 530 мм от ТК 4-64 до ТК 4-66 по проспекту Победы в г. Липецке (ЛТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 2 030,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 2 030,16 | 2 030,16 | 2 030,16 | 2 030,16 | 2 030,16 | 2 030,16 | 2 030,16 | 2 030,16 | 2 030,16 | 2 030,16 | 2 030,16 | 2 030,16 | 2 030,16 | 2 030,16 | 2 030,16 | 2 030,16 | 2 030,16 | 2 030,16 | 2 030,16 | 2 030,16 | 2 030,16 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.224 | Техперевооружение тепловых сетей в 16 микр. Ду 530 мм от ТК5-41-3 до ТК5-41-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 48 000,00 | 43 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 48 000,00 | 91 200,00 | 91 200,00 | 91 200,00 | 91 200,00 | 91 200,00 | 91 200,00 | 91 200,00 | 91 200,00 | 91 200,00 | 91 200,00 | 91 200,00 | 91 200,00 | 91 200,00 | 91 200,00 | 91 200,00 | 91 200,00 | 91 200,00 | 91 200,00 | 91 200,00 | 91 200,00 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.225 | Техническое перевооружение тепломагистрали по ул. Пролетарская, Ду 377 мм от ул. Угловая до ул. Интернациональная (ЛТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 31 227,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 34 227,60 | 34 227,60 | 34 227,60 | 34 227,60 | 34 227,60 | 34 227,60 | 34 227,60 | 34 227,60 | 34 227,60 | 34 227,60 | 34 227,60 | 34 227,60 | 34 227,60 | 34 227,60 | 34 227,60 | 34 227,60 | 34 227,60 | 34 227,60 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.226 | Техническое перевооружение тепловой магистрали по пл. П. Великого от ТК 3-6 до ТК 3-8-5 (ЛТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 9 900,00 | 9 900,00 | 9 900,00 | 9 900,00 | 9 900,00 | 9 900,00 | 9 900,00 | 9 900,00 | 9 900,00 | 9 900,00 | 9 900,00 | 9 900,00 | 9 900,00 | 9 900,00 | 9 900,00 | 9 900,00 | 9 900,00 | 9 900,00 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.227 | Техническое перевооружение тепловой магистрали на пл. Победы от ТК 5-44 до ТК 1-63 (ЛТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 114 000,00 | 168 000,00 | 168 000,00 | 168 000,00 | 168 000,00 | 168 000,00 | 168 000,00 | 168 000,00 | 168 000,00 | 168 000,00 | 168 000,00 | 168 000,00 | 168 000,00 | 168 000,00 | 168 000,00 | 168 000,00 | 168 000,00 | 168 000,00 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.228 | Техническое перевооружение тепловой магистрали по ул. Индустриальная от ТК 4-56 до ТК-50 (ЛТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 1 742,40 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 1 742,40 | 61 742,40 | 121 742,40 | 121 742,40 | 121 742,40 | 121 742,40 | 121 742,40 | 121 742,40 | 121 742,40 | 121 742,40 | 121 742,40 | 121 742,40 | 121 742,40 | 121 742,40 | 121 742,40 | 121 742,40 | 121 742,40 | 121 742,40 | 121 742,40 | 121 742,40 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.229 | Техническое перевооружение теплотрассы от ТК6-13 до ТК6-8 по ул.Меркулова (ЛТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 1 729,20 | 0,00 | 308 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Прочие собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 1 729,20 | 1 729,20 | 310 129,20 | 310 129,20 | 310 129,20 | 310 129,20 | 310 129,20 | 310 129,20 | 310 129,20 | 310 129,20 | 310 129,20 | 310 129,20 | 310 129,20 | 310 129,20 | 310 129,20 | 310 129,20 | 310 129,20 | 310 129,20 | 310 129,20 | 310 129,20 | 310 129,20 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.230 | Техническое перевооружение тепломагистрали №4 по ул.Московская от ТК 4-24 до ТК 4-30 (ЛТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 000,00 | 69 904,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 73 200,00 | 143 104,58 | 143 104,58 | 143 104,58 | 143 104,58 | 143 104,58 | 143 104,58 | 143 104,58 | 143 104,58 | 143 104,58 | 143 104,58 | 143 104,58 | 143 104,58 | 143 104,58 | 143 104,58 | 143 104,58 | 143 104,58 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.231 | Техническое перевооружение тепловой магистрали №4 с заменой трехтрубной прокладки на двухтрубную от выходного коллектора ЛТЭЦ-2 до ВУ 4-3 (ЛТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 1 329,60 | 0,00 | 0,00 | 63 310,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 1 329,60 | 1 329,60 | 1 329,60 | 64 640,56 | 64 640,56 | 64 640,56 | 64 640,56 | 64 640,56 | 64 640,56 | 64 640,56 | 64 640,56 | 64 640,56 | 64 640,56 | 64 640,56 | 64 640,56 | 64 640,56 | 64 640,56 | 64 640,56 | 64 640,56 | 64 640,56 | 64 640,56 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.232 | Техническое перевооружение тепломагистрали по ул. Парковая, 3 ввод до ТК 2-48-2, ул. Парковая, 13, 15 ввод до ТК 2-42-1, по ул. Суворова,16,18 от ТК 2-56 до ТК 2-56-1, по ул. Лазарева,12 от ТК 2-7 до ТК 2-7-4, по ул. Невского от ТК 2-54 до ТК 2-55 (ЛТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 | 22 606,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 | 23 146,80 | 23 146,80 | 23 146,80 | 23 146,80 | 23 146,80 | 23 146,80 | 23 146,80 | 23 146,80 | 23 146,80 | 23 146,80 | 23 146,80 | 23 146,80 | 23 146,80 | 23 146,80 | 23 146,80 | 23 146,80 | 23 146,80 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.233 | Техническое перевооружение теплотрасс с выносом из-под домов: по ул.Звёздная, 4/3 от ТК 3-24-9 до ТК3-24-9-10; по ул. Звёздная, 1 от ТК 3-24-3 до ТК 3-24-4; по ул. Ленина, 41 от ТК 8-2-54 до ТК 8-2-56 (ЛТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.234 | Техническое перевооружение теплотрассы от ТК6-5 до ТК6-7 по ул.Катукова (ЛТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 46 047,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 106 047,76 | 106 047,76 | 106 047,76 | 106 047,76 | 106 047,76 | 106 047,76 | 106 047,76 | 106 047,76 | 106 047,76 | 106 047,76 | 106 047,76 | 106 047,76 | 106 047,76 | 106 047,76 | 106 047,76 | 106 047,76 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.235 | Техническое перевооружение тепломагистрали по ул. Калинина от ТК 3-4-1 и до ТК 3-4-5, от ТК 3-4-1 до здания «Липецкий Гипромез» (ЛТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 12 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 13 680,00 | 13 680,00 | 13 680,00 | 13 680,00 | 13 680,00 | 13 680,00 | 13 680,00 | 13 680,00 | 13 680,00 | 13 680,00 | 13 680,00 | 13 680,00 | 13 680,00 | 13 680,00 | 13 680,00 | 13 680,00 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.236 | Техническое перевооружение тепломагистрали по ул. К. Маркса от ТК 3-8-5 до ТК 3-8-7 (ЛТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 636,00 | 18 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 636,00 | 19 056,00 | 19 056,00 | 19 056,00 | 19 056,00 | 19 056,00 | 19 056,00 | 19 056,00 | 19 056,00 | 19 056,00 | 19 056,00 | 19 056,00 | 19 056,00 | 19 056,00 | 19 056,00 | 19 056,00 | 19 056,00 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.237 | Техническое перевооружение теплотрасс с выносом из-под домов: по ул. Островского, 4 ввод от ТК 2-62-4; по пр-т Мира, 25 ввод от ТК 2-44-15; по пр-т Мира, 15 ввод от ТК 2-45; по пр-т Мира, 11 ввод от ТК 2-75; по пр-т Мира, 3 между ТК 2-17-21 и ТК 2-17-23 (ЛТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 022,00 | 41 022,00 | 41 022,00 | 41 022,00 | 41 022,00 | 41 022,00 | 41 022,00 | 41 022,00 | 41 022,00 | 41 022,00 | 41 022,00 | 41 022,00 | 41 022,00 | 41 022,00 | 41 022,00 | 41 022,00 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.238 | Техническое перевооружение тепломагистрали по ул. Меркулова от ТК 6-13 до ТК 4-75; от ТК 4-75 до ТК 4-79 (ЛТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 312,00 | 63 720,00 | 67 945,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 312,00 | 70 032,00 | 137 977,36 | 137 977,36 | 137 977,36 | 137 977,36 | 137 977,36 | 137 977,36 | 137 977,36 | 137 977,36 | 137 977,36 | 137 977,36 | 137 977,36 | 137 977,36 | 137 977,36 | 137 977,36 | 137 977,36 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.239 | Техническое перевооружение тепломагистрали по 60 лет СССР ТК 4-70 до ТК 4-72 (ЛТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400,00 | 61 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400,00 | 66 600,00 | 66 600,00 | 66 600,00 | 66 600,00 | 66 600,00 | 66 600,00 | 66 600,00 | 66 600,00 | 66 600,00 | 66 600,00 | 66 600,00 | 66 600,00 | 66 600,00 | 66 600,00 | 66 600,00 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.240 | Техническое перевооружение тепломагистрали по ул. Липовская от ТК2-30 до ТК 2-32-2 (ЛТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 29 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 30 520,00 | 30 520,00 | 30 520,00 | 30 520,00 | 30 520,00 | 30 520,00 | 30 520,00 | 30 520,00 | 30 520,00 | 30 520,00 | 30 520,00 | 30 520,00 | 30 520,00 | 30 520,00 | 30 520,00 | 30 520,00 | 30 520,00 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.241 | Реконструкция магистральных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 311,17 | 139 683,62 | 145 270,96 | 151 081,80 | 157 125,07 | 163 410,08 | 169 946,48 | 176 744,34 | 183 814,11 | 191 166,68 | 198 813,34 | 206 765,88 | 215 036,51 | 223 637,97 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 311,17 | 273 994,79 | 419 265,75 | 570 347,55 | 727 472,62 | 890 882,70 | 1 060 829,17 | 1 237 573,51 | 1 421 387,62 | 1 612 554,30 | 1 811 367,64 | 2 018 133,52 | 2 233 170,03 | 2 456 808,00 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.03.242 | Реконструкция квартальных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 128,76 | 143 653,91 | 149 400,06 | 155 376,07 | 161 591,11 | 168 054,75 | 174 776,94 | 181 768,02 | 189 038,74 | 196 600,29 | 204 464,30 | 212 642,88 | 221 148,59 | 229 994,53 | 239 194,32 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 128,76 | 281 782,67 | 431 182,73 | 586 558,80 | 748 149,91 | 916 204,66 | 1 090 981,60 | 1 272 749,63 | 1 461 788,37 | 1 658 388,66 | 1 862 852,96 | 2 075 495,84 | 2 296 644,43 | 2 526 638,97 | 2 765 833,28 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.04.000 | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 93 523,01 | 424 032,00 | 95 424,91 | 0,00 | 12 520,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 93 523,01 | 517 555,02 | 612 979,93 | 612 979,93 | 625 499,94 | 625 499,94 | 625 499,94 | 625 499,94 | 625 499,94 | 625 499,94 | 625 499,94 | 625 499,94 | 625 499,94 | 625 499,94 | 625 499,94 | 625 499,94 | 625 499,94 | 625 499,94 | 625 499,94 | 625 499,94 | 625 499,94 | - |
| Подгруппа проектов | 001.02.04.243 | Техническое перевооружение тепловых сетей от ТК 1-4 до ТК 1-4-5 с увеличением диаметров для подключения нового поликлинического корпуса ГУЗ «Липецкая городская детская больница в г. Липецке» по ул. Гагарина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 24 323,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 24 323,21 | 24 323,21 | 24 323,21 | 24 323,21 | 24 323,21 | 24 323,21 | 24 323,21 | 24 323,21 | 24 323,21 | 24 323,21 | 24 323,21 | 24 323,21 | 24 323,21 | 24 323,21 | 24 323,21 | 24 323,21 | 24 323,21 | 24 323,21 | 24 323,21 | 24 323,21 | 24 323,21 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.04.244 | Мероприятия, направленные на подключение многоэтажного многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенными объектами обслуживания и подземной автостоянкой по ул. Нестерова, вл. 9 в г. Липецке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 1 714,80 | 11 632,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 1 714,80 | 13 347,29 | 13 347,29 | 13 347,29 | 13 347,29 | 13 347,29 | 13 347,29 | 13 347,29 | 13 347,29 | 13 347,29 | 13 347,29 | 13 347,29 | 13 347,29 | 13 347,29 | 13 347,29 | 13 347,29 | 13 347,29 | 13 347,29 | 13 347,29 | 13 347,29 | 13 347,29 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.04.245 | Техническое перевооружение тепловой магистрали от Привокзальной котельной до ТК 2-30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 67 485,00 | 398 552,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 67 485,00 | 466 037,30 | 466 037,30 | 466 037,30 | 466 037,30 | 466 037,30 | 466 037,30 | 466 037,30 | 466 037,30 | 466 037,30 | 466 037,30 | 466 037,30 | 466 037,30 | 466 037,30 | 466 037,30 | 466 037,30 | 466 037,30 | 466 037,30 | 466 037,30 | 466 037,30 | 466 037,30 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.04.246 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 3-17 до З/А для подключения новых потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 183,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 183,71 | 183,71 | 183,71 | 183,71 | 183,71 | 183,71 | 183,71 | 183,71 | 183,71 | 183,71 | 183,71 | 183,71 | 183,71 | 183,71 | 183,71 | 183,71 | 183,71 | 183,71 | 183,71 | 183,71 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.04.247 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК-82805 до ТК-82806 для подключения новых потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 5 743,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 5 743,51 | 5 743,51 | 5 743,51 | 5 743,51 | 5 743,51 | 5 743,51 | 5 743,51 | 5 743,51 | 5 743,51 | 5 743,51 | 5 743,51 | 5 743,51 | 5 743,51 | 5 743,51 | 5 743,51 | 5 743,51 | 5 743,51 | 5 743,51 | 5 743,51 | 5 743,51 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.04.248 | Реконструкция участка тепловой сети от ТК 2-27-12-1 до ТК 2-27-12-1а для подключения новых потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 4 344,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 4 344,91 | 4 344,91 | 4 344,91 | 4 344,91 | 4 344,91 | 4 344,91 | 4 344,91 | 4 344,91 | 4 344,91 | 4 344,91 | 4 344,91 | 4 344,91 | 4 344,91 | 4 344,91 | 4 344,91 | 4 344,91 | 4 344,91 | 4 344,91 | 4 344,91 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.04.249 | Реконструкция участка тепловой сети от т.2 до т.1 для подключения новых потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 520,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 520,01 | 12 520,01 | 12 520,01 | 12 520,01 | 12 520,01 | 12 520,01 | 12 520,01 | 12 520,01 | 12 520,01 | 12 520,01 | 12 520,01 | 12 520,01 | 12 520,01 | 12 520,01 | 12 520,01 | 12 520,01 | 12 520,01 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.04.250 | Реконструкция участка тепловой сети 2d 530 мм протяженностью 430 м по трассе от перехода диаметров в районе воздушного узла Ву 2-5б до Ву 2-6 с увеличением диаметра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 7 920,00 | 91 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 7 920,00 | 99 000,00 | 99 000,00 | 99 000,00 | 99 000,00 | 99 000,00 | 99 000,00 | 99 000,00 | 99 000,00 | 99 000,00 | 99 000,00 | 99 000,00 | 99 000,00 | 99 000,00 | 99 000,00 | 99 000,00 | 99 000,00 | 99 000,00 | 99 000,00 | 99 000,00 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.05.000 | Реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 24 772,15 | 111 474,70 | 111 474,70 | 1 860,00 | 69 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 24 772,15 | 136 246,85 | 247 721,55 | 249 581,55 | 319 541,55 | 319 541,55 | 319 541,55 | 319 541,55 | 319 541,55 | 319 541,55 | 319 541,55 | 319 541,55 | 319 541,55 | 319 541,55 | 319 541,55 | 319 541,55 | 319 541,55 | 319 541,55 | 319 541,55 | - |
| Подгруппа проектов | 001.02.05.251 | Строительство тепловой сети по ул. 9 Мая, между ТК 2-28-3 и ТК 1-6 (ЛТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 860,00 | 69 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 860,00 | 71 820,00 | 71 820,00 | 71 820,00 | 71 820,00 | 71 820,00 | 71 820,00 | 71 820,00 | 71 820,00 | 71 820,00 | 71 820,00 | 71 820,00 | 71 820,00 | 71 820,00 | 71 820,00 | 71 820,00 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.05.252 | Строительство дополнительного обратного трубопровода от ТЭЦ-2 до НПС-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 24 772,15 | 111 474,70 | 111 474,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства / бюджетные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 24 772,15 | 136 246,85 | 247 721,55 | 247 721,55 | 247 721,55 | 247 721,55 | 247 721,55 | 247 721,55 | 247 721,55 | 247 721,55 | 247 721,55 | 247 721,55 | 247 721,55 | 247 721,55 | 247 721,55 | 247 721,55 | 247 721,55 | 247 721,55 | 247 721,55 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.06.000 | Строительство новых насосных станций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Подгруппа проектов | 001.02.07.000 | Реконструкция насосных станций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 21 600,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 21 600,00 | 21 600,00 | 21 600,00 | 21 720,00 | 25 920,00 | 25 920,00 | 25 920,00 | 25 920,00 | 25 920,00 | 25 920,00 | 25 920,00 | 25 920,00 | 25 920,00 | 25 920,00 | 25 920,00 | 25 920,00 | 25 920,00 | 25 920,00 | 25 920,00 | - |
| Подгруппа проектов | 001.02.07.253 | Техперевооружение насосной станции Индустриальная (ЛТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 21 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 21 600,00 | 21 600,00 | 21 600,00 | 21 600,00 | 25 200,00 | 25 200,00 | 25 200,00 | 25 200,00 | 25 200,00 | 25 200,00 | 25 200,00 | 25 200,00 | 25 200,00 | 25 200,00 | 25 200,00 | 25 200,00 | 25 200,00 | 25 200,00 | 25 200,00 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.07.254 | Техническое перевооружение насосной Неделина с заменой силовых масленных трансформаторов с.н. на сухие 160 кВа (ЛТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |  |
| Подгруппа проектов | 001.02.08.000 | Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

Перечень мероприятий в зоне действия 
ЕТО № 2 МУП «Липецктеплосеть»

В соответствии с Приказом Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 г. N 212 "Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения":

«Глава 16 "Реестр мероприятий схемы теплоснабжения" обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения должна содержать информацию, указанную в пункте 85 Требований.

199. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения должен содержать:

- перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии;

- перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них;

- перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения.

200. Перечни мероприятий должны содержать следующие сведения:

- уникальный номер мероприятия в составе всех мероприятий в схеме теплоснабжения;

- краткое описание мероприятия;

- срок реализации (начало, окончание нового строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации);

- объем планируемых инвестиций на реализацию мероприятия в целом и по каждому году его реализации;

- источник инвестиций».

В соответствии с Приказом Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 г. N 212 "Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения":

Структура необходимых инвестиций должна состоять из сформированных уникальных номеров мероприятий (проектов) по каждой теплоснабжающей, теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, в следующем порядке:

- номер мероприятий (проектов) "ХХХ.ХХ.ХХ.ХХХ", в котором:

- первые три значащих цифры (XXX.) отражают номер ЕТО;

- вторые две значащих цифры (.XX.) отражают номер группы проектов в составе ЕТО;

- третьи значащие цифры (.XX.) отражают номер подгруппы проектов в составе ЕТО;

- четвертые значащие цифры (.XXX.) отражают номер проекта в составе ЕТО.

156. Под номером группы проектов (.XX.) в составе ЕТО должны учитываться следующие показатели:

- ".01" - группа проектов на источниках тепловой энергии;

- ".02" - группа проектов на тепловых сетях и сооружениях на них.

157. Под номером подгруппы проектов (.XX.) в составе ЕТО должны указываться следующие показатели:

- ".01" - подгруппа проектов строительства новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки;

- ".02" - подгруппа проектов реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки;

- ".03" - подгруппа проектов технического перевооружения источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки;

- ".04" - подгруппа проектов модернизации источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки;

- ".01" - подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки;

- ".02" - подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных;

- ".03" - подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

- ".04" - подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;

- ".05" - подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов;

- ".06" - подгруппа проектов строительства новых насосных станций;

- ".07" - подгруппа проектов реконструкции насосных станций;

- ".08" - подгруппа проектов строительства и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей.

Перечень мероприятий в зоне действия ЕТО № 2 МУП «Липецктеплосеть» приведен в таблицеТаблица 2.

Стоимость реализации мероприятий приведена в прогнозируемых ценах с НДС.

Таблица 2. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий теплоснабжающих и теплосетевых организаций в зоне действия ЕТО № 2 МУП «Липецктеплосеть»

| Стоимость проектов |  | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | Источник инвестиций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А | А+1 | А+2 | А+3 | А+4 | А+5 | А+6 | А+7 | А+8 | А+9 | А+10 | А+11 | А+12 | А+13 | А+14 | А+15 | А+16 | А+17 | А+18 | А+19 | А+20 |  |
| Проекты ЕТО № 2 МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов |  | тыс. руб. | 18 114,02 | 57 341,29 | 93 498,42 | 491 763,61 | 141 695,27 | 192 656,47 | 302 782,09 | 81 817,43 | 85 090,13 | 88 493,73 | 92 033,48 | 95 714,82 | 99 543,42 | 103 525,15 | 107 666,16 | 111 972,81 | 116 451,72 | 121 109,79 | 125 954,18 | 130 992,35 | 136 232,04 | - |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 18 114,02 | 75 455,31 | 168 953,74 | 660 717,34 | 802 412,61 | 995 069,08 | 1 297 851,18 | 1 379 668,61 | 1 464 758,74 | 1 553 252,47 | 1 645 285,96 | 1 741 000,78 | 1 840 544,20 | 1 944 069,35 | 2 051 735,51 | 2 163 708,31 | 2 280 160,03 | 2 401 269,82 | 2 527 224,00 | 2 658 216,34 | 2 794 448,38 | - |
| Источники инвестиций, в том числе: |  | тыс. руб. | 18 114,02 | 57 341,29 | 93 498,42 | 491 763,61 | 141 695,27 | 192 656,47 | 302 782,09 | 81 817,43 | 85 090,13 | 88 493,73 | 92 033,48 | 95 714,82 | 99 543,42 | 103 525,15 | 107 666,16 | 111 972,81 | 116 451,72 | 121 109,79 | 125 954,18 | 130 992,35 | 136 232,04 | - |
| Собственные средства, в том числе: |  | тыс. руб. | 15 095,02 | 47 784,41 | 77 915,35 | 409 803,00 | 118 079,39 | 160 547,06 | 252 318,41 | 68 181,19 | 70 908,44 | 73 744,78 | 76 694,57 | 79 762,35 | 82 952,85 | 86 270,96 | 89 721,80 | 93 310,67 | 97 043,10 | 100 924,82 | 104 961,81 | 109 160,29 | 113 526,70 | - |
| Амортизация |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Плата за подключение |  | тыс. руб. | 0,00 | 26 971,91 | 2 340,40 | 5 148,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Прибыль направляемая на инвестиции |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Собственные средства |  | тыс. руб. | 15 095,02 | 0,00 | 17 638,40 | 147 826,45 | 114 071,36 | 110 417,61 | 65 558,84 | 68 181,19 | 70 908,44 | 73 744,78 | 76 694,57 | 79 762,35 | 82 952,85 | 86 270,96 | 89 721,80 | 93 310,67 | 97 043,10 | 100 924,82 | 104 961,81 | 109 160,29 | 113 526,70 | - |
| Собственные средства / бюджетные средства |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 14 474,48 | 192 303,79 | 4 008,03 | 50 129,45 | 186 759,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Бюджетные средства |  | тыс. руб. | 0,00 | 20 812,50 | 43 462,07 | 64 524,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Прочие собственные средства |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Прочие источники, в том числе: |  | тыс. руб. | 3 019,00 | 9 556,88 | 15 583,07 | 81 960,60 | 23 615,88 | 32 109,41 | 50 463,68 | 13 636,24 | 14 181,69 | 14 748,96 | 15 338,91 | 15 952,47 | 16 590,57 | 17 254,19 | 17 944,36 | 18 662,13 | 19 408,62 | 20 184,96 | 20 992,36 | 21 832,06 | 22 705,34 | - |
| Прочие (НДС) |  | тыс. руб. | 3 019,00 | 9 556,88 | 15 583,07 | 81 960,60 | 23 615,88 | 32 109,41 | 50 463,68 | 13 636,24 | 14 181,69 | 14 748,96 | 15 338,91 | 15 952,47 | 16 590,57 | 17 254,19 | 17 944,36 | 18 662,13 | 19 408,62 | 20 184,96 | 20 992,36 | 21 832,06 | 22 705,34 | - |
| Группа проектов | 002.01.00.000 | Источники теплоснабжения МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 24 975,00 | 20 362,98 | 320 821,59 | 54 387,09 | 16 868,61 | 224 111,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 24 975,00 | 45 337,98 | 366 159,57 | 420 546,66 | 437 415,26 | 661 526,75 | 661 526,75 | 661 526,75 | 661 526,75 | 661 526,75 | 661 526,75 | 661 526,75 | 661 526,75 | 661 526,75 | 661 526,75 | 661 526,75 | 661 526,75 | 661 526,75 | 661 526,75 | 661 526,75 | - |
| Источники инвестиций, в том числе: |  | тыс. руб. | 0,00 | 24 975,00 | 20 362,98 | 320 821,59 | 54 387,09 | 16 868,61 | 224 111,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Собственные средства, в том числе: |  | тыс. руб. | 0,00 | 20 812,50 | 16 969,15 | 267 351,33 | 45 322,57 | 14 057,17 | 186 759,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Амортизация |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Плата за подключение |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Прибыль направляемая на инвестиции |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Собственные средства |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 2 494,67 | 47 065,64 | 45 322,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Собственные средства / бюджетные средства |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 14 474,48 | 192 303,79 | 0,00 | 14 057,17 | 186 759,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Бюджетные средства |  | тыс. руб. | 0,00 | 20 812,50 | 0,00 | 27 981,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Прочие собственные средства |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Прочие источники, в том числе: |  | тыс. руб. | 0,00 | 4 162,50 | 3 393,83 | 53 470,27 | 9 064,51 | 2 811,43 | 37 351,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Прочие (НДС) |  | тыс. руб. | 0,00 | 4 162,50 | 3 393,83 | 53 470,27 | 9 064,51 | 2 811,43 | 37 351,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Подгруппа проектов | 002.01.01.000 | Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 17 369,37 | 264 342,82 | 0,00 | 16 868,61 | 224 111,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 17 369,37 | 281 712,20 | 281 712,20 | 298 580,80 | 522 692,29 | 522 692,29 | 522 692,29 | 522 692,29 | 522 692,29 | 522 692,29 | 522 692,29 | 522 692,29 | 522 692,29 | 522 692,29 | 522 692,29 | 522 692,29 | 522 692,29 | 522 692,29 | 522 692,29 | - |
| Подгруппа проектов | 002.01.01.001 | Строительство новой котельной для переключения тепловой нагрузки ликвидируемой котельной "Свободный Сокол" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 14 996,13 | 199 234,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства / бюджетные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 14 996,13 | 214 230,43 | 214 230,43 | 214 230,43 | 214 230,43 | 214 230,43 | 214 230,43 | 214 230,43 | 214 230,43 | 214 230,43 | 214 230,43 | 214 230,43 | 214 230,43 | 214 230,43 | 214 230,43 | 214 230,43 | 214 230,43 | 214 230,43 | 214 230,43 |  |
| Подгруппа проектов | 002.01.01.002 | Строительство новой котельной для переключения тепловой нагрузки ликвидируемой котельной "Поселок Дачный" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 2 192,98 | 29 135,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства / бюджетные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 2 192,98 | 31 328,26 | 31 328,26 | 31 328,26 | 31 328,26 | 31 328,26 | 31 328,26 | 31 328,26 | 31 328,26 | 31 328,26 | 31 328,26 | 31 328,26 | 31 328,26 | 31 328,26 | 31 328,26 | 31 328,26 | 31 328,26 | 31 328,26 | 31 328,26 |  |
| Подгруппа проектов | 002.01.01.003 | Строительство новой котельной для переключения тепловой нагрузки ликвидируемой котельной "Центролит" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 868,61 | 224 111,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства / бюджетные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 868,61 | 240 980,09 | 240 980,09 | 240 980,09 | 240 980,09 | 240 980,09 | 240 980,09 | 240 980,09 | 240 980,09 | 240 980,09 | 240 980,09 | 240 980,09 | 240 980,09 | 240 980,09 | 240 980,09 | 240 980,09 |  |
| Подгруппа проектов | 002.01.01.004 | Перевод четырехквартирного дома на территории воинской части п. Дачный с парового отопления на индивидуальное от поквартирных газовых котлов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 180,27 | 2 394,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства / бюджетные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 180,27 | 2 575,25 | 2 575,25 | 2 575,25 | 2 575,25 | 2 575,25 | 2 575,25 | 2 575,25 | 2 575,25 | 2 575,25 | 2 575,25 | 2 575,25 | 2 575,25 | 2 575,25 | 2 575,25 | 2 575,25 | 2 575,25 | 2 575,25 | 2 575,25 |  |
| Подгруппа проектов | 002.01.01.005 | Модернизация и реконструкция систем теплоснабжения с применением энергосберегающих оборудования и технологий путем строительства БМК взамен существующей подвальной котельной "Механизаторов, 21" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 578,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджетные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 578,27 | 33 578,27 | 33 578,27 | 33 578,27 | 33 578,27 | 33 578,27 | 33 578,27 | 33 578,27 | 33 578,27 | 33 578,27 | 33 578,27 | 33 578,27 | 33 578,27 | 33 578,27 | 33 578,27 | 33 578,27 | 33 578,27 | 33 578,27 |  |
| Подгруппа проектов | 002.01.02.000 | Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 24 975,00 | 2 993,60 | 56 478,77 | 54 387,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 24 975,00 | 27 968,60 | 84 447,37 | 138 834,46 | 138 834,46 | 138 834,46 | 138 834,46 | 138 834,46 | 138 834,46 | 138 834,46 | 138 834,46 | 138 834,46 | 138 834,46 | 138 834,46 | 138 834,46 | 138 834,46 | 138 834,46 | 138 834,46 | 138 834,46 | 138 834,46 | - |
| Подгруппа проектов | 002.01.02.006 | Автоматизация и диспетчеризация котельной "Подгорное" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 24 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджетные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 24 975,00 | 24 975,00 | 24 975,00 | 24 975,00 | 24 975,00 | 24 975,00 | 24 975,00 | 24 975,00 | 24 975,00 | 24 975,00 | 24 975,00 | 24 975,00 | 24 975,00 | 24 975,00 | 24 975,00 | 24 975,00 | 24 975,00 | 24 975,00 | 24 975,00 | 24 975,00 |  |
| Подгруппа проектов | 002.01.02.007 | Реконструкция существующей котельной «Упрснабсбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 2 993,60 | 39 772,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 2 993,60 | 42 765,76 | 42 765,76 | 42 765,76 | 42 765,76 | 42 765,76 | 42 765,76 | 42 765,76 | 42 765,76 | 42 765,76 | 42 765,76 | 42 765,76 | 42 765,76 | 42 765,76 | 42 765,76 | 42 765,76 | 42 765,76 | 42 765,76 | 42 765,76 |  |
| Подгруппа проектов | 002.01.02.008 | Модернизация и автоматизация котельной «Баумана» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 093,65 | 54 387,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 093,65 | 58 480,74 | 58 480,74 | 58 480,74 | 58 480,74 | 58 480,74 | 58 480,74 | 58 480,74 | 58 480,74 | 58 480,74 | 58 480,74 | 58 480,74 | 58 480,74 | 58 480,74 | 58 480,74 | 58 480,74 | 58 480,74 | 58 480,74 |  |
| Подгруппа проектов | 002.01.02.009 | Реконструкция котельной "Электроаппарат" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 612,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 612,96 | 12 612,96 | 12 612,96 | 12 612,96 | 12 612,96 | 12 612,96 | 12 612,96 | 12 612,96 | 12 612,96 | 12 612,96 | 12 612,96 | 12 612,96 | 12 612,96 | 12 612,96 | 12 612,96 | 12 612,96 | 12 612,96 | 12 612,96 |  |
| Подгруппа проектов | 002.01.03.000 | Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Подгруппа проектов | 002.01.04.000 | Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Группа проектов | 002.02.00.000 | Тепловые сети, эксплуатируемые МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов |  | тыс. руб. | 18 114,02 | 32 366,29 | 73 135,44 | 170 942,01 | 87 308,18 | 175 787,86 | 78 670,61 | 81 817,43 | 85 090,13 | 88 493,73 | 92 033,48 | 95 714,82 | 99 543,42 | 103 525,15 | 107 666,16 | 111 972,81 | 116 451,72 | 121 109,79 | 125 954,18 | 130 992,35 | 136 232,04 | - |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 18 114,02 | 50 480,31 | 123 615,76 | 294 557,77 | 381 865,95 | 557 653,82 | 636 324,42 | 718 141,86 | 803 231,99 | 891 725,72 | 983 759,21 | 1 079 474,03 | 1 179 017,44 | 1 282 542,60 | 1 390 208,76 | 1 502 181,56 | 1 618 633,28 | 1 739 743,07 | 1 865 697,25 | 1 996 689,59 | 2 132 921,63 | - |
| Источники инвестиций, в том числе: |  | тыс. руб. | 18 114,02 | 32 366,29 | 73 135,44 | 170 942,01 | 87 308,18 | 175 787,86 | 78 670,61 | 81 817,43 | 85 090,13 | 88 493,73 | 92 033,48 | 95 714,82 | 99 543,42 | 103 525,15 | 107 666,16 | 111 972,81 | 116 451,72 | 121 109,79 | 125 954,18 | 130 992,35 | 136 232,04 | - |
| Собственные средства, в том числе: |  | тыс. руб. | 15 095,02 | 26 971,91 | 60 946,20 | 142 451,68 | 72 756,82 | 146 489,89 | 65 558,84 | 68 181,19 | 70 908,44 | 73 744,78 | 76 694,57 | 79 762,35 | 82 952,85 | 86 270,96 | 89 721,80 | 93 310,67 | 97 043,10 | 100 924,82 | 104 961,81 | 109 160,29 | 113 526,70 | - |
| Амортизация |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Плата за подключение |  | тыс. руб. | 0,00 | 26 971,91 | 2 340,40 | 5 148,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Прибыль направляемая на инвестиции |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Собственные средства |  | тыс. руб. | 15 095,02 | 0,00 | 15 143,73 | 100 760,81 | 68 748,79 | 110 417,61 | 65 558,84 | 68 181,19 | 70 908,44 | 73 744,78 | 76 694,57 | 79 762,35 | 82 952,85 | 86 270,96 | 89 721,80 | 93 310,67 | 97 043,10 | 100 924,82 | 104 961,81 | 109 160,29 | 113 526,70 | - |
| Собственные средства / бюджетные средства |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 008,03 | 36 072,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Бюджетные средства |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 43 462,07 | 36 542,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Прочие собственные средства |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Прочие источники, в том числе: |  | тыс. руб. | 3 019,00 | 5 394,38 | 12 189,24 | 28 490,34 | 14 551,36 | 29 297,98 | 13 111,77 | 13 636,24 | 14 181,69 | 14 748,96 | 15 338,91 | 15 952,47 | 16 590,57 | 17 254,19 | 17 944,36 | 18 662,13 | 19 408,62 | 20 184,96 | 20 992,36 | 21 832,06 | 22 705,34 | - |
| Прочие (НДС) |  | тыс. руб. | 3 019,00 | 5 394,38 | 12 189,24 | 28 490,34 | 14 551,36 | 29 297,98 | 13 111,77 | 13 636,24 | 14 181,69 | 14 748,96 | 15 338,91 | 15 952,47 | 16 590,57 | 17 254,19 | 17 944,36 | 18 662,13 | 19 408,62 | 20 184,96 | 20 992,36 | 21 832,06 | 22 705,34 | - |
| Подгруппа проектов | 002.02.01.000 | Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 32 366,29 | 2 808,48 | 6 178,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 32 366,29 | 35 174,77 | 41 352,88 | 41 352,88 | 41 352,88 | 41 352,88 | 41 352,88 | 41 352,88 | 41 352,88 | 41 352,88 | 41 352,88 | 41 352,88 | 41 352,88 | 41 352,88 | 41 352,88 | 41 352,88 | 41 352,88 | 41 352,88 | 41 352,88 | 41 352,88 | - |
| Подгруппа проектов | 002.02.01.010 | Строительство участка тепловой сети от ТК 45-18-2 до 319 Реконструкция здания кинотеатра под Православный культурный центр г. Липецк ул. Ушинского 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 388,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 388,66 | 2 388,66 | 2 388,66 | 2 388,66 | 2 388,66 | 2 388,66 | 2 388,66 | 2 388,66 | 2 388,66 | 2 388,66 | 2 388,66 | 2 388,66 | 2 388,66 | 2 388,66 | 2 388,66 | 2 388,66 | 2 388,66 | 2 388,66 |  |
| Подгруппа проектов | 002.02.01.011 | Строительство участка тепловой сети от 2 до Здание медицинского центра, корпус №1, ул. Ангарская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 2 808,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 2 808,48 | 2 808,48 | 2 808,48 | 2 808,48 | 2 808,48 | 2 808,48 | 2 808,48 | 2 808,48 | 2 808,48 | 2 808,48 | 2 808,48 | 2 808,48 | 2 808,48 | 2 808,48 | 2 808,48 | 2 808,48 | 2 808,48 | 2 808,48 | 2 808,48 |  |
| Подгруппа проектов | 002.02.01.012 | Строительство участка тепловой сети от 2 до Здание медицинского центра, корпус №2, ул. Ангарская, 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 3 123,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 3 123,60 | 3 123,60 | 3 123,60 | 3 123,60 | 3 123,60 | 3 123,60 | 3 123,60 | 3 123,60 | 3 123,60 | 3 123,60 | 3 123,60 | 3 123,60 | 3 123,60 | 3 123,60 | 3 123,60 | 3 123,60 | 3 123,60 | 3 123,60 | 3 123,60 | 3 123,60 |  |
| Подгруппа проектов | 002.02.01.013 | Строительство участка тепловой сети от ТК до Реконструкция "Тарного цеха с бытовым копрусом и подвалом под здание для эксплуатации и содержания объектов железнодорожного транспорта", ул. Юношеская, 18а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 1 104,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 1 104,93 | 1 104,93 | 1 104,93 | 1 104,93 | 1 104,93 | 1 104,93 | 1 104,93 | 1 104,93 | 1 104,93 | 1 104,93 | 1 104,93 | 1 104,93 | 1 104,93 | 1 104,93 | 1 104,93 | 1 104,93 | 1 104,93 | 1 104,93 | 1 104,93 | 1 104,93 |  |
| Подгруппа проектов | 002.02.01.014 | Строительство участка тепловой сети от 1 до 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 10 419,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 10 419,83 | 10 419,83 | 10 419,83 | 10 419,83 | 10 419,83 | 10 419,83 | 10 419,83 | 10 419,83 | 10 419,83 | 10 419,83 | 10 419,83 | 10 419,83 | 10 419,83 | 10 419,83 | 10 419,83 | 10 419,83 | 10 419,83 | 10 419,83 | 10 419,83 | 10 419,83 |  |
| Подгруппа проектов | 002.02.01.015 | Строительство участка тепловой сети от 1 до Магазин непродовольственных товаров, участок №56 жилого квартала в районе ул. Ангарской и пер. Ландшафтный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 4 874,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 4 874,71 | 4 874,71 | 4 874,71 | 4 874,71 | 4 874,71 | 4 874,71 | 4 874,71 | 4 874,71 | 4 874,71 | 4 874,71 | 4 874,71 | 4 874,71 | 4 874,71 | 4 874,71 | 4 874,71 | 4 874,71 | 4 874,71 | 4 874,71 | 4 874,71 | 4 874,71 |  |
| Подгруппа проектов | 002.02.01.016 | Строительство участка тепловой сети от уз. до Административное здание, ул. Студеновская, 89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 2 736,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 2 736,88 | 2 736,88 | 2 736,88 | 2 736,88 | 2 736,88 | 2 736,88 | 2 736,88 | 2 736,88 | 2 736,88 | 2 736,88 | 2 736,88 | 2 736,88 | 2 736,88 | 2 736,88 | 2 736,88 | 2 736,88 | 2 736,88 | 2 736,88 | 2 736,88 | 2 736,88 |  |
| Подгруппа проектов | 002.02.01.017 | Строительство участка тепловой сети от ТК 14-41 до ТК 14-41-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 388,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 388,66 | 2 388,66 | 2 388,66 | 2 388,66 | 2 388,66 | 2 388,66 | 2 388,66 | 2 388,66 | 2 388,66 | 2 388,66 | 2 388,66 | 2 388,66 | 2 388,66 | 2 388,66 | 2 388,66 | 2 388,66 | 2 388,66 | 2 388,66 |  |
| Подгруппа проектов | 002.02.01.018 | Строительство участка тепловой сети от ТК 14-41-1 до Административное здание по ул. Студеновская (долгострой) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 803,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 803,63 | 803,63 | 803,63 | 803,63 | 803,63 | 803,63 | 803,63 | 803,63 | 803,63 | 803,63 | 803,63 | 803,63 | 803,63 | 803,63 | 803,63 | 803,63 | 803,63 | 803,63 |  |
| Подгруппа проектов | 002.02.01.019 | Строительство участка тепловой сети от ТК 15-22 до Реконструкция здания столовой под административное здание по ул. Нахимова, 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 597,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 597,16 | 597,16 | 597,16 | 597,16 | 597,16 | 597,16 | 597,16 | 597,16 | 597,16 | 597,16 | 597,16 | 597,16 | 597,16 | 597,16 | 597,16 | 597,16 | 597,16 | 597,16 |  |
| Подгруппа проектов | 002.02.01.020 | Строительство участка тепловой сети от ТК 15-3 до Административное здание по ул. Гайдара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 1 895,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 1 895,72 | 1 895,72 | 1 895,72 | 1 895,72 | 1 895,72 | 1 895,72 | 1 895,72 | 1 895,72 | 1 895,72 | 1 895,72 | 1 895,72 | 1 895,72 | 1 895,72 | 1 895,72 | 1 895,72 | 1 895,72 | 1 895,72 | 1 895,72 | 1 895,72 | 1 895,72 |  |
| Подгруппа проектов | 002.02.01.021 | Строительство участка тепловой сети от уз.кот. до 294 Административное здание, расположенное по адресу: Липецкая область, г.Липецк, ул. Прудная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 8 210,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 8 210,63 | 8 210,63 | 8 210,63 | 8 210,63 | 8 210,63 | 8 210,63 | 8 210,63 | 8 210,63 | 8 210,63 | 8 210,63 | 8 210,63 | 8 210,63 | 8 210,63 | 8 210,63 | 8 210,63 | 8 210,63 | 8 210,63 | 8 210,63 | 8 210,63 | 8 210,63 |  |
| Подгруппа проектов | 002.02.02.000 | Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 18 114,02 | 0,00 | 389,08 | 30 967,76 | 4 809,64 | 100 143,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 18 114,02 | 18 114,02 | 18 503,10 | 49 470,86 | 54 280,50 | 154 423,54 | 154 423,54 | 154 423,54 | 154 423,54 | 154 423,54 | 154 423,54 | 154 423,54 | 154 423,54 | 154 423,54 | 154 423,54 | 154 423,54 | 154 423,54 | 154 423,54 | 154 423,54 | 154 423,54 | 154 423,54 | - |
| Подгруппа проектов | 002.02.02.022 | Строительство участка тепловой сети от БМК «Свободный Сокол до ВУ 9 (Чугун) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 221,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 221,82 | 3 221,82 | 3 221,82 | 3 221,82 | 3 221,82 | 3 221,82 | 3 221,82 | 3 221,82 | 3 221,82 | 3 221,82 | 3 221,82 | 3 221,82 | 3 221,82 | 3 221,82 | 3 221,82 | 3 221,82 | 3 221,82 | 3 221,82 |  |
| Подгруппа проектов | 002.02.02.023 | Строительство участка тепловой сети от ТК 4-24-2а до Кот. Акушерский корпус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 745,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 745,94 | 27 745,94 | 27 745,94 | 27 745,94 | 27 745,94 | 27 745,94 | 27 745,94 | 27 745,94 | 27 745,94 | 27 745,94 | 27 745,94 | 27 745,94 | 27 745,94 | 27 745,94 | 27 745,94 | 27 745,94 | 27 745,94 | 27 745,94 |  |
| Подгруппа проектов | 002.02.02.024 | Строительство участка тепловой сети от БМК «Центролит» до 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 856,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 856,31 | 56 856,31 | 56 856,31 | 56 856,31 | 56 856,31 | 56 856,31 | 56 856,31 | 56 856,31 | 56 856,31 | 56 856,31 | 56 856,31 | 56 856,31 | 56 856,31 | 56 856,31 | 56 856,31 | 56 856,31 |  |
| Подгруппа проектов | 002.02.02.025 | Строительство участка тепловой сети от БМК «Поселок Дачный» до тк ЦТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 389,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 389,08 | 389,08 | 389,08 | 389,08 | 389,08 | 389,08 | 389,08 | 389,08 | 389,08 | 389,08 | 389,08 | 389,08 | 389,08 | 389,08 | 389,08 | 389,08 | 389,08 | 389,08 | 389,08 |  |
| Подгруппа проектов | 002.02.02.026 | Строительство участка тепловой сети от ТК-1 до Школа-интернат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 5 184,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 5 184,72 | 5 184,72 | 5 184,72 | 5 184,72 | 5 184,72 | 5 184,72 | 5 184,72 | 5 184,72 | 5 184,72 | 5 184,72 | 5 184,72 | 5 184,72 | 5 184,72 | 5 184,72 | 5 184,72 | 5 184,72 | 5 184,72 | 5 184,72 | 5 184,72 | 5 184,72 | 5 184,72 |  |
| Подгруппа проектов | 002.02.02.027 | Строительство участка тепловой сети от БМК «Школа-интернат № 2», 40 Лет Октябpя, 39 до ТК-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 56,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 56,46 | 56,46 | 56,46 | 56,46 | 56,46 | 56,46 | 56,46 | 56,46 | 56,46 | 56,46 | 56,46 | 56,46 | 56,46 | 56,46 | 56,46 | 56,46 | 56,46 | 56,46 | 56,46 | 56,46 | 56,46 |  |
| Подгруппа проектов | 002.02.02.028 | Строительство участка тепловой сети от ТК-1 до Персп. ТК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 12 872,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 12 872,84 | 12 872,84 | 12 872,84 | 12 872,84 | 12 872,84 | 12 872,84 | 12 872,84 | 12 872,84 | 12 872,84 | 12 872,84 | 12 872,84 | 12 872,84 | 12 872,84 | 12 872,84 | 12 872,84 | 12 872,84 | 12 872,84 | 12 872,84 | 12 872,84 | 12 872,84 | 12 872,84 |  |
| Подгруппа проектов | 002.02.02.029 | Обеспечение качественным теплоснабжением района пос.Дачный за счет строительства циркуляционных тепловых сетей ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 809,64 | 43 286,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства / бюджетные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 809,64 | 48 096,37 | 48 096,37 | 48 096,37 | 48 096,37 | 48 096,37 | 48 096,37 | 48 096,37 | 48 096,37 | 48 096,37 | 48 096,37 | 48 096,37 | 48 096,37 | 48 096,37 | 48 096,37 | 48 096,37 | 48 096,37 |  |
| Подгруппа проектов | 002.02.03.000 | Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 69 937,88 | 133 796,15 | 82 498,55 | 75 644,82 | 78 670,61 | 81 817,43 | 85 090,13 | 88 493,73 | 92 033,48 | 95 714,82 | 99 543,42 | 103 525,15 | 107 666,16 | 111 972,81 | 116 451,72 | 121 109,79 | 125 954,18 | 130 992,35 | 136 232,04 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 69 937,88 | 203 734,03 | 286 232,58 | 361 877,40 | 440 548,00 | 522 365,44 | 607 455,56 | 695 949,30 | 787 982,78 | 883 697,61 | 983 241,02 | 1 086 766,18 | 1 194 432,34 | 1 306 405,14 | 1 422 856,86 | 1 543 966,65 | 1 669 920,82 | 1 800 913,17 | 1 937 145,21 | - |
| Подгруппа проектов | 002.02.03.030 | Реконструкция участка теплотрассы от ТК-30 до ТК-29 тепловой сети по Детская 2б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 017,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 017,48 | 20 017,48 | 20 017,48 | 20 017,48 | 20 017,48 | 20 017,48 | 20 017,48 | 20 017,48 | 20 017,48 | 20 017,48 | 20 017,48 | 20 017,48 | 20 017,48 | 20 017,48 | 20 017,48 | 20 017,48 | 20 017,48 | 20 017,48 |  |
| Подгруппа проектов | 002.02.03.031 | Реконструкция теплотрассы по ул. Студеновская, д. 18 от ТК-24 до ТК-26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 12 508,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 12 508,80 | 12 508,80 | 12 508,80 | 12 508,80 | 12 508,80 | 12 508,80 | 12 508,80 | 12 508,80 | 12 508,80 | 12 508,80 | 12 508,80 | 12 508,80 | 12 508,80 | 12 508,80 | 12 508,80 | 12 508,80 | 12 508,80 | 12 508,80 | 12 508,80 |  |
| Подгруппа проектов | 002.02.03.032 | Реконструкция участка теплотрассы от ТК-34 до ТК-36 по Детская,6а № 13002681) (Объект: Тепловые сети, протяженностью 22983,9 п.м., расположенные по адресу: г.Липецк, пос.Сырский Рудник, з-д Центролит) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 249,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 249,69 | 23 249,69 | 23 249,69 | 23 249,69 | 23 249,69 | 23 249,69 | 23 249,69 | 23 249,69 | 23 249,69 | 23 249,69 | 23 249,69 | 23 249,69 | 23 249,69 | 23 249,69 | 23 249,69 | 23 249,69 | 23 249,69 | 23 249,69 |  |
| Подгруппа проектов | 002.02.03.033 | Реконструкция участка теплотрассы от ТК-5 до котельной, от ТК-53 до ТК-54, от котельной до ТК-7 (№ 13002682) (Объект: Тепловые сети, протяженностью 22983,9 п.м., расположенные по адресу: г.Липецк, пос.Сырский Рудник, з-д Центролит) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 5 274,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 5 274,60 | 5 274,60 | 5 274,60 | 5 274,60 | 5 274,60 | 5 274,60 | 5 274,60 | 5 274,60 | 5 274,60 | 5 274,60 | 5 274,60 | 5 274,60 | 5 274,60 | 5 274,60 | 5 274,60 | 5 274,60 | 5 274,60 | 5 274,60 | 5 274,60 |  |
| Подгруппа проектов | 002.02.03.034 | Реконструкция тепловой сети от котельной «Упрснабсбыт» с заменой участков с воздушной прокладкой на подземную |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 027,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 027,54 | 3 027,54 | 3 027,54 | 3 027,54 | 3 027,54 | 3 027,54 | 3 027,54 | 3 027,54 | 3 027,54 | 3 027,54 | 3 027,54 | 3 027,54 | 3 027,54 | 3 027,54 | 3 027,54 | 3 027,54 | 3 027,54 | 3 027,54 |  |
| Подгруппа проектов | 002.02.03.035 | Реконструкция тепловой сети от котельной «Упрснабсбыт» с заменой участков с воздушной прокладкой на подземную |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 065,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 065,19 | 2 065,19 | 2 065,19 | 2 065,19 | 2 065,19 | 2 065,19 | 2 065,19 | 2 065,19 | 2 065,19 | 2 065,19 | 2 065,19 | 2 065,19 | 2 065,19 | 2 065,19 | 2 065,19 | 2 065,19 | 2 065,19 | 2 065,19 |  |
| Подгруппа проектов | 002.02.03.036 | Реконструкция тепловой сети от котельной «Упрснабсбыт» с заменой участков с воздушной прокладкой на подземную |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 338,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 338,42 | 2 338,42 | 2 338,42 | 2 338,42 | 2 338,42 | 2 338,42 | 2 338,42 | 2 338,42 | 2 338,42 | 2 338,42 | 2 338,42 | 2 338,42 | 2 338,42 | 2 338,42 | 2 338,42 | 2 338,42 | 2 338,42 | 2 338,42 |  |
| Подгруппа проектов | 002.02.03.037 | Реконструкция тепловой сети от котельной «Упрснабсбыт» с заменой участков с воздушной прокладкой на подземную |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 777,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 777,98 | 1 777,98 | 1 777,98 | 1 777,98 | 1 777,98 | 1 777,98 | 1 777,98 | 1 777,98 | 1 777,98 | 1 777,98 | 1 777,98 | 1 777,98 | 1 777,98 | 1 777,98 | 1 777,98 | 1 777,98 | 1 777,98 | 1 777,98 |  |
| Подгруппа проектов | 002.02.03.038 | Реконструкция тепловой сети от котельной «Упрснабсбыт» с заменой участков с воздушной прокладкой на подземную |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 285,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 285,47 | 1 285,47 | 1 285,47 | 1 285,47 | 1 285,47 | 1 285,47 | 1 285,47 | 1 285,47 | 1 285,47 | 1 285,47 | 1 285,47 | 1 285,47 | 1 285,47 | 1 285,47 | 1 285,47 | 1 285,47 | 1 285,47 | 1 285,47 |  |
| Подгруппа проектов | 002.02.03.039 | Реконструкция тепловой сети от котельной «Упрснабсбыт» с заменой участков с воздушной прокладкой на подземную |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 457,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 457,74 | 17 457,74 | 17 457,74 | 17 457,74 | 17 457,74 | 17 457,74 | 17 457,74 | 17 457,74 | 17 457,74 | 17 457,74 | 17 457,74 | 17 457,74 | 17 457,74 | 17 457,74 | 17 457,74 | 17 457,74 | 17 457,74 | 17 457,74 |  |
| Подгруппа проектов | 002.02.03.040 | Реконструкция тепловой сети от котельной «Упрснабсбыт» с заменой участков с воздушной прокладкой на подземную |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 430,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 430,33 | 7 430,33 | 7 430,33 | 7 430,33 | 7 430,33 | 7 430,33 | 7 430,33 | 7 430,33 | 7 430,33 | 7 430,33 | 7 430,33 | 7 430,33 | 7 430,33 | 7 430,33 | 7 430,33 | 7 430,33 | 7 430,33 | 7 430,33 |  |
| Подгруппа проектов | 002.02.03.041 | Реконструкция тепловой сети от котельной «Упрснабсбыт» с заменой участков с воздушной прокладкой на подземную |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 926,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 926,04 | 8 926,04 | 8 926,04 | 8 926,04 | 8 926,04 | 8 926,04 | 8 926,04 | 8 926,04 | 8 926,04 | 8 926,04 | 8 926,04 | 8 926,04 | 8 926,04 | 8 926,04 | 8 926,04 | 8 926,04 | 8 926,04 | 8 926,04 |  |
| Подгруппа проектов | 002.02.03.042 | Реконструкция тепловой сети от котельной «Упрснабсбыт» с заменой участков с воздушной прокладкой на подземную |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 369,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 369,33 | 2 369,33 | 2 369,33 | 2 369,33 | 2 369,33 | 2 369,33 | 2 369,33 | 2 369,33 | 2 369,33 | 2 369,33 | 2 369,33 | 2 369,33 | 2 369,33 | 2 369,33 | 2 369,33 | 2 369,33 | 2 369,33 | 2 369,33 |  |
| Подгруппа проектов | 002.02.03.043 | Реконструкция тепловых сетей по пл. Горского от ТК-97 до ТК-98 (замена на ППУ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 763,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 763,15 | 9 763,15 | 9 763,15 | 9 763,15 | 9 763,15 | 9 763,15 | 9 763,15 | 9 763,15 | 9 763,15 | 9 763,15 | 9 763,15 | 9 763,15 | 9 763,15 | 9 763,15 | 9 763,15 | 9 763,15 | 9 763,15 |  |
| Подгруппа проектов | 002.02.03.044 | Реконструкция квартальных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 735,40 | 75 644,82 | 78 670,61 | 81 817,43 | 85 090,13 | 88 493,73 | 92 033,48 | 95 714,82 | 99 543,42 | 103 525,15 | 107 666,16 | 111 972,81 | 116 451,72 | 121 109,79 | 125 954,18 | 130 992,35 | 136 232,04 | Собственные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 735,40 | 148 380,21 | 227 050,82 | 308 868,25 | 393 958,38 | 482 452,12 | 574 485,60 | 670 200,43 | 769 743,84 | 873 269,00 | 980 935,16 | 1 092 907,96 | 1 209 359,68 | 1 330 469,47 | 1 456 423,64 | 1 587 415,99 | 1 723 648,03 |  |
| Подгруппа проектов | 002.02.03.045 | Реконстукция теплотрассы 2d=426 мм в пос. Матырский с переносом в лесополосу между жилыми домами по ул. Энергостроителей и Грязинским шоссе (от врезки в магистраль 2d=720 мм до ТК-160) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 52 154,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджетные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 52 154,48 | 52 154,48 | 52 154,48 | 52 154,48 | 52 154,48 | 52 154,48 | 52 154,48 | 52 154,48 | 52 154,48 | 52 154,48 | 52 154,48 | 52 154,48 | 52 154,48 | 52 154,48 | 52 154,48 | 52 154,48 | 52 154,48 | 52 154,48 | 52 154,48 |  |
| Подгруппа проектов | 002.02.03.046 | Модернизация и реконструкция систем теплоснабжения с применением энергосберегающих оборудования и технологий путем строительства сети теплоснабжения ГУЗ "Областная детская больница" и ГУЗ "Липецкий областной перинатальный центр" расположенных по адресу: г. Липецк, ул. Московская, д. 6а, 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 850,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджетные средства |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 850,94 | 43 850,94 | 43 850,94 | 43 850,94 | 43 850,94 | 43 850,94 | 43 850,94 | 43 850,94 | 43 850,94 | 43 850,94 | 43 850,94 | 43 850,94 | 43 850,94 | 43 850,94 | 43 850,94 | 43 850,94 | 43 850,94 | 43 850,94 |  |
| Подгруппа проектов | 002.02.04.000 | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Подгруппа проектов | 002.02.05.000 | Реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Подгруппа проектов | 002.02.06.000 | Строительство новых насосных станций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Подгруппа проектов | 002.02.07.000 | Реконструкция насосных станций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Подгруппа проектов | 002.02.08.000 | Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

Перечень мероприятий в зоне действия 
ЕТО № 6 ООО «Мегаполис-Недвижимость»

В соответствии с Приказом Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 г. N 212 "Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения":

«Глава 16 "Реестр мероприятий схемы теплоснабжения" обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения должна содержать информацию, указанную в пункте 85 Требований.

199. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения должен содержать:

- перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии;

- перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них;

- перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения.

200. Перечни мероприятий должны содержать следующие сведения:

- уникальный номер мероприятия в составе всех мероприятий в схеме теплоснабжения;

- краткое описание мероприятия;

- срок реализации (начало, окончание нового строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации);

- объем планируемых инвестиций на реализацию мероприятия в целом и по каждому году его реализации;

- источник инвестиций».

В соответствии с Приказом Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 г. N 212 "Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения":

Структура необходимых инвестиций должна состоять из сформированных уникальных номеров мероприятий (проектов) по каждой теплоснабжающей, теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, в следующем порядке:

- номер мероприятий (проектов) "ХХХ.ХХ.ХХ.ХХХ", в котором:

- первые три значащих цифры (XXX.) отражают номер ЕТО;

- вторые две значащих цифры (.XX.) отражают номер группы проектов в составе ЕТО;

- третьи значащие цифры (.XX.) отражают номер подгруппы проектов в составе ЕТО;

- четвертые значащие цифры (.XXX.) отражают номер проекта в составе ЕТО.

156. Под номером группы проектов (.XX.) в составе ЕТО должны учитываться следующие показатели:

- ".01" - группа проектов на источниках тепловой энергии;

- ".02" - группа проектов на тепловых сетях и сооружениях на них.

157. Под номером подгруппы проектов (.XX.) в составе ЕТО должны указываться следующие показатели:

- ".01" - подгруппа проектов строительства новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки;

- ".02" - подгруппа проектов реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки;

- ".03" - подгруппа проектов технического перевооружения источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки;

- ".04" - подгруппа проектов модернизации источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки;

- ".01" - подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки;

- ".02" - подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных;

- ".03" - подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

- ".04" - подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;

- ".05" - подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов;

- ".06" - подгруппа проектов строительства новых насосных станций;

- ".07" - подгруппа проектов реконструкции насосных станций;

- ".08" - подгруппа проектов строительства и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей.

Перечень мероприятий в зоне действия ЕТО № 6 ООО «Мегаполис-Недвижимость» приведен в таблице Таблица 3.

Стоимость реализации мероприятий приведена в прогнозируемых ценах с НДС.

Таблица 3. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий теплоснабжающих и теплосетевых организаций в зоне действия ЕТО № 6 ООО «Мегаполис-Недвижимость»

| Стоимость проектов |  | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | Источник инвестиций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А | А+1 | А+2 | А+3 | А+4 | А+5 | А+6 | А+7 | А+8 | А+9 | А+10 | А+11 | А+12 | А+13 | А+14 | А+15 | А+16 | А+17 | А+18 | А+19 | А+20 |  |
| Проекты ЕТО № 6 ООО "Мегаполис-Недвижимость" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 664,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | - |
| Источники инвестиций, в том числе: |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 664,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Собственные средства, в том числе: |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 554,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Амортизация |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Плата за подключение |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 554,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Прибыль направляемая на инвестиции |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Собственные средства |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Лизинг |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Бюджетные средства |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Прочие собственные средства |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Прочие источники, в том числе: |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 110,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Прочие (НДС) |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 110,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Группа проектов | 006.01.00.000 | Источники теплоснабжения Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Источники инвестиций, в том числе: |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Собственные средства, в том числе: |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Амортизация |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Плата за подключение |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Прибыль направляемая на инвестиции |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Собственные средства |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Лизинг |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Бюджетные средства |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Прочие собственные средства |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Прочие источники, в том числе: |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Прочие (НДС) |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Подгруппа проектов | 006.01.01.000 | Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Подгруппа проектов | 006.01.02.000 | Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Подгруппа проектов | 006.01.03.000 | Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Подгруппа проектов | 006.01.04.000 | Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Группа проектов | 006.02.00.000 | Тепловые сети, эксплуатируемые МУП "Липецктеплосеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 664,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | - |
| Источники инвестиций, в том числе: |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 664,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Собственные средства, в том числе: |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 554,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Амортизация |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Плата за подключение |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 554,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Прибыль направляемая на инвестиции |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Собственные средства |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Лизинг |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Бюджетные средства |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Прочие собственные средства |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Прочие источники, в том числе: |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 110,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Прочие (НДС) |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 110,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Подгруппа проектов | 006.02.01.000 | Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 664,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | - |
| Подгруппа проектов | 006.02.01.001 | Строительство участка тепловой сети от уз. до Реконструкция незавершенного строительства - здания бассейна под культурно-развлекательный центр и стр-во здания котельной, ул. Гагарина, 70а (этап IV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 664,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 | 664,89 |  |
| Подгруппа проектов | 006.02.02.000 | Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Подгруппа проектов | 006.02.03.000 | Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Подгруппа проектов | 006.02.04.000 | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Подгруппа проектов | 006.02.05.000 | Реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Подгруппа проектов | 006.02.06.000 | Строительство новых насосных станций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Подгруппа проектов | 006.02.07.000 | Реконструкция насосных станций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Подгруппа проектов | 006.02.08.000 | Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

Перечень мероприятий по строительству, 
реконструкции, техническому перевооружению и (или) 
модернизации источников тепловой энергии, а также тепловых 
сетей и сооружений на них в зоне действия перспективных 
источников теплоснабжения, ЕТО для которых не определено

В соответствии с Приказом Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 г. N 212 "Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения":

«Глава 16 "Реестр мероприятий схемы теплоснабжения" обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения должна содержать информацию, указанную в пункте 85 Требований.

199. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения должен содержать:

•	перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии;

•	перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них;

•	перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения.

200. Перечни мероприятий должны содержать следующие сведения:

•	уникальный номер мероприятия в составе всех мероприятий в схеме теплоснабжения;

•	краткое описание мероприятия;

•	срок реализации (начало, окончание нового строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации);

•	объем планируемых инвестиций на реализацию мероприятия в целом и по каждому году его реализации;

•	источник инвестиций».

В соответствии с Приказом Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 г. N 212 "Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения":

Структура необходимых инвестиций должна состоять из сформированных уникальных номеров мероприятий (проектов) по каждой теплоснабжающей, теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, в следующем порядке:

•	номер мероприятий (проектов) "ХХХ.ХХ.ХХ.ХХХ", в котором:

•	первые три значащих цифры (XXX.) отражают номер ЕТО;

•	вторые две значащих цифры (.XX.) отражают номер группы проектов в составе ЕТО;

•	третьи значащие цифры (.XX.) отражают номер подгруппы проектов в составе ЕТО;

•	четвертые значащие цифры (.XXX.) отражают номер проекта в составе ЕТО.

156. Под номером группы проектов (.XX.) в составе ЕТО должны учитываться следующие показатели:

•	".01" - группа проектов на источниках тепловой энергии;

•	".02" - группа проектов на тепловых сетях и сооружениях на них.

157. Под номером подгруппы проектов (.XX.) в составе ЕТО должны указываться следующие показатели:

•	".01" - подгруппа проектов строительства новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки;

•	".02" - подгруппа проектов реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки;

•	".03" - подгруппа проектов технического перевооружения источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки;

•	".04" - подгруппа проектов модернизации источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки;

•	".01" - подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки;

•	".02" - подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных;

•	".03" - подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

•	".04" - подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;

•	".05" - подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов;

•	".06" - подгруппа проектов строительства новых насосных станций;

•	".07" - подгруппа проектов реконструкции насосных станций;

•	".08" - подгруппа проектов строительства и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей.

Перечень мероприятий перспективных источников теплоснабжения, ЕТО для которых не определено приведен в таблицеТаблица 4.

Стоимость реализации мероприятий приведена в прогнозируемых ценах с НДС.

Таблица 4. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству перспективных источников теплоснабжения, ЕТО для которых не определено, в прогнозируемых ценах, тыс. руб., с НДС

| Стоимость проектов |  | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | Источник инвестиций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А | А+1 | А+2 | А+3 | А+4 | А+5 | А+6 | А+7 | А+8 | А+9 | А+10 | А+11 | А+12 | А+13 | А+14 | А+15 | А+16 | А+17 | А+18 | А+19 | А+20 |  |
| Проекты ЕТО не определено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 111 723,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 978,60 | 57 628,84 | 70 156,84 | 17 947,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 111 723,31 | 111 723,31 | 111 723,31 | 111 723,31 | 111 723,31 | 111 723,31 | 111 723,31 | 111 723,31 | 119 701,91 | 177 330,74 | 247 487,58 | 265 435,23 | 265 435,23 | 265 435,23 | 265 435,23 | 265 435,23 | 265 435,23 | 265 435,23 | 265 435,23 | 265 435,23 | - |
| Источники инвестиций, в том числе: |  | тыс. руб. | 0,00 | 111 723,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 978,60 | 57 628,84 | 70 156,84 | 17 947,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Собственные средства, в том числе: |  | тыс. руб. | 0,00 | 93 102,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 648,83 | 48 024,03 | 58 464,04 | 14 956,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Амортизация |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Плата за подключение |  | тыс. руб. | 0,00 | 93 102,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 648,83 | 48 024,03 | 58 464,04 | 14 956,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Прибыль направляемая на инвестиции |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Собственные средства |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Лизинг |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Бюджетные средства |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Прочие собственные средства |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Прочие источники, в том числе: |  | тыс. руб. | 0,00 | 18 620,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 329,77 | 9 604,81 | 11 692,81 | 2 991,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Прочие (НДС) |  | тыс. руб. | 0,00 | 18 620,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 329,77 | 9 604,81 | 11 692,81 | 2 991,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Группа проектов | 010.01.00.000 | Источники теплоснабжения ЕТО не определено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 111 723,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 978,60 | 57 628,84 | 70 156,84 | 17 947,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 111 723,31 | 111 723,31 | 111 723,31 | 111 723,31 | 111 723,31 | 111 723,31 | 111 723,31 | 111 723,31 | 119 701,91 | 177 330,74 | 247 487,58 | 265 435,23 | 265 435,23 | 265 435,23 | 265 435,23 | 265 435,23 | 265 435,23 | 265 435,23 | 265 435,23 | 265 435,23 | - |
| Источники инвестиций, в том числе: |  | тыс. руб. | 0,00 | 111 723,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 978,60 | 57 628,84 | 70 156,84 | 17 947,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Собственные средства, в том числе: |  | тыс. руб. | 0,00 | 93 102,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 648,83 | 48 024,03 | 58 464,04 | 14 956,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Амортизация |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Плата за подключение |  | тыс. руб. | 0,00 | 93 102,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 648,83 | 48 024,03 | 58 464,04 | 14 956,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Прибыль направляемая на инвестиции |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Собственные средства |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Лизинг |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Бюджетные средства |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Прочие собственные средства |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Прочие источники, в том числе: |  | тыс. руб. | 0,00 | 18 620,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 329,77 | 9 604,81 | 11 692,81 | 2 991,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Прочие (НДС) |  | тыс. руб. | 0,00 | 18 620,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 329,77 | 9 604,81 | 11 692,81 | 2 991,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Подгруппа проектов | 010.01.01.000 | Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 111 723,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 978,60 | 57 628,84 | 70 156,84 | 17 947,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 111 723,31 | 111 723,31 | 111 723,31 | 111 723,31 | 111 723,31 | 111 723,31 | 111 723,31 | 111 723,31 | 119 701,91 | 177 330,74 | 247 487,58 | 265 435,23 | 265 435,23 | 265 435,23 | 265 435,23 | 265 435,23 | 265 435,23 | 265 435,23 | 265 435,23 | 265 435,23 | - |
| Подгруппа проектов | 010.01.01.001 | Строительство нового источника теплоснабжения котельная №1 р-н Опыт-ной станции для теплоснабжения перспективных потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 53 083,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 53 083,50 | 53 083,50 | 53 083,50 | 53 083,50 | 53 083,50 | 53 083,50 | 53 083,50 | 53 083,50 | 53 083,50 | 53 083,50 | 53 083,50 | 53 083,50 | 53 083,50 | 53 083,50 | 53 083,50 | 53 083,50 | 53 083,50 | 53 083,50 | 53 083,50 | 53 083,50 |  |
| Подгруппа проектов | 010.01.01.002 | Строительство нового источника теплоснабжения котельная №2 р-н Опыт-ной станции для теплоснабжения перспективных потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 57 166,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 57 166,84 | 57 166,84 | 57 166,84 | 57 166,84 | 57 166,84 | 57 166,84 | 57 166,84 | 57 166,84 | 57 166,84 | 57 166,84 | 57 166,84 | 57 166,84 | 57 166,84 | 57 166,84 | 57 166,84 | 57 166,84 | 57 166,84 | 57 166,84 | 57 166,84 | 57 166,84 |  |
| Подгруппа проектов | 010.01.01.003 | Строительство нового источника теплоснабжения котельная №3 р-н Опыт-ной станции для теплоснабжения перспективных потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 978,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 978,60 | 7 978,60 | 7 978,60 | 7 978,60 | 7 978,60 | 7 978,60 | 7 978,60 | 7 978,60 | 7 978,60 | 7 978,60 | 7 978,60 | 7 978,60 |  |
| Подгруппа проектов | 010.01.01.004 | Строительство нового источника теплоснабжения котельная №4 р-н Опыт-ной станции для теплоснабжения перспективных потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 1 472,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 1 472,97 | 1 472,97 | 1 472,97 | 1 472,97 | 1 472,97 | 1 472,97 | 1 472,97 | 1 472,97 | 1 472,97 | 1 472,97 | 1 472,97 | 1 472,97 | 1 472,97 | 1 472,97 | 1 472,97 | 1 472,97 | 1 472,97 | 1 472,97 | 1 472,97 | 1 472,97 |  |
| Подгруппа проектов | 010.01.01.005 | Строительство нового источника теплоснабжения котельная делового кластера для теплоснабжения перспективных потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 156,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 156,84 | 70 156,84 | 70 156,84 | 70 156,84 | 70 156,84 | 70 156,84 | 70 156,84 | 70 156,84 | 70 156,84 | 70 156,84 |  |
| Подгруппа проектов | 010.01.01.006 | Строительство нового источника теплоснабжения котельная Лебедянское ш. для теплоснабжения перспективных потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 947,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 947,64 | 17 947,64 | 17 947,64 | 17 947,64 | 17 947,64 | 17 947,64 | 17 947,64 | 17 947,64 | 17 947,64 |  |
| Подгруппа проектов | 010.01.01.007 | Строительство нового источника теплоснабжения котельная ул. Шахтерская для теплоснабжения перспективных потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 628,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Плата за подключение |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 628,84 | 57 628,84 | 57 628,84 | 57 628,84 | 57 628,84 | 57 628,84 | 57 628,84 | 57 628,84 | 57 628,84 | 57 628,84 | 57 628,84 |  |
| Подгруппа проектов | 010.01.02.000 | Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Подгруппа проектов | 010.01.03.000 | Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Подгруппа проектов | 010.01.04.000 | Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Группа проектов | 010.02.00.000 | Тепловые сети и сооружения на них в зоне действия ЕТО не определено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Источники инвестиций, в том числе: |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Собственные средства, в том числе: |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Амортизация |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Плата за подключение |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Прибыль направляемая на инвестиции |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Собственные средства |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Лизинг |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Бюджетные средства |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Прочие собственные средства |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Прочие источники, в том числе: |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Прочие (НДС) |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Подгруппа проектов | 010.02.01.000 | Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Подгруппа проектов | 010.02.02.000 | Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Подгруппа проектов | 010.02.03.000 | Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Подгруппа проектов | 010.02.04.000 | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Подгруппа проектов | 010.02.05.000 | Реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Подгруппа проектов | 010.02.06.000 | Строительство новых насосных станций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Подгруппа проектов | 010.02.07.000 | Реконструкция насосных станций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Подгруппа проектов | 010.02.08.000 | Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом |  | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

Реестр мероприятий, обеспечивающих переход 
от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) 
на закрытые системы горячего водоснабжения

В актуализированной схеме теплоснабжения реализация мероприятий по переходу на закрытую схему ГВС признана экономически нецелесообразной.

Перечень мероприятий по строительству, 
реконструкции, техническому перевооружению и (или) 
модернизации источников тепловой энергии, а также тепловых 
сетей и сооружений на них в целом по г. о. Липецк

На основании данных, представленных в разделах 1, 2, 3, был сформирован общий реестр мероприятий, запланированных к реализации на объектах теплоснабжения в 
г. о. Липецк в период до 2042 года (Таблица 5).

Таблица 5. Общий реестр мероприятий, запланированных к реализации на объектах теплоснабжения в г. о. Липецк в период до 2042 года

| Стоимость проектов | Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А | А+1 | А+2 | А+3 | А+4 | А+5 | А+6 | А+7 | А+8 | А+9 | А+10 | А+11 | А+12 | А+13 | А+14 | А+15 | А+16 | А+17 | А+18 | А+19 | А+20 |
| Проекты г.о. Липецк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | тыс. руб. | 685 076,53 | 1 059 200,00 | 1 343 231,63 | 1 193 341,17 | 787 772,95 | 678 680,76 | 912 264,15 | 378 271,88 | 407 140,82 | 414 514,96 | 463 939,85 | 494 806,31 | 460 794,65 | 495 466,40 | 492 343,92 | 501 430,32 | 513 065,09 | 533 440,85 | 563 279,30 | 578 410,22 | 599 064,33 |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом | тыс. руб. | 685 076,53 | 1 744 276,53 | 3 087 508,16 | 4 280 849,33 | 5 068 622,28 | 5 747 303,04 | 6 659 567,19 | 7 037 839,07 | 7 444 979,89 | 7 859 494,85 | 8 323 434,70 | 8 818 241,01 | 9 279 035,66 | 9 774 502,07 | 10 266 845,99 | 10 768 276,31 | 11 281 341,39 | 11 814 782,24 | 12 378 061,54 | 12 956 471,76 | 13 555 536,09 |
| Источники инвестиций, в том числе: | тыс. руб. | 685 076,53 | 1 059 200,00 | 1 343 231,63 | 1 193 341,17 | 787 772,95 | 678 680,76 | 912 264,15 | 378 271,88 | 407 140,82 | 414 514,96 | 463 939,85 | 494 806,31 | 460 794,65 | 495 466,40 | 492 343,92 | 501 430,32 | 513 065,09 | 533 440,85 | 563 279,30 | 578 410,22 | 599 064,33 |
| Собственные средства, в том числе: | тыс. руб. | 570 897,11 | 882 666,66 | 1 119 359,69 | 994 450,97 | 656 477,46 | 565 567,30 | 760 220,13 | 315 226,57 | 339 284,02 | 345 429,13 | 386 616,54 | 412 338,59 | 383 995,54 | 412 888,67 | 410 286,60 | 417 858,60 | 427 554,24 | 444 534,04 | 469 399,41 | 482 008,52 | 499 220,27 |
| Амортизация | тыс. руб. | 17 857,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Плата за подключение | тыс. руб. | 143 241,64 | 551 602,20 | 177 156,91 | 145 501,48 | 113 403,15 | 76 390,91 | 69 686,09 | 15 407,81 | 27 472,51 | 21 145,16 | 49 361,22 | 61 593,05 | 19 220,18 | 33 522,29 | 15 745,57 | 7 535,92 | 818,66 | 729,04 | 7 842,21 | 1 989,03 | 0,00 |
| Прибыль направляемая на инвестиции | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные средства | тыс. руб. | 408 357,17 | 310 251,96 | 606 622,77 | 499 225,78 | 446 170,69 | 439 046,94 | 503 774,47 | 299 818,76 | 311 811,51 | 324 283,97 | 337 255,33 | 350 745,54 | 364 775,36 | 379 366,38 | 394 541,03 | 410 322,67 | 426 735,58 | 443 805,00 | 461 557,20 | 480 019,49 | 499 220,27 |
| Собственные средства / бюджетные средства | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 35 117,94 | 285 199,37 | 96 903,61 | 50 129,45 | 186 759,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджетные средства | тыс. руб. | 0,00 | 20 812,50 | 43 462,07 | 64 524,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие собственные средства | тыс. руб. | 1 441,00 | 0,00 | 257 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие источники, в том числе: | тыс. руб. | 114 179,42 | 176 533,33 | 223 871,94 | 198 890,19 | 131 295,49 | 113 113,46 | 152 044,03 | 63 045,31 | 67 856,80 | 69 085,83 | 77 323,31 | 82 467,72 | 76 799,11 | 82 577,73 | 82 057,32 | 83 571,72 | 85 510,85 | 88 906,81 | 93 879,88 | 96 401,70 | 99 844,05 |
| Прочие (НДС) | тыс. руб. | 114 179,42 | 176 533,33 | 223 871,94 | 198 890,19 | 131 295,49 | 113 113,46 | 152 044,03 | 63 045,31 | 67 856,80 | 69 085,83 | 77 323,31 | 82 467,72 | 76 799,11 | 82 577,73 | 82 057,32 | 83 571,72 | 85 510,85 | 88 906,81 | 93 879,88 | 96 401,70 | 99 844,05 |
| Источники теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | тыс. руб. | 240 851,22 | 290 058,26 | 581 644,22 | 511 222,23 | 194 831,49 | 152 249,46 | 408 536,13 | 0,00 | 0,00 | 7 978,60 | 57 628,84 | 70 156,84 | 17 947,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом | тыс. руб. | 240 851,22 | 530 909,48 | 1 112 553,70 | 1 623 775,93 | 1 818 607,42 | 1 970 856,89 | 2 379 393,01 | 2 379 393,01 | 2 379 393,01 | 2 387 371,61 | 2 445 000,45 | 2 515 157,29 | 2 533 104,93 | 2 533 104,93 | 2 533 104,93 | 2 533 104,93 | 2 533 104,93 | 2 533 104,93 | 2 533 104,93 | 2 533 104,93 | 2 533 104,93 |
| Источники инвестиций, в том числе: | тыс. руб. | 240 851,22 | 290 058,26 | 581 644,22 | 511 222,23 | 194 831,49 | 152 249,46 | 408 536,13 | 0,00 | 0,00 | 7 978,60 | 57 628,84 | 70 156,84 | 17 947,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные средства, в том числе: | тыс. руб. | 200 709,35 | 241 715,22 | 484 703,52 | 426 018,53 | 162 359,57 | 126 874,55 | 340 446,77 | 0,00 | 0,00 | 6 648,83 | 48 024,03 | 58 464,04 | 14 956,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Амортизация | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Плата за подключение | тыс. руб. | 0,00 | 93 102,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 648,83 | 48 024,03 | 58 464,04 | 14 956,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прибыль направляемая на инвестиции | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные средства | тыс. руб. | 200 709,35 | 127 799,96 | 470 229,04 | 205 732,84 | 162 359,57 | 112 817,38 | 153 687,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные средства / бюджетные средства | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 14 474,48 | 192 303,79 | 0,00 | 14 057,17 | 186 759,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджетные средства | тыс. руб. | 0,00 | 20 812,50 | 0,00 | 27 981,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие собственные средства | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие источники, в том числе: | тыс. руб. | 40 141,87 | 48 343,04 | 96 940,70 | 85 203,71 | 32 471,91 | 25 374,91 | 68 089,35 | 0,00 | 0,00 | 1 329,77 | 9 604,81 | 11 692,81 | 2 991,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие (НДС) | тыс. руб. | 40 141,87 | 48 343,04 | 96 940,70 | 85 203,71 | 32 471,91 | 25 374,91 | 68 089,35 | 0,00 | 0,00 | 1 329,77 | 9 604,81 | 11 692,81 | 2 991,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Тепловые сети и сооружения на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | тыс. руб. | 444 225,31 | 769 141,74 | 761 587,41 | 682 118,94 | 592 941,46 | 526 431,30 | 503 728,03 | 378 271,88 | 407 140,82 | 406 536,36 | 406 311,02 | 424 649,47 | 442 847,01 | 495 466,40 | 492 343,92 | 501 430,32 | 513 065,09 | 533 440,85 | 563 279,30 | 578 410,22 | 599 064,33 |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом | тыс. руб. | 444 225,31 | 1 213 367,05 | 1 974 954,46 | 2 657 073,39 | 3 250 014,85 | 3 776 446,15 | 4 280 174,18 | 4 658 446,06 | 5 065 586,88 | 5 472 123,24 | 5 878 434,25 | 6 303 083,72 | 6 745 930,73 | 7 241 397,13 | 7 733 741,06 | 8 235 171,37 | 8 748 236,46 | 9 281 677,31 | 9 844 956,61 | 10 423 366,83 | 11 022 431,15 |
| Источники инвестиций, в том числе: | тыс. руб. | 444 225,31 | 769 141,74 | 761 587,41 | 682 118,94 | 592 941,46 | 526 431,30 | 503 728,03 | 378 271,88 | 407 140,82 | 406 536,36 | 406 311,02 | 424 649,47 | 442 847,01 | 495 466,40 | 492 343,92 | 501 430,32 | 513 065,09 | 533 440,85 | 563 279,30 | 578 410,22 | 599 064,33 |
| Собственные средства, в том числе: | тыс. руб. | 370 187,76 | 640 951,45 | 634 656,17 | 568 432,45 | 494 117,88 | 438 692,75 | 419 773,35 | 315 226,57 | 339 284,02 | 338 780,30 | 338 592,51 | 353 874,56 | 369 039,18 | 412 888,67 | 410 286,60 | 417 858,60 | 427 554,24 | 444 534,04 | 469 399,41 | 482 008,52 | 499 220,27 |
| Амортизация | тыс. руб. | 17 857,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Плата за подключение | тыс. руб. | 143 241,64 | 458 499,45 | 177 156,91 | 145 501,48 | 113 403,15 | 76 390,91 | 69 686,09 | 15 407,81 | 27 472,51 | 14 496,33 | 1 337,19 | 3 129,01 | 4 263,81 | 33 522,29 | 15 745,57 | 7 535,92 | 818,66 | 729,04 | 7 842,21 | 1 989,03 | 0,00 |
| Прибыль направляемая на инвестиции | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные средства | тыс. руб. | 207 647,82 | 182 452,00 | 136 393,73 | 293 492,94 | 283 811,12 | 326 229,56 | 350 087,27 | 299 818,76 | 311 811,51 | 324 283,97 | 337 255,33 | 350 745,54 | 364 775,36 | 379 366,38 | 394 541,03 | 410 322,67 | 426 735,58 | 443 805,00 | 461 557,20 | 480 019,49 | 499 220,27 |
| Собственные средства / бюджетные средства | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 20 643,46 | 92 895,58 | 96 903,61 | 36 072,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджетные средства | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 43 462,07 | 36 542,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие собственные средства | тыс. руб. | 1 441,00 | 0,00 | 257 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие источники, в том числе: | тыс. руб. | 74 037,55 | 128 190,29 | 126 931,23 | 113 686,49 | 98 823,58 | 87 738,55 | 83 954,67 | 63 045,31 | 67 856,80 | 67 756,06 | 67 718,50 | 70 774,91 | 73 807,84 | 82 577,73 | 82 057,32 | 83 571,72 | 85 510,85 | 88 906,81 | 93 879,88 | 96 401,70 | 99 844,05 |
| Прочие (НДС) | тыс. руб. | 74 037,55 | 128 190,29 | 126 931,23 | 113 686,49 | 98 823,58 | 87 738,55 | 83 954,67 | 63 045,31 | 67 856,80 | 67 756,06 | 67 718,50 | 70 774,91 | 73 807,84 | 82 577,73 | 82 057,32 | 83 571,72 | 85 510,85 | 88 906,81 | 93 879,88 | 96 401,70 | 99 844,05 |