СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА ЛИПЕЦКА 
НА ПЕРИОД ДО 2042 ГОДА

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

ГЛАВА 2

Перспективное потребление тепловой энергии 
на цели теплоснабжения

# СОСТАВ ПРОЕКТА

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения.

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения.

Часть 2. Источники тепловой энергии.

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них.

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии.

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии.

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки.

Часть 7. Балансы теплоносителя.

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

Часть 9. Надежность теплоснабжения.

Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.

Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения.

Часть 13. Экологическая безопасность теплоснабжения.

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения.

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения.

Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии.

Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей.

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.

Глава 10. Перспективные топливные балансы.

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения.

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию.

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения.

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия.

Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций.

Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения.

Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения.

Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения.

Глава 19. Оценка экологической безопасности теплоснабжения.

Схема теплоснабжения.

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории города федерального значения.

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя.

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения.

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Раздел 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей.

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.

Раздел 8. Перспективные топливные балансы.

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

Раздел 10. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организациям).

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям.

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетических систем России, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения.

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия.

Раздел 16. Обеспечение экологической безопасности теплоснабжения.

- СОДЕРЖАНИЕ

СОСТАВ ПРОЕКТА	2

СОДЕРЖАНИЕ	4

СПИСОК ТАБЛИЦ	6

СПИСОК РИСУНКОВ	8

ОПРЕДЕЛЕНИЯ	9

СОКРАЩЕНИЯ	11

Раздел 1. Данные базового уровня потребления тепла  на цели теплоснабжения.	12

Раздел 2. Прогнозы приростов площади строительных фондов,  сгруппированные по расчетным элементам территориального  деления и по зонам действия источников тепловой энергии с  разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания,  производственные здания промышленных предприятий на каждом этапе	15

2.1. Ретроспективный анализ ввода жилья, зданий общественного и  делового назначения, производственной застройки, общая  характеристика и состояние жилого фонда	15

2.2. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания  промышленных предприятий	16

2.3. Прогнозы прироста строительных фондов по площадкам строительства	27

2.4. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по зонам действия  источников тепловой энергии и в зонах ответственности ЕТО	40

Раздел 3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее  водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации	42

Раздел 4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с  разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	44

4.1. Прогнозы прироста тепловых нагрузок на каждом этапе за счет нового строительства, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления с разделением по видам теплопотребления и по видам новой застройки	44

4.2. Прогнозы изменения объемов потребления тепловой энергии на каждом этапе за счет нового строительства и сноса зданий, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления с разделением по видам теплопотребления и по видам новой застройки	59

4.3. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) с разделением по видам  теплопотребления в зоне действия каждого из источников тепловой энергии  на каждом этапе за счет нового строительства	75

4.4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) с разделением по видам  теплопотребления в зонах ответственности единых теплоснабжающих организаций  на каждом этапе за счет нового строительства	85

4.5. Прогнозы приростов объемов потребления теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в зоне действия каждого из источников тепловой энергии на каждом этапе за счет нового строительства	89

4.6. Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии	92

4.7. Фактические расходы теплоносителя в системах теплоснабжения, в которых  прогнозируется прирост потребления тепловой энергии на каждом этапе	93

Раздел 5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и  теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах  территориального деления и в зонах индивидуального теплоснабжения на каждом этапе	94

Раздел 6. Прогнозы приростов объёмов потребления тепловой  энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений  производственных зон и их перепрофилирования и приростов  объёмов потребления тепловой энергии (мощности)  производственными объектами с разделением по видам  теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	97

Раздел 7. Описание изменений показателей существующего и  перспективного потребления тепловой энергии на  цели теплоснабжения	98

Приложение 1  Реестр объектов перспективного строительства	104

- СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. Существующие тепловые нагрузки потребителей	12

Таблица 2. Существующее потребление потребителями тепловой энергии	13

Таблица 3. Сведения о движении строительных фондов	15

Таблица 4. Население города и обеспеченность жильем	16

Таблица 5. Обобщенные данные о приростах отапливаемых площадей	17

Таблица 6. Обобщенный прогноз численности населения, величины жилищного фонда и обеспеченности населения жильём	19

Таблица 7. Ввод в эксплуатацию жилых зданий с общей площадью жилищного фонда на период разработки Схемы теплоснабжения	21

Таблица 8. Ввод в эксплуатацию общественно-деловых и производственных зданий с общей площадью фонда на период разработки Схемы теплоснабжения	23

Таблица 9. Снос (вывод из эксплуатации) жилых зданий с общей площадью фонда на период разработки Схемы теплоснабжения	25

Таблица 10. Реестр площадок строительства с указанием приростов отапливаемых площадей	27

Таблица 11. Распределение приростов площадей перспективной застройки по зонам источников тепловой энергии	40

Таблица 12. Распределение приростов площадей перспективной застройки по зонам ЕТО	41

Таблица 13. Удельные тепловые нагрузки и потребление для вновь строящихся зданий	43

Окончание таблицы 13	43

Таблица 14. Обобщенные прогнозные приросты тепловых нагрузок на каждом этапе с разделением по видам перспективной застройки	44

Таблица 15. Прирост тепловой нагрузки в проектируемых жилых зданиях на период разработки Схемы теплоснабжения	48

Таблица 16. Снижение тепловой нагрузки в сносимых зданиях на период разработки Схемы теплоснабжения	50

Таблица 17. Прирост тепловой нагрузки в проектируемых зданиях общественно-делового и производственного фонда на период разработки Схемы теплоснабжения	52

Таблица 18. Общий прирост тепловой нагрузки на отопление, вентиляцию и ГВС в проектируемых и сносимых жилых, общественно-деловых и производственных зданиях на период разработки Схемы теплоснабжения	55

Таблица 19. Обобщенные прогнозные приросты потребления тепловой энергии на каждом этапе с разделением по видам перспективной застройки	59

Таблица 20. Прирост потребления тепловой энергии в проектируемых жилых зданиях на период разработки Схемы теплоснабжения	62

Таблица 21. Снижение потребления тепловой энергии в сносимых зданиях на период разработки Схемы теплоснабжения	65

Таблица 22. Прирост потребления тепловой энергии в проектируемых зданиях общественно-делового и производственного фонда на период разработки Схемы теплоснабжения	67

Таблица 23. Общий прирост потребления тепловой энергии на отопление, вентиляцию и ГВС в проектируемых и сносимых жилых, общественно-деловых и производственных зданиях на период разработки Схемы теплоснабжения	69

Таблица 24. Перспективное изменение тепловой нагрузки за счет нового строительства и сноса зданий в зонах действия источников тепловой энергии	75

Продолжение таблицы 24.	76

Окончание таблицы 24.	78

Таблица 25. Перспективное изменение объемов потребления тепловой энергии за счет нового строительства и сноса в зонах действия ист. тепловой энергии	80

Продолжение таблицы 25.	81

Окончание таблицы 25.	83

Таблица 26. Перспективное изменение тепловой нагрузки за счет нового строительства и сноса зданий в зонах действия ЕТО	85

Продолжение таблицы 26	85

Окончание таблицы 26	86

Таблица 27. Перспективное изменение потребления тепловой энергии за счет нового строительства и сноса зданий в зонах действия ЕТО	87

Продолжение таблицы 27	87

Окончание таблицы 27	88

Таблица 28. Перспективное изменение часовых объемов потребления теплоносителя за счет нового строительства и сноса зданий в зонах действия источников тепловой энергии	89

Продолжение таблицы 28	90

Окончание таблицы 28	91

Таблица 29. Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии	92

Таблица 30. Фактические и перспективные расходы теплоносителя в отопительный (зимний) период	93

Таблица 31. Перспективное изменение тепловой нагрузки в зонах индивидуального теплоснабжения	94

Продолжение таблицы 30	94

Окончание таблицы 30	95

Таблица 32. Перспективное изменение объемов потребления тепловой энергии в зонах индивидуального теплоснабжения	95

Продолжение таблицы 31	95

Окончание таблицы 31	96

Таблица 33. Перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период актуализации	98

Таблица 34. Реестр объектов перспективного строительства	104

Продолжение таблицы 33	120

Окончание таблицы 33	136

- СПИСОК РИСУНКОВ

Рисунок 1. Ретроспективная динамика численности населения города Липецка	15

Рисунок 2. Ретроспектива и прогнозы динамики численности населения г. Липецк	17

Рисунок 3. Модель годовых приростов строительных площадей в жилищном фонде	18

Рисунок 4. Прирост жилых строительных фондов накопительным итогом	19

Рисунок 5. Прогноз обеспеченности населения жильём	20

Рисунок 6. Схема расположения площадок строительства с указанием их номеров	38

Рисунок 7. Приросты тепловых нагрузок по годам в утвержденной и актуализированной  схемах теплоснабжения	46

Рисунок 8. Сравнение прогноза прироста тепловых нагрузок нарастающим итогом  в актуализированной и утвержденной схемах теплоснабжения	47

Рисунок 9. Приросты потребления тепловой энергии по годам в утвержденной и актуализированной схемах теплоснабжения	60

Рисунок 10. Прирост потребления тепловой энергии нарастающим итогом в утвержденной и актуализированной схемах теплоснабжения	61

- ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей главе применяют следующие термины с соответствующими определениями.

| Термины | Определения |
| --- | --- |
| Теплоснабжение | Обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности. |
| Система теплоснабжения | Совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями. |
| Схема теплоснабжения | Документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| Источник тепловой энергии | Устройство, предназначенное для производства тепловой энергии |
| Тепловая сеть | Совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок. |
| Потребитель топлива (далее потребитель) | Лицо, приобретающее топливо для использования на, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании, топливопотребляющих установках |
| Теплоснабжающая организация | Организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей). |
| Теплосетевая организация | Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей). |
| Зона действия системы теплоснабжения | Территория городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения. |
| Котельно-печное топливо | Любое топливо, которое используется организацией, кроме моторного топлива |
| Коэффициент использования тепла топлива | Коэффициент, который определяет эффективность преобразования внутренней энергии углеродного топлива в электрическую и тепловую энергию при сжигании топлива в котлах ТЭС |
| Установленная мощность источника тепловой энергии | Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии | Величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.) |
| Мощность источника тепловой энергии нетто | Величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды |
| Топливно-энергетический баланс | Документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок энергетических ресурсов на территорию субъекта Российской Федерации или муниципального образования и их потребления, устанавливающий распределение энергетических ресурсов между системами теплоснабжения, потребителями, группами потребителей и позволяющий определить эффективность использования энергетических ресурсов |
| Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии | Режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии |
| Неснижаемый нормативный запас топлива | Запас топлива, создаваемый на электростанциях и котельных организаций электроэнергетики для поддержания плюсовых температур в главном корпусе, вспомогательных зданиях и сооружениях в режиме «выживания» с минимальной расчетной электрической и тепловой нагрузкой по условиям самого холодного месяца года |
| Нормативный эксплуатационный запас топлива | Запас топлива, необходимый для надежной и стабильной работы электростанций и котельных, обеспечивающий плановую выработку электрической и (или) тепловой энергии |
| Общий нормативный запас основного и резервного видов топлива | Общий нормативный запас основного и резервного видов топлива, определяемый по сумме объемов неснижаемого нормативного запаса топлива и нормативного эксплуатационного запаса топлива |
| Условное топливо | Принятая при расчетах единица учета органического топлива, которая используется для счисления полезного действия различных видов топлива в их суммарном учете |
| Энергетический ресурс | Носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии) |
| Элемент территориального деления | Территория городского округа или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц. |
| Расчетный элемент территориального деления | Территория городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения. |
| Технологическая зона | Единица укрупненного деления территории города по зонально-технологическому принципу, объединяющая несколько тепловых районов или совпадающая с границами теплового района. |
| Тепловой район | Единица территориального деления, в границах которой осуществляются технологические процессы производства, передачи и потребления тепловой энергии. |
| Централизованное теплоснабжение | Теплоснабжение потребителей от источников тепла через общую тепловую сеть. |

- СОКРАЩЕНИЯ

В настоящей главе применяют следующие сокращения:

ВК – водогрейный котел;

ПВК – пиковая водогрейная котельная;

ПГУ – парогазовая установка;

ПСГ, ПСВ – подогреватель сетевой воды;

РОУ – редукционно-охладительная установка;

РСО – ресурсоснабжающая организация;

СН – собственные нужды;

ХН – хозяйственные нужды;

ТСЖ – товарищество собственников жилья;

ТСО – теплоснабжающая организация;

ТС – тепловые сети;

ТФУ – теплофикационная установка;

ТЭ – тепловая энергия;

ТЭК – топливно-энергетический комплекс;

ГВС – горячее водоснабжение;

ЕТО – единая теплоснабжающая организация;

ЖСК – жилищно-строительный кооператив;

ОИЭК – организации инженерно-энергетического комплекса;

МУП – муниципальное унитарное предприятие;

ЕГСТ – единая газотранспортная система;

КС – компрессорная станция;

МГ – магистральный газопровод;

АО – акционерное общество;

ОЗНТ – общий нормативный запас основного и резервного видов топлива;

ООО – общество с ограниченной ответственностью;

ННЗТ – неснижаемый нормативный запас топлива;

НЭЗТ – нормативный эксплуатационный запас топлива;

ПХГ – подземное хранилище газа;

РТХ – резервное топливное хозяйство;

ТЭБ – топливно-энергетический баланс;

ТЭР – топливно-энергетические ресурсы;

ТЭС – тепловая электростанция;

ТЭЦ – теплоэлектроцентраль;

УРУТ – удельный расход условного топлива;

ЭС – электростанция;

ЭЭ – электрическая энергия;

Данные базового уровня потребления тепла 
на цели теплоснабжения.

Существующие договорные тепловые нагрузки потребителей, присоединенных к сетям централизованного теплоснабжения представлены в таблицеТаблица 1.

Таблица 1. Существующие тепловые нагрузки потребителей (на конец 2022 г.)

| № п/п | Наименование источника | Наименование ЕТО | Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление и вентиляция | ГВС (сред.) | ГВС (макс.) | Пар | Всего |
| 1 | ТЭЦ-2 | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | 461,125 | 55,681 | 0,000 | 25,310 | 542,116 |
| 2 | Котельная "Привокзальная" | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | 123,885 | 18,033 | 0,000 | 0,000 | 141,918 |
| 3 | Котельная "СевероЗападная" | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | 233,729 | 32,296 | 0,000 | 0,000 | 266,024 |
| 4 | Котельная "ЮгоЗападная" | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | 425,995 | 66,219 | 0,000 | 0,000 | 492,215 |
| 5 | Котельная "Угловая" | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | 54,839 | 3,574 | 0,000 | 0,000 | 58,413 |
| 6 | Котельная "Улица Семашко, д. 10" | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | 17,399 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17,399 |
| 7 | Котельная "Улица Октябрьская, д. 51 б"* | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | 13,635 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13,635 |
| 8 | Котельная "Свободный Сокол" | МУП "Липецктеплосеть" | 26,740 | 3,406 | 0,000 | 0,000 | 30,146 |
| 9 | Котельная "13 квартал" | МУП "Липецктеплосеть" | 0,000 | 4,699 | 0,000 | 0,000 | 4,699 |
| 10 | Котельная "МСЧ "Свободный Сокол" | МУП "Липецктеплосеть" | 0,000 | 0,379 | 0,000 | 0,500 | 0,879 |
| 11 | Котельная "Центролит" | МУП "Липецктеплосеть" | 28,266 | 2,968 | 0,000 | 0,000 | 31,234 |
| 12 | Котельная "Электроаппарат" | МУП "Липецктеплосеть" | 5,561 | 0,081 | 0,000 | 0,000 | 5,642 |
| 13 | Котельная "108 квартал" | МУП "Липецктеплосеть" | 1,593 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,593 |
| 14 | Котельная "Улица Баумана, д. 296" | МУП "Липецктеплосеть" | 4,517 | 0,505 | 0,000 | 0,000 | 5,022 |
| 15 | Котельная "Село Подгорное" | МУП "Липецктеплосеть" | 1,264 | 0,234 | 0,000 | 0,000 | 1,498 |
| 16 | Котельная "Школа № 16" | МУП "Липецктеплосеть" | 0,153 | 0,037 | 0,000 | 0,000 | 0,190 |
| 17 | Котельная "Школа № 22" | МУП "Липецктеплосеть" | 0,179 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,180 |
| 18 | Котельная "Школа № 26" | МУП "Липецктеплосеть" | 0,092 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,092 |
| 19 | Котельная "Школа № 34" | МУП "Липецктеплосеть" | 0,094 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,094 |
| 20 | Котельная "Школа № 35" | МУП "Липецктеплосеть" | 0,423 | 0,008 | 0,000 | 0,000 | 0,431 |
| 21 | Котельная "У поселка Северный Рудник" | МУП "Липецктеплосеть" | 0,678 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,678 |
| 22 | БМК по ул. Ковалева, 109а | МУП "Липецктеплосеть" | 0,176 | 0,017 | 0,000 | 0,000 | 0,193 |
| 23 | Котельная "Поселок Дачный" | МУП "Липецктеплосеть" | 1,841 | 0,186 | 0,000 | 0,000 | 2,027 |
| 24 | Котельная "Улица Механизаторов, д. 21" | МУП "Липецктеплосеть" | 0,377 | 0,041 | 0,000 | 0,000 | 0,419 |
| 25 | Котельная "Улица Космонавтов, д. 36/4"** | МУП "Липецктеплосеть" | 0,400 | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,500 |
| 26 | Котельная "Школа-интернат № 2" | МУП "Липецктеплосеть" | 0,700 | 0,400 | 0,000 | 0,000 | 1,100 |
| 27 | Котельная "Акушерский корпус" | МУП "Липецктеплосеть" | 0,000 | 0,298 | 0,000 | 0,000 | 0,298 |
| 28 | Котельная "Липецкие узоры" | МУП "Липецктеплосеть" | 1,221 | 0,052 | 0,000 | 0,000 | 1,274 |
| 29 | Котельная "Упрснабсбыт" | МУП "Липецктеплосеть" | 2,659 | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 2,662 |
| 30 | БМК "Известковая, 2в" | МУП "Липецктеплосеть" | 2,169 | 0,228 | 0,000 | 0,000 | 2,398 |
| 31 | БМК "Ковалева, 107д" | МУП "Липецктеплосеть" | 1,819 | 0,053 | 0,000 | 0,000 | 1,872 |
| 32 | БМК «Стратегия»*** | МУП "Липецктеплосеть" | - | - | - | - | - |
| 33 | Котельная ТКУ-7400Б "Казьмина, 3А" ООО "ЭнергоКонсалт" | ООО "ЭнергоКонсалт" | 2,642 | 1,036 | 0,000 | 0,000 | 3,678 |
| 34 | Котельная БМК 16,9 "Казьмина, 3А/1" ООО "ЭнергоКонсалт" | ООО "ЭнергоКонсалт" | 10,078 | 5,604 | 0,000 | 0,000 | 15,682 |
| 35 | Котельная ООО "ЭнергоПлюс" | ООО "ЭнергоПлюс" | 3,400 | 2,620 | 0,000 | 0,000 | 6,020 |
| 36 | Котельная ООО "Зем Рем Строй Липецк" | ООО "ЭнергоПлюс" | 0,500 | 0,338 | 0,000 | 0,000 | 0,838 |
| 37 | Котельная ООО "Мегаполис-Недвижимость" | ООО "Мегаполис-Недвижимость" | 1,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,100 |
| 38 | Котельная ООО "Комус" | ООО "Комус" | 5,432 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,432 |
| 39 | Котельная Воронежской таможни | Служба Воронежской таможни по Липецкой области | 0,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,400 |

Примечание:

* - Котельная «Улица Октябрьская, д.51 б» переоборудована в НС с переключением тепловой нагрузки на ТЭЦ-2 филиала АО «Квадра» - «липецкая генерация» с 2023 г.

** - Котельная «Улица Космонавтов, д. 36/4» переоборудована в ЦТП с переключением тепловой нагрузки на котельную «Привокзальная» филиала АО «Квадра» - «Липецкая генерация» с 23.09.2022.

*** - БМК «Стратегия» - новая котельная, введена в эксплуатацию в 2022 г., с декабря 2022 г. переключены потребители закрываемой котельной «Школа-интернат №2».

Существующее потребление тепловой энергии потребителями, присоединенных к сетям централизованного теплоснабжения представлены в таблице Таблица 2.

Таблица 2. Существующее потребление потребителями тепловой энергии (за 2022 г.)

| № п/п | Наименование источника | Наименование ЕТО | Потребление тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопительный период |  |  | Неотопительный период | Сумма за год |
|  |  |  | Отопление и вентиляция | ГВС | Всего |  |  |
| 1 | ТЭЦ-2 | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | 851,10 | 102,77 | 953,88 | 81,27 | 1035,15 |
| 2 | Котельная "Привокзальная" | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | 131,84 | 19,19 | 151,03 | 15,18 | 166,20 |
| 3 | Котельная "СевероЗападная" | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | 334,49 | 46,22 | 380,71 | 36,55 | 417,26 |
| 4 | Котельная "ЮгоЗападная" | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | 630,97 | 98,08 | 729,05 | 77,56 | 806,62 |
| 5 | Котельная "Угловая" | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | 91,61 | 5,97 | 97,58 | 4,72 | 102,30 |
| 6 | Котельная "Улица Семашко, д. 10" | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | 35,34 | 0,00 | 35,34 | 0,00 | 35,34 |
| 7 | Котельная "Улица Октябрьская, д. 51 б"* | Филиал АО "Квадра" - "Липецкая генерация" | 17,09 | 0,00 | 17,09 | 0,00 | 17,09 |
| 8 | Котельная "Свободный Сокол" | МУП "Липецктеплосеть" | 43,92 | 5,59 | 49,51 | 4,42 | 53,93 |
| 9 | Котельная "13 квартал" | МУП "Липецктеплосеть" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Котельная "МСЧ "Свободный Сокол" | МУП "Липецктеплосеть" | 0,00 | 0,42 | 0,42 | 0,33 | 0,74 |
| 11 | Котельная "Центролит" | МУП "Липецктеплосеть" | 45,87 | 4,82 | 50,69 | 3,81 | 54,50 |
| 12 | Котельная "Электроаппарат" | МУП "Липецктеплосеть" | 10,72 | 0,16 | 10,88 | 0,12 | 11,00 |
| 13 | Котельная "108 квартал" | МУП "Липецктеплосеть" | 3,05 | 0,00 | 3,05 | 0,00 | 3,05 |
| 14 | Котельная "Улица Баумана, д. 296" | МУП "Липецктеплосеть" | 7,92 | 0,88 | 8,80 | 0,70 | 9,50 |
| 15 | Котельная "Село Подгорное" | МУП "Липецктеплосеть" | 2,23 | 0,41 | 2,64 | 0,33 | 2,96 |
| 16 | Котельная "Школа № 16" | МУП "Липецктеплосеть" | 0,28 | 0,07 | 0,35 | 0,05 | 0,40 |
| 17 | Котельная "Школа № 22" | МУП "Липецктеплосеть" | 0,47 | 0,00 | 0,47 | 0,00 | 0,48 |
| 18 | Котельная "Школа № 26" | МУП "Липецктеплосеть" | 0,16 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,16 |
| 19 | Котельная "Школа № 34" | МУП "Липецктеплосеть" | 0,17 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,17 |
| 20 | Котельная "Школа № 35" | МУП "Липецктеплосеть" | 0,81 | 0,02 | 0,83 | 0,01 | 0,84 |
| 21 | Котельная "У поселка Северный Рудник" | МУП "Липецктеплосеть" | 1,62 | 0,00 | 1,62 | 0,00 | 1,62 |
| 22 | БМК по ул. Ковалева, 109а | МУП "Липецктеплосеть" | 0,32 | 0,03 | 0,35 | 0,02 | 0,37 |
| 23 | Котельная "Поселок Дачный" | МУП "Липецктеплосеть" | 3,71 | 0,38 | 4,08 | 0,30 | 4,38 |
| 24 | Котельная "Улица Механизаторов, д. 21" | МУП "Липецктеплосеть" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Котельная "Улица Космонавтов, д. 36/4"** | МУП "Липецктеплосеть" | 0,36 | 0,09 | 0,45 | 0,07 | 0,52 |
| 26 | Котельная "Школа-интернат № 2" | МУП "Липецктеплосеть" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Котельная "Акушерский корпус" | МУП "Липецктеплосеть" | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,11 |
| 28 | Котельная "Липецкие узоры" | МУП "Липецктеплосеть" | 0,97 | 0,04 | 1,01 | 0,03 | 1,04 |
| 29 | Котельная "Упрснабсбыт" | МУП "Липецктеплосеть" | 2,08 | 0,00 | 2,08 | 0,00 | 2,08 |
| 30 | БМК "Известковая, 2в" | МУП "Липецктеплосеть" | 3,72 | 0,39 | 4,11 | 0,31 | 4,42 |
| 31 | БМК "Ковалева, 107д" | МУП "Липецктеплосеть" | 3,49 | 0,10 | 3,60 | 0,08 | 3,68 |
| 32 | БМК «Стратегия»*** | МУП "Липецктеплосеть" | - | - | - | - | - |
| 33 | Котельная ТКУ-7400Б "Казьмина, 3А" ООО "ЭнергоКонсалт" | ООО "ЭнергоКонсалт" | 2,91 | 1,14 | 4,05 | 0,90 | 4,96 |
| 34 | Котельная БМК 16,9 "Казьмина, 3А/1" ООО "ЭнергоКонсалт" | ООО "ЭнергоКонсалт" | 6,35 | 3,53 | 9,89 | 2,79 | 12,68 |
| 35 | Котельная ООО "ЭнергоПлюс" | ООО "ЭнергоПлюс" | 5,64 | 4,35 | 9,99 | 3,44 | 13,43 |
| 36 | Котельная ООО "Зем Рем Строй Липецк" | ООО "ЭнергоПлюс" | 0,22 | 0,15 | 0,37 | 0,12 | 0,49 |
| 37 | Котельная ООО "Мегаполис-Недвижимость" | ООО "Мегаполис-Недвижимость" | 1,67 | 0,00 | 1,67 | 0,00 | 1,67 |
| 38 | Котельная ООО "Комус" | ООО "Комус" | 7,21 | 0,00 | 7,21 | 0,00 | 7,21 |
| 39 | Котельная Воронежской таможни | Служба Воронежской таможни по Липецкой области | 1,23 | 0,00 | 1,23 | 0,00 | 1,23 |

Примечание:

* - Котельная «Улица Октябрьская, д.51 б» переоборудована в НС с переключением тепловой нагрузки на ТЭЦ-2 филиала АО «Квадра» - «липецкая генерация» с 2023 г.

** - Котельная «Улица Космонавтов, д. 36/4» переоборудована в ЦТП с переключением тепловой нагрузки на котельную «Привокзальная» филиала АО «Квадра» - «Липецкая генерация» с 23.09.2022.

*** - БМК «Стратегия» - новая котельная, введена в эксплуатацию в 2022 г., с декабря 2022 г. переключены потребители закрываемой котельной «Школа-интернат №2».

Прогнозы приростов площади строительных фондов, 
сгруппированные по расчетным элементам территориального 
деления и по зонам действия источников тепловой энергии с 
разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, 
производственные здания промышленных предприятий
на каждом этапе

Ретроспективный анализ ввода жилья, зданий общественного и 
делового назначения, производственной застройки, общая 
характеристика и состояние жилого фонда

Сведения о движении строительных фондов в г.о. Липецке представлены в таблицеТаблица 3.

Таблица 3. Сведения о движении строительных фондов

| № п/п | Показатель | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая отапливаемая площадь строительных фондов на начало года, тыс. м2 | 25231,90 | 25630,00 | 26344,80 | 26948,20 | 27363,90 |
| 2 | Прибыло общей отапливаемой площади, тыс. м2, в том числе: | 398,10 | 714,80 | 603,40 | 415,70 | 425,71 |
| 2.1 | Новое строительство, тыс. м2, в том числе: | 422,00 | 718,50 | 613,60 | 423,20 | 428,19 |
| 2.1.1 | многоквартирные жилые здания, тыс. м2 | 271,10 | 458,00 | 449,10 | 328,90 | 252,49 |
| 2.1.2 | общественно-деловая застройка, тыс. м2 | 94,80 | 165,80 | 71,70 | 53,10 | 95,70 |
| 2.1.3 | индивидуальная жилищная застройка, тыс. м2 | 56,10 | 94,70 | 92,80 | 41,20 | 80,00 |
| 2.2 | Выбыло отапливаемой площади, тыс. м2 | 23,90 | 3,70 | 10,20 | 7,50 | 2,48 |
| 3 | Общая отапливаемая площадь строительных фондов на конец года, тыс. м2 | 25630,00 | 26344,80 | 26948,20 | 27363,90 | 27789,61 |

Ретроспективная динамика численности населения города Липецка (по годам, величина на конец года) представлена рисункеРисунок 1.

Рисунок 1. Ретроспективная динамика численности населения города Липецка

Сведения о населении города и обеспеченности жилой площадью (по годам, величина на конец года) представлены в таблице Таблица 4.

Таблица 4. Население города и обеспеченность жильем

| № п/п | Показатель | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население города, тыс. чел. | 509,42 | 508,57 | 503,22 | 496,45 | 490,91 |
| 2 | Площадь жилого фонда, тыс. м2 | 14681,30 | 15230,30 | 15762,00 | 16124,60 | 16454,61 |
| 3 | Обеспеченность населения города жильём, м2/чел. | 28,8 | 29,9 | 31,3 | 32,5 | 33,5 |

Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания 
промышленных предприятий

Генеральный план города Липецка предполагает три сценария прогноза численности населения, которые представлены на рисунке Рисунок 2.

Рисунок 2. Прогноз численности населения в генплане г. Липецк

Как видно из графика, фактическая динамика численности населения в г.о. Липецке развивается по «Низкому сценарию», причем уже на конец 2020 года фактическая численность населения составила 503 тыс. чел. и продолжает снижаться, что меньше прогноза «Низкого сценария» на соответствующий период. Таким образом, при актуализации схемы теплоснабжения на ближнюю перспективу прогноз численности населения принят в соответствии с прогнозом социально-экономического развития города Липецка до 2025 года (утвержден решением Коллегии администрации города Липецка от 09.11.2022 №1). Прогноз на дальнем конце расчетного периода принят в соответствии с «Низким сценарием» в генплане.

Прогноз динамики численности населения города Липецка при актуализации схемы теплоснабжения в сравнении с прогнозом утвержденной (прежней) схемы теплоснабжения и с прогнозом генплана представлен на рисункеРисунок 3.

Рисунок 3. Ретроспектива и прогнозы динамики численности населения г. Липецк

Объем перспективной застройки определялся:

- по выданным разрешениям на строительство, проектным декларациям и данным, предоставленным застройщиками, с учетом как площади, так и внутреннего объёма проектируемых зданий;

- по данным генплана и детализированным планам застройки отдельных микрорайонов с указанием строительных площадей;

- по выданным теплоснабжающими организациями техническим условиям на присоединение зданий к сетям теплоснабжения;

Реестр объектов перспективного строительства представлен в Приложении 1 к настоящей Главе.

Обобщенные данные о приростах отапливаемых площадей на каждом этапе с разделением на многоквартирные жилые дома, индивидуальные жилые дома, общественно-деловые здания и производственную застройку представлены в таблицеТаблица 5.

Таблица 5. Обобщенные данные о приростах отапливаемых площадей

| Год | Отапливаемая площадь, м2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Многоквартирные жилые дома | Индивидуальные жилые дома | Общественно-деловая застройка | Производственная застройка | Расселение и снос аварийных и ветхих зданий | Все виды застройки |
| 2023 | 249554 | 80240 | 44247 | 31234 | -5991 | 399284 |
| 2024 | 285207 | 80240 | 146225 | 30475 | -8081 | 534066 |
| 2025 | 505415 | 80240 | 150314 | 0 | -43738 | 692231 |
| 2026 | 255737 | 80240 | 97554 | 0 | -26091 | 407440 |
| 2027 | 255559 | 80240 | 63547 | 0 | 0 | 399346 |
| 2028 | 221658 | 80240 | 42171 | 0 | 0 | 344069 |
| 2029 | 228526 | 80240 | 26728 | 0 | 0 | 335494 |
| 2030 | 252823 | 80240 | 46424 | 0 | 0 | 379487 |
| 2031 | 236253 | 90000 | 41500 | 0 | 0 | 367753 |
| 2032 | 306318 | 80240 | 28300 | 0 | 0 | 414858 |
| 2033 | 303648 | 80240 | 55700 | 0 | 0 | 439588 |
| 2034 | 315212 | 80240 | 52296 | 0 | 0 | 447748 |
| 2035 | 326965 | 80240 | 46800 | 0 | 0 | 454005 |
| 2036 | 346305 | 80240 | 47212 | 0 | 0 | 473757 |
| 2037 | 347205 | 80240 | 44776 | 0 | 0 | 472221 |
| 2038 | 344280 | 80240 | 44540 | 0 | 0 | 469060 |
| 2039 | 336477 | 80240 | 37338 | 0 | 0 | 454055 |
| 2040 | 337778 | 80240 | 39100 | 0 | 0 | 457118 |
| 2041 | 336477 | 80240 | 34132 | 0 | 0 | 450849 |
| 2042 | 330000 | 80240 | 30700 | 0 | 0 | 440940 |
| Итого: | 6121397 | 1614560 | 1119604 | 61709 | -83901 | 8833369 |

Модель годовых приростов общей площади в жилищном фонде с учетом ретроспективных фактических данных представлена на рисункеРисунок 4. Данные учитывают планы по расселению и сносу аварийного и ветхого жилья.

Прогноз прироста строительных площадей при актуализации схемы теплоснабжения был переработан и приведен в соответствие темпам застройки в генплане («Низкому сценарию»).

Рисунок 4. Модель годовых приростов строительных площадей в жилищном фонде

Прогноз общей площади жилищного фонда накопительным итогом в актуализированной схеме теплоснабжения в сравнении с прогнозом в утвержденной (прежней) схеме теплоснабжения и прогнозом в генплане представлен на рисункеРисунок 5. Согласно «Низкому сценарию» развития по генплану, общая площадь жилищного фонда к 2041 году составит 24,7 млн. м2. При актуализации схемы теплоснабжения было установлено, что фактические темпы ввода жилья в г.о. Липецке несколько отстают от прогноза «Низкого сценария» генплана. Так как данный сценарий не предполагает увеличения численности населения города, при актуализации схемы теплоснабжения было принято, что средний темп строительства за ретроспективный период и на период ближней перспективы (подтвержденный выданными разрешениями на строительство и планами застройщиков) также не будет увеличиваться. Поэтому к 2041 году (срок окончания действия прогноза генплана) общая площадь жилищного фонда составит 23,7 млн м2, что проиллюстрировано на графике.

Рисунок 5. Прирост жилых строительных фондов накопительным итогом

Актуализированные прогнозные данные численности населения, величины жилищного фонда и обеспеченности населения жильём в городе Липецке в сравнении с утвержденной Схемой теплоснабжения представлены в таблицеТаблица 6.

Таблица 6. Обобщенный прогноз численности населения, величины жилищного фонда и обеспеченности населения жильём

| Год | Утвержденная схема теплоснабжения |  |  | Актуализированная схема теплоснабжения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население, тыс. чел. | Жилищный фонд, тыс. м2 | Обеспеченность жильём, м2/чел. | Население, тыс. чел. | Жилищный фонд, тыс. м2 | Обеспеченность жильём, м2/чел. |
| 2023 | 496,4 | 16918,2 | 34,1 | 486,8 | 16778,4 | 34,5 |
| 2024 | 496,4 | 17702,5 | 35,7 | 484,1 | 17135,8 | 35,4 |
| 2025 | 496,5 | 18498,8 | 37,3 | 482,7 | 17677,7 | 36,6 |
| 2026 | 497,6 | 18991,5 | 38,2 | 482,0 | 17987,6 | 37,3 |
| 2027 | 497,6 | 19908,8 | 40,0 | 481,5 | 18323,4 | 38,1 |
| 2028 | 497,6 | 20012,4 | 40,2 | 481,0 | 18625,3 | 38,7 |
| 2029 | 497,6 | 20101,9 | 40,4 | 480,5 | 18934,0 | 39,4 |
| 2030 | 497,6 | 20191,4 | 40,6 | 480,0 | 19267,1 | 40,1 |
| 2031 | 497,6 | 20805,8 | 41,8 | 479,5 | 19593,4 | 40,9 |
| 2032 | 497,6 | 20895,3 | 42,0 | 479,0 | 19979,9 | 41,7 |
| 2033 | 497,6 | 20984,8 | 42,2 | 478,5 | 20363,8 | 42,6 |
| 2034 | 497,6 | 21074,3 | 42,4 | 478,0 | 20759,3 | 43,4 |
| 2035 | 497,6 | 21163,8 | 42,5 | 477,6 | 21166,5 | 44,3 |
| 2036 | – | – | – | 474,1 | 21593,0 | 45,5 |
| 2037 | – | – | – | 470,6 | 22020,5 | 46,8 |
| 2038 | – | – | – | 467,1 | 22445,0 | 48,1 |
| 2039 | – | – | – | 463,6 | 22861,7 | 49,3 |
| 2040 | – | – | – | 460,1 | 23279,7 | 50,6 |
| 2041 | – | – | – | 456,2 | 23696,4 | 51,9 |
| 2042 | – | – | – | 451,0 | 24106,7 | 53,5 |

Прогноз обеспеченности населения жильём в городе Липецке, согласно актуализированной, утвержденной схемам теплоснабжения и генплану («Низкий сценарий»), представлен на рисункеРисунок 6.

Рисунок 6. Прогноз обеспеченности населения жильём

Данные о приростах отапливаемых площадей в жилищном фонде на период разработки Схемы теплоснабжения, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления, представлены в таблицеТаблица 7.

Таблица 7. Ввод в эксплуатацию жилых зданий с общей площадью жилищного фонда на период разработки Схемы теплоснабжения

| Наименование / Кадастровый квартал | Ретроспективный период |  |  |  |  | Перспективный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2036 г. | 2037 г. | 2038 г. | 2039 г. | 2040 г. | 2041 г. | 2042 г. |
| Прирост жилищного фонда, тыс.м2 | 327,2 | 552,7 | 541,9 | 370,1 | 332,5 | 329,8 | 365,4 | 585,7 | 336,0 | 335,8 | 301,9 | 308,8 | 333,1 | 326,3 | 386,6 | 383,9 | 395,5 | 407,2 | 426,5 | 427,4 | 424,5 | 416,7 | 418,0 | 416,7 | 410,2 |
| накопительным итогом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по поселению, тыс.м2 | 327,2 | 879,9 | 1422 | 1792 | 2124 | 2454 | 2820 | 3405 | 3741 | 4077 | 4379 | 4688 | 5021 | 5347 | 5734 | 6117 | 6513 | 6920 | 7347 | 7774 | 8199 | 8615 | 9033 | 9450 | 9860 |
| Прирост по кадастровым кварталам, тыс.м2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48:20:10601 | – | – | – | – | – | 0 | 23977 | 23401 | 9586 | 13744 | 10563 | 9051 | 8315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:11102 | – | – | – | – | – | 0 | 80240 | 80240 | 80240 | 80240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:11901 | – | – | – | – | – | 14565 | 0 | 32339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:12503 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 18200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:13305 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 35735 | 0 | 19500 | 0 | 0 | 0 | 19500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:13402 | – | – | – | – | – | 0 | 12071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:14402 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 16445 | 16445 | 16445 | 16445 | 16445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:14601 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80240 | 80240 | 80240 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:14701 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 49020 | 30000 | 16869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20106 | – | – | – | – | – | 8460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20107 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20108 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 12066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20308 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 54803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20613 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 60000 |
| 48:20:21001 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 60000 |
| 48:20:21018 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80240 | 80240 | 80240 | 80240 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:21021 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80240 | 80240 | 80240 |
| 48:20:210601 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117000 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:210701 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 |
| 48:20:27311 | – | – | – | – | – | 0 | 10850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:28301 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80600 | 80600 | 91100 | 80600 | 80600 | 80000 | 90000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:28408 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 60000 |
| 48:20:28409 | – | – | – | – | – | 158992 | 15809 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 20000 | 20000 | 15000 | 15000 | 15000 | 35000 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 15000 | 15000 | 15000 | 0 |
| 48:20:28410 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:28505 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80240 | 80240 | 80240 | 80240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29701 | – | – | – | – | – | 0 | 20100 | 10000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29702 | – | – | – | – | – | 9696 | 0 | 20000 | 30000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29703 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29705 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 64962 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29802 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 72430 | 0 | 72430 | 72430 | 72430 | 72430 | 90000 | 72430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29808 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 4919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29809 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 7505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29810 | – | – | – | – | – | 10379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29915 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 80000 |
| 48:20:41903 | – | – | – | – | – | 9702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10205 | 16965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:41904 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5033 | 4208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4477 | 5778 | 4477 | 0 |
| 48:20:42001 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13572 | 16965 | 19305 | 10205 | 7280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:43401 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 46840 | 12220 | 0 | 0 | 0 | 11083 | 11083 | 6640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:43402 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 13243 | 37746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:43501 | – | – | – | – | – | 0 | 14877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:43601 | – | – | – | – | – | 53724 | 115411 | 35622 | 100622 | 15000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:45401 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 44086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:45604 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:45901 | – | – | – | – | – | 34305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:45902 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 57457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:45904 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:45906 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 7000 | 0 |
| 48:20:46003 | – | – | – | – | – | 0 | 42141 | 42141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:46006 | – | – | – | – | – | 29971 | 29971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Данные о приростах отапливаемых площадей в общественно-деловом и производственном фонде на период разработки Схемы теплоснабжения, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления, представлены в таблицеТаблица 8.

Таблица 8. Ввод в эксплуатацию общественно-деловых и производственных зданий с общей площадью фонда на период разработки Схемы теплоснабжения

| Наименование / Кадастровый квартал | Ретроспективный период |  |  |  |  | Перспективный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2036 г. | 2037 г. | 2038 г. | 2039 г. | 2040 г. | 2041 г. | 2042 г. |
| Прирост О/Д и производственного фонда, тыс.м2 | 94,80 | 165,8 | 71,70 | 53,10 | 95,70 | 75,48 | 176,7 | 150,3 | 97,55 | 63,55 | 42,17 | 26,73 | 46,42 | 41,50 | 28,30 | 55,70 | 52,30 | 46,80 | 47,21 | 44,78 | 44,54 | 37,34 | 39,10 | 34,13 | 30,70 |
| Прирост накопительным итогом, тыс.м2 | 94,8 | 260,6 | 332,3 | 385,4 | 481,1 | 556,6 | 733,3 | 883,6 | 981,1 | 1044,7 | 1086,9 | 1113,6 | 1160,0 | 1201,5 | 1229,8 | 1285,5 | 1337,8 | 1384,6 | 1431,8 | 1476,6 | 1521,1 | 1558,5 | 1597,6 | 1631,7 | 1662,4 |
| Прирост по кадастровым кварталам, тыс.м: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48:20:10501 | – | – | – | – | – | 1638 | 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30700 | 30700 | 30700 | 30700 | 30700 | 30700 | 30700 | 30700 | 30700 | 30700 |
| 48:20:10601 | – | – | – | – | – | 0 | 38982 | 7164 | 0 | 30000 | 7770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:11001 | – | – | – | – | – | 0 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:11103 | – | – | – | – | – | 1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:11313 | – | – | – | – | – | 1476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:11801 | – | – | – | – | – | 4779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:11903 | – | – | – | – | – | 1384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:12102 | – | – | – | – | – | 0 | 1476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:12401 | – | – | – | – | – | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:13404 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:13701 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 15170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:13703 | – | – | – | – | – | 1148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:14101 | – | – | – | – | – | 1867 | 0 | 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:14203 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:14204 | – | – | – | – | – | 0 | 3947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:14402 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 8026 | 0 | 0 | 0 | 2974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:14405 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 4200 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:14407 | – | – | – | – | – | 0 | 38383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:14601 | – | – | – | – | – | 1304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:14701 | – | – | – | – | – | 0 | 28476 | 0 | 0 | 15000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20105 | – | – | – | – | – | 0 | 3965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20107 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20204 | – | – | – | – | – | 0 | 8239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20210 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 2747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20211 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 13120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20315 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20316 | – | – | – | – | – | 916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:21002 | – | – | – | – | – | 1714 | 0 | 823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:21003 | – | – | – | – | – | 1830 | 18120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:210601 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 13500 | 5150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:21102 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 1045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:27310 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:28301 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 3500 | 13500 | 9500 | 1921 | 1921 | 2570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:28409 | – | – | – | – | – | 1681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 10000 | 0 | 2000 | 0 | 0 |
| 48:20:28504 | – | – | – | – | – | 0 | 668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12525 | 9679 | 3442 | 6076 | 3840 | 6638 | 6400 | 3432 | 0 |
| 48:20:29402 | – | – | – | – | – | 1207 | 10602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29502 | – | – | – | – | – | 2564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29701 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29702 | – | – | – | – | – | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29703 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29705 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 28265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29706 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29802 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29806 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 13800 | 0 | 13800 | 0 | 0 | 27800 | 0 | 10300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29810 | – | – | – | – | – | 4836 | 0 | 9296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:31404 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 1068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:35001 | – | – | – | – | – | 1793 | 0 | 1674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:35102 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:38501 | – | – | – | – | – | 2999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:41801 | – | – | – | – | – | 26247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:41802 | – | – | – | – | – | 0 | 1753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:41904 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:42502 | – | – | – | – | – | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:43401 | – | – | – | – | – | 0 | 5174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:43601 | – | – | – | – | – | 13599 | 8385 | 40236 | 19565 | 0 | 0 | 16728 | 8150 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:44501 | – | – | – | – | – | 0 | 1404 | 0 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:45405 | – | – | – | – | – | 0 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:45601 | – | – | – | – | – | 0 | 1621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:45604 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 1174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:45901 | – | – | – | – | – | 1196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:45905 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 15000 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Данные о сносе (выводе из эксплуатации) отапливаемых площадей жилых зданий на период разработки Схемы теплоснабжения, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления, представлены в таблицеТаблица 9.

Таблица 9. Снос (вывод из эксплуатации) жилых зданий с общей площадью фонда на период разработки Схемы теплоснабжения

| Наименование / Кадастровый квартал | Ретроспективный период |  |  |  |  | Перспективный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2036 г. | 2037 г. | 2038 г. | 2039 г. | 2040 г. | 2041 г. | 2042 г. |
| Снос жилищного фонда, тыс.м2 | 23,9 | 3,7 | 10,2 | 7,5 | 2,5 | 6,0 | 8,1 | 43,7 | 26,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| накопительным итогом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по поселению, тыс.м2 | 23,9 | 27,6 | 37,8 | 45,3 | 47,8 | 53,8 | 61,9 | 105,6 | 131,7 | 131,7 | 131,7 | 131,7 | 131,7 | 131,7 | 131,7 | 131,7 | 131,7 | 131,7 | 131,7 | 131,7 | 131,7 | 131,7 | 131,7 | 131,7 | 131,7 |
| Снос по кадастровым кварталам, тыс.м2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48:20:11206 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | -2586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:11207 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | -2710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:12103 | – | – | – | – | – | -604 | -379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:14403 | – | – | – | – | – | 0 | -208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20105 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | -1159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20311 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | -1560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20312 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | -1198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20314 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | -867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:21002 | – | – | – | – | – | 0 | -273 | -828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:21503 | – | – | – | – | – | -1519 | -864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:27304 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -2399 | -714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:27313 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -1230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:27442 | – | – | – | – | – | -634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:28310 | – | – | – | – | – | 0 | -353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29603 | – | – | – | – | – | 0 | -936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29702 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | -1034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29703 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | -484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:31202 | – | – | – | – | – | 0 | -794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:35101 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | -2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:35102 | – | – | – | – | – | -926 | 0 | -5881 | -1556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:37202 | – | – | – | – | – | -377 | 0 | -483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:38501 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | -531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:40701 | – | – | – | – | – | 0 | -1716 | -762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:40702 | – | – | – | – | – | -1931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:40901 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -1229 | -1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:41901 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | -6394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:41902 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | -4415 | -3028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:41903 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | -2198 | -332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:41904 |  |  |  |  |  | 0 | -2209 | -2046 | -2718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:41905 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | -1666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:42001 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | -3653 | -1348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:42803 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | -4495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:42804 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | -4584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:45002 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | -692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:45003 |  |  |  |  |  | 0 | -349 | -783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Прогнозы прироста строительных фондов по площадкам строительства

При актуализации Схемы теплоснабжения была сохранена нумерация перспективных объектов строительства из утвержденной схемы теплоснабжения. Новым объектам присвоены номера, начиная с 501. Соответствие наименования объектов и номеров площадок приведено в общем реестре перспективных объектов строительства в Приложении 1 к настоящей Главе.

Сводные данные по прогнозу прироста строительных фондов с разделением по площадкам строительства представлены в таблице Таблица 10.

Таблица 10. Реестр площадок строительства с указанием приростов отапливаемых площадей

| Номер площадки строительства | Приросты отапливаемых площадей, м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2036 г. | 2037 г. | 2038 г. | 2039 г. | 2040 г. | 2041 г. | 2042 г. | 2023-2042 гг. |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 3619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3619 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 3619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3619 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 2348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2348 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4696 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5429 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2348 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2348 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3619 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2348 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4596 |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3619 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3619 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3619 |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1813 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3619 |
| 26 | 0 | 23977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23977 |
| 30 | 0 | 0 | 23401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23401 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7770 |
| 35 | 0 | 33940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33940 |
| 43 | 0 | 11230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11230 |
| 44 | 0 | 4026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4026 |
| 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16445 |
| 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16445 |
| 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16445 |
| 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16445 |
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16445 |
| 58 | 0 | 0 | 0 | 8026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8026 |
| 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2974 |
| 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19500 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19500 |
| 69 | 34305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34305 |
| 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12601 |
| 73 | 0 | 38383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38383 |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798 |
| 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2747 |
| 78 | 1196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1196 |
| 79 | 0 | 1476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1476 |
| 80 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 |
| 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 |
| 83 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 |
| 84 | 0 | 0 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 |
| 85 | 10379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10379 |
| 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4919 |
| 87 | 0 | 0 | 72430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72430 |
| 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72430 |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72430 |
| 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72430 |
| 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72430 |
| 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 |
| 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72430 |
| 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10800 |
| 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 |
| 96 | 0 | 0 | 13800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13800 |
| 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13800 |
| 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13800 |
| 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10300 |
| 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12066 |
| 101 | 8460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8460 |
| 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 |
| 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 |
| 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 |
| 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
| 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
| 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
| 108 | 0 | 2554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2554 |
| 109 | 0 | 1411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1411 |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 |
| 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 |
| 120 | 0 | 0 | 9472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9472 |
| 122 | 0 | 0 | 0 | 23026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23026 |
| 124 | 2111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2111 |
| 126 | 3751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3751 |
| 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 |
| 137 | 0 | 0 | 25454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25454 |
| 144 | 0 | 0 | 0 | 15565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15565 |
| 145 | 0 | 7748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7748 |
| 146 | 0 | 0 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1330 |
| 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1728 |
| 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 |
| 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450 |
| 151 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
| 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 |
| 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5033 |
| 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4208 |
| 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10205 |
| 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16965 |
| 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13572 |
| 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16965 |
| 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19305 |
| 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10205 |
| 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7280 |
| 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4477 | 0 | 0 | 0 | 4477 |
| 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5778 | 0 | 0 | 5778 |
| 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4477 | 0 | 4477 |
| 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 |
| 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 |
| 188 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 |
| 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12220 |
| 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11083 |
| 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11083 |
| 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6640 |
| 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46840 |
| 199 | 0 | 0 | 0 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32000 |
| 201 | 0 | 1404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1404 |
| 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80600 |
| 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 |
| 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80600 |
| 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 |
| 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 |
| 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91100 |
| 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80600 |
| 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80600 |
| 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 |
| 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13500 |
| 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9500 |
| 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
| 218 | 0 | 0 | 0 | 18200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18200 |
| 222 | 0 | 10850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10850 |
| 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117000 |
| 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 |
| 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 |
| 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 |
| 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13500 |
| 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 |
| 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 |
| 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12525 |
| 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9679 |
| 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3442 |
| 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3840 |
| 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6076 |
| 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6638 | 0 | 0 | 0 | 6638 |
| 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6400 | 0 | 0 | 6400 |
| 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3432 | 0 | 3432 |
| 250 | 1148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1148 |
| 267 | 916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 916 |
| 272 | 1830 | 18120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19950 |
| 273 | 1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1017 |
| 281 | 0 | 1621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1621 |
| 282 | 0 | 0 | 1068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1068 |
| 294 | 1476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1476 |
| 302 | 0 | 0 | 0 | 44086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44086 |
| 303 | 6076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6076 |
| 310 | 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807 |
| 311 | 0 | 0 | 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838 |
| 319 | 0 | 0 | 748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748 |
| 321 | 0 | 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637 |
| 322 | 0 | 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722 |
| 325 | 1483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1483 |
| 326 | 0 | 0 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 |
| 329 | 0 | 10602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10602 |
| 330 | 0 | 0 | 0 | 1045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1045 |
| 336 | 4836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4836 |
| 338 | 4779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4779 |
| 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1921 |
| 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1921 |
| 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2570 |
| 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30700 | 30700 | 30700 | 30700 | 30700 | 30700 | 30700 | 30700 | 30700 | 30700 | 307000 |
| 391 | 0 | 0 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 |
| 396 | 14565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14565 |
| 399 | 4716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4716 |
| 413 | 9696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9696 |
| 414 | 0 | 0 | 54803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54803 |
| 415 | 0 | 14877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14877 |
| 421 | 2564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2564 |
| 430 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 |
| 431 | 0 | 5042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5042 |
| 436 | 0 | 0 | 1674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1674 |
| 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16869 |
| 448 | 0 | 20100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20100 |
| 449 | 0 | 0 | 7505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7505 |
| 451 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 |
| 452 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 |
| 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 |
| 454 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 |
| 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
| 456 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 |
| 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 |
| 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
| 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 |
| 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 |
| 462 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 |
| 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 |
| 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 |
| 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 |
| 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 |
| 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 |
| 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 |
| 469 | 13444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13444 |
| 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 15000 |
| 471 | 15890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15890 |
| 472 | 0 | 15809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15809 |
| 473 | 15821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15821 |
| 474 | 11199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11199 |
| 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 15000 |
| 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 15000 |
| 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 |
| 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 |
| 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 |
| 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 |
| 481 | 1681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1681 |
| 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 |
| 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 |
| 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 |
| 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 |
| 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 |
| 502 | 0 | 0 | 0 | 42596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42596 |
| 506 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 |
| 507 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
| 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 |
| 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 |
| 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 |
| 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 |
| 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 |
| 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 7000 |
| 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 |
| 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 7000 |
| 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 |
| 517 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 |
| 518 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 |
| 519 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 |
| 520 | 0 | 0 | 27718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27718 |
| 521 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 |
| 522 | 0 | 72815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72815 |
| 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 |
| 524 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 |
| 525 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 |
| 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 |
| 527 | 47862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47862 |
| 528 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 |
| 529 | 11199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11199 |
| 530 | 11199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11199 |
| 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 |
| 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 |
| 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 |
| 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 |
| 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 |
| 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 |
| 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 |
| 538 | 80240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80240 |
| 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 80000 | 890000 |
| 540 | 0 | 0 | 49020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49020 |
| 541 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 |
| 542 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 |
| 543 | 0 | 6433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6433 |
| 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 |
| 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 |
| 546 | 0 | 0 | 14397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14397 |
| 547 | 0 | 0 | 17942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17942 |
| 548 | 0 | 21298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21298 |
| 549 | 0 | 21298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21298 |
| 550 | 0 | 0 | 0 | 13243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13243 |
| 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37746 |
| 552 | 0 | 42141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42141 |
| 553 | 0 | 0 | 42141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42141 |
| 554 | 29971 | 29971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59942 |
| 555 | 0 | 0 | 35735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35735 |
| 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 60000 | 210000 |
| 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80240 | 80240 | 80240 | 240720 |
| 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 420000 |
| 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 |
| 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 60000 | 410000 |
| 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 60000 | 360000 |
| 562 | 0 | 80240 | 80240 | 80240 | 80240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320960 |
| 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80240 | 80240 | 80240 | 80240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320960 |
| 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80240 | 80240 | 80240 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330720 |
| 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80240 | 80240 | 80240 | 80240 | 0 | 0 | 0 | 320960 |
| 566 | 1867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1867 |
| 567 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 |
| 568 | 0 | 0 | 0 | 13120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13120 |
| 569 | 0 | 8239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8239 |
| 570 | 0 | 0 | 823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823 |
| 571 | 0 | 0 | 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1980 |
| 572 | 1384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1384 |
| 573 | 1304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1304 |
| 574 | 4851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4851 |
| 575 | 4851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4851 |
| 576 | 2999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2999 |
| 577 | 1207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1207 |
| 578 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 |
| 579 | 0 | 12071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12071 |
| 580 | 0 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603 |
| 581 | 0 | 6787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6787 |
| 582 | 0 | 3947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3947 |
| 583 | 0 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 |
| 584 | 0 | 0 | 6353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6353 |
| 585 | 0 | 0 | 9739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9739 |
| 586 | 0 | 0 | 15170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15170 |
| 587 | 0 | 0 | 2943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2943 |
| 588 | 0 | 0 | 28265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28265 |
| 589 | 0 | 0 | 64962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64962 |
| 590 | 0 | 0 | 7164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7164 |
| 591 | 0 | 0 | 35622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35622 |
| 592 | 1793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1793 |
| 593 | 0 | 0 | 1174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1174 |
| 594 | 0 | 5174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5174 |
| 595 | 0 | 668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668 |
| 596 | 0 | 1753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1753 |
| 597 | 1364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1364 |
| 598 | 26247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26247 |
| снос | -5991 | -8081 | -43738 | -26091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -83901 |
| Общий итог | 399284 | 534066 | 692231 | 407440 | 399346 | 344069 | 335494 | 379487 | 367753 | 414858 | 439588 | 447748 | 454005 | 473757 | 472221 | 469060 | 454055 | 457118 | 450849 | 440940 | 8833369 |

Схема расположения площадок строительства с указанием их номеров на карте города приведена на рисункеРисунок 7.

Более подробная схема расположения площадок строительства в центральной части города приведена на рисунке Рисунок 8.

Рисунок 7. Схема расположения площадок строительства с указанием их номеров

Рисунок 8. Схема расположения площадок строительства в центральной части города

Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по зонам действия 
источников тепловой энергии и в зонах ответственности ЕТО

Прогноз прироста ввода строительных фондов, распределенный в соответствии с границами существующих по состоянию на базовый период разработки Схемы теплоснабжения зон действия источников тепловой энергии, приведен в таблице Таблица 11.

Таблица 11. Распределение приростов площадей перспективной застройки по зонам источников тепловой энергии

| № п/п | № ЕТО | Источник тепловой энергии | Прирост площади перспективной застройки по годам, м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2036 г. | 2037 г. | 2038 г. | 2039 г. | 2040 г. | 2041 г. | 2042 г. | 2023-2042 |
| 1 | 1 | ТЭЦ-2 | 54418 | 12915 | -6321 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5033 | 4208 | 10205 | 16965 | 13572 | 19465 | 29805 | 15205 | 7280 | 4477 | 5778 | 4477 | 0 | 198032 |
| 2 | – | Итого по ист с комбинир. выработкой | 54418 | 12915 | -6321 | 550 | 0 | 0 | 0 | 5033 | 4208 | 10205 | 16965 | 13572 | 19465 | 29805 | 15205 | 7280 | 4477 | 5778 | 4477 | 0 | 198032 |
| 3 | 2 | кот. 108 квартал | 350 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 |
| 4 | 2 | кот. Свободный Сокол | -634 | 0 | -2881 | -714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4229 |
| 5 | 2 | кот. Липецкие узоры | 1476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1476 |
| 6 | 6 | кот. ООО "Мегаполис-Недвижимость" | 0 | 0 | 6353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6353 |
| 7 | 1 | кот. Привокзальная | 24911 | 21811 | 73678 | 46682 | 0 | 37000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204082 |
| 8 | 1 | кот. Северо-Западная | 889 | 18486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19375 |
| 9 | 1 | кот. Угловая | 0 | 0 | 0 | -1159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1159 |
| 10 | 1 | кот. ул. Семашко, 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12601 |
| 11 | 2 | кот. Центролит | 2655 | 722 | 0 | -5296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1919 |
| 12 | 2 | кот. Школа 22 | -816 | -864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1680 |
| 13 | 2 | кот. Электроаппарат | 916 | 0 | 838 | -3625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1871 |
| 14 | 1 | кот. Юго-Западная | 77749 | 183037 | 184452 | 220294 | 90613 | 62333 | 24051 | 14315 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 879844 |
| 15 | – | Итого по котельным | 107496 | 223192 | 262435 | 256182 | 90613 | 111934 | 24051 | 14315 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1113218 |
| 16 | – | крышные кот. | 0 | 42141 | 42141 | 0 | 46840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131122 |
| 17 | – | персп. кот. №1 р-н Опытной станции | 33597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 15000 | 15000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 168597 |
| 18 | – | персп. кот. №2 р-н Опытной станции | 45155 | 15809 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 20000 | 0 | 23000 | 30000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 180964 |
| 19 | – | персп. кот. №3 р-н Опытной станции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 |
| 20 | – | персп. кот. №4 р-н Опытной станции | 1681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1681 |
| 21 | – | персп. кот. делового кластера | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30700 | 30700 | 30700 | 30700 | 30700 | 30700 | 30700 | 30700 | 30700 | 30700 | 307000 |
| 22 | – | персп. кот. Лебедянское ш. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12525 | 9679 | 3442 | 6076 | 3840 | 6638 | 6400 | 3432 | 0 | 52032 |
| 23 | – | персп. кот. ул. Шахтерская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121500 | 93500 | 85150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300150 |
| 24 | – | пристроенные котельные | 29971 | 40821 | 0 | 13243 | 37746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121781 |
| 25 | – | прочие персп. котельные | 0 | 0 | 0 | 13120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 150000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 250000 | 1613120 |
| 26 | – | индивидуальные источники | 126966 | 199188 | 393976 | 124345 | 224147 | 217135 | 291443 | 340139 | 310545 | 268153 | 283423 | 270801 | 274161 | 259810 | 177240 | 177240 | 177240 | 177240 | 177240 | 160240 | 4630672 |
| 27 | – | Итого по перспективным, индивидуальным, прочим ист. тепловой эн. | 237370 | 297959 | 436117 | 150708 | 308733 | 232135 | 311443 | 360139 | 340545 | 404653 | 422623 | 434176 | 434540 | 443952 | 457016 | 461780 | 449578 | 451340 | 446372 | 440940 | 7522119 |
| 28 | – | Итого | 399284 | 534066 | 692231 | 407440 | 399346 | 344069 | 335494 | 379487 | 367753 | 414858 | 439588 | 447748 | 454005 | 473757 | 472221 | 469060 | 454055 | 457118 | 450849 | 440940 | 8833369 |

Прогноз прироста ввода строительных фондов, распределенный в соответствии с границами существующих по состоянию на базовый период разработки Схемы теплоснабжения зон действия источников тепловой энергии и зон ответственности единых теплоснабжающих организаций города Липецка, приведен в таблице Таблица 12.

Таблица 12. Распределение приростов площадей перспективной застройки по зонам ЕТО

| № п/п | № ЕТО | Наименование ЕТО | Прирост площади перспективной застройки по годам, м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2036 г. | 2037 г. | 2038 г. | 2039 г. | 2040 г. | 2041 г. | 2042 г. | 2023-2042 |
| 1 | 1 | Филиал АО «Квадра» - «Липецкая генерация» | 157967 | 236249 | 251809 | 266367 | 90613 | 111934 | 24051 | 19348 | 27208 | 10205 | 16965 | 13572 | 19465 | 29805 | 15205 | 7280 | 4477 | 5778 | 4477 | 0 | 1312775 |
| 2 | 2 | МУП «Липецктеплосеть» | 3947 | -142 | -2048 | -9635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7878 |
| 3 | 6 | ООО «Мегаполис-Недвижимость» | 0 | 0 | 6353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6353 |
| 4 | – | Прочие источники | 237370 | 297959 | 436117 | 150708 | 308733 | 232135 | 311443 | 360139 | 340545 | 404653 | 422623 | 434176 | 434540 | 443952 | 457016 | 461780 | 449578 | 451340 | 446372 | 440940 | 7522119 |
| 5 | – | Итого | 399284 | 534066 | 692231 | 407440 | 399346 | 344069 | 335494 | 379487 | 367753 | 414858 | 439588 | 447748 | 454005 | 473757 | 472221 | 469060 | 454055 | 457118 | 450849 | 440940 | 8833369 |

Прогнозы перспективных удельных расходов
тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее 
водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

Прогноз прироста тепловых нагрузок в г.о. Липецке за счет нового строительства производился на основе прогноза перспективной застройки и расчета перспективных тепловых нагрузок с использованием действующих нормативов теплопотребления для разных типов жилых и общественно-деловых зданий.

При расчёте перспективных тепловых нагрузок использовались удельные расходы теплоты на отопление и вентиляцию, приведённые в СП 50-13330-2012 «Тепловая защита зданий». Удельное теплопотребление определено с учетом климатических особенностей рассматриваемого региона. Климатические параметры отопительного периода были приняты в соответствии с СП 131.13330.2020 «Строительная климатология».

Для жилых зданий было введено разделение на группы домов. Удельное теплопотребление в системах отопления определялось отдельно для многоквартирных многоэтажных, многоквартирных среднеэтажных и малоэтажных индивидуальных жилых зданий в пересчете на квадратный метр площади на основе анализа и усреднения характеристик строящихся в настоящее время зданий (объём здания, этажность), согласно выданным разрешениям на строительство и проектным декларациям.

В соответствии с Приказом Минстроя РФ от 17 ноября 2017 года № 1550/пр «Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений» удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию во вновь создаваемых зданиях должна уменьшаться:

с 1 января 2018 года – не менее чем на 20 % по отношению к базовому уровню;

с 1 января 2023 года – не менее чем на 40 % по отношению к базовому уровню;

с 1 января 2028 года – не менее чем на 50 % по отношению к базовому уровню;

С учетом этих документов для определения удельных показателей теплопотребления в системах отопления и вентиляции жилых и общественных зданий перспективной застройки за основу принимаются следующие данные:

на период 2023–2027 гг. - удельное теплопотребление, уменьшенное на 40 % по отношению к базовому уровню;

на период 2028-2042 гг. - удельное теплопотребление, уменьшенное на 50 % по отношению к базовому уровню.

Средневзвешенные величины удельных расходов тепловой энергии на отопление и вентиляцию 1 м2 площади разных типов застройки при актуализации Схемы теплоснабжения были обновлены в соответствии с характеристиками возводимых в настоящее время зданий и приведены в таблицеТаблица 13.

Таблица 13. Удельные тепловые нагрузки и потребление для вновь строящихся зданий

| Год ввода в эксплуатацию | Тип застройки | Удельное теплопотребление, Гкал/м2/год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |
| 2023-2027 | Жилая многоэтажная | 0,0673 | 0 | 0,0927 | 0,1600 |
|  | Жилая средне- и малоэтажная | 0,0807 | 0 | 0,0927 | 0,1734 |
|  | Жилая индивидуальная | 0,0976 | 0 | 0,0927 | 0,1903 |
|  | Общественно-деловая и промышленная | 0,0428 | 0,0524 | 0,0337 | 0,1289 |
| 2028-2042 | Жилая многоэтажная | 0,0561 | 0 | 0,0927 | 0,1488 |
|  | Жилая средне- и малоэтажная | 0,0673 | 0 | 0,0927 | 0,1600 |
|  | Жилая индивидуальная | 0,0813 | 0 | 0,0927 | 0,1740 |
|  | Общественно-деловая и промышленная | 0,0357 | 0,0437 | 0,0337 | 0,1131 |

Окончание таблицы Таблица 13

| Год ввода в эксплуатацию | Тип застройки | Удельная тепловая нагрузка, ккал/(ч·м2) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |
| 2023-2027 | Жилая многоэтажная | 27,3 | 0 | 11,0 | 38,3 |
|  | Жилая средне- и малоэтажная | 32,8 | 0 | 11,0 | 43,8 |
|  | Жилая индивидуальная | 39,6 | 0 | 11,0 | 50,6 |
|  | Общественно-деловая и промышленная | 17,0 | 21,6 | 4,0 | 42,6 |
| 2028-2042 | Жилая многоэтажная | 22,8 | 0 | 11,0 | 33,8 |
|  | Жилая средне- и малоэтажная | 27,3 | 0 | 11,0 | 38,3 |
|  | Жилая индивидуальная | 33,0 | 0 | 11,0 | 44 |
|  | Общественно-деловая и промышленная | 14,0 | 18,2 | 4,0 | 36,2 |

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с 
разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Прогнозы прироста тепловых нагрузок на каждом этапе за счет нового строительства, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления с разделением по видам теплопотребления и по видам новой застройки

Обобщенные прогнозные приросты тепловых нагрузок на каждом этапе с разделением по видам перспективной застройки представлены в таблицеТаблица 14.

Таблица 14. Обобщенные прогнозные приросты тепловых нагрузок на каждом этапе с разделением по видам перспективной застройки

| Год | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Многоквартирная жилая застройка |  |  | Индивидуальная жилая застройка |  |  | Общественно-деловая застройка |  |  | Производственная застройка |  |  | Вычитаемые нагрузки за счет сноса |  |  | Всего |  |  |
|  | отопление и вент. | ГВС (средн) | всего | отопление и вент. | ГВС (средн) | всего | отопление и вент. | ГВС (средн) | всего | отопление и вент. | ГВС (средн) | всего | отопление и вент. | ГВС (средн) | всего | отопление и вент. | ГВС (средн) | всего |
| 2023 | 6,8198 | 1,8717 | 8,6915 | 3,1775 | 0,6018 | 3,7793 | 1,7099 | 0,1769 | 1,8868 | 1,2069 | 0,125 | 1,3319 | -0,5676 | -0,0718 | -0,6394 | 12,3465 | 2,7036 | 15,0501 |
| 2024 | 7,7844 | 2,1391 | 9,9235 | 3,1775 | 0,6018 | 3,7793 | 5,65 | 0,5848 | 6,2348 | 1,1776 | 0,1219 | 1,2995 | -0,7545 | -0,0904 | -0,8449 | 17,035 | 3,3572 | 20,3922 |
| 2025 | 13,2907 | 3,7906 | 17,0813 | 3,1775 | 0,6018 | 3,7793 | 5,8082 | 0,6014 | 6,4096 | 0 | 0 | 0 | -3,5015 | -0,5899 | -4,0914 | 18,7749 | 4,4039 | 23,1788 |
| 2026 | 6,9815 | 1,9178 | 8,8993 | 3,1775 | 0,6018 | 3,7793 | 4,3181 | 0,3903 | 4,7084 | 0 | 0 | 0 | -2,2813 | -0,264 | -2,5453 | 12,1958 | 2,6459 | 14,8417 |
| 2027 | 6,9767 | 1,9166 | 8,8933 | 3,1775 | 0,6018 | 3,7793 | 2,4554 | 0,2542 | 2,7096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,6096 | 2,7726 | 15,3822 |
| 2028 | 5,0429 | 1,6624 | 6,7053 | 2,6479 | 0,6018 | 3,2497 | 1,358 | 0,1687 | 1,5267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,0488 | 2,4329 | 11,4817 |
| 2029 | 5,1989 | 1,7138 | 6,9127 | 2,6479 | 0,6018 | 3,2497 | 0,8606 | 0,1069 | 0,9675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,7074 | 2,4225 | 11,1299 |
| 2030 | 5,7517 | 1,896 | 7,6477 | 2,6479 | 0,6018 | 3,2497 | 1,4949 | 0,1857 | 1,6806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,8945 | 2,6835 | 12,578 |
| 2031 | 5,3747 | 1,772 | 7,1467 | 2,97 | 0,675 | 3,645 | 1,3363 | 0,166 | 1,5023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,681 | 2,613 | 12,294 |
| 2032 | 6,9689 | 2,2973 | 9,2662 | 2,6479 | 0,6018 | 3,2497 | 0,9113 | 0,1132 | 1,0245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,5281 | 3,0123 | 13,5404 |
| 2033 | 6,9081 | 2,2773 | 9,1854 | 2,6479 | 0,6018 | 3,2497 | 1,7935 | 0,2228 | 2,0163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,3495 | 3,1019 | 14,4514 |
| 2034 | 7,1712 | 2,3641 | 9,5353 | 2,6479 | 0,6018 | 3,2497 | 1,6839 | 0,2092 | 1,8931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,503 | 3,1751 | 14,6781 |
| 2035 | 7,4385 | 2,4522 | 9,8907 | 2,6479 | 0,6018 | 3,2497 | 1,507 | 0,1872 | 1,6942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,5934 | 3,2412 | 14,8346 |
| 2036 | 7,8785 | 2,5973 | 10,4758 | 2,6479 | 0,6018 | 3,2497 | 1,5202 | 0,1889 | 1,7091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,0466 | 3,388 | 15,4346 |
| 2037 | 7,899 | 2,604 | 10,503 | 2,6479 | 0,6018 | 3,2497 | 1,4417 | 0,1791 | 1,6208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,9886 | 3,3849 | 15,3735 |
| 2038 | 7,8324 | 2,5821 | 10,4145 | 2,6479 | 0,6018 | 3,2497 | 1,4341 | 0,1782 | 1,6123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,9144 | 3,3621 | 15,2765 |
| 2039 | 7,655 | 2,5236 | 10,1786 | 2,6479 | 0,6018 | 3,2497 | 1,2022 | 0,1494 | 1,3516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,5051 | 3,2748 | 14,7799 |
| 2040 | 7,6845 | 2,5333 | 10,2178 | 2,6479 | 0,6018 | 3,2497 | 1,259 | 0,1564 | 1,4154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,5914 | 3,2915 | 14,8829 |
| 2041 | 7,655 | 2,5236 | 10,1786 | 2,6479 | 0,6018 | 3,2497 | 1,099 | 0,1365 | 1,2355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,4019 | 3,2619 | 14,6638 |
| 2042 | 7,5075 | 2,475 | 9,9825 | 2,6479 | 0,6018 | 3,2497 | 0,9885 | 0,1228 | 1,1113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,1439 | 3,1996 | 14,3435 |
| Всего | 145,82 | 45,9098 | 191,73 | 55,9281 | 12,1092 | 68,0373 | 39,8318 | 4,4786 | 44,3104 | 2,3845 | 0,2469 | 2,6314 | -7,1049 | -1,0161 | -8,121 | 236,859 | 61,7284 | 298,588 |

Приросты тепловой нагрузки в жилищном секторе по годам расчетного периода в актуализированной и утвержденной схемах теплоснабжения представлены на графике на рисункеРисунок 9.

Рисунок 9. Приросты тепловых нагрузок в жилищном секторе по годам 
в утвержденной и актуализированной схемах теплоснабжения

Приросты тепловой нагрузки в общественно-деловой и производственной застройке по годам расчетного периода в актуализированной и утвержденной схемах теплоснабжения представлены на графике на рисунке Рисунок 10.

Рисунок 10. Приросты тепловых нагрузок в общественно-деловой и производственной 
в утвержденной и актуализированной схемах теплоснабжения

Сравнение прогноза общего прироста тепловых нагрузок нарастающим итогом в утвержденной (прежней) и актуализированной (настоящей) Схемах теплоснабжения представлено на рисункеРисунок 11.

Рисунок 11. Сравнение прогноза общего прироста тепловых нагрузок нарастающим итогом 
в актуализированной и утвержденной схемах теплоснабжения

Прирост тепловой нагрузки в проектируемых жилых зданиях на каждом этапе в каждом элементе территориального деления представлен в таблицеТаблица 15.

Таблица 15. Прирост тепловой нагрузки в проектируемых жилых зданиях на период разработки Схемы теплоснабжения

| Наименование / Кадастровый квартал | Ретроспективный период |  |  |  |  | Перспективный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2036 г. | 2037 г. | 2038 г. | 2039 г. | 2040 г. | 2041 г. | 2042 г. |
| Прирост тепловой нагрузки в жилом фонде, Гкал/ч | – | – | – | – | 12,69 | 12,47 | 13,70 | 20,86 | 12,68 | 12,67 | 9,96 | 10,16 | 10,90 | 10,79 | 12,52 | 12,44 | 12,79 | 13,14 | 13,73 | 13,75 | 13,66 | 13,43 | 13,47 | 13,43 | 13,23 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отопление и вент., Гкал/ч | – | – | – | – | 10,20 | 10,00 | 10,96 | 16,47 | 10,16 | 10,15 | 7,69 | 7,85 | 8,40 | 8,34 | 9,62 | 9,56 | 9,82 | 10,09 | 10,53 | 10,55 | 10,48 | 10,30 | 10,33 | 10,30 | 10,16 |
| ГВС, Гкал/ч | – | – | – | – | 2,49 | 2,474 | 2,741 | 4,392 | 2,520 | 2,518 | 2,264 | 2,316 | 2,498 | 2,447 | 2,899 | 2,879 | 2,966 | 3,054 | 3,199 | 3,206 | 3,184 | 3,125 | 3,135 | 3,125 | 3,077 |
| накопительным итогом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по поселению, Гкал/ч | – | – | – | – | 12,69 | 25,16 | 38,86 | 59,72 | 72,40 | 85,08 | 95,03 | 105,2 | 116,1 | 126,9 | 139,4 | 151,8 | 164,6 | 177,8 | 191,5 | 205,2 | 218,9 | 232,3 | 245,8 | 259,2 | 272,5 |
| Прирост по кадастровым кварталам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48:20:10601 | – | – | – | – | – | 0 | 0,8344 | 0,8143 | 0,3335 | 0,4782 | 0,3195 | 0,2736 | 0,2514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:11102 | – | – | – | – | – | 0 | 3,7793 | 3,7793 | 3,7793 | 3,7793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:11901 | – | – | – | – | – | 0,4976 | 0 | 0,7084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:12503 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0,6334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:13305 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 1,29 | 0 | 0,6787 | 0 | 0 | 0 | 0,5899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:13402 | – | – | – | – | – | 0 | 0,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:14402 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5722 | 0,4974 | 0,4974 | 0,4974 | 0,4974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:14601 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,2497 | 3,2497 | 3,2497 | 3,645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:14701 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 1,7059 | 1,044 | 0,587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20106 | – | – | – | – | – | 0,2945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20107 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3025 | 0,3025 | 0,3025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20108 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20308 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 1,7845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20613 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5125 | 1,5125 | 1,5125 | 1,5125 | 1,5125 | 1,5125 | 1,815 |
| 48:20:21001 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5125 | 1,5125 | 1,5125 | 1,5125 | 1,5125 | 1,5125 | 1,5125 | 1,815 |
| 48:20:21018 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,2497 | 3,2497 | 3,2497 | 3,2497 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:21021 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,2497 | 3,2497 | 3,2497 |
| 48:20:210601 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,5393 | 2,42 | 2,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:210701 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,1175 | 2,1175 | 2,1175 | 2,1175 | 2,1175 | 2,1175 |
| 48:20:27311 | – | – | – | – | – | 0 | 0,3803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:28301 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,4382 | 2,4382 | 2,7558 | 2,4382 | 2,4382 | 2,42 | 2,7225 | 2,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:28408 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5125 | 1,5125 | 1,5125 | 1,815 |
| 48:20:28409 | – | – | – | – | – | 6,4093 | 0,5502 | 0 | 0 | 0 | 0,4538 | 0,605 | 0,605 | 0,4538 | 0,4538 | 0,4538 | 1,0588 | 0,605 | 0 | 0,605 | 0,605 | 0,4538 | 0,4538 | 0,4538 | 0 |
| 48:20:28410 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5125 | 1,5125 | 1,5125 | 1,5125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:28505 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,2497 | 3,2497 | 3,2497 | 3,2497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29701 | – | – | – | – | – | 0 | 0,6945 | 0,348 | 0 | 0 | 0,4538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29702 | – | – | – | – | – | 0,3506 | 0 | 0,696 | 1,044 | 0 | 0,4538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29703 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29705 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 2,2607 | 0 | 0 | 0 | 0,9075 | 1,5125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29802 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 2,5205 | 0 | 2,5205 | 2,191 | 2,191 | 2,191 | 2,7225 | 2,191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29808 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29809 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,2473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29810 | – | – | – | – | – | 0,3611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29915 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7225 | 2,7225 | 2,7225 | 2,7225 | 2,7225 | 2,7225 | 2,7225 | 2,7225 | 2,7225 | 2,42 |
| 48:20:41903 | – | – | – | – | – | 0,3376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3087 | 0,5132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:41904 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1522 | 0,1273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1355 | 0,1747 | 0,1355 | 0 |
| 48:20:42001 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4106 | 0,5132 | 0,584 | 0,3087 | 0,2202 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:43401 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,63 | 0,3697 | 0 | 0 | 0 | 0,3352 | 0,3352 | 0,2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:43402 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0,4608 | 1,3136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:43501 | – | – | – | – | – | 0 | 0,5664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:43601 | – | – | – | – | – | 1,8695 | 4,0079 | 1,2397 | 3,5015 | 0,522 | 1,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:45401 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 1,5341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:45604 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0,348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:45901 | – | – | – | – | – | 1,1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:45902 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 1,9995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:45904 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2118 | 0,2118 | 0,2118 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:45906 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2118 | 0,2118 | 0,2118 | 0 |
| 48:20:46003 | – | – | – | – | – | 0 | 1,4268 | 1,4665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:46006 | – | – | – | – | – | 1,1535 | 1,043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Снижение тепловой нагрузки в сносимых зданиях на каждом этапе в каждом элементе территориального деления представлено в таблицеТаблица 16.

Таблица 16. Снижение тепловой нагрузки в сносимых зданиях на период разработки Схемы теплоснабжения

| Наименование / Кадастровый квартал | Ретроспективный период |  |  |  |  | Перспективный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2036 г. | 2037 г. | 2038 г. | 2039 г. | 2040 г. | 2041 г. | 2042 г. |
| Снижение тепловой нагрузки в сносимых зданиях, Гкал/ч | 1,62 | 0,22 | 0,61 | 0,45 | 0,12 | 0,64 | 0,84 | 4,09 | 2,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отопление и вент., Гкал/ч | 1,43 | 0,22 | 0,61 | 0,45 | 0,12 | 0,57 | 0,75 | 3,50 | 2,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС, Гкал/ч | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,09 | 0,59 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| накопительным итогом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по поселению, Гкал/ч | 1,62 | 1,84 | 2,45 | 2,90 | 3,02 | 3,66 | 4,50 | 8,60 | 11,14 | 11,14 | 11,14 | 11,14 | 11,14 | 11,14 | 11,14 | 11,14 | 11,14 | 11,14 | 11,14 | 11,14 | 11,14 | 11,14 | 11,14 | 11,14 | 11,14 |
| Снижение по кадастровым кварталам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48:20:11206 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | -0,181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:11207 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | -0,2437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:12103 | – | – | – | – | – | -0,059 | -0,0435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:14403 | – | – | – | – | – | 0 | -0,0198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20105 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | -0,1207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20311 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | -0,1239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20312 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | -0,1194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20314 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | -0,0896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:21002 | – | – | – | – | – | 0 | -0,0191 | -0,0754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:21503 | – | – | – | – | – | -0,1364 | -0,0581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:27304 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -0,2742 | -0,0766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:27313 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -0,1048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:27442 | – | – | – | – | – | -0,0689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:28310 | – | – | – | – | – | 0 | -0,0366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29603 | – | – | – | – | – | 0 | -0,1317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29702 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | -0,1023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29703 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | -0,047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:31202 | – | – | – | – | – | 0 | -0,0827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:35101 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | -0,2501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:35102 | – | – | – | – | – | -0,0968 | 0 | -0,5572 | -0,1464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:37202 | – | – | – | – | – | -0,0264 | 0 | -0,0338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:38501 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | -0,0372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:40701 | – | – | – | – | – | 0 | -0,1859 | -0,1036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:40702 | – | – | – | – | – | -0,2519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:40901 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -0,1027 | -0,1455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:41901 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -0,5306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:41902 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -0,4424 | -0,3422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:41903 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -0,1874 | -0,0396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:41904 | – | – | – | – | – | 0 | -0,2263 | -0,2564 | -0,3178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:41905 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -0,2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:42001 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -0,4016 | -0,1623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:42803 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -0,3035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:42804 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -0,3529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:45002 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -0,0784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:45003 | – | – | – | – | – | 0 | -0,0412 | -0,0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Прирост тепловой нагрузки в проектируемых зданиях общественно-делового и производственного фонда на каждом этапе в каждом элементе территориального деления представлен в таблицеТаблица 17.

Таблица 17. Прирост тепловой нагрузки в проектируемых зданиях общественно-делового и производственного фонда на период разработки Схемы теплоснабжения

| Наименование / Кадастровый квартал | Ретроспективный период |  |  |  |  | Перспективный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2036 г. | 2037 г. | 2038 г. | 2039 г. | 2040 г. | 2041 г. | 2042 г. |
| Прирост тепловой нагрузки в О/Д и производственном фонде, Гкал/ч | – | – | – | – | 4,03 | 3,22 | 7,53 | 6,41 | 4,71 | 2,71 | 1,53 | 0,97 | 1,68 | 1,50 | 1,02 | 2,02 | 1,89 | 1,69 | 1,71 | 1,62 | 1,61 | 1,35 | 1,42 | 1,24 | 1,11 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отопление и вент., Гкал/ч | – | – | – | – | 3,76 | 2,92 | 6,83 | 5,81 | 4,32 | 2,46 | 1,36 | 0,86 | 1,49 | 1,34 | 0,91 | 1,79 | 1,68 | 1,51 | 1,52 | 1,44 | 1,43 | 1,20 | 1,26 | 1,10 | 0,99 |
| ГВС, Гкал/ч | – | – | – | – | 0,27 | 0,30 | 0,71 | 0,60 | 0,39 | 0,25 | 0,17 | 0,11 | 0,19 | 0,17 | 0,11 | 0,22 | 0,21 | 0,19 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,15 | 0,16 | 0,14 | 0,12 |
| Прирост накопительным итогом, Гкал/ч | – | – | – | – | 4,03 | 7,25 | 14,78 | 21,19 | 25,90 | 28,61 | 30,14 | 31,10 | 32,79 | 34,29 | 35,31 | 37,33 | 39,22 | 40,92 | 42,62 | 44,25 | 45,86 | 47,21 | 48,63 | 49,86 | 50,97 |
| Прирост по кадастровым кварталам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48:20:10501 | – | – | – | – | – | 0,0698 | 0,0308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,1113 | 1,1113 | 1,1113 | 1,1113 | 1,1113 | 1,1113 | 1,1113 | 1,1113 | 1,1113 | 1,1113 |
| 48:20:10601 | – | – | – | – | – | 0 | 1,6622 | 0,3055 | 0 | 1,2792 | 0,2813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:11001 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:11103 | – | – | – | – | – | 0,0434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:11313 | – | – | – | – | – | 0,0629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:11801 | – | – | – | – | – | 0,2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:11903 | – | – | – | – | – | 0,059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:12102 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:12401 | – | – | – | – | – | 0,0122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:13404 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:13701 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,6469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:13703 | – | – | – | – | – | 0,049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:14101 | – | – | – | – | – | 0,0796 | 0 | 0,0365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:14203 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0,034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:14204 | – | – | – | – | – | 0 | 0,1683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:14402 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0,3422 | 0 | 0 | 0 | 0,1077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:14405 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,1791 | 0,4264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:14407 | – | – | – | – | – | 0 | 1,6366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:14601 | – | – | – | – | – | 0,0556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:14701 | – | – | – | – | – | 0 | 1,2141 | 0 | 0 | 0,6396 | 0,1448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20105 | – | – | – | – | – | 0 | 0,169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20107 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1991 | 0 | 0 | 0,0724 | 0,0724 | 0,0724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20204 | – | – | – | – | – | 0 | 0,3514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20210 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20211 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0,5595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20315 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20316 | – | – | – | – | – | 0,0391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:21002 | – | – | – | – | – | 0,0731 | 0 | 0,0351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:21003 | – | – | – | – | – | 0,078 | 0,7727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:210601 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1629 | 0,4887 | 0,1864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:21102 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0,0446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:27310 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:28301 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0724 | 0,1267 | 0,4887 | 0,3439 | 0,0696 | 0,0696 | 0,0931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:28409 | – | – | – | – | – | 0,0717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1086 | 0,362 | 0 | 0,0724 | 0 | 0 |
| 48:20:28504 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4534 | 0,3504 | 0,1246 | 0,2199 | 0,139 | 0,2403 | 0,2317 | 0,1242 | 0 |
| 48:20:29402 | – | – | – | – | – | 0,0514 | 0,4521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29502 | – | – | – | – | – | 0,1094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29701 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0853 | 0 | 0,181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29702 | – | – | – | – | – | 0 | 0,1279 | 0 | 0 | 0 | 0,0724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29703 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,2132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29705 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 1,2053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29706 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,181 | 0,181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29802 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29806 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,5884 | 0 | 0,5884 | 0 | 0 | 1,0064 | 0 | 0,3729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29810 | – | – | – | – | – | 0,2062 | 0 | 0,3964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:31404 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:35001 | – | – | – | – | – | 0,0765 | 0 | 0,0714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:35102 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,2132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:38501 | – | – | – | – | – | 0,1279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:41801 | – | – | – | – | – | 1,1192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:41802 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:41904 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0905 | 0,0905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:42502 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:43401 | – | – | – | – | – | 0 | 0,2206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:43601 | – | – | – | – | – | 0,5799 | 0,3575 | 1,7156 | 1,3829 | 0 | 0 | 0,6055 | 0,295 | 0,8326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:44501 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0599 | 0 | 1,3645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:45405 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:45601 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:45604 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:45901 | – | – | – | – | – | 0,051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:45905 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,6396 | 0,5543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2896 | 0,181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Общий прирост тепловой нагрузки на отопление, вентиляцию и ГВС в проектируемых и сносимых жилых, общественно-деловых и производственных зданиях на каждом этапе в каждом элементе территориального деления представлен в таблицеТаблица 18.

Таблица 18. Общий прирост тепловой нагрузки на отопление, вентиляцию и ГВС в проектируемых и сносимых жилых, общественно-деловых и производственных зданиях на период разработки Схемы теплоснабжения

| Наименование / Кадастровый квартал | Ретроспективный период |  |  |  |  | Перспективный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2036 г. | 2037 г. | 2038 г. | 2039 г. | 2040 г. | 2041 г. | 2042 г. |
| Общий прирост тепловой нагрузки на отопление, вент. и ГВС, Гкал/ч | – | – | – | – | 16,60 | 15,05 | 20,392 | 23,179 | 14,842 | 15,382 | 11,482 | 11,130 | 12,578 | 12,294 | 13,540 | 14,451 | 14,678 | 14,835 | 15,435 | 15,374 | 15,277 | 14,780 | 14,883 | 14,664 | 14,344 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отопление и вентиляция, Гкал/ч | – | – | – | – | 13,84 | 12,35 | 17,04 | 18,77 | 12,20 | 12,61 | 9,05 | 8,71 | 9,89 | 9,68 | 10,53 | 11,35 | 11,50 | 11,59 | 12,05 | 11,99 | 11,91 | 11,51 | 11,59 | 11,40 | 11,14 |
| ГВС, Гкал/ч | – | – | – | – | 2,76 | 2,70 | 3,36 | 4,40 | 2,65 | 2,77 | 2,43 | 2,42 | 2,68 | 2,61 | 3,01 | 3,10 | 3,18 | 3,24 | 3,39 | 3,38 | 3,36 | 3,27 | 3,29 | 3,26 | 3,20 |
| накопительным итогом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по поселению, Гкал/ч | – | – | – | – | 16,6 | 31,7 | 52,0 | 75,2 | 90,1 | 105,4 | 116,9 | 128,1 | 140,6 | 152,9 | 166,5 | 180,9 | 195,6 | 210,4 | 225,9 | 241,2 | 256,5 | 271,3 | 286,2 | 300,8 | 315,2 |
| Прирост по кадастровым кварталам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48:20:10501 | – | – | – | – | – | 0,0698 | 0,0308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,1113 | 1,1113 | 1,1113 | 1,1113 | 1,1113 | 1,1113 | 1,1113 | 1,1113 | 1,1113 | 1,1113 |
| 48:20:10601 | – | – | – | – | – | 0 | 2,4966 | 1,1198 | 0,3335 | 1,7574 | 0,6008 | 0,2736 | 0,2514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:11001 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:11102 | – | – | – | – | – | 0 | 3,7793 | 3,7793 | 3,7793 | 3,7793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:11103 | – | – | – | – | – | 0,0434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:11206 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | -0,181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:11207 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | -0,2437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:11313 | – | – | – | – | – | 0,0629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:11801 | – | – | – | – | – | 0,2038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:11901 | – | – | – | – | – | 0,4976 | 0 | 0,7084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:11903 | – | – | – | – | – | 0,059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:12102 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:12103 | – | – | – | – | – | -0,059 | -0,0435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:12401 | – | – | – | – | – | 0,0122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:12503 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0,6334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:13305 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 1,29 | 0 | 0,6787 | 0 | 0 | 0 | 0,5899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:13402 | – | – | – | – | – | 0 | 0,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:13404 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:13701 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,6469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:13703 | – | – | – | – | – | 0,049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:14101 | – | – | – | – | – | 0,0796 | 0 | 0,0365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:14203 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0,034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:14204 | – | – | – | – | – | 0 | 0,1683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:14402 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0,3422 | 0,5722 | 0,4974 | 0,4974 | 0,6051 | 0,4974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:14403 | – | – | – | – | – | 0 | -0,0198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:14405 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,1791 | 0,4264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:14407 | – | – | – | – | – | 0 | 1,6366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:14601 | – | – | – | – | – | 0,0556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,2497 | 3,2497 | 3,2497 | 3,645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:14701 | – | – | – | – | – | 0 | 1,2141 | 1,7059 | 1,044 | 1,2266 | 0,1448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20105 | – | – | – | – | – | 0 | 0,169 | 0 | -0,1207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20106 | – | – | – | – | – | 0,2945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20107 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1991 | 0 | 0 | 0,3749 | 0,3749 | 0,3749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20108 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20204 | – | – | – | – | – | 0 | 0,3514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20210 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20211 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0,5595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20308 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 1,7845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20311 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | -0,1239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20312 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | -0,1194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20314 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | -0,0896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20315 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20316 | – | – | – | – | – | 0,0391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20613 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5125 | 1,5125 | 1,5125 | 1,5125 | 1,5125 | 1,5125 | 1,815 |
| 48:20:21001 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5125 | 1,5125 | 1,5125 | 1,5125 | 1,5125 | 1,5125 | 1,5125 | 1,815 |
| 48:20:21002 | – | – | – | – | – | 0,0731 | -0,0191 | -0,0403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:21003 | – | – | – | – | – | 0,078 | 0,7727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:21018 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,2497 | 3,2497 | 3,2497 | 3,2497 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:21021 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,2497 | 3,2497 | 3,2497 |
| 48:20:210601 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,7022 | 2,9087 | 2,6064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:210701 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,1175 | 2,1175 | 2,1175 | 2,1175 | 2,1175 | 2,1175 |
| 48:20:21102 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0,0446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:21503 | – | – | – | – | – | -0,1364 | -0,0581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:27304 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -0,2742 | -0,0766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:27310 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:27311 | – | – | – | – | – | 0 | 0,3803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:27313 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -0,1048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:27442 | – | – | – | – | – | -0,0689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:28301 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,4382 | 2,5106 | 2,8825 | 2,9269 | 2,7821 | 2,4896 | 2,7921 | 2,5131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:28310 | – | – | – | – | – | 0 | -0,0366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:28408 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5125 | 1,5125 | 1,5125 | 1,815 |
| 48:20:28409 | – | – | – | – | – | 6,481 | 0,5502 | 0 | 0 | 0 | 0,4538 | 0,605 | 0,605 | 0,9968 | 0,4538 | 0,4538 | 1,0588 | 0,605 | 0 | 0,7136 | 0,967 | 0,4538 | 0,5262 | 0,4538 | 0 |
| 48:20:28410 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5125 | 1,5125 | 1,5125 | 1,5125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:28504 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4534 | 0,3504 | 0,1246 | 0,2199 | 0,139 | 0,2403 | 0,2317 | 0,1242 | 0 |
| 48:20:28505 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,2497 | 3,2497 | 3,2497 | 3,2497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29402 | – | – | – | – | – | 0,0514 | 0,4521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29502 | – | – | – | – | – | 0,1094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29603 | – | – | – | – | – | 0 | -0,1317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29701 | – | – | – | – | – | 0 | 0,6945 | 0,348 | 0 | 0,0853 | 0,4538 | 0,181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29702 | – | – | – | – | – | 0,3506 | 0,1279 | 0,696 | 0,9417 | 0 | 0,5262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29703 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,2132 | -0,047 | 0 | 0,7563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29705 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 3,466 | 0 | 0 | 0 | 0,9075 | 1,5125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29706 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,181 | 0,181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29802 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 2,5205 | 0 | 2,5205 | 2,582 | 2,191 | 2,191 | 2,7225 | 2,191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29806 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,5884 | 0 | 0,5884 | 0 | 0 | 1,0064 | 0 | 0,3729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29808 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29809 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,2473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29810 | – | – | – | – | – | 0,5673 | 0 | 0,3964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29915 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7225 | 2,7225 | 2,7225 | 2,7225 | 2,7225 | 2,7225 | 2,7225 | 2,7225 | 2,7225 | 2,42 |
| 48:20:31202 | – | – | – | – | – | 0 | -0,0827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:31404 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:35001 | – | – | – | – | – | 0,0765 | 0 | 0,0714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:35101 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | -0,2501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:35102 | – | – | – | – | – | -0,0968 | 0 | -0,344 | -0,1464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:37202 | – | – | – | – | – | -0,0264 | 0 | -0,0338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:38501 | – | – | – | – | – | 0,1279 | 0 | 0 | -0,0372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:40701 | – | – | – | – | – | 0 | -0,1859 | -0,1036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:40702 | – | – | – | – | – | -0,2519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:40901 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -0,1027 | -0,1455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:41801 | – | – | – | – | – | 1,1192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:41802 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:41901 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -0,5306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:41902 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -0,4424 | -0,3422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:41903 | – | – | – | – | – | 0,3376 | 0 | -0,1874 | -0,0396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3087 | 0,5132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:41904 | – | – | – | – | – | 0 | -0,2263 | -0,2564 | -0,3178 | 0 | 0 | 0 | 0,1522 | 0,1273 | 0 | 0 | 0 | 0,0905 | 0,0905 | 0 | 0 | 0,1355 | 0,1747 | 0,1355 | 0 |
| 48:20:41905 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -0,2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:42001 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -0,4016 | -0,1623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4106 | 0,5132 | 0,584 | 0,3087 | 0,2202 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:42502 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:42803 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -0,3035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:42804 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -0,3529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:43401 | – | – | – | – | – | 0 | 0,2206 | 0 | 0 | 1,63 | 0,3697 | 0 | 0 | 0 | 0,3352 | 0,3352 | 0,2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:43402 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0,4608 | 1,3136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:43501 | – | – | – | – | – | 0 | 0,5664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:43601 | – | – | – | – | – | 2,4494 | 4,3654 | 2,9553 | 4,8844 | 0,522 | 1,21 | 0,6055 | 0,295 | 0,8326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:44501 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0599 | 0 | 1,3645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:45002 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -0,0784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:45003 | – | – | – | – | – | 0 | -0,0412 | -0,0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:45401 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 1,5341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:45405 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:45601 | – | – | – | – | – | 0 | 0,0691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:45604 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,0501 | 0,348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:45901 | – | – | – | – | – | 1,2481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:45902 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 1,9995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:45904 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2118 | 0,2118 | 0,2118 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:45905 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,6396 | 0,5543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2896 | 0,181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:45906 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2118 | 0,2118 | 0,2118 | 0 |
| 48:20:46003 | – | – | – | – | – | 0 | 1,4268 | 1,4665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:46006 | – | – | – | – | – | 1,1535 | 1,043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Прогнозы изменения объемов потребления тепловой энергии на каждом этапе за счет нового строительства и сноса зданий, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления с разделением по видам теплопотребления и по видам новой застройки

Обобщенные прогнозные приросты потребления тепловой энергии на каждом этапе с разделением по видам перспективной застройки представлены в таблицеТаблица 19.

Таблица 19. Обобщенные прогнозные приросты потребления тепловой энергии на каждом этапе с разделением по видам перспективной застройки

| Год | Потребление тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Многоквартирная жилая застройка |  |  | Индивидуальная жилая застройка |  |  | Общественно-деловая застройка |  |  | Производственная застройка |  |  | Вычитаемые нагрузки за счет сноса |  |  | Всего |  |  |
|  | отопление и вент. | ГВС | всего | отопление и вент. | ГВС | всего | отопление и вент. | ГВС | всего | отопление и вент. | ГВС | всего | отопление и вент. | ГВС | всего | отопление и вент. | ГВС | всего |
| 2023 | 16,805 | 15,768 | 32,573 | 7,831 | 5,07 | 12,901 | 4,214 | 1,49 | 5,704 | 2,974 | 1,053 | 4,027 | -1,4 | -0,605 | -2,005 | 30,424 | 22,776 | 53,2 |
| 2024 | 19,185 | 18,019 | 37,204 | 7,831 | 5,07 | 12,901 | 13,924 | 4,924 | 18,848 | 2,903 | 1,027 | 3,93 | -1,859 | -0,762 | -2,621 | 41,984 | 28,278 | 70,262 |
| 2025 | 32,757 | 31,933 | 64,69 | 7,831 | 5,07 | 12,901 | 14,315 | 5,065 | 19,38 | 0 | 0 | 0 | -8,629 | -4,969 | -13,598 | 46,274 | 37,099 | 83,373 |
| 2026 | 17,205 | 16,156 | 33,361 | 7,831 | 5,07 | 12,901 | 10,641 | 3,287 | 13,928 | 0 | 0 | 0 | -5,62 | -2,223 | -7,843 | 30,057 | 22,29 | 52,347 |
| 2027 | 17,193 | 16,146 | 33,339 | 7,831 | 5,07 | 12,901 | 6,051 | 2,141 | 8,192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,075 | 23,357 | 54,432 |
| 2028 | 12,429 | 14,005 | 26,434 | 6,526 | 5,07 | 11,596 | 3,347 | 1,421 | 4,768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,302 | 20,496 | 42,798 |
| 2029 | 12,813 | 14,437 | 27,25 | 6,526 | 5,07 | 11,596 | 2,121 | 0,899 | 3,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,46 | 20,406 | 41,866 |
| 2030 | 14,175 | 15,972 | 30,147 | 6,526 | 5,07 | 11,596 | 3,683 | 1,565 | 5,248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,384 | 22,607 | 46,991 |
| 2031 | 13,246 | 14,927 | 28,173 | 7,32 | 5,686 | 13,006 | 3,293 | 1,398 | 4,691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,859 | 22,011 | 45,87 |
| 2032 | 17,174 | 19,352 | 36,526 | 6,526 | 5,07 | 11,596 | 2,245 | 0,954 | 3,199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,945 | 25,376 | 51,321 |
| 2033 | 17,024 | 19,184 | 36,208 | 6,526 | 5,07 | 11,596 | 4,42 | 1,876 | 6,296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,97 | 26,13 | 54,1 |
| 2034 | 17,672 | 19,916 | 37,588 | 6,526 | 5,07 | 11,596 | 4,151 | 1,762 | 5,913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,349 | 26,748 | 55,097 |
| 2035 | 18,331 | 20,658 | 38,989 | 6,526 | 5,07 | 11,596 | 3,714 | 1,576 | 5,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,571 | 27,304 | 55,875 |
| 2036 | 19,415 | 21,879 | 41,294 | 6,526 | 5,07 | 11,596 | 3,746 | 1,591 | 5,337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,687 | 28,54 | 58,227 |
| 2037 | 19,466 | 21,936 | 41,402 | 6,526 | 5,07 | 11,596 | 3,553 | 1,508 | 5,061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,545 | 28,514 | 58,059 |
| 2038 | 19,302 | 21,752 | 41,054 | 6,526 | 5,07 | 11,596 | 3,535 | 1,501 | 5,036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,363 | 28,323 | 57,686 |
| 2039 | 18,865 | 21,259 | 40,124 | 6,526 | 5,07 | 11,596 | 2,963 | 1,258 | 4,221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,354 | 27,587 | 55,941 |
| 2040 | 18,938 | 21,341 | 40,279 | 6,526 | 5,07 | 11,596 | 3,103 | 1,317 | 4,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,567 | 27,728 | 56,295 |
| 2041 | 18,865 | 21,259 | 40,124 | 6,526 | 5,07 | 11,596 | 2,708 | 1,149 | 3,857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,099 | 27,478 | 55,577 |
| 2042 | 18,502 | 20,85 | 39,352 | 6,526 | 5,07 | 11,596 | 2,436 | 1,034 | 3,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,464 | 26,954 | 54,418 |
| Всего | 359,362 | 386,749 | 746,111 | 137,839 | 102,016 | 239,855 | 98,163 | 37,716 | 135,879 | 5,877 | 2,08 | 7,957 | -17,508 | -8,559 | -26,067 | 583,733 | 520,002 | 1103,74 |

Приросты потребления тепловой энергии в жилищном секторе по годам расчетного периода в утвержденной и актуализированной схемах теплоснабжения представлен на графике на рисункеРисунок 12.

Рисунок 12. Приросты потребления тепловой энергии в жилищном секторе 
в утвержденной и актуализированной схемах теплоснабжения

Приросты потребления тепловой энергии в общественно-деловом и производственном секторе по годам расчетного периода в утвержденной и актуализированной схемах теплоснабжения представлен на графике на рисунке Рисунок 13.

Рисунок 13. Приросты потребления тепловой энергии в общественно-деловом и производственном 
секторе в утвержденной и актуализированной схемах теплоснабжения

Прирост общего потребления тепловой энергии нарастающим итогом в утвержденной и актуализированной схемах теплоснабжения представлен на графике на рисункеРисунок 14.

Рисунок 14. Прирост потребления тепловой энергии нарастающим итогом в утвержденной и актуализированной схемах теплоснабжения

Прирост потребления тепловой энергии в проектируемых жилых зданиях на каждом этапе в каждом элементе территориального деления представлен в таблице Таблица 20.

Таблица 20. Прирост потребления тепловой энергии в проектируемых жилых зданиях на период разработки Схемы теплоснабжения

| Наименование / Кадастровый квартал | Ретроспективный период |  |  |  |  | Перспективный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2036 г. | 2037 г. | 2038 г. | 2039 г. | 2040 г. | 2041 г. | 2042 г. |
| Прирост потребления тепловой энергии в жилом фонде, тыс.Гкал | – | – | – | – | 46,1 | 45,47 | 50,11 | 77,59 | 46,26 | 46,24 | 38,03 | 38,85 | 41,74 | 41,18 | 48,12 | 47,80 | 49,18 | 50,59 | 52,89 | 53,00 | 52,65 | 51,72 | 51,88 | 51,72 | 50,95 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отопление и вент., тыс.Гкал | – | – | – | – | 25,1 | 24,64 | 27,02 | 40,59 | 25,04 | 25,02 | 18,96 | 19,34 | 20,70 | 20,57 | 23,70 | 23,55 | 24,20 | 24,86 | 25,94 | 25,99 | 25,83 | 25,39 | 25,46 | 25,39 | 25,03 |
| ГВС, тыс.Гкал | – | – | – | – | 21,0 | 20,84 | 23,09 | 37,00 | 21,23 | 21,22 | 19,08 | 19,51 | 21,04 | 20,61 | 24,42 | 24,25 | 24,99 | 25,73 | 26,95 | 27,01 | 26,82 | 26,33 | 26,41 | 26,33 | 25,92 |
| накопительным итогом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по поселению, тыс.Гкал | – | – | – | – | 46,1 | 91,6 | 141,7 | 219,3 | 265,5 | 311,8 | 349,8 | 388,7 | 430,4 | 471,6 | 519,7 | 567,5 | 616,7 | 667,3 | 720,2 | 773,2 | 825,8 | 877,5 | 929,4 | 981,1 | 1032 |
| Прирост по кадастровым кварталам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48:20:10601 | – | – | – | – | – | 0 | 3,128 | 3,052 | 1,248 | 1,792 | 1,26 | 1,079 | 0,991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:11102 | – | – | – | – | – | 0 | 12,901 | 12,901 | 12,901 | 12,901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:11901 | – | – | – | – | – | 1,877 | 0 | 3,192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:12503 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 2,375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:13305 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 4,777 | 0 | 2,544 | 0 | 0 | 0 | 2,325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:13402 | – | – | – | – | – | 0 | 1,574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:14402 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,145 | 1,961 | 1,961 | 1,961 | 1,961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:14601 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,596 | 11,596 | 11,596 | 13,006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:14701 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 6,396 | 3,914 | 2,201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20106 | – | – | – | – | – | 1,104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20107 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,193 | 1,193 | 1,193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20108 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20308 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 6,847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20613 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,962 | 5,962 | 5,962 | 5,962 | 5,962 | 5,962 | 7,155 |
| 48:20:21001 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,962 | 5,962 | 5,962 | 5,962 | 5,962 | 5,962 | 5,962 | 7,155 |
| 48:20:21018 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,596 | 11,596 | 11,596 | 11,596 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:21021 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,596 | 11,596 | 11,596 |
| 48:20:210601 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,952 | 9,539 | 9,539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:210701 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,348 | 8,348 | 8,348 | 8,348 | 8,348 | 8,348 |
| 48:20:27311 | – | – | – | – | – | 0 | 1,423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:28301 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,611 | 9,611 | 10,864 | 9,611 | 9,611 | 9,539 | 10,732 | 9,539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:28408 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,962 | 5,962 | 5,962 | 7,155 |
| 48:20:28409 | – | – | – | – | – | 22,903 | 2,063 | 0 | 0 | 0 | 1,789 | 2,385 | 2,385 | 1,789 | 1,789 | 1,789 | 4,174 | 2,385 | 0 | 2,385 | 2,385 | 1,789 | 1,789 | 1,789 | 0 |
| 48:20:28410 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,962 | 5,962 | 5,962 | 5,962 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:28505 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,596 | 11,596 | 11,596 | 11,596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29701 | – | – | – | – | – | 0 | 2,61 | 1,305 | 0 | 0 | 1,789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29702 | – | – | – | – | – | 1,297 | 0 | 2,61 | 3,913 | 0 | 1,789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29703 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29705 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 8,475 | 0 | 0 | 0 | 3,577 | 5,962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29802 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 9,449 | 0 | 9,449 | 8,637 | 8,637 | 8,637 | 10,732 | 8,637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29808 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29809 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29810 | – | – | – | – | – | 1,353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29915 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,732 | 10,732 | 10,732 | 10,732 | 10,732 | 10,732 | 10,732 | 10,732 | 10,732 | 9,539 |
| 48:20:41903 | – | – | – | – | – | 1,266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,216 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:41904 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 0,502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,534 | 0,689 | 0,534 | 0 |
| 48:20:42001 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,619 | 2,023 | 2,302 | 1,216 | 0,868 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:43401 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,11 | 1,457 | 0 | 0 | 0 | 1,321 | 1,321 | 0,792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:43402 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 1,728 | 4,925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:43501 | – | – | – | – | – | 0 | 2,061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:43601 | – | – | – | – | – | 7,008 | 15,035 | 4,648 | 13,127 | 1,957 | 4,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:45401 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 5,751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:45604 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 1,305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:45901 | – | – | – | – | – | 4,483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:45902 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 7,496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:45904 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,835 | 0,835 | 0,835 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:45906 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,835 | 0,835 | 0,835 | 0 |
| 48:20:46003 | – | – | – | – | – | 0 | 5,4 | 5,498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:46006 | – | – | – | – | – | 4,183 | 3,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Снижение потребления тепловой энергии в сносимых зданиях на каждом этапе в каждом элементе территориального деления представлено в таблицеТаблица 21.

Таблица 21. Снижение потребления тепловой энергии в сносимых зданиях на период разработки Схемы теплоснабжения

| Наименование / Кадастровый квартал | Ретроспективный период |  |  |  |  | Перспективный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2036 г. | 2037 г. | 2038 г. | 2039 г. | 2040 г. | 2041 г. | 2042 г. |
| Снижение потребления тепловой энергии в сносимых зданиях, тыс.Гкал | 5,13 | 0,54 | 1,50 | 1,11 | 0,30 | 2,00 | 2,62 | 13,60 | 7,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отопление и вент., тыс.Гкал | 3,52 | 0,54 | 1,50 | 1,11 | 0,30 | 1,40 | 1,86 | 8,63 | 5,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС, тыс.Гкал | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,61 | 0,76 | 4,97 | 2,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| накопительным итогом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по поселению, тыс.Гкал | 5,13 | 5,67 | 7,17 | 8,28 | 8,58 | 10,58 | 13,20 | 26,80 | 34,65 | 34,65 | 34,65 | 34,65 | 34,65 | 34,65 | 34,65 | 34,65 | 34,65 | 34,65 | 34,65 | 34,65 | 34,65 | 34,65 | 34,65 | 34,65 | 34,65 |
| Снижение по кадастровым кварталам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48:20:11206 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | -0,446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:11207 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | -0,608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:12103 | – | – | – | – | – | -0,252 | -0,138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:14403 | – | – | – | – | – | 0 | -0,049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20105 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | -0,359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20311 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | -0,305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20312 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | -0,294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20314 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | -0,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:21002 | – | – | – | – | – | 0 | -0,047 | -0,186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:21503 | – | – | – | – | – | -0,336 | -0,143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:27304 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -0,78 | -0,189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:27313 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -0,258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:27442 | – | – | – | – | – | -0,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:28310 | – | – | – | – | – | 0 | -0,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29603 | – | – | – | – | – | 0 | -0,373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29702 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | -0,252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29703 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | -0,116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:31202 | – | – | – | – | – | 0 | -0,281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:35101 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | -0,816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:35102 | – | – | – | – | – | -0,35 | 0 | -1,647 | -0,508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:37202 | – | – | – | – | – | -0,065 | 0 | -0,083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:38501 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | -0,092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:40701 | – | – | – | – | – | 0 | -0,591 | -0,325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:40702 | – | – | – | – | – | -0,832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:40901 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -0,332 | -0,478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:41901 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -1,668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:41902 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -1,662 | -1,258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:41903 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -0,67 | -0,119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:41904 | – | – | – | – | – | 0 | -0,776 | -1,05 | -1,188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:41905 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -0,706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:42001 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -1,401 | -0,595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:42803 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -1,032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:42804 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -1,182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:45002 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -0,276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:45003 | – | – | – | – | – | 0 | -0,133 | -0,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Прирост потребления тепловой энергии в проектируемых зданиях общественно-делового и производственного фонда на каждом этапе в каждом элементе территориального деления представлен в таблицеТаблица 22.

Таблица 22. Прирост потребления тепловой энергии в проектируемых зданиях общественно-делового и производственного фонда на период разработки Схемы теплоснабжения

| Наименование / Кадастровый квартал | Ретроспективный период |  |  |  |  | Перспективный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2036 г. | 2037 г. | 2038 г. | 2039 г. | 2040 г. | 2041 г. | 2042 г. |
| Прирост потребления тепловой энергии в О/Д и произв. фонде, тыс.Гкал | – | – | – | – | 11,54 | 9,73 | 22,78 | 19,38 | 13,93 | 8,19 | 4,77 | 3,02 | 5,25 | 4,69 | 3,20 | 6,30 | 5,91 | 5,29 | 5,34 | 5,06 | 5,04 | 4,22 | 4,42 | 3,86 | 3,47 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отопление и вент., тыс.Гкал | – | – | – | – | 9,27 | 7,19 | 16,83 | 14,32 | 10,64 | 6,05 | 3,35 | 2,12 | 3,68 | 3,29 | 2,25 | 4,42 | 4,15 | 3,71 | 3,75 | 3,55 | 3,54 | 2,96 | 3,10 | 2,71 | 2,44 |
| ГВС, тыс.Гкал | – | – | – | – | 2,27 | 2,54 | 5,95 | 5,07 | 3,29 | 2,14 | 1,42 | 0,90 | 1,57 | 1,40 | 0,95 | 1,88 | 1,76 | 1,58 | 1,59 | 1,51 | 1,50 | 1,26 | 1,32 | 1,15 | 1,03 |
| Прирост накопительным итогом, тыс.Гкал | – | – | – | – | 11,54 | 21,27 | 44,05 | 63,43 | 77,36 | 85,55 | 90,32 | 93,34 | 98,59 | 103,3 | 106,5 | 112,8 | 118,7 | 124,0 | 129,3 | 134,4 | 139,4 | 143,6 | 148,0 | 151,9 | 155,4 |
| Прирост по кадастровым кварталам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48:20:10501 | – | – | – | – | – | 0,211 | 0,093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 |
| 48:20:10601 | – | – | – | – | – | 0 | 5,026 | 0,924 | 0 | 3,868 | 0,879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:11001 | – | – | – | – | – | 0 | 0,077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:11103 | – | – | – | – | – | 0,132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:11313 | – | – | – | – | – | 0,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:11801 | – | – | – | – | – | 0,616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:11903 | – | – | – | – | – | 0,178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:12102 | – | – | – | – | – | 0 | 0,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:12401 | – | – | – | – | – | 0,036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:13404 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:13701 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 1,956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:13703 | – | – | – | – | – | 0,148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:14101 | – | – | – | – | – | 0,241 | 0 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:14203 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0,103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:14204 | – | – | – | – | – | 0 | 0,509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:14402 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 1,034 | 0 | 0 | 0 | 0,336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:14405 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,542 | 1,289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:14407 | – | – | – | – | – | 0 | 4,948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:14601 | – | – | – | – | – | 0,168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:14701 | – | – | – | – | – | 0 | 3,669 | 0 | 0 | 1,933 | 0,452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20105 | – | – | – | – | – | 0 | 0,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20107 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,622 | 0 | 0 | 0,226 | 0,226 | 0,226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20204 | – | – | – | – | – | 0 | 1,063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20210 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20211 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 1,691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20315 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20316 | – | – | – | – | – | 0,118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:21002 | – | – | – | – | – | 0,221 | 0 | 0,106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:21003 | – | – | – | – | – | 0,235 | 2,337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:210601 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,509 | 1,526 | 0,583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:21102 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0,135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:27310 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:28301 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,226 | 0,396 | 1,526 | 1,074 | 0,218 | 0,218 | 0,291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:28409 | – | – | – | – | – | 0,216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,339 | 1,131 | 0 | 0,226 | 0 | 0 |
| 48:20:28504 | – | – | – | – | – | 0 | 0,087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,416 | 1,094 | 0,389 | 0,687 | 0,435 | 0,751 | 0,724 | 0,387 | 0 |
| 48:20:29402 | – | – | – | – | – | 0,155 | 1,367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29502 | – | – | – | – | – | 0,331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29701 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,258 | 0 | 0,565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29702 | – | – | – | – | – | 0 | 0,387 | 0 | 0 | 0 | 0,226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29703 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29705 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 3,645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29706 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,565 | 0,565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29802 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29806 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 1,779 | 0 | 1,779 | 0 | 0 | 3,143 | 0 | 1,164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29810 | – | – | – | – | – | 0,624 | 0 | 1,198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:31404 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:35001 | – | – | – | – | – | 0,232 | 0 | 0,215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:35102 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:38501 | – | – | – | – | – | 0,387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:41801 | – | – | – | – | – | 3,384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:41802 | – | – | – | – | – | 0 | 0,226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:41904 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,282 | 0,282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:42502 | – | – | – | – | – | 0 | 0,054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:43401 | – | – | – | – | – | 0 | 0,667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:43601 | – | – | – | – | – | 1,754 | 1,081 | 5,189 | 3,875 | 0 | 0 | 1,89 | 0,921 | 2,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:44501 | – | – | – | – | – | 0 | 0,181 | 0 | 4,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:45405 | – | – | – | – | – | 0 | 0,097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:45601 | – | – | – | – | – | 0 | 0,209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:45604 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:45901 | – | – | – | – | – | 0,154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:45905 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 1,933 | 1,676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,905 | 0,565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Общий прирост потребления тепловой энергии на отопление, вентиляцию и ГВС в проектируемых и сносимых жилых, общественно-деловых и производственных зданиях на каждом этапе в каждом элементе территориального деления представлен в таблицеТаблица 23.

Таблица 23. Общий прирост потребления тепловой энергии на отопление, вентиляцию и ГВС в проектируемых и сносимых жилых, общественно-деловых и производственных зданиях на период разработки Схемы теплоснабжения

| Наименование / Кадастровый квартал | Ретроспективный период |  |  |  |  | Перспективный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2036 г. | 2037 г. | 2038 г. | 2039 г. | 2040 г. | 2041 г. | 2042 г. |
| Общий прирост потребления тепла на отопление, вент. и ГВС, тыс.Гкал | – | – | – | – | 57,36 | 53,20 | 70,26 | 83,37 | 52,35 | 54,43 | 42,80 | 41,87 | 46,99 | 45,87 | 51,32 | 54,10 | 55,10 | 55,88 | 58,23 | 58,06 | 57,69 | 55,94 | 56,30 | 55,58 | 54,42 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отопление и вентиляция, тыс.Гкал | – | – | – | – | 34,11 | 30,42 | 41,98 | 46,27 | 30,06 | 31,08 | 22,30 | 21,46 | 24,38 | 23,86 | 25,95 | 27,97 | 28,35 | 28,57 | 29,69 | 29,55 | 29,36 | 28,35 | 28,57 | 28,10 | 27,46 |
| ГВС, тыс.Гкал | – | – | – | – | 23,25 | 22,78 | 28,28 | 37,10 | 22,29 | 23,36 | 20,50 | 20,41 | 22,61 | 22,01 | 25,38 | 26,13 | 26,75 | 27,30 | 28,54 | 28,51 | 28,32 | 27,59 | 27,73 | 27,48 | 26,95 |
| накопительным итогом: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по поселению, тыс.Гкал | – | – | – | – | 57,4 | 110,6 | 180,8 | 264,2 | 316,5 | 371,0 | 413,8 | 455,6 | 502,6 | 548,5 | 599,8 | 653,9 | 709,0 | 764,9 | 823,1 | 881,2 | 938,9 | 994,8 | 1051,1 | 1106,7 | 1161,1 |
| Прирост по кадастровым кварталам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48:20:10501 | – | – | – | – | – | 0,211 | 0,093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 |
| 48:20:10601 | – | – | – | – | – | 0 | 8,154 | 3,976 | 1,248 | 5,66 | 2,139 | 1,079 | 0,991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:11001 | – | – | – | – | – | 0 | 0,077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:11102 | – | – | – | – | – | 0 | 12,901 | 12,901 | 12,901 | 12,901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:11103 | – | – | – | – | – | 0,132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:11206 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | -0,446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:11207 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | -0,608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:11313 | – | – | – | – | – | 0,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:11801 | – | – | – | – | – | 0,616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:11901 | – | – | – | – | – | 1,877 | 0 | 3,192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:11903 | – | – | – | – | – | 0,178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:12102 | – | – | – | – | – | 0 | 0,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:12103 | – | – | – | – | – | -0,252 | -0,138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:12401 | – | – | – | – | – | 0,036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:12503 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 2,375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:13305 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 4,777 | 0 | 2,544 | 0 | 0 | 0 | 2,325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:13402 | – | – | – | – | – | 0 | 1,574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:13404 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:13701 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 1,956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:13703 | – | – | – | – | – | 0,148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:14101 | – | – | – | – | – | 0,241 | 0 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:14203 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0,103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:14204 | – | – | – | – | – | 0 | 0,509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:14402 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 1,034 | 2,145 | 1,961 | 1,961 | 2,297 | 1,961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:14403 | – | – | – | – | – | 0 | -0,049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:14405 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,542 | 1,289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:14407 | – | – | – | – | – | 0 | 4,948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:14601 | – | – | – | – | – | 0,168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,596 | 11,596 | 11,596 | 13,006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:14701 | – | – | – | – | – | 0 | 3,669 | 6,396 | 3,914 | 4,134 | 0,452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20105 | – | – | – | – | – | 0 | 0,51 | 0 | -0,359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20106 | – | – | – | – | – | 1,104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20107 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,622 | 0 | 0 | 1,419 | 1,419 | 1,419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20108 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20204 | – | – | – | – | – | 0 | 1,063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20210 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20211 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 1,691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20308 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 6,847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20311 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | -0,305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20312 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | -0,294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20314 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | -0,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20315 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20316 | – | – | – | – | – | 0,118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20613 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,962 | 5,962 | 5,962 | 5,962 | 5,962 | 5,962 | 7,155 |
| 48:20:21001 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,962 | 5,962 | 5,962 | 5,962 | 5,962 | 5,962 | 5,962 | 7,155 |
| 48:20:21002 | – | – | – | – | – | 0,221 | -0,047 | -0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:21003 | – | – | – | – | – | 0,235 | 2,337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:21018 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,596 | 11,596 | 11,596 | 11,596 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:21021 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,596 | 11,596 | 11,596 |
| 48:20:210601 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,461 | 11,065 | 10,122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:210701 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,348 | 8,348 | 8,348 | 8,348 | 8,348 | 8,348 |
| 48:20:21102 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0,135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:21503 | – | – | – | – | – | -0,336 | -0,143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:27304 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -0,78 | -0,189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:27310 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:27311 | – | – | – | – | – | 0 | 1,423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:27313 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -0,258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:27442 | – | – | – | – | – | -0,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:28301 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,611 | 9,837 | 11,26 | 11,137 | 10,685 | 9,757 | 10,95 | 9,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:28310 | – | – | – | – | – | 0 | -0,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:28408 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,962 | 5,962 | 5,962 | 7,155 |
| 48:20:28409 | – | – | – | – | – | 23,119 | 2,063 | 0 | 0 | 0 | 1,789 | 2,385 | 2,385 | 3,484 | 1,789 | 1,789 | 4,174 | 2,385 | 0 | 2,724 | 3,516 | 1,789 | 2,015 | 1,789 | 0 |
| 48:20:28410 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,962 | 5,962 | 5,962 | 5,962 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:28504 | – | – | – | – | – | 0 | 0,087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,416 | 1,094 | 0,389 | 0,687 | 0,435 | 0,751 | 0,724 | 0,387 | 0 |
| 48:20:28505 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,596 | 11,596 | 11,596 | 11,596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29402 | – | – | – | – | – | 0,155 | 1,367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29502 | – | – | – | – | – | 0,331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29603 | – | – | – | – | – | 0 | -0,373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29701 | – | – | – | – | – | 0 | 2,61 | 1,305 | 0 | 0,258 | 1,789 | 0,565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29702 | – | – | – | – | – | 1,297 | 0,387 | 2,61 | 3,661 | 0 | 2,015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29703 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,644 | -0,116 | 0 | 2,982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29705 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 12,12 | 0 | 0 | 0 | 3,577 | 5,962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29706 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,565 | 0,565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29802 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 9,449 | 0 | 9,449 | 9,858 | 8,637 | 8,637 | 10,732 | 8,637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29806 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 1,779 | 0 | 1,779 | 0 | 0 | 3,143 | 0 | 1,164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29808 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29809 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29810 | – | – | – | – | – | 1,977 | 0 | 1,198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29915 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,732 | 10,732 | 10,732 | 10,732 | 10,732 | 10,732 | 10,732 | 10,732 | 10,732 | 9,539 |
| 48:20:31202 | – | – | – | – | – | 0 | -0,281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:31404 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:35001 | – | – | – | – | – | 0,232 | 0 | 0,215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:35101 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | -0,816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:35102 | – | – | – | – | – | -0,35 | 0 | -1,003 | -0,508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:37202 | – | – | – | – | – | -0,065 | 0 | -0,083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:38501 | – | – | – | – | – | 0,387 | 0 | 0 | -0,092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:40701 | – | – | – | – | – | 0 | -0,591 | -0,325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:40702 | – | – | – | – | – | -0,832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:40901 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -0,332 | -0,478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:41801 | – | – | – | – | – | 3,384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:41802 | – | – | – | – | – | 0 | 0,226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:41901 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -1,668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:41902 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -1,662 | -1,258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:41903 | – | – | – | – | – | 1,266 | 0 | -0,67 | -0,119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,216 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:41904 | – | – | – | – | – | 0 | -0,776 | -1,05 | -1,188 | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 0,502 | 0 | 0 | 0 | 0,282 | 0,282 | 0 | 0 | 0,534 | 0,689 | 0,534 | 0 |
| 48:20:41905 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -0,706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:42001 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -1,401 | -0,595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,619 | 2,023 | 2,302 | 1,216 | 0,868 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:42502 | – | – | – | – | – | 0 | 0,054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:42803 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -1,032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:42804 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -1,182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:43401 | – | – | – | – | – | 0 | 0,667 | 0 | 0 | 6,11 | 1,457 | 0 | 0 | 0 | 1,321 | 1,321 | 0,792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:43402 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 1,728 | 4,925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:43501 | – | – | – | – | – | 0 | 2,061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:43601 | – | – | – | – | – | 8,762 | 16,116 | 9,837 | 17,002 | 1,957 | 4,77 | 1,89 | 0,921 | 2,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:44501 | – | – | – | – | – | 0 | 0,181 | 0 | 4,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:45002 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | -0,276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:45003 | – | – | – | – | – | 0 | -0,133 | -0,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:45401 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 5,751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:45405 | – | – | – | – | – | 0 | 0,097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:45601 | – | – | – | – | – | 0 | 0,209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:45604 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0,152 | 1,305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:45901 | – | – | – | – | – | 4,637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:45902 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 7,496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:45904 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,835 | 0,835 | 0,835 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:45905 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 1,933 | 1,676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,905 | 0,565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:45906 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,835 | 0,835 | 0,835 | 0 |
| 48:20:46003 | – | – | – | – | – | 0 | 5,4 | 5,498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:46006 | – | – | – | – | – | 4,183 | 3,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) с разделением по видам 
теплопотребления в зоне действия каждого из источников тепловой энергии 
на каждом этапе за счет нового строительства

Перспективные приросты тепловых нагрузок за счет нового строительства с учетом сноса в зонах действия источников тепловой энергии на каждом этапе прогнозного периода приведены в таблицеТаблица 24.

Таблица 24. Перспективное изменение тепловой нагрузки за счет нового строительства и сноса зданий в зонах действия источников тепловой энергии

| № ЕТО | Источник тепловой энергии | Перспективное изменение тепловой нагрузки за счет нового строительства и сноса существующих зданий в зонах действия источников тепловой энергии и ЕТО на каждом этапе прогнозного периода, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 г. |  |  | 2024 г. |  |  | 2025 г. |  |  | 2026 г. |  |  | 2027 г. |  |  | 2028 г. |  |  | 2029 г. |  |  |
|  |  | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего |
| 1 | ТЭЦ-2 | 1,3267 | 0,3589 | 1,6856 | 0,0871 | 0,0379 | 0,125 | -1,8798 | -0,4094 | -2,2892 | -0,6184 | -0,1972 | -0,8156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Итого по ист с комбинир. выработкой | 1,3267 | 0,3589 | 1,6856 | 0,0871 | 0,0379 | 0,125 | -1,8798 | -0,4094 | -2,2892 | -0,6184 | -0,1972 | -0,8156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | кот. 108 квартал | 0,0135 | 0,0014 | 0,0149 | 0 | 0 | 0 | -0,0436 | 0,0033 | -0,0403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | кот. Свободный Сокол | -0,0689 | 0 | -0,0689 | 0 | 0 | 0 | -0,3327 | -0,0144 | -0,3471 | -0,0766 | 0 | -0,0766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | кот. Липецкие узоры | 0,057 | 0,0059 | 0,0629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | кот. ООО "Мегаполис-Недвижимость" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2455 | 0,0254 | 0,2709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | кот. Привокзальная | 0,7481 | 0,1698 | 0,9179 | 0,4995 | 0,1546 | 0,6541 | 2,1479 | 0,5248 | 2,6727 | 1,1666 | 0,3615 | 1,5281 | 0 | 0 | 0 | 0,908 | 0,253 | 1,161 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | кот. Северо-Западная | 0,0165 | -0,0119 | 0,0046 | 0,6905 | 0,0703 | 0,7608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | кот. Угловая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,1105 | -0,0102 | -0,1207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | кот. ул. Семашко, 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4058 | 0,0504 | 0,4562 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | кот. Центролит | 0,1026 | 0,0106 | 0,1132 | 0,0279 | 0,0029 | 0,0308 | 0 | 0 | 0 | -0,4233 | -0,0014 | -0,4247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | кот. Школа 22 | -0,0872 | 0 | -0,0872 | -0,0581 | 0 | -0,0581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | кот. Электроаппарат | 0,0354 | 0,0037 | 0,0391 | 0 | 0 | 0 | 0,0324 | 0,0034 | 0,0358 | -0,3329 | 0 | -0,3329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | кот. Юго-Западная | 2,2206 | 0,5499 | 2,7705 | 5,3636 | 1,2719 | 6,6355 | 5,1181 | 1,2293 | 6,3474 | 6,4222 | 1,526 | 7,9482 | 2,984 | 0,522 | 3,506 | 1,5293 | 0,4263 | 1,9556 | 0,6888 | 0,1278 | 0,8166 |
| – | Итого по котельным | 3,0376 | 0,7294 | 3,767 | 6,5234 | 1,4997 | 8,0231 | 7,1676 | 1,7718 | 8,9394 | 6,6455 | 1,8759 | 8,5214 | 2,984 | 0,522 | 3,506 | 2,8431 | 0,7297 | 3,5728 | 0,6888 | 0,1278 | 0,8166 |
| – | крышные кот. | 0 | 0 | 0 | 1,1107 | 0,3161 | 1,4268 | 1,1504 | 0,3161 | 1,4665 | 0 | 0 | 0 | 1,2787 | 0,3513 | 1,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | персп. кот. №1 р-н Опытной станции | 0,9171 | 0,252 | 1,1691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,455 | 0,15 | 0,605 |
| – | персп. кот. №2 р-н Опытной станции | 1,1222 | 0,3387 | 1,4609 | 0,4316 | 0,1186 | 0,5502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3413 | 0,1125 | 0,4538 | 0 | 0 | 0 |
| – | персп. кот. №3 р-н Опытной станции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | персп. кот. №4 р-н Опытной станции | 0,065 | 0,0067 | 0,0717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | персп. кот. делового кластера | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | персп. кот. Лебедянское ш. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | персп. кот. ул. Шахтерская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | пристроенные котельные | 0,9287 | 0,2248 | 1,1535 | 1,1171 | 0,3062 | 1,4233 | 0 | 0 | 0 | 0,3615 | 0,0993 | 0,4608 | 1,0305 | 0,2831 | 1,3136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | прочие персп. котельные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,507 | 0,0525 | 0,5595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | индивидуальные источники | 4,9492 | 0,7931 | 5,7423 | 7,7651 | 1,0787 | 8,8438 | 12,3367 | 2,7254 | 15,0621 | 5,3002 | 0,8154 | 6,1156 | 7,3164 | 1,6162 | 8,9326 | 5,8644 | 1,5907 | 7,4551 | 7,5636 | 2,1447 | 9,7083 |
| – | Итого по перспективным, индивидуальным, прочим ист. тепловой эн. | 7,9822 | 1,6153 | 9,5975 | 10,4245 | 1,8196 | 12,2441 | 13,4871 | 3,0415 | 16,5286 | 6,1687 | 0,9672 | 7,1359 | 9,6256 | 2,2506 | 11,8762 | 6,2057 | 1,7032 | 7,9089 | 8,0186 | 2,2947 | 10,3133 |
| – | Итого | 12,3465 | 2,7036 | 15,0501 | 17,035 | 3,3572 | 20,3922 | 18,7749 | 4,4039 | 23,1788 | 12,1958 | 2,6459 | 14,8417 | 12,6096 | 2,7726 | 15,3822 | 9,0488 | 2,4329 | 11,4817 | 8,7074 | 2,4225 | 11,1299 |

Продолжение таблицыТаблица 24.

| № ЕТО | Источник тепловой энергии | Перспективное изменение тепловой нагрузки за счет нового строительства и сноса существующих зданий в зонах действия источников тепловой энергии и ЕТО на каждом этапе прогнозного периода, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2030 г. |  |  | 2031 г. |  |  | 2032 г. |  |  | 2033 г. |  |  | 2034 г. |  |  | 2035 г. |  |  | 2036 г. |  |  |
|  |  | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего |
| 1 | ТЭЦ-2 | 0,1145 | 0,0377 | 0,1522 | 0,0957 | 0,0316 | 0,1273 | 0,2322 | 0,0765 | 0,3087 | 0,386 | 0,1272 | 0,5132 | 0,3088 | 0,1018 | 0,4106 | 0,4665 | 0,1372 | 0,6037 | 0,7773 | 0,1868 | 0,9641 |
| – | Итого по ист с комбинир. выработкой | 0,1145 | 0,0377 | 0,1522 | 0,0957 | 0,0316 | 0,1273 | 0,2322 | 0,0765 | 0,3087 | 0,386 | 0,1272 | 0,5132 | 0,3088 | 0,1018 | 0,4106 | 0,4665 | 0,1372 | 0,6037 | 0,7773 | 0,1868 | 0,9641 |
| 2 | кот. 108 квартал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | кот. Свободный Сокол | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | кот. Липецкие узоры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | кот. ООО "Мегаполис-Недвижимость" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | кот. Привокзальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | кот. Северо-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | кот. Угловая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | кот. ул. Семашко, 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | кот. Центролит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | кот. Школа 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | кот. Электроаппарат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | кот. Юго-Западная | 0,3823 | 0,0863 | 0,4686 | 0,7406 | 0,092 | 0,8326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Итого по котельным | 0,3823 | 0,0863 | 0,4686 | 0,7406 | 0,092 | 0,8326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | крышные кот. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | персп. кот. №1 р-н Опытной станции | 0,455 | 0,15 | 0,605 | 0,3413 | 0,1125 | 0,4538 | 0,3413 | 0,1125 | 0,4538 | 0 | 0 | 0 | 0,455 | 0,15 | 0,605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | персп. кот. №2 р-н Опытной станции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3413 | 0,1125 | 0,4538 | 0,3413 | 0,1125 | 0,4538 | 0,455 | 0,15 | 0,605 | 0 | 0 | 0 |
| – | персп. кот. №3 р-н Опытной станции | 0 | 0 | 0 | 0,483 | 0,06 | 0,543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | персп. кот. №4 р-н Опытной станции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | персп. кот. делового кластера | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,9885 | 0,1228 | 1,1113 | 0,9885 | 0,1228 | 1,1113 | 0,9885 | 0,1228 | 1,1113 | 0,9885 | 0,1228 | 1,1113 |
| – | персп. кот. Лебедянское ш. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4033 | 0,0501 | 0,4534 | 0,3117 | 0,0387 | 0,3504 | 0,1108 | 0,0138 | 0,1246 |
| – | персп. кот. ул. Шахтерская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,8067 | 0,8955 | 3,7022 | 2,2547 | 0,654 | 2,9087 | 1,9858 | 0,6206 | 2,6064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | пристроенные котельные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | прочие персп. котельные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,275 | 0,75 | 3,025 | 3,4125 | 1,125 | 4,5375 |
| – | индивидуальные источники | 8,9427 | 2,4095 | 11,3522 | 8,0204 | 2,3169 | 10,3373 | 7,1479 | 1,9278 | 9,0757 | 7,379 | 2,0854 | 9,4644 | 7,0203 | 2,0173 | 9,0376 | 7,0967 | 2,0425 | 9,1392 | 6,7575 | 1,9396 | 8,6971 |
| – | Итого по перспективным, индивидуальным, прочим ист. тепловой эн. | 9,3977 | 2,5595 | 11,9572 | 8,8447 | 2,4894 | 11,3341 | 10,2959 | 2,9358 | 13,2317 | 10,9635 | 2,9747 | 13,9382 | 11,1942 | 3,0733 | 14,2675 | 11,1269 | 3,104 | 14,2309 | 11,2693 | 3,2012 | 14,4705 |
| – | Итого | 9,8945 | 2,6835 | 12,578 | 9,681 | 2,613 | 12,294 | 10,5281 | 3,0123 | 13,5404 | 11,3495 | 3,1019 | 14,4514 | 11,503 | 3,1751 | 14,6781 | 11,5934 | 3,2412 | 14,8346 | 12,0466 | 3,388 | 15,4346 |

Окончание таблицыТаблица 24.

| № ЕТО | Источник тепловой энергии | Перспективное изменение тепловой нагрузки за счет нового строительства и сноса существующих зданий в зонах действия источников тепловой энергии и ЕТО на каждом этапе прогнозного периода, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2037 г. |  |  | 2038 г. |  |  | 2039 г. |  |  | 2040 г. |  |  | 2041 г. |  |  | 2042 г. |  |  | 2023-2042 гг. |  |  |
|  |  | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего |
| 1 | ТЭЦ-2 | 0,3932 | 0,0965 | 0,4897 | 0,1656 | 0,0546 | 0,2202 | 0,1019 | 0,0336 | 0,1355 | 0,1314 | 0,0433 | 0,1747 | 0,1019 | 0,0336 | 0,1355 | 0 | 0 | 0 | 2,1906 | 0,7506 | 2,9412 |
| – | Итого по ист с комбинир. выработкой | 0,3932 | 0,0965 | 0,4897 | 0,1656 | 0,0546 | 0,2202 | 0,1019 | 0,0336 | 0,1355 | 0,1314 | 0,0433 | 0,1747 | 0,1019 | 0,0336 | 0,1355 | 0 | 0 | 0 | 2,1906 | 0,7506 | 2,9412 |
| 2 | кот. 108 квартал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,0301 | 0,0047 | -0,0254 |
| 2 | кот. Свободный Сокол | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,4782 | -0,0144 | -0,4926 |
| 2 | кот. Липецкие узоры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,057 | 0,0059 | 0,0629 |
| 6 | кот. ООО "Мегаполис-Недвижимость" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2455 | 0,0254 | 0,2709 |
| 1 | кот. Привокзальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,4701 | 1,4637 | 6,9338 |
| 1 | кот. Северо-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,707 | 0,0584 | 0,7654 |
| 1 | кот. Угловая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,1105 | -0,0102 | -0,1207 |
| 1 | кот. ул. Семашко, 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4058 | 0,0504 | 0,4562 |
| 2 | кот. Центролит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,2928 | 0,0121 | -0,2807 |
| 2 | кот. Школа 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,1453 | 0 | -0,1453 |
| 2 | кот. Электроаппарат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,2651 | 0,0071 | -0,258 |
| 1 | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,4495 | 5,8315 | 31,281 |
| – | Итого по котельным | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,0129 | 7,4346 | 38,4475 |
| – | крышные кот. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,5398 | 0,9835 | 4,5233 |
| – | персп. кот. №1 р-н Опытной станции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3413 | 0,1125 | 0,4538 | 0,3413 | 0,1125 | 0,4538 | 0,3413 | 0,1125 | 0,4538 | 0 | 0 | 0 | 3,9886 | 1,2645 | 5,2531 |
| – | персп. кот. №2 р-н Опытной станции | 0,5516 | 0,162 | 0,7136 | 0,777 | 0,19 | 0,967 | 0 | 0 | 0 | 0,0644 | 0,008 | 0,0724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,4257 | 1,3048 | 5,7305 |
| – | персп. кот. №3 р-н Опытной станции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,483 | 0,06 | 0,543 |
| – | персп. кот. №4 р-н Опытной станции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,065 | 0,0067 | 0,0717 |
| – | персп. кот. делового кластера | 0,9885 | 0,1228 | 1,1113 | 0,9885 | 0,1228 | 1,1113 | 0,9885 | 0,1228 | 1,1113 | 0,9885 | 0,1228 | 1,1113 | 0,9885 | 0,1228 | 1,1113 | 0,9885 | 0,1228 | 1,1113 | 9,885 | 1,228 | 11,113 |
| – | персп. кот. Лебедянское ш. | 0,1956 | 0,0243 | 0,2199 | 0,1236 | 0,0154 | 0,139 | 0,2137 | 0,0266 | 0,2403 | 0,2061 | 0,0256 | 0,2317 | 0,1105 | 0,0137 | 0,1242 | 0 | 0 | 0 | 1,6753 | 0,2082 | 1,8835 |
| – | персп. кот. ул. Шахтерская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,0472 | 2,1701 | 9,2173 |
| – | пристроенные котельные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,4378 | 0,9134 | 4,3512 |
| – | прочие персп. котельные | 5,005 | 1,65 | 6,655 | 5,005 | 1,65 | 6,655 | 5,005 | 1,65 | 6,655 | 5,005 | 1,65 | 6,655 | 5,005 | 1,65 | 6,655 | 5,6875 | 1,875 | 7,5625 | 36,907 | 12,0525 | 48,959 |
| – | индивидуальные источники | 4,8547 | 1,3293 | 6,184 | 4,8547 | 1,3293 | 6,184 | 4,8547 | 1,3293 | 6,184 | 4,8547 | 1,3293 | 6,184 | 4,8547 | 1,3293 | 6,184 | 4,4679 | 1,2018 | 5,6697 | 132,20 | 33,352 | 165,55 |
| – | Итого по перспективным, индивидуальным, прочим ист. тепловой эн. | 11,5954 | 3,2884 | 14,8838 | 11,7488 | 3,3075 | 15,0563 | 11,4032 | 3,2412 | 14,6444 | 11,46 | 3,2482 | 14,7082 | 11,3 | 3,2283 | 14,5283 | 11,1439 | 3,1996 | 14,3435 | 203,66 | 53,543 | 257,20 |
| – | Итого | 11,9886 | 3,3849 | 15,3735 | 11,9144 | 3,3621 | 15,2765 | 11,5051 | 3,2748 | 14,7799 | 11,5914 | 3,2915 | 14,8829 | 11,4019 | 3,2619 | 14,6638 | 11,1439 | 3,1996 | 14,3435 | 236,864 | 61,728 | 298,59 |

Перспективные приросты объемов потребления тепловой энергии за счет нового строительства с учетом сноса в зонах действия источников тепловой энергии на каждом этапе прогнозного периода приведены в таблицеТаблица 25.

Таблица 25. Перспективное изменение объемов потребления тепловой энергии за счет нового строительства и сноса в зонах действия ист. тепловой энергии

| № ЕТО | Источник тепловой энергии | Перспективное изменение потребления тепловой энергии за счет нового строительства и сноса существующих зданий в зонах действия источников тепловой энергии и ЕТО на каждом этапе прогнозного периода, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 г. |  |  | 2024 г. |  |  | 2025 г. |  |  | 2026 г. |  |  | 2027 г. |  |  | 2028 г. |  |  | 2029 г. |  |  |
|  |  | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего |
| 1 | ТЭЦ-2 | 3,268 | 3,024 | 6,292 | 0,215 | 0,318 | 0,533 | -4,634 | -3,45 | -8,084 | -1,523 | -1,66 | -3,183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Итого по ист с комбинир. выработкой | 3,268 | 3,024 | 6,292 | 0,215 | 0,318 | 0,533 | -4,634 | -3,45 | -8,084 | -1,523 | -1,66 | -3,183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | кот. 108 квартал | 0,033 | 0,012 | 0,045 | 0 | 0 | 0 | -0,108 | 0,028 | -0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | кот. Свободный Сокол | -0,17 | 0 | -0,17 | 0 | 0 | 0 | -0,82 | -0,122 | -0,942 | -0,189 | 0 | -0,189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | кот. Липецкие узоры | 0,14 | 0,05 | 0,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | кот. ООО "Мегаполис-Недвижимость" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,605 | 0,214 | 0,819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | кот. Привокзальная | 1,844 | 1,43 | 3,274 | 1,232 | 1,302 | 2,534 | 5,294 | 4,421 | 9,715 | 2,875 | 3,045 | 5,92 | 0 | 0 | 0 | 2,238 | 2,131 | 4,369 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | кот. Северо-Западная | 0,04 | -0,101 | -0,061 | 1,701 | 0,592 | 2,293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | кот. Угловая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,273 | -0,086 | -0,359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | кот. ул. Семашко, 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,425 | 1,425 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | кот. Центролит | 0,253 | 0,09 | 0,343 | 0,069 | 0,024 | 0,093 | 0 | 0 | 0 | -1,042 | -0,012 | -1,054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | кот. Школа 22 | -0,215 | 0 | -0,215 | -0,143 | 0 | -0,143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | кот. Электроаппарат | 0,087 | 0,031 | 0,118 | 0 | 0 | 0 | 0,08 | 0,029 | 0,109 | -0,819 | 0 | -0,819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | кот. Юго-Западная | 5,473 | 4,632 | 10,105 | 13,219 | 10,713 | 23,932 | 12,614 | 10,357 | 22,971 | 15,826 | 12,855 | 28,681 | 7,353 | 4,398 | 11,751 | 3,77 | 3,591 | 7,361 | 1,698 | 1,076 | 2,774 |
| – | Итого по котельным | 7,485 | 6,144 | 13,629 | 16,078 | 12,631 | 28,709 | 17,665 | 14,927 | 32,592 | 16,378 | 15,802 | 32,18 | 7,353 | 4,398 | 11,751 | 7,008 | 6,147 | 13,155 | 1,698 | 1,076 | 2,774 |
| – | крышные кот. | 0 | 0 | 0 | 2,737 | 2,663 | 5,4 | 2,835 | 2,663 | 5,498 | 0 | 0 | 0 | 3,151 | 2,959 | 6,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | персп. кот. №1 р-н Опытной станции | 2,259 | 2,124 | 4,383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,121 | 1,264 | 2,385 |
| – | персп. кот. №2 р-н Опытной станции | 2,766 | 2,853 | 5,619 | 1,064 | 0,999 | 2,063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,841 | 0,948 | 1,789 | 0 | 0 | 0 |
| – | персп. кот. №3 р-н Опытной станции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | персп. кот. №4 р-н Опытной станции | 0,16 | 0,056 | 0,216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | персп. кот. делового кластера | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | персп. кот. Лебедянское ш. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | персп. кот. ул. Шахтерская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | пристроенные котельные | 2,289 | 1,894 | 4,183 | 2,753 | 2,58 | 5,333 | 0 | 0 | 0 | 0,891 | 0,837 | 1,728 | 2,54 | 2,385 | 4,925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | прочие персп. котельные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,249 | 0,442 | 1,691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | индивидуальные источники | 12,197 | 6,681 | 18,878 | 19,137 | 9,087 | 28,224 | 30,408 | 22,959 | 53,367 | 13,062 | 6,869 | 19,931 | 18,031 | 13,615 | 31,646 | 14,453 | 13,401 | 27,854 | 18,641 | 18,066 | 36,707 |
| – | Итого по перспективным, индивидуальным, прочим ист. тепловой эн. | 19,671 | 13,608 | 33,279 | 25,691 | 15,329 | 41,02 | 33,243 | 25,622 | 58,865 | 15,202 | 8,148 | 23,35 | 23,722 | 18,959 | 42,681 | 15,294 | 14,349 | 29,643 | 19,762 | 19,33 | 39,092 |
| – | Итого | 30,424 | 22,776 | 53,2 | 41,984 | 28,278 | 70,262 | 46,274 | 37,099 | 83,373 | 30,057 | 22,29 | 52,347 | 31,075 | 23,357 | 54,432 | 22,302 | 20,496 | 42,798 | 21,46 | 20,406 | 41,866 |

Продолжение таблицыТаблица 25.

| № ЕТО | Источник тепловой энергии | Перспективное изменение потребления тепловой энергии за счет нового строительства и сноса существующих зданий в зонах действия источников тепловой энергии и ЕТО на каждом этапе прогнозного периода, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2030 г. |  |  | 2031 г. |  |  | 2032 г. |  |  | 2033 г. |  |  | 2034 г. |  |  | 2035 г. |  |  | 2036 г. |  |  |
|  |  | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего |
| 1 | ТЭЦ-2 | 0,282 | 0,318 | 0,6 | 0,236 | 0,266 | 0,502 | 0,572 | 0,644 | 1,216 | 0,951 | 1,072 | 2,023 | 0,761 | 0,858 | 1,619 | 1,149 | 1,156 | 2,305 | 1,915 | 1,574 | 3,489 |
| – | Итого по ист с комбинир. выработкой | 0,282 | 0,318 | 0,6 | 0,236 | 0,266 | 0,502 | 0,572 | 0,644 | 1,216 | 0,951 | 1,072 | 2,023 | 0,761 | 0,858 | 1,619 | 1,149 | 1,156 | 2,305 | 1,915 | 1,574 | 3,489 |
| 2 | кот. 108 квартал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | кот. Свободный Сокол | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | кот. Липецкие узоры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | кот. ООО "Мегаполис-Недвижимость" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | кот. Привокзальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | кот. Северо-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | кот. Угловая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | кот. ул. Семашко, 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | кот. Центролит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | кот. Школа 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | кот. Электроаппарат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | кот. Юго-Западная | 0,943 | 0,726 | 1,669 | 1,825 | 0,775 | 2,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Итого по котельным | 0,943 | 0,726 | 1,669 | 1,825 | 0,775 | 2,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | крышные кот. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | персп. кот. №1 р-н Опытной станции | 1,121 | 1,264 | 2,385 | 0,841 | 0,948 | 1,789 | 0,841 | 0,948 | 1,789 | 0 | 0 | 0 | 1,121 | 1,264 | 2,385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | персп. кот. №2 р-н Опытной станции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,841 | 0,948 | 1,789 | 0,841 | 0,948 | 1,789 | 1,121 | 1,264 | 2,385 | 0 | 0 | 0 |
| – | персп. кот. №3 р-н Опытной станции | 0 | 0 | 0 | 1,19 | 0,505 | 1,695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | персп. кот. №4 р-н Опытной станции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | персп. кот. делового кластера | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,436 | 1,034 | 3,47 | 2,436 | 1,034 | 3,47 | 2,436 | 1,034 | 3,47 | 2,436 | 1,034 | 3,47 |
| – | персп. кот. Лебедянское ш. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,994 | 0,422 | 1,416 | 0,768 | 0,326 | 1,094 | 0,273 | 0,116 | 0,389 |
| – | персп. кот. ул. Шахтерская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,917 | 7,544 | 14,461 | 5,556 | 5,509 | 11,065 | 4,894 | 5,228 | 10,122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | пристроенные котельные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | прочие персп. котельные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,606 | 6,318 | 11,924 | 8,409 | 9,477 | 17,886 |
| – | индивидуальные источники | 22,038 | 20,299 | 42,337 | 19,767 | 19,517 | 39,284 | 17,615 | 16,24 | 33,855 | 18,186 | 17,567 | 35,753 | 17,302 | 16,994 | 34,296 | 17,491 | 17,206 | 34,697 | 16,654 | 16,339 | 32,993 |
| – | Итого по перспективным, индивидуальным, прочим ист. тепловой эн. | 23,159 | 21,563 | 44,722 | 21,798 | 20,97 | 42,768 | 25,373 | 24,732 | 50,105 | 27,019 | 25,058 | 52,077 | 27,588 | 25,89 | 53,478 | 27,422 | 26,148 | 53,57 | 27,772 | 26,966 | 54,738 |
| – | Итого | 24,384 | 22,607 | 46,991 | 23,859 | 22,011 | 45,87 | 25,945 | 25,376 | 51,321 | 27,97 | 26,13 | 54,1 | 28,349 | 26,748 | 55,097 | 28,571 | 27,304 | 55,875 | 29,687 | 28,54 | 58,227 |

Окончание таблицыТаблица 25.

| № ЕТО | Источник тепловой энергии | Перспективное изменение потребления тепловой энергии за счет нового строительства и сноса существующих зданий в зонах действия источников тепловой энергии и ЕТО на каждом этапе прогнозного периода, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2037 г. |  |  | 2038 г. |  |  | 2039 г. |  |  | 2040 г. |  |  | 2041 г. |  |  | 2042 г. |  |  | 2023-2042 гг. |  |  |
|  |  | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего |
| 1 | ТЭЦ-2 | 0,969 | 0,812 | 1,781 | 0,408 | 0,46 | 0,868 | 0,251 | 0,283 | 0,534 | 0,324 | 0,365 | 0,689 | 0,251 | 0,283 | 0,534 | 0 | 0 | 0 | 5,395 | 6,323 | 11,718 |
| – | Итого по ист с комбинир. выработкой | 0,969 | 0,812 | 1,781 | 0,408 | 0,46 | 0,868 | 0,251 | 0,283 | 0,534 | 0,324 | 0,365 | 0,689 | 0,251 | 0,283 | 0,534 | 0 | 0 | 0 | 5,395 | 6,323 | 11,718 |
| 2 | кот. 108 квартал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,075 | 0,04 | -0,035 |
| 2 | кот. Свободный Сокол | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,179 | -0,122 | -1,301 |
| 2 | кот. Липецкие узоры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | 0,05 | 0,19 |
| 6 | кот. ООО "Мегаполис-Недвижимость" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,605 | 0,214 | 0,819 |
| 1 | кот. Привокзальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,483 | 12,329 | 25,812 |
| 1 | кот. Северо-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,741 | 0,491 | 2,232 |
| 1 | кот. Угловая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,273 | -0,086 | -0,359 |
| 1 | кот. ул. Семашко, 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,425 | 1,425 |
| 2 | кот. Центролит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,72 | 0,102 | -0,618 |
| 2 | кот. Школа 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,358 | 0 | -0,358 |
| 2 | кот. Электроаппарат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,652 | 0,06 | -0,592 |
| 1 | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,721 | 49,123 | 111,844 |
| – | Итого по котельным | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,433 | 62,626 | 139,059 |
| – | крышные кот. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,723 | 8,285 | 17,008 |
| – | персп. кот. №1 р-н Опытной станции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,841 | 0,948 | 1,789 | 0,841 | 0,948 | 1,789 | 0,841 | 0,948 | 1,789 | 0 | 0 | 0 | 9,827 | 10,656 | 20,483 |
| – | персп. кот. №2 р-н Опытной станции | 1,359 | 1,365 | 2,724 | 1,915 | 1,601 | 3,516 | 0 | 0 | 0 | 0,159 | 0,067 | 0,226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,907 | 10,993 | 21,9 |
| – | персп. кот. №3 р-н Опытной станции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,19 | 0,505 | 1,695 |
| – | персп. кот. №4 р-н Опытной станции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,16 | 0,056 | 0,216 |
| – | персп. кот. делового кластера | 2,436 | 1,034 | 3,47 | 2,436 | 1,034 | 3,47 | 2,436 | 1,034 | 3,47 | 2,436 | 1,034 | 3,47 | 2,436 | 1,034 | 3,47 | 2,436 | 1,034 | 3,47 | 24,36 | 10,34 | 34,7 |
| – | персп. кот. Лебедянское ш. | 0,482 | 0,205 | 0,687 | 0,305 | 0,13 | 0,435 | 0,527 | 0,224 | 0,751 | 0,508 | 0,216 | 0,724 | 0,272 | 0,115 | 0,387 | 0 | 0 | 0 | 4,129 | 1,754 | 5,883 |
| – | персп. кот. ул. Шахтерская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,367 | 18,281 | 35,648 |
| – | пристроенные котельные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,473 | 7,696 | 16,169 |
| – | прочие персп. котельные | 12,334 | 13,9 | 26,234 | 12,334 | 13,9 | 26,234 | 12,334 | 13,9 | 26,234 | 12,334 | 13,9 | 26,234 | 12,334 | 13,9 | 26,234 | 14,017 | 15,796 | 29,813 | 90,951 | 101,53 | 192,48 |
| – | индивидуальные источники | 11,965 | 11,198 | 23,163 | 11,965 | 11,198 | 23,163 | 11,965 | 11,198 | 23,163 | 11,965 | 11,198 | 23,163 | 11,965 | 11,198 | 23,163 | 11,011 | 10,124 | 21,135 | 325,82 | 280,95 | 606,77 |
| – | Итого по перспективным, индивидуальным, прочим ист. тепловой эн. | 28,576 | 27,702 | 56,278 | 28,955 | 27,863 | 56,818 | 28,103 | 27,304 | 55,407 | 28,243 | 27,363 | 55,606 | 27,848 | 27,195 | 55,043 | 27,464 | 26,954 | 54,418 | 501,91 | 451,05 | 952,96 |
| – | Итого | 29,545 | 28,514 | 58,059 | 29,363 | 28,323 | 57,686 | 28,354 | 27,587 | 55,941 | 28,567 | 27,728 | 56,295 | 28,099 | 27,478 | 55,577 | 27,464 | 26,954 | 54,418 | 583,73 | 520,00 | 1103,7 |

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) с разделением по видам 
теплопотребления в зонах ответственности единых теплоснабжающих организаций 
на каждом этапе за счет нового строительства

Перспективные приросты тепловых нагрузок за счет нового строительства с учетом сноса в зонах действия ЕТО на каждом этапе прогнозного периода приведены в таблицеТаблица 26.

Таблица 26. Перспективное изменение тепловой нагрузки за счет нового строительства и сноса зданий в зонах действия ЕТО

| № ЕТО | Наименование ЕТО | Перспективное изменение тепловой нагрузки за счет нового строительства и сноса существующих зданий в зонах действия ЕТО на каждом этапе прогнозного периода, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 г. |  |  | 2024 г. |  |  | 2025 г. |  |  | 2026 г. |  |  | 2027 г. |  |  | 2028 г. |  |  | 2029 г. |  |  |
|  |  | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего |
| 1 | Филиал АО «Квадра» - «Липецкая генерация» | 4,3119 | 1,0667 | 5,3786 | 6,6407 | 1,5347 | 8,1754 | 5,3862 | 1,3447 | 6,7309 | 6,8599 | 1,6801 | 8,54 | 2,984 | 0,522 | 3,506 | 2,8431 | 0,7297 | 3,5728 | 0,6888 | 0,1278 | 0,8166 |
| 2 | МУП «Липецктеплосеть» | 0,0524 | 0,0216 | 0,074 | -0,0302 | 0,0029 | -0,0273 | -0,3439 | -0,0077 | -0,3516 | -0,8328 | -0,0014 | -0,8342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ООО «Мегаполис-Недвижимость» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2455 | 0,0254 | 0,2709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Прочие источники | 7,9822 | 1,6153 | 9,5975 | 10,4245 | 1,8196 | 12,2441 | 13,4871 | 3,0415 | 16,5286 | 6,1687 | 0,9672 | 7,1359 | 9,6256 | 2,2506 | 11,8762 | 6,2057 | 1,7032 | 7,9089 | 8,0186 | 2,2947 | 10,3133 |
| – | Итого | 12,3465 | 2,7036 | 15,0501 | 17,035 | 3,3572 | 20,3922 | 18,7749 | 4,4039 | 23,1788 | 12,1958 | 2,6459 | 14,8417 | 12,6096 | 2,7726 | 15,3822 | 9,0488 | 2,4329 | 11,4817 | 8,7074 | 2,4225 | 11,1299 |

Продолжение таблицыТаблица 26

| № ЕТО | Наименование ЕТО | Перспективное изменение тепловой нагрузки за счет нового строительства и сноса существующих зданий в зонах действия ЕТО на каждом этапе прогнозного периода, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2030 г. |  |  | 2031 г. |  |  | 2032 г. |  |  | 2033 г. |  |  | 2034 г. |  |  | 2035 г. |  |  | 2036 г. |  |  |
|  |  | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего |
| 1 | Филиал АО «Квадра» - «Липецкая генерация» | 0,4968 | 0,124 | 0,6208 | 0,8363 | 0,1236 | 0,9599 | 0,2322 | 0,0765 | 0,3087 | 0,386 | 0,1272 | 0,5132 | 0,3088 | 0,1018 | 0,4106 | 0,4665 | 0,1372 | 0,6037 | 0,7773 | 0,1868 | 0,9641 |
| 2 | МУП «Липецктеплосеть» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ООО «Мегаполис-Недвижимость» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Прочие источники | 9,3977 | 2,5595 | 11,9572 | 8,8447 | 2,4894 | 11,3341 | 10,2959 | 2,9358 | 13,2317 | 10,9635 | 2,9747 | 13,9382 | 11,1942 | 3,0733 | 14,2675 | 11,1269 | 3,104 | 14,2309 | 11,2693 | 3,2012 | 14,4705 |
| – | Итого | 9,8945 | 2,6835 | 12,578 | 9,681 | 2,613 | 12,294 | 10,5281 | 3,0123 | 13,5404 | 11,3495 | 3,1019 | 14,4514 | 11,503 | 3,1751 | 14,6781 | 11,5934 | 3,2412 | 14,8346 | 12,0466 | 3,388 | 15,4346 |

Окончание таблицыТаблица 26

| № ЕТО | Наименование ЕТО | Перспективное изменение тепловой нагрузки за счет нового строительства и сноса существующих зданий в зонах действия ЕТО на каждом этапе прогнозного периода, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2037 г. |  |  | 2038 г. |  |  | 2039 г. |  |  | 2040 г. |  |  | 2041 г. |  |  | 2042 г. |  |  | 2023-2042 гг. |  |  |
|  |  | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего |
| 1 | Филиал АО «Квадра» - «Липецкая генерация» | 0,3932 | 0,0965 | 0,4897 | 0,1656 | 0,0546 | 0,2202 | 0,1019 | 0,0336 | 0,1355 | 0,1314 | 0,0433 | 0,1747 | 0,1019 | 0,0336 | 0,1355 | 0 | 0 | 0 | 34,1125 | 8,1444 | 42,2569 |
| 2 | МУП «Липецктеплосеть» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,1545 | 0,0154 | -1,1391 |
| 6 | ООО «Мегаполис-Недвижимость» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2455 | 0,0254 | 0,2709 |
| – | Прочие источники | 11,5954 | 3,2884 | 14,8838 | 11,7488 | 3,3075 | 15,0563 | 11,4032 | 3,2412 | 14,6444 | 11,46 | 3,2482 | 14,7082 | 11,3 | 3,2283 | 14,5283 | 11,1439 | 3,1996 | 14,3435 | 203,6559 | 53,5432 | 257,199 |
| – | Итого | 11,9886 | 3,3849 | 15,3735 | 11,9144 | 3,3621 | 15,2765 | 11,5051 | 3,2748 | 14,7799 | 11,5914 | 3,2915 | 14,8829 | 11,4019 | 3,2619 | 14,6638 | 11,1439 | 3,1996 | 14,3435 | 236,859 | 61,7284 | 298,588 |

Перспективные приросты объемов потребления тепловой энергии за счет нового строительства с учетом сноса в зонах действия ЕТО на каждом этапе прогнозного периода приведены в таблицеТаблица 27.

Таблица 27. Перспективное изменение потребления тепловой энергии за счет нового строительства и сноса зданий в зонах действия ЕТО

| № ЕТО | Наименование ЕТО | Перспективное изменение потребления тепловой энергии за счет нового строительства и сноса существующих зданий в зонах действия ЕТО на каждом этапе прогнозного периода, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 г. |  |  | 2024 г. |  |  | 2025 г. |  |  | 2026 г. |  |  | 2027 г. |  |  | 2028 г. |  |  | 2029 г. |  |  |
|  |  | отопл. и вент. | ГВС. | всего | отопл. и вент. | ГВС. | всего | отопл. и вент. | ГВС. | всего | отопл. и вент. | ГВС. | всего | отопл. и вент. | ГВС. | всего | отопл. и вент. | ГВС. | всего | отопл. и вент. | ГВС. | всего |
| 1 | Филиал АО «Квадра» - «Липецкая генерация» | 10,625 | 8,985 | 19,61 | 16,367 | 12,925 | 29,292 | 13,274 | 11,328 | 24,602 | 16,905 | 14,154 | 31,059 | 7,353 | 4,398 | 11,751 | 7,008 | 6,147 | 13,155 | 1,698 | 1,076 | 2,774 |
| 2 | МУП «Липецктеплосеть» | 0,128 | 0,183 | 0,311 | -0,074 | 0,024 | -0,05 | -0,848 | -0,065 | -0,913 | -2,05 | -0,012 | -2,062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ООО «Мегаполис-Недвижимость» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,605 | 0,214 | 0,819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Прочие источники | 19,671 | 13,608 | 33,279 | 25,691 | 15,329 | 41,02 | 33,243 | 25,622 | 58,865 | 15,202 | 8,148 | 23,35 | 23,722 | 18,959 | 42,681 | 15,294 | 14,349 | 29,643 | 19,762 | 19,33 | 39,092 |
| – | Итого | 30,424 | 22,776 | 53,2 | 41,984 | 28,278 | 70,262 | 46,274 | 37,099 | 83,373 | 30,057 | 22,29 | 52,347 | 31,075 | 23,357 | 54,432 | 22,302 | 20,496 | 42,798 | 21,46 | 20,406 | 41,866 |

Продолжение таблицы Таблица 27

| № ЕТО | Наименование ЕТО | Перспективное изменение потребления тепловой энергии за счет нового строительства и сноса существующих зданий в зонах действия ЕТО на каждом этапе прогнозного периода, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2030 г. |  |  | 2031 г. |  |  | 2032 г. |  |  | 2033 г. |  |  | 2034 г. |  |  | 2035 г. |  |  | 2036 г. |  |  |
|  |  | отопл. и вент. | ГВС. | всего | отопл. и вент. | ГВС. | всего | отопл. и вент. | ГВС. | всего | отопл. и вент. | ГВС. | всего | отопл. и вент. | ГВС. | всего | отопл. и вент. | ГВС. | всего | отопл. и вент. | ГВС. | всего |
| 1 | Филиал АО «Квадра» - «Липецкая генерация» | 1,225 | 1,044 | 2,269 | 2,061 | 1,041 | 3,102 | 0,572 | 0,644 | 1,216 | 0,951 | 1,072 | 2,023 | 0,761 | 0,858 | 1,619 | 1,149 | 1,156 | 2,305 | 1,915 | 1,574 | 3,489 |
| 2 | МУП «Липецктеплосеть» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ООО «Мегаполис-Недвижимость» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Прочие источники | 23,159 | 21,563 | 44,722 | 21,798 | 20,97 | 42,768 | 25,373 | 24,732 | 50,105 | 27,019 | 25,058 | 52,077 | 27,588 | 25,89 | 53,478 | 27,422 | 26,148 | 53,57 | 27,772 | 26,966 | 54,738 |
| – | Итого | 24,384 | 22,607 | 46,991 | 23,859 | 22,011 | 45,87 | 25,945 | 25,376 | 51,321 | 27,97 | 26,13 | 54,1 | 28,349 | 26,748 | 55,097 | 28,571 | 27,304 | 55,875 | 29,687 | 28,54 | 58,227 |

Окончание таблицы Таблица 27

| № ЕТО | Наименование ЕТО | Перспективное изменение потребления тепловой энергии за счет нового строительства и сноса существующих зданий в зонах действия ЕТО на каждом этапе прогнозного периода, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2037 г. |  |  | 2038 г. |  |  | 2039 г. |  |  | 2040 г. |  |  | 2041 г. |  |  | 2042 г. |  |  | 2023-2042 гг. |  |  |
|  |  | отопл. и вент. | ГВС. | всего | отопл. и вент. | ГВС. | всего | отопл. и вент. | ГВС. | всего | отопл. и вент. | ГВС. | всего | отопл. и вент. | ГВС. | всего | отопл. и вент. | ГВС. | всего | отопл. и вент. | ГВС. | всего |
| 1 | Филиал АО «Квадра» - «Липецкая генерация» | 0,969 | 0,812 | 1,781 | 0,408 | 0,46 | 0,868 | 0,251 | 0,283 | 0,534 | 0,324 | 0,365 | 0,689 | 0,251 | 0,283 | 0,534 | 0 | 0 | 0 | 84,067 | 68,605 | 152,672 |
| 2 | МУП «Липецктеплосеть» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2,844 | 0,13 | -2,714 |
| 6 | ООО «Мегаполис-Недвижимость» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,605 | 0,214 | 0,819 |
| – | Прочие источники | 28,576 | 27,702 | 56,278 | 28,955 | 27,863 | 56,818 | 28,103 | 27,304 | 55,407 | 28,243 | 27,363 | 55,606 | 27,848 | 27,195 | 55,043 | 27,464 | 26,954 | 54,418 | 501,905 | 451,053 | 952,958 |
| – | Итого | 29,545 | 28,514 | 58,059 | 29,363 | 28,323 | 57,686 | 28,354 | 27,587 | 55,941 | 28,567 | 27,728 | 56,295 | 28,099 | 27,478 | 55,577 | 27,464 | 26,954 | 54,418 | 583,733 | 520,002 | 1103,74 |

Прогнозы приростов объемов потребления теплоносителя с разделением по видам теплопотребления
в зоне действия каждого из источников тепловой энергии на каждом этапе за счет нового строительства

Перспективные приросты часовых объемов потребления теплоносителя (горячей воды) на источниках тепловой энергии на циркуляцию в тепловых сетях за счет нового строительства с учетом сноса в существующих изолированных зонах действия источников тепловой энергии на каждом этапе прогнозного периода приведены в таблицеТаблица 28.

Таблица 28. Перспективное изменение часовых объемов потребления теплоносителя за счет нового строительства и сноса зданий в зонах действия источников тепловой энергии

| № ЕТО | Источник тепловой энергии | Перспективное изменение часовых объёмов потребления теплоносителя за счет нового строительства и сноса существующих зданий в зонах действия источников тепловой энергии, м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 г. |  |  | 2024 г. |  |  | 2025 г. |  |  | 2026 г. |  |  | 2027 г. |  |  | 2028 г. |  |  | 2029 г. |  |  |
|  |  | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего |
| 1 | ТЭЦ-2 | 22,12 | 6 | 28,12 | 1,44 | 0,62 | 2,06 | -31,38 | -6,85 | -38,23 | -10,31 | -3,31 | -13,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Итого по ист с комбинир. выработкой | 22,12 | 6 | 28,12 | 1,44 | 0,62 | 2,06 | -31,38 | -6,85 | -38,23 | -10,31 | -3,31 | -13,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | кот. 108 квартал | 0,54 | 0,06 | 0,6 | 0 | 0 | 0 | -1,75 | 0,13 | -1,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | кот. Свободный Сокол | -2,76 | 0 | -2,76 | 0 | 0 | 0 | -13,3 | -0,58 | -13,88 | -3,06 | 0 | -3,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | кот. Липецкие узоры | 2,28 | 0,24 | 2,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | кот. ООО "Мегаполис-Недвижимость" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,82 | 1,02 | 10,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | кот. Привокзальная | 29,93 | 6,79 | 36,72 | 19,99 | 6,18 | 26,17 | 85,92 | 20,99 | 106,91 | 46,66 | 14,46 | 61,12 | 0 | 0 | 0 | 36,32 | 10,12 | 46,44 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | кот. Северо-Западная | 0,65 | -0,48 | 0,17 | 27,62 | 2,82 | 30,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | кот. Угловая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4,42 | -0,41 | -4,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | кот. ул. Семашко, 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,23 | 2,02 | 18,25 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | кот. Центролит | 4,1 | 0,42 | 4,52 | 1,12 | 0,12 | 1,24 | 0 | 0 | 0 | -16,93 | -0,06 | -16,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | кот. Школа 22 | -3,49 | 0 | -3,49 | -2,32 | 0 | -2,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | кот. Электроаппарат | 1,42 | 0,15 | 1,57 | 0 | 0 | 0 | 1,3 | 0,14 | 1,44 | -13,32 | 0 | -13,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | кот. Юго-Западная | 88,82 | 21,99 | 110,81 | 214,52 | 50,87 | 265,39 | 204,72 | 49,18 | 253,9 | 256,88 | 61,03 | 317,91 | 119,36 | 20,88 | 140,24 | 61,17 | 17,04 | 78,21 | 27,55 | 5,1 | 32,65 |
| – | Итого по котельным | 121,49 | 29,17 | 150,66 | 260,93 | 59,99 | 320,92 | 286,71 | 70,88 | 357,59 | 265,81 | 75,02 | 340,83 | 119,36 | 20,88 | 140,24 | 113,72 | 29,18 | 142,9 | 27,55 | 5,1 | 32,65 |
| – | Перспективные источники | 84,18 | 23,9 | 108,08 | 17,26 | 4,74 | 22 | 0 | 0 | 0 | 20,28 | 2,1 | 22,38 | 0 | 0 | 0 | 13,65 | 4,5 | 18,15 | 18,2 | 6 | 24,2 |
| – | Итого | 227,79 | 59,07 | 286,86 | 279,63 | 65,35 | 344,98 | 255,33 | 64,03 | 319,36 | 275,78 | 73,81 | 349,59 | 119,36 | 20,88 | 140,24 | 127,37 | 33,68 | 161,05 | 45,75 | 11,1 | 56,85 |

Продолжение таблицыТаблица 28

| № ЕТО | Источник тепловой энергии | Перспективное изменение часовых объёмов потребления теплоносителя за счет нового строительства и сноса существующих зданий в зонах действия источников тепловой энергии, м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2030 г. |  |  | 2031 г. |  |  | 2032 г. |  |  | 2033 г. |  |  | 2034 г. |  |  | 2035 г. |  |  | 2036 г. |  |  |
|  |  | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего |
| 1 | ТЭЦ-2 | 1,91 | 0,63 | 2,54 | 1,6 | 0,53 | 2,13 | 3,87 | 1,28 | 5,15 | 6,43 | 2,12 | 8,55 | 5,15 | 1,7 | 6,85 | 7,77 | 2,29 | 10,06 | 12,95 | 3,11 | 16,06 |
| – | Итого по ист с комбинир. выработкой | 1,91 | 0,63 | 2,54 | 1,6 | 0,53 | 2,13 | 3,87 | 1,28 | 5,15 | 6,43 | 2,12 | 8,55 | 5,15 | 1,7 | 6,85 | 7,77 | 2,29 | 10,06 | 12,95 | 3,11 | 16,06 |
| 2 | кот. 108 квартал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | кот. Свободный Сокол | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | кот. Липецкие узоры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | кот. ООО "Мегаполис-Недвижимость" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | кот. Привокзальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | кот. Северо-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | кот. Угловая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | кот. ул. Семашко, 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | кот. Центролит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | кот. Школа 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | кот. Электроаппарат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | кот. Юго-Западная | 15,3 | 3,44 | 18,74 | 29,62 | 3,68 | 33,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Итого по котельным | 15,3 | 3,44 | 18,74 | 29,62 | 3,68 | 33,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – | Перспективные источники | 18,2 | 6 | 24,2 | 32,97 | 6,9 | 39,87 | 125,92 | 40,32 | 166,24 | 143,38 | 35,57 | 178,95 | 166,96 | 42,23 | 209,19 | 161,21 | 42,46 | 203,67 | 180,47 | 50,46 | 230,93 |
| – | Итого | 35,41 | 10,07 | 45,48 | 64,19 | 11,11 | 75,3 | 129,79 | 41,6 | 171,39 | 149,81 | 37,69 | 187,5 | 172,11 | 43,93 | 216,04 | 168,98 | 44,75 | 213,73 | 193,42 | 53,57 | 246,99 |

Окончание таблицыТаблица 28

| № ЕТО | Источник тепловой энергии | Перспективное изменение часовых объёмов потребления теплоносителя за счет нового строительства и сноса существующих зданий в зонах действия источников тепловой энергии, м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2037 г. |  |  | 2038 г. |  |  | 2039 г. |  |  | 2040 г. |  |  | 2041 г. |  |  | 2042 г. |  |  | 2023-2042 гг. |  |  |
|  |  | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего |
| 1 | ТЭЦ-2 | 6,55 | 1,61 | 8,16 | 2,76 | 0,91 | 3,67 | 1,7 | 0,56 | 2,26 | 2,19 | 0,72 | 2,91 | 1,7 | 0,56 | 2,26 | 0 | 0 | 0 | 36,45 | 12,48 | 48,93 |
| – | Итого по ист с комбинир. выработкой | 6,55 | 1,61 | 8,16 | 2,76 | 0,91 | 3,67 | 1,7 | 0,56 | 2,26 | 2,19 | 0,72 | 2,91 | 1,7 | 0,56 | 2,26 | 0 | 0 | 0 | 36,45 | 12,48 | 48,93 |
| 2 | кот. 108 квартал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,21 | 0,19 | -1,02 |
| 2 | кот. Свободный Сокол | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19,12 | -0,58 | -19,7 |
| 2 | кот. Липецкие узоры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,28 | 0,24 | 2,52 |
| 6 | кот. ООО "Мегаполис-Недвижимость" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,82 | 1,02 | 10,84 |
| 1 | кот. Привокзальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218,82 | 58,54 | 277,36 |
| 1 | кот. Северо-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,27 | 2,34 | 30,61 |
| 1 | кот. Угловая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4,42 | -0,41 | -4,83 |
| 1 | кот. ул. Семашко, 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,23 | 2,02 | 18,25 |
| 2 | кот. Центролит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11,71 | 0,48 | -11,23 |
| 2 | кот. Школа 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5,81 | 0 | -5,81 |
| 2 | кот. Электроаппарат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10,6 | 0,29 | -10,31 |
| 1 | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1017,94 | 233,21 | 1251,15 |
| – | Итого по котельным | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1240,49 | 297,34 | 1537,83 |
| – | Перспективные источники | 269,62 | 78,36 | 347,98 | 275,76 | 79,13 | 354,89 | 261,94 | 76,47 | 338,41 | 264,21 | 76,75 | 340,96 | 257,81 | 75,96 | 333,77 | 267,04 | 79,91 | 346,95 | 2579,06 | 731,76 | 3310,82 |
| – | Итого | 276,17 | 79,97 | 356,14 | 278,52 | 80,04 | 358,56 | 263,64 | 77,03 | 340,67 | 266,4 | 77,47 | 343,87 | 259,51 | 76,52 | 336,03 | 267,04 | 79,91 | 346,95 | 3856 | 1041,58 | 4897,58 |

Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии

Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии с учетом потерь в тепловых сетях, в зонах действия которых прогнозируется прирост потребления тепловой энергии, на каждом этапе, включая уровень базового года, приведены в таблицеТаблица 29.

В таблицеТаблица 29 приведены данные для существующих источников теплоснабжения без учета мероприятий, приведенных в Главе 7 по закрытию источников теплоснабжения и переводу нагрузки потребителей.

Таблица 29. Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии в горячей воде

| № п/п | Источник тепловой энергии | Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2036 г. | 2037 г. | 2038 г. | 2039 г. | 2040 г. | 2041 г. | 2042 г. |
| 1 | ТЭЦ-2 | 414,70 | 416,39 | 416,51 | 414,22 | 413,41 | 413,41 | 413,41 | 413,41 | 413,56 | 413,69 | 413,99 | 414,51 | 414,92 | 415,52 | 416,49 | 416,98 | 417,20 | 417,33 | 417,51 | 417,64 | 417,64 |
| 2 | кот. 108 квартал | 1,59 | 1,60 | 1,60 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 |
| 3 | кот. Свободный Сокол | 32,05 | 31,98 | 31,98 | 31,64 | 31,56 | 31,56 | 31,56 | 31,56 | 31,56 | 31,56 | 31,56 | 31,56 | 31,56 | 31,56 | 31,56 | 31,56 | 31,56 | 31,56 | 31,56 | 31,56 | 31,56 |
| 4 | кот. Липецкие узоры | 0,83 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| 5 | кот. ООО "Мегаполис-Недвижимость" | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| 6 | кот. Привокзальная | 95,52 | 96,44 | 97,09 | 99,76 | 101,29 | 101,29 | 102,45 | 102,45 | 102,45 | 102,45 | 102,45 | 102,45 | 102,45 | 102,45 | 102,45 | 102,45 | 102,45 | 102,45 | 102,45 | 102,45 | 102,45 |
| 7 | кот. Северо-Западная | 195,19 | 195,20 | 195,96 | 195,96 | 195,96 | 195,96 | 195,96 | 195,96 | 195,96 | 195,96 | 195,96 | 195,96 | 195,96 | 195,96 | 195,96 | 195,96 | 195,96 | 195,96 | 195,96 | 195,96 | 195,96 |
| 8 | кот. Угловая | 36,82 | 36,82 | 36,82 | 36,82 | 36,70 | 36,70 | 36,70 | 36,70 | 36,70 | 36,70 | 36,70 | 36,70 | 36,70 | 36,70 | 36,70 | 36,70 | 36,70 | 36,70 | 36,70 | 36,70 | 36,70 |
| 9 | кот. ул. Семашко, 10 | 12,79 | 12,79 | 12,79 | 12,79 | 12,79 | 12,79 | 13,25 | 13,25 | 13,25 | 13,25 | 13,25 | 13,25 | 13,25 | 13,25 | 13,25 | 13,25 | 13,25 | 13,25 | 13,25 | 13,25 | 13,25 |
| 10 | кот. Центролит | 23,62 | 23,73 | 23,77 | 23,77 | 23,34 | 23,34 | 23,34 | 23,34 | 23,34 | 23,34 | 23,34 | 23,34 | 23,34 | 23,34 | 23,34 | 23,34 | 23,34 | 23,34 | 23,34 | 23,34 | 23,34 |
| 11 | кот. Школа 22 | 0,21 | 0,21 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 12 | кот. Электроаппарат | 5,07 | 5,11 | 5,11 | 5,15 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 4,82 |
| 13 | кот. Юго-Западная | 332,05 | 334,82 | 341,46 | 347,81 | 355,76 | 359,26 | 361,22 | 362,03 | 362,50 | 363,33 | 363,33 | 363,33 | 363,33 | 363,33 | 363,33 | 363,33 | 363,33 | 363,33 | 363,33 | 363,33 | 363,33 |

  - Фактические расходы теплоносителя в системах теплоснабжения, в которых 
прогнозируется прирост потребления тепловой энергии на каждом этапе

Фактические расходы теплоносителя (горячей воды) в отопительный (зимний) период в системах теплоснабжения, в которых прогнозируется прирост потребления тепловой энергии, а также прогнозные значения расхода теплоносителя на каждом этапе приведены в таблице Таблица 30.

В таблице приведены данные для существующих источников теплоснабжения без учета мероприятий, приведенных в Главе 7 по закрытию источников теплоснабжения и переводу нагрузки потребителей.

Таблица 30. Фактические и перспективные расходы теплоносителя в отопительный (зимний) период

| № п/п | Источник тепловой энергии | Перспективный расход теплоносителя, м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. | 2036 г. | 2037 г. | 2038 г. | 2039 г. | 2040 г. | 2041 г. | 2042 г. |
| 1 | ТЭЦ-2 | 18170,0 | 18198,1 | 18200,2 | 18162,0 | 18148,3 | 18148,3 | 18148,3 | 18148,3 | 18150,9 | 18153,0 | 18158,2 | 18166,7 | 18173,6 | 18183,6 | 18199,7 | 18207,8 | 18211,5 | 18213,8 | 18216,7 | 18218,9 | 18170,0 |
| 2 | кот. 108 квартал | 100,0 | 100,6 | 100,6 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 100,0 |
| 3 | кот. Свободный Сокол | 860,0 | 857,2 | 857,2 | 843,4 | 840,3 | 840,3 | 840,3 | 840,3 | 840,3 | 840,3 | 840,3 | 840,3 | 840,3 | 840,3 | 840,3 | 840,3 | 840,3 | 840,3 | 840,3 | 840,3 | 860,0 |
| 4 | кот. Липецкие узоры | 47,1 | 49,6 | 49,6 | 49,6 | 49,6 | 49,6 | 49,6 | 49,6 | 49,6 | 49,6 | 49,6 | 49,6 | 49,6 | 49,6 | 49,6 | 49,6 | 49,6 | 49,6 | 49,6 | 49,6 | 47,1 |
| 5 | кот. ООО "Мегаполис-Недвижимость" | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 54,8 | 54,8 | 54,8 | 54,8 | 54,8 | 54,8 | 54,8 | 54,8 | 54,8 | 54,8 | 54,8 | 54,8 | 54,8 | 54,8 | 54,8 | 54,8 | 54,8 | 44,0 |
| 6 | кот. Привокзальная | 3570,0 | 3606,7 | 3632,9 | 3739,8 | 3800,9 | 3800,9 | 3847,4 | 3847,4 | 3847,4 | 3847,4 | 3847,4 | 3847,4 | 3847,4 | 3847,4 | 3847,4 | 3847,4 | 3847,4 | 3847,4 | 3847,4 | 3847,4 | 3570,0 |
| 7 | кот. Северо-Западная | 7630,0 | 7630,2 | 7660,6 | 7660,6 | 7660,6 | 7660,6 | 7660,6 | 7660,6 | 7660,6 | 7660,6 | 7660,6 | 7660,6 | 7660,6 | 7660,6 | 7660,6 | 7660,6 | 7660,6 | 7660,6 | 7660,6 | 7660,6 | 7630,0 |
| 8 | кот. Угловая | 1440,0 | 1440,0 | 1440,0 | 1440,0 | 1435,2 | 1435,2 | 1435,2 | 1435,2 | 1435,2 | 1435,2 | 1435,2 | 1435,2 | 1435,2 | 1435,2 | 1435,2 | 1435,2 | 1435,2 | 1435,2 | 1435,2 | 1435,2 | 1440,0 |
| 9 | кот. ул. Семашко, 10 | 590,0 | 590,0 | 590,0 | 590,0 | 590,0 | 590,0 | 608,3 | 608,3 | 608,3 | 608,3 | 608,3 | 608,3 | 608,3 | 608,3 | 608,3 | 608,3 | 608,3 | 608,3 | 608,3 | 608,3 | 590,0 |
| 10 | кот. Центролит | 1200,0 | 1204,5 | 1205,8 | 1205,8 | 1188,8 | 1188,8 | 1188,8 | 1188,8 | 1188,8 | 1188,8 | 1188,8 | 1188,8 | 1188,8 | 1188,8 | 1188,8 | 1188,8 | 1188,8 | 1188,8 | 1188,8 | 1188,8 | 1200,0 |
| 11 | кот. Школа 22 | 9,0 | 5,5 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 9,0 |
| 12 | кот. Электроаппарат | 225,7 | 227,3 | 227,3 | 228,7 | 215,4 | 215,4 | 215,4 | 215,4 | 215,4 | 215,4 | 215,4 | 215,4 | 215,4 | 215,4 | 215,4 | 215,4 | 215,4 | 215,4 | 215,4 | 215,4 | 225,7 |
| 13 | кот. Юго-Западная | 10630,0 | 10740,8 | 11006,2 | 11260,1 | 11578,0 | 11718,3 | 11796,5 | 11829,1 | 11847,9 | 11881,2 | 11881,2 | 11881,2 | 11881,2 | 11881,2 | 11881,2 | 11881,2 | 11881,2 | 11881,2 | 11881,2 | 11881,2 | 10630,0 |

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и 
теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах 
территориального деления и в зонах индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

Перспективные приросты тепловых нагрузок с разделением по видам теплопотребления в зонах индивидуального теплоснабжения на каждом этапе приведены в таблицеТаблица 31.

Таблица 31. Перспективное изменение тепловой нагрузки в зонах индивидуального теплоснабжения

| Кадастровый квартал | Перспективное изменение тепловой нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 г. |  |  | 2024 г. |  |  | 2025 г. |  |  | 2026 г. |  |  | 2027 г. |  |  | 2028 г. |  |  | 2029 г. |  |  |
|  | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего |
| 48:20:11102 | 0 | 0 | 0 | 3,1775 | 0,6018 | 3,7793 | 3,1775 | 0,6018 | 3,7793 | 3,1775 | 0,6018 | 3,7793 | 3,1775 | 0,6018 | 3,7793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:14601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,6479 | 0,6018 | 3,2497 | 2,6479 | 0,6018 | 3,2497 |
| 48:20:21018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:21021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:28409 | 3,1775 | 0,6018 | 3,7793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:28505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общий итог | 3,1775 | 0,6018 | 3,7793 | 3,1775 | 0,6018 | 3,7793 | 3,1775 | 0,6018 | 3,7793 | 3,1775 | 0,6018 | 3,7793 | 3,1775 | 0,6018 | 3,7793 | 2,6479 | 0,6018 | 3,2497 | 2,6479 | 0,6018 | 3,2497 |

Продолжение таблицы Таблица 31

| Кадастровый квартал | Перспективное изменение тепловой нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2030 г. |  |  | 2031 г. |  |  | 2032 г. |  |  | 2033 г. |  |  | 2034 г. |  |  | 2035 г. |  |  | 2036 г. |  |  |
|  | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего |
| 48:20:11102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:14601 | 2,6479 | 0,6018 | 3,2497 | 2,97 | 0,675 | 3,645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:21018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,6479 | 0,6018 | 3,2497 |
| 48:20:21021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:28409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:28505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,6479 | 0,6018 | 3,2497 | 2,6479 | 0,6018 | 3,2497 | 2,6479 | 0,6018 | 3,2497 | 2,6479 | 0,6018 | 3,2497 | 0 | 0 | 0 |
| Общий итог | 2,6479 | 0,6018 | 3,2497 | 2,97 | 0,675 | 3,645 | 2,6479 | 0,6018 | 3,2497 | 2,6479 | 0,6018 | 3,2497 | 2,6479 | 0,6018 | 3,2497 | 2,6479 | 0,6018 | 3,2497 | 2,6479 | 0,6018 | 3,2497 |

Окончание таблицы Таблица 31

| Кадастровый квартал | Перспективное изменение тепловой нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2037 г. |  |  | 2038 г. |  |  | 2039 г. |  |  | 2040 г. |  |  | 2041 г. |  |  | 2042 г. |  |  | 2023-2042 гг. |  |  |
|  | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего | отопл. и вент. | ГВС средн. | всего |
| 48:20:11102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,71 | 2,4072 | 15,1172 |
| 48:20:14601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,9137 | 2,4804 | 13,3941 |
| 48:20:21018 | 2,6479 | 0,6018 | 3,2497 | 2,6479 | 0,6018 | 3,2497 | 2,6479 | 0,6018 | 3,2497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,5916 | 2,4072 | 12,9988 |
| 48:20:21021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,6479 | 0,6018 | 3,2497 | 2,6479 | 0,6018 | 3,2497 | 2,6479 | 0,6018 | 3,2497 | 7,9437 | 1,8054 | 9,7491 |
| 48:20:28409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,1775 | 0,6018 | 3,7793 |
| 48:20:28505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,5916 | 2,4072 | 12,9988 |
| Общий итог | 2,6479 | 0,6018 | 3,2497 | 2,6479 | 0,6018 | 3,2497 | 2,6479 | 0,6018 | 3,2497 | 2,6479 | 0,6018 | 3,2497 | 2,6479 | 0,6018 | 3,2497 | 2,6479 | 0,6018 | 3,2497 | 55,928 | 12,1092 | 68,037 |

Перспективные приросты объемов потребления тепловой энергии с разделением по видам теплопотребления в зонах индивидуального теплоснабжения на каждом этапе приведены в таблицеТаблица 32.

Таблица 32. Перспективное изменение объемов потребления тепловой энергии в зонах индивидуального теплоснабжения

| Кадастровый квартал | Перспективное изменение потребления тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 г. |  |  | 2024 г. |  |  | 2025 г. |  |  | 2026 г. |  |  | 2027 г. |  |  | 2028 г. |  |  | 2029 г. |  |  |
|  | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего |
| 48:20:11102 | 0 | 0 | 0 | 7,831 | 5,07 | 12,901 | 7,831 | 5,07 | 12,901 | 7,831 | 5,07 | 12,901 | 7,831 | 5,07 | 12,901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:14601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,526 | 5,07 | 11,596 | 6,526 | 5,07 | 11,596 |
| 48:20:21018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:21021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:28409 | 7,831 | 5,07 | 12,901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:28505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общий итог | 7,831 | 5,07 | 12,901 | 7,831 | 5,07 | 12,901 | 7,831 | 5,07 | 12,901 | 7,831 | 5,07 | 12,901 | 7,831 | 5,07 | 12,901 | 6,526 | 5,07 | 11,596 | 6,526 | 5,07 | 11,596 |

Продолжение таблицыТаблица 32

| Кадастровый квартал | Перспективное изменение потребления тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2030 г. |  |  | 2031 г. |  |  | 2032 г. |  |  | 2033 г. |  |  | 2034 г. |  |  | 2035 г. |  |  | 2036 г. |  |  |
|  | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего |
| 48:20:11102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:14601 | 6,526 | 5,07 | 11,596 | 7,32 | 5,686 | 13,006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:21018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,526 | 5,07 | 11,596 |
| 48:20:21021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:28409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:28505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,526 | 5,07 | 11,596 | 6,526 | 5,07 | 11,596 | 6,526 | 5,07 | 11,596 | 6,526 | 5,07 | 11,596 | 0 | 0 | 0 |
| Общий итог | 6,526 | 5,07 | 11,596 | 7,32 | 5,686 | 13,006 | 6,526 | 5,07 | 11,596 | 6,526 | 5,07 | 11,596 | 6,526 | 5,07 | 11,596 | 6,526 | 5,07 | 11,596 | 6,526 | 5,07 | 11,596 |

Окончание таблицыТаблица 32

| Кадастровый квартал | Перспективное изменение потребления тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2037 г. |  |  | 2038 г. |  |  | 2039 г. |  |  | 2040 г. |  |  | 2041 г. |  |  | 2042 г. |  |  | 2023-2042 гг. |  |  |
|  | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего | отопл. и вент. | ГВС | всего |
| 48:20:11102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,324 | 20,28 | 51,604 |
| 48:20:14601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,898 | 20,896 | 47,794 |
| 48:20:21018 | 6,526 | 5,07 | 11,596 | 6,526 | 5,07 | 11,596 | 6,526 | 5,07 | 11,596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,104 | 20,28 | 46,384 |
| 48:20:21021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,526 | 5,07 | 11,596 | 6,526 | 5,07 | 11,596 | 6,526 | 5,07 | 11,596 | 19,578 | 15,21 | 34,788 |
| 48:20:28409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,831 | 5,07 | 12,901 |
| 48:20:28505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,104 | 20,28 | 46,384 |
| Общий итог | 6,526 | 5,07 | 11,596 | 6,526 | 5,07 | 11,596 | 6,526 | 5,07 | 11,596 | 6,526 | 5,07 | 11,596 | 6,526 | 5,07 | 11,596 | 6,526 | 5,07 | 11,596 | 137,84 | 102,02 | 239,86 |

Прогнозы приростов объёмов потребления тепловой 
энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений 
производственных зон и их перепрофилирования и приростов 
объёмов потребления тепловой энергии (мощности) 
производственными объектами с разделением по видам 
теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Сводные данные по приросту тепловых нагрузок в горячей воде за счет новой произ-водственной застройки с разделением по видам потребления представлены в таблице Таблица 14. Всего до 2042 г. прогнозируется прирост тепловой нагрузки на 2,6 Гкал/ч в горячей воде за счет перспективной производственной застройки.

Сводные данные по приросту объемов потребления тепловой энергии в горячей воде за счет новой производственной застройки с разделением по видам потребления представлены в таблице Таблица 19. Всего до 2042 г. прогнозируется прирост объема потребления тепловой энергии на 8,0 тыс. Гкал в год в горячей воде за счет перспективной производственной застройки.

Прирост тепловой нагрузки в паре промышленными предприятиями не прогнозируется. Данных о возможном развитии производства организациями не предоставлено. В связи с этим принимается допущение, что возможный прирост потребления тепловой энергии, передаваемой с паром на технологические нужды, в случае увеличения объемов производимой продукции или новом строительстве будет компенсироваться внедрением современных энергосберегающих технологий.

Описание изменений показателей существующего и 
перспективного потребления тепловой энергии на 
цели теплоснабжения

При актуализации схемы теплоснабжения г. Липецк были внесены следующие изменения:

1. Актуализирован прогноз ввода отапливаемых площадей в соответствии с новым генеральным планом;

2. Актуализирован прогноз численности населения и обеспеченности населения жильем в соответствии с новым генеральным планом;

3. Выполнена корректировка удельных величин потребления тепла и тепловой мощности в соответствии с фактическими характеристиками строящихся зданий (на основе объема и высоты зданий);

4. Актуализирован прогноз перспективного потребления тепла и тепловой мощности в соответствии с выполненным прогнозом прироста отапливаемых площадей;

Перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения, представлен в таблице Таблица 33.

Таблица 33. Перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период актуализации

| № п/п | Наименование объекта | Номер разрешения на ввод в эксплуатацию | Застройщик | Кадастровый адрес | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Застройка микрорайонов 30-31 в г.о. Липецке. Жилая группа III с отдельно стоящими наземными парковками. 3 этап. Многоквартирное жилое здание строительный №28 | 48-42 701 000-35-2021 | ООО СЗ "ИНСТЕП" | 48:20:0043601:28062 | 8443 |
| 2 | Спортивный комплекс по адресу: г. Липецк, ул. Л. Кривенкова в 34 микрорайоне | 48-42 701 000-42-2020 | ООО "СпортИнвест" | 48:20:0043601:379 | 3918 |
| 3 | Строительство СПУ №9, расположенного по адресу: г. Липецк, в районе ул. Ковалева | 48-42 701 000-108-2021 | ООО "БумПак" | 48:20:0021003:606 | 2039 |
| 4 | Реконструкция склада по ул. Римского-Корсакова, владение 10В, в г.о. Липецке | 48-42 701 000-6-2021 | ООО "ЧугунСпецСтрой" | 48:20:0027503:53 | 638 |
| 5 | Реконструкция здания торгового центра по адресу: г. Липецк, ул. им. Генерала Меркулова, д. 63 | 48-42 701 000-57-2021 | ООО "Липецкая Мебель" | 48:20:0043601:18019 | 6329 |
| 6 | Завершение строительства здания бытовых помещений по адресу: г. Липецк, ул. Металлургов | 48-42 701 000-5-2022 | Физлицо | 48:20:0035001:6067 | 679 |
| 7 | Реконструкция здания столовой по ул. Тельмана, д. 116а в г.о. Липецке | 48-42 701 000-85-2019 | Физлицо | 48:20:0029705:27 | 754 |
| 8 | Строительство здания автостоянки закрытого типа по ул .Студеновская, 70 в Правобережном округе г. Липецка | 48-42 701 000-141-2019 | Физлицо | 48:20:0020609:1 | 185 |
| 9 | Малоэтажный блокированный жилой дом по ул. Ю.Смирнова, 59 в г.о. Липецке | 48-42 701 000-164-2021 | ООО "СЗ Спецфундаментстрой-С" | 48:20:0011301:43 | 795 |
| 10 | Здание автомойки самообслуживания по адресу: Липецкая область, г. Липецк, ул. Л. Кривенкова, в районе 24 микрорайоне | 48-42 701 000-3-2022 | Физлица | 48:20:0043601:28424 | 42 |
| 11 | Физкультурно-оздоровительный комплекс в г.о. Липецке | 48-42 701 000-7-2021 | МКУ "Управление строительства города Липецка | 48:20:0012303:663 | 3059 |
| 12 | Объекты придорожного сервиса по Елецкому шоссе в г.о. Липецке | 48-42 701 000-127-2021 | Физлицо | 48:20:0010601:54 | 148 |
| 13 | Автомобильная мойка, расположенная по адресу: Липецкая область, город Липецк, ул. Леонтия Кривенкова | 48-42 701 000-121-2021 | Физлицо | 48:20:0043601:28495 | 456 |
| 14 | Торгово-развлекательный комплекс в 34 микрорайоне Октябрьского округа г. Липецка | 48-42 701 000-230-2019 | ООО "Вектор" | 48:20:0043601:19805 | 7365 |
| 15 | Блочно-модульная котельная в районе ул. Ковалева, 107 д | 48-42 701 000-4-2022 | МУП "Липецктеплосеть" | 48:20:0027502:59 | 127 |
| 16 | Складское здание размерами 18х60х8 (h), по адресу: г. Липецк, ул. Передельческая, вл.3 | 48-42 701 000-48-2020 | ООО "ЛАСАР" | 48:20:0035001:6243 | 1087 |
| 17 | Жилой район "Елецкий" в Советском округе г.Липецка. Группа жилых зданий I-14, I-15, I-19, I-20 (3 этап - строительство жилых зданий I-14 и I-20) | 48-42 701 000-51-2021, | ООО "СЗ "Спецфундаментстрой-С" | 48:20:0010601:3338 | 17936 |
| 18 | Производственная база ООО "БумПак". Реконструкция цеха гофрокартона и упаковочной тары с пристройкой административных помещений и гофролинии №3 по адресу: г. Липецк, ул.Ковалева, стр.125А | 48-42-701 000-28-2021 | ООО "БумПак" | 48:20:0021003:10 | 11316 |
| 19 | Застройка 30-31 мкр. в г.о. Липецке. Многоквартирное жилое здание стр. № 27 с нежилыми помещениями | 48-42 701 000-41-2021 | ОАО трест "Липецкстрой | 48:20:0043601:28061 | 23537 |
| 20 | Реконструкция блока вспомогательных цехов (Литер В) и гаража (Литер Д) с объединением по адресу: г. Липецк, ул. Гражданская, 1А | 48-42 701 000-27-2022 | ООО "Липецк Холод Логистик" | 48:20:0027503:9 | 3162 |
| 21 | Реконструкция здания магазина и кафе под многоэтажный многоквартирный жилой дом с магазином и кафе по ул. Октябрьская в г.о. Липецке | 48-42 701 000-147-2020 | ООО "Строительное управление-32" | 48:20:0014402:90 | 7058 |
| 22 | Рынок розничной торговли в 7 жилом районе г. Липецка. III этап строительства. Цветочный рынок. | 48-42 701 000-8-2021 | ООО "Стандарт" | 48:20:0043601:20515 | 724 |
| 23 | Котельная для теплоснабжения ГОУАОУ "Центр поддержки одаренных детей "Стратегия" в г.о. Липецке | 48-42 701 000-30-2021 | МКУ "Управление строительства города Липецка" | 48:20:0027435:939 | 88 |
| 24 | Мастерская по ремонту и обслуживанию автомобилей по ул. Ковалева, в г.Липецке | 48-42 701 000-14-2022 | Физлицо | 48:20:0027501:135 | 341 |
| 25 | Производственное здание по адресу: г. Липецк, ул. Ковалева, уч.№: 48:20:027501:0016 | 48-42 701 000-110-2021 | Физлицо | 48:20:0027502:16 | 1466 |
| 26 | Многоэтажный многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями по ул. Котовского в г.о. Липецке | 48-42 701 000-102-2020, | ООО СЗ "Ремстройсервис Азбука" | 48:20:0045602:359 | 11522 |
| 27 | Реконструкция нежилого здания под административно-торговое здание, расположенное по адресу г. Липецк, ул. А.А. Папина (кадастровый номер уч-ка 48:20:0044703:11) | 48-42 701 000-98-2020, пр. №2, 9 от 22г, | Физлица | 48:20:0044703:11 | 2121 |
| 28 | Два 4-х секционных жилых дома №III-1, № II-11 в жилом микрорайоне "Елецкий", Советский округ г.Липецка. Жилой дом №III-1. | 48-42 701 000-142-2019, пр №17, №26 от 2022г. | ООО "ГЛОБУС ГРУПП" | 48:20:0010601:230 | 42872 |
| 29 | Реконструкция административного здания (помещение №6 под предприятие общественного питания) по адресу: г. Липецк, площадь Им. Г.В. Плеханова,1 | 48-42 701 000-205-2018 | ООО "Капитал" | 48:20:0013404:3 | 11840 |
| 30 | Здание магазина в районе ул. Маршала Рыбалко и ул. Харьковской в г.о. Липецке | 48-42 701 000-255-2018 | Физлицо | 48:20:0021411:97 | 558 |
| 31 | Группа жилых домов по Газина в г.о. Липецке. Многоквартирное жилое здание №1(стр.№19) с нежилыми помещениями и подземной парковкой | 48-42 701 000-163-2021, пр. №38 от 21.10.2022 | ООО "СЗ "Компания Спецфундаментстрой" | 48:20:0000000:33412 | 19676 |
| 32 | Склад по адресу: г. Липецк, пр. Промышленный | 48-42 701 000-29-2021 | Физлицо | 48:20:0021003:88 | 340 |
| 33 | Группа многоэтажных жилых домов, расположенных по адресу: г.Липецк 30 микрорайон, кадастровый номер земельного участка 48:20:0043601:28500. Позиция 1 | 48-42 701 000-62-2021, пр №22 , №37 | ООО СЗ "Инстеп" | 48:20:0043601:28500 | 26565 |
| 34 | Застройка 30-31 микрорайона в г.о. Липецке. Многоквартирное жилое здание строительный №6 | 48-42 701 000-179-2017, приказ № 32 от 19.09.2022 | ОАО трест "Липецкстрой" | 48:20:0043601:20753 | 14285 |
| 35 | Склад по ул. Ангарская в г.о. Липецке | 48-42 701 000-118-2021 | ООО "СПб-СельхозДеталь" | 48:13:1550901:142 | 740 |
| 36 | Реконструкция здания гостиницы, расположенной по адресу: г. Липецк, ул. Орджоникидзе, 37 | 48-42 701 000-97-2021, приказ №1 от 31.01.2022 | ООО СЗ "Апарт" | 48:20:0045703:32 | 2135 |
| 37 | Многоквартирное жилое здание (стр.12) в 30, 31 микрорайонах г. Липецка | 48-42 701 000-78-2021, пр-з 39 от 26.10.22 | МКУ "Управление строительства города Липецка" | 48:20:0043601:20758 | 22467 |
| 38 | Многоквартирное жилое здание с подземной автостоянкой по ул. Гагарина | 48-42 701 000-13-2022 | ООО СЗ " Строймастер-Л" | 48:20:0012501:1680 | 18756 |
| 39 | Жилое здание (стр.№1) в районе улиц Силикатная и Архангельская в г.о. Липецке | 48-42 701 000-23-2022, приказ №43 от 14.11.2022 | АО СЗ "ДСК" | 48:20:0031207:288 | 2022 |
| 40 | Жилое здание (стр.№2) в районе улиц Силикатная и Архангельская в г.о. Липецке | 48-42 701 000-24-2022, приказ №42 от 14.11.2022 | АО СЗ "ДСК" | 48:20:0031207:287 | 2029 |
| 41 | Многоэтажное жилое здание в районе дома №11 по Боевому проезду в г.о. Липецке | 48-42 701 000-58-2021, приказ №40 от 28.10.2022 | АО СЗ "ДСК" | 48:20:0028405:605 | 6651 |
| 42 | Магазин непродовольственных товаров по адресу: г.Липецк, участок №56 жилого квартала в районе ул.Ангарской и пер.Ландшафтный | 48-42 701 000-116-2021 | Физлицо | 48:20:0010501:1838 | 155 |
| 43 | Строительство здания магазина по ул. Им. Баумана в Правобережном округе г. Липецка | 48-42 701 000-158-2021 | Физлицо | 48:20:0026606:17 | 378 |
| 44 | Строительство стационарной автозаправочной газонаполнительной компрессорной станции в районе Елецкого шоссе в г. Липецк Липецкая область. 1 этап строительства | 48-42 701 000-155-2021, пр. №41 от 03.11.2022 | ООО"РНИТЦ" | 48:20:0010501:2839 | 300 |
| 45 | Строительство нового поликлинического корпуса ГУЗ "Липецкая городская детская больница в г.о. Липецке" | 48-42 701 000-42-2021 | ОКУ УКС Липецкой области | 48:20:0012405:8 | 7521 |
| 46 | Магазин по адресу: Липецкая область, г. Липецк, ул. Ударников, з. у. 48:20:0011412:36 (корректировка проекта) | 48-42 701 000-131-2021 | Физлицо | 48:20:0011412:36 | 306 |
| 47 | Строительство стационарной автозаправочной газонаполнительной компрессорной станции в районе пересечения ул. Ковалева и автодороги Р-119. 1 этап строительства. | 48-42 701 000-67-2022 | ООО "РНИТЦ" | 48:20:0021102:337 | 76 |
| 48 | Здание автомойки и магазин запчастей, расположенные по адресу: Липецкая область, г. Липецк, уч. 48:20:0028408:3795. II этап строительства. Здание автомойки | 48-42 701 000-112- 2021 | Физлицо | 48:20:0028408:3795 | 42 |
| 49 | Здание автомойки и магазин запчастей, расположенные по адресу: Липецкая область, г. Липецк, уч. 48:20:0028408:3795. I этап строительства. Магазин запчастей | 48-42 701 000-111- 2021 | Физлицо | 48:20:0028408:3795 | 908 |
| 50 | Станция технического обслуживания (шиномонтаж) по ул. Ударников, 91 в г.Липецке | 48-42 701 000-1-2021 | ООО "Мегаполис-Недвижимость" | 48:20:0011404:49 | 85 |
| 51 | Здание склада по ул. Ковалева в г.о. Липецке. Кадастровый номер земельного участка 48:20:0021102:352 | 48-42 701 000-59-2022 | Физлицо | 48:20:0021102:352 | 1484 |
| 52 | Операционный блок с отделением анестазиологии и реанимации областного онкологического диспансера в г.о. Липецке | 48-42 701 000-31-2019 | ОКУ "УКС Липецкой области" | 48:20:0035102:14020, 48:20:0035102:13938 | 9666 |
| 53 | Группа многоэтажных жилых домов, расположенных по адресу: г.Липецк 30 микрорайон, кадастровый номер земельного участка 48:20:0043601:28499. Позиция 2 | 48-42 701 000-63-2021 | ООО СЗ "Инстеп" | 48:20:0043601:28499 | 22781 |
| 54 | Здания и сооружения универсальной базы материально-технического снабжения, для объектов общественно-делового значения по адресу: г. Липецк, ул. Юношеская | 48-42 701 000-54-2021 | Физлицо | 48:20:0011001:133 | 359 |
| 55 | Многоквартирный жилой дом по адресу: Липецкая обл., г.Липецк, ул. Бачурина, дом 8 | 48-42 701 000-37-2022 | МКУ "Управление строительства города Липецка" | 48:20:0041903:623 | 5092 |
| 56 | Строительство здания магазина непродовольственных товаров в г. Липецк, расположенное на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0043601:29308 | 48-42 701 000-143-2021 | ООО "э3" | 48:20:0043601:29308 | 1486,2 |
| 57 | Строительство магазина по ул. Сельскохозяйственная в г.о. Липецке | 48-42 701 000-149-2021 | Физлицо | 48:20:0038501:9677 | 295,1 |
| 58 | Строительство здания склада готовой продукции в районе ул. Ковалева в Правобережном округе г. Липецка | 48-42-701 000-49-2020 | ООО "БумПак" | 48:20:0021003:597 | 3028 |
| 59 | Здание автосервиса с автомойкой, расположенное по адресу: Липецкая область, г. Липецк, 34 микрорайон, кадастровый номер участка 48:20:0043601:20228 | 48-42 701 000-2-2023 | Физлицо | 48:20:0043601:20228 | 784 |
| 60 | Строительство здания автосервиса на земельном участке с кадастровым номером 48:20:0043601:20801 в 34 микрорайоне г. Липецка | 48-42 701 000-4-2023 | Физлицо | 48:20:0043601:20801 | 639 |
| 61 | Здание СТО №2, расположенное по адресу: Липецкая обл., г. Липецк, ул. Ферросплавная, кадастровый номер участка: 48:20:0035102:164 | 48-42 701 000-107-2021, | Физлицо | 48:20:0035102:164 | 1245 |
| 62 | Магазин продовольственных товаров по ул. Имени Рихарда Зорге, 72а в г.о. Липецке | 48-42 701 000-224-2017 | Физлица | 48:20:0037710:122 | 88 |
| 63 | Строительство станции технического обслуживания сельскохозяйственной техники по адресу: Липецкая область, город Липецк, участок кадастровый номер 48:20:00210103:444 | 48-42 701 000-97-2020 | ЗАО "Корпорация Малком" | 48:20:0021003:444 | 4825 |
| 64 | Здание станции технического обслуживания автомобилей по адресу: г. Липецк, ул. Краснозаводская, в р-не строения 2в | 48-42 701 000-131-2020 | Физлица | 48:20: 0042602:100 | 283 |
| 65 | Здание мастерских для ремонта и обслуживания автомобилей (станция технического обслуживания) по адресу: г. Липецк, ул. Перова, строение 2е | 48-42 701 000-40-2020 | ООО "Липецклифт" | 48:20:0045307:45 | 246,5 |

- Приложение 1 
Реестр объектов перспективного строительства

Реестр перспективных объектов строительства в г.о. Липецке с указанием строительной площади, расчетной тепловой нагрузки (с учетом средней величины ГВС), договорной тепловой нагрузки (с учетом максимальной величины ГВС) представлен в таблицеТаблица 34.

Таблица 34. Реестр объектов перспективного строительства

| Кадастровый адрес | площадка стр. | Наименование объекта | Документ | Застройщик | Источник теплоснабжения | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | 2028 |  |  | 2029 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | общ. площ., м2 | расч. нагр., Гкал/ч | догов. нагр., Гкал/ч | общ. площ., м2 | расч. нагр., Гкал/ч | догов. нагр., Гкал/ч | общ. площ., м2 | расч. нагр., Гкал/ч | догов. нагр., Гкал/ч | общ. площ., м2 | расч. нагр., Гкал/ч | догов. нагр., Гкал/ч | общ. площ., м2 | расч. нагр., Гкал/ч | догов. нагр., Гкал/ч | общ. площ., м2 | расч. нагр., Гкал/ч | догов. нагр., Гкал/ч | общ. площ., м2 | расч. нагр., Гкал/ч | догов. нагр., Гкал/ч |
| 48:20:10501 | 376 | Общественно-деловой кластер на территории южнее пересечения Окружного и Елецкого ш. | утв. схема т/сн |  | персп. кот. делового кластера | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:10501:1838 | 430 | Магазин непродовольственных товаров, участок №56 жилого квартала в районе ул. Ангарской и пер. Ландшафтный | р/с 48-42701000-116-2021 | Физлицо | кот. Центролит | 155 | 0,0066 | 0,009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:10501:2257 | 322 | Здание медицинского центра, корпус №1, ул. Ангарская | р/с 48-42701000-188-2019 | ООО "Легион-Л" | кот. Центролит | 0 | 0 | 0 | 722 | 0,0308 | 0,0424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:10501:2257 | 325 | Здание медицинского центра, корпус №2, ул. Ангарская, 8 | р/с 48-42701000-211-2019 | ООО "Легион-Л" | кот. Центролит | 1483 | 0,0632 | 0,0868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:10601 | 7 | мкр. Елецкий, в границах ул. Хренникова, ул. Артемова, Елецкого ш. Жилое здание I-23 | утв. схема т/сн |  | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3619 | 0,1259 | 0,1937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:10601 | 9 | мкр. Елецкий, в границах ул. Хренникова, ул. Артемова, Елецкого ш. Жилое здание I-22 | утв. схема т/сн |  | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3619 | 0,1259 | 0,1937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:10601 | 10 | мкр. Елецкий, в границах ул. Хренникова, ул. Артемова, Елецкого ш. Жилое здание I-5 | утв. схема т/сн |  | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2348 | 0,0817 | 0,1257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:10601 | 11 | мкр. Елецкий, в границах ул. Хренникова, ул. Артемова, Елецкого ш. Жилое здание I-8, I-9 | утв. схема т/сн |  | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4696 | 0,1634 | 0,2514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:10601 | 12 | мкр. Елецкий, в границах ул. Хренникова, ул. Артемова, Елецкого ш. Жилое здание I-10 | утв. схема т/сн |  | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5429 | 0,1889 | 0,2907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:10601 | 16 | мкр. Елецкий, в границах ул. Хренникова, ул. Артемова, Елецкого ш. Жилое здание I-7 | утв. схема т/сн |  | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:10601 | 17 | мкр. Елецкий, в границах ул. Хренникова, ул. Артемова, Елецкого ш. Жилое здание I-6 | утв. схема т/сн |  | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:10601 | 18 | мкр. Елецкий, в границах ул. Хренникова, ул. Артемова, Елецкого ш. Жилое здание I-11 | утв. схема т/сн |  | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3619 | 0,1259 | 0,1937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:10601 | 19 | мкр. Елецкий, в границах ул. Хренникова, ул. Артемова, Елецкого ш. Жилое здание I-16 | утв. схема т/сн |  | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2348 | 0,071 | 0,115 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:10601 | 20 | мкр. Елецкий, в границах ул. Хренникова, ул. Артемова, Елецкого ш. Жилые здания I-17, I-18 | утв. схема т/сн |  | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4596 | 0,1391 | 0,2254 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:10601 | 21 | мкр. Елецкий, в границах ул. Хренникова, ул. Артемова, Елецкого ш. Жилое здание I-3 | утв. схема т/сн |  | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3619 | 0,1094 | 0,1772 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:10601 | 22 | мкр. Елецкий, в границах ул. Хренникова, ул. Артемова, Елецкого ш. Жилое здание I-12 | утв. схема т/сн |  | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3619 | 0,1094 | 0,1772 |
| 48:20:10601 | 23 | мкр. Елецкий, в границах ул. Хренникова, ул. Артемова, Елецкого ш. Жилое здание I-1 | утв. схема т/сн |  | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:10601 | 25 | мкр. Елецкий, в границах ул. Хренникова, ул. Артемова, Елецкого ш. Жилое здание I-4 | утв. схема т/сн |  | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3619 | 0,1094 | 0,1772 |
| 48:20:10601 | 24 | мкр. Елецкий, в границах ул. Хренникова, ул. Артемова, Елецкого ш. Жилое здание I-2 | утв. схема т/сн |  | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1813 | 0,0548 | 0,0888 |
| 48:20:10601 | 32 | мкр. Елецкий, в границах ул. Хренникова, ул. Артемова, Елецкого ш. Поликлиника, мкр. Елецкий, ул. Артемова, 1А | утв. схема т/сн |  | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7770 | 0,2813 | 0,4057 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:10601 | 35 | мкр. Елецкий, в границах ул. Хренникова, ул. Артемова, Елецкого ш. Многофункциональный гаражный комплекс | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 33940 | 1,4472 | 1,9904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:10601 | 82 | Спортивно-оздоровительный центр, ул. Московская | утв. схема т/сн |  | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 1,2792 | 1,7592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:10601:1618 | 590 | Объекты физкультуры и спорта в районе Елецкого ш. Здание объекта физкультуры и спорта №1 | р/с 48-42701000-18-2023 | ООО "Т-Групп" | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7164 | 0,3055 | 0,4203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:10601:219 | 26 | Многоэтажный жилой дом II-12 в мкр. Елецкий (ЖК "Пешков") | р/с 48-42701000-39-2021 от 06.04.2021 | ООО СЗ "Боер Констракшн" | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 23977 | 0,8344 | 1,2839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:10601:221 | 30 | Многоэтажный жилой дом II-15 в мкр. Елецкий (ЖК "Ритм") | р/с 48-42701000-29-2022 от 19.05.2022 | ОО СЗ "Компания Спецфундаментстрой" | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23401 | 0,8143 | 1,2531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:10601:801 | 431 | Реконструкция с расширением торгового комплекса по ул. Хренникова, 1в | р/с 48-42701000-119-2021 | Физлицо | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 5042 | 0,215 | 0,2958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:11001:931 | 580 | Строительство магазина непродовольственных товаров, ул. Юношеская, з.у. 79а | р/с 48-42701000-56-2022 | Физлицо | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 603 | 0,0257 | 0,0353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:11102 | 562 | Индивидуальная застройка в мкр. Опытной Станции | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 80240 | 3,7793 | 5,2838 | 80240 | 3,7793 | 5,2838 | 80240 | 3,7793 | 5,2838 | 80240 | 3,7793 | 5,2838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:11103:37 | 273 | Реконструкция "Тарного цеха с бытовым копрусом и подвалом под здание для эксплуатации и содержания объектов железнодорожного транспорта", ул. Юношеская, 18а | р/с 48-42701000-9-2021 | ООО "Промышленные железные дороги" | кот. Центролит | 1017 | 0,0434 | 0,0598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:11206 | – | Снос, ул. Юношеская, 1 | утв. схема т/сн |  | кот. Центролит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -532 | -0,0372 | -0,0372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:11206 | – | Снос, ул. Юношеская, 3 | утв. схема т/сн |  | кот. Центролит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -523 | -0,0366 | -0,0366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:11206 | – | Снос, ул. Юношеская, 5 | утв. схема т/сн |  | кот. Центролит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -507 | -0,0355 | -0,0355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:11206 | – | Снос, ул. Юношеская, 7 | утв. схема т/сн |  | кот. Центролит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -510 | -0,0357 | -0,0357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:11206 | – | Снос, ул. Юношеская, 9 | утв. схема т/сн |  | кот. Центролит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -514 | -0,036 | -0,036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:11207 | – | Снос, ул. Юношеская, 10 | утв. схема т/сн |  | кот. Центролит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -584 | -0,0949 | -0,0984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:11207 | – | Снос, ул. Юношеская, 2 | утв. схема т/сн |  | кот. Центролит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -577 | -0,0404 | -0,0404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:11207 | – | Снос, ул. Юношеская, 4 | утв. схема т/сн |  | кот. Центролит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -519 | -0,0363 | -0,0363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:11207 | – | Снос, ул. Юношеская, 6 | утв. схема т/сн |  | кот. Центролит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -511 | -0,0358 | -0,0358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:11207 | – | Снос, ул. Юношеская, 8 | утв. схема т/сн |  | кот. Центролит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -519 | -0,0363 | -0,0363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:11313:244 | 294 | Административное здание, ул. Прудная | р/с 48-42701000-7-2019 | Физлицо | кот. Липецкие узоры | 1476 | 0,0629 | 0,0865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:11801:20 | 338 | Реконструкция закрытой автостоянки типа "Берлин" с основными пристройками под здание склада по ул.Ударников, вл.38 | р/с 48-42701000-54-2022 | ООО "БарС" | индивидуальное | 4779 | 0,2038 | 0,2802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:11901:1218 | 396 | Многоквартирный многоэтажный жилой дом поз.4 (ЖК "Приоритет"), ул. Московская | р/с 48-42701000-90-2021 от 30.06.2021 | ООО СЗ "Солнечный сквер", ранее ООО "ЖБИ2-Инвест" | кот. Юго-Западная | 14565 | 0,4976 | 0,7706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:11901:26 | 547 | Многоквартирный многоэтажный жилой дом поз.2 (ЖК "Приоритет"), ул. Московская, 155 | р/с 48-42701000-125-2018 от 29.06.2018 | ООО СЗ "Приоритет", ранее ООО "ЖБИ2-Инвест" | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17942 | 0,1888 | 0,5253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:11901:26 | 546 | Многоквартирный многоэтажный жилой дом поз.3 (ЖК "Приоритет"), ул. Московская, 155 | р/с 48-42701000-126-2018 от 29.06.2018 | ООО СЗ "Приоритет", ранее ООО "ЖБИ2-Инвест" | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14397 | 0,5196 | 0,7896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:11903:23 | 572 | Реконструкция объекта незавершенного строительства: спортивный центр (степень готовности 88%) по ул. Полиграфическая | р/с 48-42701000-32-2022 | Физлицо | кот. Юго-Западная | 1384 | 0,059 | 0,081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:12102 | 79 | Магазин, ул. Московская | утв. схема т/сн |  | кот. Северо-Западная | 0 | 0 | 0 | 1476 | 0,0629 | 0,0865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:12103 | – | Снос, ул. Авиационная, 36 | утв. схема т/сн |  | кот. Северо-Западная | 0 | 0 | 0 | -379 | -0,0435 | -0,0563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:12103 | – | Снос, ул. Пестеля, 34 | утв. схема т/сн |  | кот. Северо-Западная | -604 | -0,059 | -0,1035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:12401 | 80 | Здание социального и коммунальнобытового назначения, рядом с ул. Гагарина, 131 | утв. схема т/сн |  | кот. Северо-Западная | 286 | 0,0122 | 0,0166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:12503:1718 | 218 | Многоэтажный многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой, ул. Космонавтов | утв. схема т/сн |  | кот. Привокзальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18200 | 0,6334 | 0,9747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:13305 | 63 | 10-ти этажный жилой дом из 6-ти блок секций (Военный городок), мкр. 6, Военный Городок, в границах ул. Липовская, ул. Гагарина, ул. Каменный Лог | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:13305 | 62 | 10-ти этажный жилой дом из 6-ти блок секций (Военный городок), мкр. 6, Военный Городок, в границах ул. Липовская, ул. Гагарина, ул. Каменный Лог | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19500 | 0,6787 | 1,0445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:13305:102 | 555 | Многоквартирный жилой комплекс по ул. Игнатьева (2 этап). Жилой дом №2 в ЖК "Атмосфера", ул. Игнатьева, 33стр. | р/с 48-42701000-274-2016 от 17.11.2016 | ООО "Торгинвест" | кот. Привокзальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35735 | 1,29 | 1,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:13402:1274 | 579 | Многоэтажный жилой дом, ул. Нижняя Логовая | р/с 48-42701000-78-2019 | ООО "Альфапроектстрой" | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 12071 | 0,42 | 0,6463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:13404 | 71 | Гостиничный комплекс с подземной автостоянкой, ул. Плеханова | утв. схема т/сн |  | кот. ул. Семашко, 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12601 | 0,4562 | 0,6578 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:13701:676 | 586 | Реконструкция существующего здания Центрального Универмага под торгово-спортивный комплекс с офисными помещениями, пл. им. Плеханова, 5 | р/с 48-42701000-64-2022 | ООО "ГУМ" | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15170 | 0,6469 | 0,8897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:13703:29 | 250 | Административное здание, Петровский пр-д, 1Б | р/с 48-42701000-61-2021 | ООО "Петровское" | ТЭЦ-2 | 1148 | 0,049 | 0,0674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:14101:104 | 391 | Реконструкция административного здания, ул. М. Горького, 2а | р/с 48-42701000-60-2022 | Физлицо | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0,0183 | 0,0251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:14101:75 | 566 | Реконструкция тренировочной площадки на базе муниципального бюджетного учреждения центрального стадиона "Металлург", ул. Первомайская, 59 (2 этап) | р/с 48-42701000-164-2019 | МБУ ЦС Металлург | ТЭЦ-2 | 1867 | 0,0796 | 0,1096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:14101:76 | 326 | Магазин бытовой техники, ул. Горького, 8 | р/с 48-42701000-219-2019 | Физлицо | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 | 0,0182 | 0,025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:14203 | 76 | Здание гостиницы с кафе, ул. Валентина Скороходова | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798 | 0,034 | 0,0468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:14204:254 | 582 | Реконструкция здания МУ "ГДМ "Октябрь" | р/с 48-42701000-50-2022 | ОКУ "УКС Липецкой области" | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 3947 | 0,1683 | 0,2315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:14402 | 56 | Многоквартирные жилые дома, в границах ул. Фрунзе, ул. Калинина, ул. Октябрьская, ул. Неделина, кад. №48:20:0014402-7 | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:14402 | 53 | Многоквартирные жилые дома, в границах ул. Фрунзе, ул. Калинина, ул. Октябрьская, ул. Неделина, кад. №48:20:0014402-7 | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16445 | 0,5722 | 0,8805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:14402 | 54 | Многоквартирные жилые дома, в границах ул. Фрунзе, ул. Калинина, ул. Октябрьская, ул. Неделина, кад. №48:20:0014402-7 | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16445 | 0,4974 | 0,8057 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:14402 | 57 | Многоквартирные жилые дома, в границах ул. Фрунзе, ул. Калинина, ул. Октябрьская, ул. Неделина, кад. №48:20:0014402-7 | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:14402 | 59 | Администратовно-торговые здания, в границах ул. Фрунзе, ул. Калинина, ул. Октябрьская, ул. Неделина, кад. №48:20:0014402-7 | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:14402 | 58 | Торговый центр, в границах ул. Фрунзе, ул. Калинина, ул. Октябрьская, ул. Неделина, кад. №48:20:0014402-7 | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8026 | 0,3422 | 0,4706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:14402 | 55 | Многоквартирные жилые дома, в границах ул. Фрунзе, ул. Калинина, ул. Октябрьская, ул. Неделина, кад. №48:20:0014402-7 | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16445 | 0,4974 | 0,8057 |
| 48:20:14403 | – | Снос, ул. Радиаторная, 11 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | -208 | -0,0198 | -0,0198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:14405 | 83 | Школа на 1000 мест, ул. Нееделина - ул. Фрунзе | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0,4264 | 0,5864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:14405 | 84 | Детское дошкольное учреждение, ул. Неделина - ул. Фрунзе | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 0,1791 | 0,2463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:14407 | 73 | Многофункциональный административно-гостиничный комплекс, ул. Неделина | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 38383 | 1,6366 | 2,2506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:14601 | 564 | Индивидуальная застройка в мкр. Опытной Станции | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80240 | 3,2497 | 4,7542 | 80240 | 3,2497 | 4,7542 |
| 48:20:14601:1869 | 573 | Сервисный центр по обслуживанию грузовых автомобилей в районе окружной трассы Р-119, 286-й км. I этап. Здание технического центра | р/с 48-42701000-44-2022 | Физлицо | индивидуальное | 1304 | 0,0556 | 0,0764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:14701 | 44 | Административное здание № 40В, мкр. Университетский, ул. Замятина, 4в | утв. схема т/сн |  | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 4026 | 0,1717 | 0,2361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:14701 | 43 | Двухуровневая полуподземнаяавтостоянка, мкр. Университетский, в районе Елецкого ш. | р/с 48-42701000-101-2017 | ООО "Стройресурс" | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 11230 | 0,4788 | 0,6584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:14701:15602 | 543 | Детский сад в мкр. Университетский | р/с 48-42701000-73-2022 | МКУ "Управление строительства города Липецка" | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 6433 | 0,2743 | 0,3771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:14701:3183 | 441 | Многоэтажное многоквартирное жилое здание и подземная автостоянка в микрорайоне Университетский, ул. Московская | р/с 48-42 701 000-152-2021 | ООО СЗ "СУ-11 "Липецкстрой-Л" | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16869 | 0,587 | 0,9033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:14701:36 | 581 | Лабораторный корпус 2-го этапа строительства учебно-лабораторных корпусов металлургического факультета ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет» по ул. Московская, 30 | р/с 48-42701000-70-2022 | ФГБОУ ВО "ЛГТУ" | кот. Северо-Западная | 0 | 0 | 0 | 6787 | 0,2893 | 0,3977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:14701:8908 | 542 | Многоквартирный жилой дом в мкр. Университетский | росреестр |  | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0,522 | 0,8033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:14701:8909 | 540 | Многоквартирное жилое здание со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой на земельном участке с к.н. 48:20:0014701:8909 в мкр «Университетский | р/с 48-42701000-3-2023 от 13.01.2023 | ООО СЗ "Строймастер" | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49020 | 1,7059 | 2,6252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:14701:8910 | 541 | Многоквартирный жилой дом в мкр. Университетский | росреестр |  | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0,522 | 0,8033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:14701:8913 | 545 | Спортивное сооружение в мкр. Университетский | росреестр |  | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0,1448 | 0,2088 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:14701:8915 | 544 | Школа в мкр. Университетский | росреестр |  | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0,6396 | 0,8796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20105 | – | Снос, ул. Интернациональная, 47 | утв. схема т/сн |  | кот. Угловая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -517 | -0,0624 | -0,0879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20105 | – | Снос, ул. Интернациональная, 66 | утв. схема т/сн |  | кот. Угловая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -642 | -0,0583 | -0,0583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20105 | 108 | Административное здание, ул. Интернациональная, 59 | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 2554 | 0,1089 | 0,1497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20105 | 109 | Реконструкция здания под административное здание, ул. Интернациональная, 55 | р/с 48-42701000-245-2018 | Физлицо | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 1411 | 0,0601 | 0,0825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20106 | 101 | Многоэтажное жилое здание с подземной автостоянкой ипомещениями соцкультбыта, ул. Интернациональная, 13стр | р/с 48-42701000-177-2018 | АО "Домостроительный комбинат" | ТЭЦ-2 | 8460 | 0,2945 | 0,4533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20107 | 102 | Многоэтажные дома 8-10 этажей, ул. Интернациональная | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20107 | 103 | Многоэтажные дома 8-10 этажей, ул. Интернациональная | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20107 | 104 | Многоэтажные дома 8-10 этажей, ул. Интернациональная | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20107 | 105 | Объекты соцкультбыта, ул. Интернациональная | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20107 | 106 | Объекты соцкультбыта, ул. Интернациональная | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20107 | 107 | Объекты соцкультбыта, ул. Интернациональная | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20107 | 110 | Детский сад на 100 мест в границах ул. Интернациональная, ул. Ленина | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20107 | 111 | Школа на 400 мест в границах ул. Интернациональная, ул. Ленина, ул. Желябова, ул. Пролетарская | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20108 | 100 | Жилое здание с подземной автостоянкой по ул. Ленина | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12066 | 0,4199 | 0,6462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20204:82 | 569 | Реконструкция 4-этажного здания детской больницы в целях создания отдельных помещений приемного отделения на первом этаже ГУЗ «Липецкая городская детская больница», ул. Ленина, 40 | р/с 48-42701000-33-2020 | ГУЗ "Липецкая городская детская больница" | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 8239 | 0,3514 | 0,4834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20210 | 77 | Реконструкция лечебно-диагностического комплекса под многофункциональный центр с торговыми, административными и культурно-оздоровительными помещениями (лит.А1 – реконструкция под административное здание), ул К. Маркса, 27 | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2747 | 0,1171 | 0,1611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20211:31377 | 568 | Туристический центр по ул.Маяковского. I этап | р/с 48320000-75 | ООО "СУ-5 трест "Липецкстрой" | персп. кот. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13120 | 0,5595 | 0,7695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20308:132 | 414 | Многоквартирный жилой дом в ЖК "Парус", ул. Студеновская, 23а-стр. | р/с 48-42701000-69-2021 от 24.05.2021 | ООО СЗ "Ремстройсервис Парус" | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54803 | 1,7845 | 2,812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20311 | – | Снос, ул. Студеновская, 31 | утв. схема т/сн |  | кот. Электроаппарат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1560 | -0,1239 | -0,1239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20312 | – | Снос, ул. Студеновская, 41 | утв. схема т/сн |  | кот. Электроаппарат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -592 | -0,0582 | -0,0582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20312 | – | Снос, ул. Студеновская, 47 | утв. схема т/сн |  | кот. Электроаппарат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -606 | -0,0612 | -0,0612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20314 | – | Снос, ул. Студеновская, 61 | утв. схема т/сн |  | кот. Электроаппарат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -513 | -0,0513 | -0,0513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20314 | – | Снос, ул. Студеновская, 63 | утв. схема т/сн |  | кот. Электроаппарат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -354 | -0,0383 | -0,0383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20315:15 | 311 | Административное здание по ул. Студеновская (долгострой) | утв. схема т/сн |  | кот. Электроаппарат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838 | 0,0358 | 0,0494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20316 | 267 | Административное здание, ул. Студеновская, 89 | р/с 48-42701000-271-2019 | Физлицо | кот. Электроаппарат | 916 | 0,0391 | 0,0539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20613 | 561 | Перспективная жилая многоквартирная застройка | генплан |  | персп. кот. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:21001 | 560 | Перспективная жилая многоквартирная застройка | генплан |  | персп. кот. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:21002 | – | Снос, ул. Луначарского, 5 | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | -273 | -0,0191 | -0,0191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:21002 | – | Снос, ул. Амурская, 5 | утв. схема т/сн |  | кот. 108 квартал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -828 | -0,0754 | -0,0754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:21002:259 | 570 | Реконструкция здания столовой под административное здание по ул. Нахимова, 7 | р/с 48-42701000-86-2017 | Физлицо | кот. 108 квартал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823 | 0,0351 | 0,0483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:21002:2663 | 567 | Административное здание по ул. Гайдара | р/с 48-42701000-161-2019 | Физлицо | кот. 108 квартал | 350 | 0,0149 | 0,0205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:21002:3505 | 597 | Реконструкция здания слесарного цеха с пристройками под здание производственного цеха в районе пер. Луначарского | р/с 48-42701000-55-2022 | Физлицо | индивидуальное | 1364 | 0,0582 | 0,0802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:21003:10 | 272 | Производственная база ООО "БумПак". Строительство административного здания, ул. Ковалева, 125а | р/с 48-42701000-19-2023 | ООО "БумПак" | индивидуальное | 1830 | 0,078 | 0,1072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:21003:10 | 272 | Производственная база ООО "БумПак". Реконстр. цеха гофрокартона и упаковочной тары с пристройкой здания производства готов. продукции со складом стеллажного хранения, ул. Ковалева, 125а | р/с 48-42701000-69-2022 | ООО "БумПак" | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 18120 | 0,7727 | 1,0627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:21018 | 565 | Индивидуальная застройка в мкр. Опытной Станции | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:21021 | 557 | Индивидуальная застройка в мкр. Опытной Станции | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:210601:159 | 228 | Многоквартирная жилая застройка, ул. Шахтерская | утв. схема т/сн |  | персп. кот. ул. Шахтерская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:210601:159 | 229 | Многоквартирная жилая застройка, ул. Шахтерская | утв. схема т/сн |  | персп. кот. ул. Шахтерская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:210601:159 | 230 | Многоквартирная жилая застройка, ул. Шахтерская | утв. схема т/сн |  | персп. кот. ул. Шахтерская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:210601:159 | 231 | Детский сад на 270 мест, ул. Шахтерская | утв. схема т/сн |  | персп. кот. ул. Шахтерская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:210601:159 | 232 | Общеобразовательная школа на 1100 мест, ул. Шахтерская | утв. схема т/сн |  | персп. кот. ул. Шахтерская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:210601:159 | 233 | Детская поликлиника на 100 посещений в смену, ул. Шахтерская | утв. схема т/сн |  | персп. кот. ул. Шахтерская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:210601:159 | 234 | Детский сад на 270 мест, ул. Шахтерская | утв. схема т/сн |  | персп. кот. ул. Шахтерская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:210701 | 558 | Комплексное освоение территории севернее пересечения Окружного и Лебедянского ш. | генплан |  | персп. кот. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:21102:79 | 330 | Реконструкция здания мойки и авторемонтных мастерских под торгово-гостиничное здание, автодорога Орел-Тамбов | р/с 48-42701000-237-2019 | Физлицо | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1045 | 0,0446 | 0,0614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:21503 | – | Снос, ул. Северный Рудник, 12 | утв. схема т/сн |  | кот. Школа 22 | -816 | -0,0872 | -0,0872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:21503 | – | Снос, ул. Северный Рудник, 18 | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | -703 | -0,0492 | -0,0492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:21503 | – | Снос, ул. Северный Рудник, 2 | утв. схема т/сн |  | кот. Школа 22 | 0 | 0 | 0 | -864 | -0,0581 | -0,0581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:27304 | – | Снос, пер. Курако, 3 | утв. схема т/сн |  | кот. Свободный Сокол | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -714 | -0,0766 | -0,0766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:27304 | – | Снос, ул. И.Франко, 2 | утв. схема т/сн |  | кот. Свободный Сокол | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -959 | -0,089 | -0,089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:27304 | – | Снос, ул. И.Франко, 4 | утв. схема т/сн |  | кот. Свободный Сокол | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -645 | -0,0766 | -0,0766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:27304 | – | Снос, ул. И.Франко, 8 | утв. схема т/сн |  | кот. Свободный Сокол | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -795 | -0,1086 | -0,1521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:27310:15 | 319 | Реконструкция здания кинотеатра под Православный культурный центр, ул. Ушинского, 1 | р/с 48-42-701000-162-2019 | Липецкая Епархия Русской Православной Церкви | кот. Свободный Сокол | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748 | 0,0319 | 0,0439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:27311:241 | 222 | Группа жилых домов по ул. Газина в г. Липецке. Многоквартирное жилое здание №2 (стр.№18) с нежилыми помещениями и подземной парковкой, ул. Газина | р/с 48-42701000-12-2022 от 28.03.2022 | ООО СЗ "Компания Спецфундаментстрой" | пристроенная кот. | 0 | 0 | 0 | 10850 | 0,3803 | 0,5838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:27313 | – | Снос, ул. Газина, 9 | утв. схема т/сн |  | кот. Свободный Сокол | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1230 | -0,1048 | -0,1048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:27442 | – | Снос, ул. 40 лет Октября, 11 | утв. схема т/сн |  | кот. Свободный Сокол | -634 | -0,0689 | -0,0689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:28301 | 206 | Жилой квартал "Тепличный", ул. Железнякова | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80600 | 2,4382 | 3,9495 |
| 48:20:28301 | 207 | Жилой квартал "Тепличный", ул. Железнякова | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:28301 | 208 | Жилой квартал "Тепличный", ул. Железнякова | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:28301 | 209 | Жилой квартал "Тепличный", ул. Железнякова | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:28301 | 210 | Жилой квартал "Тепличный", ул. Железнякова | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:28301 | 217 | Детский сад в жилом квартале "Тепличный" | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:28301 | 211 | Жилой квартал "Тепличный", ул. Железнякова | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:28301 | 212 | Жилой квартал "Тепличный", ул. Железнякова | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:28301 | 213 | Жилой квартал "Тепличный", ул. Железнякова | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:28301 | 214 | Торговый центр в жилом квартале "Тепличный" | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:28301 | 215 | Школа в жилом квартале "Тепличный" | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:28301 | 216 | Спортивный центр в жилом квартале "Тепличный" | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:28301 | 368 | Детский сад, ул. Железнякова | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:28301 | 369 | Детский сад, ул. Железнякова | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:28301 | 371 | Поликлиника, ул. Железнякова | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:28310 | – | Снос, ул. Трубная, 56 | утв. схема т/сн |  | кот. Привокзальная | 0 | 0 | 0 | -353 | -0,0366 | -0,0366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:28408 | 556 | Перспективная жилая многоквартирная застройка | генплан |  | персп. кот. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:28409 | 538 | Индивидуальная застройка в мкр. Опытной Станции | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 80240 | 3,7793 | 5,2838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:28409:211 | 536 | Многоквартирные жилые дома (поз. 26), мкр. огр. ул. В.Музыки, М.Трунова, а/д. Орел-Тамбов и Лебедянским ш. | утв. схема т/сн |  | персп. кот. №1 р-н Опытной станции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0,605 | 0,98 |
| 48:20:28409:212 | 535 | Многоквартирные жилые дома (поз. 26), мкр. огр. ул. В.Музыки, М.Трунова, а/д. Орел-Тамбов и Лебедянским ш. | утв. схема т/сн |  | персп. кот. №1 р-н Опытной станции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:28409:213 | 477 | Многоквартирные жилые дома (поз. 26), мкр. огр. ул. В.Музыки, М.Трунова, а/д. Орел-Тамбов и Лебедянским ш. | утв. схема т/сн |  | персп. кот. №1 р-н Опытной станции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:28409:214 | 479 | Многоквартирный жилой дом (поз. 27), мкр. огр. ул. В.Музыки, М.Трунова, а/д. Орел-Тамбов и Лебедянским ш. | утв. схема т/сн |  | персп. кот. №2 р-н Опытной станции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:28409:215 | 478 | Многоквартирный жилой дом (поз. 26), мкр. огр. ул. В.Музыки, М.Трунова, а/д. Орел-Тамбов и Лебедянским ш. | утв. схема т/сн |  | персп. кот. №2 р-н Опытной станции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:28409:216 | 532 | Многоквартирный жилой дом (поз. 26), мкр. огр. ул. В.Музыки, М.Трунова, а/д. Орел-Тамбов и Лебедянским ш. | утв. схема т/сн |  | персп. кот. №2 р-н Опытной станции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:28409:217 | 530 | Многоквартирный жилой дом (ЗУ 19), мкр. огр. ул. В.Музыки, М.Трунова, а/д. Орел-Тамбов и Лебедянским ш. | р/с 48-42701000-43-2022 | МКУ "Управление строительства города Липецка" | персп. кот. №1 р-н Опытной станции | 11199 | 0,3897 | 0,5997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:28409:218 | 534 | Многоквартирный жилой дом (поз. 13), мкр. огр. ул. В.Музыки, М.Трунова, а/д. Орел-Тамбов и Лебедянским ш. | утв. схема т/сн |  | персп. кот. №1 р-н Опытной станции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:28409:219 | 484 | Средняя общеобразовательная школа на 1500 мест (поз. 4), мкр. огр. ул. В.Музыки, М.Трунова, а/д. Орел-Тамбов и Лебедянским ш. | утв. схема т/сн |  | персп. кот. №3 р-н Опытной станции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:28409:221 | 537 | Многоквартирный жилой дом (поз. 28), мкр. огр. ул. В.Музыки, М.Трунова, а/д. Орел-Тамбов и Лебедянским ш. | утв. схема т/сн |  | персп. кот. №2 р-н Опытной станции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0,4538 | 0,7351 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:28409:222 | 483 | Физкультурно-оздоровительный комплекс (поз. 2), мкр. огр. ул. В.Музыки, М.Трунова, а/д. Орел-Тамбов и Лебедянским ш. | утв. схема т/сн |  | персп. кот. №2 р-н Опытной станции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:28409:224 | 482 | ДОУ на 140 мест (поз. 3), мкр. огр. ул. В.Музыки, М.Трунова, а/д. Орел-Тамбов и Лебедянским ш. | утв. схема т/сн |  | персп. кот. №2 р-н Опытной станции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:28409:227 | 529 | Многоквартирный жилой дом (ЗУ 28), мкр. огр. ул. В.Музыки, М.Трунова, а/д. Орел-Тамбов и Лебедянским ш. | р/с 48-42701000-41-2022 | МКУ "Управление строительства города Липецка" | персп. кот. №1 р-н Опытной станции | 11199 | 0,3897 | 0,5997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:28409:229 | 470 | Многоквартирный жилой дом (поз. 13), мкр. огр. ул. В.Музыки, М.Трунова, а/д. Орел-Тамбов и Лебедянским ш. | утв. схема т/сн |  | персп. кот. №1 р-н Опытной станции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:28409:230 | 474 | Многоквартирный жилой дом (ЗУ 30), мкр. огр. ул. В.Музыки, М.Трунова, а/д. Орел-Тамбов и Лебедянским ш. | р/с 48-42701000-35-2022 | МКУ "Управление строительства города Липецка" | персп. кот. №1 р-н Опытной станции | 11199 | 0,3897 | 0,5997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:28409:231 | 469 | Многоквартирный жилой дом (стр. №4), ул. М.Трунова | р/с 48-42701000-26-2022 от 16.05.2022 | АО "Домостроительный комбинат" | персп. кот. №2 р-н Опытной станции | 13444 | 0,3969 | 0,6489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:28409:232 | 481 | ДОУ на 350 мест (поз. 3), мкр. огр. ул. В.Музыки, М.Трунова, а/д. Орел-Тамбов и Лебедянским ш. | р/с 48-42701000-63-2022 | МКУ "Управление строительства города Липецка" | персп. кот. №4 р-н Опытной станции | 1681 | 0,0717 | 0,0985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:28409:233 | 472 | Многоквартирный жилой дом (поз. 17), мкр. огр. ул. В.Музыки, М.Трунова, а/д. Орел-Тамбов и Лебедянским ш. | р/с 48-42701000-9-2022 |  | персп. кот. №2 р-н Опытной станции | 0 | 0 | 0 | 15809 | 0,5502 | 0,8467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:28409:236 | 473 | Многоквартирный жилой дом (стр. №2), мкр. огр. ул. В.Музыки, М.Трунова, а/д. Орел-Тамбов и Лебедянским ш. | р/с 48-42701000-148-2021 | АО "Домостроительный комбинат" | персп. кот. №2 р-н Опытной станции | 15821 | 0,5506 | 0,8474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:28409:237 | 480 | Многоквартирный жилой дом (поз. 28), мкр. огр. ул. В.Музыки, М.Трунова, а/д. Орел-Тамбов и Лебедянским ш. | утв. схема т/сн |  | персп. кот. №2 р-н Опытной станции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:28409:239 | 471 | Многоквартирный жилой дом (стр. №1), мкр. огр. ул. В.Музыки, М.Трунова, а/д. Орел-Тамбов и Лебедянским ш. | р/с 48-42701000-146-2021 от 16.11.2021 | АО "Домостроительный комбинат" | персп. кот. №2 р-н Опытной станции | 15890 | 0,5134 | 0,8114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:28409:240 | 533 | Многоквартирный жилой дом (поз. 13), мкр. огр. ул. В.Музыки, М.Трунова, а/д. Орел-Тамбов и Лебедянским ш. | утв. схема т/сн |  | персп. кот. №1 р-н Опытной станции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:28409:248 | 475 | Многоквартирный жилой дом (поз. 25), мкр. огр. ул. В.Музыки, М.Трунова, а/д. Орел-Тамбов и Лебедянским ш. | утв. схема т/сн |  | персп. кот. №1 р-н Опытной станции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:28409:250 | 476 | Многоквартирный жилой дом (поз. 25), мкр. огр. ул. В.Музыки, М.Трунова, а/д. Орел-Тамбов и Лебедянским ш. | утв. схема т/сн |  | персп. кот. №1 р-н Опытной станции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:28409:252 | 531 | Многоквартирный жилой дом (поз. 25), мкр. огр. ул. В.Музыки, М.Трунова, а/д. Орел-Тамбов и Лебедянским ш. | утв. схема т/сн |  | персп. кот. №2 р-н Опытной станции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:28409:33485 | 486 | Магазин (поз. 1), мкр. огр. ул. В.Музыки, М.Трунова, а/д. Орел-Тамбов и Лебедянским ш. | утв. схема т/сн |  | персп. кот. №2 р-н Опытной станции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:28410 | 559 | Перспективная жилая многоквартирная застройка | генплан |  | персп. кот. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:28504 | 239 | Ледовая арена, пересечение Лебедянского ш. и а/д. Орел-Тамбов | утв. схема т/сн |  | персп. кот. Лебедянское ш. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:28504 | 235 | Объект развлекательного назначения (аквапарк), пересечение Лебедянского ш. и а/д. Орел-Тамбов | утв. схема т/сн |  | персп. кот. Лебедянское ш. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:28504 | 236 | Бизнес-центр, пересечение Лебедянского ш. и а/д. Орел-Тамбов | утв. схема т/сн |  | персп. кот. Лебедянское ш. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:28504 | 237 | ФОК, пересечение Лебедянского ш. и а/д. Орел-Тамбов | утв. схема т/сн |  | персп. кот. Лебедянское ш. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:28504 | 238 | Центр боевых искусств, пересечение Лебедянского ш. и а/д. Орел-Тамбов | утв. схема т/сн |  | персп. кот. Лебедянское ш. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:28504 | 242 | Лечебно-диагностический центр, пересечение Лебедянского ш. и а/д. Орел-Тамбов | утв. схема т/сн |  | персп. кот. Лебедянское ш. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:28504 | 243 | Подстанция скорой помощи, пересечение Лебедянского ш. и а/д. Орел-Тамбов | утв. схема т/сн |  | персп. кот. Лебедянское ш. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:28504 | 244 | Пожарное депо, пересечение Лебедянского ш. и а/д. Орел-Тамбов | утв. схема т/сн |  | персп. кот. Лебедянское ш. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:28504:159 | 595 | АГНКС, 1 этап стр.: АГНКС; 2 этап стр.: участки ЖМТ и СУГ, Лебедянское шоссе | р/с 48-42701000-53-2022 | ООО "Дорсервисстрой" | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 668 | 0,0285 | 0,0393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:28505 | 563 | Индивидуальная застройка в мкр. Опытной Станции | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29402:14,6 | 329 | Реконструкция здания склада готовой продукции лит. А9 (административно-бытовые помещения в антресольной встройке на отм. +8,400 м.), пр. Универсальный, 14а | р/с 48-42701000-232-2019 | ООО "Эдельвейс Л" | кот. Северо-Западная | 0 | 0 | 0 | 10602 | 0,4521 | 0,6217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29402:899 | 577 | Административно-бытовое здание, Универсальный проезд, з.у. 18 | р/с 48-42701000-66-2022 | ООО "МегаСтрой" | кот. Северо-Западная | 1207 | 0,0514 | 0,0706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29502:361 | 421 | Здание автосервисного центра по ул. Московская | р/с 48-42701000-77-2021 | Физлицо | индивидуальное | 2564 | 0,1094 | 0,1506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29603 | – | Снос, ул. МПС, 1 | утв. схема т/сн |  | кот. Привокзальная | 0 | 0 | 0 | -936 | -0,1317 | -0,1522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29701 | 458 | Административное здание (КБО), территория ограниченная ул. Гагарина, Балмочных, Вавилова | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0,0853 | 0,1173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29701 | 464 | Многоуровневая наземная гараж-стоянка на 300 машино-мест с автосервисом и автомойкой, территория ограниченная ул. Гагарина, Балмочных, Вавилова | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0,181 | 0,261 |
| 48:20:29701:17 | 448 | Многоэтажный многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными объектами обслуживания и подземной автостоянкой, ул. Нестерова, 9стр. (ЖК "Аист Тауэр") | р/с 48-42701000-10-2022 от 15.03.2022 | ООО СЗ "Аисттауэр" | кот. Привокзальная | 0 | 0 | 0 | 20100 | 0,6945 | 1,0715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29701:17 | 456 | Многоквартирный жилой дом с административными помещениями и подземной парковкой на 98 машино-мест, территория огр. ул. Гагарина, Балмочных, Вавилова | утв. схема т/сн |  | кот. Привокзальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0,348 | 0,5355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29701:9 | 468 | Многоквартирный жилой дом с административными помещениями, территория ограниченная ул. Гагарина, Балмочных, Вавилова | утв. схема т/сн |  | кот. Привокзальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0,4538 | 0,7351 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29702 | – | Снос, пер. Попова, 3 | утв. схема т/сн |  | кот. Привокзальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -509 | -0,0509 | -0,0509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29702 | – | Снос, ул. Качалова, 2 | утв. схема т/сн |  | кот. Привокзальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -525 | -0,0514 | -0,0514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29702 | 451 | Многоквартирная жилая застройка в границах ул. Гагарина, Балмочных, Вавилова | утв. схема т/сн |  | кот. Привокзальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0,696 | 1,071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29702 | 452 | Многоквартирная жилая застройка в границах ул. Гагарина, Балмочных, Вавилова | утв. схема т/сн |  | кот. Привокзальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 1,044 | 1,6065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29702 | 453 | Многоквартирный жилой дом с пристроенным административным зданием (поликлиника), терр. огр. ул. Гагарина, Балмочных, Вавилова | утв. схема т/сн |  | кот. Привокзальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0,4538 | 0,7351 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29702:35 | 455 | Административное здание (магазин и кафе), территория ограниченная ул. Гагарина, Балмочных, Вавилова | утв. схема т/сн |  | кот. Привокзальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0,0724 | 0,1044 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29702:51 | 454 | Реконструкция ДОУ № 66 со строительством здания детского сада на 150 мест, ул. Мусоргского, 4 | утв. схема т/сн |  | кот. Привокзальная | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0,1279 | 0,1759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29702:535 | 413 | Многоэтажное многоквартирное жилое здание с объектами соцкультбыта в ЖК "Интер", ул. Мусоргского, 3 | р/в 48-42701000-7-2023 от 22.02.2023 | ООО СЗ "Интер Гагаринский" | кот. Привокзальная | 9696 | 0,3506 | 0,5324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29703 | – | Снос, ул. Гагарина, 86 | утв. схема т/сн |  | кот. Привокзальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -484 | -0,047 | -0,047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29703:44 | 462 | Строительством дополнительного корпуса на территории школы №24, ул. Гагарина, 84 | утв. схема т/сн |  | кот. Привокзальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0,2132 | 0,2932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29703:47 | 460 | Многоквартирный жилой дом с административными помещениями и подземной парковкой на 98 машино-мест, территория огр. ул. Гагарина, Балмочных, Вавилова | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0,3025 | 0,49 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29703:47 | 461 | Многоквартирный жилой дом с административными помещениями и подземной парковкой на 98 машино-мест, территория огр. ул. Гагарина, Балмочных, Вавилова | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0,4538 | 0,7351 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29705 | 466 | Два многоквартирных жилых дома с административными помещениями, территория ограниченная ул. Гагарина, Балмочных, Вавилова | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29705 | 465 | 3 многоквартирных жилых дома с административными помещениями, территория ограниченная ул. Гагарина, Балмочных, Вавилова | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0,9075 | 1,47 |
| 48:20:29705 | 467 | Многоквартирный жилой дом с административными помещениями, территория ограниченная ул. Гагарина, Балмочных, Вавилова | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29705:52478 | 588 | Многоуровневая наземная гараж-стоянка на 750 машино-мест | р/с 48-42701000-17-2023 | ООО СЗ "Адмирал" | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28265 | 1,2053 | 1,6577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29705:52479 | 589 | Группа многоквартирных жилых домов: МКД. Поз.1. МКД со встр. детским садом на 160 мест. Поз.2. МКД со встр. неж. пом. Поз.3. (очередь 1) | р/с 48-42701000-7-2023 | ООО СЗ "Адмирал" | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64962 | 2,2607 | 3,4787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29706:19 | 463 | Многоуровневая наземная гараж-стоянка на 300 машино-мест с автосервисом и автомойкой, территория ограниченная ул. Гагарина, Балмочных, Вавилова | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0,181 | 0,261 |
| 48:20:29706:19 | 457 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, территория ограниченная ул. Гагарина, Балмочных, Вавилова | утв. схема т/сн |  | кот. Привокзальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0,181 | 0,261 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29802 | 87 | Многоквартирные жилые здания, в границах ул. Тельмана, ул. Железнодорожная, ул. Шкатова, кад. 48:20:0029802-29915 | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72430 | 2,5205 | 3,8785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29802 | 88 | Многоквартирные жилые здания, в границах ул. Тельмана, ул. Железнодорожная, ул. Шкатова, кад. 48:20:0029802-29915 | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72430 | 2,5205 | 3,8785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29802 | 89 | Многоквартирные жилые здания, в границах ул. Тельмана, ул. Железнодорожная, ул. Шкатова, кад. 48:20:0029802-29915 | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72430 | 2,191 | 3,549 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29802 | 90 | Многоквартирные жилые здания, в границах ул. Тельмана, ул. Железнодорожная, ул. Шкатова, кад. 48:20:0029802-29915 | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72430 | 2,191 | 3,549 |
| 48:20:29802 | 91 | Многоквартирные жилые здания, в границах ул. Тельмана, ул. Железнодорожная, ул. Шкатова, кад. 48:20:0029802-29915 | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29802 | 92 | Многоквартирные жилые здания, в границах ул. Тельмана, ул. Железнодорожная, ул. Шкатова, кад. 48:20:0029802-29915 | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29802 | 93 | Многоквартирные жилые здания, в границах ул. Тельмана, ул. Железнодорожная, ул. Шкатова, кад. 48:20:0029802-29915 | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29802 | 94 | 3 детских сада, в границах ул. Тельмана, ул. Железнодорожная, ул. Шкатова, кад. 48:20:0029802-29915 | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10800 | 0,391 | 0,5638 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29806 | 95 | Школа, в границах ул. Тельмана, ул. Железнодорожная, ул. Шкатова, кад. 48:20:0029802-29915 | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29806 | 96 | Объекты соцкультбыта, в границах ул. Тельмана, ул. Железнодорожная, ул. Шкатова, кад. 48:20:0029802-29915 | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13800 | 0,5884 | 0,8092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29806 | 97 | Объекты соцкультбыта, в границах ул. Тельмана, ул. Железнодорожная, ул. Шкатова, кад. 48:20:0029802-29915 | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13800 | 0,5884 | 0,8092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29806 | 98 | Объекты соцкультбыта, в границах ул. Тельмана, ул. Железнодорожная, ул. Шкатова, кад. 48:20:0029802-29915 | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29806 | 99 | Ресторан с кафе и магазином, в границах ул. Тельмана, ул. Железнодорожная, ул. Шкатова, кад. 48:20:0029802-29915 | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29808 | 86 | Жилое здание с торгово-административными помещениями, рядом с ул. Тельмана, 90 | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4919 | 0,1712 | 0,2635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29809:460 | 449 | Многоэтажное многоквартирное жилое здание с подземной автостоянкой и объектами соцкультбыта, ул. Тельмана, 74стр. | р/с 48-42701000-11-2022 от 17.03.2022 | ООО "Стирус" | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7505 | 0,2473 | 0,3881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29810:1022 | 85 | Многоквартирный жилой дом, ул. Балмочных, 26 | р/в 48-42701000-01-2023 от 09.01.2023 | ООО СЗ "Сфера" | кот. Привокзальная | 10379 | 0,3611 | 0,5556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29810:41 | 587 | Здание автостоянки с административными помещениями, ул. Балмочных, 24 | р/с 48-42701000-15-2023 | Физлицо | кот. Привокзальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2943 | 0,1255 | 0,1727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29810:76 | 584 | Реконструкция незавершенного строительства - здания бассейна под культурно-развлекательный центр и стр-во здания котельной, ул. Гагарина, 70а (этап IV) | р/с 48-42701000-263-2015 | ООО "Мегаполис-Недвижимость" | кот. ООО "Мегаполис-Недвижимость" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6353 | 0,2709 | 0,3725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29810:78 | 336 | Центр досуга молодежи, подлежащий реконструкции, ул. Тельмана, 19 | р/с 48-42701000-263-2019 | ООО "Молодежный Центр "Золотое Руно", Физлица | кот. Привокзальная | 4836 | 0,2062 | 0,2834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29915 | 539 | Многоквартирные жилые здания, в границах ул. Тельмана, ул. Железнодорожная, ул. Шкатова, кад. 48:20:0029802-29915 | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:31202 | – | Снос, ул. Астраханская, 21 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | -794 | -0,0827 | -0,115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:31404:79 | 282 | Здание спортивного комплекса по ул.Одоевского, 4 | р/с 48-42701000-76-2020 | Физлицо | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1068 | 0,0456 | 0,0628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:35001:280 | 592 | Реконструкция нежилых помещений (Литер Б) по ул. 9 мая, владение 27 под лабораторный корпус | р/с 48-42701000-55-2019 | МБУ "Технопарк -Липецк" | ТЭЦ-2 | 1793 | 0,0765 | 0,1053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:35001:297 | 436 | Реконструкция административного здания, ул. 9 Мая, 9а | р/с 48-42701000-138-2021 | Физлицо | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1674 | 0,0714 | 0,0982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:35101 | – | Снос, ул. Осипенко, 21 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1342 | -0,1234 | -0,1597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:35101 | – | Снос, ул. Осипенко, 25 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1358 | -0,1267 | -0,1745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:35102 | – | Снос, пр. Мира, 34 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -843 | -0,0951 | -0,1339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:35102 | – | Снос, пр. Мира, 40 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -905 | -0,0916 | -0,1196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:35102 | – | Снос, пр. Мира, 42 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -832 | -0,0902 | -0,1182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:35102 | – | Снос, ул. Осипенко, 1 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1059 | -0,0944 | -0,1389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:35102 | – | Снос, ул. Солидарности, 11 | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -206 | -0,0144 | -0,0144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:35102 | – | Снос, ул. Спиртзаводская, 1 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -801 | -0,0602 | -0,0602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:35102 | – | Снос, ул. Спиртзаводская, 11 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -930 | -0,0831 | -0,0831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:35102 | – | Снос, ул. Спиртзаводская, 12 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -405 | -0,0332 | -0,0332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:35102 | – | Снос, ул. Спиртзаводская, 7 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -477 | -0,0393 | -0,0393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:35102 | – | Снос, ул. Суворова, 13 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -482 | -0,0501 | -0,0706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:35102 | – | Снос, ул. Фестивальная, 10а | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -497 | -0,052 | -0,0693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:35102 | – | Снос, пр. Мира, 32 | адм. пост. 2110 от 19.10.2012 |  | ТЭЦ-2 | -926 | -0,0968 | -0,1438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:35102:14261 | 528 | Центр радионуклидной терапии областного онкологического диспансера | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0,2132 | 0,2932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:37202 | – | Снос, ул. З.Космодемьянской, 200 | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -483 | -0,0338 | -0,0338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:37202 | – | Снос, ул. З.Космодемьянской, 210 | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | -377 | -0,0264 | -0,0264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:38501 | – | Снос, ул. Фабричная, 6 | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -531 | -0,0372 | -0,0372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:38501 | 576 | Реконструкция здания спального корпуса с основными пристройками и тамбуром (Лит.А и Лит.А1) в ОГБУ Центр реабилитации инвалидов и пожилых людей «Сосновый бор», ул. Морская, вл. 2а | р/с 48-42701000-71-2022 | ОГБУ «Центр реабилитации инвалидов и пожилых людей «Сосновый бор» | индивидуальное | 2999 | 0,1279 | 0,1759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:40701 | – | Снос, ул. Волгоградская, 11 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | -1236 | -0,1077 | -0,145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:40701 | – | Снос, ул. Ильича, 9 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -762 | -0,1036 | -0,1331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:40701 | – | Снос, ул. Ленинградская, 12 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | -480 | -0,0782 | -0,0967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:40702 | – | Снос, ул. Ильича, 5 | адм. пост.1764 от 06.09.2012 |  | ТЭЦ-2 | -958 | -0,1087 | -0,1405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:40702 | – | Снос, ул. Ильича, 7 | адм. пост.669 от 23.05.2012 |  | ТЭЦ-2 | -973 | -0,1432 | -0,1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:40901 | – | Снос, ул. Волгоградская, 10 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -797 | -0,0734 | -0,0989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:40901 | – | Снос, ул. Волгоградская, 12 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -769 | -0,0721 | -0,0969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:40901 | – | Снос, ул. Волгоградская, 14 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1229 | -0,1027 | -0,136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:41801:282 | 598 | Реконструкция здания цеха комплектации колес, ул. Чехова, з.у. 12 | р/с 48-42701000-122-2020 | ООО "Производственное оборудование" | индивидуальное | 26247 | 1,1192 | 1,5392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:41802:4 | 596 | Реконструкция здания административно-бытового корпуса под завод по производству оксида цинка по ул. Волгоградская (II этап) | р/с 48-42701000-21-2019 | ООО "ЧХЗ "Оксид" | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 1753 | 0,0747 | 0,1027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:41901 | – | Снос, ул. Коммунистическая, 1 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3188 | -0,2743 | -0,3503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:41901 | – | Снос, ул. Коммунистическая, 5 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3206 | -0,2563 | -0,3313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:41902 | – | Снос, ул. 6-й Гвардейской дивизии, 10 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -929 | -0,1118 | -0,1916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:41902 | – | Снос, ул. 6-й Гвардейской дивизии, 7 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -640 | -0,0694 | -0,0897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:41902 | – | Снос, ул. 6-й Гвардейской дивизии, 8 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -667 | -0,0647 | -0,096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:41902 | – | Снос, ул. 6-й Гвардейской дивизии, 9 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -792 | -0,0963 | -0,1391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:41902 | – | Снос, ул. Бачурина, 1 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2304 | -0,2093 | -0,2876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:41902 | – | Снос, ул. Коммунистическая, 6 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2111 | -0,2331 | -0,3944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:41903 | – | Снос, ул. 6-й Гвардейской дивизии, 14 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -332 | -0,0396 | -0,0489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:41903 | – | Снос, ул. Бачурина, 4 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -665 | -0,0602 | -0,0795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:41903 | – | Снос, ул. Бачурина, 6 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -667 | -0,0618 | -0,0851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:41903 | – | Снос, ул. Шаталовой, 3 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -866 | -0,0654 | -0,1109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:41903 | 175 | Жилой дом № 3, в границах ул. Шаталовой, ул. В. Бачурина, ул. Краснознаменная, ул. 6 Гвардейской дивизии | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:41903 | 176 | Жилой дом № 4, в границах ул. Шаталовой, ул. В. Бачурина, ул. Краснознаменная, ул. 6 Гвардейской дивизии | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:41903:453 | 575 | Многоквартирный жилой дом, ул. Краснознаменная, 9 | р/с 48-42701000-36-2022 | МКУ "Управление строительства города Липецка" | ТЭЦ-2 | 4851 | 0,1688 | 0,2598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:41903:455 | 574 | Многоквартирный жилой дом, ул. Бачурина, 2 | р/с 48-42701000-34-2022 | МКУ "Управление строительства города Липецка" | ТЭЦ-2 | 4851 | 0,1688 | 0,2598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:41904 | – | Снос, ул. 6-й Гвардейской дивизии, 20 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -685 | -0,0776 | -0,1166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:41904 | – | Снос, ул. 6-й Гвардейской дивизии, 22 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -687 | -0,0803 | -0,1221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:41904 | – | Снос, ул. Краснознаменная, 15 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -665 | -0,0762 | -0,1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:41904 | – | Снос, ул. Краснознаменная, 19 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -681 | -0,0837 | -0,1365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:41904 | – | Снос, ул. Шаталовой, 2а | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | -836 | -0,0865 | -0,1393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:41904 | – | Снос, ул. Молодежная, 1 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -694 | -0,0747 | -0,1057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:41904 | – | Снос, ул. Молодежная, 11 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -674 | -0,0879 | -0,1534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:41904 | – | Снос, ул. Молодежная, 15 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | -689 | -0,0678 | -0,0821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:41904 | – | Снос, ул. Молодежная, 3 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | -684 | -0,072 | -0,0968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:41904 | – | Снос, ул. Молодежная, 7 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -678 | -0,0938 | -0,1726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:41904 | 184 | Жилой дом в границах ул. Краснознаменная, ул. 6 Гвардейской дивизии, ул. Молодежная, ул. Шаталовой | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:41904 | 185 | Общественно-деловой центр, в границах ул. Краснознаменная, ул. 6 Гвардейской дивизии, ул. Молодежная, ул. Шаталовой | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:41904 | 173 | Жилой дом № 1, в границах ул. Краснознаменная, ул. 6 Гвардейской дивизии, ул. Молодежная, ул. Шаталовой | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:41904 | 174 | Жилой дом № 2, в границах ул. Краснознаменная, ул. 6 Гвардейской дивизии, ул. Молодежная, ул. Шаталовой | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:41904 | 182 | Жилой дом в границах ул. Краснознаменная, ул. 6 Гвардейской дивизии, ул. Молодежная, ул. Шаталовой | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:41904 | 183 | Жилой дом в границах ул. Краснознаменная, ул. 6 Гвардейской дивизии, ул. Молодежная, ул. Шаталовой | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:41904 | 186 | Здания торгового назначения, в границах ул. Краснознаменная, ул. 6 Гвардейской дивизии, ул. Молодежная, ул. Шаталовой | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:41905 | – | Снос, ул. Молодежная, 19 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -669 | -0,0871 | -0,1351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:41905 | – | Снос, ул. Молодежная, 23 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -670 | -0,072 | -0,093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:41905 | – | Снос, ул. Молодежная, 25 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -327 | -0,0441 | -0,0611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:42001 | – | Снос, ул. 6-й Гвардейской дивизии, 24 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -674 | -0,0744 | -0,0977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:42001 | – | Снос, ул. Краснознаменная, 21 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -674 | -0,0879 | -0,1467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:42001 | – | Снос, ул. Молодежная, 2 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -697 | -0,0833 | -0,1331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:42001 | – | Снос, ул. Молодежная, 22 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -769 | -0,0807 | -0,1077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:42001 | – | Снос, ул. Молодежная, 4 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -693 | -0,0834 | -0,1259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:42001 | – | Снос, ул. Молодежная, 6 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -671 | -0,0774 | -0,1092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:42001 | – | Снос, ул. Кондарева, 21 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -823 | -0,0768 | -0,0986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:42001 | 179 | Жилой дом № 7, в границах ул. Краснознаменная, ул. 6 Гвардейской дивизии, ул. С. Кондарева, ул. Молодежная | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:42001 | 181 | Жилой дом № 19, в границах ул. Краснознаменная, ул. 6 Гвардейской дивизии, ул. С. Кондарева, ул. Молодежная | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:42001 | 177 | Жилой дом № 5, в границах ул. Краснознаменная, ул. 6 Гвардейской дивизии, ул. С. Кондарева, ул. Молодежная | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:42001 | 178 | Жилой дом № 6, в границах ул. Краснознаменная, ул. 6 Гвардейской дивизии, ул. С. Кондарева, ул. Молодежная | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:42001 | 180 | Жилой дом № 9, в границах ул. Краснознаменная, ул. 6 Гвардейской дивизии, ул. С. Кондарева, ул. Молодежная | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:42502:670 | 578 | Здание автомобильной мойки с магазином сопутствующей торговли, ул. Краснознаменная | р/с 48-42701000-8-2023 | ООО "Фортуна" | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0,0179 | 0,0247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:42803 | – | Снос, ул. 3 Сентября, 4 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4495 | -0,3035 | -0,4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:42804 | – | Снос, ул. Ильича, 6 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4584 | -0,3529 | -0,4837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:43401 | 192 | 15-ти этажное жилое здание с объектами соцкультбыта, мкр. 25, пр. Победы | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12220 | 0,3697 | 0,599 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:43401 | 193 | Жилой дом с предприятиями соцкультбыта, мкр. 25, пр. Победы | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:43401 | 195 | Жилой дом с предприятиями соцкультбыта, мкр. 25, пр. Победы | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:43401 | 194 | Жилой дом с предприятиями соцкультбыта, мкр. 25, пр. Победы | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:43401 | 196 | Многоэтажный многоквартирный жилой дом с объектами соцкультбыта, подземный паркингом и газовой котельной, мкр. 25, пр. Победы, з.у. 1014 | утв. схема т/сн |  | крышная кот. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46840 | 1,63 | 2,5083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:43401:78 | 594 | Многоэтажные жилые дома с объектами соцкультбыта и подземной автостоянкой по пр.Победы в 25 мкр. 4.2 этап: подземная автостоянка на отм. минус 6.900 | р/с 48-42701000-19-2017 | ООО "Липецкстрой" | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 5174 | 0,2206 | 0,3034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:43402:183 | 550 | Многоквартирный жилой дом на уч. 48:20:43402:183 | р/с 48-42701000-31-2022 от 20.05.2022 | ООО СЗ "Строймастер-Л" | пристроенная кот. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13243 | 0,4608 | 0,7091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:43402:66 | 551 | Многоквартирный жилой дом в ЖК "Коллекционер" на уч. 48:20:43402:66, ул. Буденного, 4 | р/с 48-42701000-30-2022 от 20.05.2022 | ООО СЗ "Строймастер-Л" | пристроенная кот. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37746 | 1,3136 | 2,0214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:43501:764 | 415 | Многоквартирное жилое здание с подземной автостоянкой в ЖК "Время", ул. 2-я Индустриальная, 90стр. | р/с 48-42701000-161-2021 от 24.12.2021 | ООО СЗ "Архитектурное бюро 19" | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 14877 | 0,5664 | 0,8454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:43601 | 120 | Спортивно-оздоровительный центр(стр. № 44), мкр. 28 | утв. схема т/сн |  | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9472 | 0,4039 | 0,5555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:43601 | 122 | Жилой дом № 8, мкр. 30 | утв. схема т/сн |  | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23026 | 0,8013 | 1,2331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:43601 | 124 | Жилой дом № 12, мкр. 30 | утв. схема т/сн |  | кот. Юго-Западная | 2111 | 0,0734 | 0,1129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:43601 | 126 | Жилой дом № 14 с подземнойавтостоянкой и открытойдвухуровневой автостоянкой, мкр. 30 | утв. схема т/сн |  | кот. Юго-Западная | 3751 | 0,1305 | 0,2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:43601 | 506 | Многоквартирная жилая застройка, мкр. Европейский | росреестр |  | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0,696 | 1,071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:43601 | 507 | Административное здание, ул. Минская, 15стр | утв. схема т/сн |  | кот. Юго-Западная | 2000 | 0,0853 | 0,1173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:43601 | 508 | Многоквартирная жилая застройка, мкр. Европейский | росреестр |  | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 1,21 | 1,96 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:43601 | 147 | Дворец единоборств с трибунами, в границах ул. Кривенкова, парка Молодежный, ул. Московской | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1728 | 0,0625 | 0,0901 |
| 48:20:43601 | 149 | Подстанция скорой помощи, в границах ул. Кривенкова, парка Молодежный, ул. Московской | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:43601 | 151 | ФОК, в границах ул. Кривенкова, парка Молодежный, ул. Московской | росреестр |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0,0853 | 0,1173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:43601 | 150 | Автоцентр, в границах ул. Кривенкова, парка Молодежный, ул. Московской | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:43601 | 321 | Крытый спортивный комплекс по ул. Генерала Меркулова | утв. схема т/сн |  | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 637 | 0,0271 | 0,0371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:43601:17915 | 399 | Здание комплекса бытового обслуживания, Воронежское ш. | р/с 48-42701000-37-2021 | ООО "Техресурс" | индивидуальное | 4716 | 0,2011 | 0,2767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:43601:19961 | 571 | Административное здание по ул.Стаханова | р/с 48-42701000-16-2020 | ООО "Евромаркет" | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1980 | 0,0844 | 0,116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:43601:20726 | 146 | Торговый центр, в границах ул. Кривенкова, парка Молодежный, ул. Московской | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1330 | 0,0567 | 0,0779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:43601:20749 | 523 | Поликлиника на 700 посещений в смену (поз.3), мкр. 30-31 | росреестр |  | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:43601:20750 | 525 | Дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) на 260 мест (поз.4), мкр. 30-31 | росреестр |  | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0,1706 | 0,2346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:43601:20751 | 526 | 2-секционный жилой дом со встроенным паркингом (поз.5), мкр. 30-31 | росреестр |  | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0,522 | 0,8033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:43601:20752 | 524 | 2-секционный жилой дом со встроенным паркингом (поз.5а), мкр. 30-31 | росреестр |  | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0,522 | 0,8033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:43601:20801 | 310 | Здание автосервиса в районе ул. Константина Вершинина | р/с 48-42701000-116-2019 | Физлицо | индивидуальное | 807 | 0,0344 | 0,0472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:43601:21274 | 303 | Торгово-выставочный комплекс "Континент", ул. Катукова, 9 | р/с 48-42701000-72-2019 | Физлицо | кот. Юго-Западная | 6076 | 0,2591 | 0,3563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:43601:24509 | 144 | Многофункциональный спортивный комплекс, ул. Леонтия Кривенкова, Молодежный парк. 1 этап. Ледовая арена и автостоянка | р/с 48-42701000-94-2020 | ОКУ УКС Липецкой области | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15565 | 1,2123 | 7,584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:43601:254 | 145 | Физкультурно-оздоровительный комплекс, 34 микрорайон | р/с 48-42701000-12-2023 | ООО "ЛистПромСтрой" | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 7748 | 0,3304 | 0,4544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:43601:28420 | 522 | Многоквартирный жилой дом в ЖК "Триумф", ул. Стаханова, 77/1 | р/с 48-42701000-153-2021 | ОАО Трест "Липецкстрой" | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 72815 | 2,5339 | 3,8992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:43601:28421 | 527 | Многоквартирный жилой дом, ул. Свиридова, 31стр. | р/с 48-42701000-257-2019 | ОАО Трест "Липецкстрой" | кот. Юго-Западная | 47862 | 1,6656 | 2,5631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:43601:294 | 548 | Комплекс из двух многоквартирных домов поз. 17.1 и 17.2 в мкр.32,33 (ЖК "Геометрия"). Корпус 1 (поз. 17.1) | р/с 48-42701000-19-2022 от 05.05.2022 | ООО СЗ "ОДСК-Л4" | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 21298 | 0,737 | 1,1363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:43601:294 | 549 | Комплекс из двух многоквартирных домов поз. 17.1 и 17.2 в мкр.32,33 (ЖК "Геометрия"). Корпус 2 (поз. 17.2) | р/с 48-42701000-20-2022 от 05.05.2022 | ООО СЗ "ОДСК-Л4" | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 21298 | 0,737 | 1,1363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:43601:295 | 591 | Многоквартирный дом поз.12 со встроенными нежилыми помещениями, расположенный в 32, 33 мкр. | р/с 48-42701000-25-2022 | ООО "СЗ "ОДСК-Л5" | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35622 | 1,2397 | 1,9077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:43601:297 | 502 | Комплекс из 2 многоквартирных домов поз.19.1 и 19.2, расположенный в 32, 33 мкр. 1-й этап стр. - корпус 1 (поз.1) | р/с 48-42701000-21-2022 | ООО СЗ "ОДСК-Л4" | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21298 | 0,7411 | 1,1404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:43601:297 | 502 | Комплекс из 2 многоквартирных домов поз.19.1 и 19.2, расположенный в 32, 33 мкр. 2-й этап стр. - корпус 2 (поз.2) | р/с 48-42701000-22-2022 | ООО СЗ "ОДСК-Л4" | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21298 | 0,7411 | 1,1404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:43601:308 | 136 | Поликлиника в ж/р.7, мкр. Европейский | утв. схема т/сн |  | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:43601:310 | 137 | Спортивно-развлекательный комплекс в ж/р.7, мкр. Европейский | росреестр |  | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25454 | 1,0853 | 1,4925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:43601:313 | 509 | Торгово-выставочный комплекс, по ул. Минской и Воронежскому ш. в мкр. 32 | росреестр |  | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:43601:32230 | 501 | Объект дошкольного, начального, среднего образования в ж/р. 7, мкр. Европейский | росреестр |  | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0,543 | 0,783 |
| 48:20:44501:18 | 199 | Гостиничный торгово-развлекательный комплекс, мкр. 21, пересечение ул. Меркулова и пр. имени 60 лет СССР | утв. схема т/сн |  | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32000 | 1,3645 | 1,8765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:44501:18 | 201 | Здание бытовых услуг (долгострой), мкр. 21, пересечение ул. Меркулова и пр. имени 60 лет СССР | утв. схема т/сн |  | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 1404 | 0,0599 | 0,0823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:45002 | – | Снос, ул. Б.Хмельницкого, 1 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -692 | -0,0784 | -0,1132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:45003 | – | Снос, ул. Б.Хмельницкого, 10 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -783 | -0,0833 | -0,1396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:45003 | – | Снос, ул. Б.Хмельницкого, 6 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | -349 | -0,0412 | -0,0542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:45401 | 302 | Многоквартирный жилой дом в ЖК "Авангард" с подземной автостоянкой и нежилыми помещениями по пер. Яблочкина | утв. схема т/сн |  | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44086 | 1,5341 | 2,3606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:45405:19 | 583 | Объект капитального строительства, предназначенныйдля оказания гражданам медицинской помощи, ул. Гоголя, 5 | р/с 48-42701000-18-2022 | Физлицо | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 760 | 0,0324 | 0,0444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:45601:1641 | 281 | Реконструкция здания ГУЗ "Липецкая городская детская стоматологическая поликлиника", ул. Неделина, 9 | р/с 48-42701000-71-2020 | ГУЗ "Липецкая городская детская стоматологическая поликлиника" | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 1621 | 0,0691 | 0,0951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:45604 | 188 | Общежитие (долгострой), ул. Кооперативная | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0,348 | 0,5355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:45604:41 | 593 | Административное здание по ул. Кооперативная | р/с 48-42701000-56-2019 | Физлицо | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1174 | 0,0501 | 0,0689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:45901 | 78 | Здание кафе, ул. Неделина | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 1196 | 0,051 | 0,0702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:45901:126 | 69 | Многоэтажные многоквартирныежилые дома с объектами соцкультбыта и подземной автостоянкой, ул. Неделина, 3а (ЖК "Graff House") | р/в 48-42701000-3-2023 от 18.01.2023 | ООО "Глобус Групп" | ТЭЦ-2 | 34305 | 1,1971 | 1,8404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:45902:1438 | 520 | Многоквартирный жилой дом №1 в ЖК Дуэт | р/с 48-42701000-33-2022 | ООО СЗ "Орелстрой-Л3" | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13859 | 0,4823 | 0,7421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:45902:1438 | 520 | Многоквартирный жилой дом №2 в ЖК Дуэт | р/с 48-42701000-33-2022 | ООО СЗ "Орелстрой-Л3" | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13859 | 0,4823 | 0,7421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:45902:28 | 521 | Многоквартирный жилой дом (долгострой), ул. 50 лет НЛМК, 33Б | росреестр |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0,696 | 1,071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:45902:783 | 585 | Многоквартирный жилой дом №2 с объектами соцкультбыта, ул. Фрунзе, 87 | р/с 48-42701000-157-2019, приказ №2 от 12.01.2023 | ООО "Факел-Инвест" | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9739 | 0,3389 | 0,5214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:45904:50 | 512 | Жилое здание №13, ул. 50 лет НЛМК | росреестр |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:45904:54 | 511 | Жилое здание №12, ул. 50 лет НЛМК | росреестр |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:45904:55 | 510 | Жилое здание №11, ул. 50 лет НЛМК | росреестр |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:45905 | 161 | Гостиница, ул. 50 лет НЛМК | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:45905:178 | 518 | Торговый центр, ул. 50 лет НЛМК | росреестр |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0,1279 | 0,1759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:45905:179 | 517 | Дворец спорта "Юбилейный", ул. 50 лет НЛМК | росреестр |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0,4264 | 0,5864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:45905:34 | 516 | Общественно-деловая застройка, ул. 50 лет НЛМК | росреестр |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:45905:54 | 519 | Торговый центр (долгострой), ул. 50 лет НЛМК, 2/1стр. | росреестр |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0,6396 | 0,8796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:45906:254 | 513 | Жилое здание №10, ул. 50 лет НЛМК | росреестр |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:45906:58 | 515 | Жилое здание №15, ул. 50 лет НЛМК | росреестр |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:45906:59 | 514 | Жилое здание №14, ул. 50 лет НЛМК | росреестр |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:46003:349 | 552 | Группа многоэтажных жилых домов, Механизаторов, 15а. Позиция 1 | р/с 48-42701000-58-2022 от 20.09.2022 | ООО СЗ "Инстеп. Механизаторов" | крышная кот. | 0 | 0 | 0 | 42141 | 1,4268 | 2,2171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:46003:353 | 553 | Группа многоэтажных жилых домов, Механизаторов, 15а. Позиция 2 | росреестр | ООО СЗ "Инстеп. Механизаторов" | крышная кот. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42141 | 1,4665 | 2,2568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:46006:702 | 554 | Многоэтажное жилое здание с подземной автостоянкой по ул. Депутатской, уч.60 (ЖК "На Депутатской") | р/с 48-42701000-67-2020 от 17.06.2020 | ООО СЗ "Ардэн Констракшн" | пристроенная кот. | 29971 | 1,1535 | 1,7155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:46006:702 | 554 | Многоэтажное жилое здание с подземной автостоянкой, ул. Володарского, 1стр. (ЖК "На Депутатской") | росреестр | ООО СЗ "Ардэн Констракшн" | пристроенная кот. | 0 | 0 | 0 | 29971 | 1,043 | 1,605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общий итог |  |  |  |  |  | 399284 | 15,0501 | 22,2621 | 534066 | 20,3922 | 29,8452 | 692231 | 23,1788 | 35,0903 | 407440 | 14,8417 | 28,1642 | 399346 | 15,3822 | 22,6955 | 344069 | 11,4817 | 17,8174 | 335494 | 11,1299 | 17,3467 |

Продолжение таблицыТаблица 34

| Кадастровый адрес | площадка стр. | Наименование объекта | Документ | Застройщик | Источник теплоснабжения | 2030 |  |  | 2031 |  |  | 2032 |  |  | 2033 |  |  | 2034 |  |  | 2035 |  |  | 2036 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | общ. площ., м2 | расч. нагр., Гкал/ч | догов. нагр., Гкал/ч | общ. площ., м2 | расч. нагр., Гкал/ч | догов. нагр., Гкал/ч | общ. площ., м2 | расч. нагр., Гкал/ч | догов. нагр., Гкал/ч | общ. площ., м2 | расч. нагр., Гкал/ч | догов. нагр., Гкал/ч | общ. площ., м2 | расч. нагр., Гкал/ч | догов. нагр., Гкал/ч | общ. площ., м2 | расч. нагр., Гкал/ч | догов. нагр., Гкал/ч | общ. площ., м2 | расч. нагр., Гкал/ч | догов. нагр., Гкал/ч |
| 48:20:10501 | 376 | Общественно-деловой кластер на территории южнее пересечения Окружного и Елецкого ш. | утв. схема т/сн |  | персп. кот. делового кластера | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30700 | 1,1113 | 1,6025 | 30700 | 1,1113 | 1,6025 | 30700 | 1,1113 | 1,6025 | 30700 | 1,1113 | 1,6025 |
| 48:20:10501:1838 | 430 | Магазин непродовольственных товаров, участок №56 жилого квартала в районе ул. Ангарской и пер. Ландшафтный | р/с 48-42701000-116-2021 | Физлицо | кот. Центролит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:10501:2257 | 322 | Здание медицинского центра, корпус №1, ул. Ангарская | р/с 48-42701000-188-2019 | ООО "Легион-Л" | кот. Центролит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:10501:2257 | 325 | Здание медицинского центра, корпус №2, ул. Ангарская, 8 | р/с 48-42701000-211-2019 | ООО "Легион-Л" | кот. Центролит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:10601 | 7 | мкр. Елецкий, в границах ул. Хренникова, ул. Артемова, Елецкого ш. Жилое здание I-23 | утв. схема т/сн |  | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:10601 | 9 | мкр. Елецкий, в границах ул. Хренникова, ул. Артемова, Елецкого ш. Жилое здание I-22 | утв. схема т/сн |  | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:10601 | 10 | мкр. Елецкий, в границах ул. Хренникова, ул. Артемова, Елецкого ш. Жилое здание I-5 | утв. схема т/сн |  | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:10601 | 11 | мкр. Елецкий, в границах ул. Хренникова, ул. Артемова, Елецкого ш. Жилое здание I-8, I-9 | утв. схема т/сн |  | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:10601 | 12 | мкр. Елецкий, в границах ул. Хренникова, ул. Артемова, Елецкого ш. Жилое здание I-10 | утв. схема т/сн |  | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:10601 | 16 | мкр. Елецкий, в границах ул. Хренникова, ул. Артемова, Елецкого ш. Жилое здание I-7 | утв. схема т/сн |  | кот. Юго-Западная | 2348 | 0,071 | 0,115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:10601 | 17 | мкр. Елецкий, в границах ул. Хренникова, ул. Артемова, Елецкого ш. Жилое здание I-6 | утв. схема т/сн |  | кот. Юго-Западная | 2348 | 0,071 | 0,115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:10601 | 18 | мкр. Елецкий, в границах ул. Хренникова, ул. Артемова, Елецкого ш. Жилое здание I-11 | утв. схема т/сн |  | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:10601 | 19 | мкр. Елецкий, в границах ул. Хренникова, ул. Артемова, Елецкого ш. Жилое здание I-16 | утв. схема т/сн |  | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:10601 | 20 | мкр. Елецкий, в границах ул. Хренникова, ул. Артемова, Елецкого ш. Жилые здания I-17, I-18 | утв. схема т/сн |  | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:10601 | 21 | мкр. Елецкий, в границах ул. Хренникова, ул. Артемова, Елецкого ш. Жилое здание I-3 | утв. схема т/сн |  | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:10601 | 22 | мкр. Елецкий, в границах ул. Хренникова, ул. Артемова, Елецкого ш. Жилое здание I-12 | утв. схема т/сн |  | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:10601 | 23 | мкр. Елецкий, в границах ул. Хренникова, ул. Артемова, Елецкого ш. Жилое здание I-1 | утв. схема т/сн |  | кот. Юго-Западная | 3619 | 0,1094 | 0,1772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:10601 | 25 | мкр. Елецкий, в границах ул. Хренникова, ул. Артемова, Елецкого ш. Жилое здание I-4 | утв. схема т/сн |  | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:10601 | 24 | мкр. Елецкий, в границах ул. Хренникова, ул. Артемова, Елецкого ш. Жилое здание I-2 | утв. схема т/сн |  | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:10601 | 32 | мкр. Елецкий, в границах ул. Хренникова, ул. Артемова, Елецкого ш. Поликлиника, мкр. Елецкий, ул. Артемова, 1А | утв. схема т/сн |  | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:10601 | 35 | мкр. Елецкий, в границах ул. Хренникова, ул. Артемова, Елецкого ш. Многофункциональный гаражный комплекс | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:10601 | 82 | Спортивно-оздоровительный центр, ул. Московская | утв. схема т/сн |  | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:10601:1618 | 590 | Объекты физкультуры и спорта в районе Елецкого ш. Здание объекта физкультуры и спорта №1 | р/с 48-42701000-18-2023 | ООО "Т-Групп" | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:10601:219 | 26 | Многоэтажный жилой дом II-12 в мкр. Елецкий (ЖК "Пешков") | р/с 48-42701000-39-2021 от 06.04.2021 | ООО СЗ "Боер Констракшн" | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:10601:221 | 30 | Многоэтажный жилой дом II-15 в мкр. Елецкий (ЖК "Ритм") | р/с 48-42701000-29-2022 от 19.05.2022 | ОО СЗ "Компания Спецфундаментстрой" | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:10601:801 | 431 | Реконструкция с расширением торгового комплекса по ул. Хренникова, 1в | р/с 48-42701000-119-2021 | Физлицо | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:11001:931 | 580 | Строительство магазина непродовольственных товаров, ул. Юношеская, з.у. 79а | р/с 48-42701000-56-2022 | Физлицо | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:11102 | 562 | Индивидуальная застройка в мкр. Опытной Станции | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:11103:37 | 273 | Реконструкция "Тарного цеха с бытовым копрусом и подвалом под здание для эксплуатации и содержания объектов железнодорожного транспорта", ул. Юношеская, 18а | р/с 48-42701000-9-2021 | ООО "Промышленные железные дороги" | кот. Центролит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:11206 | – | Снос, ул. Юношеская, 1 | утв. схема т/сн |  | кот. Центролит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:11206 | – | Снос, ул. Юношеская, 3 | утв. схема т/сн |  | кот. Центролит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:11206 | – | Снос, ул. Юношеская, 5 | утв. схема т/сн |  | кот. Центролит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:11206 | – | Снос, ул. Юношеская, 7 | утв. схема т/сн |  | кот. Центролит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:11206 | – | Снос, ул. Юношеская, 9 | утв. схема т/сн |  | кот. Центролит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:11207 | – | Снос, ул. Юношеская, 10 | утв. схема т/сн |  | кот. Центролит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:11207 | – | Снос, ул. Юношеская, 2 | утв. схема т/сн |  | кот. Центролит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:11207 | – | Снос, ул. Юношеская, 4 | утв. схема т/сн |  | кот. Центролит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:11207 | – | Снос, ул. Юношеская, 6 | утв. схема т/сн |  | кот. Центролит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:11207 | – | Снос, ул. Юношеская, 8 | утв. схема т/сн |  | кот. Центролит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:11313:244 | 294 | Административное здание, ул. Прудная | р/с 48-42701000-7-2019 | Физлицо | кот. Липецкие узоры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:11801:20 | 338 | Реконструкция закрытой автостоянки типа "Берлин" с основными пристройками под здание склада по ул.Ударников, вл.38 | р/с 48-42701000-54-2022 | ООО "БарС" | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:11901:1218 | 396 | Многоквартирный многоэтажный жилой дом поз.4 (ЖК "Приоритет"), ул. Московская | р/с 48-42701000-90-2021 от 30.06.2021 | ООО СЗ "Солнечный сквер", ранее ООО "ЖБИ2-Инвест" | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:11901:26 | 547 | Многоквартирный многоэтажный жилой дом поз.2 (ЖК "Приоритет"), ул. Московская, 155 | р/с 48-42701000-125-2018 от 29.06.2018 | ООО СЗ "Приоритет", ранее ООО "ЖБИ2-Инвест" | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:11901:26 | 546 | Многоквартирный многоэтажный жилой дом поз.3 (ЖК "Приоритет"), ул. Московская, 155 | р/с 48-42701000-126-2018 от 29.06.2018 | ООО СЗ "Приоритет", ранее ООО "ЖБИ2-Инвест" | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:11903:23 | 572 | Реконструкция объекта незавершенного строительства: спортивный центр (степень готовности 88%) по ул. Полиграфическая | р/с 48-42701000-32-2022 | Физлицо | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:12102 | 79 | Магазин, ул. Московская | утв. схема т/сн |  | кот. Северо-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:12103 | – | Снос, ул. Авиационная, 36 | утв. схема т/сн |  | кот. Северо-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:12103 | – | Снос, ул. Пестеля, 34 | утв. схема т/сн |  | кот. Северо-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:12401 | 80 | Здание социального и коммунальнобытового назначения, рядом с ул. Гагарина, 131 | утв. схема т/сн |  | кот. Северо-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:12503:1718 | 218 | Многоэтажный многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой, ул. Космонавтов | утв. схема т/сн |  | кот. Привокзальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:13305 | 63 | 10-ти этажный жилой дом из 6-ти блок секций (Военный городок), мкр. 6, Военный Городок, в границах ул. Липовская, ул. Гагарина, ул. Каменный Лог | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 19500 | 0,5899 | 0,9557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:13305 | 62 | 10-ти этажный жилой дом из 6-ти блок секций (Военный городок), мкр. 6, Военный Городок, в границах ул. Липовская, ул. Гагарина, ул. Каменный Лог | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:13305:102 | 555 | Многоквартирный жилой комплекс по ул. Игнатьева (2 этап). Жилой дом №2 в ЖК "Атмосфера", ул. Игнатьева, 33стр. | р/с 48-42701000-274-2016 от 17.11.2016 | ООО "Торгинвест" | кот. Привокзальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:13402:1274 | 579 | Многоэтажный жилой дом, ул. Нижняя Логовая | р/с 48-42701000-78-2019 | ООО "Альфапроектстрой" | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:13404 | 71 | Гостиничный комплекс с подземной автостоянкой, ул. Плеханова | утв. схема т/сн |  | кот. ул. Семашко, 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:13701:676 | 586 | Реконструкция существующего здания Центрального Универмага под торгово-спортивный комплекс с офисными помещениями, пл. им. Плеханова, 5 | р/с 48-42701000-64-2022 | ООО "ГУМ" | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:13703:29 | 250 | Административное здание, Петровский пр-д, 1Б | р/с 48-42701000-61-2021 | ООО "Петровское" | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:14101:104 | 391 | Реконструкция административного здания, ул. М. Горького, 2а | р/с 48-42701000-60-2022 | Физлицо | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:14101:75 | 566 | Реконструкция тренировочной площадки на базе муниципального бюджетного учреждения центрального стадиона "Металлург", ул. Первомайская, 59 (2 этап) | р/с 48-42701000-164-2019 | МБУ ЦС Металлург | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:14101:76 | 326 | Магазин бытовой техники, ул. Горького, 8 | р/с 48-42701000-219-2019 | Физлицо | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:14203 | 76 | Здание гостиницы с кафе, ул. Валентина Скороходова | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:14204:254 | 582 | Реконструкция здания МУ "ГДМ "Октябрь" | р/с 48-42701000-50-2022 | ОКУ "УКС Липецкой области" | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:14402 | 56 | Многоквартирные жилые дома, в границах ул. Фрунзе, ул. Калинина, ул. Октябрьская, ул. Неделина, кад. №48:20:0014402-7 | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 16445 | 0,4974 | 0,8057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:14402 | 53 | Многоквартирные жилые дома, в границах ул. Фрунзе, ул. Калинина, ул. Октябрьская, ул. Неделина, кад. №48:20:0014402-7 | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:14402 | 54 | Многоквартирные жилые дома, в границах ул. Фрунзе, ул. Калинина, ул. Октябрьская, ул. Неделина, кад. №48:20:0014402-7 | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:14402 | 57 | Многоквартирные жилые дома, в границах ул. Фрунзе, ул. Калинина, ул. Октябрьская, ул. Неделина, кад. №48:20:0014402-7 | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 16445 | 0,4974 | 0,8057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:14402 | 59 | Администратовно-торговые здания, в границах ул. Фрунзе, ул. Калинина, ул. Октябрьская, ул. Неделина, кад. №48:20:0014402-7 | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 2974 | 0,1077 | 0,1553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:14402 | 58 | Торговый центр, в границах ул. Фрунзе, ул. Калинина, ул. Октябрьская, ул. Неделина, кад. №48:20:0014402-7 | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:14402 | 55 | Многоквартирные жилые дома, в границах ул. Фрунзе, ул. Калинина, ул. Октябрьская, ул. Неделина, кад. №48:20:0014402-7 | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:14403 | – | Снос, ул. Радиаторная, 11 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:14405 | 83 | Школа на 1000 мест, ул. Нееделина - ул. Фрунзе | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:14405 | 84 | Детское дошкольное учреждение, ул. Неделина - ул. Фрунзе | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:14407 | 73 | Многофункциональный административно-гостиничный комплекс, ул. Неделина | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:14601 | 564 | Индивидуальная застройка в мкр. Опытной Станции | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 80240 | 3,2497 | 4,7542 | 90000 | 3,645 | 5,3325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:14601:1869 | 573 | Сервисный центр по обслуживанию грузовых автомобилей в районе окружной трассы Р-119, 286-й км. I этап. Здание технического центра | р/с 48-42701000-44-2022 | Физлицо | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:14701 | 44 | Административное здание № 40В, мкр. Университетский, ул. Замятина, 4в | утв. схема т/сн |  | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:14701 | 43 | Двухуровневая полуподземнаяавтостоянка, мкр. Университетский, в районе Елецкого ш. | р/с 48-42701000-101-2017 | ООО "Стройресурс" | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:14701:15602 | 543 | Детский сад в мкр. Университетский | р/с 48-42701000-73-2022 | МКУ "Управление строительства города Липецка" | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:14701:3183 | 441 | Многоэтажное многоквартирное жилое здание и подземная автостоянка в микрорайоне Университетский, ул. Московская | р/с 48-42 701 000-152-2021 | ООО СЗ "СУ-11 "Липецкстрой-Л" | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:14701:36 | 581 | Лабораторный корпус 2-го этапа строительства учебно-лабораторных корпусов металлургического факультета ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет» по ул. Московская, 30 | р/с 48-42701000-70-2022 | ФГБОУ ВО "ЛГТУ" | кот. Северо-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:14701:8908 | 542 | Многоквартирный жилой дом в мкр. Университетский | росреестр |  | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:14701:8909 | 540 | Многоквартирное жилое здание со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой на земельном участке с к.н. 48:20:0014701:8909 в мкр «Университетский | р/с 48-42701000-3-2023 от 13.01.2023 | ООО СЗ "Строймастер" | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:14701:8910 | 541 | Многоквартирный жилой дом в мкр. Университетский | росреестр |  | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:14701:8913 | 545 | Спортивное сооружение в мкр. Университетский | росреестр |  | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:14701:8915 | 544 | Школа в мкр. Университетский | росреестр |  | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20105 | – | Снос, ул. Интернациональная, 47 | утв. схема т/сн |  | кот. Угловая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20105 | – | Снос, ул. Интернациональная, 66 | утв. схема т/сн |  | кот. Угловая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20105 | 108 | Административное здание, ул. Интернациональная, 59 | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20105 | 109 | Реконструкция здания под административное здание, ул. Интернациональная, 55 | р/с 48-42701000-245-2018 | Физлицо | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20106 | 101 | Многоэтажное жилое здание с подземной автостоянкой ипомещениями соцкультбыта, ул. Интернациональная, 13стр | р/с 48-42701000-177-2018 | АО "Домостроительный комбинат" | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20107 | 102 | Многоэтажные дома 8-10 этажей, ул. Интернациональная | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0,3025 | 0,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20107 | 103 | Многоэтажные дома 8-10 этажей, ул. Интернациональная | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0,3025 | 0,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20107 | 104 | Многоэтажные дома 8-10 этажей, ул. Интернациональная | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0,3025 | 0,49 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20107 | 105 | Объекты соцкультбыта, ул. Интернациональная | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0,0724 | 0,1044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20107 | 106 | Объекты соцкультбыта, ул. Интернациональная | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0,0724 | 0,1044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20107 | 107 | Объекты соцкультбыта, ул. Интернациональная | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0,0724 | 0,1044 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20107 | 110 | Детский сад на 100 мест в границах ул. Интернациональная, ул. Ленина | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 1500 | 0,0543 | 0,0783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20107 | 111 | Школа на 400 мест в границах ул. Интернациональная, ул. Ленина, ул. Желябова, ул. Пролетарская | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 4000 | 0,1448 | 0,2088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20108 | 100 | Жилое здание с подземной автостоянкой по ул. Ленина | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20204:82 | 569 | Реконструкция 4-этажного здания детской больницы в целях создания отдельных помещений приемного отделения на первом этаже ГУЗ «Липецкая городская детская больница», ул. Ленина, 40 | р/с 48-42701000-33-2020 | ГУЗ "Липецкая городская детская больница" | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20210 | 77 | Реконструкция лечебно-диагностического комплекса под многофункциональный центр с торговыми, административными и культурно-оздоровительными помещениями (лит.А1 – реконструкция под административное здание), ул К. Маркса, 27 | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20211:31377 | 568 | Туристический центр по ул.Маяковского. I этап | р/с 48320000-75 | ООО "СУ-5 трест "Липецкстрой" | персп. кот. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20308:132 | 414 | Многоквартирный жилой дом в ЖК "Парус", ул. Студеновская, 23а-стр. | р/с 48-42701000-69-2021 от 24.05.2021 | ООО СЗ "Ремстройсервис Парус" | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20311 | – | Снос, ул. Студеновская, 31 | утв. схема т/сн |  | кот. Электроаппарат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20312 | – | Снос, ул. Студеновская, 41 | утв. схема т/сн |  | кот. Электроаппарат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20312 | – | Снос, ул. Студеновская, 47 | утв. схема т/сн |  | кот. Электроаппарат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20314 | – | Снос, ул. Студеновская, 61 | утв. схема т/сн |  | кот. Электроаппарат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20314 | – | Снос, ул. Студеновская, 63 | утв. схема т/сн |  | кот. Электроаппарат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20315:15 | 311 | Административное здание по ул. Студеновская (долгострой) | утв. схема т/сн |  | кот. Электроаппарат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20316 | 267 | Административное здание, ул. Студеновская, 89 | р/с 48-42701000-271-2019 | Физлицо | кот. Электроаппарат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:20613 | 561 | Перспективная жилая многоквартирная застройка | генплан |  | персп. кот. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 1,5125 | 2,45 |
| 48:20:21001 | 560 | Перспективная жилая многоквартирная застройка | генплан |  | персп. кот. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 1,5125 | 2,45 | 50000 | 1,5125 | 2,45 |
| 48:20:21002 | – | Снос, ул. Луначарского, 5 | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:21002 | – | Снос, ул. Амурская, 5 | утв. схема т/сн |  | кот. 108 квартал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:21002:259 | 570 | Реконструкция здания столовой под административное здание по ул. Нахимова, 7 | р/с 48-42701000-86-2017 | Физлицо | кот. 108 квартал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:21002:2663 | 567 | Административное здание по ул. Гайдара | р/с 48-42701000-161-2019 | Физлицо | кот. 108 квартал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:21002:3505 | 597 | Реконструкция здания слесарного цеха с пристройками под здание производственного цеха в районе пер. Луначарского | р/с 48-42701000-55-2022 | Физлицо | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:21003:10 | 272 | Производственная база ООО "БумПак". Строительство административного здания, ул. Ковалева, 125а | р/с 48-42701000-19-2023 | ООО "БумПак" | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:21003:10 | 272 | Производственная база ООО "БумПак". Реконстр. цеха гофрокартона и упаковочной тары с пристройкой здания производства готов. продукции со складом стеллажного хранения, ул. Ковалева, 125а | р/с 48-42701000-69-2022 | ООО "БумПак" | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:21018 | 565 | Индивидуальная застройка в мкр. Опытной Станции | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80240 | 3,2497 | 4,7542 |
| 48:20:21021 | 557 | Индивидуальная застройка в мкр. Опытной Станции | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:210601:159 | 228 | Многоквартирная жилая застройка, ул. Шахтерская | утв. схема т/сн |  | персп. кот. ул. Шахтерская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117000 | 3,5393 | 5,7331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:210601:159 | 229 | Многоквартирная жилая застройка, ул. Шахтерская | утв. схема т/сн |  | персп. кот. ул. Шахтерская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 2,42 | 3,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:210601:159 | 230 | Многоквартирная жилая застройка, ул. Шахтерская | утв. схема т/сн |  | персп. кот. ул. Шахтерская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 2,42 | 3,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:210601:159 | 231 | Детский сад на 270 мест, ул. Шахтерская | утв. схема т/сн |  | персп. кот. ул. Шахтерская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0,1629 | 0,2349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:210601:159 | 232 | Общеобразовательная школа на 1100 мест, ул. Шахтерская | утв. схема т/сн |  | персп. кот. ул. Шахтерская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13500 | 0,4887 | 0,7047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:210601:159 | 233 | Детская поликлиника на 100 посещений в смену, ул. Шахтерская | утв. схема т/сн |  | персп. кот. ул. Шахтерская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0,0235 | 0,0339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:210601:159 | 234 | Детский сад на 270 мест, ул. Шахтерская | утв. схема т/сн |  | персп. кот. ул. Шахтерская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0,1629 | 0,2349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:210701 | 558 | Комплексное освоение территории севернее пересечения Окружного и Лебедянского ш. | генплан |  | персп. кот. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:21102:79 | 330 | Реконструкция здания мойки и авторемонтных мастерских под торгово-гостиничное здание, автодорога Орел-Тамбов | р/с 48-42701000-237-2019 | Физлицо | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:21503 | – | Снос, ул. Северный Рудник, 12 | утв. схема т/сн |  | кот. Школа 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:21503 | – | Снос, ул. Северный Рудник, 18 | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:21503 | – | Снос, ул. Северный Рудник, 2 | утв. схема т/сн |  | кот. Школа 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:27304 | – | Снос, пер. Курако, 3 | утв. схема т/сн |  | кот. Свободный Сокол | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:27304 | – | Снос, ул. И.Франко, 2 | утв. схема т/сн |  | кот. Свободный Сокол | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:27304 | – | Снос, ул. И.Франко, 4 | утв. схема т/сн |  | кот. Свободный Сокол | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:27304 | – | Снос, ул. И.Франко, 8 | утв. схема т/сн |  | кот. Свободный Сокол | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:27310:15 | 319 | Реконструкция здания кинотеатра под Православный культурный центр, ул. Ушинского, 1 | р/с 48-42-701000-162-2019 | Липецкая Епархия Русской Православной Церкви | кот. Свободный Сокол | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:27311:241 | 222 | Группа жилых домов по ул. Газина в г. Липецке. Многоквартирное жилое здание №2 (стр.№18) с нежилыми помещениями и подземной парковкой, ул. Газина | р/с 48-42701000-12-2022 от 28.03.2022 | ООО СЗ "Компания Спецфундаментстрой" | пристроенная кот. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:27313 | – | Снос, ул. Газина, 9 | утв. схема т/сн |  | кот. Свободный Сокол | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:27442 | – | Снос, ул. 40 лет Октября, 11 | утв. схема т/сн |  | кот. Свободный Сокол | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:28301 | 206 | Жилой квартал "Тепличный", ул. Железнякова | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:28301 | 207 | Жилой квартал "Тепличный", ул. Железнякова | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 2,42 | 3,92 |
| 48:20:28301 | 208 | Жилой квартал "Тепличный", ул. Железнякова | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 80600 | 2,4382 | 3,9495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:28301 | 209 | Жилой квартал "Тепличный", ул. Железнякова | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 2,42 | 3,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:28301 | 210 | Жилой квартал "Тепличный", ул. Железнякова | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 2,7225 | 4,41 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:28301 | 217 | Детский сад в жилом квартале "Тепличный" | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 2000 | 0,0724 | 0,1044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:28301 | 211 | Жилой квартал "Тепличный", ул. Железнякова | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 91100 | 2,7558 | 4,4641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:28301 | 212 | Жилой квартал "Тепличный", ул. Железнякова | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80600 | 2,4382 | 3,9495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:28301 | 213 | Жилой квартал "Тепличный", ул. Железнякова | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80600 | 2,4382 | 3,9495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:28301 | 214 | Торговый центр в жилом квартале "Тепличный" | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0,1267 | 0,1827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:28301 | 215 | Школа в жилом квартале "Тепличный" | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13500 | 0,4887 | 0,7047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:28301 | 216 | Спортивный центр в жилом квартале "Тепличный" | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9500 | 0,3439 | 0,4959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:28301 | 368 | Детский сад, ул. Железнякова | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1921 | 0,0696 | 0,1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:28301 | 369 | Детский сад, ул. Железнякова | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1921 | 0,0696 | 0,1004 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:28301 | 371 | Поликлиника, ул. Железнякова | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2570 | 0,0931 | 0,1343 |
| 48:20:28310 | – | Снос, ул. Трубная, 56 | утв. схема т/сн |  | кот. Привокзальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:28408 | 556 | Перспективная жилая многоквартирная застройка | генплан |  | персп. кот. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:28409 | 538 | Индивидуальная застройка в мкр. Опытной Станции | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:28409:211 | 536 | Многоквартирные жилые дома (поз. 26), мкр. огр. ул. В.Музыки, М.Трунова, а/д. Орел-Тамбов и Лебедянским ш. | утв. схема т/сн |  | персп. кот. №1 р-н Опытной станции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:28409:212 | 535 | Многоквартирные жилые дома (поз. 26), мкр. огр. ул. В.Музыки, М.Трунова, а/д. Орел-Тамбов и Лебедянским ш. | утв. схема т/сн |  | персп. кот. №1 р-н Опытной станции | 20000 | 0,605 | 0,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:28409:213 | 477 | Многоквартирные жилые дома (поз. 26), мкр. огр. ул. В.Музыки, М.Трунова, а/д. Орел-Тамбов и Лебедянским ш. | утв. схема т/сн |  | персп. кот. №1 р-н Опытной станции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0,605 | 0,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:28409:214 | 479 | Многоквартирный жилой дом (поз. 27), мкр. огр. ул. В.Музыки, М.Трунова, а/д. Орел-Тамбов и Лебедянским ш. | утв. схема т/сн |  | персп. кот. №2 р-н Опытной станции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:28409:215 | 478 | Многоквартирный жилой дом (поз. 26), мкр. огр. ул. В.Музыки, М.Трунова, а/д. Орел-Тамбов и Лебедянским ш. | утв. схема т/сн |  | персп. кот. №2 р-н Опытной станции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:28409:216 | 532 | Многоквартирный жилой дом (поз. 26), мкр. огр. ул. В.Музыки, М.Трунова, а/д. Орел-Тамбов и Лебедянским ш. | утв. схема т/сн |  | персп. кот. №2 р-н Опытной станции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0,605 | 0,98 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:28409:217 | 530 | Многоквартирный жилой дом (ЗУ 19), мкр. огр. ул. В.Музыки, М.Трунова, а/д. Орел-Тамбов и Лебедянским ш. | р/с 48-42701000-43-2022 | МКУ "Управление строительства города Липецка" | персп. кот. №1 р-н Опытной станции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:28409:218 | 534 | Многоквартирный жилой дом (поз. 13), мкр. огр. ул. В.Музыки, М.Трунова, а/д. Орел-Тамбов и Лебедянским ш. | утв. схема т/сн |  | персп. кот. №1 р-н Опытной станции | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0,4538 | 0,7351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:28409:219 | 484 | Средняя общеобразовательная школа на 1500 мест (поз. 4), мкр. огр. ул. В.Музыки, М.Трунова, а/д. Орел-Тамбов и Лебедянским ш. | утв. схема т/сн |  | персп. кот. №3 р-н Опытной станции | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0,543 | 0,783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:28409:221 | 537 | Многоквартирный жилой дом (поз. 28), мкр. огр. ул. В.Музыки, М.Трунова, а/д. Орел-Тамбов и Лебедянским ш. | утв. схема т/сн |  | персп. кот. №2 р-н Опытной станции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:28409:222 | 483 | Физкультурно-оздоровительный комплекс (поз. 2), мкр. огр. ул. В.Музыки, М.Трунова, а/д. Орел-Тамбов и Лебедянским ш. | утв. схема т/сн |  | персп. кот. №2 р-н Опытной станции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:28409:224 | 482 | ДОУ на 140 мест (поз. 3), мкр. огр. ул. В.Музыки, М.Трунова, а/д. Орел-Тамбов и Лебедянским ш. | утв. схема т/сн |  | персп. кот. №2 р-н Опытной станции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:28409:227 | 529 | Многоквартирный жилой дом (ЗУ 28), мкр. огр. ул. В.Музыки, М.Трунова, а/д. Орел-Тамбов и Лебедянским ш. | р/с 48-42701000-41-2022 | МКУ "Управление строительства города Липецка" | персп. кот. №1 р-н Опытной станции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:28409:229 | 470 | Многоквартирный жилой дом (поз. 13), мкр. огр. ул. В.Музыки, М.Трунова, а/д. Орел-Тамбов и Лебедянским ш. | утв. схема т/сн |  | персп. кот. №1 р-н Опытной станции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:28409:230 | 474 | Многоквартирный жилой дом (ЗУ 30), мкр. огр. ул. В.Музыки, М.Трунова, а/д. Орел-Тамбов и Лебедянским ш. | р/с 48-42701000-35-2022 | МКУ "Управление строительства города Липецка" | персп. кот. №1 р-н Опытной станции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:28409:231 | 469 | Многоквартирный жилой дом (стр. №4), ул. М.Трунова | р/с 48-42701000-26-2022 от 16.05.2022 | АО "Домостроительный комбинат" | персп. кот. №2 р-н Опытной станции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:28409:232 | 481 | ДОУ на 350 мест (поз. 3), мкр. огр. ул. В.Музыки, М.Трунова, а/д. Орел-Тамбов и Лебедянским ш. | р/с 48-42701000-63-2022 | МКУ "Управление строительства города Липецка" | персп. кот. №4 р-н Опытной станции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:28409:233 | 472 | Многоквартирный жилой дом (поз. 17), мкр. огр. ул. В.Музыки, М.Трунова, а/д. Орел-Тамбов и Лебедянским ш. | р/с 48-42701000-9-2022 |  | персп. кот. №2 р-н Опытной станции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:28409:236 | 473 | Многоквартирный жилой дом (стр. №2), мкр. огр. ул. В.Музыки, М.Трунова, а/д. Орел-Тамбов и Лебедянским ш. | р/с 48-42701000-148-2021 | АО "Домостроительный комбинат" | персп. кот. №2 р-н Опытной станции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:28409:237 | 480 | Многоквартирный жилой дом (поз. 28), мкр. огр. ул. В.Музыки, М.Трунова, а/д. Орел-Тамбов и Лебедянским ш. | утв. схема т/сн |  | персп. кот. №2 р-н Опытной станции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0,4538 | 0,7351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:28409:239 | 471 | Многоквартирный жилой дом (стр. №1), мкр. огр. ул. В.Музыки, М.Трунова, а/д. Орел-Тамбов и Лебедянским ш. | р/с 48-42701000-146-2021 от 16.11.2021 | АО "Домостроительный комбинат" | персп. кот. №2 р-н Опытной станции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:28409:240 | 533 | Многоквартирный жилой дом (поз. 13), мкр. огр. ул. В.Музыки, М.Трунова, а/д. Орел-Тамбов и Лебедянским ш. | утв. схема т/сн |  | персп. кот. №1 р-н Опытной станции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0,4538 | 0,7351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:28409:248 | 475 | Многоквартирный жилой дом (поз. 25), мкр. огр. ул. В.Музыки, М.Трунова, а/д. Орел-Тамбов и Лебедянским ш. | утв. схема т/сн |  | персп. кот. №1 р-н Опытной станции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:28409:250 | 476 | Многоквартирный жилой дом (поз. 25), мкр. огр. ул. В.Музыки, М.Трунова, а/д. Орел-Тамбов и Лебедянским ш. | утв. схема т/сн |  | персп. кот. №1 р-н Опытной станции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:28409:252 | 531 | Многоквартирный жилой дом (поз. 25), мкр. огр. ул. В.Музыки, М.Трунова, а/д. Орел-Тамбов и Лебедянским ш. | утв. схема т/сн |  | персп. кот. №2 р-н Опытной станции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0,4538 | 0,7351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:28409:33485 | 486 | Магазин (поз. 1), мкр. огр. ул. В.Музыки, М.Трунова, а/д. Орел-Тамбов и Лебедянским ш. | утв. схема т/сн |  | персп. кот. №2 р-н Опытной станции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:28410 | 559 | Перспективная жилая многоквартирная застройка | генплан |  | персп. кот. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 1,5125 | 2,45 | 50000 | 1,5125 | 2,45 |
| 48:20:28504 | 239 | Ледовая арена, пересечение Лебедянского ш. и а/д. Орел-Тамбов | утв. схема т/сн |  | персп. кот. Лебедянское ш. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:28504 | 235 | Объект развлекательного назначения (аквапарк), пересечение Лебедянского ш. и а/д. Орел-Тамбов | утв. схема т/сн |  | персп. кот. Лебедянское ш. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12525 | 0,4534 | 0,6538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:28504 | 236 | Бизнес-центр, пересечение Лебедянского ш. и а/д. Орел-Тамбов | утв. схема т/сн |  | персп. кот. Лебедянское ш. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9679 | 0,3504 | 0,5052 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:28504 | 237 | ФОК, пересечение Лебедянского ш. и а/д. Орел-Тамбов | утв. схема т/сн |  | персп. кот. Лебедянское ш. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3442 | 0,1246 | 0,1798 |
| 48:20:28504 | 238 | Центр боевых искусств, пересечение Лебедянского ш. и а/д. Орел-Тамбов | утв. схема т/сн |  | персп. кот. Лебедянское ш. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:28504 | 242 | Лечебно-диагностический центр, пересечение Лебедянского ш. и а/д. Орел-Тамбов | утв. схема т/сн |  | персп. кот. Лебедянское ш. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:28504 | 243 | Подстанция скорой помощи, пересечение Лебедянского ш. и а/д. Орел-Тамбов | утв. схема т/сн |  | персп. кот. Лебедянское ш. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:28504 | 244 | Пожарное депо, пересечение Лебедянского ш. и а/д. Орел-Тамбов | утв. схема т/сн |  | персп. кот. Лебедянское ш. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:28504:159 | 595 | АГНКС, 1 этап стр.: АГНКС; 2 этап стр.: участки ЖМТ и СУГ, Лебедянское шоссе | р/с 48-42701000-53-2022 | ООО "Дорсервисстрой" | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:28505 | 563 | Индивидуальная застройка в мкр. Опытной Станции | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80240 | 3,2497 | 4,7542 | 80240 | 3,2497 | 4,7542 | 80240 | 3,2497 | 4,7542 | 80240 | 3,2497 | 4,7542 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29402:14,6 | 329 | Реконструкция здания склада готовой продукции лит. А9 (административно-бытовые помещения в антресольной встройке на отм. +8,400 м.), пр. Универсальный, 14а | р/с 48-42701000-232-2019 | ООО "Эдельвейс Л" | кот. Северо-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29402:899 | 577 | Административно-бытовое здание, Универсальный проезд, з.у. 18 | р/с 48-42701000-66-2022 | ООО "МегаСтрой" | кот. Северо-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29502:361 | 421 | Здание автосервисного центра по ул. Московская | р/с 48-42701000-77-2021 | Физлицо | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29603 | – | Снос, ул. МПС, 1 | утв. схема т/сн |  | кот. Привокзальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29701 | 458 | Административное здание (КБО), территория ограниченная ул. Гагарина, Балмочных, Вавилова | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29701 | 464 | Многоуровневая наземная гараж-стоянка на 300 машино-мест с автосервисом и автомойкой, территория ограниченная ул. Гагарина, Балмочных, Вавилова | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29701:17 | 448 | Многоэтажный многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными объектами обслуживания и подземной автостоянкой, ул. Нестерова, 9стр. (ЖК "Аист Тауэр") | р/с 48-42701000-10-2022 от 15.03.2022 | ООО СЗ "Аисттауэр" | кот. Привокзальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29701:17 | 456 | Многоквартирный жилой дом с административными помещениями и подземной парковкой на 98 машино-мест, территория огр. ул. Гагарина, Балмочных, Вавилова | утв. схема т/сн |  | кот. Привокзальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29701:9 | 468 | Многоквартирный жилой дом с административными помещениями, территория ограниченная ул. Гагарина, Балмочных, Вавилова | утв. схема т/сн |  | кот. Привокзальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29702 | – | Снос, пер. Попова, 3 | утв. схема т/сн |  | кот. Привокзальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29702 | – | Снос, ул. Качалова, 2 | утв. схема т/сн |  | кот. Привокзальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29702 | 451 | Многоквартирная жилая застройка в границах ул. Гагарина, Балмочных, Вавилова | утв. схема т/сн |  | кот. Привокзальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29702 | 452 | Многоквартирная жилая застройка в границах ул. Гагарина, Балмочных, Вавилова | утв. схема т/сн |  | кот. Привокзальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29702 | 453 | Многоквартирный жилой дом с пристроенным административным зданием (поликлиника), терр. огр. ул. Гагарина, Балмочных, Вавилова | утв. схема т/сн |  | кот. Привокзальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29702:35 | 455 | Административное здание (магазин и кафе), территория ограниченная ул. Гагарина, Балмочных, Вавилова | утв. схема т/сн |  | кот. Привокзальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29702:51 | 454 | Реконструкция ДОУ № 66 со строительством здания детского сада на 150 мест, ул. Мусоргского, 4 | утв. схема т/сн |  | кот. Привокзальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29702:535 | 413 | Многоэтажное многоквартирное жилое здание с объектами соцкультбыта в ЖК "Интер", ул. Мусоргского, 3 | р/в 48-42701000-7-2023 от 22.02.2023 | ООО СЗ "Интер Гагаринский" | кот. Привокзальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29703 | – | Снос, ул. Гагарина, 86 | утв. схема т/сн |  | кот. Привокзальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29703:44 | 462 | Строительством дополнительного корпуса на территории школы №24, ул. Гагарина, 84 | утв. схема т/сн |  | кот. Привокзальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29703:47 | 460 | Многоквартирный жилой дом с административными помещениями и подземной парковкой на 98 машино-мест, территория огр. ул. Гагарина, Балмочных, Вавилова | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29703:47 | 461 | Многоквартирный жилой дом с административными помещениями и подземной парковкой на 98 машино-мест, территория огр. ул. Гагарина, Балмочных, Вавилова | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29705 | 466 | Два многоквартирных жилых дома с административными помещениями, территория ограниченная ул. Гагарина, Балмочных, Вавилова | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 30000 | 0,9075 | 1,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29705 | 465 | 3 многоквартирных жилых дома с административными помещениями, территория ограниченная ул. Гагарина, Балмочных, Вавилова | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29705 | 467 | Многоквартирный жилой дом с административными помещениями, территория ограниченная ул. Гагарина, Балмочных, Вавилова | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 20000 | 0,605 | 0,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29705:52478 | 588 | Многоуровневая наземная гараж-стоянка на 750 машино-мест | р/с 48-42701000-17-2023 | ООО СЗ "Адмирал" | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29705:52479 | 589 | Группа многоквартирных жилых домов: МКД. Поз.1. МКД со встр. детским садом на 160 мест. Поз.2. МКД со встр. неж. пом. Поз.3. (очередь 1) | р/с 48-42701000-7-2023 | ООО СЗ "Адмирал" | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29706:19 | 463 | Многоуровневая наземная гараж-стоянка на 300 машино-мест с автосервисом и автомойкой, территория ограниченная ул. Гагарина, Балмочных, Вавилова | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29706:19 | 457 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, территория ограниченная ул. Гагарина, Балмочных, Вавилова | утв. схема т/сн |  | кот. Привокзальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29802 | 87 | Многоквартирные жилые здания, в границах ул. Тельмана, ул. Железнодорожная, ул. Шкатова, кад. 48:20:0029802-29915 | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29802 | 88 | Многоквартирные жилые здания, в границах ул. Тельмана, ул. Железнодорожная, ул. Шкатова, кад. 48:20:0029802-29915 | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29802 | 89 | Многоквартирные жилые здания, в границах ул. Тельмана, ул. Железнодорожная, ул. Шкатова, кад. 48:20:0029802-29915 | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29802 | 90 | Многоквартирные жилые здания, в границах ул. Тельмана, ул. Железнодорожная, ул. Шкатова, кад. 48:20:0029802-29915 | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29802 | 91 | Многоквартирные жилые здания, в границах ул. Тельмана, ул. Железнодорожная, ул. Шкатова, кад. 48:20:0029802-29915 | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 72430 | 2,191 | 3,549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29802 | 92 | Многоквартирные жилые здания, в границах ул. Тельмана, ул. Железнодорожная, ул. Шкатова, кад. 48:20:0029802-29915 | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 90000 | 2,7225 | 4,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29802 | 93 | Многоквартирные жилые здания, в границах ул. Тельмана, ул. Железнодорожная, ул. Шкатова, кад. 48:20:0029802-29915 | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72430 | 2,191 | 3,549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29802 | 94 | 3 детских сада, в границах ул. Тельмана, ул. Железнодорожная, ул. Шкатова, кад. 48:20:0029802-29915 | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29806 | 95 | Школа, в границах ул. Тельмана, ул. Железнодорожная, ул. Шкатова, кад. 48:20:0029802-29915 | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 14000 | 0,5068 | 0,7308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29806 | 96 | Объекты соцкультбыта, в границах ул. Тельмана, ул. Железнодорожная, ул. Шкатова, кад. 48:20:0029802-29915 | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29806 | 97 | Объекты соцкультбыта, в границах ул. Тельмана, ул. Железнодорожная, ул. Шкатова, кад. 48:20:0029802-29915 | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29806 | 98 | Объекты соцкультбыта, в границах ул. Тельмана, ул. Железнодорожная, ул. Шкатова, кад. 48:20:0029802-29915 | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 13800 | 0,4996 | 0,7204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29806 | 99 | Ресторан с кафе и магазином, в границах ул. Тельмана, ул. Железнодорожная, ул. Шкатова, кад. 48:20:0029802-29915 | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10300 | 0,3729 | 0,5377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29808 | 86 | Жилое здание с торгово-административными помещениями, рядом с ул. Тельмана, 90 | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29809:460 | 449 | Многоэтажное многоквартирное жилое здание с подземной автостоянкой и объектами соцкультбыта, ул. Тельмана, 74стр. | р/с 48-42701000-11-2022 от 17.03.2022 | ООО "Стирус" | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29810:1022 | 85 | Многоквартирный жилой дом, ул. Балмочных, 26 | р/в 48-42701000-01-2023 от 09.01.2023 | ООО СЗ "Сфера" | кот. Привокзальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29810:41 | 587 | Здание автостоянки с административными помещениями, ул. Балмочных, 24 | р/с 48-42701000-15-2023 | Физлицо | кот. Привокзальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29810:76 | 584 | Реконструкция незавершенного строительства - здания бассейна под культурно-развлекательный центр и стр-во здания котельной, ул. Гагарина, 70а (этап IV) | р/с 48-42701000-263-2015 | ООО "Мегаполис-Недвижимость" | кот. ООО "Мегаполис-Недвижимость" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29810:78 | 336 | Центр досуга молодежи, подлежащий реконструкции, ул. Тельмана, 19 | р/с 48-42701000-263-2019 | ООО "Молодежный Центр "Золотое Руно", Физлица | кот. Привокзальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:29915 | 539 | Многоквартирные жилые здания, в границах ул. Тельмана, ул. Железнодорожная, ул. Шкатова, кад. 48:20:0029802-29915 | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 2,7225 | 4,41 | 90000 | 2,7225 | 4,41 | 90000 | 2,7225 | 4,41 | 90000 | 2,7225 | 4,41 |
| 48:20:31202 | – | Снос, ул. Астраханская, 21 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:31404:79 | 282 | Здание спортивного комплекса по ул.Одоевского, 4 | р/с 48-42701000-76-2020 | Физлицо | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:35001:280 | 592 | Реконструкция нежилых помещений (Литер Б) по ул. 9 мая, владение 27 под лабораторный корпус | р/с 48-42701000-55-2019 | МБУ "Технопарк -Липецк" | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:35001:297 | 436 | Реконструкция административного здания, ул. 9 Мая, 9а | р/с 48-42701000-138-2021 | Физлицо | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:35101 | – | Снос, ул. Осипенко, 21 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:35101 | – | Снос, ул. Осипенко, 25 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:35102 | – | Снос, пр. Мира, 34 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:35102 | – | Снос, пр. Мира, 40 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:35102 | – | Снос, пр. Мира, 42 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:35102 | – | Снос, ул. Осипенко, 1 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:35102 | – | Снос, ул. Солидарности, 11 | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:35102 | – | Снос, ул. Спиртзаводская, 1 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:35102 | – | Снос, ул. Спиртзаводская, 11 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:35102 | – | Снос, ул. Спиртзаводская, 12 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:35102 | – | Снос, ул. Спиртзаводская, 7 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:35102 | – | Снос, ул. Суворова, 13 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:35102 | – | Снос, ул. Фестивальная, 10а | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:35102 | – | Снос, пр. Мира, 32 | адм. пост. 2110 от 19.10.2012 |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:35102:14261 | 528 | Центр радионуклидной терапии областного онкологического диспансера | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:37202 | – | Снос, ул. З.Космодемьянской, 200 | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:37202 | – | Снос, ул. З.Космодемьянской, 210 | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:38501 | – | Снос, ул. Фабричная, 6 | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:38501 | 576 | Реконструкция здания спального корпуса с основными пристройками и тамбуром (Лит.А и Лит.А1) в ОГБУ Центр реабилитации инвалидов и пожилых людей «Сосновый бор», ул. Морская, вл. 2а | р/с 48-42701000-71-2022 | ОГБУ «Центр реабилитации инвалидов и пожилых людей «Сосновый бор» | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:40701 | – | Снос, ул. Волгоградская, 11 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:40701 | – | Снос, ул. Ильича, 9 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:40701 | – | Снос, ул. Ленинградская, 12 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:40702 | – | Снос, ул. Ильича, 5 | адм. пост.1764 от 06.09.2012 |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:40702 | – | Снос, ул. Ильича, 7 | адм. пост.669 от 23.05.2012 |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:40901 | – | Снос, ул. Волгоградская, 10 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:40901 | – | Снос, ул. Волгоградская, 12 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:40901 | – | Снос, ул. Волгоградская, 14 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:41801:282 | 598 | Реконструкция здания цеха комплектации колес, ул. Чехова, з.у. 12 | р/с 48-42701000-122-2020 | ООО "Производственное оборудование" | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:41802:4 | 596 | Реконструкция здания административно-бытового корпуса под завод по производству оксида цинка по ул. Волгоградская (II этап) | р/с 48-42701000-21-2019 | ООО "ЧХЗ "Оксид" | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:41901 | – | Снос, ул. Коммунистическая, 1 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:41901 | – | Снос, ул. Коммунистическая, 5 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:41902 | – | Снос, ул. 6-й Гвардейской дивизии, 10 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:41902 | – | Снос, ул. 6-й Гвардейской дивизии, 7 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:41902 | – | Снос, ул. 6-й Гвардейской дивизии, 8 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:41902 | – | Снос, ул. 6-й Гвардейской дивизии, 9 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:41902 | – | Снос, ул. Бачурина, 1 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:41902 | – | Снос, ул. Коммунистическая, 6 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:41903 | – | Снос, ул. 6-й Гвардейской дивизии, 14 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:41903 | – | Снос, ул. Бачурина, 4 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:41903 | – | Снос, ул. Бачурина, 6 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:41903 | – | Снос, ул. Шаталовой, 3 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:41903 | 175 | Жилой дом № 3, в границах ул. Шаталовой, ул. В. Бачурина, ул. Краснознаменная, ул. 6 Гвардейской дивизии | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10205 | 0,3087 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:41903 | 176 | Жилой дом № 4, в границах ул. Шаталовой, ул. В. Бачурина, ул. Краснознаменная, ул. 6 Гвардейской дивизии | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16965 | 0,5132 | 0,8312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:41903:453 | 575 | Многоквартирный жилой дом, ул. Краснознаменная, 9 | р/с 48-42701000-36-2022 | МКУ "Управление строительства города Липецка" | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:41903:455 | 574 | Многоквартирный жилой дом, ул. Бачурина, 2 | р/с 48-42701000-34-2022 | МКУ "Управление строительства города Липецка" | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:41904 | – | Снос, ул. 6-й Гвардейской дивизии, 20 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:41904 | – | Снос, ул. 6-й Гвардейской дивизии, 22 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:41904 | – | Снос, ул. Краснознаменная, 15 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:41904 | – | Снос, ул. Краснознаменная, 19 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:41904 | – | Снос, ул. Шаталовой, 2а | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:41904 | – | Снос, ул. Молодежная, 1 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:41904 | – | Снос, ул. Молодежная, 11 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:41904 | – | Снос, ул. Молодежная, 15 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:41904 | – | Снос, ул. Молодежная, 3 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:41904 | – | Снос, ул. Молодежная, 7 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:41904 | 184 | Жилой дом в границах ул. Краснознаменная, ул. 6 Гвардейской дивизии, ул. Молодежная, ул. Шаталовой | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:41904 | 185 | Общественно-деловой центр, в границах ул. Краснознаменная, ул. 6 Гвардейской дивизии, ул. Молодежная, ул. Шаталовой | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0,0905 | 0,1305 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:41904 | 173 | Жилой дом № 1, в границах ул. Краснознаменная, ул. 6 Гвардейской дивизии, ул. Молодежная, ул. Шаталовой | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 5033 | 0,1522 | 0,2465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:41904 | 174 | Жилой дом № 2, в границах ул. Краснознаменная, ул. 6 Гвардейской дивизии, ул. Молодежная, ул. Шаталовой | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 4208 | 0,1273 | 0,2063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:41904 | 182 | Жилой дом в границах ул. Краснознаменная, ул. 6 Гвардейской дивизии, ул. Молодежная, ул. Шаталовой | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:41904 | 183 | Жилой дом в границах ул. Краснознаменная, ул. 6 Гвардейской дивизии, ул. Молодежная, ул. Шаталовой | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:41904 | 186 | Здания торгового назначения, в границах ул. Краснознаменная, ул. 6 Гвардейской дивизии, ул. Молодежная, ул. Шаталовой | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0,0905 | 0,1305 |
| 48:20:41905 | – | Снос, ул. Молодежная, 19 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:41905 | – | Снос, ул. Молодежная, 23 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:41905 | – | Снос, ул. Молодежная, 25 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:42001 | – | Снос, ул. 6-й Гвардейской дивизии, 24 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:42001 | – | Снос, ул. Краснознаменная, 21 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:42001 | – | Снос, ул. Молодежная, 2 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:42001 | – | Снос, ул. Молодежная, 22 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:42001 | – | Снос, ул. Молодежная, 4 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:42001 | – | Снос, ул. Молодежная, 6 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:42001 | – | Снос, ул. Кондарева, 21 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:42001 | 179 | Жилой дом № 7, в границах ул. Краснознаменная, ул. 6 Гвардейской дивизии, ул. С. Кондарева, ул. Молодежная | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19305 | 0,584 | 0,946 |
| 48:20:42001 | 181 | Жилой дом № 19, в границах ул. Краснознаменная, ул. 6 Гвардейской дивизии, ул. С. Кондарева, ул. Молодежная | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:42001 | 177 | Жилой дом № 5, в границах ул. Краснознаменная, ул. 6 Гвардейской дивизии, ул. С. Кондарева, ул. Молодежная | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13572 | 0,4106 | 0,6651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:42001 | 178 | Жилой дом № 6, в границах ул. Краснознаменная, ул. 6 Гвардейской дивизии, ул. С. Кондарева, ул. Молодежная | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16965 | 0,5132 | 0,8312 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:42001 | 180 | Жилой дом № 9, в границах ул. Краснознаменная, ул. 6 Гвардейской дивизии, ул. С. Кондарева, ул. Молодежная | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:42502:670 | 578 | Здание автомобильной мойки с магазином сопутствующей торговли, ул. Краснознаменная | р/с 48-42701000-8-2023 | ООО "Фортуна" | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:42803 | – | Снос, ул. 3 Сентября, 4 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:42804 | – | Снос, ул. Ильича, 6 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:43401 | 192 | 15-ти этажное жилое здание с объектами соцкультбыта, мкр. 25, пр. Победы | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:43401 | 193 | Жилой дом с предприятиями соцкультбыта, мкр. 25, пр. Победы | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11083 | 0,3352 | 0,543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:43401 | 195 | Жилой дом с предприятиями соцкультбыта, мкр. 25, пр. Победы | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6640 | 0,2009 | 0,3254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:43401 | 194 | Жилой дом с предприятиями соцкультбыта, мкр. 25, пр. Победы | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11083 | 0,3352 | 0,543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:43401 | 196 | Многоэтажный многоквартирный жилой дом с объектами соцкультбыта, подземный паркингом и газовой котельной, мкр. 25, пр. Победы, з.у. 1014 | утв. схема т/сн |  | крышная кот. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:43401:78 | 594 | Многоэтажные жилые дома с объектами соцкультбыта и подземной автостоянкой по пр.Победы в 25 мкр. 4.2 этап: подземная автостоянка на отм. минус 6.900 | р/с 48-42701000-19-2017 | ООО "Липецкстрой" | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:43402:183 | 550 | Многоквартирный жилой дом на уч. 48:20:43402:183 | р/с 48-42701000-31-2022 от 20.05.2022 | ООО СЗ "Строймастер-Л" | пристроенная кот. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:43402:66 | 551 | Многоквартирный жилой дом в ЖК "Коллекционер" на уч. 48:20:43402:66, ул. Буденного, 4 | р/с 48-42701000-30-2022 от 20.05.2022 | ООО СЗ "Строймастер-Л" | пристроенная кот. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:43501:764 | 415 | Многоквартирное жилое здание с подземной автостоянкой в ЖК "Время", ул. 2-я Индустриальная, 90стр. | р/с 48-42701000-161-2021 от 24.12.2021 | ООО СЗ "Архитектурное бюро 19" | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:43601 | 120 | Спортивно-оздоровительный центр(стр. № 44), мкр. 28 | утв. схема т/сн |  | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:43601 | 122 | Жилой дом № 8, мкр. 30 | утв. схема т/сн |  | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:43601 | 124 | Жилой дом № 12, мкр. 30 | утв. схема т/сн |  | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:43601 | 126 | Жилой дом № 14 с подземнойавтостоянкой и открытойдвухуровневой автостоянкой, мкр. 30 | утв. схема т/сн |  | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:43601 | 506 | Многоквартирная жилая застройка, мкр. Европейский | росреестр |  | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:43601 | 507 | Административное здание, ул. Минская, 15стр | утв. схема т/сн |  | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:43601 | 508 | Многоквартирная жилая застройка, мкр. Европейский | росреестр |  | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:43601 | 147 | Дворец единоборств с трибунами, в границах ул. Кривенкова, парка Молодежный, ул. Московской | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:43601 | 149 | Подстанция скорой помощи, в границах ул. Кривенкова, парка Молодежный, ул. Московской | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 700 | 0,0253 | 0,0365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:43601 | 151 | ФОК, в границах ул. Кривенкова, парка Молодежный, ул. Московской | росреестр |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:43601 | 150 | Автоцентр, в границах ул. Кривенкова, парка Молодежный, ул. Московской | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 1450 | 0,0525 | 0,0757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:43601 | 321 | Крытый спортивный комплекс по ул. Генерала Меркулова | утв. схема т/сн |  | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:43601:17915 | 399 | Здание комплекса бытового обслуживания, Воронежское ш. | р/с 48-42701000-37-2021 | ООО "Техресурс" | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:43601:19961 | 571 | Административное здание по ул.Стаханова | р/с 48-42701000-16-2020 | ООО "Евромаркет" | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:43601:20726 | 146 | Торговый центр, в границах ул. Кривенкова, парка Молодежный, ул. Московской | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:43601:20749 | 523 | Поликлиника на 700 посещений в смену (поз.3), мкр. 30-31 | росреестр |  | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0,1086 | 0,1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:43601:20750 | 525 | Дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) на 260 мест (поз.4), мкр. 30-31 | росреестр |  | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:43601:20751 | 526 | 2-секционный жилой дом со встроенным паркингом (поз.5), мкр. 30-31 | росреестр |  | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:43601:20752 | 524 | 2-секционный жилой дом со встроенным паркингом (поз.5а), мкр. 30-31 | росреестр |  | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:43601:20801 | 310 | Здание автосервиса в районе ул. Константина Вершинина | р/с 48-42701000-116-2019 | Физлицо | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:43601:21274 | 303 | Торгово-выставочный комплекс "Континент", ул. Катукова, 9 | р/с 48-42701000-72-2019 | Физлицо | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:43601:24509 | 144 | Многофункциональный спортивный комплекс, ул. Леонтия Кривенкова, Молодежный парк. 1 этап. Ледовая арена и автостоянка | р/с 48-42701000-94-2020 | ОКУ УКС Липецкой области | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:43601:254 | 145 | Физкультурно-оздоровительный комплекс, 34 микрорайон | р/с 48-42701000-12-2023 | ООО "ЛистПромСтрой" | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:43601:28420 | 522 | Многоквартирный жилой дом в ЖК "Триумф", ул. Стаханова, 77/1 | р/с 48-42701000-153-2021 | ОАО Трест "Липецкстрой" | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:43601:28421 | 527 | Многоквартирный жилой дом, ул. Свиридова, 31стр. | р/с 48-42701000-257-2019 | ОАО Трест "Липецкстрой" | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:43601:294 | 548 | Комплекс из двух многоквартирных домов поз. 17.1 и 17.2 в мкр.32,33 (ЖК "Геометрия"). Корпус 1 (поз. 17.1) | р/с 48-42701000-19-2022 от 05.05.2022 | ООО СЗ "ОДСК-Л4" | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:43601:294 | 549 | Комплекс из двух многоквартирных домов поз. 17.1 и 17.2 в мкр.32,33 (ЖК "Геометрия"). Корпус 2 (поз. 17.2) | р/с 48-42701000-20-2022 от 05.05.2022 | ООО СЗ "ОДСК-Л4" | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:43601:295 | 591 | Многоквартирный дом поз.12 со встроенными нежилыми помещениями, расположенный в 32, 33 мкр. | р/с 48-42701000-25-2022 | ООО "СЗ "ОДСК-Л5" | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:43601:297 | 502 | Комплекс из 2 многоквартирных домов поз.19.1 и 19.2, расположенный в 32, 33 мкр. 1-й этап стр. - корпус 1 (поз.1) | р/с 48-42701000-21-2022 | ООО СЗ "ОДСК-Л4" | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:43601:297 | 502 | Комплекс из 2 многоквартирных домов поз.19.1 и 19.2, расположенный в 32, 33 мкр. 2-й этап стр. - корпус 2 (поз.2) | р/с 48-42701000-22-2022 | ООО СЗ "ОДСК-Л4" | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:43601:308 | 136 | Поликлиника в ж/р.7, мкр. Европейский | утв. схема т/сн |  | кот. Юго-Западная | 6000 | 0,2172 | 0,3132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:43601:310 | 137 | Спортивно-развлекательный комплекс в ж/р.7, мкр. Европейский | росреестр |  | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:43601:313 | 509 | Торгово-выставочный комплекс, по ул. Минской и Воронежскому ш. в мкр. 32 | росреестр |  | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0,724 | 1,044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:43601:32230 | 501 | Объект дошкольного, начального, среднего образования в ж/р. 7, мкр. Европейский | росреестр |  | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:44501:18 | 199 | Гостиничный торгово-развлекательный комплекс, мкр. 21, пересечение ул. Меркулова и пр. имени 60 лет СССР | утв. схема т/сн |  | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:44501:18 | 201 | Здание бытовых услуг (долгострой), мкр. 21, пересечение ул. Меркулова и пр. имени 60 лет СССР | утв. схема т/сн |  | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:45002 | – | Снос, ул. Б.Хмельницкого, 1 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:45003 | – | Снос, ул. Б.Хмельницкого, 10 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:45003 | – | Снос, ул. Б.Хмельницкого, 6 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:45401 | 302 | Многоквартирный жилой дом в ЖК "Авангард" с подземной автостоянкой и нежилыми помещениями по пер. Яблочкина | утв. схема т/сн |  | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:45405:19 | 583 | Объект капитального строительства, предназначенныйдля оказания гражданам медицинской помощи, ул. Гоголя, 5 | р/с 48-42701000-18-2022 | Физлицо | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:45601:1641 | 281 | Реконструкция здания ГУЗ "Липецкая городская детская стоматологическая поликлиника", ул. Неделина, 9 | р/с 48-42701000-71-2020 | ГУЗ "Липецкая городская детская стоматологическая поликлиника" | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:45604 | 188 | Общежитие (долгострой), ул. Кооперативная | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:45604:41 | 593 | Административное здание по ул. Кооперативная | р/с 48-42701000-56-2019 | Физлицо | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:45901 | 78 | Здание кафе, ул. Неделина | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:45901:126 | 69 | Многоэтажные многоквартирныежилые дома с объектами соцкультбыта и подземной автостоянкой, ул. Неделина, 3а (ЖК "Graff House") | р/в 48-42701000-3-2023 от 18.01.2023 | ООО "Глобус Групп" | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:45902:1438 | 520 | Многоквартирный жилой дом №1 в ЖК Дуэт | р/с 48-42701000-33-2022 | ООО СЗ "Орелстрой-Л3" | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:45902:1438 | 520 | Многоквартирный жилой дом №2 в ЖК Дуэт | р/с 48-42701000-33-2022 | ООО СЗ "Орелстрой-Л3" | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:45902:28 | 521 | Многоквартирный жилой дом (долгострой), ул. 50 лет НЛМК, 33Б | росреестр |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:45902:783 | 585 | Многоквартирный жилой дом №2 с объектами соцкультбыта, ул. Фрунзе, 87 | р/с 48-42701000-157-2019, приказ №2 от 12.01.2023 | ООО "Факел-Инвест" | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:45904:50 | 512 | Жилое здание №13, ул. 50 лет НЛМК | росреестр |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:45904:54 | 511 | Жилое здание №12, ул. 50 лет НЛМК | росреестр |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:45904:55 | 510 | Жилое здание №11, ул. 50 лет НЛМК | росреестр |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0,2118 | 0,3431 |
| 48:20:45905 | 161 | Гостиница, ул. 50 лет НЛМК | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0,2896 | 0,4176 |
| 48:20:45905:178 | 518 | Торговый центр, ул. 50 лет НЛМК | росреестр |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:45905:179 | 517 | Дворец спорта "Юбилейный", ул. 50 лет НЛМК | росреестр |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:45905:34 | 516 | Общественно-деловая застройка, ул. 50 лет НЛМК | росреестр |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:45905:54 | 519 | Торговый центр (долгострой), ул. 50 лет НЛМК, 2/1стр. | росреестр |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:45906:254 | 513 | Жилое здание №10, ул. 50 лет НЛМК | росреестр |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:45906:58 | 515 | Жилое здание №15, ул. 50 лет НЛМК | росреестр |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:45906:59 | 514 | Жилое здание №14, ул. 50 лет НЛМК | росреестр |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:46003:349 | 552 | Группа многоэтажных жилых домов, Механизаторов, 15а. Позиция 1 | р/с 48-42701000-58-2022 от 20.09.2022 | ООО СЗ "Инстеп. Механизаторов" | крышная кот. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:46003:353 | 553 | Группа многоэтажных жилых домов, Механизаторов, 15а. Позиция 2 | росреестр | ООО СЗ "Инстеп. Механизаторов" | крышная кот. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:46006:702 | 554 | Многоэтажное жилое здание с подземной автостоянкой по ул. Депутатской, уч.60 (ЖК "На Депутатской") | р/с 48-42701000-67-2020 от 17.06.2020 | ООО СЗ "Ардэн Констракшн" | пристроенная кот. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48:20:46006:702 | 554 | Многоэтажное жилое здание с подземной автостоянкой, ул. Володарского, 1стр. (ЖК "На Депутатской") | росреестр | ООО СЗ "Ардэн Констракшн" | пристроенная кот. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общий итог |  |  |  |  |  | 379487 | 12,578 | 19,5655 | 367753 | 12,294 | 19,0757 | 414858 | 13,5404 | 21,2412 | 439588 | 14,4514 | 22,5405 | 447748 | 14,6781 | 22,9297 | 454005 | 14,8346 | 23,2184 | 473757 | 15,4346 | 24,188 |

Окончание таблицыТаблица 34

| Кадастровый адрес | площадка стр. | Наименование объекта | Документ | Застройщик | Источник теплоснабжения | 2037 |  |  | 2038 |  |  | 2039 |  |  | 2040 |  |  | 2041 |  |  | 2042 |  |  | 2023-2042 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | общ. площ., м2 | расч. нагр., Гкал/ч | догов. нагр., Гкал/ч | общ. площ., м2 | расч. нагр., Гкал/ч | догов. нагр., Гкал/ч | общ. площ., м2 | расч. нагр., Гкал/ч | догов. нагр., Гкал/ч | общ. площ., м2 | расч. нагр., Гкал/ч | догов. нагр., Гкал/ч | общ. площ., м2 | расч. нагр., Гкал/ч | догов. нагр., Гкал/ч | общ. площ., м2 | расч. нагр., Гкал/ч | догов. нагр., Гкал/ч | общ. площ., м2 | расч. нагр., Гкал/ч | догов. нагр., Гкал/ч |
| 48:20:10501 | 376 | Общественно-деловой кластер на территории южнее пересечения Окружного и Елецкого ш. | утв. схема т/сн |  | персп. кот. делового кластера | 30700 | 1,1113 | 1,6025 | 30700 | 1,1113 | 1,6025 | 30700 | 1,1113 | 1,6025 | 30700 | 1,1113 | 1,6025 | 30700 | 1,1113 | 1,6025 | 30700 | 1,1113 | 1,6025 | 307000 | 11,113 | 16,025 |
| 48:20:10501:1838 | 430 | Магазин непродовольственных товаров, участок №56 жилого квартала в районе ул. Ангарской и пер. Ландшафтный | р/с 48-42701000-116-2021 | Физлицо | кот. Центролит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0,0066 | 0,009 |
| 48:20:10501:2257 | 322 | Здание медицинского центра, корпус №1, ул. Ангарская | р/с 48-42701000-188-2019 | ООО "Легион-Л" | кот. Центролит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722 | 0,0308 | 0,0424 |
| 48:20:10501:2257 | 325 | Здание медицинского центра, корпус №2, ул. Ангарская, 8 | р/с 48-42701000-211-2019 | ООО "Легион-Л" | кот. Центролит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1483 | 0,0632 | 0,0868 |
| 48:20:10601 | 7 | мкр. Елецкий, в границах ул. Хренникова, ул. Артемова, Елецкого ш. Жилое здание I-23 | утв. схема т/сн |  | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3619 | 0,1259 | 0,1937 |
| 48:20:10601 | 9 | мкр. Елецкий, в границах ул. Хренникова, ул. Артемова, Елецкого ш. Жилое здание I-22 | утв. схема т/сн |  | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3619 | 0,1259 | 0,1937 |
| 48:20:10601 | 10 | мкр. Елецкий, в границах ул. Хренникова, ул. Артемова, Елецкого ш. Жилое здание I-5 | утв. схема т/сн |  | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2348 | 0,0817 | 0,1257 |
| 48:20:10601 | 11 | мкр. Елецкий, в границах ул. Хренникова, ул. Артемова, Елецкого ш. Жилое здание I-8, I-9 | утв. схема т/сн |  | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4696 | 0,1634 | 0,2514 |
| 48:20:10601 | 12 | мкр. Елецкий, в границах ул. Хренникова, ул. Артемова, Елецкого ш. Жилое здание I-10 | утв. схема т/сн |  | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5429 | 0,1889 | 0,2907 |
| 48:20:10601 | 16 | мкр. Елецкий, в границах ул. Хренникова, ул. Артемова, Елецкого ш. Жилое здание I-7 | утв. схема т/сн |  | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2348 | 0,071 | 0,115 |
| 48:20:10601 | 17 | мкр. Елецкий, в границах ул. Хренникова, ул. Артемова, Елецкого ш. Жилое здание I-6 | утв. схема т/сн |  | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2348 | 0,071 | 0,115 |
| 48:20:10601 | 18 | мкр. Елецкий, в границах ул. Хренникова, ул. Артемова, Елецкого ш. Жилое здание I-11 | утв. схема т/сн |  | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3619 | 0,1259 | 0,1937 |
| 48:20:10601 | 19 | мкр. Елецкий, в границах ул. Хренникова, ул. Артемова, Елецкого ш. Жилое здание I-16 | утв. схема т/сн |  | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2348 | 0,071 | 0,115 |
| 48:20:10601 | 20 | мкр. Елецкий, в границах ул. Хренникова, ул. Артемова, Елецкого ш. Жилые здания I-17, I-18 | утв. схема т/сн |  | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4596 | 0,1391 | 0,2254 |
| 48:20:10601 | 21 | мкр. Елецкий, в границах ул. Хренникова, ул. Артемова, Елецкого ш. Жилое здание I-3 | утв. схема т/сн |  | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3619 | 0,1094 | 0,1772 |
| 48:20:10601 | 22 | мкр. Елецкий, в границах ул. Хренникова, ул. Артемова, Елецкого ш. Жилое здание I-12 | утв. схема т/сн |  | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3619 | 0,1094 | 0,1772 |
| 48:20:10601 | 23 | мкр. Елецкий, в границах ул. Хренникова, ул. Артемова, Елецкого ш. Жилое здание I-1 | утв. схема т/сн |  | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3619 | 0,1094 | 0,1772 |
| 48:20:10601 | 25 | мкр. Елецкий, в границах ул. Хренникова, ул. Артемова, Елецкого ш. Жилое здание I-4 | утв. схема т/сн |  | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3619 | 0,1094 | 0,1772 |
| 48:20:10601 | 24 | мкр. Елецкий, в границах ул. Хренникова, ул. Артемова, Елецкого ш. Жилое здание I-2 | утв. схема т/сн |  | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1813 | 0,0548 | 0,0888 |
| 48:20:10601 | 32 | мкр. Елецкий, в границах ул. Хренникова, ул. Артемова, Елецкого ш. Поликлиника, мкр. Елецкий, ул. Артемова, 1А | утв. схема т/сн |  | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7770 | 0,2813 | 0,4057 |
| 48:20:10601 | 35 | мкр. Елецкий, в границах ул. Хренникова, ул. Артемова, Елецкого ш. Многофункциональный гаражный комплекс | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33940 | 1,4472 | 1,9904 |
| 48:20:10601 | 82 | Спортивно-оздоровительный центр, ул. Московская | утв. схема т/сн |  | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 1,2792 | 1,7592 |
| 48:20:10601:1618 | 590 | Объекты физкультуры и спорта в районе Елецкого ш. Здание объекта физкультуры и спорта №1 | р/с 48-42701000-18-2023 | ООО "Т-Групп" | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7164 | 0,3055 | 0,4203 |
| 48:20:10601:219 | 26 | Многоэтажный жилой дом II-12 в мкр. Елецкий (ЖК "Пешков") | р/с 48-42701000-39-2021 от 06.04.2021 | ООО СЗ "Боер Констракшн" | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23977 | 0,8344 | 1,2839 |
| 48:20:10601:221 | 30 | Многоэтажный жилой дом II-15 в мкр. Елецкий (ЖК "Ритм") | р/с 48-42701000-29-2022 от 19.05.2022 | ОО СЗ "Компания Спецфундаментстрой" | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23401 | 0,8143 | 1,2531 |
| 48:20:10601:801 | 431 | Реконструкция с расширением торгового комплекса по ул. Хренникова, 1в | р/с 48-42701000-119-2021 | Физлицо | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5042 | 0,215 | 0,2958 |
| 48:20:11001:931 | 580 | Строительство магазина непродовольственных товаров, ул. Юношеская, з.у. 79а | р/с 48-42701000-56-2022 | Физлицо | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603 | 0,0257 | 0,0353 |
| 48:20:11102 | 562 | Индивидуальная застройка в мкр. Опытной Станции | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320960 | 15,1172 | 21,1352 |
| 48:20:11103:37 | 273 | Реконструкция "Тарного цеха с бытовым копрусом и подвалом под здание для эксплуатации и содержания объектов железнодорожного транспорта", ул. Юношеская, 18а | р/с 48-42701000-9-2021 | ООО "Промышленные железные дороги" | кот. Центролит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1017 | 0,0434 | 0,0598 |
| 48:20:11206 | – | Снос, ул. Юношеская, 1 | утв. схема т/сн |  | кот. Центролит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -532 | -0,0372 | -0,0372 |
| 48:20:11206 | – | Снос, ул. Юношеская, 3 | утв. схема т/сн |  | кот. Центролит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -523 | -0,0366 | -0,0366 |
| 48:20:11206 | – | Снос, ул. Юношеская, 5 | утв. схема т/сн |  | кот. Центролит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -507 | -0,0355 | -0,0355 |
| 48:20:11206 | – | Снос, ул. Юношеская, 7 | утв. схема т/сн |  | кот. Центролит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -510 | -0,0357 | -0,0357 |
| 48:20:11206 | – | Снос, ул. Юношеская, 9 | утв. схема т/сн |  | кот. Центролит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -514 | -0,036 | -0,036 |
| 48:20:11207 | – | Снос, ул. Юношеская, 10 | утв. схема т/сн |  | кот. Центролит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -584 | -0,0949 | -0,0984 |
| 48:20:11207 | – | Снос, ул. Юношеская, 2 | утв. схема т/сн |  | кот. Центролит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -577 | -0,0404 | -0,0404 |
| 48:20:11207 | – | Снос, ул. Юношеская, 4 | утв. схема т/сн |  | кот. Центролит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -519 | -0,0363 | -0,0363 |
| 48:20:11207 | – | Снос, ул. Юношеская, 6 | утв. схема т/сн |  | кот. Центролит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -511 | -0,0358 | -0,0358 |
| 48:20:11207 | – | Снос, ул. Юношеская, 8 | утв. схема т/сн |  | кот. Центролит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -519 | -0,0363 | -0,0363 |
| 48:20:11313:244 | 294 | Административное здание, ул. Прудная | р/с 48-42701000-7-2019 | Физлицо | кот. Липецкие узоры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1476 | 0,0629 | 0,0865 |
| 48:20:11801:20 | 338 | Реконструкция закрытой автостоянки типа "Берлин" с основными пристройками под здание склада по ул.Ударников, вл.38 | р/с 48-42701000-54-2022 | ООО "БарС" | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4779 | 0,2038 | 0,2802 |
| 48:20:11901:1218 | 396 | Многоквартирный многоэтажный жилой дом поз.4 (ЖК "Приоритет"), ул. Московская | р/с 48-42701000-90-2021 от 30.06.2021 | ООО СЗ "Солнечный сквер", ранее ООО "ЖБИ2-Инвест" | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14565 | 0,4976 | 0,7706 |
| 48:20:11901:26 | 547 | Многоквартирный многоэтажный жилой дом поз.2 (ЖК "Приоритет"), ул. Московская, 155 | р/с 48-42701000-125-2018 от 29.06.2018 | ООО СЗ "Приоритет", ранее ООО "ЖБИ2-Инвест" | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17942 | 0,1888 | 0,5253 |
| 48:20:11901:26 | 546 | Многоквартирный многоэтажный жилой дом поз.3 (ЖК "Приоритет"), ул. Московская, 155 | р/с 48-42701000-126-2018 от 29.06.2018 | ООО СЗ "Приоритет", ранее ООО "ЖБИ2-Инвест" | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14397 | 0,5196 | 0,7896 |
| 48:20:11903:23 | 572 | Реконструкция объекта незавершенного строительства: спортивный центр (степень готовности 88%) по ул. Полиграфическая | р/с 48-42701000-32-2022 | Физлицо | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1384 | 0,059 | 0,081 |
| 48:20:12102 | 79 | Магазин, ул. Московская | утв. схема т/сн |  | кот. Северо-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1476 | 0,0629 | 0,0865 |
| 48:20:12103 | – | Снос, ул. Авиационная, 36 | утв. схема т/сн |  | кот. Северо-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -379 | -0,0435 | -0,0563 |
| 48:20:12103 | – | Снос, ул. Пестеля, 34 | утв. схема т/сн |  | кот. Северо-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -604 | -0,059 | -0,1035 |
| 48:20:12401 | 80 | Здание социального и коммунальнобытового назначения, рядом с ул. Гагарина, 131 | утв. схема т/сн |  | кот. Северо-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0,0122 | 0,0166 |
| 48:20:12503:1718 | 218 | Многоэтажный многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой, ул. Космонавтов | утв. схема т/сн |  | кот. Привокзальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18200 | 0,6334 | 0,9747 |
| 48:20:13305 | 63 | 10-ти этажный жилой дом из 6-ти блок секций (Военный городок), мкр. 6, Военный Городок, в границах ул. Липовская, ул. Гагарина, ул. Каменный Лог | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19500 | 0,5899 | 0,9557 |
| 48:20:13305 | 62 | 10-ти этажный жилой дом из 6-ти блок секций (Военный городок), мкр. 6, Военный Городок, в границах ул. Липовская, ул. Гагарина, ул. Каменный Лог | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19500 | 0,6787 | 1,0445 |
| 48:20:13305:102 | 555 | Многоквартирный жилой комплекс по ул. Игнатьева (2 этап). Жилой дом №2 в ЖК "Атмосфера", ул. Игнатьева, 33стр. | р/с 48-42701000-274-2016 от 17.11.2016 | ООО "Торгинвест" | кот. Привокзальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35735 | 1,29 | 1,96 |
| 48:20:13402:1274 | 579 | Многоэтажный жилой дом, ул. Нижняя Логовая | р/с 48-42701000-78-2019 | ООО "Альфапроектстрой" | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12071 | 0,42 | 0,6463 |
| 48:20:13404 | 71 | Гостиничный комплекс с подземной автостоянкой, ул. Плеханова | утв. схема т/сн |  | кот. ул. Семашко, 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12601 | 0,4562 | 0,6578 |
| 48:20:13701:676 | 586 | Реконструкция существующего здания Центрального Универмага под торгово-спортивный комплекс с офисными помещениями, пл. им. Плеханова, 5 | р/с 48-42701000-64-2022 | ООО "ГУМ" | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15170 | 0,6469 | 0,8897 |
| 48:20:13703:29 | 250 | Административное здание, Петровский пр-д, 1Б | р/с 48-42701000-61-2021 | ООО "Петровское" | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1148 | 0,049 | 0,0674 |
| 48:20:14101:104 | 391 | Реконструкция административного здания, ул. М. Горького, 2а | р/с 48-42701000-60-2022 | Физлицо | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0,0183 | 0,0251 |
| 48:20:14101:75 | 566 | Реконструкция тренировочной площадки на базе муниципального бюджетного учреждения центрального стадиона "Металлург", ул. Первомайская, 59 (2 этап) | р/с 48-42701000-164-2019 | МБУ ЦС Металлург | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1867 | 0,0796 | 0,1096 |
| 48:20:14101:76 | 326 | Магазин бытовой техники, ул. Горького, 8 | р/с 48-42701000-219-2019 | Физлицо | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 | 0,0182 | 0,025 |
| 48:20:14203 | 76 | Здание гостиницы с кафе, ул. Валентина Скороходова | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798 | 0,034 | 0,0468 |
| 48:20:14204:254 | 582 | Реконструкция здания МУ "ГДМ "Октябрь" | р/с 48-42701000-50-2022 | ОКУ "УКС Липецкой области" | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3947 | 0,1683 | 0,2315 |
| 48:20:14402 | 56 | Многоквартирные жилые дома, в границах ул. Фрунзе, ул. Калинина, ул. Октябрьская, ул. Неделина, кад. №48:20:0014402-7 | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16445 | 0,4974 | 0,8057 |
| 48:20:14402 | 53 | Многоквартирные жилые дома, в границах ул. Фрунзе, ул. Калинина, ул. Октябрьская, ул. Неделина, кад. №48:20:0014402-7 | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16445 | 0,5722 | 0,8805 |
| 48:20:14402 | 54 | Многоквартирные жилые дома, в границах ул. Фрунзе, ул. Калинина, ул. Октябрьская, ул. Неделина, кад. №48:20:0014402-7 | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16445 | 0,4974 | 0,8057 |
| 48:20:14402 | 57 | Многоквартирные жилые дома, в границах ул. Фрунзе, ул. Калинина, ул. Октябрьская, ул. Неделина, кад. №48:20:0014402-7 | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16445 | 0,4974 | 0,8057 |
| 48:20:14402 | 59 | Администратовно-торговые здания, в границах ул. Фрунзе, ул. Калинина, ул. Октябрьская, ул. Неделина, кад. №48:20:0014402-7 | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2974 | 0,1077 | 0,1553 |
| 48:20:14402 | 58 | Торговый центр, в границах ул. Фрунзе, ул. Калинина, ул. Октябрьская, ул. Неделина, кад. №48:20:0014402-7 | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8026 | 0,3422 | 0,4706 |
| 48:20:14402 | 55 | Многоквартирные жилые дома, в границах ул. Фрунзе, ул. Калинина, ул. Октябрьская, ул. Неделина, кад. №48:20:0014402-7 | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16445 | 0,4974 | 0,8057 |
| 48:20:14403 | – | Снос, ул. Радиаторная, 11 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -208 | -0,0198 | -0,0198 |
| 48:20:14405 | 83 | Школа на 1000 мест, ул. Нееделина - ул. Фрунзе | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0,4264 | 0,5864 |
| 48:20:14405 | 84 | Детское дошкольное учреждение, ул. Неделина - ул. Фрунзе | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 0,1791 | 0,2463 |
| 48:20:14407 | 73 | Многофункциональный административно-гостиничный комплекс, ул. Неделина | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38383 | 1,6366 | 2,2506 |
| 48:20:14601 | 564 | Индивидуальная застройка в мкр. Опытной Станции | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330720 | 13,3941 | 19,5951 |
| 48:20:14601:1869 | 573 | Сервисный центр по обслуживанию грузовых автомобилей в районе окружной трассы Р-119, 286-й км. I этап. Здание технического центра | р/с 48-42701000-44-2022 | Физлицо | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1304 | 0,0556 | 0,0764 |
| 48:20:14701 | 44 | Административное здание № 40В, мкр. Университетский, ул. Замятина, 4в | утв. схема т/сн |  | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4026 | 0,1717 | 0,2361 |
| 48:20:14701 | 43 | Двухуровневая полуподземнаяавтостоянка, мкр. Университетский, в районе Елецкого ш. | р/с 48-42701000-101-2017 | ООО "Стройресурс" | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11230 | 0,4788 | 0,6584 |
| 48:20:14701:15602 | 543 | Детский сад в мкр. Университетский | р/с 48-42701000-73-2022 | МКУ "Управление строительства города Липецка" | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6433 | 0,2743 | 0,3771 |
| 48:20:14701:3183 | 441 | Многоэтажное многоквартирное жилое здание и подземная автостоянка в микрорайоне Университетский, ул. Московская | р/с 48-42 701 000-152-2021 | ООО СЗ "СУ-11 "Липецкстрой-Л" | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16869 | 0,587 | 0,9033 |
| 48:20:14701:36 | 581 | Лабораторный корпус 2-го этапа строительства учебно-лабораторных корпусов металлургического факультета ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет» по ул. Московская, 30 | р/с 48-42701000-70-2022 | ФГБОУ ВО "ЛГТУ" | кот. Северо-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6787 | 0,2893 | 0,3977 |
| 48:20:14701:8908 | 542 | Многоквартирный жилой дом в мкр. Университетский | росреестр |  | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0,522 | 0,8033 |
| 48:20:14701:8909 | 540 | Многоквартирное жилое здание со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой на земельном участке с к.н. 48:20:0014701:8909 в мкр «Университетский | р/с 48-42701000-3-2023 от 13.01.2023 | ООО СЗ "Строймастер" | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49020 | 1,7059 | 2,6252 |
| 48:20:14701:8910 | 541 | Многоквартирный жилой дом в мкр. Университетский | росреестр |  | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0,522 | 0,8033 |
| 48:20:14701:8913 | 545 | Спортивное сооружение в мкр. Университетский | росреестр |  | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0,1448 | 0,2088 |
| 48:20:14701:8915 | 544 | Школа в мкр. Университетский | росреестр |  | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0,6396 | 0,8796 |
| 48:20:20105 | – | Снос, ул. Интернациональная, 47 | утв. схема т/сн |  | кот. Угловая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -517 | -0,0624 | -0,0879 |
| 48:20:20105 | – | Снос, ул. Интернациональная, 66 | утв. схема т/сн |  | кот. Угловая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -642 | -0,0583 | -0,0583 |
| 48:20:20105 | 108 | Административное здание, ул. Интернациональная, 59 | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2554 | 0,1089 | 0,1497 |
| 48:20:20105 | 109 | Реконструкция здания под административное здание, ул. Интернациональная, 55 | р/с 48-42701000-245-2018 | Физлицо | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1411 | 0,0601 | 0,0825 |
| 48:20:20106 | 101 | Многоэтажное жилое здание с подземной автостоянкой ипомещениями соцкультбыта, ул. Интернациональная, 13стр | р/с 48-42701000-177-2018 | АО "Домостроительный комбинат" | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8460 | 0,2945 | 0,4533 |
| 48:20:20107 | 102 | Многоэтажные дома 8-10 этажей, ул. Интернациональная | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0,3025 | 0,49 |
| 48:20:20107 | 103 | Многоэтажные дома 8-10 этажей, ул. Интернациональная | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0,3025 | 0,49 |
| 48:20:20107 | 104 | Многоэтажные дома 8-10 этажей, ул. Интернациональная | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0,3025 | 0,49 |
| 48:20:20107 | 105 | Объекты соцкультбыта, ул. Интернациональная | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0,0724 | 0,1044 |
| 48:20:20107 | 106 | Объекты соцкультбыта, ул. Интернациональная | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0,0724 | 0,1044 |
| 48:20:20107 | 107 | Объекты соцкультбыта, ул. Интернациональная | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0,0724 | 0,1044 |
| 48:20:20107 | 110 | Детский сад на 100 мест в границах ул. Интернациональная, ул. Ленина | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0,0543 | 0,0783 |
| 48:20:20107 | 111 | Школа на 400 мест в границах ул. Интернациональная, ул. Ленина, ул. Желябова, ул. Пролетарская | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0,1448 | 0,2088 |
| 48:20:20108 | 100 | Жилое здание с подземной автостоянкой по ул. Ленина | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12066 | 0,4199 | 0,6462 |
| 48:20:20204:82 | 569 | Реконструкция 4-этажного здания детской больницы в целях создания отдельных помещений приемного отделения на первом этаже ГУЗ «Липецкая городская детская больница», ул. Ленина, 40 | р/с 48-42701000-33-2020 | ГУЗ "Липецкая городская детская больница" | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8239 | 0,3514 | 0,4834 |
| 48:20:20210 | 77 | Реконструкция лечебно-диагностического комплекса под многофункциональный центр с торговыми, административными и культурно-оздоровительными помещениями (лит.А1 – реконструкция под административное здание), ул К. Маркса, 27 | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2747 | 0,1171 | 0,1611 |
| 48:20:20211:31377 | 568 | Туристический центр по ул.Маяковского. I этап | р/с 48320000-75 | ООО "СУ-5 трест "Липецкстрой" | персп. кот. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13120 | 0,5595 | 0,7695 |
| 48:20:20308:132 | 414 | Многоквартирный жилой дом в ЖК "Парус", ул. Студеновская, 23а-стр. | р/с 48-42701000-69-2021 от 24.05.2021 | ООО СЗ "Ремстройсервис Парус" | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54803 | 1,7845 | 2,812 |
| 48:20:20311 | – | Снос, ул. Студеновская, 31 | утв. схема т/сн |  | кот. Электроаппарат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1560 | -0,1239 | -0,1239 |
| 48:20:20312 | – | Снос, ул. Студеновская, 41 | утв. схема т/сн |  | кот. Электроаппарат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -592 | -0,0582 | -0,0582 |
| 48:20:20312 | – | Снос, ул. Студеновская, 47 | утв. схема т/сн |  | кот. Электроаппарат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -606 | -0,0612 | -0,0612 |
| 48:20:20314 | – | Снос, ул. Студеновская, 61 | утв. схема т/сн |  | кот. Электроаппарат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -513 | -0,0513 | -0,0513 |
| 48:20:20314 | – | Снос, ул. Студеновская, 63 | утв. схема т/сн |  | кот. Электроаппарат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -354 | -0,0383 | -0,0383 |
| 48:20:20315:15 | 311 | Административное здание по ул. Студеновская (долгострой) | утв. схема т/сн |  | кот. Электроаппарат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838 | 0,0358 | 0,0494 |
| 48:20:20316 | 267 | Административное здание, ул. Студеновская, 89 | р/с 48-42701000-271-2019 | Физлицо | кот. Электроаппарат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 916 | 0,0391 | 0,0539 |
| 48:20:20613 | 561 | Перспективная жилая многоквартирная застройка | генплан |  | персп. кот. | 50000 | 1,5125 | 2,45 | 50000 | 1,5125 | 2,45 | 50000 | 1,5125 | 2,45 | 50000 | 1,5125 | 2,45 | 50000 | 1,5125 | 2,45 | 60000 | 1,815 | 2,94 | 360000 | 10,89 | 17,64 |
| 48:20:21001 | 560 | Перспективная жилая многоквартирная застройка | генплан |  | персп. кот. | 50000 | 1,5125 | 2,45 | 50000 | 1,5125 | 2,45 | 50000 | 1,5125 | 2,45 | 50000 | 1,5125 | 2,45 | 50000 | 1,5125 | 2,45 | 60000 | 1,815 | 2,94 | 410000 | 12,4025 | 20,09 |
| 48:20:21002 | – | Снос, ул. Луначарского, 5 | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -273 | -0,0191 | -0,0191 |
| 48:20:21002 | – | Снос, ул. Амурская, 5 | утв. схема т/сн |  | кот. 108 квартал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -828 | -0,0754 | -0,0754 |
| 48:20:21002:259 | 570 | Реконструкция здания столовой под административное здание по ул. Нахимова, 7 | р/с 48-42701000-86-2017 | Физлицо | кот. 108 квартал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823 | 0,0351 | 0,0483 |
| 48:20:21002:2663 | 567 | Административное здание по ул. Гайдара | р/с 48-42701000-161-2019 | Физлицо | кот. 108 квартал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0,0149 | 0,0205 |
| 48:20:21002:3505 | 597 | Реконструкция здания слесарного цеха с пристройками под здание производственного цеха в районе пер. Луначарского | р/с 48-42701000-55-2022 | Физлицо | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1364 | 0,0582 | 0,0802 |
| 48:20:21003:10 | 272 | Производственная база ООО "БумПак". Строительство административного здания, ул. Ковалева, 125а | р/с 48-42701000-19-2023 | ООО "БумПак" | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1830 | 0,078 | 0,1072 |
| 48:20:21003:10 | 272 | Производственная база ООО "БумПак". Реконстр. цеха гофрокартона и упаковочной тары с пристройкой здания производства готов. продукции со складом стеллажного хранения, ул. Ковалева, 125а | р/с 48-42701000-69-2022 | ООО "БумПак" | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18120 | 0,7727 | 1,0627 |
| 48:20:21018 | 565 | Индивидуальная застройка в мкр. Опытной Станции | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 80240 | 3,2497 | 4,7542 | 80240 | 3,2497 | 4,7542 | 80240 | 3,2497 | 4,7542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320960 | 12,9988 | 19,0168 |
| 48:20:21021 | 557 | Индивидуальная застройка в мкр. Опытной Станции | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80240 | 3,2497 | 4,7542 | 80240 | 3,2497 | 4,7542 | 80240 | 3,2497 | 4,7542 | 240720 | 9,7491 | 14,2626 |
| 48:20:210601:159 | 228 | Многоквартирная жилая застройка, ул. Шахтерская | утв. схема т/сн |  | персп. кот. ул. Шахтерская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117000 | 3,5393 | 5,7331 |
| 48:20:210601:159 | 229 | Многоквартирная жилая застройка, ул. Шахтерская | утв. схема т/сн |  | персп. кот. ул. Шахтерская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 2,42 | 3,92 |
| 48:20:210601:159 | 230 | Многоквартирная жилая застройка, ул. Шахтерская | утв. схема т/сн |  | персп. кот. ул. Шахтерская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 2,42 | 3,92 |
| 48:20:210601:159 | 231 | Детский сад на 270 мест, ул. Шахтерская | утв. схема т/сн |  | персп. кот. ул. Шахтерская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0,1629 | 0,2349 |
| 48:20:210601:159 | 232 | Общеобразовательная школа на 1100 мест, ул. Шахтерская | утв. схема т/сн |  | персп. кот. ул. Шахтерская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13500 | 0,4887 | 0,7047 |
| 48:20:210601:159 | 233 | Детская поликлиника на 100 посещений в смену, ул. Шахтерская | утв. схема т/сн |  | персп. кот. ул. Шахтерская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0,0235 | 0,0339 |
| 48:20:210601:159 | 234 | Детский сад на 270 мест, ул. Шахтерская | утв. схема т/сн |  | персп. кот. ул. Шахтерская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0,1629 | 0,2349 |
| 48:20:210701 | 558 | Комплексное освоение территории севернее пересечения Окружного и Лебедянского ш. | генплан |  | персп. кот. | 70000 | 2,1175 | 3,43 | 70000 | 2,1175 | 3,43 | 70000 | 2,1175 | 3,43 | 70000 | 2,1175 | 3,43 | 70000 | 2,1175 | 3,43 | 70000 | 2,1175 | 3,43 | 420000 | 12,705 | 20,58 |
| 48:20:21102:79 | 330 | Реконструкция здания мойки и авторемонтных мастерских под торгово-гостиничное здание, автодорога Орел-Тамбов | р/с 48-42701000-237-2019 | Физлицо | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1045 | 0,0446 | 0,0614 |
| 48:20:21503 | – | Снос, ул. Северный Рудник, 12 | утв. схема т/сн |  | кот. Школа 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -816 | -0,0872 | -0,0872 |
| 48:20:21503 | – | Снос, ул. Северный Рудник, 18 | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -703 | -0,0492 | -0,0492 |
| 48:20:21503 | – | Снос, ул. Северный Рудник, 2 | утв. схема т/сн |  | кот. Школа 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -864 | -0,0581 | -0,0581 |
| 48:20:27304 | – | Снос, пер. Курако, 3 | утв. схема т/сн |  | кот. Свободный Сокол | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -714 | -0,0766 | -0,0766 |
| 48:20:27304 | – | Снос, ул. И.Франко, 2 | утв. схема т/сн |  | кот. Свободный Сокол | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -959 | -0,089 | -0,089 |
| 48:20:27304 | – | Снос, ул. И.Франко, 4 | утв. схема т/сн |  | кот. Свободный Сокол | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -645 | -0,0766 | -0,0766 |
| 48:20:27304 | – | Снос, ул. И.Франко, 8 | утв. схема т/сн |  | кот. Свободный Сокол | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -795 | -0,1086 | -0,1521 |
| 48:20:27310:15 | 319 | Реконструкция здания кинотеатра под Православный культурный центр, ул. Ушинского, 1 | р/с 48-42-701000-162-2019 | Липецкая Епархия Русской Православной Церкви | кот. Свободный Сокол | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748 | 0,0319 | 0,0439 |
| 48:20:27311:241 | 222 | Группа жилых домов по ул. Газина в г. Липецке. Многоквартирное жилое здание №2 (стр.№18) с нежилыми помещениями и подземной парковкой, ул. Газина | р/с 48-42701000-12-2022 от 28.03.2022 | ООО СЗ "Компания Спецфундаментстрой" | пристроенная кот. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10850 | 0,3803 | 0,5838 |
| 48:20:27313 | – | Снос, ул. Газина, 9 | утв. схема т/сн |  | кот. Свободный Сокол | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1230 | -0,1048 | -0,1048 |
| 48:20:27442 | – | Снос, ул. 40 лет Октября, 11 | утв. схема т/сн |  | кот. Свободный Сокол | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -634 | -0,0689 | -0,0689 |
| 48:20:28301 | 206 | Жилой квартал "Тепличный", ул. Железнякова | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80600 | 2,4382 | 3,9495 |
| 48:20:28301 | 207 | Жилой квартал "Тепличный", ул. Железнякова | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 2,42 | 3,92 |
| 48:20:28301 | 208 | Жилой квартал "Тепличный", ул. Железнякова | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80600 | 2,4382 | 3,9495 |
| 48:20:28301 | 209 | Жилой квартал "Тепличный", ул. Железнякова | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 2,42 | 3,92 |
| 48:20:28301 | 210 | Жилой квартал "Тепличный", ул. Железнякова | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 2,7225 | 4,41 |
| 48:20:28301 | 217 | Детский сад в жилом квартале "Тепличный" | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0,0724 | 0,1044 |
| 48:20:28301 | 211 | Жилой квартал "Тепличный", ул. Железнякова | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91100 | 2,7558 | 4,4641 |
| 48:20:28301 | 212 | Жилой квартал "Тепличный", ул. Железнякова | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80600 | 2,4382 | 3,9495 |
| 48:20:28301 | 213 | Жилой квартал "Тепличный", ул. Железнякова | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80600 | 2,4382 | 3,9495 |
| 48:20:28301 | 214 | Торговый центр в жилом квартале "Тепличный" | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0,1267 | 0,1827 |
| 48:20:28301 | 215 | Школа в жилом квартале "Тепличный" | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13500 | 0,4887 | 0,7047 |
| 48:20:28301 | 216 | Спортивный центр в жилом квартале "Тепличный" | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9500 | 0,3439 | 0,4959 |
| 48:20:28301 | 368 | Детский сад, ул. Железнякова | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1921 | 0,0696 | 0,1004 |
| 48:20:28301 | 369 | Детский сад, ул. Железнякова | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1921 | 0,0696 | 0,1004 |
| 48:20:28301 | 371 | Поликлиника, ул. Железнякова | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2570 | 0,0931 | 0,1343 |
| 48:20:28310 | – | Снос, ул. Трубная, 56 | утв. схема т/сн |  | кот. Привокзальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -353 | -0,0366 | -0,0366 |
| 48:20:28408 | 556 | Перспективная жилая многоквартирная застройка | генплан |  | персп. кот. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 1,5125 | 2,45 | 50000 | 1,5125 | 2,45 | 50000 | 1,5125 | 2,45 | 60000 | 1,815 | 2,94 | 210000 | 6,3525 | 10,29 |
| 48:20:28409 | 538 | Индивидуальная застройка в мкр. Опытной Станции | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80240 | 3,7793 | 5,2838 |
| 48:20:28409:211 | 536 | Многоквартирные жилые дома (поз. 26), мкр. огр. ул. В.Музыки, М.Трунова, а/д. Орел-Тамбов и Лебедянским ш. | утв. схема т/сн |  | персп. кот. №1 р-н Опытной станции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0,605 | 0,98 |
| 48:20:28409:212 | 535 | Многоквартирные жилые дома (поз. 26), мкр. огр. ул. В.Музыки, М.Трунова, а/д. Орел-Тамбов и Лебедянским ш. | утв. схема т/сн |  | персп. кот. №1 р-н Опытной станции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0,605 | 0,98 |
| 48:20:28409:213 | 477 | Многоквартирные жилые дома (поз. 26), мкр. огр. ул. В.Музыки, М.Трунова, а/д. Орел-Тамбов и Лебедянским ш. | утв. схема т/сн |  | персп. кот. №1 р-н Опытной станции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0,605 | 0,98 |
| 48:20:28409:214 | 479 | Многоквартирный жилой дом (поз. 27), мкр. огр. ул. В.Музыки, М.Трунова, а/д. Орел-Тамбов и Лебедянским ш. | утв. схема т/сн |  | персп. кот. №2 р-н Опытной станции | 20000 | 0,605 | 0,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0,605 | 0,98 |
| 48:20:28409:215 | 478 | Многоквартирный жилой дом (поз. 26), мкр. огр. ул. В.Музыки, М.Трунова, а/д. Орел-Тамбов и Лебедянским ш. | утв. схема т/сн |  | персп. кот. №2 р-н Опытной станции | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0,605 | 0,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0,605 | 0,98 |
| 48:20:28409:216 | 532 | Многоквартирный жилой дом (поз. 26), мкр. огр. ул. В.Музыки, М.Трунова, а/д. Орел-Тамбов и Лебедянским ш. | утв. схема т/сн |  | персп. кот. №2 р-н Опытной станции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0,605 | 0,98 |
| 48:20:28409:217 | 530 | Многоквартирный жилой дом (ЗУ 19), мкр. огр. ул. В.Музыки, М.Трунова, а/д. Орел-Тамбов и Лебедянским ш. | р/с 48-42701000-43-2022 | МКУ "Управление строительства города Липецка" | персп. кот. №1 р-н Опытной станции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11199 | 0,3897 | 0,5997 |
| 48:20:28409:218 | 534 | Многоквартирный жилой дом (поз. 13), мкр. огр. ул. В.Музыки, М.Трунова, а/д. Орел-Тамбов и Лебедянским ш. | утв. схема т/сн |  | персп. кот. №1 р-н Опытной станции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0,4538 | 0,7351 |
| 48:20:28409:219 | 484 | Средняя общеобразовательная школа на 1500 мест (поз. 4), мкр. огр. ул. В.Музыки, М.Трунова, а/д. Орел-Тамбов и Лебедянским ш. | утв. схема т/сн |  | персп. кот. №3 р-н Опытной станции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0,543 | 0,783 |
| 48:20:28409:221 | 537 | Многоквартирный жилой дом (поз. 28), мкр. огр. ул. В.Музыки, М.Трунова, а/д. Орел-Тамбов и Лебедянским ш. | утв. схема т/сн |  | персп. кот. №2 р-н Опытной станции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0,4538 | 0,7351 |
| 48:20:28409:222 | 483 | Физкультурно-оздоровительный комплекс (поз. 2), мкр. огр. ул. В.Музыки, М.Трунова, а/д. Орел-Тамбов и Лебедянским ш. | утв. схема т/сн |  | персп. кот. №2 р-н Опытной станции | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0,362 | 0,522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0,362 | 0,522 |
| 48:20:28409:224 | 482 | ДОУ на 140 мест (поз. 3), мкр. огр. ул. В.Музыки, М.Трунова, а/д. Орел-Тамбов и Лебедянским ш. | утв. схема т/сн |  | персп. кот. №2 р-н Опытной станции | 3000 | 0,1086 | 0,1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0,1086 | 0,1566 |
| 48:20:28409:227 | 529 | Многоквартирный жилой дом (ЗУ 28), мкр. огр. ул. В.Музыки, М.Трунова, а/д. Орел-Тамбов и Лебедянским ш. | р/с 48-42701000-41-2022 | МКУ "Управление строительства города Липецка" | персп. кот. №1 р-н Опытной станции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11199 | 0,3897 | 0,5997 |
| 48:20:28409:229 | 470 | Многоквартирный жилой дом (поз. 13), мкр. огр. ул. В.Музыки, М.Трунова, а/д. Орел-Тамбов и Лебедянским ш. | утв. схема т/сн |  | персп. кот. №1 р-н Опытной станции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0,4538 | 0,7351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0,4538 | 0,7351 |
| 48:20:28409:230 | 474 | Многоквартирный жилой дом (ЗУ 30), мкр. огр. ул. В.Музыки, М.Трунова, а/д. Орел-Тамбов и Лебедянским ш. | р/с 48-42701000-35-2022 | МКУ "Управление строительства города Липецка" | персп. кот. №1 р-н Опытной станции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11199 | 0,3897 | 0,5997 |
| 48:20:28409:231 | 469 | Многоквартирный жилой дом (стр. №4), ул. М.Трунова | р/с 48-42701000-26-2022 от 16.05.2022 | АО "Домостроительный комбинат" | персп. кот. №2 р-н Опытной станции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13444 | 0,3969 | 0,6489 |
| 48:20:28409:232 | 481 | ДОУ на 350 мест (поз. 3), мкр. огр. ул. В.Музыки, М.Трунова, а/д. Орел-Тамбов и Лебедянским ш. | р/с 48-42701000-63-2022 | МКУ "Управление строительства города Липецка" | персп. кот. №4 р-н Опытной станции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1681 | 0,0717 | 0,0985 |
| 48:20:28409:233 | 472 | Многоквартирный жилой дом (поз. 17), мкр. огр. ул. В.Музыки, М.Трунова, а/д. Орел-Тамбов и Лебедянским ш. | р/с 48-42701000-9-2022 |  | персп. кот. №2 р-н Опытной станции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15809 | 0,5502 | 0,8467 |
| 48:20:28409:236 | 473 | Многоквартирный жилой дом (стр. №2), мкр. огр. ул. В.Музыки, М.Трунова, а/д. Орел-Тамбов и Лебедянским ш. | р/с 48-42701000-148-2021 | АО "Домостроительный комбинат" | персп. кот. №2 р-н Опытной станции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15821 | 0,5506 | 0,8474 |
| 48:20:28409:237 | 480 | Многоквартирный жилой дом (поз. 28), мкр. огр. ул. В.Музыки, М.Трунова, а/д. Орел-Тамбов и Лебедянским ш. | утв. схема т/сн |  | персп. кот. №2 р-н Опытной станции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0,4538 | 0,7351 |
| 48:20:28409:239 | 471 | Многоквартирный жилой дом (стр. №1), мкр. огр. ул. В.Музыки, М.Трунова, а/д. Орел-Тамбов и Лебедянским ш. | р/с 48-42701000-146-2021 от 16.11.2021 | АО "Домостроительный комбинат" | персп. кот. №2 р-н Опытной станции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15890 | 0,5134 | 0,8114 |
| 48:20:28409:240 | 533 | Многоквартирный жилой дом (поз. 13), мкр. огр. ул. В.Музыки, М.Трунова, а/д. Орел-Тамбов и Лебедянским ш. | утв. схема т/сн |  | персп. кот. №1 р-н Опытной станции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0,4538 | 0,7351 |
| 48:20:28409:248 | 475 | Многоквартирный жилой дом (поз. 25), мкр. огр. ул. В.Музыки, М.Трунова, а/д. Орел-Тамбов и Лебедянским ш. | утв. схема т/сн |  | персп. кот. №1 р-н Опытной станции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0,4538 | 0,7351 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0,4538 | 0,7351 |
| 48:20:28409:250 | 476 | Многоквартирный жилой дом (поз. 25), мкр. огр. ул. В.Музыки, М.Трунова, а/д. Орел-Тамбов и Лебедянским ш. | утв. схема т/сн |  | персп. кот. №1 р-н Опытной станции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0,4538 | 0,7351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0,4538 | 0,7351 |
| 48:20:28409:252 | 531 | Многоквартирный жилой дом (поз. 25), мкр. огр. ул. В.Музыки, М.Трунова, а/д. Орел-Тамбов и Лебедянским ш. | утв. схема т/сн |  | персп. кот. №2 р-н Опытной станции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0,4538 | 0,7351 |
| 48:20:28409:33485 | 486 | Магазин (поз. 1), мкр. огр. ул. В.Музыки, М.Трунова, а/д. Орел-Тамбов и Лебедянским ш. | утв. схема т/сн |  | персп. кот. №2 р-н Опытной станции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0,0724 | 0,1044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0,0724 | 0,1044 |
| 48:20:28410 | 559 | Перспективная жилая многоквартирная застройка | генплан |  | персп. кот. | 50000 | 1,5125 | 2,45 | 50000 | 1,5125 | 2,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 6,05 | 9,8 |
| 48:20:28504 | 239 | Ледовая арена, пересечение Лебедянского ш. и а/д. Орел-Тамбов | утв. схема т/сн |  | персп. кот. Лебедянское ш. | 6076 | 0,2199 | 0,3171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6076 | 0,2199 | 0,3171 |
| 48:20:28504 | 235 | Объект развлекательного назначения (аквапарк), пересечение Лебедянского ш. и а/д. Орел-Тамбов | утв. схема т/сн |  | персп. кот. Лебедянское ш. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12525 | 0,4534 | 0,6538 |
| 48:20:28504 | 236 | Бизнес-центр, пересечение Лебедянского ш. и а/д. Орел-Тамбов | утв. схема т/сн |  | персп. кот. Лебедянское ш. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9679 | 0,3504 | 0,5052 |
| 48:20:28504 | 237 | ФОК, пересечение Лебедянского ш. и а/д. Орел-Тамбов | утв. схема т/сн |  | персп. кот. Лебедянское ш. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3442 | 0,1246 | 0,1798 |
| 48:20:28504 | 238 | Центр боевых искусств, пересечение Лебедянского ш. и а/д. Орел-Тамбов | утв. схема т/сн |  | персп. кот. Лебедянское ш. | 0 | 0 | 0 | 3840 | 0,139 | 0,2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3840 | 0,139 | 0,2006 |
| 48:20:28504 | 242 | Лечебно-диагностический центр, пересечение Лебедянского ш. и а/д. Орел-Тамбов | утв. схема т/сн |  | персп. кот. Лебедянское ш. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6638 | 0,2403 | 0,3467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6638 | 0,2403 | 0,3467 |
| 48:20:28504 | 243 | Подстанция скорой помощи, пересечение Лебедянского ш. и а/д. Орел-Тамбов | утв. схема т/сн |  | персп. кот. Лебедянское ш. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6400 | 0,2317 | 0,3341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6400 | 0,2317 | 0,3341 |
| 48:20:28504 | 244 | Пожарное депо, пересечение Лебедянского ш. и а/д. Орел-Тамбов | утв. схема т/сн |  | персп. кот. Лебедянское ш. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3432 | 0,1242 | 0,179 | 0 | 0 | 0 | 3432 | 0,1242 | 0,179 |
| 48:20:28504:159 | 595 | АГНКС, 1 этап стр.: АГНКС; 2 этап стр.: участки ЖМТ и СУГ, Лебедянское шоссе | р/с 48-42701000-53-2022 | ООО "Дорсервисстрой" | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668 | 0,0285 | 0,0393 |
| 48:20:28505 | 563 | Индивидуальная застройка в мкр. Опытной Станции | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320960 | 12,9988 | 19,0168 |
| 48:20:29402:14,6 | 329 | Реконструкция здания склада готовой продукции лит. А9 (административно-бытовые помещения в антресольной встройке на отм. +8,400 м.), пр. Универсальный, 14а | р/с 48-42701000-232-2019 | ООО "Эдельвейс Л" | кот. Северо-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10602 | 0,4521 | 0,6217 |
| 48:20:29402:899 | 577 | Административно-бытовое здание, Универсальный проезд, з.у. 18 | р/с 48-42701000-66-2022 | ООО "МегаСтрой" | кот. Северо-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1207 | 0,0514 | 0,0706 |
| 48:20:29502:361 | 421 | Здание автосервисного центра по ул. Московская | р/с 48-42701000-77-2021 | Физлицо | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2564 | 0,1094 | 0,1506 |
| 48:20:29603 | – | Снос, ул. МПС, 1 | утв. схема т/сн |  | кот. Привокзальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -936 | -0,1317 | -0,1522 |
| 48:20:29701 | 458 | Административное здание (КБО), территория ограниченная ул. Гагарина, Балмочных, Вавилова | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0,0853 | 0,1173 |
| 48:20:29701 | 464 | Многоуровневая наземная гараж-стоянка на 300 машино-мест с автосервисом и автомойкой, территория ограниченная ул. Гагарина, Балмочных, Вавилова | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0,181 | 0,261 |
| 48:20:29701:17 | 448 | Многоэтажный многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными объектами обслуживания и подземной автостоянкой, ул. Нестерова, 9стр. (ЖК "Аист Тауэр") | р/с 48-42701000-10-2022 от 15.03.2022 | ООО СЗ "Аисттауэр" | кот. Привокзальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20100 | 0,6945 | 1,0715 |
| 48:20:29701:17 | 456 | Многоквартирный жилой дом с административными помещениями и подземной парковкой на 98 машино-мест, территория огр. ул. Гагарина, Балмочных, Вавилова | утв. схема т/сн |  | кот. Привокзальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0,348 | 0,5355 |
| 48:20:29701:9 | 468 | Многоквартирный жилой дом с административными помещениями, территория ограниченная ул. Гагарина, Балмочных, Вавилова | утв. схема т/сн |  | кот. Привокзальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0,4538 | 0,7351 |
| 48:20:29702 | – | Снос, пер. Попова, 3 | утв. схема т/сн |  | кот. Привокзальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -509 | -0,0509 | -0,0509 |
| 48:20:29702 | – | Снос, ул. Качалова, 2 | утв. схема т/сн |  | кот. Привокзальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -525 | -0,0514 | -0,0514 |
| 48:20:29702 | 451 | Многоквартирная жилая застройка в границах ул. Гагарина, Балмочных, Вавилова | утв. схема т/сн |  | кот. Привокзальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0,696 | 1,071 |
| 48:20:29702 | 452 | Многоквартирная жилая застройка в границах ул. Гагарина, Балмочных, Вавилова | утв. схема т/сн |  | кот. Привокзальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 1,044 | 1,6065 |
| 48:20:29702 | 453 | Многоквартирный жилой дом с пристроенным административным зданием (поликлиника), терр. огр. ул. Гагарина, Балмочных, Вавилова | утв. схема т/сн |  | кот. Привокзальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0,4538 | 0,7351 |
| 48:20:29702:35 | 455 | Административное здание (магазин и кафе), территория ограниченная ул. Гагарина, Балмочных, Вавилова | утв. схема т/сн |  | кот. Привокзальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0,0724 | 0,1044 |
| 48:20:29702:51 | 454 | Реконструкция ДОУ № 66 со строительством здания детского сада на 150 мест, ул. Мусоргского, 4 | утв. схема т/сн |  | кот. Привокзальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0,1279 | 0,1759 |
| 48:20:29702:535 | 413 | Многоэтажное многоквартирное жилое здание с объектами соцкультбыта в ЖК "Интер", ул. Мусоргского, 3 | р/в 48-42701000-7-2023 от 22.02.2023 | ООО СЗ "Интер Гагаринский" | кот. Привокзальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9696 | 0,3506 | 0,5324 |
| 48:20:29703 | – | Снос, ул. Гагарина, 86 | утв. схема т/сн |  | кот. Привокзальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -484 | -0,047 | -0,047 |
| 48:20:29703:44 | 462 | Строительством дополнительного корпуса на территории школы №24, ул. Гагарина, 84 | утв. схема т/сн |  | кот. Привокзальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0,2132 | 0,2932 |
| 48:20:29703:47 | 460 | Многоквартирный жилой дом с административными помещениями и подземной парковкой на 98 машино-мест, территория огр. ул. Гагарина, Балмочных, Вавилова | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0,3025 | 0,49 |
| 48:20:29703:47 | 461 | Многоквартирный жилой дом с административными помещениями и подземной парковкой на 98 машино-мест, территория огр. ул. Гагарина, Балмочных, Вавилова | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0,4538 | 0,7351 |
| 48:20:29705 | 466 | Два многоквартирных жилых дома с административными помещениями, территория ограниченная ул. Гагарина, Балмочных, Вавилова | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0,9075 | 1,47 |
| 48:20:29705 | 465 | 3 многоквартирных жилых дома с административными помещениями, территория ограниченная ул. Гагарина, Балмочных, Вавилова | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0,9075 | 1,47 |
| 48:20:29705 | 467 | Многоквартирный жилой дом с административными помещениями, территория ограниченная ул. Гагарина, Балмочных, Вавилова | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0,605 | 0,98 |
| 48:20:29705:52478 | 588 | Многоуровневая наземная гараж-стоянка на 750 машино-мест | р/с 48-42701000-17-2023 | ООО СЗ "Адмирал" | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28265 | 1,2053 | 1,6577 |
| 48:20:29705:52479 | 589 | Группа многоквартирных жилых домов: МКД. Поз.1. МКД со встр. детским садом на 160 мест. Поз.2. МКД со встр. неж. пом. Поз.3. (очередь 1) | р/с 48-42701000-7-2023 | ООО СЗ "Адмирал" | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64962 | 2,2607 | 3,4787 |
| 48:20:29706:19 | 463 | Многоуровневая наземная гараж-стоянка на 300 машино-мест с автосервисом и автомойкой, территория ограниченная ул. Гагарина, Балмочных, Вавилова | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0,181 | 0,261 |
| 48:20:29706:19 | 457 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, территория ограниченная ул. Гагарина, Балмочных, Вавилова | утв. схема т/сн |  | кот. Привокзальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0,181 | 0,261 |
| 48:20:29802 | 87 | Многоквартирные жилые здания, в границах ул. Тельмана, ул. Железнодорожная, ул. Шкатова, кад. 48:20:0029802-29915 | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72430 | 2,5205 | 3,8785 |
| 48:20:29802 | 88 | Многоквартирные жилые здания, в границах ул. Тельмана, ул. Железнодорожная, ул. Шкатова, кад. 48:20:0029802-29915 | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72430 | 2,5205 | 3,8785 |
| 48:20:29802 | 89 | Многоквартирные жилые здания, в границах ул. Тельмана, ул. Железнодорожная, ул. Шкатова, кад. 48:20:0029802-29915 | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72430 | 2,191 | 3,549 |
| 48:20:29802 | 90 | Многоквартирные жилые здания, в границах ул. Тельмана, ул. Железнодорожная, ул. Шкатова, кад. 48:20:0029802-29915 | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72430 | 2,191 | 3,549 |
| 48:20:29802 | 91 | Многоквартирные жилые здания, в границах ул. Тельмана, ул. Железнодорожная, ул. Шкатова, кад. 48:20:0029802-29915 | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72430 | 2,191 | 3,549 |
| 48:20:29802 | 92 | Многоквартирные жилые здания, в границах ул. Тельмана, ул. Железнодорожная, ул. Шкатова, кад. 48:20:0029802-29915 | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 2,7225 | 4,41 |
| 48:20:29802 | 93 | Многоквартирные жилые здания, в границах ул. Тельмана, ул. Железнодорожная, ул. Шкатова, кад. 48:20:0029802-29915 | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72430 | 2,191 | 3,549 |
| 48:20:29802 | 94 | 3 детских сада, в границах ул. Тельмана, ул. Железнодорожная, ул. Шкатова, кад. 48:20:0029802-29915 | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10800 | 0,391 | 0,5638 |
| 48:20:29806 | 95 | Школа, в границах ул. Тельмана, ул. Железнодорожная, ул. Шкатова, кад. 48:20:0029802-29915 | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 0,5068 | 0,7308 |
| 48:20:29806 | 96 | Объекты соцкультбыта, в границах ул. Тельмана, ул. Железнодорожная, ул. Шкатова, кад. 48:20:0029802-29915 | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13800 | 0,5884 | 0,8092 |
| 48:20:29806 | 97 | Объекты соцкультбыта, в границах ул. Тельмана, ул. Железнодорожная, ул. Шкатова, кад. 48:20:0029802-29915 | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13800 | 0,5884 | 0,8092 |
| 48:20:29806 | 98 | Объекты соцкультбыта, в границах ул. Тельмана, ул. Железнодорожная, ул. Шкатова, кад. 48:20:0029802-29915 | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13800 | 0,4996 | 0,7204 |
| 48:20:29806 | 99 | Ресторан с кафе и магазином, в границах ул. Тельмана, ул. Железнодорожная, ул. Шкатова, кад. 48:20:0029802-29915 | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10300 | 0,3729 | 0,5377 |
| 48:20:29808 | 86 | Жилое здание с торгово-административными помещениями, рядом с ул. Тельмана, 90 | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4919 | 0,1712 | 0,2635 |
| 48:20:29809:460 | 449 | Многоэтажное многоквартирное жилое здание с подземной автостоянкой и объектами соцкультбыта, ул. Тельмана, 74стр. | р/с 48-42701000-11-2022 от 17.03.2022 | ООО "Стирус" | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7505 | 0,2473 | 0,3881 |
| 48:20:29810:1022 | 85 | Многоквартирный жилой дом, ул. Балмочных, 26 | р/в 48-42701000-01-2023 от 09.01.2023 | ООО СЗ "Сфера" | кот. Привокзальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10379 | 0,3611 | 0,5556 |
| 48:20:29810:41 | 587 | Здание автостоянки с административными помещениями, ул. Балмочных, 24 | р/с 48-42701000-15-2023 | Физлицо | кот. Привокзальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2943 | 0,1255 | 0,1727 |
| 48:20:29810:76 | 584 | Реконструкция незавершенного строительства - здания бассейна под культурно-развлекательный центр и стр-во здания котельной, ул. Гагарина, 70а (этап IV) | р/с 48-42701000-263-2015 | ООО "Мегаполис-Недвижимость" | кот. ООО "Мегаполис-Недвижимость" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6353 | 0,2709 | 0,3725 |
| 48:20:29810:78 | 336 | Центр досуга молодежи, подлежащий реконструкции, ул. Тельмана, 19 | р/с 48-42701000-263-2019 | ООО "Молодежный Центр "Золотое Руно", Физлица | кот. Привокзальная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4836 | 0,2062 | 0,2834 |
| 48:20:29915 | 539 | Многоквартирные жилые здания, в границах ул. Тельмана, ул. Железнодорожная, ул. Шкатова, кад. 48:20:0029802-29915 | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 90000 | 2,7225 | 4,41 | 90000 | 2,7225 | 4,41 | 90000 | 2,7225 | 4,41 | 90000 | 2,7225 | 4,41 | 90000 | 2,7225 | 4,41 | 80000 | 2,42 | 3,92 | 890000 | 26,9225 | 43,61 |
| 48:20:31202 | – | Снос, ул. Астраханская, 21 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -794 | -0,0827 | -0,115 |
| 48:20:31404:79 | 282 | Здание спортивного комплекса по ул.Одоевского, 4 | р/с 48-42701000-76-2020 | Физлицо | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1068 | 0,0456 | 0,0628 |
| 48:20:35001:280 | 592 | Реконструкция нежилых помещений (Литер Б) по ул. 9 мая, владение 27 под лабораторный корпус | р/с 48-42701000-55-2019 | МБУ "Технопарк -Липецк" | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1793 | 0,0765 | 0,1053 |
| 48:20:35001:297 | 436 | Реконструкция административного здания, ул. 9 Мая, 9а | р/с 48-42701000-138-2021 | Физлицо | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1674 | 0,0714 | 0,0982 |
| 48:20:35101 | – | Снос, ул. Осипенко, 21 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1342 | -0,1234 | -0,1597 |
| 48:20:35101 | – | Снос, ул. Осипенко, 25 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1358 | -0,1267 | -0,1745 |
| 48:20:35102 | – | Снос, пр. Мира, 34 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -843 | -0,0951 | -0,1339 |
| 48:20:35102 | – | Снос, пр. Мира, 40 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -905 | -0,0916 | -0,1196 |
| 48:20:35102 | – | Снос, пр. Мира, 42 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -832 | -0,0902 | -0,1182 |
| 48:20:35102 | – | Снос, ул. Осипенко, 1 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1059 | -0,0944 | -0,1389 |
| 48:20:35102 | – | Снос, ул. Солидарности, 11 | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -206 | -0,0144 | -0,0144 |
| 48:20:35102 | – | Снос, ул. Спиртзаводская, 1 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -801 | -0,0602 | -0,0602 |
| 48:20:35102 | – | Снос, ул. Спиртзаводская, 11 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -930 | -0,0831 | -0,0831 |
| 48:20:35102 | – | Снос, ул. Спиртзаводская, 12 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -405 | -0,0332 | -0,0332 |
| 48:20:35102 | – | Снос, ул. Спиртзаводская, 7 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -477 | -0,0393 | -0,0393 |
| 48:20:35102 | – | Снос, ул. Суворова, 13 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -482 | -0,0501 | -0,0706 |
| 48:20:35102 | – | Снос, ул. Фестивальная, 10а | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -497 | -0,052 | -0,0693 |
| 48:20:35102 | – | Снос, пр. Мира, 32 | адм. пост. 2110 от 19.10.2012 |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -926 | -0,0968 | -0,1438 |
| 48:20:35102:14261 | 528 | Центр радионуклидной терапии областного онкологического диспансера | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0,2132 | 0,2932 |
| 48:20:37202 | – | Снос, ул. З.Космодемьянской, 200 | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -483 | -0,0338 | -0,0338 |
| 48:20:37202 | – | Снос, ул. З.Космодемьянской, 210 | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -377 | -0,0264 | -0,0264 |
| 48:20:38501 | – | Снос, ул. Фабричная, 6 | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -531 | -0,0372 | -0,0372 |
| 48:20:38501 | 576 | Реконструкция здания спального корпуса с основными пристройками и тамбуром (Лит.А и Лит.А1) в ОГБУ Центр реабилитации инвалидов и пожилых людей «Сосновый бор», ул. Морская, вл. 2а | р/с 48-42701000-71-2022 | ОГБУ «Центр реабилитации инвалидов и пожилых людей «Сосновый бор» | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2999 | 0,1279 | 0,1759 |
| 48:20:40701 | – | Снос, ул. Волгоградская, 11 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1236 | -0,1077 | -0,145 |
| 48:20:40701 | – | Снос, ул. Ильича, 9 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -762 | -0,1036 | -0,1331 |
| 48:20:40701 | – | Снос, ул. Ленинградская, 12 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -480 | -0,0782 | -0,0967 |
| 48:20:40702 | – | Снос, ул. Ильича, 5 | адм. пост.1764 от 06.09.2012 |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -958 | -0,1087 | -0,1405 |
| 48:20:40702 | – | Снос, ул. Ильича, 7 | адм. пост.669 от 23.05.2012 |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -973 | -0,1432 | -0,1995 |
| 48:20:40901 | – | Снос, ул. Волгоградская, 10 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -797 | -0,0734 | -0,0989 |
| 48:20:40901 | – | Снос, ул. Волгоградская, 12 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -769 | -0,0721 | -0,0969 |
| 48:20:40901 | – | Снос, ул. Волгоградская, 14 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1229 | -0,1027 | -0,136 |
| 48:20:41801:282 | 598 | Реконструкция здания цеха комплектации колес, ул. Чехова, з.у. 12 | р/с 48-42701000-122-2020 | ООО "Производственное оборудование" | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26247 | 1,1192 | 1,5392 |
| 48:20:41802:4 | 596 | Реконструкция здания административно-бытового корпуса под завод по производству оксида цинка по ул. Волгоградская (II этап) | р/с 48-42701000-21-2019 | ООО "ЧХЗ "Оксид" | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1753 | 0,0747 | 0,1027 |
| 48:20:41901 | – | Снос, ул. Коммунистическая, 1 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3188 | -0,2743 | -0,3503 |
| 48:20:41901 | – | Снос, ул. Коммунистическая, 5 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3206 | -0,2563 | -0,3313 |
| 48:20:41902 | – | Снос, ул. 6-й Гвардейской дивизии, 10 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -929 | -0,1118 | -0,1916 |
| 48:20:41902 | – | Снос, ул. 6-й Гвардейской дивизии, 7 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -640 | -0,0694 | -0,0897 |
| 48:20:41902 | – | Снос, ул. 6-й Гвардейской дивизии, 8 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -667 | -0,0647 | -0,096 |
| 48:20:41902 | – | Снос, ул. 6-й Гвардейской дивизии, 9 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -792 | -0,0963 | -0,1391 |
| 48:20:41902 | – | Снос, ул. Бачурина, 1 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2304 | -0,2093 | -0,2876 |
| 48:20:41902 | – | Снос, ул. Коммунистическая, 6 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2111 | -0,2331 | -0,3944 |
| 48:20:41903 | – | Снос, ул. 6-й Гвардейской дивизии, 14 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -332 | -0,0396 | -0,0489 |
| 48:20:41903 | – | Снос, ул. Бачурина, 4 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -665 | -0,0602 | -0,0795 |
| 48:20:41903 | – | Снос, ул. Бачурина, 6 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -667 | -0,0618 | -0,0851 |
| 48:20:41903 | – | Снос, ул. Шаталовой, 3 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -866 | -0,0654 | -0,1109 |
| 48:20:41903 | 175 | Жилой дом № 3, в границах ул. Шаталовой, ул. В. Бачурина, ул. Краснознаменная, ул. 6 Гвардейской дивизии | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10205 | 0,3087 | 0,5 |
| 48:20:41903 | 176 | Жилой дом № 4, в границах ул. Шаталовой, ул. В. Бачурина, ул. Краснознаменная, ул. 6 Гвардейской дивизии | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16965 | 0,5132 | 0,8312 |
| 48:20:41903:453 | 575 | Многоквартирный жилой дом, ул. Краснознаменная, 9 | р/с 48-42701000-36-2022 | МКУ "Управление строительства города Липецка" | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4851 | 0,1688 | 0,2598 |
| 48:20:41903:455 | 574 | Многоквартирный жилой дом, ул. Бачурина, 2 | р/с 48-42701000-34-2022 | МКУ "Управление строительства города Липецка" | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4851 | 0,1688 | 0,2598 |
| 48:20:41904 | – | Снос, ул. 6-й Гвардейской дивизии, 20 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -685 | -0,0776 | -0,1166 |
| 48:20:41904 | – | Снос, ул. 6-й Гвардейской дивизии, 22 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -687 | -0,0803 | -0,1221 |
| 48:20:41904 | – | Снос, ул. Краснознаменная, 15 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -665 | -0,0762 | -0,1125 |
| 48:20:41904 | – | Снос, ул. Краснознаменная, 19 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -681 | -0,0837 | -0,1365 |
| 48:20:41904 | – | Снос, ул. Шаталовой, 2а | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -836 | -0,0865 | -0,1393 |
| 48:20:41904 | – | Снос, ул. Молодежная, 1 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -694 | -0,0747 | -0,1057 |
| 48:20:41904 | – | Снос, ул. Молодежная, 11 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -674 | -0,0879 | -0,1534 |
| 48:20:41904 | – | Снос, ул. Молодежная, 15 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -689 | -0,0678 | -0,0821 |
| 48:20:41904 | – | Снос, ул. Молодежная, 3 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -684 | -0,072 | -0,0968 |
| 48:20:41904 | – | Снос, ул. Молодежная, 7 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -678 | -0,0938 | -0,1726 |
| 48:20:41904 | 184 | Жилой дом в границах ул. Краснознаменная, ул. 6 Гвардейской дивизии, ул. Молодежная, ул. Шаталовой | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4477 | 0,1355 | 0,2195 | 0 | 0 | 0 | 4477 | 0,1355 | 0,2195 |
| 48:20:41904 | 185 | Общественно-деловой центр, в границах ул. Краснознаменная, ул. 6 Гвардейской дивизии, ул. Молодежная, ул. Шаталовой | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0,0905 | 0,1305 |
| 48:20:41904 | 173 | Жилой дом № 1, в границах ул. Краснознаменная, ул. 6 Гвардейской дивизии, ул. Молодежная, ул. Шаталовой | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5033 | 0,1522 | 0,2465 |
| 48:20:41904 | 174 | Жилой дом № 2, в границах ул. Краснознаменная, ул. 6 Гвардейской дивизии, ул. Молодежная, ул. Шаталовой | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4208 | 0,1273 | 0,2063 |
| 48:20:41904 | 182 | Жилой дом в границах ул. Краснознаменная, ул. 6 Гвардейской дивизии, ул. Молодежная, ул. Шаталовой | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4477 | 0,1355 | 0,2195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4477 | 0,1355 | 0,2195 |
| 48:20:41904 | 183 | Жилой дом в границах ул. Краснознаменная, ул. 6 Гвардейской дивизии, ул. Молодежная, ул. Шаталовой | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5778 | 0,1747 | 0,283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5778 | 0,1747 | 0,283 |
| 48:20:41904 | 186 | Здания торгового назначения, в границах ул. Краснознаменная, ул. 6 Гвардейской дивизии, ул. Молодежная, ул. Шаталовой | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0,0905 | 0,1305 |
| 48:20:41905 | – | Снос, ул. Молодежная, 19 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -669 | -0,0871 | -0,1351 |
| 48:20:41905 | – | Снос, ул. Молодежная, 23 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -670 | -0,072 | -0,093 |
| 48:20:41905 | – | Снос, ул. Молодежная, 25 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -327 | -0,0441 | -0,0611 |
| 48:20:42001 | – | Снос, ул. 6-й Гвардейской дивизии, 24 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -674 | -0,0744 | -0,0977 |
| 48:20:42001 | – | Снос, ул. Краснознаменная, 21 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -674 | -0,0879 | -0,1467 |
| 48:20:42001 | – | Снос, ул. Молодежная, 2 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -697 | -0,0833 | -0,1331 |
| 48:20:42001 | – | Снос, ул. Молодежная, 22 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -769 | -0,0807 | -0,1077 |
| 48:20:42001 | – | Снос, ул. Молодежная, 4 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -693 | -0,0834 | -0,1259 |
| 48:20:42001 | – | Снос, ул. Молодежная, 6 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -671 | -0,0774 | -0,1092 |
| 48:20:42001 | – | Снос, ул. Кондарева, 21 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -823 | -0,0768 | -0,0986 |
| 48:20:42001 | 179 | Жилой дом № 7, в границах ул. Краснознаменная, ул. 6 Гвардейской дивизии, ул. С. Кондарева, ул. Молодежная | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19305 | 0,584 | 0,946 |
| 48:20:42001 | 181 | Жилой дом № 19, в границах ул. Краснознаменная, ул. 6 Гвардейской дивизии, ул. С. Кондарева, ул. Молодежная | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 7280 | 0,2202 | 0,3567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7280 | 0,2202 | 0,3567 |
| 48:20:42001 | 177 | Жилой дом № 5, в границах ул. Краснознаменная, ул. 6 Гвардейской дивизии, ул. С. Кондарева, ул. Молодежная | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13572 | 0,4106 | 0,6651 |
| 48:20:42001 | 178 | Жилой дом № 6, в границах ул. Краснознаменная, ул. 6 Гвардейской дивизии, ул. С. Кондарева, ул. Молодежная | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16965 | 0,5132 | 0,8312 |
| 48:20:42001 | 180 | Жилой дом № 9, в границах ул. Краснознаменная, ул. 6 Гвардейской дивизии, ул. С. Кондарева, ул. Молодежная | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 10205 | 0,3087 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10205 | 0,3087 | 0,5 |
| 48:20:42502:670 | 578 | Здание автомобильной мойки с магазином сопутствующей торговли, ул. Краснознаменная | р/с 48-42701000-8-2023 | ООО "Фортуна" | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0,0179 | 0,0247 |
| 48:20:42803 | – | Снос, ул. 3 Сентября, 4 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4495 | -0,3035 | -0,4225 |
| 48:20:42804 | – | Снос, ул. Ильича, 6 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4584 | -0,3529 | -0,4837 |
| 48:20:43401 | 192 | 15-ти этажное жилое здание с объектами соцкультбыта, мкр. 25, пр. Победы | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12220 | 0,3697 | 0,599 |
| 48:20:43401 | 193 | Жилой дом с предприятиями соцкультбыта, мкр. 25, пр. Победы | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11083 | 0,3352 | 0,543 |
| 48:20:43401 | 195 | Жилой дом с предприятиями соцкультбыта, мкр. 25, пр. Победы | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6640 | 0,2009 | 0,3254 |
| 48:20:43401 | 194 | Жилой дом с предприятиями соцкультбыта, мкр. 25, пр. Победы | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11083 | 0,3352 | 0,543 |
| 48:20:43401 | 196 | Многоэтажный многоквартирный жилой дом с объектами соцкультбыта, подземный паркингом и газовой котельной, мкр. 25, пр. Победы, з.у. 1014 | утв. схема т/сн |  | крышная кот. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46840 | 1,63 | 2,5083 |
| 48:20:43401:78 | 594 | Многоэтажные жилые дома с объектами соцкультбыта и подземной автостоянкой по пр.Победы в 25 мкр. 4.2 этап: подземная автостоянка на отм. минус 6.900 | р/с 48-42701000-19-2017 | ООО "Липецкстрой" | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5174 | 0,2206 | 0,3034 |
| 48:20:43402:183 | 550 | Многоквартирный жилой дом на уч. 48:20:43402:183 | р/с 48-42701000-31-2022 от 20.05.2022 | ООО СЗ "Строймастер-Л" | пристроенная кот. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13243 | 0,4608 | 0,7091 |
| 48:20:43402:66 | 551 | Многоквартирный жилой дом в ЖК "Коллекционер" на уч. 48:20:43402:66, ул. Буденного, 4 | р/с 48-42701000-30-2022 от 20.05.2022 | ООО СЗ "Строймастер-Л" | пристроенная кот. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37746 | 1,3136 | 2,0214 |
| 48:20:43501:764 | 415 | Многоквартирное жилое здание с подземной автостоянкой в ЖК "Время", ул. 2-я Индустриальная, 90стр. | р/с 48-42701000-161-2021 от 24.12.2021 | ООО СЗ "Архитектурное бюро 19" | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14877 | 0,5664 | 0,8454 |
| 48:20:43601 | 120 | Спортивно-оздоровительный центр(стр. № 44), мкр. 28 | утв. схема т/сн |  | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9472 | 0,4039 | 0,5555 |
| 48:20:43601 | 122 | Жилой дом № 8, мкр. 30 | утв. схема т/сн |  | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23026 | 0,8013 | 1,2331 |
| 48:20:43601 | 124 | Жилой дом № 12, мкр. 30 | утв. схема т/сн |  | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2111 | 0,0734 | 0,1129 |
| 48:20:43601 | 126 | Жилой дом № 14 с подземнойавтостоянкой и открытойдвухуровневой автостоянкой, мкр. 30 | утв. схема т/сн |  | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3751 | 0,1305 | 0,2008 |
| 48:20:43601 | 506 | Многоквартирная жилая застройка, мкр. Европейский | росреестр |  | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0,696 | 1,071 |
| 48:20:43601 | 507 | Административное здание, ул. Минская, 15стр | утв. схема т/сн |  | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0,0853 | 0,1173 |
| 48:20:43601 | 508 | Многоквартирная жилая застройка, мкр. Европейский | росреестр |  | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 1,21 | 1,96 |
| 48:20:43601 | 147 | Дворец единоборств с трибунами, в границах ул. Кривенкова, парка Молодежный, ул. Московской | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1728 | 0,0625 | 0,0901 |
| 48:20:43601 | 149 | Подстанция скорой помощи, в границах ул. Кривенкова, парка Молодежный, ул. Московской | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0,0253 | 0,0365 |
| 48:20:43601 | 151 | ФОК, в границах ул. Кривенкова, парка Молодежный, ул. Московской | росреестр |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0,0853 | 0,1173 |
| 48:20:43601 | 150 | Автоцентр, в границах ул. Кривенкова, парка Молодежный, ул. Московской | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450 | 0,0525 | 0,0757 |
| 48:20:43601 | 321 | Крытый спортивный комплекс по ул. Генерала Меркулова | утв. схема т/сн |  | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637 | 0,0271 | 0,0371 |
| 48:20:43601:17915 | 399 | Здание комплекса бытового обслуживания, Воронежское ш. | р/с 48-42701000-37-2021 | ООО "Техресурс" | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4716 | 0,2011 | 0,2767 |
| 48:20:43601:19961 | 571 | Административное здание по ул.Стаханова | р/с 48-42701000-16-2020 | ООО "Евромаркет" | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1980 | 0,0844 | 0,116 |
| 48:20:43601:20726 | 146 | Торговый центр, в границах ул. Кривенкова, парка Молодежный, ул. Московской | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1330 | 0,0567 | 0,0779 |
| 48:20:43601:20749 | 523 | Поликлиника на 700 посещений в смену (поз.3), мкр. 30-31 | росреестр |  | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0,1086 | 0,1566 |
| 48:20:43601:20750 | 525 | Дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) на 260 мест (поз.4), мкр. 30-31 | росреестр |  | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0,1706 | 0,2346 |
| 48:20:43601:20751 | 526 | 2-секционный жилой дом со встроенным паркингом (поз.5), мкр. 30-31 | росреестр |  | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0,522 | 0,8033 |
| 48:20:43601:20752 | 524 | 2-секционный жилой дом со встроенным паркингом (поз.5а), мкр. 30-31 | росреестр |  | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0,522 | 0,8033 |
| 48:20:43601:20801 | 310 | Здание автосервиса в районе ул. Константина Вершинина | р/с 48-42701000-116-2019 | Физлицо | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807 | 0,0344 | 0,0472 |
| 48:20:43601:21274 | 303 | Торгово-выставочный комплекс "Континент", ул. Катукова, 9 | р/с 48-42701000-72-2019 | Физлицо | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6076 | 0,2591 | 0,3563 |
| 48:20:43601:24509 | 144 | Многофункциональный спортивный комплекс, ул. Леонтия Кривенкова, Молодежный парк. 1 этап. Ледовая арена и автостоянка | р/с 48-42701000-94-2020 | ОКУ УКС Липецкой области | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15565 | 1,2123 | 7,584 |
| 48:20:43601:254 | 145 | Физкультурно-оздоровительный комплекс, 34 микрорайон | р/с 48-42701000-12-2023 | ООО "ЛистПромСтрой" | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7748 | 0,3304 | 0,4544 |
| 48:20:43601:28420 | 522 | Многоквартирный жилой дом в ЖК "Триумф", ул. Стаханова, 77/1 | р/с 48-42701000-153-2021 | ОАО Трест "Липецкстрой" | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72815 | 2,5339 | 3,8992 |
| 48:20:43601:28421 | 527 | Многоквартирный жилой дом, ул. Свиридова, 31стр. | р/с 48-42701000-257-2019 | ОАО Трест "Липецкстрой" | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47862 | 1,6656 | 2,5631 |
| 48:20:43601:294 | 548 | Комплекс из двух многоквартирных домов поз. 17.1 и 17.2 в мкр.32,33 (ЖК "Геометрия"). Корпус 1 (поз. 17.1) | р/с 48-42701000-19-2022 от 05.05.2022 | ООО СЗ "ОДСК-Л4" | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21298 | 0,737 | 1,1363 |
| 48:20:43601:294 | 549 | Комплекс из двух многоквартирных домов поз. 17.1 и 17.2 в мкр.32,33 (ЖК "Геометрия"). Корпус 2 (поз. 17.2) | р/с 48-42701000-20-2022 от 05.05.2022 | ООО СЗ "ОДСК-Л4" | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21298 | 0,737 | 1,1363 |
| 48:20:43601:295 | 591 | Многоквартирный дом поз.12 со встроенными нежилыми помещениями, расположенный в 32, 33 мкр. | р/с 48-42701000-25-2022 | ООО "СЗ "ОДСК-Л5" | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35622 | 1,2397 | 1,9077 |
| 48:20:43601:297 | 502 | Комплекс из 2 многоквартирных домов поз.19.1 и 19.2, расположенный в 32, 33 мкр. 1-й этап стр. - корпус 1 (поз.1) | р/с 48-42701000-21-2022 | ООО СЗ "ОДСК-Л4" | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21298 | 0,7411 | 1,1404 |
| 48:20:43601:297 | 502 | Комплекс из 2 многоквартирных домов поз.19.1 и 19.2, расположенный в 32, 33 мкр. 2-й этап стр. - корпус 2 (поз.2) | р/с 48-42701000-22-2022 | ООО СЗ "ОДСК-Л4" | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21298 | 0,7411 | 1,1404 |
| 48:20:43601:308 | 136 | Поликлиника в ж/р.7, мкр. Европейский | утв. схема т/сн |  | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0,2172 | 0,3132 |
| 48:20:43601:310 | 137 | Спортивно-развлекательный комплекс в ж/р.7, мкр. Европейский | росреестр |  | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25454 | 1,0853 | 1,4925 |
| 48:20:43601:313 | 509 | Торгово-выставочный комплекс, по ул. Минской и Воронежскому ш. в мкр. 32 | росреестр |  | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0,724 | 1,044 |
| 48:20:43601:32230 | 501 | Объект дошкольного, начального, среднего образования в ж/р. 7, мкр. Европейский | росреестр |  | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0,543 | 0,783 |
| 48:20:44501:18 | 199 | Гостиничный торгово-развлекательный комплекс, мкр. 21, пересечение ул. Меркулова и пр. имени 60 лет СССР | утв. схема т/сн |  | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32000 | 1,3645 | 1,8765 |
| 48:20:44501:18 | 201 | Здание бытовых услуг (долгострой), мкр. 21, пересечение ул. Меркулова и пр. имени 60 лет СССР | утв. схема т/сн |  | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1404 | 0,0599 | 0,0823 |
| 48:20:45002 | – | Снос, ул. Б.Хмельницкого, 1 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -692 | -0,0784 | -0,1132 |
| 48:20:45003 | – | Снос, ул. Б.Хмельницкого, 10 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -783 | -0,0833 | -0,1396 |
| 48:20:45003 | – | Снос, ул. Б.Хмельницкого, 6 | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -349 | -0,0412 | -0,0542 |
| 48:20:45401 | 302 | Многоквартирный жилой дом в ЖК "Авангард" с подземной автостоянкой и нежилыми помещениями по пер. Яблочкина | утв. схема т/сн |  | кот. Юго-Западная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44086 | 1,5341 | 2,3606 |
| 48:20:45405:19 | 583 | Объект капитального строительства, предназначенныйдля оказания гражданам медицинской помощи, ул. Гоголя, 5 | р/с 48-42701000-18-2022 | Физлицо | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 | 0,0324 | 0,0444 |
| 48:20:45601:1641 | 281 | Реконструкция здания ГУЗ "Липецкая городская детская стоматологическая поликлиника", ул. Неделина, 9 | р/с 48-42701000-71-2020 | ГУЗ "Липецкая городская детская стоматологическая поликлиника" | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1621 | 0,0691 | 0,0951 |
| 48:20:45604 | 188 | Общежитие (долгострой), ул. Кооперативная | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0,348 | 0,5355 |
| 48:20:45604:41 | 593 | Административное здание по ул. Кооперативная | р/с 48-42701000-56-2019 | Физлицо | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1174 | 0,0501 | 0,0689 |
| 48:20:45901 | 78 | Здание кафе, ул. Неделина | утв. схема т/сн |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1196 | 0,051 | 0,0702 |
| 48:20:45901:126 | 69 | Многоэтажные многоквартирныежилые дома с объектами соцкультбыта и подземной автостоянкой, ул. Неделина, 3а (ЖК "Graff House") | р/в 48-42701000-3-2023 от 18.01.2023 | ООО "Глобус Групп" | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34305 | 1,1971 | 1,8404 |
| 48:20:45902:1438 | 520 | Многоквартирный жилой дом №1 в ЖК Дуэт | р/с 48-42701000-33-2022 | ООО СЗ "Орелстрой-Л3" | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13859 | 0,4823 | 0,7421 |
| 48:20:45902:1438 | 520 | Многоквартирный жилой дом №2 в ЖК Дуэт | р/с 48-42701000-33-2022 | ООО СЗ "Орелстрой-Л3" | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13859 | 0,4823 | 0,7421 |
| 48:20:45902:28 | 521 | Многоквартирный жилой дом (долгострой), ул. 50 лет НЛМК, 33Б | росреестр |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0,696 | 1,071 |
| 48:20:45902:783 | 585 | Многоквартирный жилой дом №2 с объектами соцкультбыта, ул. Фрунзе, 87 | р/с 48-42701000-157-2019, приказ №2 от 12.01.2023 | ООО "Факел-Инвест" | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9739 | 0,3389 | 0,5214 |
| 48:20:45904:50 | 512 | Жилое здание №13, ул. 50 лет НЛМК | росреестр |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0,2118 | 0,3431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0,2118 | 0,3431 |
| 48:20:45904:54 | 511 | Жилое здание №12, ул. 50 лет НЛМК | росреестр |  | индивидуальное | 7000 | 0,2118 | 0,3431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0,2118 | 0,3431 |
| 48:20:45904:55 | 510 | Жилое здание №11, ул. 50 лет НЛМК | росреестр |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0,2118 | 0,3431 |
| 48:20:45905 | 161 | Гостиница, ул. 50 лет НЛМК | утв. схема т/сн |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0,2896 | 0,4176 |
| 48:20:45905:178 | 518 | Торговый центр, ул. 50 лет НЛМК | росреестр |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0,1279 | 0,1759 |
| 48:20:45905:179 | 517 | Дворец спорта "Юбилейный", ул. 50 лет НЛМК | росреестр |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0,4264 | 0,5864 |
| 48:20:45905:34 | 516 | Общественно-деловая застройка, ул. 50 лет НЛМК | росреестр |  | ТЭЦ-2 | 5000 | 0,181 | 0,261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0,181 | 0,261 |
| 48:20:45905:54 | 519 | Торговый центр (долгострой), ул. 50 лет НЛМК, 2/1стр. | росреестр |  | ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0,6396 | 0,8796 |
| 48:20:45906:254 | 513 | Жилое здание №10, ул. 50 лет НЛМК | росреестр |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0,2118 | 0,3431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0,2118 | 0,3431 |
| 48:20:45906:58 | 515 | Жилое здание №15, ул. 50 лет НЛМК | росреестр |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0,2118 | 0,3431 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0,2118 | 0,3431 |
| 48:20:45906:59 | 514 | Жилое здание №14, ул. 50 лет НЛМК | росреестр |  | индивидуальное | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0,2118 | 0,3431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0,2118 | 0,3431 |
| 48:20:46003:349 | 552 | Группа многоэтажных жилых домов, Механизаторов, 15а. Позиция 1 | р/с 48-42701000-58-2022 от 20.09.2022 | ООО СЗ "Инстеп. Механизаторов" | крышная кот. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42141 | 1,4268 | 2,2171 |
| 48:20:46003:353 | 553 | Группа многоэтажных жилых домов, Механизаторов, 15а. Позиция 2 | росреестр | ООО СЗ "Инстеп. Механизаторов" | крышная кот. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42141 | 1,4665 | 2,2568 |
| 48:20:46006:702 | 554 | Многоэтажное жилое здание с подземной автостоянкой по ул. Депутатской, уч.60 (ЖК "На Депутатской") | р/с 48-42701000-67-2020 от 17.06.2020 | ООО СЗ "Ардэн Констракшн" | пристроенная кот. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29971 | 1,1535 | 1,7155 |
| 48:20:46006:702 | 554 | Многоэтажное жилое здание с подземной автостоянкой, ул. Володарского, 1стр. (ЖК "На Депутатской") | росреестр | ООО СЗ "Ардэн Констракшн" | пристроенная кот. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29971 | 1,043 | 1,605 |
| Общий итог |  |  |  |  |  | 472221 | 15,3735 | 24,1045 | 469060 | 15,2765 | 23,9491 | 454055 | 14,7799 | 23,1911 | 457118 | 14,8829 | 23,3464 | 450849 | 14,6638 | 23,0234 | 440940 | 14,3435 | 22,5267 | 8833369 | 298,588 | 466,12 |