СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА ЛИПЕЦКА 
НА ПЕРИОД ДО 2042 ГОДА

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

ГЛАВА 9

Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

Приложение А

Расчет потребности инвестиций для перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Приложение Б

Отчеты производственного контроля химических лабораторий

- СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	2

Приложение А. Расчет потребности инвестиций для перевода  открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения),  отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	3

1.1. ТЭЦ-2	3

1.2. Котельная «Привокзальная»	41

1.3. Котельная «Северо - Западная»	55

1.4. Котельная «Юго-Западная»	74

1.5. Котельная «Угловая»	88

1.6. Котельная «Улица Семашко, д. 10»	91

1.7. Котельная «Центролит»	93

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Отчеты производственного контроля химических лабораторий	94

- Приложение А. Расчет потребности инвестиций для перевода 
открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), 
отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

ТЭЦ-2

Таблица 1. Стоимость мероприятий для перехода на закрытую схему ГВС для потребителей ТЭЦ-2 в ценах 2023 года

| Реестровый номер здания | Источник тепловой энергии | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально-часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Год установки ИТП | Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб. | Адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ-2 | 0,010 | 0,0001 | 0,0001 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Пришкольная, д. 9 |
| 2 | ТЭЦ-2 | 0,008 | 0,0001 | 0,0001 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Санаторная, д. 12 |
| 3 | ТЭЦ-2 | 0,009 | 0,0001 | 0,0001 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Санаторная, д. 14 |
| 4 | ТЭЦ-2 | 0,009 | 0,0001 | 0,0001 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Санаторная, д. 19 |
| 5 | ТЭЦ-2 | 0,010 | 0,0001 | 0,0001 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Санаторная, д. 23 |
| 6 | ТЭЦ-2 | 0,007 | 0,0001 | 0,0001 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Таежная, д. 19а |
| 7 | ТЭЦ-2 | 0,010 | 0,0001 | 0,0001 | 2023 | 959,7 | Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Уступная, д. 13 |
| 8 | ТЭЦ-2 | 0,012 | 0,0001 | 0,0001 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Морская, д. 34 |
| 9 | ТЭЦ-2 | 0,004 | 0,0001 | 0,0001 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Морская, д. 86 |
| 10 | ТЭЦ-2 | 0,007 | 0,0001 | 0,0001 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Морская, д. 87 |
| 11 | ТЭЦ-2 | 0,014 | 0,0001 | 0,0001 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Морская, д. 91 |
| 12 | ТЭЦ-2 | 0,011 | 0,0001 | 0,0001 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Морская, д. 92 |
| 13 | ТЭЦ-2 | 0,009 | 0,0001 | 0,0001 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Морская, д. 118 |
| 14 | ТЭЦ-2 | 0,006 | 0,0001 | 0,0001 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Морская, д. 26/1 |
| 15 | ТЭЦ-2 | 0,007 | 0,0001 | 0,0001 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Байкальская, д. 18 |
| 16 | ТЭЦ-2 | 0,003 | 0,0001 | 0,0001 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Байкальская, д. 25 |
| 17 | ТЭЦ-2 | 0,009 | 0,0001 | 0,0001 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Байкальская, д. 5 |
| 18 | ТЭЦ-2 | 0,010 | 0,0001 | 0,0001 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Владивостокская, д. 12 |
| 19 | ТЭЦ-2 | 0,007 | 0,0001 | 0,0001 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Владивостокская, д. 1 |
| 20 | ТЭЦ-2 | 0,012 | 0,0001 | 0,0001 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Уступная, д. 58 |
| 21 | ТЭЦ-2 | 0,012 | 0,0001 | 0,0001 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Южная, д. 11 |
| 22 | ТЭЦ-2 | 0,006 | 0,0001 | 0,0001 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Пензенская, д. 21 |
| 23 | ТЭЦ-2 | 0,012 | 0,0001 | 0,0001 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Пришкольная, д. 1/2 |
| 24 | ТЭЦ-2 | 0,007 | 0,0001 | 0,0001 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Пришкольная, д. 17 |
| 25 | ТЭЦ-2 | 0,007 | 0,0001 | 0,0001 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Пришкольная, д. 29 |
| 26 | ТЭЦ-2 | 0,007 | 0,0001 | 0,0001 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Байкальская, д. 28 |
| 27 | ТЭЦ-2 | 0,007 | 0,0001 | 0,0001 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Владимирская, д. 4 |
| 28 | ТЭЦ-2 | 0,005 | 0,0001 | 0,0001 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Санитарная, д. 2 |
| 29 | ТЭЦ-2 | 0,012 | 0,0001 | 0,0002 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Тепличная, д. 1 |
| 30 | ТЭЦ-2 | 0,008 | 0,0001 | 0,0002 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Уступная, д. 1 |
| 31 | ТЭЦ-2 | 0,016 | 0,0001 | 0,0002 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Уступная, д. 15 |
| 32 | ТЭЦ-2 | 0,007 | 0,0001 | 0,0002 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Морская, д. 50 |
| 33 | ТЭЦ-2 | 0,014 | 0,0001 | 0,0002 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Морская, д. 54 |
| 34 | ТЭЦ-2 | 0,004 | 0,0001 | 0,0002 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Майская, д. 14 |
| 35 | ТЭЦ-2 | 0,012 | 0,0001 | 0,0002 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Байкальская, д. 8 |
| 36 | ТЭЦ-2 | 0,011 | 0,0001 | 0,0002 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Южная, д. 15 |
| 37 | ТЭЦ-2 | 0,010 | 0,0001 | 0,0002 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Пензенская, д. 18 |
| 38 | ТЭЦ-2 | 0,011 | 0,0001 | 0,0002 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Пензенская, д. 8 |
| 39 | ТЭЦ-2 | 0,010 | 0,0001 | 0,0002 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Майская, д. 22а |
| 40 | ТЭЦ-2 | 0,011 | 0,0001 | 0,0002 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Морская, д. 40 |
| 41 | ТЭЦ-2 | 0,010 | 0,0001 | 0,0002 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Южная, д. 18 |
| 42 | ТЭЦ-2 | 0,007 | 0,0001 | 0,0002 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Южная, д. 27 |
| 43 | ТЭЦ-2 | 0,007 | 0,0001 | 0,0002 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Южная , д. 17 |
| 44 | ТЭЦ-2 | 0,007 | 0,0001 | 0,0002 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Волжская, д. 11 |
| 45 | ТЭЦ-2 | 0,003 | 0,0001 | 0,0002 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Адмирала Макарова, д. 1а |
| 46 | ТЭЦ-2 | 0,008 | 0,0001 | 0,0002 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Тепличная, д. 26а |
| 47 | ТЭЦ-2 | 0,011 | 0,0001 | 0,0002 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Санаторная, д. 28 |
| 48 | ТЭЦ-2 | 0,014 | 0,0001 | 0,0002 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Владимирская, д. 26 |
| 49 | ТЭЦ-2 | 0,005 | 0,0001 | 0,0002 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Пришкольная, д. 18 |
| 50 | ТЭЦ-2 | 0,011 | 0,0001 | 0,0002 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Санаторная, д. 21 |
| 51 | ТЭЦ-2 | 0,010 | 0,0001 | 0,0002 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Санаторная, д. 6 |
| 52 | ТЭЦ-2 | 0,009 | 0,0001 | 0,0002 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Санаторная, д. 8 |
| 53 | ТЭЦ-2 | 0,005 | 0,0001 | 0,0002 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Санаторная, д. 9/2 |
| 54 | ТЭЦ-2 | 0,010 | 0,0001 | 0,0002 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Тепличная, д.2 |
| 55 | ТЭЦ-2 | 0,007 | 0,0001 | 0,0002 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Морская, д. 6 |
| 56 | ТЭЦ-2 | 0,007 | 0,0001 | 0,0002 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Морская, д. 84 |
| 57 | ТЭЦ-2 | 0,005 | 0,0001 | 0,0002 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Майская, д. 9 |
| 58 | ТЭЦ-2 | 0,005 | 0,0001 | 0,0002 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Морская, д. 18 |
| 59 | ТЭЦ-2 | 0,010 | 0,0001 | 0,0002 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Байкальская, д. 11 |
| 60 | ТЭЦ-2 | 0,021 | 0,0001 | 0,0002 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Байкальская, д. 26 |
| 61 | ТЭЦ-2 | 0,006 | 0,0001 | 0,0002 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Владивостокская, д. 3 |
| 62 | ТЭЦ-2 | 0,012 | 0,0001 | 0,0002 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Уступная, д. 6 |
| 63 | ТЭЦ-2 | 0,006 | 0,0001 | 0,0002 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Пензенская, д. 34 |
| 64 | ТЭЦ-2 | 0,017 | 0,0001 | 0,0002 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Морская, д. 108 |
| 65 | ТЭЦ-2 | 0,014 | 0,0001 | 0,0002 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Морская, д. 122 |
| 66 | ТЭЦ-2 | 0,010 | 0,0001 | 0,0002 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Пензенская, д. 25 |
| 67 | ТЭЦ-2 | 0,016 | 0,0001 | 0,0002 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Южная, д. 24 |
| 68 | ТЭЦ-2 | 0,007 | 0,0001 | 0,0002 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Морская, д. 57а |
| 69 | ТЭЦ-2 | 0,010 | 0,0001 | 0,0002 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Морская, д. 78 |
| 70 | ТЭЦ-2 | 0,010 | 0,0001 | 0,0002 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Морская, д. 9 |
| 71 | ТЭЦ-2 | 0,004 | 0,0001 | 0,0002 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Санитарная, д. 1 |
| 72 | ТЭЦ-2 | 0,002 | 0,0001 | 0,0002 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Совхозная, д. 8 |
| 73 | ТЭЦ-2 | 0,008 | 0,0001 | 0,0002 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Байкальская, д. 1 |
| 74 | ТЭЦ-2 | 0,005 | 0,0001 | 0,0003 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Таежная, д. 15 |
| 75 | ТЭЦ-2 | 0,009 | 0,0001 | 0,0003 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Совхозная, д. 2 |
| 76 | ТЭЦ-2 | 0,012 | 0,0002 | 0,0004 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Тепличная, д. 48 |
| 77 | ТЭЦ-2 | 0,005 | 0,0002 | 0,0004 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Уступная, д. 19 |
| 78 | ТЭЦ-2 | 0,013 | 0,0002 | 0,0004 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Морская, д. 60 |
| 79 | ТЭЦ-2 | 0,005 | 0,0002 | 0,0004 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Морская, д. 81 |
| 80 | ТЭЦ-2 | 0,007 | 0,0002 | 0,0004 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Морская, д. 83 |
| 81 | ТЭЦ-2 | 0,007 | 0,0002 | 0,0004 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Майская, д. 12 |
| 82 | ТЭЦ-2 | 0,008 | 0,0002 | 0,0004 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Морская, д. 14 |
| 83 | ТЭЦ-2 | 0,012 | 0,0002 | 0,0004 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Байкальская, д. 16 |
| 84 | ТЭЦ-2 | 0,010 | 0,0002 | 0,0004 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Байкальская, д. 9 |
| 85 | ТЭЦ-2 | 0,010 | 0,0002 | 0,0004 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Владивостокская, д. 7 |
| 86 | ТЭЦ-2 | 0,007 | 0,0002 | 0,0004 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Владимирская, д. 14 |
| 87 | ТЭЦ-2 | 0,010 | 0,0002 | 0,0004 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Владивостокская, д. 21 |
| 88 | ТЭЦ-2 | 0,012 | 0,0002 | 0,0004 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Морская, д. 57 |
| 89 | ТЭЦ-2 | 0,007 | 0,0002 | 0,0004 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Волжская, д. 6 |
| 90 | ТЭЦ-2 | 0,006 | 0,0002 | 0,0004 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Тепличная, д. 28 |
| 91 | ТЭЦ-2 | 0,013 | 0,0002 | 0,0004 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Уступная, д. 17 |
| 92 | ТЭЦ-2 | 0,014 | 0,0002 | 0,0004 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Уступная, д. 20 |
| 93 | ТЭЦ-2 | 0,005 | 0,0002 | 0,0004 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Морская, д. 33 |
| 94 | ТЭЦ-2 | 0,010 | 0,0002 | 0,0004 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Морская, д. 43 |
| 95 | ТЭЦ-2 | 0,007 | 0,0002 | 0,0004 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Краснодарская, д. 7 |
| 96 | ТЭЦ-2 | 0,012 | 0,0002 | 0,0004 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Краснодарская, д. 8 |
| 97 | ТЭЦ-2 | 0,008 | 0,0002 | 0,0004 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Морская, д. 114 |
| 98 | ТЭЦ-2 | 0,007 | 0,0002 | 0,0004 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Владимирская, д. 2 |
| 99 | ТЭЦ-2 | 0,009 | 0,0002 | 0,0004 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Южная, д. 8 |
| 100 | ТЭЦ-2 | 0,222 | 0,035 | 0,084 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Неделина, д. 37 |
| 101 | ТЭЦ-2 | 0,135 | 0,035 | 0,085 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 18 |
| 102 | ТЭЦ-2 | 0,239 | 0,035 | 0,085 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Пушкина, д. 5 |
| 103 | ТЭЦ-2 | 0,242 | 0,035 | 0,085 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Парковая, д. 8 |
| 104 | ТЭЦ-2 | 0,190 | 0,035 | 0,085 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Депутатская, д. 94 |
| 105 | ТЭЦ-2 | 0,196 | 0,035 | 0,085 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Мичурина, д. 20 |
| 106 | ТЭЦ-2 | 0,003 | 0,0002 | 0,0004 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Пришкольная, д. 12 |
| 107 | ТЭЦ-2 | 0,221 | 0,035 | 0,085 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Плеханова, д. 10 |
| 108 | ТЭЦ-2 | 0,143 | 0,036 | 0,085 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Дзержинского, д. 5 |
| 109 | ТЭЦ-2 | 0,011 | 0,0002 | 0,0004 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Пришкольная, д. 6 |
| 110 | ТЭЦ-2 | 0,197 | 0,036 | 0,085 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Адмирала Макарова, д. 26 |
| 111 | ТЭЦ-2 | 0,174 | 0,036 | 0,085 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Адмирала Макарова, д. 28а |
| 112 | ТЭЦ-2 | 0,217 | 0,036 | 0,086 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 59а |
| 113 | ТЭЦ-2 | 0,225 | 0,036 | 0,086 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Неделина, д. 13 |
| 114 | ТЭЦ-2 | 0,170 | 0,036 | 0,086 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Архангельская, д. 24 |
| 115 | ТЭЦ-2 | 0,007 | 0,0002 | 0,0004 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Морская, д. 59 |
| 116 | ТЭЦ-2 | 0,149 | 0,036 | 0,086 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Максима Г орького, д. 7 |
| 117 | ТЭЦ-2 | 0,309 | 0,036 | 0,086 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Энергостроителей, д. 17а |
| 118 | ТЭЦ-2 | 0,234 | 0,036 | 0,086 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Невского, д. 1 |
| 119 | ТЭЦ-2 | 0,260 | 0,036 | 0,086 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, пл. Мира, д. 4 |
| 120 | ТЭЦ-2 | 0,008 | 0,0002 | 0,0004 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Морская, д. 59а |
| 121 | ТЭЦ-2 | 0,202 | 0,036 | 0,087 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Жуковского, д. 28 |
| 122 | ТЭЦ-2 | 0,208 | 0,036 | 0,087 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, пр-кт. Мира, д. 15 |
| 123 | ТЭЦ-2 | 0,197 | 0,037 | 0,088 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Максима Г орького, д. 13/2 |
| 124 | ТЭЦ-2 | 0,193 | 0,037 | 0,088 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Неделина, д. 26 |
| 125 | ТЭЦ-2 | 0,006 | 0,0002 | 0,0004 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Волжская, д. 12 |
| 126 | ТЭЦ-2 | 0,012 | 0,0002 | 0,0004 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Санитарная, д. 9 |
| 127 | ТЭЦ-2 | 0,193 | 0,037 | 0,090 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Физкультурная, д. 10 |
| 128 | ТЭЦ-2 | 0,011 | 0,0002 | 0,0004 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Черняховского, д. 22 |
| 129 | ТЭЦ-2 | 0,210 | 0,038 | 0,090 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 14 |
| 130 | ТЭЦ-2 | 0,010 | 0,0002 | 0,0004 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Силикатная, д. 1 |
| 131 | ТЭЦ-2 | 0,199 | 0,038 | 0,091 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Неделина, д. 43 |
| 132 | ТЭЦ-2 | 0,293 | 0,038 | 0,091 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Краснознаменная, д. 5 |
| 133 | ТЭЦ-2 | 0,227 | 0,038 | 0,091 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 16 |
| 134 | ТЭЦ-2 | 0,007 | 0,0002 | 0,0005 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Санаторная, д. 2 |
| 135 | ТЭЦ-2 | 0,255 | 0,038 | 0,091 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Юбилейная, д. 5 |
| 136 | ТЭЦ-2 | 0,409 | 0,038 | 0,092 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК, д. 9 |
| 137 | ТЭЦ-2 | 0,014 | 0,0002 | 0,0005 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Тепличная, д. 16 |
| 138 | ТЭЦ-2 | 0,228 | 0,038 | 0,092 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, пл. Мира, д. 5 |
| 139 | ТЭЦ-2 | 0,202 | 0,038 | 0,092 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, пр-кт. Мира, д. 26 |
| 140 | ТЭЦ-2 | 0,248 | 0,038 | 0,092 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Жуковского, д. 9 |
| 141 | ТЭЦ-2 | 0,217 | 0,038 | 0,092 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 57 |
| 142 | ТЭЦ-2 | 0,193 | 0,038 | 0,092 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Юбилейная, д. 7 |
| 143 | ТЭЦ-2 | 0,013 | 0,0002 | 0,0005 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Тепличная, д. 4 |
| 144 | ТЭЦ-2 | 0,229 | 0,039 | 0,093 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Парковая, д. 4 |
| 145 | ТЭЦ-2 | 0,008 | 0,0002 | 0,0005 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Тепличная, д. 44 |
| 146 | ТЭЦ-2 | 0,256 | 0,039 | 0,094 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, проезд. Осенний, д. 8 |
| 147 | ТЭЦ-2 | 0,197 | 0,039 | 0,094 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Жуковского, д. 6 |
| 148 | ТЭЦ-2 | 0,233 | 0,040 | 0,095 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 61б |
| 149 | ТЭЦ-2 | 0,012 | 0,0002 | 0,0005 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Уступная, д. 23 |
| 150 | ТЭЦ-2 | 0,185 | 0,040 | 0,095 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Бачурина, д. 15 |
| 151 | ТЭЦ-2 | 0,007 | 0,0002 | 0,0005 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Морская, д. 4/1 |
| 152 | ТЭЦ-2 | 0,241 | 0,040 | 0,096 | 2023 | 959,7 | г.Липецк, ул. Адмирала Макарова, д. 12 |
| 153 | ТЭЦ-2 | 0,197 | 0,040 | 0,096 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Адмирала Макарова, д.18 |
| 154 | ТЭЦ-2 | 0,235 | 0,040 | 0,096 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, пр-кт. Мира, д. 5 |
| 155 | ТЭЦ-2 | 0,010 | 0,0002 | 0,0005 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Морская, д. 116 |
| 156 | ТЭЦ-2 | 0,364 | 0,040 | 0,097 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК, д. 5а |
| 157 | ТЭЦ-2 | 0,005 | 0,0002 | 0,0005 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Морская, д. 21 |
| 158 | ТЭЦ-2 | 0,184 | 0,040 | 0,097 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, проезд. Осенний, д. 2 |
| 159 | ТЭЦ-2 | 0,221 | 0,041 | 0,097 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Парковая, д. 1 |
| 160 | ТЭЦ-2 | 0,264 | 0,041 | 0,097 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, пр-кт. Мира, д. 1 |
| 161 | ТЭЦ-2 | 0,007 | 0,0002 | 0,0005 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Морская, д. 23 |
| 162 | ТЭЦ-2 | 0,238 | 0,041 | 0,097 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Циолковского, д. 30/2 |
| 163 | ТЭЦ-2 | 0,449 | 0,041 | 0,098 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Жуковского, д. 30а |
| 164 | ТЭЦ-2 | 0,008 | 0,0002 | 0,0005 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Морская, д. 25 |
| 165 | ТЭЦ-2 | 0,196 | 0,041 | 0,099 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Неделина, д. 41 |
| 166 | ТЭЦ-2 | 0,011 | 0,0002 | 0,0005 | 2023 | 959,7 | Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Уступная, д. 64 |
| 167 | ТЭЦ-2 | 0,221 | 0,041 | 0,099 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Жуковского, д. 30 |
| 168 | ТЭЦ-2 | 0,268 | 0,041 | 0,099 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Юбилейная, д. 3 |
| 169 | ТЭЦ-2 | 0,007 | 0,0002 | 0,0005 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Пришкольная, д. 2 |
| 170 | ТЭЦ-2 | 0,293 | 0,041 | 0,099 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Островского, д. 2 |
| 171 | ТЭЦ-2 | 0,384 | 0,041 | 0,099 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Краснознаменная, д. 2г |
| 172 | ТЭЦ-2 | 0,263 | 0,042 | 0,100 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Центральная, д. 17 |
| 173 | ТЭЦ-2 | 0,136 | 0,042 | 0,100 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Первомайская, д. 80 |
| 174 | ТЭЦ-2 | 0,315 | 0,042 | 0,100 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, пр-кт. Мира, д. 16 |
| 175 | ТЭЦ-2 | 0,174 | 0,042 | 0,100 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 61 |
| 176 | ТЭЦ-2 | 0,010 | 0,0002 | 0,0005 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Пришкольная, д. 35 |
| 177 | ТЭЦ-2 | 0,205 | 0,042 | 0,100 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Неделина, д. 17а |
| 178 | ТЭЦ-2 | 0,195 | 0,042 | 0,100 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Неделина, д. 21 |
| 179 | ТЭЦ-2 | 0,193 | 0,042 | 0,100 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Физкультурная, д. 5 |
| 180 | ТЭЦ-2 | 0,198 | 0,042 | 0,100 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Юбилейная, д. 9 |
| 181 | ТЭЦ-2 | 0,012 | 0,0002 | 0,0005 | 2023 | 959,7 | Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Тепличная, д. 10 |
| 182 | ТЭЦ-2 | 0,196 | 0,042 | 0,100 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, пл. Мира, д. 3 |
| 183 | ТЭЦ-2 | 0,195 | 0,042 | 0,100 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Островского, д. 13 |
| 184 | ТЭЦ-2 | 0,283 | 0,042 | 0,101 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК, д. 13 |
| 185 | ТЭЦ-2 | 0,188 | 0,042 | 0,102 | 2023 | 959,7 | Липецк, ул. Адмирала Макарова, д. 6 |
| 186 | ТЭЦ-2 | 0,008 | 0,0002 | 0,0005 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Морская, д. 39а |
| 187 | ТЭЦ-2 | 0,197 | 0,043 | 0,102 | 2023 | 959,9 | г. Липецк, ул. Максима Г орького, д. 11/2 |
| 188 | ТЭЦ-2 | 0,245 | 0,043 | 0,102 | 2023 | 959,9 | г. Липецк, ул. Советская, д. 69 |
| 189 | ТЭЦ-2 | 0,186 | 0,043 | 0,102 | 2023 | 959,9 | г. Липецк, проезд. Осенний, д. 6 |
| 190 | ТЭЦ-2 | 0,526 | 0,043 | 0,103 | 2023 | 959,9 | г. Липецк, ул. Коммунальная, д. 12 |
| 191 | ТЭЦ-2 | 0,006 | 0,0002 | 0,0005 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Майская, д. 27 |
| 192 | ТЭЦ-2 | 0,237 | 0,043 | 0,103 | 2023 | 959,9 | г. Липецк, ул. Жуковского, д. 4 |
| 193 | ТЭЦ-2 | 0,185 | 0,043 | 0,103 | 2023 | 959,9 | г. Липецк, проезд. Осенний, д. 1 |
| 194 | ТЭЦ-2 | 0,244 | 0,043 | 0,104 | 2023 | 959,9 | г. Липецк, ул. Жуковского, д. 11 |
| 195 | ТЭЦ-2 | 0,241 | 0,043 | 0,104 | 2023 | 959,9 | г. Липецк, ул. Союзная, д. 3 |
| 196 | ТЭЦ-2 | 0,222 | 0,043 | 0,104 | 2023 | 959,9 | г. Липецк, ул. Суворова, д. 9а |
| 197 | ТЭЦ-2 | 0,213 | 0,043 | 0,104 | 2023 | 959,9 | г. Липецк, ул. З.Космодемьянской, д. 2 |
| 198 | ТЭЦ-2 | 0,007 | 0,0002 | 0,0006 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Островского, д. 26 |
| 199 | ТЭЦ-2 | 0,245 | 0,043 | 0,104 | 2023 | 959,9 | г. Липецк, проезд. Осенний, д. 12 |
| 200 | ТЭЦ-2 | 0,432 | 0,044 | 0,104 | 2023 | 982,2 | г. Липецк, ул. Неделина, д. 30 |
| 201 | ТЭЦ-2 | 0,197 | 0,044 | 0,104 | 2023 | 982,2 | г. Липецк, ул. Первомайская, д. 64 |
| 202 | ТЭЦ-2 | 0,237 | 0,044 | 0,105 | 2023 | 982,2 | г. Липецк, пр-кт. Мира, д. 2 |
| 203 | ТЭЦ-2 | 0,029 | 0,0002 | 0,0006 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Ануфриева, д. 16 |
| 204 | ТЭЦ-2 | 0,205 | 0,044 | 0,106 | 2023 | 982,2 | г. Липецк, ул. Неделина, д. 51а |
| 205 | ТЭЦ-2 | 0,233 | 0,044 | 0,106 | 2023 | 982,2 | г. Липецк, ул. Астраханская, д. 15а |
| 206 | ТЭЦ-2 |  | 0,0002 | 0,0006 | 2023 | 959,7 | Липецк, ул. Бахаева, д. 3 |
| 207 | ТЭЦ-2 | 0,254 | 0,044 | 0,106 | 2023 | 982,2 | г. Липецк, ул. Краснозаводская, д. 7 |
| 208 | ТЭЦ-2 | 0,345 | 0,044 | 0,106 | 2023 | 982,2 | Липецк, ул. Ильича, д. 10 |
| 209 | ТЭЦ-2 | 0,214 | 0,045 | 0,107 | 2023 | 1 004,5 | Липецк, ул. Г оголя, д. 1 |
| 210 | ТЭЦ-2 | 0,195 | 0,045 | 0,107 | 2023 | 1 004,5 | г. Липецк, ул. Б.Хмельницкого, д. 1а |
| 211 | ТЭЦ-2 | 0,127 | 0,045 | 0,107 | 2023 | 1 004,5 | г. Липецк, ул. Энергостроителей, д. 4 |
| 212 | ТЭЦ-2 | 0,012 | 0,0002 | 0,0006 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Папанина, д. 22 |
| 213 | ТЭЦ-2 | 0,181 | 0,045 | 0,107 | 2023 | 1 004,5 | г. Липецк, проезд. Осенний, д. 3 |
| 214 | ТЭЦ-2 | 0,310 | 0,045 | 0,108 | 2023 | 1 004,5 | Липецк, ул. 9 Мая, д. 2 |
| 215 | ТЭЦ-2 | 0,227 | 0,045 | 0,108 | 2023 | 1 004,5 | г. Липецк, пр-кт. Мира, д. 4 |
| 216 | ТЭЦ-2 | 0,008 | 0,0003 | 0,0006 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Морская, д. 52 |
| 217 | ТЭЦ-2 | 0,238 | 0,045 | 0,109 | 2023 | 1 004,5 | г. Липецк, пр-кт. Мира, д. 20 |
| 218 | ТЭЦ-2 | 0,227 | 0,046 | 0,110 | 2023 | 1 026,9 | г. Липецк, ул. Первомайская, д. 119 |
| 219 | ТЭЦ-2 | 0,216 | 0,046 | 0,111 | 2023 | 1 026,9 | г. Липецк, ул. Энергостроителей, д. 11 |
| 220 | ТЭЦ-2 | 0,009 | 0,0003 | 0,0006 | 2023 | 959,7 | Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Уступная, д. 8 |
| 221 | ТЭЦ-2 | 0,278 | 0,046 | 0,111 | 2023 | 1 026,9 | г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК, д. 1а |
| 222 | ТЭЦ-2 | 0,293 | 0,046 | 0,111 | 2023 | 1 026,9 | г. Липецк, ул. Индустриальная, д. 25 |
| 223 | ТЭЦ-2 | 0,007 | 0,0003 | 0,0006 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Пензенская, д. 12 |
| 224 | ТЭЦ-2 | 0,347 | 0,046 | 0,112 | 2023 | 1 026,9 | г. Липецк, ул. Неделина, д. 14а |
| 225 | ТЭЦ-2 | 0,363 | 0,046 | 0,112 | 2023 | 1 026,9 | г. Липецк, ул. Неделина, д. 18 |
| 226 | ТЭЦ-2 | 0,185 | 0,046 | 0,112 | 2023 | 1 026,9 | г. Липецк, проезд. Осенний, д. 7 |
| 227 | ТЭЦ-2 | 0,239 | 0,047 | 0,112 | 2023 | 1 049,2 | г. Липецк, ул. Циолковского, д. 32/2 |
| 228 | ТЭЦ-2 | 0,218 | 0,047 | 0,113 | 2023 | 1 049,2 | г. Липецк, ул. Энергостроителей, д. 10 |
| 229 | ТЭЦ-2 | 0,219 | 0,047 | 0,113 | 2023 | 1 049,2 | г. Липецк, ул. Краснозаводская, д. 1 |
| 230 | ТЭЦ-2 | 0,232 | 0,047 | 0,113 | 2023 | 1 049,2 | г. Липецк, ул. З.Космодемьянской, д. 1 |
| 231 | ТЭЦ-2 | 0,304 | 0,047 | 0,113 | 2023 | 1 049,2 | г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 17 |
| 232 | ТЭЦ-2 | 0,258 | 0,047 | 0,114 | 2023 | 1 049,2 | г. Липецк, ул. 3 Сентября, д. 4 |
| 233 | ТЭЦ-2 | 0,263 | 0,047 | 0,114 | 2023 | 1 049,2 | Липецк, ул. Ильича, д. 31а |
| 234 | ТЭЦ-2 | 0,011 | 0,0003 | 0,0006 | 2023 | 959,7 | Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Тепличная, д. 27 |
| 235 | ТЭЦ-2 | 0,239 | 0,048 | 0,114 | 2023 | 1 071,5 | г. Липецк, ул. Ярославская, д. 19 |
| 236 | ТЭЦ-2 | 0,476 | 0,048 | 0,115 | 2023 | 1 071,5 | Липецк, пл. Победы, д. 3а |
| 237 | ТЭЦ-2 | 0,022 | 0,0003 | 0,0006 | 2023 | 959,7 | Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Тепличная, д. 31 |
| 238 | ТЭЦ-2 | 0,217 | 0,048 | 0,115 | 2023 | 1 071,5 | г. Липецк, ул. Жуковского, д. 26 |
| 239 | ТЭЦ-2 | 0,009 | 0,0003 | 0,0006 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Морская, д. 5 |
| 240 | ТЭЦ-2 | 0,265 | 0,048 | 0,116 | 2023 | 1 071,5 | г. Липецк, пр-кт. Мира, д. 14 |
| 241 | ТЭЦ-2 | 0,253 | 0,048 | 0,116 | 2023 | 1 071,5 | г. Липецк, ул. Ленинградская, д. 1а |
| 242 | ТЭЦ-2 | 0,373 | 0,048 | 0,116 | 2023 | 1 071,5 | Липецк, ул. Ильича, д. 18 |
| 243 | ТЭЦ-2 | 0,200 | 0,048 | 0,116 | 2023 | 1 071,5 | ул. Фрунзе, д.91, г. Липецк, 398059 |
| 244 | ТЭЦ-2 | 0,011 | 0,0003 | 0,0006 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Морская, д. 53 |
| 245 | ТЭЦ-2 | 0,240 | 0,048 | 0,116 | 2023 | 1 071,5 | Липецк, ул. Адмирала Макарова, д. 2а |
| 246 | ТЭЦ-2 | 0,245 | 0,048 | 0,116 | 2023 | 1 071,5 | г. Липецк, пр-кт. Мира, д. 6 |
| 247 | ТЭЦ-2 | 0,209 | 0,049 | 0,117 | 2023 | 1 093,8 | г. Липецк, ул. Архангельская, д. 22 |
| 248 | ТЭЦ-2 | 0,007 | 0,0003 | 0,0006 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Краснодарская, д. 15 |
| 249 | ТЭЦ-2 | 0,244 | 0,049 | 0,117 | 2023 | 1 093,8 | г. Липецк, пр-кт. Мира, д. 3 |
| 250 | ТЭЦ-2 | 0,196 | 0,049 | 0,118 | 2023 | 1 093,8 | г. Липецк, ул. Мичурина, д. 8 |
| 251 | ТЭЦ-2 | 0,280 | 0,049 | 0,119 | 2023 | 1 093,8 | г. Липецк, ул. Астраханская, д. 15 |
| 252 | ТЭЦ-2 | 0,012 | 0,0003 | 0,0006 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Краснодарская, д. 6 |
| 253 | ТЭЦ-2 | 0,007 | 0,0003 | 0,0006 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Майская, д. 1 |
| 254 | ТЭЦ-2 | 0,321 | 0,050 | 0,121 | 2023 | 1 116,2 | г. Липецк, ул. Суворова, д. 1 |
| 255 | ТЭЦ-2 | 0,245 | 0,051 | 0,122 | 2023 | 1 138,5 | г. Липецк, ул. Левобережная, д. 3 |
| 256 | ТЭЦ-2 | 0,241 | 0,051 | 0,123 | 2023 | 1 138,5 | г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 51 |
| 257 | ТЭЦ-2 | 0,209 | 0,051 | 0,123 | 2023 | 1 138,5 | Липецк, ул. Ильича, д. 12 |
| 258 | ТЭЦ-2 | 0,006 | 0,0003 | 0,0006 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Владивостокская, д. 19 |
| 259 | ТЭЦ-2 | 0,229 | 0,051 | 0,123 | 2023 | 1 138,5 | г. Липецк, пр-кт. Мира, д. 13б |
| 260 | ТЭЦ-2 | 0,208 | 0,051 | 0,123 | 2023 | 1 138,5 | г. Липецк, пр-кт. Мира, д. 29 |
| 261 | ТЭЦ-2 | 0,240 | 0,051 | 0,123 | 2023 | 1 138,5 | г. Липецк, ул. Энергостроителей, д. 23 |
| 262 | ТЭЦ-2 | 0,254 | 0,052 | 0,124 | 2023 | 1 160,8 | г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 19 |
| 263 | ТЭЦ-2 | 0,006 | 0,0003 | 0,0006 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Краснодарская, д. 1 |
| 264 | ТЭЦ-2 | 0,338 | 0,052 | 0,124 | 2023 | 1 160,8 | Липецк, ул. Ильича, д. 16 |
| 265 | ТЭЦ-2 | 0,263 | 0,052 | 0,124 | 2023 | 1 160,8 | г. Липецк, ул. Дзержинского, д. 7 |
| 266 | ТЭЦ-2 | 0,301 | 0,052 | 0,126 | 2023 | 1 160,8 | Липецк, ул. Ильича, д. 6 |
| 267 | ТЭЦ-2 | 0,012 | 0,0003 | 0,0006 | 2023 | 959,7 | Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Уступная, д. 50 |
| 268 | ТЭЦ-2 | 0,242 | 0,052 | 0,126 | 2023 | 1 160,8 | г. Липецк, пр-кт. Мира, д. 9 |
| 269 | ТЭЦ-2 | 0,202 | 0,053 | 0,127 | 2023 | 1 183,1 | г. Липецк, ул. Максима Г орького, д. 15 |
| 270 | ТЭЦ-2 | 0,010 | 0,0003 | 0,0006 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Южная, д. 1 |
| 271 | ТЭЦ-2 | 0,227 | 0,053 | 0,127 | 2023 | 1 183,1 | г. Липецк, ул. Суворова, д. 9 |
| 272 | ТЭЦ-2 | 0,238 | 0,053 | 0,127 | 2023 | 1 183,1 | г. Липецк, ул. Островского, д. 15 |
| 273 | ТЭЦ-2 | 0,490 | 0,053 | 0,127 | 2023 | 1 183,1 | г. Липецк, пл. Ленина-Соборная, д. 3 |
| 274 | ТЭЦ-2 | 0,007 | 0,0003 | 0,0006 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Южная, д. 2 |
| 275 | ТЭЦ-2 | 0,322 | 0,053 | 0,128 | 2023 | 1 183,1 | г. Липецк, ул. Жуковского, д. 22а |
| 276 | ТЭЦ-2 | 0,244 | 0,053 | 0,128 | 2023 | 1 183,1 | г. Липецк, ул. Индустриальная, д. 23 |
| 277 | ТЭЦ-2 | 0,225 | 0,053 | 0,128 | 2023 | 1 183,1 | г. Липецк, ул. Крупской, д. 3 |
| 278 | ТЭЦ-2 | 0,010 | 0,0003 | 0,0006 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Южная, д. 4 |
| 279 | ТЭЦ-2 | 0,369 | 0,054 | 0,129 | 2023 | 1 205,5 | г. Липецк, ул. Неделина, д. 16 |
| 280 | ТЭЦ-2 | 0,358 | 0,054 | 0,129 | 2023 | 1 205,5 | г. Липецк, ул. Невского, д. 10 |
| 281 | ТЭЦ-2 | 0,368 | 0,054 | 0,129 | 2023 | 1 205,5 | г. Липецк, ул. Коммунистическая, д. 23 |
| 282 | ТЭЦ-2 | 0,331 | 0,054 | 0,131 | 2023 | 1 205,5 | г. Липецк, ул. Мичурина, д. 26 |
| 283 | ТЭЦ-2 | 0,006 | 0,0003 | 0,0006 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Пензенская, д. 24 |
| 284 | ТЭЦ-2 | 0,295 | 0,055 | 0,131 | 2023 | 1 227,8 | г. Липецк, ул. Центральная, д. 19 |
| 285 | ТЭЦ-2 | 0,258 | 0,055 | 0,131 | 2023 | 1 227,8 | г. Липецк, ул. Дзержинского, д. 31 |
| 286 | ТЭЦ-2 | 0,220 | 0,055 | 0,131 | 2023 | 1 227,8 | г. Липецк, ул. Парковая, д. 11а |
| 287 | ТЭЦ-2 | 0,011 | 0,0003 | 0,0006 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Морская, д. 100 |
| 288 | ТЭЦ-2 | 0,377 | 0,055 | 0,132 | 2023 | 1 227,8 | г. Липецк, ул. Ульяны Громовой, д. 2а |
| 289 | ТЭЦ-2 | 0,292 | 0,055 | 0,132 | 2023 | 1 227,8 | г. Липецк, ул. Мичурина, д. 26а |
| 290 | ТЭЦ-2 | 0,007 | 0,0003 | 0,0006 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Морская, д. 110а |
| 291 | ТЭЦ-2 | 0,254 | 0,055 | 0,132 | 2023 | 1 227,8 | г. Липецк, ул. Жуковского, д. 24 |
| 292 | ТЭЦ-2 | 0,362 | 0,056 | 0,134 | 2023 | 1 250,1 | г. Липецк, ул. Мичурина, д. 38 |
| 293 | ТЭЦ-2 | 0,245 | 0,056 | 0,134 | 2023 | 1 250,1 | г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 51/2 |
| 294 | ТЭЦ-2 | 0,014 | 0,0003 | 0,0006 | 2023 | 959,7 | Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Уступная, д. 24 |
| 295 | ТЭЦ-2 | 0,288 | 0,056 | 0,134 | 2023 | 1 250,1 | Липецк, ул. Папина, д. 1а |
| 296 | ТЭЦ-2 | 0,238 | 0,056 | 0,134 | 2023 | 1 250,1 | г. Липецк, ул. Российская, д. 20 |
| 297 | ТЭЦ-2 | 0,271 | 0,056 | 0,135 | 2023 | 1 250,1 | г. Липецк, ул. Энергостроителей, д. 9 |
| 298 | ТЭЦ-2 | 0,447 | 0,056 | 0,135 | 2023 | 1 250,1 | г. Липецк, ул. Неделина, д. 14 |
| 299 | ТЭЦ-2 | 0,317 | 0,056 | 0,135 | 2023 | 1 250,1 | г. Липецк, ул. Неделина, д. 7 |
| 300 | ТЭЦ-2 | 0,010 | 0,0003 | 0,0006 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Морская, д. 10 |
| 301 | ТЭЦ-2 | 0,239 | 0,056 | 0,135 | 2023 | 1 250,1 | г. Липецк, ул. Невского, д. 7 |
| 302 | ТЭЦ-2 | 0,299 | 0,057 | 0,136 | 2023 | 1 272,4 | г. Липецк, ул. Энергостроителей, д. 3 |
| 303 | ТЭЦ-2 | 0,313 | 0,057 | 0,136 | 2023 | 1 272,4 | г. Липецк, ул. Ибаррури, д. 4 |
| 304 | ТЭЦ-2 | 0,272 | 0,057 | 0,136 | 2023 | 1 272,4 | г. Липецк, ул. Индустриальная, д. 42 |
| 305 | ТЭЦ-2 | 0,008 | 0,0003 | 0,0006 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Морская, д. 39 |
| 306 | ТЭЦ-2 | 0,318 | 0,057 | 0,136 | 2023 | 1 272,4 | г. Липецк, ул. Мичурина, д. 34 |
| 307 | ТЭЦ-2 | 0,277 | 0,057 | 0,136 | 2023 | 1 272,4 | г. Липецк, пр-кт. Мира, д. 18 |
| 308 | ТЭЦ-2 | 0,290 | 0,057 | 0,137 | 2023 | 1 272,4 | г. Липецк, ул. Центральная, д. 18 |
| 309 | ТЭЦ-2 | 0,010 | 0,0003 | 0,0006 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Морская, д. 58 |
| 310 | ТЭЦ-2 | 0,240 | 0,057 | 0,137 | 2023 | 1 272,4 | г. Липецк, пр-кт. Мира, д. 38 |
| 311 | ТЭЦ-2 | 0,275 | 0,057 | 0,137 | 2023 | 1 272,4 | г. Липецк, ул. Энергостроителей, д. 1 |
| 312 | ТЭЦ-2 | 0,313 | 0,057 | 0,138 | 2023 | 1 272,4 | г. Липецк, ул. Циолковского, д. 28 |
| 313 | ТЭЦ-2 | 0,306 | 0,058 | 0,138 | 2023 | 1 294,7 | г. Липецк, ул. Волгоградская, д. 2 |
| 314 | ТЭЦ-2 | 0,282 | 0,058 | 0,139 | 2023 | 1 294,7 | г. Липецк, ул. Максима Г орького, д. 9 |
| 315 | ТЭЦ-2 | 0,359 | 0,058 | 0,139 | 2023 | 1 294,7 | г. Липецк, ул. Индустриальная, д. 12 |
| 316 | ТЭЦ-2 | 0,261 | 0,058 | 0,140 | 2023 | 1 294,7 | г. Липецк, ул. Максима Г орького, д. 12 |
| 317 | ТЭЦ-2 | 0,026 | 0,0003 | 0,0007 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, пер. Виноградный, д. 1 |
| 318 | ТЭЦ-2 | 0,269 | 0,058 | 0,140 | 2023 | 1 294,7 | г. Липецк, пр-кт. Мира, д. 24 |
| 319 | ТЭЦ-2 | 0,381 | 0,059 | 0,141 | 2023 | 1 317,1 | г. Липецк, ул. Ульяны Громовой, д. 2 |
| 320 | ТЭЦ-2 | 0,324 | 0,059 | 0,141 | 2023 | 1 317,1 | г. Липецк, ул. Жуковского, д. 13а |
| 321 | ТЭЦ-2 | 0,284 | 0,059 | 0,142 | 2023 | 1 317,1 | г. Липецк, ул. Мичурина, д. 28б |
| 322 | ТЭЦ-2 | 0,265 | 0,059 | 0,142 | 2023 | 1 317,1 | г. Липецк, пр-кт. Мира, д. 11а |
| 323 | ТЭЦ-2 | 0,016 | 0,0003 | 0,0007 | 2023 | 959,7 | Липецк, ул. Ильича, д. 22 |
| 324 | ТЭЦ-2 | 0,343 | 0,059 | 0,142 | 2023 | 1 317,1 | г. Липецк, ул. Жуковского, д. 11б |
| 325 | ТЭЦ-2 | 0,343 | 0,059 | 0,142 | 2023 | 1 317,1 | г. Липецк, ул. Мичурина, д. 42 |
| 326 | ТЭЦ-2 | 0,237 | 0,059 | 0,143 | 2023 | 1 317,1 | г. Липецк, ул. Краснознаменная, д. 10 |
| 327 | ТЭЦ-2 | 0,014 | 0,0003 | 0,0007 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Сливовая, д. 2 |
| 328 | ТЭЦ-2 | 0,023 | 0,0003 | 0,0007 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Черняховского, д. 2 |
| 329 | ТЭЦ-2 | 0,288 | 0,060 | 0,145 | 2023 | 1 339,4 | г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 51/3 |
| 330 | ТЭЦ-2 | 0,525 | 0,061 | 0,146 | 2023 | 1 361,7 | г. Липецк, пр-кт. Мира, д. 13 |
| 331 | ТЭЦ-2 | 0,266 | 0,061 | 0,146 | 2023 | 1 361,7 | г. Липецк, ул. Энергостроителей, д. 5 |
| 332 | ТЭЦ-2 | 0,008 | 0,0003 | 0,0007 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Санаторная, д. 26 |
| 333 | ТЭЦ-2 | 0,521 | 0,061 | 0,146 | 2023 | 1 361,7 | г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК, д. 19 |
| 334 | ТЭЦ-2 | 0,238 | 0,061 | 0,146 | 2023 | 1 361,7 | г. Липецк, ул. Российская, д. 19 |
| 335 | ТЭЦ-2 | 0,290 | 0,061 | 0,146 | 2023 | 1 361,7 | г. Липецк, ул. Энергостроителей, д. 12 |
| 336 | ТЭЦ-2 | 0,010 | 0,0003 | 0,0007 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Южная, д. 10 |
| 337 | ТЭЦ-2 | 0,182 | 0,061 | 0,147 | 2023 | 1 361,7 | г. Липецк, проезд. Осенний, д. 5 |
| 338 | ТЭЦ-2 | 0,499 | 0,062 | 0,148 | 2023 | 1 384,0 | г. Липецк, ул. Коммунистическая, д. 18а |
| 339 | ТЭЦ-2 | 0,295 | 0,062 | 0,148 | 2023 | 1 384,0 | г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 10 |
| 340 | ТЭЦ-2 | 0,171 | 0,062 | 0,148 | 2023 | 1 384,0 | г. Липецк, ул. Максима Г орького, д. 11 |
| 341 | ТЭЦ-2 | 0,328 | 0,062 | 0,148 | 2023 | 1 384,0 | г. Липецк, ул. Индустриальная, д. 8 |
| 342 | ТЭЦ-2 | 0,021 | 0,0003 | 0,0007 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Морская, д. 106 |
| 343 | ТЭЦ-2 | 0,384 | 0,062 | 0,149 | 2023 | 1 384,0 | г. Липецк, ул. Жуковского, д. 15а |
| 344 | ТЭЦ-2 | 0,370 | 0,062 | 0,149 | 2023 | 1 384,0 | г. Липецк, ул. Октябрьская, д. 89 |
| 345 | ТЭЦ-2 | 0,258 | 0,062 | 0,149 | 2023 | 1 384,0 | г. Липецк, ул. Жуковского, д. 22 |
| 346 | ТЭЦ-2 | 0,010 | 0,0003 | 0,0007 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Славянская, д. 31 |
| 347 | ТЭЦ-2 | 0,371 | 0,062 | 0,150 | 2023 | 1 384,0 | Липецк, ул. Папина, д. 1в |
| 348 | ТЭЦ-2 | 0,296 | 0,063 | 0,150 | 2023 | 1 406,4 | г. Липецк, ул. Циолковского, д. 32 |
| 349 | ТЭЦ-2 | 0,247 | 0,063 | 0,150 | 2023 | 1 406,4 | г. Липецк, ул. Архангельская, д. 12 |
| 350 | ТЭЦ-2 | 0,011 | 0,0003 | 0,0007 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Волжская, д. 9 |
| 351 | ТЭЦ-2 | 0,254 | 0,063 | 0,151 | 2023 | 1 406,4 | г. Липецк, ул. Жуковского, д. 21 |
| 352 | ТЭЦ-2 | 0,007 | 0,0003 | 0,0007 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Санитарная, д. 11 |
| 353 | ТЭЦ-2 | 0,314 | 0,063 | 0,152 | 2023 | 1 406,4 | г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 6 |
| 354 | ТЭЦ-2 | 0,342 | 0,063 | 0,152 | 2023 | 1 406,4 | г. Липецк, ул. Энергостроителей, д. 13 |
| 355 | ТЭЦ-2 | 0,007 | 0,0003 | 0,0007 | 2023 | 959,7 | Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Тепличная, д. 26 |
| 356 | ТЭЦ-2 | 0,605 | 0,064 | 0,154 | 2023 | 1 428,7 | г. Липецк, пл. Торговая, д. 2 |
| 357 | ТЭЦ-2 | 0,290 | 0,064 | 0,154 | 2023 | 1 428,7 | г. Липецк, ул. Максима Г орького, д. 3 |
| 358 | ТЭЦ-2 | 0,291 | 0,064 | 0,154 | 2023 | 1 428,7 | г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК, д. 5 |
| 359 | ТЭЦ-2 | 0,348 | 0,064 | 0,154 | 2023 | 1 428,7 | г. Липецк, ул. Индустриальная, д. 10 |
| 360 | ТЭЦ-2 | 0,020 | 0,0003 | 0,0007 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Черняховского, д. 24 |
| 361 | ТЭЦ-2 | 0,263 | 0,064 | 0,154 | 2023 | 1 428,7 | г. Липецк, ул. Дзержинского, д. 29 |
| 362 | ТЭЦ-2 | 0,298 | 0,064 | 0,155 | 2023 | 1 428,7 | г. Липецк, ул. Неделина, д. 39 |
| 363 | ТЭЦ-2 | 0,324 | 0,065 | 0,155 | 2023 | 1 451,0 | г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК, д. 1 |
| 364 | ТЭЦ-2 | 0,011 | 0,0003 | 0,0007 | 2023 | 959,7 | Липецк, ул. Ильича, д. 44 |
| 365 | ТЭЦ-2 | 0,309 | 0,065 | 0,157 | 2023 | 1 451,0 | г. Липецк, ул. М.Светлова, д. 31 |
| 366 | ТЭЦ-2 | 0,007 | 0,0003 | 0,0007 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, пер. Стандартный, д. 10 |
| 367 | ТЭЦ-2 | 0,219 | 0,066 | 0,157 | 2023 | 1 473,3 | г. Липецк, ул. Неделина, д. 28 |
| 368 | ТЭЦ-2 | 0,345 | 0,066 | 0,158 | 2023 | 1 473,3 | г. Липецк, ул. Неделина, д. 11 |
| 369 | ТЭЦ-2 | 0,301 | 0,066 | 0,158 | 2023 | 1 473,3 | г. Липецк, ул. Энергостроителей, д. 7 |
| 370 | ТЭЦ-2 | 0,293 | 0,066 | 0,158 | 2023 | 1 473,3 | г. Липецк, ул. Жуковского, д. 17 |
| 371 | ТЭЦ-2 | 0,293 | 0,066 | 0,158 | 2023 | 1 473,3 | г. Липецк, ул. Краснознаменная, д. 25 |
| 372 | ТЭЦ-2 | 0,011 | 0,0003 | 0,0007 | 2023 | 959,7 | Липецк, ул. Ильича, д. 30 |
| 373 | ТЭЦ-2 | 0,298 | 0,066 | 0,159 | 2023 | 1 473,3 | г. Липецк, ул. Индустриальная, д. 21 |
| 374 | ТЭЦ-2 | 0,324 | 0,066 | 0,159 | 2023 | 1 473,3 | г. Липецк, ул. Мичурина, д. 28г |
| 375 | ТЭЦ-2 |  | 0,0003 | 0,0008 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, пер. Виноградный, д. 25 |
| 376 | ТЭЦ-2 | 0,287 | 0,067 | 0,160 | 2023 | 1 495,7 | г. Липецк, ул. Депутатская, д. 83 |
| 377 | ТЭЦ-2 | 0,294 | 0,067 | 0,161 | 2023 | 1 495,7 | г. Липецк, ул. Юбилейная, д. 1 |
| 378 | ТЭЦ-2 |  | 0,0003 | 0,0008 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, пер. Жасминовый, д. 1 |
| 379 | ТЭЦ-2 | 0,286 | 0,067 | 0,161 | 2023 | 1 495,7 | г. Липецк, ул. Краснознаменная, д. 2в |
| 380 | ТЭЦ-2 | 0,321 | 0,067 | 0,161 | 2023 | 1 495,7 | г. Липецк, ул. Энергостроителей, д. 21 |
| 381 | ТЭЦ-2 | 0,294 | 0,068 | 0,162 | 2023 | 1 518,0 | г. Липецк, ул. Мичурина, д. 12 |
| 382 | ТЭЦ-2 |  | 0,0003 | 0,0008 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, пер. Жасминовый, д. 7 |
| 383 | ТЭЦ-2 | 0,032 | 0,0003 | 0,0008 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Абрикосовая, д. 15 |
| 384 | ТЭЦ-2 | 0,524 | 0,069 | 0,165 | 2023 | 1 540,3 | г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК, д. 17 |
| 385 | ТЭЦ-2 | 0,302 | 0,069 | 0,165 | 2023 | 1 540,3 | г. Липецк, ул. Архангельская, д. 18 |
| 386 | ТЭЦ-2 | 0,021 | 0,0003 | 0,0008 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Ануфриева, д. 12 |
| 387 | ТЭЦ-2 | 0,320 | 0,069 | 0,166 | 2023 | 1 540,3 | г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК, д. 3 |
| 388 | ТЭЦ-2 | 0,389 | 0,069 | 0,166 | 2023 | 1 540,3 | г. Липецк, ул. Ибаррури, д. 6 |
| 389 | ТЭЦ-2 | 0,324 | 0,070 | 0,168 | 2023 | 1 562,6 | г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК, д. 21 |
| 390 | ТЭЦ-2 | 0,302 | 0,070 | 0,168 | 2023 | 1 562,6 | г. Липецк, ул. Жуковского, д. 19 |
| 391 | ТЭЦ-2 |  | 0,0003 | 0,0008 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Ануфриева, д. 18 |
| 392 | ТЭЦ-2 | 0,389 | 0,070 | 0,169 | 2023 | 1 562,6 | г. Липецк, ул. Ульяны Громовой, д. 4 |
| 393 | ТЭЦ-2 | 0,339 | 0,070 | 0,169 | 2023 | 1 562,6 | г. Липецк, ул. Энергостроителей, д. 16 |
| 394 | ТЭЦ-2 | 0,305 | 0,070 | 0,169 | 2023 | 1 562,6 | г. Липецк, ул. Ибаррури, д. 5 |
| 395 | ТЭЦ-2 | 0,384 | 0,071 | 0,169 | 2023 | 1 584,9 | г. Липецк, ул. Жуковского, д. 9а |
| 396 | ТЭЦ-2 |  | 0,0003 | 0,0008 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Ануфриева, д. 26 |
| 397 | ТЭЦ-2 | 0,295 | 0,072 | 0,172 | 2023 | 1 607,3 | г. Липецк, ул. Энергостроителей, д. 2 |
| 398 | ТЭЦ-2 | 0,391 | 0,072 | 0,172 | 2023 | 1 607,3 | г. Липецк, ул. Ибаррури, д. 4а |
| 399 | ТЭЦ-2 | 0,295 | 0,072 | 0,172 | 2023 | 1 607,3 | г. Липецк, ул. Киевская, д. 1 |
| 400 | ТЭЦ-2 |  | 0,0003 | 0,0008 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Знаменского, д. 17 |
| 401 | ТЭЦ-2 | 0,317 | 0,072 | 0,173 | 2023 | 1 607,3 | г. Липецк, ул. Энергостроителей, д. 19 |
| 402 | ТЭЦ-2 | 0,499 | 0,073 | 0,174 | 2023 | 1 629,6 | г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 25 |
| 403 | ТЭЦ-2 |  | 0,0003 | 0,0008 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Папанина, д. 2 |
| 404 | ТЭЦ-2 | 0,353 | 0,073 | 0,175 | 2023 | 1 629,6 | г. Липецк, ул. Архангельская, д. 20 |
| 405 | ТЭЦ-2 | 0,508 | 0,073 | 0,175 | 2023 | 1 629,6 | г. Липецк, ул. Энергостроителей, д. 17б |
| 406 | ТЭЦ-2 |  | 0,0003 | 0,0008 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Папанина, д. 24 |
| 407 | ТЭЦ-2 | 0,407 | 0,073 | 0,176 | 2023 | 1 629,6 | г. Липецк, ул. Октябрьская, д. 73 |
| 408 | ТЭЦ-2 | 0,486 | 0,073 | 0,176 | 2023 | 1 629,6 | г. Липецк, ул. Советская, д. 27 |
| 409 | ТЭЦ-2 | 0,299 | 0,073 | 0,176 | 2023 | 1 629,6 | г. Липецк, ул. Неделина, д. 45 |
| 410 | ТЭЦ-2 | 0,395 | 0,074 | 0,176 | 2023 | 1 651,9 | г. Липецк, ул. Энергостроителей, д. 18 |
| 411 | ТЭЦ-2 |  | 0,0003 | 0,0008 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Папанина, д. 34 |
| 412 | ТЭЦ-2 | 0,325 | 0,075 | 0,180 | 2023 | 1 674,2 | г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК, д. 7 |
| 413 | ТЭЦ-2 | 0,248 | 0,075 | 0,180 | 2023 | 1 674,2 | г. Липецк, ул. Жуковского, д. 13 |
| 414 | ТЭЦ-2 | 0,379 | 0,075 | 0,180 | 2023 | 1 674,2 | г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 12 |
| 415 | ТЭЦ-2 |  | 0,0003 | 0,0008 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Папанина, д. 50 |
| 416 | ТЭЦ-2 | 0,477 | 0,076 | 0,181 | 2023 | 1 696,6 | г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 8 |
| 417 | ТЭЦ-2 | 0,390 | 0,076 | 0,182 | 2023 | 1 696,6 | г. Липецк, ул. Жуковского, д. 10 |
| 418 | ТЭЦ-2 | 0,022 | 0,0003 | 0,0008 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Папанина, д. 9 |
| 419 | ТЭЦ-2 | 0,709 | 0,078 | 0,186 | 2023 | 1 741,2 | Липецк, ул. Фрунзе, д. 32 |
| 420 | ТЭЦ-2 | 0,010 | 0,0003 | 0,0008 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Славянская, д. 13 |
| 421 | ТЭЦ-2 | 0,248 | 0,078 | 0,187 | 2023 | 1 741,2 | Липецк, ул. Ильича, д. 12а |
| 422 | ТЭЦ-2 | 0,371 | 0,078 | 0,188 | 2023 | 1 741,2 | г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 7 |
| 423 | ТЭЦ-2 | 0,522 | 0,078 | 0,188 | 2023 | 1 741,2 | г. Липецк, пр-кт. Мира, д. 11 |
| 424 | ТЭЦ-2 | 0,486 | 0,078 | 0,188 | 2023 | 1 741,2 | г. Липецк, ул. Неделина, д. 31 |
| 425 | ТЭЦ-2 | 0,724 | 0,078 | 0,188 | 2023 | 1 741,2 | г. Липецк, ул. Л.Толстого, д. 28 |
| 426 | ТЭЦ-2 |  | 0,0003 | 0,0008 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Славянская, д. 16 |
| 427 | ТЭЦ-2 | 0,756 | 0,079 | 0,189 | 2023 | 1 763,5 | Липецк, ул. Зегеля, д.1 |
| 428 | ТЭЦ-2 | 0,445 | 0,079 | 0,190 | 2023 | 1 763,5 | г. Липецк, ул. Краснознаменная, д. 2б |
| 429 | ТЭЦ-2 | 0,246 | 0,079 | 0,190 | 2023 | 1 763,5 | г. Липецк, ул. Левобережная, д. 1 |
| 430 | ТЭЦ-2 | 0,250 | 0,079 | 0,190 | 2023 | 1 763,5 | г. Липецк, ул. Жуковского, д. 5 |
| 431 | ТЭЦ-2 | 0,381 | 0,080 | 0,191 | 2023 | 1 785,9 | г. Липецк, ул. С.Кондарева, д. 4 |
| 432 | ТЭЦ-2 |  | 0,0003 | 0,0008 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Славянская, д. 18 |
| 433 | ТЭЦ-2 | 0,397 | 0,081 | 0,194 | 2023 | 1 808,2 | г. Липецк, ул. Юбилейная, д. 4а |
| 434 | ТЭЦ-2 | 0,441 | 0,081 | 0,195 | 2023 | 1 808,2 | г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 4 |
| 435 | ТЭЦ-2 | 0,585 | 0,082 | 0,196 | 2023 | 1 830,5 | г. Липецк, ул. Коммунальная, д. 14 |
| 436 | ТЭЦ-2 | 0,010 | 0,0003 | 0,0008 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Славянская, д. 25 |
| 437 | ТЭЦ-2 | 0,509 | 0,082 | 0,197 | 2023 | 1 830,5 | г. Липецк, ул. Неделина, д. 29 |
| 438 | ТЭЦ-2 | 0,528 | 0,083 | 0,198 | 2023 | 1 852,8 | г. Липецк, ул. Жуковского, д. 8 |
| 439 | ТЭЦ-2 | 0,393 | 0,083 | 0,199 | 2023 | 1 852,8 | г. Липецк, ул. Энергостроителей, д. 6 |
| 440 | ТЭЦ-2 | 0,251 | 0,083 | 0,199 | 2023 | 1 852,8 | г. Липецк, ул. Жуковского, д. 15 |
| 441 | ТЭЦ-2 | 0,010 | 0,0003 | 0,0008 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Славянская, д. 27 |
| 442 | ТЭЦ-2 | 0,389 | 0,083 | 0,200 | 2023 | 1 852,8 | г. Липецк, ул. Мичурина, д. 4 |
| 443 | ТЭЦ-2 | 0,246 | 0,084 | 0,201 | 2023 | 1 875,2 | г. Липецк, ул. Левобережная, д. 1б |
| 444 | ТЭЦ-2 | 0,381 | 0,084 | 0,201 | 2023 | 1 875,2 | г. Липецк, ул. С.Кондарева, д. 2 |
| 445 | ТЭЦ-2 | 0,391 | 0,084 | 0,202 | 2023 | 1 875,2 | г. Липецк, ул. Ибаррури, д. 3 |
| 446 | ТЭЦ-2 | 0,385 | 0,085 | 0,203 | 2023 | 1 897,5 | г. Липецк, ул. Юбилейная, д. 6 |
| 447 | ТЭЦ-2 | 0,010 | 0,0003 | 0,0008 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Славянская, д. 3 |
| 448 | ТЭЦ-2 | 0,506 | 0,085 | 0,204 | 2023 | 1 897,5 | г. Липецк, ул. Неделина, д. 27 |
| 449 | ТЭЦ-2 | 0,469 | 0,086 | 0,207 | 2023 | 1 919,8 | г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 5 |
| 450 | ТЭЦ-2 | 0,399 | 0,086 | 0,207 | 2023 | 1 919,8 | г. Липецк, ул. Неделина, д. 51 |
| 451 | ТЭЦ-2 | 0,429 | 0,086 | 0,207 | 2023 | 1 919,8 | г. Липецк, ул. Жуковского, д. 23 |
| 452 | ТЭЦ-2 | 0,384 | 0,086 | 0,207 | 2023 | 1 919,8 | г. Липецк, ул. Коммунистическая, д. 20а |
| 453 | ТЭЦ-2 | 0,014 | 0,0003 | 0,0008 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Сливовая, д. 18 |
| 454 | ТЭЦ-2 | 0,526 | 0,088 | 0,210 | 2023 | 1 964,4 | г. Липецк, ул. Мичурина, д. 32 |
| 455 | ТЭЦ-2 | 0,010 | 0,0003 | 0,0008 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Сливовая, д. 19 |
| 456 | ТЭЦ-2 | 0,387 | 0,088 | 0,211 | 2023 | 1 964,4 | г. Липецк, ул. Неделина, д. 23 |
| 457 | ТЭЦ-2 | 0,241 | 0,089 | 0,213 | 2023 | 1 986,8 | г. Липецк, ул. Волгоградская, д. 7а |
| 458 | ТЭЦ-2 | 0,014 | 0,0003 | 0,0008 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Сливовая, д. 24 |
| 459 | ТЭЦ-2 | 0,392 | 0,089 | 0,213 | 2023 | 1 986,8 | г. Липецк, ул. Юбилейная, д. 2 |
| 460 | ТЭЦ-2 | 0,461 | 0,089 | 0,214 | 2023 | 1 986,8 | г. Липецк, ул. Мичурина, д. 28а |
| 461 | ТЭЦ-2 | 0,472 | 0,091 | 0,218 | 2023 | 2 031,4 | г. Липецк, ул. Мичурина, д. 36 |
| 462 | ТЭЦ-2 | 0,012 | 0,0003 | 0,0008 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Байкальская, д. 17 |
| 463 | ТЭЦ-2 | 0,451 | 0,092 | 0,220 | 2023 | 2 053,7 | г. Липецк, ул. Неделина, д. 35 |
| 464 | ТЭЦ-2 | 0,678 | 0,092 | 0,221 | 2023 | 2 053,7 | Липецк, пл. Победы, д. 1 |
| 465 | ТЭЦ-2 | 0,014 | 0,0003 | 0,0008 | 2023 | 959,7 | Липецк, ул. Адмирала Макарова, д. 19 |
| 466 | ТЭЦ-2 | 0,562 | 0,093 | 0,223 | 2023 | 2 076,1 | г. Липецк, ул. Энергостроителей, д. 17 |
| 467 | ТЭЦ-2 | 0,634 | 0,094 | 0,226 | 2023 | 2 098,4 | г. Липецк, ул. Максима Г орького, д. 17 |
| 468 | ТЭЦ-2 | 0,387 | 0,094 | 0,226 | 2023 | 2 098,4 | г. Липецк, ул. Энергостроителей, д. 22 |
| 469 | ТЭЦ-2 | 0,434 | 0,094 | 0,226 | 2023 | 2 098,4 | г. Липецк, ул. Депутатская, д. 80 |
| 470 | ТЭЦ-2 | 0,483 | 0,096 | 0,229 | 2023 | 2 143,0 | г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 11 |
| 471 | ТЭЦ-2 | 0,740 | 0,096 | 0,229 | 2023 | 2 143,0 | г. Липецк, ул. Неделина, д. 20 |
| 472 | ТЭЦ-2 | 0,547 | 0,097 | 0,232 | 2023 | 2 165,4 | г. Липецк, ул. Союзная, д. 15 |
| 473 | ТЭЦ-2 | 0,242 | 0,097 | 0,233 | 2023 | 2 165,4 | г. Липецк, ул. Жуковского, д. 7 |
| 474 | ТЭЦ-2 | 0,529 | 0,098 | 0,234 | 2023 | 2 187,7 | г. Липецк, ул. Ибаррури, д. 2 |
| 475 | ТЭЦ-2 | 0,515 | 0,098 | 0,234 | 2023 | 2 187,7 | г. Липецк, ул. Энергостроителей, д. 20 |
| 476 | ТЭЦ-2 | 0,392 | 0,098 | 0,234 | 2023 | 2 187,7 | г. Липецк, ул. Юбилейная, д. 4 |
| 477 | ТЭЦ-2 | 0,805 | 0,098 | 0,236 | 2023 | 2 187,7 | Липецк, ул. Фрунзе, д. 30 |
| 478 | ТЭЦ-2 | 0,009 | 0,0004 | 0,0009 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Краснодарская, д. 12 |
| 479 | ТЭЦ-2 | 0,008 | 0,0004 | 0,0009 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Майская, д. 24 |
| 480 | ТЭЦ-2 | 0,266 | 0,100 | 0,241 | 2023 | 2 232,3 | г. Липецк, ул. Архангельская, д. 10 |
| 481 | ТЭЦ-2 | 0,600 | 0,101 | 0,241 | 2023 | 2 254,6 | г. Липецк, ул. Первомайская, д. 38 |
| 482 | ТЭЦ-2 | 0,600 | 0,101 | 0,242 | 2023 | 2 254,6 | г. Липецк, ул. Первомайская, д. 65 |
| 483 | ТЭЦ-2 | 0,005 | 0,0004 | 0,0009 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Морская, д. 102 |
| 484 | ТЭЦ-2 | 0,534 | 0,103 | 0,248 | 2023 | 2 299,3 | Липецк, ул. Ильича, д. 38а |
| 485 | ТЭЦ-2 | 0,460 | 0,104 | 0,250 | 2023 | 2 321,6 | г. Липецк, ул. Энергостроителей, д. 15 |
| 486 | ТЭЦ-2 | 0,594 | 0,105 | 0,251 | 2023 | 2 343,9 | г. Липецк, ул. Неделина, д. 53 |
| 487 | ТЭЦ-2 | 0,531 | 0,106 | 0,254 | 2023 | 2 366,3 | г. Липецк, ул. Краснознаменная, д. 27 |
| 488 | ТЭЦ-2 | 0,703 | 0,107 | 0,257 | 2023 | 2 388,6 | г. Липецк, пл. Торговая, д. 4 |
| 489 | ТЭЦ-2 | 0,010 | 0,0004 | 0,0009 | 2023 | 959,7 | Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Уступная, д. 44 |
| 490 | ТЭЦ-2 | 0,728 | 0,107 | 0,257 | 2023 | 2 388,6 | г. Липецк, ул. Барашева, д. 5 |
| 491 | ТЭЦ-2 | 0,530 | 0,107 | 0,258 | 2023 | 2 388,6 | г. Липецк, ул. Ибаррури, д. 2б |
| 492 | ТЭЦ-2 | 0,405 | 0,108 | 0,260 | 2023 | 2 410,9 | г. Липецк, ул. Неделина, д. 17 |
| 493 | ТЭЦ-2 | 0,528 | 0,108 | 0,260 | 2023 | 2 410,9 | г. Липецк, ул. Ибаррури, д. 2а |
| 494 | ТЭЦ-2 | 0,595 | 0,109 | 0,262 | 2023 | 2 433,2 | г. Липецк, ул. Неделина, д. 55 |
| 495 | ТЭЦ-2 | 0,008 | 0,0004 | 0,0009 | 2023 | 959,7 | Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Уступная, д. 48 |
| 496 | ТЭЦ-2 | 0,590 | 0,113 | 0,271 | 2023 | 2 522,5 | г. Липецк, ул. Максима Г орького, д. 1 |
| 497 | ТЭЦ-2 | 0,013 | 0,0004 | 0,0009 | 2023 | 959,7 | Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Уступная, д. 9 |
| 498 | ТЭЦ-2 | 0,573 | 0,117 | 0,280 | 2023 | 2 611,8 | г. Липецк, ул. Мичурина, д. 28в |
| 499 | ТЭЦ-2 | 0,596 | 0,117 | 0,281 | 2023 | 2 611,8 | г. Липецк, ул. Индустриальная, д. 1 |
| 500 | ТЭЦ-2 | 0,776 | 0,121 | 0,290 | 2023 | 2 701,1 | г. Липецк, ул. Барашева, д. 7 |
| 501 | ТЭЦ-2 | 0,013 | 0,0004 | 0,0009 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Санаторная, д. 32 |
| 502 | ТЭЦ-2 | 0,335 | 0,123 | 0,295 | 2023 | 2 745,8 | г. Липецк, ул. Индустриальная, д. 4 |
| 503 | ТЭЦ-2 | 0,708 | 0,123 | 0,295 | 2023 | 2 745,8 | г. Липецк, ул. Мичурина, д. 38а |
| 504 | ТЭЦ-2 | 0,010 | 0,0004 | 0,0009 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Южная, д. 23 |
| 505 | ТЭЦ-2 | 0,235 | 0,129 | 0,309 | 2023 | 2 879,7 | г. Липецк, проезд. Осенний, д. 2а |
| 506 | ТЭЦ-2 | 0,752 | 0,130 | 0,312 | 2023 | 2 902,0 | г. Липецк, ул. Максима Г орького, д. 13 |
| 507 | ТЭЦ-2 | 0,012 | 0,0004 | 0,0009 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Владивостокская, д. 15 |
| 508 | ТЭЦ-2 | 0,598 | 0,130 | 0,313 | 2023 | 2 902,0 | г. Липецк, ул. Неделина, д. 57 |
| 509 | ТЭЦ-2 | 0,608 | 0,136 | 0,326 | 2023 | 3 036,0 | Липецк, ул. Ильича, д. 36а |
| 510 | ТЭЦ-2 | 0,008 | 0,0004 | 0,0009 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Санитарная, д. 7 |
| 511 | ТЭЦ-2 | 0,759 | 0,142 | 0,341 | 2023 | 3 169,9 | Липецк, ул. Ильича, д. 46а |
| 512 | ТЭЦ-2 | 0,006 | 0,0004 | 0,0009 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Волжская, д. 21а |
| 513 | ТЭЦ-2 | 0,750 | 0,149 | 0,357 | 2023 | 3 326,2 | г. Липецк, ул. Мичурина, д. 16 |
| 514 | ТЭЦ-2 | 0,899 | 0,154 | 0,370 | 2023 | 2 579,8 | г. Липецк, ул. Советская, д. 68 |
| 515 | ТЭЦ-2 | 0,017 | 0,0004 | 0,0009 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Морская, д. 124 |
| 516 | ТЭЦ-2 | 0,761 | 0,166 | 0,399 | 2023 | 2 780,9 | г. Липецк, ул. Индустриальная, д. 2 |
| 517 | ТЭЦ-2 | 0,859 | 0,171 | 0,411 | 2023 | 2 864,6 | г. Липецк, ул. Ульяны Громовой, д. 7 |
| 518 | ТЭЦ-2 | 0,015 | 0,0004 | 0,0009 | 2023 | 959,7 | Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Тепличная, д. 50 |
| 519 | ТЭЦ-2 | 0,015 | 0,0004 | 0,0009 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Морская, д. 12 |
| 520 | ТЭЦ-2 | 0,009 | 0,0004 | 0,0009 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Морская, д. 97 |
| 521 | ТЭЦ-2 | 0,017 | 0,0004 | 0,0009 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Морская, д. 90 |
| 522 | ТЭЦ-2 | 1,407 | 0,243 | 0,583 | 2023 | 4 070,8 | г. Липецк, ул. Неделина, д. 15 |
| 523 | ТЭЦ-2 | 1,436 | 0,251 | 0,601 | 2023 | 4 204,8 | г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 21 |
| 524 | ТЭЦ-2 | 1,429 | 0,251 | 0,603 | 2023 | 4 204,8 | г. Липецк, ул. Неделина, д. 49 |
| 525 | ТЭЦ-2 | 1,175 | 0,252 | 0,604 | 2023 | 4 221,6 | г. Липецк, ул. Депутатская, д. 81 |
| 526 | ТЭЦ-2 | 0,030 | 0,0004 | 0,0010 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, пер. Виноградный, д. 11 |
| 527 | ТЭЦ-2 | 1,910 | 0,263 | 0,632 | 2023 | 4 405,8 | г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 19а |
| 528 | ТЭЦ-2 |  | 0,0004 | 0,0010 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, пер. Виноградный, д. 3 |
| 529 | ТЭЦ-2 | 1,620 | 0,333 | 0,799 | 2023 | 3 747,3 | г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 27 |
| 530 | ТЭЦ-2 | 0,690 | 0,046 | 0,111 | 2023 | 1 026,9 | г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК, д. 15 |
| 531 | ТЭЦ-2 |  | 0,0004 | 0,0010 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Знаменского, д. 15 |
| 532 | ТЭЦ-2 | 0,051 | 0,003 | 0,008 | 2023 | 959,7 | ул. Морская, владение 2а |
| 533 | ТЭЦ-2 |  | 0,0004 | 0,0010 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Знаменского, д. 2 |
| 534 | ТЭЦ-2 | 0,021 | 0,0004 | 0,0010 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Надежды, д. 17 |
| 535 | ТЭЦ-2 | 0,029 | 0,0004 | 0,0010 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Папанина, д. 21 |
| 536 | ТЭЦ-2 | 0,007 | 0,0004 | 0,0010 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Краснодарская, д. 17 |
| 537 | ТЭЦ-2 | 0,010 | 0,0004 | 0,0010 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Майская, д. 17 |
| 538 | ТЭЦ-2 | 0,007 | 0,0004 | 0,0011 | 2023 | 959,7 | Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Тепличная, д. 21 |
| 539 | ТЭЦ-2 | 0,008 | 0,0004 | 0,0011 | 2023 | 959,7 | Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Уступная, д. 10 |
| 540 | ТЭЦ-2 | 0,008 | 0,0004 | 0,0011 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Морская, д. 35 |
| 541 | ТЭЦ-2 | 0,010 | 0,0004 | 0,0011 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Морская, д. 17/2 |
| 542 | ТЭЦ-2 | 0,007 | 0,0004 | 0,0011 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Владивостокская, д. 2 |
| 543 | ТЭЦ-2 | 0,014 | 0,0004 | 0,0011 | 2023 | 959,7 | Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Уступная, д. 46 |
| 544 | ТЭЦ-2 | 0,012 | 0,0004 | 0,0011 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Южная, д. 7 |
| 545 | ТЭЦ-2 | 0,013 | 0,0004 | 0,0011 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Морская, д. 94 |
| 546 | ТЭЦ-2 | 0,009 | 0,0004 | 0,0011 | 2023 | 959,7 | Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Тепличная, д. |
| 547 | ТЭЦ-2 | 0,004 | 0,0004 | 0,0011 | 2023 | 959,7 | Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Уступная, д. 2 |
| 548 | ТЭЦ-2 | 0,011 | 0,0004 | 0,0011 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Санитарная, д. 6 |
| 549 | ТЭЦ-2 |  | 0,0005 | 0,0012 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Надежды, д. 5 |
| 550 | ТЭЦ-2 |  | 0,0005 | 0,0012 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Папанина, д. 42 |
| 551 | ТЭЦ-2 | 0,013 | 0,001 | 0,001 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Сливовая, д. 5 |
| 552 | ТЭЦ-2 | 0,006 | 0,001 | 0,001 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Южная, д. 16 |
| 553 | ТЭЦ-2 | 0,008 | 0,001 | 0,001 | 2023 | 959,7 | Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Тепличная, д. 19 |
| 554 | ТЭЦ-2 | 0,012 | 0,001 | 0,001 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Байкальская, д. 4 |
| 555 | ТЭЦ-2 | 0,009 | 0,001 | 0,001 | 2023 | 959,7 | Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Уступная, д. 60 |
| 556 | ТЭЦ-2 | 0,013 | 0,001 | 0,001 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Пензенская, д. 15 |
| 557 | ТЭЦ-2 | 0,011 | 0,001 | 0,001 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Пензенская, д. 26 |
| 558 | ТЭЦ-2 | 0,013 | 0,001 | 0,001 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Бурлакова, д. 38 |
| 559 | ТЭЦ-2 | 0,011 | 0,001 | 0,001 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Папанина, д. 5 |
| 560 | ТЭЦ-2 | 0,007 | 0,001 | 0,001 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Байкальская, д. 20 |
| 561 | ТЭЦ-2 |  | 0,001 | 0,001 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, пер. Виноградный, д. 5 |
| 562 | ТЭЦ-2 | 0,013 | 0,001 | 0,001 | 2023 | 959,7 | Липецк, ул. Ильича, д. 50 |
| 563 | ТЭЦ-2 | 0,009 | 0,001 | 0,001 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Леваневского, д. 28/1 |
| 564 | ТЭЦ-2 | 0,011 | 0,001 | 0,001 | 2023 | 959,7 | Липецк, ул. Ильича, д. 25 |
| 565 | ТЭЦ-2 | 0,011 | 0,001 | 0,001 | 2023 | 959,7 | Липецк, ул. Ильича, д. 29 |
| 566 | ТЭЦ-2 | 0,030 | 0,001 | 0,002 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, пер. Виноградный, д. 13 |
| 567 | ТЭЦ-2 |  | 0,001 | 0,002 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, пер. Виноградный, д. 21 |
| 568 | ТЭЦ-2 |  | 0,001 | 0,002 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, пер. Виноградный, д. 9 |
| 569 | ТЭЦ-2 | 0,010 | 0,001 | 0,002 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, проезд. Каштановый, д. 4 |
| 570 | ТЭЦ-2 |  | 0,001 | 0,002 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Абрикосовая, д. 21 |
| 571 | ТЭЦ-2 |  | 0,001 | 0,002 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Абрикосовая, д. 22 |
| 572 | ТЭЦ-2 |  | 0,001 | 0,002 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Абрикосовая, д. 23 |
| 573 | ТЭЦ-2 |  | 0,001 | 0,002 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Абрикосовая, д. 25 |
| 574 | ТЭЦ-2 | 0,015 | 0,001 | 0,002 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Ануфриева, д. 2 |
| 575 | ТЭЦ-2 | 0,032 | 0,001 | 0,002 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Ануфриева, д. 8 |
| 576 | ТЭЦ-2 |  | 0,001 | 0,002 | 2023 | 959,7 | Липецк, ул. Бахаева, д. 6 |
| 577 | ТЭЦ-2 |  | 0,001 | 0,002 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Знаменская, д. 5 |
| 578 | ТЭЦ-2 |  | 0,001 | 0,002 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Надежды, д. 12 |
| 579 | ТЭЦ-2 | 0,030 | 0,001 | 0,002 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Надежды, д. 16 |
| 580 | ТЭЦ-2 | 0,012 | 0,001 | 0,002 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Надежды, д. 18 |
| 581 | ТЭЦ-2 | 0,021 | 0,001 | 0,002 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Надежды, д. 19 |
| 582 | ТЭЦ-2 | 0,020 | 0,001 | 0,002 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Папанина, д. 20 |
| 583 | ТЭЦ-2 | 0,024 | 0,001 | 0,002 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Папанина, д. 26 |
| 584 | ТЭЦ-2 | 0,031 | 0,001 | 0,002 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Папанина, д. 31 |
| 585 | ТЭЦ-2 | 0,010 | 0,001 | 0,002 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Славянская, д. 11 |
| 586 | ТЭЦ-2 | 0,011 | 0,001 | 0,002 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Славянская, д. 15 |
| 587 | ТЭЦ-2 | 0,011 | 0,001 | 0,002 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Славянская, д. 17 |
| 588 | ТЭЦ-2 | 0,010 | 0,001 | 0,002 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Славянская, д. 23 |
| 589 | ТЭЦ-2 |  | 0,001 | 0,002 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Славянская, д. 6 |
| 590 | ТЭЦ-2 | 0,010 | 0,001 | 0,002 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Славянская, д. 7 |
| 591 | ТЭЦ-2 | 0,014 | 0,001 | 0,002 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Сливовая, д. 14 |
| 592 | ТЭЦ-2 | 0,013 | 0,001 | 0,002 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Сливовая, д. 17 |
| 593 | ТЭЦ-2 | 0,010 | 0,001 | 0,002 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Сливовая, д. 21 |
| 594 | ТЭЦ-2 | 0,014 | 0,001 | 0,002 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Сливовая, д. 22 |
| 595 | ТЭЦ-2 | 0,014 | 0,001 | 0,002 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Сливовая, д. 6 |
| 596 | ТЭЦ-2 | 0,013 | 0,001 | 0,002 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Сливовая, д. 7 |
| 597 | ТЭЦ-2 | 0,013 | 0,001 | 0,002 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Сливовая, д. 9 |
| 598 | ТЭЦ-2 | 0,005 | 0,001 | 0,002 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Санитарная, д. 3 |
| 599 | ТЭЦ-2 | 0,013 | 0,001 | 0,002 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Черняховского, д. 16 |
| 600 | ТЭЦ-2 | 0,014 | 0,001 | 0,002 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Черняховского, д. 18 |
| 601 | ТЭЦ-2 | 0,014 | 0,001 | 0,002 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, пер. Задонский, д. 7 |
| 602 | ТЭЦ-2 | 0,013 | 0,001 | 0,002 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Рязанская, д. 10 |
| 603 | ТЭЦ-2 | 0,014 | 0,001 | 0,002 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Черняховского, д. 23 |
| 604 | ТЭЦ-2 |  | 0,001 | 0,002 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Папанина, д. 48 |
| 605 | ТЭЦ-2 | 0,010 | 0,001 | 0,002 | 2023 | 959,7 | Липецк, ул. Адмирала Макарова, д. 5 |
| 606 | ТЭЦ-2 |  | 0,001 | 0,002 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Папанина, д. 38 |
| 607 | ТЭЦ-2 | 0,017 | 0,001 | 0,002 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Морская, д. 93 |
| 608 | ТЭЦ-2 |  | 0,001 | 0,002 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, пер. Виноградный, д. 27 |
| 609 | ТЭЦ-2 |  | 0,001 | 0,002 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Ануфриева, д. 20 |
| 610 | ТЭЦ-2 | 0,020 | 0,001 | 0,002 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Абрикосовая, д. 14 |
| 611 | ТЭЦ-2 | 0,018 | 0,001 | 0,002 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Папанина, д. 27 |
| 612 | ТЭЦ-2 | 0,007 | 0,001 | 0,002 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Байкальская, д. 29 |
| 613 | ТЭЦ-2 | 0,006 | 0,001 | 0,002 | 2023 | 959,7 | Липецк, пр. Осенний, д. 19 |
| 614 | ТЭЦ-2 |  | 0,001 | 0,002 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Надежды, д. 6 |
| 615 | ТЭЦ-2 | 0,011 | 0,001 | 0,002 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Славянская, д. 29 |
| 616 | ТЭЦ-2 | 0,012 | 0,001 | 0,002 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Островского, д. 3 |
| 617 | ТЭЦ-2 | 0,013 | 0,001 | 0,002 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Таежная, д. 7 |
| 618 | ТЭЦ-2 | 0,010 | 0,001 | 0,002 | 2023 | 959,7 | Липецк, ул. Ильича, д. 26 |
| 619 | ТЭЦ-2 | 0,010 | 0,001 | 0,002 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, проезд. Каштановый, д. 8 |
| 620 | ТЭЦ-2 | 0,020 | 0,001 | 0,002 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Абрикосовая, д. 16 |
| 621 | ТЭЦ-2 | 0,016 | 0,001 | 0,002 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Абрикосовая, д. 17 |
| 622 | ТЭЦ-2 |  | 0,001 | 0,002 | 2023 | 959,7 | Липецк, ул. Бахаева, д. 10 |
| 623 | ТЭЦ-2 | 0,023 | 0,001 | 0,002 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Надежды, д. 28 |
| 624 | ТЭЦ-2 | 0,008 | 0,001 | 0,002 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Надежды, д. 7 |
| 625 | ТЭЦ-2 |  | 0,001 | 0,002 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Папанина, д. 15 |
| 626 | ТЭЦ-2 |  | 0,001 | 0,002 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Папанина, д. 36 |
| 627 | ТЭЦ-2 |  | 0,001 | 0,002 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Папанина, д. 40 |
| 628 | ТЭЦ-2 | 0,024 | 0,001 | 0,002 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Папанина, д. 7 |
| 629 | ТЭЦ-2 | 0,010 | 0,001 | 0,002 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Славянская, д. 1 |
| 630 | ТЭЦ-2 | 0,009 | 0,001 | 0,002 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Славянская, д. 10 |
| 631 | ТЭЦ-2 |  | 0,001 | 0,002 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Славянская, д. 12 |
| 632 | ТЭЦ-2 | 0,016 | 0,001 | 0,002 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Славянская, д. 14 |
| 633 | ТЭЦ-2 | 0,010 | 0,001 | 0,002 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Славянская, д. 21 |
| 634 | ТЭЦ-2 |  | 0,001 | 0,002 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Славянская, д. 8 |
| 635 | ТЭЦ-2 | 0,013 | 0,001 | 0,002 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Сливовая, д. 1 |
| 636 | ТЭЦ-2 | 0,013 | 0,001 | 0,002 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Сливовая, д. 11 |
| 637 | ТЭЦ-2 | 0,014 | 0,001 | 0,002 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Сливовая, д. 16 |
| 638 | ТЭЦ-2 | 0,014 | 0,001 | 0,002 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Сливовая, д. 30 |
| 639 | ТЭЦ-2 | 0,014 | 0,001 | 0,002 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Сливовая, д. 32 |
| 640 | ТЭЦ-2 | 0,007 | 0,001 | 0,002 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Леваневского, д. 28 |
| 641 | ТЭЦ-2 | 0,013 | 0,001 | 0,002 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Черняховского, д. 4 |
| 642 | ТЭЦ-2 | 0,014 | 0,001 | 0,002 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Черняховского, д. 5 |
| 643 | ТЭЦ-2 | 0,014 | 0,001 | 0,002 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Черняховского, д. 13 |
| 644 | ТЭЦ-2 | 0,014 | 0,001 | 0,002 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Черняховского, д. 15 |
| 645 | ТЭЦ-2 | 0,012 | 0,001 | 0,002 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Черняховского, д. 19 |
| 646 | ТЭЦ-2 | 0,013 | 0,001 | 0,002 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Черняховского, д. 20 |
| 647 | ТЭЦ-2 | 0,013 | 0,001 | 0,002 | 2023 | 959,7 | Липецк, ул. Адмирала Макарова, д. 9 |
| 648 | ТЭЦ-2 | 0,015 | 0,001 | 0,002 | 2023 | 959,7 | Липецк, ул. Адмирала Макарова, д. 17 |
| 649 | ТЭЦ-2 | 0,014 | 0,001 | 0,002 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Прокатная, д. 1 |
| 650 | ТЭЦ-2 | 0,014 | 0,001 | 0,002 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Прокатная, д. 7 |
| 651 | ТЭЦ-2 | 0,014 | 0,001 | 0,002 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Прокатная, д. 8 |
| 652 | ТЭЦ-2 | 0,017 | 0,001 | 0,002 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Рязанская, д. 4 |
| 653 | ТЭЦ-2 |  | 0,001 | 0,002 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Папанина, д. 44 |
| 654 | ТЭЦ-2 | 0,014 | 0,001 | 0,002 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Сливовая, д. 26 |
| 655 | ТЭЦ-2 | 0,010 | 0,001 | 0,003 | 2023 | 959,7 | Липецк, ул. Ильича, д. 17 |
| 656 | ТЭЦ-2 | 0,010 | 0,001 | 0,003 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Донская, д. 18 |
| 657 | ТЭЦ-2 | 0,012 | 0,001 | 0,003 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Таежная, д. 21 |
| 658 | ТЭЦ-2 | 0,006 | 0,001 | 0,003 | 2023 | 959,7 | Липецк, пр. Осенний, д. 33 |
| 659 | ТЭЦ-2 |  | 0,001 | 0,003 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Полунина, д. 4 |
| 660 | ТЭЦ-2 | 0,010 | 0,001 | 0,003 | 2023 | 959,7 | Липецк, ул. Ильича, д. 32 |
| 661 | ТЭЦ-2 | 0,013 | 0,001 | 0,003 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Сливовая, д. 15 |
| 662 | ТЭЦ-2 | 0,010 | 0,001 | 0,003 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Сливовая, д. 23 |
| 663 | ТЭЦ-2 | 0,014 | 0,001 | 0,003 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Сливовая, д. 28 |
| 664 | ТЭЦ-2 | 0,010 | 0,001 | 0,003 | 2023 | 959,7 | Липецк, ул. Ильича, д. 26 |
| 665 | ТЭЦ-2 | 0,011 | 0,001 | 0,003 | 2023 | 959,7 | Липецк, ул. Ильича, д. 38 |
| 666 | ТЭЦ-2 | 0,010 | 0,001 | 0,003 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, пер. Стандартный, д. 2 |
| 667 | ТЭЦ-2 | 0,013 | 0,001 | 0,003 | 2023 | 959,7 | Липецк, ул. Адмирала Макарова, д. 3 |
| 668 | ТЭЦ-2 | 0,010 | 0,001 | 0,003 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, проезд. Каштановый, д. 2 |
| 669 | ТЭЦ-2 |  | 0,001 | 0,003 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Абрикосовая, д. 26 |
| 670 | ТЭЦ-2 | 0,032 | 0,001 | 0,003 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Ануфриева, д. 6 |
| 671 | ТЭЦ-2 | 0,024 | 0,001 | 0,003 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Славянская, д. 26 |
| 672 | ТЭЦ-2 | 0,013 | 0,001 | 0,003 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Сливовая, д. 13 |
| 673 | ТЭЦ-2 | 0,013 | 0,001 | 0,003 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Сливовая, д. 3 |
| 674 | ТЭЦ-2 | 0,016 | 0,001 | 0,003 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Черняховского, д. 3 |
| 675 | ТЭЦ-2 | 0,014 | 0,001 | 0,003 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Черняховского, д. 7 |
| 676 | ТЭЦ-2 | 0,013 | 0,001 | 0,003 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Черняховского, д. 8 |
| 677 | ТЭЦ-2 | 0,013 | 0,001 | 0,003 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Черняховского, д. 11 |
| 678 | ТЭЦ-2 | 0,016 | 0,001 | 0,003 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Адмирала Лазарева, д. 4 |
| 679 | ТЭЦ-2 | 0,013 | 0,001 | 0,003 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Прокатная, д. 6 |
| 680 | ТЭЦ-2 |  | 0,001 | 0,003 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Абрикосовая, д. 5 |
| 681 | ТЭЦ-2 | 0,020 | 0,001 | 0,003 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Бурлакова, д. 30б |
| 682 | ТЭЦ-2 |  | 0,001 | 0,004 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Папанина, д. 46 |
| 683 | ТЭЦ-2 | 0,012 | 0,002 | 0,004 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Фурманова, д. 26 |
| 684 | ТЭЦ-2 | 0,010 | 0,002 | 0,004 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Леваневского, д. 32 |
| 685 | ТЭЦ-2 | 0,007 | 0,002 | 0,004 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Ферросплавная, д. 3 а |
| 686 | ТЭЦ-2 | 0,010 | 0,002 | 0,004 | 2023 | 959,7 | Липецк, ул. Ильича, д. 19 |
| 687 | ТЭЦ-2 | 0,011 | 0,002 | 0,004 | 2023 | 959,7 | Липецк, ул. Ильича, д. 40 |
| 688 | ТЭЦ-2 | 0,011 | 0,002 | 0,004 | 2023 | 959,7 | Липецк, ул. Ильича, д. 42 |
| 689 | ТЭЦ-2 | 0,011 | 0,002 | 0,004 | 2023 | 959,7 | Липецк, ул. Ильича, д. 46 |
| 690 | ТЭЦ-2 |  | 0,002 | 0,004 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Папанина, д. 11 |
| 691 | ТЭЦ-2 | 0,016 | 0,002 | 0,004 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Папанина, д. 18 |
| 692 | ТЭЦ-2 | 0,020 | 0,002 | 0,004 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Ферросплавная, д. 5 |
| 693 | ТЭЦ-2 | 0,017 | 0,002 | 0,004 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Черняховского, д. 9 |
| 694 | ТЭЦ-2 | 0,014 | 0,002 | 0,004 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Черняховского, д. 12 |
| 695 | ТЭЦ-2 | 0,013 | 0,002 | 0,004 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Черняховского, д. 17 |
| 696 | ТЭЦ-2 | 0,014 | 0,002 | 0,004 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, пер. Задонский, д. 3 |
| 697 | ТЭЦ-2 | 0,010 | 0,002 | 0,004 | 2023 | 959,7 | г.Липецк, ул. Фурманова, д. 57 |
| 698 | ТЭЦ-2 | 0,014 | 0,002 | 0,004 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Фурманова, д. 42 |
| 699 | ТЭЦ-2 | 0,012 | 0,002 | 0,004 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Морская, д. 51 |
| 700 | ТЭЦ-2 | 0,013 | 0,002 | 0,004 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Таежная, д. 13 |
| 701 | ТЭЦ-2 | 0,014 | 0,002 | 0,004 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Таежная, д. 1 |
| 702 | ТЭЦ-2 | 0,012 | 0,002 | 0,004 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Таежная, д. 9 |
| 703 | ТЭЦ-2 | 0,010 | 0,002 | 0,004 | 2023 | 959,7 | Липецк, ул. Ильича, д. 24 |
| 704 | ТЭЦ-2 |  | 0,002 | 0,005 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, пер. Виноградный, д. 23 |
| 705 | ТЭЦ-2 | 0,025 | 0,002 | 0,005 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Ладыгина, д. 34 |
| 706 | ТЭЦ-2 | 0,018 | 0,002 | 0,005 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Ферросплавная, д. 7 |
| 707 | ТЭЦ-2 | 0,014 | 0,002 | 0,005 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Черняховского, д. 6 |
| 708 | ТЭЦ-2 | 0,013 | 0,002 | 0,005 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Черняховского, д. 14 |
| 709 | ТЭЦ-2 | 0,015 | 0,002 | 0,005 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Фурманова, д. 23а |
| 710 | ТЭЦ-2 | 0,017 | 0,002 | 0,005 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Краснодарская, д. 25 |
| 711 | ТЭЦ-2 | 0,031 | 0,002 | 0,005 | 2023 | 959,7 | ул. Никитина, д.14 |
| 712 | ТЭЦ-2 | 0,010 | 0,002 | 0,005 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Таежная, д. 5 |
| 713 | ТЭЦ-2 | 0,010 | 0,002 | 0,005 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Таежная, д. 11 |
| 714 | ТЭЦ-2 | 0,019 | 0,002 | 0,005 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Станиславского, д. 2 |
| 715 | ТЭЦ-2 | 0,007 | 0,002 | 0,006 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Дзержинского, д. 74 |
| 716 | ТЭЦ-2 | 0,019 | 0,002 | 0,006 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, пр. Осенний, д. 17 |
| 717 | ТЭЦ-2 | 0,036 | 0,002 | 0,006 | 2023 | 959,7 | Липецк, ул. Сельскохозяйственная, д. 8 |
| 718 | ТЭЦ-2 | 0,010 | 0,003 | 0,006 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Славянская, д. 19 |
| 719 | ТЭЦ-2 | 0,014 | 0,003 | 0,006 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, пер. Задонский, д. 5 |
| 720 | ТЭЦ-2 | 0,037 | 0,003 | 0,006 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Краснознаменная, д. 13 |
| 721 | ТЭЦ-2 | 0,036 | 0,003 | 0,007 | 2023 | 959,7 | Липецк, ул. Сельскохозяйственная, д. 16 |
| 722 | ТЭЦ-2 | 0,014 | 0,003 | 0,007 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, п. Новая Жизнь, ул. Таежная, д. 4 |
| 723 | ТЭЦ-2 | 0,013 | 0,003 | 0,007 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Черняховского, д. 10 |
| 724 | ТЭЦ-2 | 0,018 | 0,003 | 0,007 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Черняховского, д. 20а |
| 725 | ТЭЦ-2 | 0,022 | 0,003 | 0,007 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Фурманова, д. 25 |
| 726 | ТЭЦ-2 | 0,040 | 0,003 | 0,008 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Молодежная, д. 16 |
| 727 | ТЭЦ-2 | 0,037 | 0,003 | 0,008 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Молодежная, д. 25 |
| 728 | ТЭЦ-2 | 0,048 | 0,004 | 0,009 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Фурманова, д. 34а |
| 729 | ТЭЦ-2 | 0,016 | 0,004 | 0,009 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Рязанская, д. 6 |
| 730 | ТЭЦ-2 | 0,034 | 0,004 | 0,009 | 2023 | 959,7 | Липецк, ул. Сельскохозяйственная, д. 11 |
| 731 | ТЭЦ-2 | 0,036 | 0,004 | 0,009 | 2023 | 959,7 | Липецк, ул. Сельскохозяйственная, д. 17 |
| 732 | ТЭЦ-2 | 0,036 | 0,004 | 0,009 | 2023 | 959,7 | Липецк, ул. 6 Г вардейской Дивизии, д. 14 |
| 733 | ТЭЦ-2 | 0,046 | 0,004 | 0,009 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Фурманова, д. 36а |
| 734 | ТЭЦ-2 | 0,037 | 0,004 | 0,009 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Б.Хмельницкого, д. 4 |
| 735 | ТЭЦ-2 | 0,021 | 0,004 | 0,009 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Ладыгина, д. 33 |
| 736 | ТЭЦ-2 | 0,035 | 0,004 | 0,010 | 2023 | 959,7 | Липецк, ул. Сельскохозяйственная, д. 18 |
| 737 | ТЭЦ-2 | 0,035 | 0,004 | 0,010 | 2023 | 959,7 | Липецк, ул. Сельскохозяйственная, д. 23 |
| 738 | ТЭЦ-2 | 0,063 | 0,004 | 0,010 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Молодежная, д. 2 |
| 739 | ТЭЦ-2 | 0,044 | 0,004 | 0,010 | 2023 | 959,7 | ул. Осипенко, д.22/6 |
| 740 | ТЭЦ-2 | 0,052 | 0,004 | 0,010 | 2023 | 959,7 | Липецк, ул. 6 Г вардейской Дивизии, д. 8 |
| 741 | ТЭЦ-2 | 0,062 | 0,004 | 0,011 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Молодежная, д. 10 |
| 742 | ТЭЦ-2 | 0,040 | 0,005 | 0,011 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Осипенко, д. 5 |
| 743 | ТЭЦ-2 | 0,034 | 0,005 | 0,011 | 2023 | 959,7 | Липецк, ул. Сельскохозяйственная, д. 10 |
| 744 | ТЭЦ-2 | 0,062 | 0,005 | 0,012 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Краснознаменная, д. 15 |
| 745 | ТЭЦ-2 | 0,037 | 0,005 | 0,012 | 2023 | 959,7 | Липецк, ул. Сельскохозяйственная, д. 19а |
| 746 | ТЭЦ-2 | 0,034 | 0,005 | 0,012 | 2023 | 959,7 | Липецк, ул. Сельскохозяйственная, д. 20 |
| 747 | ТЭЦ-2 | 0,034 | 0,005 | 0,012 | 2023 | 959,7 | Липецк, ул. Сельскохозяйственная, д. 3 |
| 748 | ТЭЦ-2 | 0,034 | 0,005 | 0,012 | 2023 | 959,7 | Липецк, ул. Сельскохозяйственная, д. 5 |
| 749 | ТЭЦ-2 | 0,034 | 0,005 | 0,012 | 2023 | 959,7 | Липецк, ул. Сельскохозяйственная, д. 7 |
| 750 | ТЭЦ-2 | 0,036 | 0,005 | 0,012 | 2023 | 959,7 | Липецк, ул. 6 Г вардейской Дивизии, д. 16 |
| 751 | ТЭЦ-2 | 0,036 | 0,005 | 0,013 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Б.Хмельницкого, д. 6 |
| 752 | ТЭЦ-2 | 0,036 | 0,005 | 0,013 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. М.Светлова, д. 29а |
| 753 | ТЭЦ-2 | 0,034 | 0,005 | 0,013 | 2023 | 959,7 | Липецк, ул. Сельскохозяйственная, д. 19 |
| 754 | ТЭЦ-2 | 0,039 | 0,005 | 0,013 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Осипенко, д. 7 |
| 755 | ТЭЦ-2 | 0,034 | 0,006 | 0,013 | 2023 | 959,7 | Липецк, ул. Сельскохозяйственная, д. 1 |
| 756 | ТЭЦ-2 | 0,035 | 0,006 | 0,013 | 2023 | 959,7 | Липецк, ул. Сельскохозяйственная, д.2 |
| 757 | ТЭЦ-2 | 0,049 | 0,006 | 0,013 | 2023 | 959,7 | Липецк, ул. Сельскохозяйственная, д. 25 |
| 758 | ТЭЦ-2 | 0,048 | 0,006 | 0,013 | 2023 | 959,7 | Липецк, ул. Сельскохозяйственная, д. 29 |
| 759 | ТЭЦ-2 | 0,046 | 0,006 | 0,013 | 2023 | 959,7 | Липецк, ул. Сельскохозяйственная, д. 33 |
| 760 | ТЭЦ-2 | 0,034 | 0,006 | 0,013 | 2023 | 959,7 | Липецк, ул. Сельскохозяйственная, д. 4 |
| 761 | ТЭЦ-2 | 0,034 | 0,006 | 0,013 | 2023 | 959,7 | Липецк, ул. Сельскохозяйственная, д. 9 |
| 762 | ТЭЦ-2 | 0,062 | 0,006 | 0,014 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Молодежная, д. 15 |
| 763 | ТЭЦ-2 | 0,066 | 0,006 | 0,014 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Молодежная, д. 4 |
| 764 | ТЭЦ-2 | 0,054 | 0,006 | 0,014 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. К.Шаталовой, д. 2 |
| 765 | ТЭЦ-2 | 0,071 | 0,006 | 0,014 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Силикатная, д. 20 |
| 766 | ТЭЦ-2 | 0,035 | 0,006 | 0,015 | 2023 | 959,7 | Липецк, ул. Сельскохозяйственная, д. 14 |
| 767 | ТЭЦ-2 | 0,034 | 0,006 | 0,015 | 2023 | 959,7 | Липецк, ул. Сельскохозяйственная, д. 22 |
| 768 | ТЭЦ-2 | 0,035 | 0,007 | 0,016 | 2023 | 959,7 | Липецк, ул. Сельскохозяйственная, д. 15 |
| 769 | ТЭЦ-2 | 0,062 | 0,007 | 0,016 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Молодежная, д. 11 |
| 770 | ТЭЦ-2 | 0,059 | 0,007 | 0,016 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Невского, д. 22 |
| 771 | ТЭЦ-2 | 0,062 | 0,007 | 0,016 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Молодежная, д. 7 |
| 772 | ТЭЦ-2 | 0,046 | 0,007 | 0,016 | 2023 | 959,7 | Липецк, ул. Сельскохозяйственная, д. 13 |
| 773 | ТЭЦ-2 | 0,050 | 0,007 | 0,016 | 2023 | 959,7 | Липецк, ул. Сельскохозяйственная, д. 24 |
| 774 | ТЭЦ-2 | 0,045 | 0,007 | 0,017 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Фестивальная, д. 10а |
| 775 | ТЭЦ-2 | 0,046 | 0,007 | 0,017 | 2023 | 959,7 | Липецк, ул. Сельскохозяйственная, д. 28 |
| 776 | ТЭЦ-2 | 0,046 | 0,007 | 0,017 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Невского, д. 24/1 |
| 777 | ТЭЦ-2 | 0,048 | 0,007 | 0,018 | 2023 | 959,7 | Липецк, ул. Сельскохозяйственная, д. 30 |
| 778 | ТЭЦ-2 | 0,051 | 0,007 | 0,018 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Ленинградская, д. 12 |
| 779 | ТЭЦ-2 | 0,069 | 0,007 | 0,018 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. С.Кондарева, д. 3 |
| 780 | ТЭЦ-2 | 0,062 | 0,008 | 0,018 | 2023 | 959,7 | Липецк, ул. 6 Г вардейской Дивизии, д. 20 |
| 781 | ТЭЦ-2 | 0,034 | 0,008 | 0,019 | 2023 | 959,7 | Липецк, ул. Сельскохозяйственная, д. 21 |
| 782 | ТЭЦ-2 | 0,048 | 0,008 | 0,019 | 2023 | 959,7 | Липецк, ул. Сельскохозяйственная, д. 26 |
| 783 | ТЭЦ-2 | 0,053 | 0,008 | 0,019 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Бачурина, д. 4 |
| 784 | ТЭЦ-2 | 0,071 | 0,008 | 0,019 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. С.Кондарева, д. 9 |
| 785 | ТЭЦ-2 | 0,047 | 0,008 | 0,019 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. К.Шаталовой, д. 1 |
| 786 | ТЭЦ-2 | 0,064 | 0,008 | 0,019 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Максима Г орького, д. 6 |
| 787 | ТЭЦ-2 | 0,070 | 0,008 | 0,019 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. С.Кондарева, д. 13 |
| 788 | ТЭЦ-2 | 0,071 | 0,008 | 0,019 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Краснознаменная, д. 23 |
| 789 | ТЭЦ-2 | 0,007 | 0,008 | 0,019 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Крупской, д. 4 |
| 790 | ТЭЦ-2 | 0,068 | 0,008 | 0,019 | 2023 | 959,7 | Липецк, ул. 6 Г вардейской Дивизии, д. 26 |
| 791 | ТЭЦ-2 | 0,061 | 0,008 | 0,019 | 2023 | 959,7 | Липецк, ул. 6 Г вардейской Дивизии, д. 7 |
| 792 | ТЭЦ-2 | 0,056 | 0,008 | 0,020 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Архангельская, д. 11 |
| 793 | ТЭЦ-2 | 0,160 | 0,008 | 0,020 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Советская, д. 73 |
| 794 | ТЭЦ-2 | 0,042 | 0,008 | 0,020 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Суворова, д. 13 |
| 795 | ТЭЦ-2 | 0,052 | 0,008 | 0,020 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Осипенко, д. 4 |
| 796 | ТЭЦ-2 | 0,064 | 0,008 | 0,020 | 2023 | 959,7 | Липецк, ул. 6 Г вардейской Дивизии, д. 22 |
| 797 | ТЭЦ-2 | 0,070 | 0,008 | 0,020 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. С.Кондарева, д. 7 |
| 798 | ТЭЦ-2 | 0,070 | 0,008 | 0,020 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Молодежная, д. 14 |
| 799 | ТЭЦ-2 | 0,064 | 0,008 | 0,020 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Молодежная, д. 23 |
| 800 | ТЭЦ-2 | 0,047 | 0,009 | 0,021 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Невского, д. 16 |
| 801 | ТЭЦ-2 | 0,062 | 0,009 | 0,021 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Прокатная, д. 25 |
| 802 | ТЭЦ-2 | 0,046 | 0,009 | 0,021 | 2023 | 959,7 | Липецк, ул. Сельскохозяйственная, д. 27 |
| 803 | ТЭЦ-2 | 0,047 | 0,009 | 0,021 | 2023 | 959,7 | Липецк, ул. Сельскохозяйственная, д. 31 |
| 804 | ТЭЦ-2 | 0,069 | 0,009 | 0,021 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. С.Кондарева, д. 15 |
| 805 | ТЭЦ-2 | 0,068 | 0,009 | 0,021 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. С.Кондарева, д. 21 |
| 806 | ТЭЦ-2 | 0,054 | 0,009 | 0,021 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Бачурина, д. 12 |
| 807 | ТЭЦ-2 | 0,050 | 0,009 | 0,021 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Осипенко, д. 2 |
| 808 | ТЭЦ-2 | 0,103 | 0,009 | 0,021 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Крупской, д. 10 |
| 809 | ТЭЦ-2 | 0,047 | 0,009 | 0,022 | 2023 | 959,7 | Липецк, ул. Сельскохозяйственная, д. 32 |
| 810 | ТЭЦ-2 | 0,055 | 0,009 | 0,022 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. К.Шаталовой, д. 10 |
| 811 | ТЭЦ-2 | 0,063 | 0,009 | 0,022 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Молодежная, д. 21 |
| 812 | ТЭЦ-2 | 0,073 | 0,009 | 0,022 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Прокатная, д. 13 |
| 813 | ТЭЦ-2 | 0,071 | 0,009 | 0,022 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Молодежная, д. 8 |
| 814 | ТЭЦ-2 | 0,053 | 0,009 | 0,022 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Бачурина, д. 6 |
| 815 | ТЭЦ-2 | 0,068 | 0,009 | 0,022 | 2023 | 959,7 | Липецк, ул. 6 Г вардейской Дивизии, д. 25 |
| 816 | ТЭЦ-2 | 0,065 | 0,009 | 0,022 | 2023 | 959,7 | Липецк, ул. 6 Г вардейской Дивизии, д. 24 |
| 817 | ТЭЦ-2 | 0,078 | 0,010 | 0,023 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Прокатная, д. 16 |
| 818 | ТЭЦ-2 | 0,069 | 0,010 | 0,023 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. С.Кондарева, д. 1 |
| 819 | ТЭЦ-2 | 0,069 | 0,010 | 0,023 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. С.Кондарева, д. 5 |
| 820 | ТЭЦ-2 | 0,068 | 0,010 | 0,023 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Молодежная, д. 19 |
| 821 | ТЭЦ-2 | 0,062 | 0,010 | 0,024 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Молодежная, д. 3 |
| 822 | ТЭЦ-2 | 0,071 | 0,010 | 0,024 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Суворова, д. 22 |
| 823 | ТЭЦ-2 | 0,064 | 0,010 | 0,024 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Прокатная, д. 12 |
| 824 | ТЭЦ-2 | 0,046 | 0,010 | 0,024 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Невского , д. 24/2 |
| 825 | ТЭЦ-2 | 0,062 | 0,010 | 0,024 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Волгоградская, д. 12 |
| 826 | ТЭЦ-2 | 0,063 | 0,010 | 0,025 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Волгоградская, д. 10 |
| 827 | ТЭЦ-2 | 0,068 | 0,010 | 0,025 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Молодежная, д. 20 |
| 828 | ТЭЦ-2 | 0,068 | 0,010 | 0,025 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Молодежная, д. 18 |
| 829 | ТЭЦ-2 | 0,097 | 0,010 | 0,025 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Архангельская, д. 2 |
| 830 | ТЭЦ-2 | 0,072 | 0,010 | 0,025 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Астраханская, д. 9 |
| 831 | ТЭЦ-2 | 0,063 | 0,010 | 0,025 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Краснознаменная, д. 11 |
| 832 | ТЭЦ-2 | 0,063 | 0,010 | 0,025 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Прокатная, д. 15 |
| 833 | ТЭЦ-2 | 0,066 | 0,010 | 0,025 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Прокатная, д. 17 |
| 834 | ТЭЦ-2 | 0,077 | 0,011 | 0,025 | 2023 | 959,7 | Липецк, ул. 6 Г вардейской Дивизии, д. 9 |
| 835 | ТЭЦ-2 | 0,065 | 0,011 | 0,025 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. К.Шаталовой, д. 2а |
| 836 | ТЭЦ-2 | 0,080 | 0,011 | 0,025 | 2023 | 959,7 | Липецк, ул. 6 Г вардейской Дивизии, д. 10 |
| 837 | ТЭЦ-2 | 0,063 | 0,011 | 0,025 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Краснознаменная, д. 19 |
| 838 | ТЭЦ-2 | 0,070 | 0,011 | 0,026 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Молодежная, д. 22 |
| 839 | ТЭЦ-2 | 0,070 | 0,011 | 0,026 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. С.Кондарева, д. 11 |
| 840 | ТЭЦ-2 | 0,070 | 0,011 | 0,026 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Молодежная, д. 12 |
| 841 | ТЭЦ-2 | 0,059 | 0,011 | 0,026 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Невского, д. 18 |
| 842 | ТЭЦ-2 | 0,071 | 0,011 | 0,026 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Прокатная, д. 14 |
| 843 | ТЭЦ-2 | 0,072 | 0,011 | 0,026 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Прокатная, д. 18 |
| 844 | ТЭЦ-2 | 0,064 | 0,011 | 0,026 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Прокатная, д. 29 |
| 845 | ТЭЦ-2 | 0,046 | 0,011 | 0,027 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Невского, д. 20 |
| 846 | ТЭЦ-2 | 0,091 | 0,011 | 0,027 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Прокатная, д. 20 |
| 847 | ТЭЦ-2 | 0,080 | 0,011 | 0,027 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, пр-кт. Мира, д. 40 |
| 848 | ТЭЦ-2 | 0,079 | 0,011 | 0,027 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, пр-кт. Мира, д. 42 |
| 849 | ТЭЦ-2 | 0,073 | 0,012 | 0,028 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. М.Расковой, д. 14 |
| 850 | ТЭЦ-2 | 0,082 | 0,012 | 0,028 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Российская, д. 1 |
| 851 | ТЭЦ-2 | 0,107 | 0,012 | 0,028 | 2023 | 959,7 | Липецк, ул. Ильича, д. 9 |
| 852 | ТЭЦ-2 | 0,064 | 0,012 | 0,028 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Краснознаменная, д. 21 |
| 853 | ТЭЦ-2 | 0,047 | 0,012 | 0,028 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. К.Шаталовой, д. 3 |
| 854 | ТЭЦ-2 | 0,055 | 0,012 | 0,028 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. К.Шаталовой, д. 10а |
| 855 | ТЭЦ-2 | 0,099 | 0,012 | 0,028 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Октябрьская, д. 70 |
| 856 | ТЭЦ-2 | 0,144 | 0,012 | 0,028 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Суворова, д. 20 |
| 857 | ТЭЦ-2 | 0,058 | 0,012 | 0,028 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Осипенко, д. 6 |
| 858 | ТЭЦ-2 | 0,078 | 0,012 | 0,029 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Дзержинского, д. 27 |
| 859 | ТЭЦ-2 | 0,224 | 0,012 | 0,029 | 2023 | 959,7 | Липецк, ул. Зегеля, д. 2 |
| 860 | ТЭЦ-2 | 0,072 | 0,012 | 0,029 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. С.Кондарева, д. 19 |
| 861 | ТЭЦ-2 | 0,075 | 0,012 | 0,029 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Суворова, д. 18 |
| 862 | ТЭЦ-2 | 0,077 | 0,012 | 0,029 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Невского, д. 11 |
| 863 | ТЭЦ-2 | 0,062 | 0,012 | 0,030 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Молодежная, д. 1 |
| 864 | ТЭЦ-2 | 0,094 | 0,013 | 0,030 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Суворова, д. 16 |
| 865 | ТЭЦ-2 | 0,079 | 0,013 | 0,030 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, пр-кт. Мира, д. 44 |
| 866 | ТЭЦ-2 | 0,083 | 0,013 | 0,030 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Российская, д. 6 |
| 867 | ТЭЦ-2 | 0,091 | 0,013 | 0,030 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Российская, д. 9 |
| 868 | ТЭЦ-2 | 0,096 | 0,013 | 0,030 | 2023 | 959,7 | Липецк, ул. Ильича, д. 5 |
| 869 | ТЭЦ-2 | 0,065 | 0,013 | 0,030 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Молодежная, д. 6 |
| 870 | ТЭЦ-2 | 0,063 | 0,013 | 0,030 | 2023 | 959,7 | Липецк, ул. 6 Г вардейской Дивизии, д. 18 |
| 871 | ТЭЦ-2 | 0,072 | 0,013 | 0,030 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. С.Кондарева, д. 3а |
| 872 | ТЭЦ-2 | 0,070 | 0,013 | 0,031 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Астраханская, д. 21 |
| 873 | ТЭЦ-2 | 0,080 | 0,013 | 0,031 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Нагорная, д. 4 |
| 874 | ТЭЦ-2 | 0,142 | 0,013 | 0,031 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Первомайская, д. 99 |
| 875 | ТЭЦ-2 | 0,071 | 0,013 | 0,031 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Фестивальная, д. 4 |
| 876 | ТЭЦ-2 | 0,158 | 0,013 | 0,031 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, пр-кт. Мира, д. 31 |
| 877 | ТЭЦ-2 | 0,079 | 0,013 | 0,031 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Фурманова, д. 23/3 |
| 878 | ТЭЦ-2 | 0,081 | 0,013 | 0,031 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Фурманова, д. 37 |
| 879 | ТЭЦ-2 | 0,062 | 0,013 | 0,031 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Краснознаменная, д. 17 |
| 880 | ТЭЦ-2 | 0,085 | 0,013 | 0,032 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. М.Расковой, д. 13а |
| 881 | ТЭЦ-2 | 0,089 | 0,013 | 0,032 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Волгоградская, д. 14 |
| 882 | ТЭЦ-2 | 0,080 | 0,014 | 0,032 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Осипенко, д. 3 |
| 883 | ТЭЦ-2 | 0,081 | 0,014 | 0,032 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Осипенко, д. 8а |
| 884 | ТЭЦ-2 | 0,080 | 0,014 | 0,032 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Прокатная, д. 27 |
| 885 | ТЭЦ-2 | 0,069 | 0,014 | 0,033 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. С.Кондарева, д. 17 |
| 886 | ТЭЦ-2 | 0,090 | 0,014 | 0,033 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Прокатная, д. 28 |
| 887 | ТЭЦ-2 | 0,064 | 0,014 | 0,033 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Б.Хмельницкого, д. 1 |
| 888 | ТЭЦ-2 | 0,093 | 0,014 | 0,033 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Писарева, д. 4а |
| 889 | ТЭЦ-2 | 0,083 | 0,014 | 0,033 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Российская, д. 3 |
| 890 | ТЭЦ-2 | 0,061 | 0,014 | 0,034 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Б.Хмельницкого, д. 10 |
| 891 | ТЭЦ-2 | 0,123 | 0,014 | 0,034 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Ладыгина, д. 35 |
| 892 | ТЭЦ-2 | 0,100 | 0,015 | 0,035 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Осипенко, д. 13 |
| 893 | ТЭЦ-2 | 0,102 | 0,015 | 0,035 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, пр-кт. Мира, д. 35 |
| 894 | ТЭЦ-2 | 0,109 | 0,015 | 0,035 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Осипенко, д. 21 |
| 895 | ТЭЦ-2 | 0,089 | 0,015 | 0,035 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Моршанская, д. 1 |
| 896 | ТЭЦ-2 | 0,082 | 0,015 | 0,035 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Российская, д. 4 |
| 897 | ТЭЦ-2 | 0,082 | 0,015 | 0,035 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Российская, д. 7 |
| 898 | ТЭЦ-2 | 0,111 | 0,015 | 0,036 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. З.Космодемьянской, д. 4 |
| 899 | ТЭЦ-2 | 0,132 | 0,015 | 0,036 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Прокатная, д. 11а |
| 900 | ТЭЦ-2 | 0,112 | 0,015 | 0,036 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. З.Космодемьянской, д. 3 |
| 901 | ТЭЦ-2 | 0,084 | 0,015 | 0,036 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Российская, д. 8 |
| 902 | ТЭЦ-2 | 0,096 | 0,015 | 0,036 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Волгоградская, д. 11 |
| 903 | ТЭЦ-2 | 0,137 | 0,015 | 0,036 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Парковая, д. 6 |
| 904 | ТЭЦ-2 | 0,088 | 0,015 | 0,036 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Прокатная, д. 21 |
| 905 | ТЭЦ-2 | 0,094 | 0,015 | 0,036 | 2023 | 959,7 | Липецк, ул. Ильича, д. 7 |
| 906 | ТЭЦ-2 | 0,089 | 0,015 | 0,037 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Моршанская, д. 3 |
| 907 | ТЭЦ-2 | 0,117 | 0,015 | 0,037 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Коммунистическая, д. 16 |
| 908 | ТЭЦ-2 | 0,072 | 0,015 | 0,037 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Суворова, д. 11 |
| 909 | ТЭЦ-2 | 0,080 | 0,015 | 0,037 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, пр-кт. Мира, д. 34 |
| 910 | ТЭЦ-2 | 0,115 | 0,016 | 0,037 | 2023 | 959,7 | просп. Победы, д.69а |
| 911 | ТЭЦ-2 | 0,073 | 0,016 | 0,038 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Железногорская, д. 2а |
| 912 | ТЭЦ-2 | 0,082 | 0,016 | 0,038 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Российская, д. 5 |
| 913 | ТЭЦ-2 | 0,102 | 0,016 | 0,038 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, пр-кт. Мира, д. 28 |
| 914 | ТЭЦ-2 | 0,074 | 0,016 | 0,038 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Фурманова, д. 32 |
| 915 | ТЭЦ-2 | 0,107 | 0,016 | 0,039 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Моршанская, д. 5 |
| 916 | ТЭЦ-2 | 0,125 | 0,016 | 0,039 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Краснозаводская, д. 4 |
| 917 | ТЭЦ-2 | 0,113 | 0,016 | 0,039 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Пушкина, д. 13а |
| 918 | ТЭЦ-2 | 0,085 | 0,016 | 0,039 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Крупской, д. 6 |
| 919 | ТЭЦ-2 | 0,113 | 0,016 | 0,039 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Писарева, д. 4 |
| 920 | ТЭЦ-2 | 0,091 | 0,016 | 0,039 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Российская, д. 10 |
| 921 | ТЭЦ-2 | 0,152 | 0,016 | 0,039 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Коммунистическая, д. 14 |
| 922 | ТЭЦ-2 | 0,301 | 0,016 | 0,040 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Коммунальная, д. 10 |
| 923 | ТЭЦ-2 | 0,124 | 0,016 | 0,040 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Первомайская, д. 77в |
| 924 | ТЭЦ-2 | 0,094 | 0,016 | 0,040 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Фурманова, д. 43 |
| 925 | ТЭЦ-2 | 0,084 | 0,017 | 0,040 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Российская, д. 2 |
| 926 | ТЭЦ-2 | 0,083 | 0,017 | 0,040 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Фурманова, д. 41 |
| 927 | ТЭЦ-2 | 0,079 | 0,017 | 0,042 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Гришина, д. 4 |
| 928 | ТЭЦ-2 | 0,102 | 0,017 | 0,042 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Прокатная, д. 24 |
| 929 | ТЭЦ-2 | 0,143 | 0,018 | 0,042 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Коммунистическая, д. 13 |
| 930 | ТЭЦ-2 | 0,095 | 0,018 | 0,043 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Осипенко, д. 1 |
| 931 | ТЭЦ-2 | 0,139 | 0,018 | 0,043 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Парковая, д. 7 |
| 932 | ТЭЦ-2 | 0,143 | 0,018 | 0,044 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Коммунистическая, д. 12 |
| 933 | ТЭЦ-2 | 0,136 | 0,018 | 0,044 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Крупской, д. 5 |
| 934 | ТЭЦ-2 | 0,117 | 0,019 | 0,045 | 2023 | 959,7 | Липецк, ул. 6 Г вардейской Дивизии, д. 6 |
| 935 | ТЭЦ-2 | 0,078 | 0,019 | 0,045 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, пр-кт. Мира, д. 32 |
| 936 | ТЭЦ-2 | 0,131 | 0,019 | 0,045 | 2023 | 959,7 | Липецк, ул. 6 Г вардейской Дивизии, д. 5 |
| 937 | ТЭЦ-2 | 0,111 | 0,019 | 0,046 | 2023 | 959,7 | Липецк, ул. Адмирала Макарова, д. 14 |
| 938 | ТЭЦ-2 | 0,108 | 0,019 | 0,046 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Осипенко, д. 25 |
| 939 | ТЭЦ-2 | 0,134 | 0,020 | 0,047 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 65а |
| 940 | ТЭЦ-2 | 0,153 | 0,020 | 0,047 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Краснозаводская, д. 6 |
| 941 | ТЭЦ-2 | 0,101 | 0,020 | 0,047 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Осипенко, д. 16 |
| 942 | ТЭЦ-2 | 0,091 | 0,020 | 0,047 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Фурманова, д. 44 |
| 943 | ТЭЦ-2 | 0,117 | 0,020 | 0,048 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Бачурина, д. 17 |
| 944 | ТЭЦ-2 | 0,141 | 0,020 | 0,048 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Советская, д. 71 |
| 945 | ТЭЦ-2 | 0,178 | 0,020 | 0,048 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Прокатная, д. 9 |
| 946 | ТЭЦ-2 | 0,100 | 0,020 | 0,048 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Прокатная, д. 22 |
| 947 | ТЭЦ-2 | 0,095 | 0,020 | 0,048 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Прокатная, д. 23 |
| 948 | ТЭЦ-2 | 0,125 | 0,020 | 0,049 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Фестивальная, д. 1 |
| 949 | ТЭЦ-2 | 0,129 | 0,020 | 0,049 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Крупской, д. 3 а |
| 950 | ТЭЦ-2 | 0,194 | 0,021 | 0,050 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Краснозаводская, д. 3 |
| 951 | ТЭЦ-2 | 0,247 | 0,021 | 0,051 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Коммунистическая, д. 11 |
| 952 | ТЭЦ-2 | 0,271 | 0,021 | 0,051 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Советская, д. 63 |
| 953 | ТЭЦ-2 | 0,151 | 0,021 | 0,051 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Фестивальная, д. 2 |
| 954 | ТЭЦ-2 | 0,123 | 0,021 | 0,051 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Аносова, д. 4 |
| 955 | ТЭЦ-2 | 0,152 | 0,021 | 0,051 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Прокатная, д. 11 |
| 956 | ТЭЦ-2 | 0,125 | 0,021 | 0,051 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 63а |
| 957 | ТЭЦ-2 | 0,185 | 0,022 | 0,052 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, пр-кт. Мира, д. 4а |
| 958 | ТЭЦ-2 | 0,273 | 0,022 | 0,052 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Кузнечная, д. 6 |
| 959 | ТЭЦ-2 | 0,145 | 0,022 | 0,052 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. М.Расковой, д. 15 |
| 960 | ТЭЦ-2 | 0,130 | 0,022 | 0,053 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Физкультурная, д. 14 |
| 961 | ТЭЦ-2 | 0,169 | 0,022 | 0,053 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Коммунистическая, д. 6 |
| 962 | ТЭЦ-2 | 0,135 | 0,022 | 0,053 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Невского, д. 28 |
| 963 | ТЭЦ-2 | 0,130 | 0,022 | 0,054 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Циолковского, д. 32/1 |
| 964 | ТЭЦ-2 | 0,226 | 0,022 | 0,054 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Максима Г орького, д. 26 |
| 965 | ТЭЦ-2 | 0,162 | 0,022 | 0,054 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Островского, д. 4 |
| 966 | ТЭЦ-2 | 0,145 | 0,023 | 0,055 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Дзержинского, д. 13 |
| 967 | ТЭЦ-2 | 0,179 | 0,023 | 0,055 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, пр-кт. Мира, д. 21 |
| 968 | ТЭЦ-2 | 0,112 | 0,023 | 0,055 | 2023 | 959,7 | Липецк, ул. Адмирала Макарова, д. 24 |
| 969 | ТЭЦ-2 | 0,110 | 0,023 | 0,055 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. М.Расковой, д. 16 |
| 970 | ТЭЦ-2 | 0,128 | 0,023 | 0,056 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Моршанская, д. 16 |
| 971 | ТЭЦ-2 | 0,131 | 0,024 | 0,057 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Физкультурная, д. 1 |
| 972 | ТЭЦ-2 | 0,129 | 0,024 | 0,058 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Физкультурная, д. 8 |
| 973 | ТЭЦ-2 | 0,181 | 0,024 | 0,059 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Первомайская, д. 79 |
| 974 | ТЭЦ-2 | 0,131 | 0,024 | 0,059 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Моршанская, д. 14 |
| 975 | ТЭЦ-2 | 0,130 | 0,024 | 0,059 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Физкультурная, д. 12 |
| 976 | ТЭЦ-2 | 0,146 | 0,025 | 0,059 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Пушкина, д. 13 |
| 977 | ТЭЦ-2 | 0,118 | 0,025 | 0,059 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Крупской, д. 14 |
| 978 | ТЭЦ-2 | 0,128 | 0,025 | 0,059 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Моршанская, д. 7 |
| 979 | ТЭЦ-2 | 0,127 | 0,025 | 0,059 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Физкультурная, д. 3 |
| 980 | ТЭЦ-2 | 0,188 | 0,025 | 0,060 | 2023 | 959,7 | Липецк, ул. Адмирала Макарова, д. 8 |
| 981 | ТЭЦ-2 | 0,116 | 0,025 | 0,060 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Невского, д. 12 |
| 982 | ТЭЦ-2 | 0,128 | 0,025 | 0,060 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Физкультурная, д. 2 |
| 983 | ТЭЦ-2 | 0,127 | 0,025 | 0,060 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Физкультурная, д. 7 |
| 984 | ТЭЦ-2 | 0,132 | 0,025 | 0,060 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Циолковского, д. 34/1 |
| 985 | ТЭЦ-2 | 0,162 | 0,025 | 0,061 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Левобережная, д. 1а |
| 986 | ТЭЦ-2 | 0,125 | 0,025 | 0,061 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Архангельская, д. 13 |
| 987 | ТЭЦ-2 | 0,178 | 0,025 | 0,061 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Первомайская, д. 85 |
| 988 | ТЭЦ-2 | 0,286 | 0,026 | 0,061 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Леваневского, д. 1 |
| 989 | ТЭЦ-2 | 0,128 | 0,026 | 0,062 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Моршанская, д. 18 |
| 990 | ТЭЦ-2 | 0,131 | 0,026 | 0,062 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Циолковского, д. 30/1 |
| 991 | ТЭЦ-2 | 0,153 | 0,026 | 0,062 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, проезд. Осенний, д. 14 |
| 992 | ТЭЦ-2 | 0,118 | 0,026 | 0,063 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Крупской, д. 12 |
| 993 | ТЭЦ-2 | 0,128 | 0,026 | 0,063 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Физкультурная, д. 11 |
| 994 | ТЭЦ-2 | 0,210 | 0,026 | 0,063 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Индустриальная, д. 19 |
| 995 | ТЭЦ-2 | 0,192 | 0,026 | 0,063 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Неделина, д. 19 |
| 996 | ТЭЦ-2 | 0,136 | 0,026 | 0,063 | 2023 | 959,7 | Липецк, ул. Адмирала Макарова, д. 14а |
| 997 | ТЭЦ-2 | 0,140 | 0,027 | 0,064 | 2023 | 959,7 | Липецк, ул. 6 Г вардейской Дивизии, д. 4 |
| 998 | ТЭЦ-2 | 0,136 | 0,027 | 0,064 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, пр-кт. Мира, д. 8 |
| 999 | ТЭЦ-2 | 0,160 | 0,027 | 0,065 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, проезд. Осенний, д. 10 |
| 1000 | ТЭЦ-2 | 0,172 | 0,027 | 0,065 | 2023 | 959,7 | Липецк, ул. Г оголя, д. 2 |
| 1001 | ТЭЦ-2 | 0,222 | 0,027 | 0,065 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, пл. Мира, д. 2а |
| 1002 | ТЭЦ-2 | 0,108 | 0,027 | 0,065 | 2023 | 959,7 | ул. Невского, д.13 |
| 1003 | ТЭЦ-2 | 0,159 | 0,027 | 0,066 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Суворова, д. 3 |
| 1004 | ТЭЦ-2 | 0,143 | 0,028 | 0,066 | 2023 | 959,7 | Липецк, ул. Адмирала Макарова, д. 4 |
| 1005 | ТЭЦ-2 | 0,158 | 0,028 | 0,066 | 2023 | 959,7 | Липецк, ул. Адмирала Макарова, д. 16 |
| 1006 | ТЭЦ-2 | 0,142 | 0,028 | 0,066 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, пр-кт. Мира, д. 30 |
| 1007 | ТЭЦ-2 | 0,184 | 0,028 | 0,067 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Мичурина, д. 28 |
| 1008 | ТЭЦ-2 | 0,178 | 0,028 | 0,068 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Циолковского, д. 30/3 |
| 1009 | ТЭЦ-2 | 0,160 | 0,028 | 0,068 | 2023 | 959,7 | Липецк, ул. Адмирала Макарова, д. 2 |
| 1010 | ТЭЦ-2 | 0,167 | 0,029 | 0,069 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Первомайская, д. 83 |
| 1011 | ТЭЦ-2 | 0,212 | 0,029 | 0,069 | 2023 | 959,7 | Липецк, ул. Адмирала Макарова, д. 32 |
| 1012 | ТЭЦ-2 | 0,137 | 0,029 | 0,069 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Крупской, д. 16 |
| 1013 | ТЭЦ-2 | 0,185 | 0,029 | 0,069 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Циолковского, д. 30 |
| 1014 | ТЭЦ-2 | 0,199 | 0,029 | 0,069 | 2023 | 959,7 | Липецк, ул. 6 Г вардейской Дивизии, д. 3 |
| 1015 | ТЭЦ-2 | 0,129 | 0,029 | 0,069 | 2023 | 959,7 | Липецк, ул. 9 Мая, д. 5 |
| 1016 | ТЭЦ-2 | 0,175 | 0,029 | 0,070 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Первомайская, д. 81 |
| 1017 | ТЭЦ-2 | 0,152 | 0,029 | 0,070 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Парковая, д. 3 |
| 1018 | ТЭЦ-2 | 0,206 | 0,029 | 0,070 | 2023 | 959,7 | Липецк, ул. Ильича, д. 14 |
| 1019 | ТЭЦ-2 | 0,128 | 0,029 | 0,070 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Физкультурная, д. 9 |
| 1020 | ТЭЦ-2 | 0,178 | 0,029 | 0,070 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Циолковского, д. 24 |
| 1021 | ТЭЦ-2 | 0,213 | 0,029 | 0,070 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Невского, д. 5 |
| 1022 | ТЭЦ-2 | 0,185 | 0,029 | 0,070 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. М.Расковой, д. 17 |
| 1023 | ТЭЦ-2 | 0,155 | 0,029 | 0,070 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, пр-кт. Мира, д. 9а |
| 1024 | ТЭЦ-2 | 0,126 | 0,029 | 0,071 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Физкультурная, д. 6 |
| 1025 | ТЭЦ-2 | 0,187 | 0,030 | 0,071 | 2023 | 959,7 | Липецк, ул. Адмирала Макарова, д. 20а |
| 1026 | ТЭЦ-2 | 0,188 | 0,030 | 0,071 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. М.Расковой, д. 2а |
| 1027 | ТЭЦ-2 | 0,199 | 0,030 | 0,071 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Адмирала Лазарева, д. 12 |
| 1028 | ТЭЦ-2 | 0,163 | 0,030 | 0,071 | 2023 | 959,7 | Липецк, ул. Адмирала Макарова, д. 22 |
| 1029 | ТЭЦ-2 | 0,125 | 0,030 | 0,071 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Моршанская, д. 12 |
| 1030 | ТЭЦ-2 | 0,134 | 0,030 | 0,072 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Крупской, д. 7 |
| 1031 | ТЭЦ-2 | 0,244 | 0,030 | 0,072 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Краснозаводская, д. 2 |
| 1032 | ТЭЦ-2 | 0,226 | 0,030 | 0,072 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Коммунистическая, д. 5 |
| 1033 | ТЭЦ-2 | 0,178 | 0,030 | 0,073 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Циолковского, д. 24/1 |
| 1034 | ТЭЦ-2 | 0,244 | 0,030 | 0,073 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Коммунистическая, д. 1 |
| 1035 | ТЭЦ-2 | 0,239 | 0,031 | 0,074 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Адмирала Лазарева, д. 10 |
| 1036 | ТЭЦ-2 | 0,185 | 0,031 | 0,074 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, пр-кт. Мира, д. 25 |
| 1037 | ТЭЦ-2 | 0,195 | 0,031 | 0,074 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Невского, д. 26 |
| 1038 | ТЭЦ-2 | 0,269 | 0,031 | 0,074 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, пл. Мира, д. 1 |
| 1039 | ТЭЦ-2 | 0,171 | 0,031 | 0,074 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. М.Светлова, д. 31а |
| 1040 | ТЭЦ-2 | 0,296 | 0,031 | 0,074 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 2 |
| 1041 | ТЭЦ-2 | 0,178 | 0,031 | 0,075 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Юбилейная, д. 5а |
| 1042 | ТЭЦ-2 | 0,170 | 0,031 | 0,075 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Бачурина, д. 1 |
| 1043 | ТЭЦ-2 | 0,156 | 0,031 | 0,075 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, пр-кт. Мира, д. 5а |
| 1044 | ТЭЦ-2 | 0,187 | 0,031 | 0,075 | 2023 | 959,7 | Липецк, ул. Адмирала Макарова, д. 28 |
| 1045 | ТЭЦ-2 | 0,199 | 0,032 | 0,076 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 5а |
| 1046 | ТЭЦ-2 | 0,168 | 0,032 | 0,076 | 2023 | 959,7 | Липецк, ул. Адмирала Макарова, д. 20 |
| 1047 | ТЭЦ-2 | 0,233 | 0,032 | 0,076 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Парковая, д. 9 |
| 1048 | ТЭЦ-2 | 0,191 | 0,032 | 0,077 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Краснозаводская, д. 5 |
| 1049 | ТЭЦ-2 | 0,186 | 0,032 | 0,077 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, пр-кт. Мира, д. 19 |
| 1050 | ТЭЦ-2 | 0,168 | 0,032 | 0,077 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, пр-кт. Мира, д. 27 |
| 1051 | ТЭЦ-2 | 0,169 | 0,032 | 0,077 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Циолковского, д. 26 |
| 1052 | ТЭЦ-2 | 0,212 | 0,032 | 0,078 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, пл. Мира, д. 2 |
| 1053 | ТЭЦ-2 | 0,163 | 0,032 | 0,078 | 2023 | 959,7 | Липецк, ул. Адмирала Макарова, д. 30 |
| 1054 | ТЭЦ-2 | 0,129 | 0,033 | 0,078 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Моршанская, д. 13 |
| 1055 | ТЭЦ-2 | 0,127 | 0,033 | 0,078 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Моршанская, д. 2 |
| 1056 | ТЭЦ-2 | 0,231 | 0,033 | 0,078 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Первомайская, д. 101 |
| 1057 | ТЭЦ-2 | 0,161 | 0,033 | 0,078 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, пр-кт. Мира, д. 25а |
| 1058 | ТЭЦ-2 | 0,255 | 0,033 | 0,079 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Аносова, д. 2 |
| 1059 | ТЭЦ-2 | 0,150 | 0,034 | 0,081 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Невского, д. 1а |
| 1060 | ТЭЦ-2 | 0,150 | 0,034 | 0,081 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, пр-кт. Мира, д. 33 |
| 1061 | ТЭЦ-2 | 0,143 | 0,034 | 0,082 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, пр-кт. Мира, д. 17 |
| 1062 | ТЭЦ-2 | 0,347 | 0,034 | 0,082 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, пл. Мира, д. 1а |
| 1063 | ТЭЦ-2 | 0,152 | 0,034 | 0,082 | 2023 | 959,7 | Липецк, ул. Адмирала Макарова, д. 18а |
| 1064 | ТЭЦ-2 | 0,189 | 0,034 | 0,082 | 2023 | 959,7 | Липецк, ул. Адмирала Макарова, д. 30а |
| 1065 | ТЭЦ-2 | 0,193 | 0,034 | 0,083 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Энергостроителей, д. 14 |
| 1066 | ТЭЦ-2 | 0,160 | 0,035 | 0,084 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, пр-кт. Мира, д. 13а |
| 1067 | ТЭЦ-2 | 0,014 | 0,001 | 0,002 | 2023 | 959,7 | Липецк, ул. Адмирала Макарова, д. 11 |
| 1068 | ТЭЦ-2 | 0,026 | 0,001 | 0,002 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Октябрьская, д. 87 |
| 1069 | ТЭЦ-2 | 0,061 | 0,006 | 0,015 | 2023 | 959,7 | Липецк, ул. Фрунзе, д. 23 |
| 1070 | ТЭЦ-2 | 0,42 | 0,036 | 0,086 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. 8 Марта, д. 9 |
| 1071 | ТЭЦ-2 | 0,208 | 0,038 | 0,09 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Советская, д. 26в |
| 1072 | ТЭЦ-2 | 0,26 | 0,038 | 0,09 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Л.Толстого, д. 7 |
| 1073 | ТЭЦ-2 | 0,196 | 0,038 | 0,092 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. 8 Марта, Д. 22 |
| 1074 | ТЭЦ-2 | 0,179 | 0,038 | 0,092 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. 8 Марта, д. 26/3 |
| 1075 | ТЭЦ-2 | 0,195 | 0,039 | 0,093 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. 8 Марта, д. 17 |
| 1076 | ТЭЦ-2 | 0,208 | 0,039 | 0,093 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Советская, д. 26 |
| 1077 | ТЭЦ-2 | 0,193 | 0,04 | 0,095 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. 8 Марта, д. 22/3 |
| 1078 | ТЭЦ-2 | 0,249 | 0,041 | 0,097 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Л.Толстого, д. 9 |
| 1079 | ТЭЦ-2 | 0,196 | 0,041 | 0,098 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. 8 Марта, д. 20/2 |
| 1080 | ТЭЦ-2 | 0,193 | 0,042 | 0,101 | 2023 | 959,7 | Липецк, ул. 8 Марта, д. 18 |
| 1081 | ТЭЦ-2 | 0,167 | 0,043 | 0,103 | 2023 | 959,9 | Липецк, ул. 8 Марта, д. 20 |
| 1082 | ТЭЦ-2 | 0,194 | 0,043 | 0,104 | 2023 | 959,9 | Липецк, ул. 8 Марта, д. 24/2 |
| 1083 | ТЭЦ-2 | 0,189 | 0,045 | 0,109 | 2023 | 1 004,5 | Липецк, ул. 8 Марта, д. 26 |
| 1084 | ТЭЦ-2 | 0,243 | 0,045 | 0,109 | 2023 | 1 004,5 | Липецк, ул. 8 Марта, д. 26/2 |
| 1085 | ТЭЦ-2 | 0,342 | 0,046 | 0,112 | 2023 | 1 026,9 | Липецк, ул. 8 Марта, д. 30 |
| 1086 | ТЭЦ-2 | 0,338 | 0,047 | 0,113 | 2023 | 1 049,2 | Липецк, ул. 8 Марта, д. 26/4 |
| 1087 | ТЭЦ-2 | 0,311 | 0,05 | 0,119 | 2023 | 1 116,2 | Липецк, ул. 8 Марта, д. 28 |
| 1088 | ТЭЦ-2 | 0,323 | 0,05 | 0,12 | 2023 | 1 116,2 | Липецк, ул. 8 Марта, д. 34 |
| 1089 | ТЭЦ-2 | 0,315 | 0,056 | 0,135 | 2023 | 1 250,1 | Липецк, ул. 8 Марта, д. 32 |
| 1090 | ТЭЦ-2 | 0,286 | 0,062 | 0,149 | 2023 | 1 384,0 | Липецк, ул. 8 Марта, д. 22/2 |
| 1091 | ТЭЦ-2 | 0,294 | 0,064 | 0,154 | 2023 | 1 428,7 | Липецк, ул. 8 Марта, д. 17/2 |
| 1092 | ТЭЦ-2 | 0,778 | 0,076 | 0,183 | 2023 | 1 696,6 | г. Липецк, ул. Ворошилова, д. 11 |
| 1093 | ТЭЦ-2 | 0,75 | 0,08 | 0,193 | 2023 | 1 785,9 | Липецк, ул. 8 Марта, д. 3 |
| 1094 | ТЭЦ-2 | 0,002 | 0,0003 | 0,0008 | 2023 | 959,7 | ул. 8 Марта, д.3, г. Липецк, 398001 |
| 1095 | ТЭЦ-2 | 0,634 | 0,102 | 0,245 | 2023 | 2 277,0 | Липецк, ул. 8 Марта, д. 24/4 |
| 1096 | ТЭЦ-2 | 0,771 | 0,121 | 0,29 | 2023 | 2 701,1 | г. Липецк, ул. Л.Толстого, д. 40 |
| 1097 | ТЭЦ-2 | 0,052 | 0,007 | 0,017 | 2023 | 959,7 | Липецк, ул. 8 Марта, д. 21 |
| 1098 | ТЭЦ-2 | 0,042 | 0,009 | 0,021 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Советская, д. 24а |
| 1099 | ТЭЦ-2 | 0,277 | 0,014 | 0,033 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Ворошилова, д. 7 |
| 1100 | ТЭЦ-2 | 0,172 | 0,025 | 0,059 | 2023 | 959,7 | Липецк, ул. 8 Марта, д. 24/5 |
| 1101 | ТЭЦ-2 | 0,183 | 0,025 | 0,06 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Л.Толстого, д. 44 |
| 1102 | ТЭЦ-2 | 0,177 | 0,027 | 0,066 | 2023 | 959,7 | Липецк, ул. 8 Марта, д. 32а |
| 1103 | ТЭЦ-2 | 0,244 | 0,027 | 0,066 | 2023 | 959,7 | Липецк, ул. 8 Марта, д. 26в |
| 1104 | ТЭЦ-2 | 0,31 | 0,03 | 0,071 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Л.Толстого, д. 46 |
| 1105 | ТЭЦ-2 | 0,177 | 0,031 | 0,074 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Л.Толстого, д. 42 |
| 1106 | ТЭЦ-2 | 0,192 | 0,037 | 0,089 | 2023 | 959,7 | Липецк, ул. 8 Марта, д. 24 |
| Итого: |  | 167,200 | 29,251 | 70,112 | - | 1233932,588 | - |

Котельная «Привокзальная»

Таблица 2. Стоимость мероприятий для перехода на закрытую схему ГВС для потребителей котельной «Привокзальная» в ценах 2023 года

| Реестровый номер здания | Источник тепловой энергии | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально-часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Год установки ИТП | Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб. | Адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1107 | Котельная «Привокзальная» | 0,005 | 0,0002 | 0,0004 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. МПС, д. 3а |
| 1108 | Котельная «Привокзальная» | 0,204 | 0,035 | 0,085 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Гагарина, д. 161/3 |
| 1109 | Котельная «Привокзальная» | 0,180 | 0,036 | 0,085 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Г агарина, д. 111/2 |
| 1110 | Котельная «Привокзальная» | 0,283 | 0,036 | 0,085 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 44/3 |
| 1111 | Котельная «Привокзальная» | 0,189 | 0,036 | 0,086 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 36/1 |
| 1112 | Котельная «Привокзальная» | 0,263 | 0,036 | 0,086 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 14 |
| 1113 | Котельная «Привокзальная» | 0,164 | 0,036 | 0,087 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Агрономическая, д. 7 |
| 1114 | Котельная «Привокзальная» | 0,197 | 0,037 | 0,088 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 7/3 |
| 1115 | Котельная «Привокзальная» | 0,216 | 0,037 | 0,088 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 28 |
| 1116 | Котельная «Привокзальная» | 0,297 | 0,037 | 0,089 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Г агарина, д. 63 |
| 1117 | Котельная «Привокзальная» | 0,181 | 0,037 | 0,089 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 42/1 |
| 1118 | Котельная «Привокзальная» | 0,243 | 0,037 | 0,089 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 2 |
| 1119 | Котельная «Привокзальная» | 0,243 | 0,037 | 0,090 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 72 |
| 1120 | Котельная «Привокзальная» | 0,248 | 0,038 | 0,090 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 28/5 |
| 1121 | Котельная «Привокзальная» | 0,195 | 0,038 | 0,090 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Гагарина, д. 107/3 |
| 1122 | Котельная «Привокзальная» | 0,238 | 0,038 | 0,090 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 10/1 |
| 1123 | Котельная «Привокзальная» | 0,194 | 0,038 | 0,090 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, проезд. Боевой, д. 37 |
| 1124 | Котельная «Привокзальная» | 0,194 | 0,038 | 0,091 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 12/2 |
| 1125 | Котельная «Привокзальная» | 0,182 | 0,038 | 0,092 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 48/1 |
| 1126 | Котельная «Привокзальная» | 0,202 | 0,038 | 0,092 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Гагарина, д. 149/2 |
| 1127 | Котельная «Привокзальная» | 0,245 | 0,039 | 0,093 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 20 |
| 1128 | Котельная «Привокзальная» | 0,226 | 0,039 | 0,093 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 4 |
| 1129 | Котельная «Привокзальная» | 0,228 | 0,039 | 0,093 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 52 |
| 1130 | Котельная «Привокзальная» | 0,189 | 0,039 | 0,093 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 34/1 |
| 1131 | Котельная «Привокзальная» | 0,182 | 0,039 | 0,094 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 44/1 |
| 1132 | Котельная «Привокзальная» | 0,243 | 0,039 | 0,094 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Г агарина, д. 77 |
| 1133 | Котельная «Привокзальная» | 0,303 | 0,040 | 0,095 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Игнатьева, д. 32 |
| 1134 | Котельная «Привокзальная» | 0,197 | 0,040 | 0,095 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Гагарина, д. 75/2 |
| 1135 | Котельная «Привокзальная» | 0,179 | 0,040 | 0,095 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Гагарина, д. 115/2 |
| 1136 | Котельная «Привокзальная» | 0,218 | 0,040 | 0,095 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 34/3 |
| 1137 | Котельная «Привокзальная» | 0,243 | 0,040 | 0,096 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Гагарина, д. 103/1 |
| 1138 | Котельная «Привокзальная» | 0,193 | 0,040 | 0,096 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Гагарина, д. 123 |
| 1139 | Котельная «Привокзальная» | 0,212 | 0,040 | 0,096 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Титова, д. 11/2 |
| 1140 | Котельная «Привокзальная» | 0,244 | 0,040 | 0,096 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 7/1 |
| 1141 | Котельная «Привокзальная» | 0,196 | 0,040 | 0,096 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Титова, д. 4/2 |
| 1142 | Котельная «Привокзальная» | 0,245 | 0,040 | 0,096 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 32/1 |
| 1143 | Котельная «Привокзальная» | 0,243 | 0,040 | 0,096 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 15/2 |
| 1144 | Котельная «Привокзальная» | 0,197 | 0,040 | 0,097 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 50 |
| 1145 | Котельная «Привокзальная» | 0,193 | 0,040 | 0,097 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Циолковского, д. 37/3 |
| 1146 | Котельная «Привокзальная» | 0,188 | 0,041 | 0,097 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Г агарина, д. 77а |
| 1147 | Котельная «Привокзальная» | 0,238 | 0,041 | 0,097 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 5/2 |
| 1148 | Котельная «Привокзальная» | 0,207 | 0,041 | 0,097 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Гагарина, д. 121/2 |
| 1149 | Котельная «Привокзальная» | 0,241 | 0,041 | 0,098 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 29/4 |
| 1150 | Котельная «Привокзальная» | 0,194 | 0,041 | 0,098 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 28/2 |
| 1151 | Котельная «Привокзальная» | 0,197 | 0,041 | 0,098 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 7/2 |
| 1152 | Котельная «Привокзальная» | 0,179 | 0,041 | 0,098 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Гагарина, д. 107/2 |
| 1153 | Котельная «Привокзальная» | 0,196 | 0,041 | 0,098 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 6 |
| 1154 | Котельная «Привокзальная» | 0,253 | 0,041 | 0,099 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 22 |
| 1155 | Котельная «Привокзальная» | 0,197 | 0,041 | 0,099 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 28/3 |
| 1156 | Котельная «Привокзальная» | 0,240 | 0,041 | 0,099 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Г агарина, д. 74б |
| 1157 | Котельная «Привокзальная» | 0,195 | 0,041 | 0,099 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 46/3 |
| 1158 | Котельная «Привокзальная» | 0,192 | 0,041 | 0,099 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 14/2 |
| 1159 | Котельная «Привокзальная» | 0,230 | 0,042 | 0,100 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Гагарина, д. 111/1 |
| 1160 | Котельная «Привокзальная» | 0,203 | 0,042 | 0,100 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Гагарина, д. 125/2 |
| 1161 | Котельная «Привокзальная» | 0,194 | 0,042 | 0,100 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Гагарина, д. 123/2 |
| 1162 | Котельная «Привокзальная» | 0,223 | 0,042 | 0,100 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Титова, Д. 4/3 |
| 1163 | Котельная «Привокзальная» | 0,192 | 0,042 | 0,100 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 4/2 |
| 1164 | Котельная «Привокзальная» | 0,195 | 0,042 | 0,102 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Циолковского, д. 35/2 |
| 1165 | Котельная «Привокзальная» | 0,207 | 0,043 | 0,102 | 2023 | 959,9 | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 12 |
| 1166 | Котельная «Привокзальная» | 0,232 | 0,043 | 0,104 | 2023 | 959,9 | г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 3/1 |
| 1167 | Котельная «Привокзальная» | 0,194 | 0,044 | 0,104 | 2023 | 982,2 | Липецк, ул. Титова, д. 13 |
| 1168 | Котельная «Привокзальная» | 0,213 | 0,044 | 0,104 | 2023 | 982,2 | г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 7/2 |
| 1169 | Котельная «Привокзальная» | 0,326 | 0,044 | 0,105 | 2023 | 982,2 | г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 24 |
| 1170 | Котельная «Привокзальная» | 0,281 | 0,044 | 0,105 | 2023 | 982,2 | г. Липецк, ул. Пришвина, д. 19 |
| 1171 | Котельная «Привокзальная» | 0,196 | 0,044 | 0,105 | 2023 | 982,2 | Липецк, ул. Титова, д. 11 |
| 1172 | Котельная «Привокзальная» | 0,264 | 0,044 | 0,105 | 2023 | 982,2 | г. Липецк, ул. Г агарина, д. 95/2 |
| 1173 | Котельная «Привокзальная» | 0,247 | 0,044 | 0,107 | 2023 | 982,2 | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 18 |
| 1174 | Котельная «Привокзальная» | 0,235 | 0,045 | 0,107 | 2023 | 1 004,5 | г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 9/1 |
| 1175 | Котельная «Привокзальная» | 0,010 | 0,0002 | 0,0006 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, проезд. Боевой, д. 18 |
| 1176 | Котельная «Привокзальная» | 0,242 | 0,045 | 0,108 | 2023 | 1 004,5 | г. Липецк, ул. Гагарина, д. 81 |
| 1177 | Котельная «Привокзальная» | 0,238 | 0,045 | 0,108 | 2023 | 1 004,5 | г. Липецк, ул. Гагарина, д. 159/2 |
| 1178 | Котельная «Привокзальная» | 0,235 | 0,045 | 0,108 | 2023 | 1 004,5 | г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 14 |
| 1179 | Котельная «Привокзальная» | 0,269 | 0,045 | 0,109 | 2023 | 1 004,5 | г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 3/3 |
| 1180 | Котельная «Привокзальная» | 0,244 | 0,045 | 0,109 | 2023 | 1 004,5 | г. Липецк, ул. Гагарина, д. 79/2 |
| 1181 | Котельная «Привокзальная» | 0,225 | 0,045 | 0,109 | 2023 | 1 004,5 | г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 16 |
| 1182 | Котельная «Привокзальная» | 0,195 | 0,045 | 0,109 | 2023 | 1 004,5 | г. Липецк, ул. Агрономическая, д. 5 |
| 1183 | Котельная «Привокзальная» | 0,244 | 0,046 | 0,111 | 2023 | 1 026,9 | г. Липецк, ул. Г агарина, д. 85 |
| 1184 | Котельная «Привокзальная» | 0,219 | 0,046 | 0,111 | 2023 | 1 026,9 | г. Липецк, ул. Агрономическая, д. 6 |
| 1185 | Котельная «Привокзальная» | 0,278 | 0,046 | 0,111 | 2023 | 1 026,9 | г. Липецк, ул. Опытная, д. 17 |
| 1186 | Котельная «Привокзальная» | 0,329 | 0,046 | 0,111 | 2023 | 1 026,9 | г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 42 |
| 1187 | Котельная «Привокзальная» | 0,193 | 0,046 | 0,112 | 2023 | 1 026,9 | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 56/3 |
| 1188 | Котельная «Привокзальная» | 0,232 | 0,046 | 0,112 | 2023 | 1 026,9 | Липецк, ул. Титова, д. 9/1 |
| 1189 | Котельная «Привокзальная» | 0,256 | 0,046 | 0,112 | 2023 | 1 026,9 | г. Липецк, ул. Гагарина, д. 73/2 |
| 1190 | Котельная «Привокзальная» | 0,222 | 0,046 | 0,112 | 2023 | 1 026,9 | г. Липецк, ул. Степанищева, д. 15 |
| 1191 | Котельная «Привокзальная» | 0,007 | 0,0003 | 0,0006 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Совхозная, д. 10 |
| 1192 | Котельная «Привокзальная» | 0,335 | 0,047 | 0,112 | 2023 | 1 049,2 | г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 18 |
| 1193 | Котельная «Привокзальная» | 0,239 | 0,047 | 0,112 | 2023 | 1 049,2 | г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 10/2 |
| 1194 | Котельная «Привокзальная» | 0,245 | 0,047 | 0,113 | 2023 | 1 049,2 | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 26 |
| 1195 | Котельная «Привокзальная» | 0,229 | 0,047 | 0,113 | 2023 | 1 049,2 | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 42/2 |
| 1196 | Котельная «Привокзальная» | 0,229 | 0,047 | 0,113 | 2023 | 1 049,2 | г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 3/2 |
| 1197 | Котельная «Привокзальная» | 0,221 | 0,047 | 0,114 | 2023 | 1 049,2 | г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 34/1 |
| 1198 | Котельная «Привокзальная» | 0,236 | 0,047 | 0,114 | 2023 | 1 049,2 | г. Липецк, ул. Гагарина, д. 61 |
| 1199 | Котельная «Привокзальная» | 0,226 | 0,048 | 0,115 | 2023 | 1 071,5 | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 58 |
| 1200 | Котельная «Привокзальная» | 0,244 | 0,048 | 0,115 | 2023 | 1 071,5 | Липецк, ул. Титова, д. 2/2 |
| 1201 | Котельная «Привокзальная» | 0,263 | 0,048 | 0,115 | 2023 | 1 071,5 | г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 11/2 |
| 1202 | Котельная «Привокзальная» | 0,355 | 0,048 | 0,115 | 2023 | 1 071,5 | г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 27 |
| 1203 | Котельная «Привокзальная» | 0,211 | 0,048 | 0,115 | 2023 | 1 071,5 | г. Липецк, ул. Пришвина, д. 1 |
| 1204 | Котельная «Привокзальная» | 0,230 | 0,048 | 0,115 | 2023 | 1 071,5 | г. Липецк, ул. Степанищева, д. 17 |
| 1205 | Котельная «Привокзальная» | 0,236 | 0,048 | 0,116 | 2023 | 1 071,5 | Липецк, ул. Титова, д. 7/2 |
| 1206 | Котельная «Привокзальная» | 0,231 | 0,048 | 0,116 | 2023 | 1 071,5 | Липецк, ул. Титова, д. 9/3 |
| 1207 | Котельная «Привокзальная» | 0,272 | 0,048 | 0,116 | 2023 | 1 071,5 | г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 5/1 |
| 1208 | Котельная «Привокзальная» | 0,194 | 0,049 | 0,117 | 2023 | 1 093,8 | г. Липецк, ул. Опытная, д. 4 |
| 1209 | Котельная «Привокзальная» | 0,337 | 0,049 | 0,117 | 2023 | 1 093,8 | г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 20 |
| 1210 | Котельная «Привокзальная» | 0,233 | 0,049 | 0,118 | 2023 | 1 093,8 | Липецк, ул. Титова, д. 7/3 |
| 1211 | Котельная «Привокзальная» | 0,266 | 0,049 | 0,118 | 2023 | 1 093,8 | г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 11/1 |
| 1212 | Котельная «Привокзальная» | 0,267 | 0,049 | 0,119 | 2023 | 1 093,8 | г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 11/3 |
| 1213 | Котельная «Привокзальная» | 0,235 | 0,049 | 0,119 | 2023 | 1 093,8 | г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 14/2 |
| 1214 | Котельная «Привокзальная» | 0,238 | 0,050 | 0,119 | 2023 | 1 116,2 | г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 10/3 |
| 1215 | Котельная «Привокзальная» | 0,235 | 0,050 | 0,120 | 2023 | 1 116,2 | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 34/2 |
| 1216 | Котельная «Привокзальная» | 0,218 | 0,051 | 0,122 | 2023 | 1 138,5 | г. Липецк, ул. Нестерова, д. 8 |
| 1217 | Котельная «Привокзальная» | 0,231 | 0,051 | 0,123 | 2023 | 1 138,5 | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 56/1 |
| 1218 | Котельная «Привокзальная» | 0,272 | 0,051 | 0,123 | 2023 | 1 138,5 | г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 5/3 |
| 1219 | Котельная «Привокзальная» | 0,231 | 0,051 | 0,123 | 2023 | 1 138,5 | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 44/2 |
| 1220 | Котельная «Привокзальная» | 0,236 | 0,051 | 0,123 | 2023 | 1 138,5 | Липецк, ул. Титова, д. 7/1 |
| 1221 | Котельная «Привокзальная» | 0,238 | 0,051 | 0,123 | 2023 | 1 138,5 | Липецк, ул. Титова, д. 9/2 |
| 1222 | Котельная «Привокзальная» | 0,240 | 0,052 | 0,125 | 2023 | 1 160,8 | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 58/2 |
| 1223 | Котельная «Привокзальная» | 0,263 | 0,052 | 0,126 | 2023 | 1 160,8 | г. Липецк, ул. Степанищева, д. 13 |
| 1224 | Котельная «Привокзальная» | 0,250 | 0,053 | 0,127 | 2023 | 1 183,1 | Липецк, ул. Титова, д. 6/1 |
| 1225 | Котельная «Привокзальная» | 0,345 | 0,053 | 0,127 | 2023 | 1 183,1 | г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 7/3 |
| 1226 | Котельная «Привокзальная» | 0,283 | 0,053 | 0,127 | 2023 | 1 183,1 | г. Липецк, ул. Гагарина, д. 75 |
| 1227 | Котельная «Привокзальная» | 0,268 | 0,053 | 0,127 | 2023 | 1 183,1 | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 36/2 |
| 1228 | Котельная «Привокзальная» | 0,235 | 0,053 | 0,128 | 2023 | 1 183,1 | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 48/2 |
| 1229 | Котельная «Привокзальная» | 0,242 | 0,053 | 0,128 | 2023 | 1 183,1 | г. Липецк, ул. Гагарина, д. 151/3 |
| 1230 | Котельная «Привокзальная» | 0,317 | 0,054 | 0,129 | 2023 | 1 205,5 | г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 19 |
| 1231 | Котельная «Привокзальная» | 0,237 | 0,054 | 0,129 | 2023 | 1 205,5 | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 46/2 |
| 1232 | Котельная «Привокзальная» | 0,235 | 0,054 | 0,131 | 2023 | 1 205,5 | Липецк, ул. Титова, д. 4/4 |
| 1233 | Котельная «Привокзальная» | 0,233 | 0,054 | 0,131 | 2023 | 1 205,5 | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 62/1 |
| 1234 | Котельная «Привокзальная» | 0,240 | 0,055 | 0,131 | 2023 | 1 227,8 | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 56/2 |
| 1235 | Котельная «Привокзальная» | 0,193 | 0,055 | 0,131 | 2023 | 1 227,8 | г. Липецк, ул. Опытная, д. 2 |
| 1236 | Котельная «Привокзальная» | 0,192 | 0,055 | 0,131 | 2023 | 1 227,8 | г. Липецк, ул. Опытная, д. 2а |
| 1237 | Котельная «Привокзальная» | 0,333 | 0,055 | 0,132 | 2023 | 1 227,8 | г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 26 |
| 1238 | Котельная «Привокзальная» | 0,620 | 0,055 | 0,132 | 2023 | 1 227,8 | г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 13А |
| 1239 | Котельная «Привокзальная» | 0,271 | 0,055 | 0,132 | 2023 | 1 227,8 | г. Липецк, ул. Опытная, д. 15 |
| 1240 | Котельная «Привокзальная» | 0,245 | 0,056 | 0,134 | 2023 | 1 250,1 | г. Липецк, ул. Гагарина, д. 151/2 |
| 1241 | Котельная «Привокзальная» | 0,320 | 0,056 | 0,135 | 2023 | 1 250,1 | г. Липецк, ул. Пришвина, д. 3 |
| 1242 | Котельная «Привокзальная» | 0,292 | 0,056 | 0,135 | 2023 | 1 250,1 | г. Липецк, ул. Циолковского, д. 37/2 |
| 1243 | Котельная «Привокзальная» | 0,235 | 0,056 | 0,135 | 2023 | 1 250,1 | Липецк, ул. Титова, д. 6/3 |
| 1244 | Котельная «Привокзальная» | 0,232 | 0,056 | 0,135 | 2023 | 1 250,1 | Липецк, ул. Титова, д. 7/3 |
| 1245 | Котельная «Привокзальная» | 0,235 | 0,056 | 0,135 | 2023 | 1 250,1 | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 58/3 |
| 1246 | Котельная «Привокзальная» | 0,363 | 0,057 | 0,137 | 2023 | 1 272,4 | г. Липецк, ул. Гагарина, д. 73 |
| 1247 | Котельная «Привокзальная» | 0,298 | 0,057 | 0,137 | 2023 | 1 272,4 | г. Липецк, ул. Опытная, д. 11а |
| 1248 | Котельная «Привокзальная» | 0,400 | 0,057 | 0,137 | 2023 | 1 272,4 | г. Липецк, ул. Пришвина, д. 5 |
| 1249 | Котельная «Привокзальная» | 0,012 | 0,0003 | 0,0006 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, проезд Боевой, д. 28 |
| 1250 | Котельная «Привокзальная» | 0,231 | 0,058 | 0,139 | 2023 | 1 294,7 | г. Липецк, ул. Гагарина, д. 121/1 |
| 1251 | Котельная «Привокзальная» | 0,245 | 0,058 | 0,140 | 2023 | 1 294,7 | г. Липецк, ул. Опытная, д. 11 |
| 1252 | Котельная «Привокзальная» | 0,321 | 0,059 | 0,143 | 2023 | 1 317,1 | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 15 |
| 1253 | Котельная «Привокзальная» | 0,301 | 0,060 | 0,143 | 2023 | 1 339,4 | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 33 |
| 1254 | Котельная «Привокзальная» | 0,297 | 0,061 | 0,146 | 2023 | 1 361,7 | г. Липецк, ул. Опытная, д. 19 |
| 1255 | Котельная «Привокзальная» | 0,320 | 0,061 | 0,146 | 2023 | 1 361,7 | г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 40 |
| 1256 | Котельная «Привокзальная» | 0,329 | 0,062 | 0,148 | 2023 | 1 384,0 | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 17 |
| 1257 | Котельная «Привокзальная» | 0,333 | 0,062 | 0,149 | 2023 | 1 384,0 | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 13 |
| 1258 | Котельная «Привокзальная» | 0,267 | 0,062 | 0,149 | 2023 | 1 384,0 | г. Липецк, ул. Степанищева, д. 19 |
| 1259 | Котельная «Привокзальная» | 0,311 | 0,063 | 0,150 | 2023 | 1 406,4 | г. Липецк, ул. Гагарина, д. 159 |
| 1260 | Котельная «Привокзальная» | 0,273 | 0,063 | 0,150 | 2023 | 1 406,4 | г. Липецк, ул. Пришвина, д. 16 |
| 1261 | Котельная «Привокзальная» | 0,235 | 0,063 | 0,151 | 2023 | 1 406,4 | Липецк, ул. Титова, д. 6/2 |
| 1262 | Котельная «Привокзальная» | 0,343 | 0,064 | 0,153 | 2023 | 1 428,7 | г. Липецк, ул. Пришвина, д. 21 |
| 1263 | Котельная «Привокзальная» | 0,340 | 0,064 | 0,153 | 2023 | 1 428,7 | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 11 |
| 1264 | Котельная «Привокзальная» | 0,208 | 0,064 | 0,154 | 2023 | 1 428,7 | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 24 |
| 1265 | Котельная «Привокзальная» | 0,375 | 0,065 | 0,156 | 2023 | 1 451,0 | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 31/3 |
| 1266 | Котельная «Привокзальная» | 0,300 | 0,066 | 0,158 | 2023 | 1 473,3 | г. Липецк, ул. Пришвина, д. 9 |
| 1267 | Котельная «Привокзальная» | 0,340 | 0,066 | 0,158 | 2023 | 1 473,3 | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 7/4 |
| 1268 | Котельная «Привокзальная» | 0,299 | 0,067 | 0,161 | 2023 | 1 495,7 | г. Липецк, ул. Липовская, д. 7 |
| 1269 | Котельная «Привокзальная» | 0,295 | 0,067 | 0,161 | 2023 | 1 495,7 | г. Липецк, ул. Пришвина, д. 15 |
| 1270 | Котельная «Привокзальная» | 0,432 | 0,068 | 0,162 | 2023 | 1 518,0 | г. Липецк, ул. Гагарина, д. 91 |
| 1271 | Котельная «Привокзальная» | 0,353 | 0,069 | 0,165 | 2023 | 1 540,3 | г. Липецк, ул. Качалова, д. 5 |
| 1272 | Котельная «Привокзальная» | 0,338 | 0,069 | 0,165 | 2023 | 1 540,3 | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 19 |
| 1273 | Котельная «Привокзальная» | 0,290 | 0,069 | 0,165 | 2023 | 1 540,3 | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 25 |
| 1274 | Котельная «Привокзальная» | 0,373 | 0,070 | 0,169 | 2023 | 1 562,6 | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 6 |
| 1275 | Котельная «Привокзальная» | 0,306 | 0,071 | 0,170 | 2023 | 1 584,9 | г. Липецк, ул. Опытная, д. 11б |
| 1276 | Котельная «Привокзальная» | 0,320 | 0,071 | 0,170 | 2023 | 1 584,9 | г. Липецк, ул. Пришвина, д. 13 |
| 1277 | Котельная «Привокзальная» | 0,462 | 0,072 | 0,172 | 2023 | 1 607,3 | г. Липецк, ул. Гагарина, д. 104 |
| 1278 | Котельная «Привокзальная» | 0,410 | 0,072 | 0,173 | 2023 | 1 607,3 | г. Липецк, проезд. Боевой, д. 34 |
| 1279 | Котельная «Привокзальная» | 0,223 | 0,072 | 0,173 | 2023 | 1 607,3 | г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 32/2 |
| 1280 | Котельная «Привокзальная» | 0,389 | 0,076 | 0,181 | 2023 | 1 696,6 | г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 38В |
| 1281 | Котельная «Привокзальная» | 0,398 | 0,077 | 0,184 | 2023 | 1 718,9 | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 9 |
| 1282 | Котельная «Привокзальная» | 0,251 | 0,077 | 0,184 | 2023 | 1 718,9 | г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 28/4 |
| 1283 | Котельная «Привокзальная» | 0,527 | 0,077 | 0,186 | 2023 | 1 718,9 | г. Липецк, ул. Качалова, д. 3 |
| 1284 | Котельная «Привокзальная» | 0,302 | 0,078 | 0,188 | 2023 | 1 741,2 | г. Липецк, ул. Агрономическая, д. 15 |
| 1285 | Котельная «Привокзальная» | 0,386 | 0,078 | 0,188 | 2023 | 1 741,2 | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 29 |
| 1286 | Котельная «Привокзальная» | 0,451 | 0,078 | 0,188 | 2023 | 1 741,2 | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 31 |
| 1287 | Котельная «Привокзальная» | 0,468 | 0,079 | 0,189 | 2023 | 1 763,5 | Липецк, ул. Титова, д. 9/4 |
| 1288 | Котельная «Привокзальная» | 0,534 | 0,080 | 0,193 | 2023 | 1 785,9 | г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 31 |
| 1289 | Котельная «Привокзальная» | 0,384 | 0,085 | 0,205 | 2023 | 1 897,5 | г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 38А |
| 1290 | Котельная «Привокзальная» | 0,527 | 0,086 | 0,207 | 2023 | 1 919,8 | г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 33 |
| 1291 | Котельная «Привокзальная» | 0,558 | 0,087 | 0,209 | 2023 | 1 942,1 | г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 29А |
| 1292 | Котельная «Привокзальная» | 0,384 | 0,088 | 0,211 | 2023 | 1 964,4 | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 7/1 |
| 1293 | Котельная «Привокзальная» | 0,527 | 0,088 | 0,212 | 2023 | 1 964,4 | г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 35 |
| 1294 | Котельная «Привокзальная» | 0,553 | 0,089 | 0,213 | 2023 | 1 986,8 | г. Липецк, ул. Балмочных С.Ф., д. 50 |
| 1295 | Котельная «Привокзальная» | 0,790 | 0,091 | 0,218 | 2023 | 2 031,4 | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 10 |
| 1296 | Котельная «Привокзальная» | 0,545 | 0,092 | 0,221 | 2023 | 2 053,7 | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 5/3 |
| 1297 | Котельная «Привокзальная» | 0,602 | 0,093 | 0,223 | 2023 | 2 076,1 | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 5/2 |
| 1298 | Котельная «Привокзальная» | 0,717 | 0,093 | 0,223 | 2023 | 2 076,1 | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 38 |
| 1299 | Котельная «Привокзальная» | 0,004 | 0,0003 | 0,0008 | 2023 | 959,7 | ул. Гагарина, д.61, г. Липецк, 398002 |
| 1300 | Котельная «Привокзальная» | 0,593 | 0,098 | 0,235 | 2023 | 2 187,7 | г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 17 |
| 1301 | Котельная «Привокзальная» | 0,562 | 0,098 | 0,236 | 2023 | 2 187,7 | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 5 |
| 1302 | Котельная «Привокзальная» | 0,675 | 0,099 | 0,237 | 2023 | 2 210,0 | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 8 |
| 1303 | Котельная «Привокзальная» | 0,554 | 0,099 | 0,237 | 2023 | 2 210,0 | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 5/1 |
| 1304 | Котельная «Привокзальная» | 0,247 | 0,099 | 0,238 | 2023 | 2 210,0 | г. Липецк, ул. Гагарина, д. 153/2 |
| 1305 | Котельная «Привокзальная» | 0,439 | 0,103 | 0,248 | 2023 | 2 299,3 | г. Липецк, ул. Опытная, д. 21 |
| 1306 | Котельная «Привокзальная» | 0,591 | 0,112 | 0,268 | 2023 | 2 500,2 | г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 25 |
| 1307 | Котельная «Привокзальная» | 0,885 | 0,153 | 0,366 | 2023 | 2 563,1 | г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 22 |
| 1308 | Котельная «Привокзальная» | 0,630 | 0,158 | 0,380 | 2023 | 2 646,9 | г. Липецк, ул. Степанищева, д. 11 |
| 1309 | Котельная «Привокзальная» | 0,602 | 0,106 | 0,255 | 2023 | 2 366,3 | г. Липецк, ул. Циолковского, д. 39 |
| 1310 | Котельная «Привокзальная» | 0,237 | 0,057 | 0,138 | 2023 | 1 272,4 | г. Липецк, ул. Гагарина, д. 125/1 |
| 1311 | Котельная «Привокзальная» | 0,467 | 0,088 | 0,210 | 2023 | 1 964,4 | г. Липецк, ул. Липовская, д. 1 |
| 1312 | Котельная «Привокзальная» | 0,006 | 0,0004 | 0,0010 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Совхозная, д. 6 |
| 1313 | Котельная «Привокзальная» | 0,009 | 0,0005 | 0,0012 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, проезд. Боевой, д. 24 |
| 1314 | Котельная «Привокзальная» | 0,096 | 0,001 | 0,001 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. МПС, д. 9а |
| 1315 | Котельная «Привокзальная» | 0,063 | 0,001 | 0,002 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. МПС, д. 4а |
| 1316 | Котельная «Привокзальная» | 0,016 | 0,001 | 0,002 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, проезд. Боевой, д. 1а |
| 1317 | Котельная «Привокзальная» | 0,010 | 0,001 | 0,002 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Совхозная, д. 4 |
| 1318 | Котельная «Привокзальная» | 0,015 | 0,001 | 0,003 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 6 Б |
| 1319 | Котельная «Привокзальная» | 0,020 | 0,001 | 0,003 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 6А |
| 1320 | Котельная «Привокзальная» | 0,020 | 0,001 | 0,003 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 6Г |
| 1321 | Котельная «Привокзальная» | 0,007 | 0,001 | 0,004 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, проезд. Боевой, д. 22 |
| 1322 | Котельная «Привокзальная» | 0,035 | 0,002 | 0,004 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. МПС, д. 6 |
| 1323 | Котельная «Привокзальная» | 0,019 | 0,002 | 0,004 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 6в |
| 1324 | Котельная «Привокзальная» | 0,184 | 0,002 | 0,004 | 2023 | 959,7 | ул. Военный Г ородок, д.1/196 |
| 1325 | Котельная «Привокзальная» | 0,019 | 0,002 | 0,004 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. МПС, д. 4 |
| 1326 | Котельная «Привокзальная» | 0,018 | 0,002 | 0,004 | 2023 | 959,7 | ул. Военный Г ородок, д.144 |
| 1327 | Котельная «Привокзальная» | 0,018 | 0,002 | 0,004 | 2023 | 959,7 | ул. Военный Г ородок, д.143 |
| 1328 | Котельная «Привокзальная» | 0,011 | 0,002 | 0,005 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Совхозная, д. 3 а |
| 1329 | Котельная «Привокзальная» | 0,112 | 0,002 | 0,005 | 2023 | 959,7 | проезд Боевой, д. 36, г. Липецк |
| 1330 | Котельная «Привокзальная» | 0,161 | 0,002 | 0,006 | 2023 | 959,7 | ул. Титова, д.3/2 |
| 1331 | Котельная «Привокзальная» | 0,065 | 0,003 | 0,007 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, городок. Военный, д. 186 |
| 1332 | Котельная «Привокзальная» | 0,044 | 0,003 | 0,007 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. МПС, д. 7 |
| 1333 | Котельная «Привокзальная» | 0,018 | 0,003 | 0,008 | 2023 | 959,7 | ул. Военный Г ородок, д.145 |
| 1334 | Котельная «Привокзальная» | 0,022 | 0,003 | 0,008 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Г агарина, д. 76а |
| 1335 | Котельная «Привокзальная» | 0,019 | 0,004 | 0,009 | 2023 | 959,7 | ул. Военный Г ородок, д.142 |
| 1336 | Котельная «Привокзальная» | 0,016 | 0,004 | 0,010 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Совхозная, д. 13 |
| 1337 | Котельная «Привокзальная» | 0,021 | 0,005 | 0,013 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. МПС ст. Чугун-2, д. 1 |
| 1338 | Котельная «Привокзальная» | 0,059 | 0,006 | 0,015 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 38Г |
| 1339 | Котельная «Привокзальная» | 0,054 | 0,007 | 0,017 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 38Б |
| 1340 | Котельная «Привокзальная» | 0,046 | 0,008 | 0,019 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Гагарина, д. 155 |
| 1341 | Котельная «Привокзальная» | 0,102 | 0,008 | 0,019 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. МПС, д. 1 |
| 1342 | Котельная «Привокзальная» | 0,070 | 0,010 | 0,025 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Гагарина, д. 157/2 |
| 1343 | Котельная «Привокзальная» | 0,221 | 0,011 | 0,027 | 2023 | 959,7 | ул. Военный Г ородок, д.1/230 |
| 1344 | Котельная «Привокзальная» | 0,066 | 0,011 | 0,027 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 1/3 |
| 1345 | Котельная «Привокзальная» | 0,070 | 0,012 | 0,029 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Гагарина, д. 157/1 |
| 1346 | Котельная «Привокзальная» | 0,088 | 0,015 | 0,037 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Г агарина, д. 95 |
| 1347 | Котельная «Привокзальная» | 0,141 | 0,016 | 0,038 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Г агарина, д. 89 |
| 1348 | Котельная «Привокзальная» | 0,162 | 0,016 | 0,038 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, городок. Военный, д. 16 |
| 1349 | Котельная «Привокзальная» | 0,160 | 0,017 | 0,040 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, городок. Военный, д. 15 |
| 1350 | Котельная «Привокзальная» | 0,357 | 0,019 | 0,046 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Гагарина, д. 131а |
| 1351 | Котельная «Привокзальная» | 0,149 | 0,019 | 0,046 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Пугачева, д. 1а |
| 1352 | Котельная «Привокзальная» | 0,301 | 0,019 | 0,046 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Липовская, д. 7/2 |
| 1353 | Котельная «Привокзальная» | 0,143 | 0,019 | 0,047 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, городок. Военный, д. 14 |
| 1354 | Котельная «Привокзальная» | 0,153 | 0,021 | 0,050 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 25/4 |
| 1355 | Котельная «Привокзальная» | 0,196 | 0,021 | 0,050 | 2023 | 959,7 | Липецк, ул. Титова, д. 4 |
| 1356 | Котельная «Привокзальная» | 0,165 | 0,022 | 0,052 | 2023 | 959,7 | ул. Титова, д.3/3 |
| 1357 | Котельная «Привокзальная» | 0,137 | 0,023 | 0,055 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Г агарина, д. 87 |
| 1358 | Котельная «Привокзальная» | 0,176 | 0,024 | 0,057 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Гагарина, д. 129 |
| 1359 | Котельная «Привокзальная» | 0,331 | 0,024 | 0,059 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Циолковского, д. 15 |
| 1360 | Котельная «Привокзальная» | 0,156 | 0,024 | 0,059 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 13/2 |
| 1361 | Котельная «Привокзальная» | 0,162 | 0,024 | 0,059 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 13/3 |
| 1362 | Котельная «Привокзальная» | 0,158 | 0,025 | 0,060 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 25/2 |
| 1363 | Котельная «Привокзальная» | 0,155 | 0,025 | 0,060 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 25/5 |
| 1364 | Котельная «Привокзальная» | 0,188 | 0,025 | 0,061 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 29 |
| 1365 | Котельная «Привокзальная» | 0,159 | 0,026 | 0,062 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 33/3 |
| 1366 | Котельная «Привокзальная» | 0,153 | 0,026 | 0,062 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Липовская, д. 3/3 |
| 1367 | Котельная «Привокзальная» | 0,155 | 0,026 | 0,063 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 25/3 |
| 1368 | Котельная «Привокзальная» | 0,162 | 0,027 | 0,064 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, городок. Военный, д. 12 |
| 1369 | Котельная «Привокзальная» | 0,154 | 0,027 | 0,065 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 33/2 |
| 1370 | Котельная «Привокзальная» | 0,208 | 0,028 | 0,066 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Качалова, д. 1 |
| 1371 | Котельная «Привокзальная» | 0,165 | 0,028 | 0,067 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 29/3 |
| 1372 | Котельная «Привокзальная» | 0,154 | 0,028 | 0,067 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 34/2 |
| 1373 | Котельная «Привокзальная» | 0,172 | 0,028 | 0,068 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 24/2 |
| 1374 | Котельная «Привокзальная» | 0,165 | 0,029 | 0,070 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Нестерова, д. 10 |
| 1375 | Котельная «Привокзальная» | 0,181 | 0,029 | 0,070 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Г агарина, д. 97 |
| 1376 | Котельная «Привокзальная» | 0,268 | 0,029 | 0,070 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Гагарина, д. 161/1 |
| 1377 | Котельная «Привокзальная» | 0,192 | 0,029 | 0,070 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Нестерова, д. 12 |
| 1378 | Котельная «Привокзальная» | 0,209 | 0,029 | 0,070 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 23 |
| 1379 | Котельная «Привокзальная» | 0,178 | 0,030 | 0,072 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Г агарина, д. 99 |
| 1380 | Котельная «Привокзальная» | 0,197 | 0,030 | 0,072 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Циолковского, д. 39/2 |
| 1381 | Котельная «Привокзальная» | 0,192 | 0,030 | 0,073 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 30 |
| 1382 | Котельная «Привокзальная» | 0,288 | 0,030 | 0,073 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 6/2 |
| 1383 | Котельная «Привокзальная» | 0,202 | 0,031 | 0,074 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 21 |
| 1384 | Котельная «Привокзальная» | 0,158 | 0,031 | 0,074 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 25/1 |
| 1385 | Котельная «Привокзальная» | 0,293 | 0,032 | 0,076 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, городок. Военный, д. 19 |
| 1386 | Котельная «Привокзальная» | 0,194 | 0,032 | 0,077 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Г агарина, д. 57 |
| 1387 | Котельная «Привокзальная» | 0,200 | 0,032 | 0,077 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Игнатьева, д. 30 |
| 1388 | Котельная «Привокзальная» | 0,265 | 0,032 | 0,077 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Г агарина, д. 83 |
| 1389 | Котельная «Привокзальная» | 0,178 | 0,033 | 0,078 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Гагарина, д. 101 |
| 1390 | Котельная «Привокзальная» | 0,242 | 0,033 | 0,079 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 3/1 |
| 1391 | Котельная «Привокзальная» | 0,205 | 0,033 | 0,080 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Гагарина, д. 161/2 |
| 1392 | Котельная «Привокзальная» | 0,248 | 0,034 | 0,081 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Г агарина, д. 63а |
| 1393 | Котельная «Привокзальная» | 0,177 | 0,034 | 0,081 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 46/1 |
| 1394 | Котельная «Привокзальная» | 0,161 | 0,034 | 0,082 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Гагарина, д. 151/153 |
| 1395 | Котельная «Привокзальная» | 0,195 | 0,034 | 0,082 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Гагарина, д. 59 |
| 1396 | Котельная «Привокзальная» | 0,187 | 0,034 | 0,082 | 2023 | 959,7 | Липецк, ул. Титова, д. 15 |
| 1397 | Котельная «Привокзальная» | 0,196 | 0,035 | 0,083 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 38Д |
| 1398 | Котельная «Привокзальная» | 0,247 | 0,035 | 0,084 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 16 |
| 1399 | Котельная «Привокзальная» | 0,232 | 0,035 | 0,084 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 32 |
| 1400 | Котельная «Привокзальная» | 0,192 | 0,035 | 0,084 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Г агарина, д. 69 |
| Итого: |  | 70,926 | 12,752 | 30,610 | - | 341364,669 | - |

Котельная «Северо - Западная»

Таблица 3. Стоимость мероприятий для перехода на закрытую схему ГВС для потребителей котельной «Северо - Западная» в ценах 2023 года

| Реестровый номер здания | Источник тепловой энергии | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально-часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Год установки ИТП | Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб. | Адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1401 | Котельная «Северо- Западная» | 0,266 | 0,035 | 0,084 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Звездная, д. 14/2 |
| 1402 | Котельная «Северо- Западная» | 0,181 | 0,035 | 0,085 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, городок. Студенческий, д. 17 |
| 1403 | Котельная «Северо- Западная» | 0,18 | 0,035 | 0,085 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Циолковского, д. 10/1 |
| 1404 | Котельная «Северо- Западная» | 0,194 | 0,036 | 0,085 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Московская, д. 59 |
| 1405 | Котельная «Северо- Западная» | 0,193 | 0,036 | 0,085 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Московская, д. 63 |
| 1406 | Котельная «Северо- Западная» | 0,201 | 0,036 | 0,085 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Циолковского, д. 8/2 |
| 1407 | Котельная «Северо- Западная» | 0,193 | 0,036 | 0,085 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Циолковского, д. 8/3 |
| 1408 | Котельная «Северо- Западная» | 0,194 | 0,036 | 0,085 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 39/4 |
| 1409 | Котельная «Северо- Западная» | 0,197 | 0,036 | 0,085 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 49/5 |
| 1410 | Котельная «Северо- Западная» | 0,192 | 0,036 | 0,086 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Вермишева, д. 14 |
| 1411 | Котельная «Северо- Западная» | 0,199 | 0,036 | 0,086 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 76 |
| 1412 | Котельная «Северо- Западная» | 0,334 | 0,036 | 0,087 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Бескрайняя, д. 20 |
| 1413 | Котельная «Северо- Западная» | 0,242 | 0,036 | 0,087 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 82/1 |
| 1414 | Котельная «Северо- Западная» | 0,193 | 0,036 | 0,087 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Вермишева, д. 7 |
| 1415 | Котельная «Северо- Западная» | 0,195 | 0,037 | 0,088 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Филипченко, д. 9/3 |
| 1416 | Котельная «Северо- Западная» | 0,287 | 0,037 | 0,088 | 2023 | 959,7 | городок. Студенческий, д.9, г. Липецк, 398058 |
| 1417 | Котельная «Северо- Западная» | 0,218 | 0,037 | 0,088 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Вермишева, д. 11/2 |
| 1418 | Котельная «Северо- Западная» | 0,198 | 0,037 | 0,088 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Вермишева, д. 29 |
| 1419 | Котельная «Северо- Западная» | 0,197 | 0,037 | 0,088 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Филипченко, д. 4/4 |
| 1420 | Котельная «Северо- Западная» | 0,206 | 0,037 | 0,089 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, мкр. 9-й, д. 18 |
| 1421 | Котельная «Северо- Западная» | 0,198 | 0,037 | 0,089 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 70 |
| 1422 | Котельная «Северо- Западная» | 0,179 | 0,037 | 0,089 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, городок. Студенческий, д. 15 |
| 1423 | Котельная «Северо- Западная» | 0,24 | 0,037 | 0,089 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Циолковского, д. 7/2 |
| 1424 | Котельная «Северо- Западная» | 0,202 | 0,037 | 0,089 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, мкр. 9-й, д. 15 |
| 1425 | Котельная «Северо- Западная» | 0,194 | 0,037 | 0,09 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 47/2 |
| 1426 | Котельная «Северо- Западная» | 0,198 | 0,037 | 0,09 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Филипченко, д. 10/2 |
| 1427 | Котельная «Северо- Западная» | 0,197 | 0,037 | 0,09 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Филипченко, д. 4/2 |
| 1428 | Котельная «Северо- Западная» | 0,312 | 0,037 | 0,09 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Циолковского, д. 6/2 |
| 1429 | Котельная «Северо- Западная» | 0,288 | 0,038 | 0,091 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Филипченко, д. 5 |
| 1430 | Котельная «Северо- Западная» | 0,181 | 0,038 | 0,091 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Циолковского, д. 10/2 |
| 1431 | Котельная «Северо- Западная» | 0,194 | 0,038 | 0,091 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Циолковского, д. 21 |
| 1432 | Котельная «Северо- Западная» | 0,195 | 0,038 | 0,091 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Звездная, д. 10/3 |
| 1433 | Котельная «Северо- Западная» | 0,194 | 0,038 | 0,091 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 39/3 |
| 1434 | Котельная «Северо- Западная» | 0,194 | 0,038 | 0,091 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Филипченко, д. 14/1 |
| 1435 | Котельная «Северо- Западная» | 0,22 | 0,038 | 0,091 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Циолковского, д. 29а |
| 1436 | Котельная «Северо- Западная» | 0,323 | 0,038 | 0,091 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Замятина, д. 1Б |
| 1437 | Котельная «Северо- Западная» | 0,197 | 0,038 | 0,092 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 47/5 |
| 1438 | Котельная «Северо- Западная» | 0,233 | 0,038 | 0,092 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 74 |
| 1439 | Котельная «Северо- Западная» | 0,197 | 0,039 | 0,093 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Вермишева, д. 3 |
| 1440 | Котельная «Северо- Западная» | 0,199 | 0,039 | 0,093 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Московская, д. 37 |
| 1441 | Котельная «Северо- Западная» | 0,298 | 0,039 | 0,093 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, городок. Студенческий, д. 24 |
| 1442 | Котельная «Северо- Западная» | 0,136 | 0,039 | 0,094 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, городок. Студенческий, д. 12 |
| 1443 | Котельная «Северо- Западная» | 0,195 | 0,04 | 0,095 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, мкр. 9-й, д. 24/2 |
| 1444 | Котельная «Северо- Западная» | 0,249 | 0,04 | 0,095 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Московская, д. 61а |
| 1445 | Котельная «Северо- Западная» | 0,226 | 0,04 | 0,095 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Московская, д. 67 |
| 1446 | Котельная «Северо- Западная» | 0,284 | 0,04 | 0,095 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Филипченко, д. 15 |
| 1447 | Котельная «Северо- Западная» | 0,223 | 0,04 | 0,096 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Вермишева, д. 15 |
| 1448 | Котельная «Северо- Западная» | 0,193 | 0,04 | 0,096 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Вермишева, д. 6 |
| 1449 | Котельная «Северо- Западная» | 0,196 | 0,04 | 0,096 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Загородная, д. 15 |
| 1450 | Котельная «Северо- Западная» | 0,315 | 0,04 | 0,097 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, мкр. 9-й, д. 19 |
| 1451 | Котельная «Северо- Западная» | 0,318 | 0,04 | 0,097 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Циолковского, д. 13 |
| 1452 | Котельная «Северо- Западная» | 0,248 | 0,04 | 0,097 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 70/2 |
| 1453 | Котельная «Северо- Западная» | 0,196 | 0,041 | 0,097 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Филипченко, д. 9/2 |
| 1454 | Котельная «Северо- Западная» | 0,211 | 0,041 | 0,097 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Циолковского, д. 11/1 |
| 1455 | Котельная «Северо- Западная» | 0,266 | 0,041 | 0,098 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 66 |
| 1456 | Котельная «Северо- Западная» | 0,193 | 0,041 | 0,098 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Филипченко, д. 12 |
| 1457 | Котельная «Северо- Западная» | 0,197 | 0,041 | 0,098 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Циолковского, д. 33/2 |
| 1458 | Котельная «Северо- Западная» | 0,245 | 0,041 | 0,098 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Циолковского, д. 5/2 |
| 1459 | Котельная «Северо- Западная» | 0,24 | 0,041 | 0,099 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 86/2 |
| 1460 | Котельная «Северо- Западная» | 0,205 | 0,041 | 0,099 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Филипченко, д. 12/2 |
| 1461 | Котельная «Северо- Западная» | 0,275 | 0,041 | 0,099 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Звездная, д. 15/2 |
| 1462 | Котельная «Северо- Западная» | 0,248 | 0,041 | 0,099 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Московская, д. 17 |
| 1463 | Котельная «Северо- Западная» | 0,255 | 0,042 | 0,1 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Филипченко, д. 9/1 |
| 1464 | Котельная «Северо- Западная» | 0,14 | 0,042 | 0,1 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, мкр. 15-й, д. 15 |
| 1465 | Котельная «Северо- Западная» | 0,196 | 0,042 | 0,1 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, мкр. 9-й, д. 22/3 |
| 1466 | Котельная «Северо- Западная» | 0,251 | 0,042 | 0,1 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Московская, д. 15 |
| 1467 | Котельная «Северо- Западная» | 0,285 | 0,042 | 0,1 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Звездная, д. 1 |
| 1468 | Котельная «Северо- Западная» | 0,192 | 0,042 | 0,101 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 49/4 |
| 1469 | Котельная «Северо- Западная» | 0,201 | 0,042 | 0,101 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Филипченко, д. 2 |
| 1470 | Котельная «Северо- Западная» | 0,197 | 0,042 | 0,101 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Филипченко, д. 4/3 |
| 1471 | Котельная «Северо- Западная» | 0,307 | 0,043 | 0,103 | 2023 | 959,9 | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 80 |
| 1472 | Котельная «Северо- Западная» | 0,241 | 0,043 | 0,104 | 2023 | 959,9 | г. Липецк, мкр. 15-й, д. 17 |
| 1473 | Котельная «Северо- Западная» | 0,196 | 0,043 | 0,104 | 2023 | 959,9 | г. Липецк, мкр. 9-й, д. 25 |
| 1474 | Котельная «Северо- Западная» | 0,25 | 0,043 | 0,104 | 2023 | 959,9 | г. Липецк, ул. Циолковского, д. 4/3 |
| 1475 | Котельная «Северо- Западная» | 0,247 | 0,044 | 0,105 | 2023 | 982,2 | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 68 |
| 1476 | Котельная «Северо- Западная» | 0,275 | 0,044 | 0,106 | 2023 | 982,2 | г. Липецк, ул. Циолковского, д. 4/2 |
| 1477 | Котельная «Северо- Западная» | 0,245 | 0,044 | 0,106 | 2023 | 982,2 | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 82/2 |
| 1478 | Котельная «Северо- Западная» | 0,231 | 0,045 | 0,107 | 2023 | 1 004,5 | г. Липецк, ул. Московская, д. 23 |
| 1479 | Котельная «Северо- Западная» | 0,196 | 0,045 | 0,108 | 2023 | 1 004,5 | г. Липецк, мкр. 15-й, д. 18 |
| 1480 | Котельная «Северо- Западная» | 0,259 | 0,045 | 0,108 | 2023 | 1 004,5 | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 70/1 |
| 1481 | Котельная «Северо- Западная» | 0,234 | 0,045 | 0,109 | 2023 | 1 004,5 | г. Липецк, ул. Московская, д. 13 |
| 1482 | Котельная «Северо- Западная» | 0,195 | 0,045 | 0,109 | 2023 | 1 004,5 | г. Липецк, ул. Филипченко, д. 11 |
| 1483 | Котельная «Северо- Западная» | 0,253 | 0,046 | 0,109 | 2023 | 1 026,9 | г. Липецк, ул. Вермишева, д. 23 |
| 1484 | Котельная «Северо- Западная» | 0,239 | 0,046 | 0,109 | 2023 | 1 026,9 | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 84 |
| 1485 | Котельная «Северо- Западная» | 0,285 | 0,046 | 0,11 | 2023 | 1 026,9 | г. Липецк, городок. Студенческий, д. 13 |
| 1486 | Котельная «Северо- Западная» | 0,233 | 0,046 | 0,111 | 2023 | 1 026,9 | г. Липецк, ул. Московская, д. 11 |
| 1487 | Котельная «Северо- Западная» | 0,236 | 0,046 | 0,111 | 2023 | 1 026,9 | г. Липецк, ул. Циолковского, д. 14/2 |
| 1488 | Котельная «Северо- Западная» | 0,406 | 0,046 | 0,112 | 2023 | 1 026,9 | г. Липецк, ул. Циолковского, д. 34/5 |
| 1489 | Котельная «Северо- Западная» | 0,359 | 0,047 | 0,112 | 2023 | 1 049,2 | г. Липецк, ул. Циолковского, д. 29 |
| 1490 | Котельная «Северо- Западная» | 0,245 | 0,047 | 0,112 | 2023 | 1 049,2 | г. Липецк, ул. Циолковского, д. 3/1 |
| 1491 | Котельная «Северо- Западная» | 0,235 | 0,047 | 0,113 | 2023 | 1 049,2 | г. Липецк, ул. Циолковского, д. 12/1 |
| 1492 | Котельная «Северо- Западная» | 0,002 | 0,0003 | 0,0006 | 2023 | 959,7 | ул. Космонавтов, д.51, г. Липецк, 398035 |
| 1493 | Котельная «Северо- Западная» | 0,369 | 0,047 | 0,114 | 2023 | 1 049,2 | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 39/1 |
| 1494 | Котельная «Северо- Западная» | 0,197 | 0,047 | 0,114 | 2023 | 1 049,2 | г. Липецк, мкр. 15-й, д. 26 |
| 1495 | Котельная «Северо- Западная» | 0,323 | 0,047 | 0,114 | 2023 | 1 049,2 | г. Липецк, мкр. 9-й, д. 2 |
| 1496 | Котельная «Северо- Западная» | 0,242 | 0,047 | 0,114 | 2023 | 1 049,2 | г. Липецк, мкр. 9-й, д. 22 |
| 1497 | Котельная «Северо- Западная» | 0,414 | 0,048 | 0,114 | 2023 | 1 071,5 | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 47 |
| 1498 | Котельная «Северо- Западная» | 0,231 | 0,048 | 0,114 | 2023 | 1 071,5 | г. Липецк, ул. Циолковского, д. 34/2 |
| 1499 | Котельная «Северо- Западная» | 0,376 | 0,048 | 0,115 | 2023 | 1 071,5 | г. Липецк, мкр. 15-й, д. 35б |
| 1500 | Котельная «Северо- Западная» | 0,236 | 0,048 | 0,115 | 2023 | 1 071,5 | г. Липецк, ул. Вермишева, д. 16а |
| 1501 | Котельная «Северо- Западная» | 0,234 | 0,048 | 0,116 | 2023 | 1 071,5 | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 96б |
| 1502 | Котельная «Северо- Западная» | 0,236 | 0,048 | 0,116 | 2023 | 1 071,5 | г. Липецк, ул. Циолковского, д. 4 |
| 1503 | Котельная «Северо- Западная» | 0,296 | 0,048 | 0,116 | 2023 | 1 071,5 | г. Липецк, мкр. 9-й, д. 45 |
| 1504 | Котельная «Северо- Западная» | 0,322 | 0,048 | 0,116 | 2023 | 1 071,5 | г. Липецк, ул. Московская, д. 45 |
| 1505 | Котельная «Северо- Западная» | 0,219 | 0,048 | 0,116 | 2023 | 1 071,5 | г. Липецк, ул. Московская, д. 61д |
| 1506 | Котельная «Северо- Западная» | 0,195 | 0,048 | 0,116 | 2023 | 1 071,5 | г. Липецк, городок. Студенческий, д. 7 |
| 1507 | Котельная «Северо- Западная» | 0,249 | 0,048 | 0,116 | 2023 | 1 071,5 | г. Липецк, ул. Циолковского, д. 3/2 |
| 1508 | Котельная «Северо- Западная» | 0,269 | 0,049 | 0,117 | 2023 | 1 093,8 | г. Липецк, ул. Циолковского, д. 2 |
| 1509 | Котельная «Северо- Западная» | 0,241 | 0,049 | 0,117 | 2023 | 1 093,8 | г. Липецк, ул. Циолковского, д. 3/4 |
| 1510 | Котельная «Северо- Западная» | 0,33 | 0,05 | 0,119 | 2023 | 1 116,2 | г. Липецк, ул. Московская, д. 47 |
| 1511 | Котельная «Северо- Западная» | 0,245 | 0,05 | 0,119 | 2023 | 1 116,2 | г. Липецк, ул. Циолковского, д. 3/3 |
| 1512 | Котельная «Северо- Западная» | 0,231 | 0,05 | 0,12 | 2023 | 1 116,2 | г. Липецк, ул. Московская, д. 21 |
| 1513 | Котельная «Северо- Западная» | 0,406 | 0,05 | 0,121 | 2023 | 1 116,2 | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 94а |
| 1514 | Котельная «Северо- Западная» | 0,353 | 0,051 | 0,123 | 2023 | 1 138,5 | г. Липецк, ул. Циолковского, д. 27 |
| 1515 | Котельная «Северо- Западная» | 0,238 | 0,051 | 0,123 | 2023 | 1 138,5 | г. Липецк, ул. Московская, д. 25 |
| 1516 | Котельная «Северо- Западная» | 0,233 | 0,052 | 0,124 | 2023 | 1 160,8 | г. Липецк, ул. Московская, д. 27 |
| 1517 | Котельная «Северо- Западная» | 0,235 | 0,052 | 0,124 | 2023 | 1 160,8 | г. Липецк, ул. Циолковского, д. 14/1 |
| 1518 | Котельная «Северо- Западная» | 0,394 | 0,052 | 0,124 | 2023 | 1 160,8 | г. Липецк, проезд. Строителей, д. 14а |
| 1519 | Котельная «Северо- Западная» | 0,339 | 0,052 | 0,124 | 2023 | 1 160,8 | г. Липецк, мкр. 9-й, д. 21а |
| 1520 | Котельная «Северо- Западная» | 0,244 | 0,052 | 0,125 | 2023 | 1 160,8 | г. Липецк, ул. Циолковского, д. 3/5 |
| 1521 | Котельная «Северо- Западная» | 0,234 | 0,052 | 0,126 | 2023 | 1 160,8 | г. Липецк, ул. Московская, д. 7 |
| 1522 | Котельная «Северо- Западная» | 0,348 | 0,052 | 0,126 | 2023 | 1 160,8 | г. Липецк, мкр. 15-й, д. 8 |
| 1523 | Котельная «Северо- Западная» | 0,325 | 0,052 | 0,126 | 2023 | 1 160,8 | г. Липецк, мкр. 9-й, д. 12 |
| 1524 | Котельная «Северо- Западная» | 0,276 | 0,053 | 0,126 | 2023 | 1 183,1 | ул. Студенческий городок, д.23 |
| 1525 | Котельная «Северо- Западная» | 0,311 | 0,053 | 0,127 | 2023 | 1 183,1 | г. Липецк, мкр. 15-й, д. 10 |
| 1526 | Котельная «Северо- Западная» | 0,472 | 0,053 | 0,127 | 2023 | 1 183,1 | г. Липецк, ул. Циолковского, д. 30/4 |
| 1527 | Котельная «Северо- Западная» | 0,257 | 0,053 | 0,127 | 2023 | 1 183,1 | г. Липецк, городок. Студенческий, д. 11 |
| 1528 | Котельная «Северо- Западная» | 0,333 | 0,053 | 0,127 | 2023 | 1 183,1 | г. Липецк, мкр. 15-й, д. 9 |
| 1529 | Котельная «Северо- Западная» | 0,231 | 0,053 | 0,128 | 2023 | 1 183,1 | г. Липецк, ул. Московская, д. 19 |
| 1530 | Котельная «Северо- Западная» | 0,218 | 0,053 | 0,128 | 2023 | 1 183,1 | г. Липецк, мкр. 15-й, д. 30 |
| 1531 | Котельная «Северо- Западная» | 0,323 | 0,054 | 0,131 | 2023 | 1 205,5 | г. Липецк, мкр. 9-й, д. 11 |
| 1532 | Котельная «Северо- Западная» | 0,455 | 0,055 | 0,131 | 2023 | 1 227,8 | г. Липецк, мкр. 15-й, д. 35а |
| 1533 | Котельная «Северо- Западная» | 0,279 | 0,055 | 0,132 | 2023 | 1 227,8 | г. Липецк, ул. Филипченко, д. 5/2 |
| 1534 | Котельная «Северо- Западная» | 0,648 | 0,055 | 0,132 | 2023 | 1 227,8 | г. Липецк, мкр. 9-й, д. 20 |
| 1535 | Котельная «Северо- Западная» | 0,347 | 0,055 | 0,132 | 2023 | 1 227,8 | г. Липецк, ул. Бескрайняя, д. 18 |
| 1536 | Котельная «Северо- Западная» | 0,515 | 0,055 | 0,132 | 2023 | 1 227,8 | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 102 |
| 1537 | Котельная «Северо- Западная» | 0,234 | 0,055 | 0,132 | 2023 | 1 227,8 | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 96а |
| 1538 | Котельная «Северо- Западная» | 0,235 | 0,055 | 0,133 | 2023 | 1 227,8 | г. Липецк, ул. Циолковского, д. 12/2 |
| 1539 | Котельная «Северо- Западная» | 0,388 | 0,056 | 0,134 | 2023 | 1 250,1 | г. Липецк, ул. Яна Берзина, д. 9 |
| 1540 | Котельная «Северо- Западная» | 0,6 | 0,056 | 0,134 | 2023 | 1 250,1 | г. Липецк, ул. Вермишева, д. 2 |
| 1541 | Котельная «Северо- Западная» | 0,484 | 0,056 | 0,134 | 2023 | 1 250,1 | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 37/5 |
| 1542 | Котельная «Северо- Западная» | 0,487 | 0,056 | 0,135 | 2023 | 1 250,1 | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 88 |
| 1543 | Котельная «Северо- Западная» | 0,254 | 0,056 | 0,135 | 2023 | 1 250,1 | г. Липецк, городок. Студенческий, д. 25 |
| 1544 | Котельная «Северо- Западная» | 0,385 | 0,057 | 0,136 | 2023 | 1 272,4 | г. Липецк, мкр. 15-й, д. 31 |
| 1545 | Котельная «Северо- Западная» | 0,324 | 0,057 | 0,136 | 2023 | 1 272,4 | г. Липецк, мкр. 9-й, д. 3 |
| 1546 | Котельная «Северо- Западная» | 0,429 | 0,057 | 0,138 | 2023 | 1 272,4 | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 43 |
| 1547 | Котельная «Северо- Западная» | 0,373 | 0,057 | 0,138 | 2023 | 1 272,4 | г. Липецк, ул. Звездная, д. 3 |
| 1548 | Котельная «Северо- Западная» | 0,527 | 0,057 | 0,138 | 2023 | 1 272,4 | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 100 |
| 1549 | Котельная «Северо- Западная» | 0,3 | 0,058 | 0,138 | 2023 | 1 294,7 | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 47/3 |
| 1550 | Котельная «Северо- Западная» | 0,292 | 0,058 | 0,138 | 2023 | 1 294,7 | г. Липецк, ул. Филипченко, д. 5/3 |
| 1551 | Котельная «Северо- Западная» | 0,369 | 0,058 | 0,138 | 2023 | 1 294,7 | г. Липецк, ул. Звездная, д. 4/1 |
| 1552 | Котельная «Северо- Западная» | 0,384 | 0,058 | 0,14 | 2023 | 1 294,7 | г. Липецк, мкр. 9-й, д. 22/1 |
| 1553 | Котельная «Северо- Западная» | 0,363 | 0,058 | 0,14 | 2023 | 1 294,7 | г. Липецк, ул. Московская, д. 57а |
| 1554 | Котельная «Северо- Западная» | 0,314 | 0,059 | 0,141 | 2023 | 1 317,1 | г. Липецк, мкр. 15-й, д. 22 |
| 1555 | Котельная «Северо- Западная» | 0,502 | 0,059 | 0,141 | 2023 | 1 317,1 | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 104 |
| 1556 | Котельная «Северо- Западная» | 0,357 | 0,059 | 0,141 | 2023 | 1 317,1 | г. Липецк, ул. Московская, д. 31 |
| 1557 | Котельная «Северо- Западная» | 0,324 | 0,059 | 0,142 | 2023 | 1 317,1 | г. Липецк, ул. Филипченко, д. 8/3 |
| 1558 | Котельная «Северо- Западная» | 0,371 | 0,059 | 0,142 | 2023 | 1 317,1 | г. Липецк, ул. Водопьянова, д. 14 |
| 1559 | Котельная «Северо- Западная» | 0,309 | 0,06 | 0,143 | 2023 | 1 339,4 | г. Липецк, ул. Циолковского, д. 4/1 |
| 1560 | Котельная «Северо- Западная» | 0,292 | 0,06 | 0,143 | 2023 | 1 339,4 | г. Липецк, ул. Циолковского, д. 33 |
| 1561 | Котельная «Северо- Западная» | 0,609 | 0,06 | 0,144 | 2023 | 1 339,4 | г. Липецк, ул. Водопьянова, д. 70 |
| 1562 | Котельная «Северо- Западная» | 0,294 | 0,06 | 0,144 | 2023 | 1 339,4 | г. Липецк, городок. Студенческий, д. 26 |
| 1563 | Котельная «Северо- Западная» | 0,275 | 0,06 | 0,144 | 2023 | 1 339,4 | г. Липецк, ул. Циолковского, д. 36 |
| 1564 | Котельная «Северо- Западная» | 0,388 | 0,06 | 0,145 | 2023 | 1 339,4 | г. Липецк, ул. Звездная, д. 2 |
| 1565 | Котельная «Северо- Западная» | 0,29 | 0,06 | 0,145 | 2023 | 1 339,4 | г. Липецк, ул. Филипченко, д. 8/2 |
| 1566 | Котельная «Северо- Западная» | 0,299 | 0,061 | 0,146 | 2023 | 1 361,7 | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 86 |
| 1567 | Котельная «Северо- Западная» | 0,321 | 0,061 | 0,146 | 2023 | 1 361,7 | г. Липецк, ул. Филипченко, д. 8/1 |
| 1568 | Котельная «Северо- Западная» | 0,325 | 0,061 | 0,146 | 2023 | 1 361,7 | г. Липецк, мкр. 15-й, д. 24 |
| 1569 | Котельная «Северо- Западная» | 0,301 | 0,062 | 0,148 | 2023 | 1 384,0 | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 37/7 |
| 1570 | Котельная «Северо- Западная» | 0,273 | 0,062 | 0,148 | 2023 | 1 384,0 | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 39/2 |
| 1571 | Котельная «Северо- Западная» | 0,311 | 0,062 | 0,148 | 2023 | 1 384,0 | г. Липецк, ул. Циолковского, д. 6 |
| 1572 | Котельная «Северо- Западная» | 0,292 | 0,062 | 0,149 | 2023 | 1 384,0 | г. Липецк, ул. Звездная, д. 10/2 |
| 1573 | Котельная «Северо- Западная» | 0,352 | 0,062 | 0,15 | 2023 | 1 384,0 | г. Липецк, ул. Доватора, д. 16а |
| 1574 | Котельная «Северо- Западная» | 0,343 | 0,062 | 0,15 | 2023 | 1 384,0 | г. Липецк, ул. Московская, д. 41 |
| 1575 | Котельная «Северо- Западная» | 0,341 | 0,063 | 0,15 | 2023 | 1 406,4 | г. Липецк, ул. Вермишева, д. 8 |
| 1576 | Котельная «Северо- Западная» | 0,295 | 0,063 | 0,15 | 2023 | 1 406,4 | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 41/2 |
| 1577 | Котельная «Северо- Западная» | 0,422 | 0,063 | 0,151 | 2023 | 1 406,4 | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 51 |
| 1578 | Котельная «Северо- Западная» | 0,343 | 0,063 | 0,151 | 2023 | 1 406,4 | г. Липецк, мкр. 9-й, д. 21 |
| 1579 | Котельная «Северо- Западная» | 0,287 | 0,063 | 0,152 | 2023 | 1 406,4 | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 47/4 |
| 1580 | Котельная «Северо- Западная» | 0,695 | 0,064 | 0,154 | 2023 | 1 428,7 | Липецк, Артемова, д. 1А |
| 1581 | Котельная «Северо- Западная» | 0,501 | 0,064 | 0,154 | 2023 | 1 428,7 | г. Липецк, ул. Звездная, д. 16/2 |
| 1582 | Котельная «Северо- Западная» | 0,414 | 0,065 | 0,155 | 2023 | 1 451,0 | г. Липецк, ул. Водопьянова, д. 16 |
| 1583 | Котельная «Северо- Западная» | 0,509 | 0,065 | 0,155 | 2023 | 1 451,0 | г. Липецк, ул. Звездная, д. 16 |
| 1584 | Котельная «Северо- Западная» | 0,345 | 0,065 | 0,157 | 2023 | 1 451,0 | г. Липецк, ул. Вермишева, д. 22 |
| 1585 | Котельная «Северо- Западная» | 0,455 | 0,065 | 0,157 | 2023 | 1 451,0 | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 41/1 |
| 1586 | Котельная «Северо- Западная» | 0,27 | 0,065 | 0,157 | 2023 | 1 451,0 | г. Липецк, ул. Вермишева, д. 17/2 |
| 1587 | Котельная «Северо- Западная» | 0,286 | 0,066 | 0,157 | 2023 | 1 473,3 | г. Липецк, ул. Московская, д. 75 |
| 1588 | Котельная «Северо- Западная» | 0,391 | 0,066 | 0,158 | 2023 | 1 473,3 | г. Липецк, ул. Московская, д. 53/1 |
| 1589 | Котельная «Северо- Западная» | 0,292 | 0,066 | 0,158 | 2023 | 1 473,3 | г. Липецк, ул. Звездная, д. 10/1 |
| 1590 | Котельная «Северо- Западная» | 0,291 | 0,066 | 0,158 | 2023 | 1 473,3 | г. Липецк, ул. Филипченко, д. 14/2 |
| 1591 | Котельная «Северо- Западная» | 0,548 | 0,066 | 0,159 | 2023 | 1 473,3 | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 108 |
| 1592 | Котельная «Северо- Западная» | 0,292 | 0,067 | 0,16 | 2023 | 1 495,7 | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 47/6 |
| 1593 | Котельная «Северо- Западная» | 0,314 | 0,067 | 0,16 | 2023 | 1 495,7 | г. Липецк, ул. Филипченко, д. 4/1 |
| 1594 | Котельная «Северо- Западная» | 0,295 | 0,067 | 0,16 | 2023 | 1 495,7 | г. Липецк, ул. Филипченко, д. 6 |
| 1595 | Котельная «Северо- Западная» | 0,5 | 0,067 | 0,16 | 2023 | 1 495,7 | г. Липецк, ул. Водопьянова, д. 18 |
| 1596 | Котельная «Северо- Западная» | 0,484 | 0,067 | 0,16 | 2023 | 1 495,7 | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 106 |
| 1597 | Котельная «Северо- Западная» | 0,325 | 0,067 | 0,161 | 2023 | 1 495,7 | г. Липецк, проезд. Строителей, д. 4 |
| 1598 | Котельная «Северо- Западная» | 0,309 | 0,067 | 0,161 | 2023 | 1 495,7 | г. Липецк, ул. Циолковского, д. 2/1 |
| 1599 | Котельная «Северо- Западная» | 0,281 | 0,068 | 0,162 | 2023 | 1 518,0 | г. Липецк, ул. Вермишева, д. 13 |
| 1600 | Котельная «Северо- Западная» | 0,304 | 0,068 | 0,162 | 2023 | 1 518,0 | г. Липецк, мкр. 15-й, д. 23 |
| 1601 | Котельная «Северо- Западная» | 0,345 | 0,068 | 0,162 | 2023 | 1 518,0 | г. Липецк, ул. Загородная, д. 19 |
| 1602 | Котельная «Северо- Западная» | 0,235 | 0,068 | 0,164 | 2023 | 1 518,0 | г. Липецк, ул. Вермишева, д. 18/2 |
| 1603 | Котельная «Северо- Западная» | 0,293 | 0,068 | 0,164 | 2023 | 1 518,0 | г. Липецк, ул. Филипченко, д. 10 |
| 1604 | Котельная «Северо- Западная» | 0,292 | 0,069 | 0,165 | 2023 | 1 540,3 | г. Липецк, мкр. 15-й, д. 21 |
| 1605 | Котельная «Северо- Западная» | 0,474 | 0,069 | 0,165 | 2023 | 1 540,3 | г. Липецк, ул. Доватора, д. 61 |
| 1606 | Котельная «Северо- Западная» | 0,272 | 0,069 | 0,165 | 2023 | 1 540,3 | г. Липецк, ул. Звездная, д. 8/2 |
| 1607 | Котельная «Северо- Западная» | 0,297 | 0,069 | 0,166 | 2023 | 1 540,3 | г. Липецк, мкр. 15-й, д. 2 |
| 1608 | Котельная «Северо- Западная» | 0,343 | 0,069 | 0,166 | 2023 | 1 540,3 | г. Липецк, мкр. 15-й, д. 6 |
| 1609 | Котельная «Северо- Западная» | 0,339 | 0,07 | 0,168 | 2023 | 1 562,6 | г. Липецк, ул. Загородная, д. 17 |
| 1610 | Котельная «Северо- Западная» | 0,41 | 0,07 | 0,168 | 2023 | 1 562,6 | г. Липецк, ул. Вермишева, д. 31 |
| 1611 | Котельная «Северо- Западная» | 0,292 | 0,07 | 0,168 | 2023 | 1 562,6 | г. Липецк, ул. Звездная, д. 9 |
| 1612 | Котельная «Северо- Западная» | 0,515 | 0,07 | 0,168 | 2023 | 1 562,6 | г. Липецк, мкр. 15-й, д. 1/3 |
| 1613 | Котельная «Северо- Западная» | 0,476 | 0,071 | 0,169 | 2023 | 1 584,9 | г. Липецк, ул. Яна Берзина, д. 2 |
| 1614 | Котельная «Северо- Западная» | 0,32 | 0,071 | 0,171 | 2023 | 1 584,9 | г. Липецк, ул. Доватора, д. 16 |
| 1615 | Котельная «Северо- Западная» | 0,299 | 0,072 | 0,172 | 2023 | 1 607,3 | г. Липецк, мкр. 15-й, д. 4 |
| 1616 | Котельная «Северо- Западная» | 0,516 | 0,072 | 0,172 | 2023 | 1 607,3 | г. Липецк, мкр. 15-й, д. 1/2 |
| 1617 | Котельная «Северо- Западная» | 0,394 | 0,072 | 0,173 | 2023 | 1 607,3 | г. Липецк, ул. Московская, д. 43а |
| 1618 | Котельная «Северо- Западная» | 0,155 | 0,073 | 0,174 | 2023 | 1 629,6 | г. Липецк, ул. Звездная, д. 14/1 |
| 1619 | Котельная «Северо- Западная» | 0,306 | 0,073 | 0,175 | 2023 | 1 629,6 | г. Липецк, мкр. 15-й, д. 7 |
| 1620 | Котельная «Северо- Западная» | 0,42 | 0,073 | 0,175 | 2023 | 1 629,6 | г. Липецк, мкр. 9-й, д. 17 |
| 1621 | Котельная «Северо- Западная» | 0,296 | 0,073 | 0,176 | 2023 | 1 629,6 | г. Липецк, мкр. 15-й, д. 5 |
| 1622 | Котельная «Северо- Западная» | 0,391 | 0,073 | 0,176 | 2023 | 1 629,6 | г. Липецк, мкр. 9-й, д. 20в |
| 1623 | Котельная «Северо- Западная» | 0,434 | 0,073 | 0,176 | 2023 | 1 629,6 | г. Липецк, ул. Водопьянова, д. 12 |
| 1624 | Котельная «Северо- Западная» | 0,245 | 0,075 | 0,18 | 2023 | 1 674,2 | г. Липецк, проезд. Строителей, д. 18 |
| 1625 | Котельная «Северо- Западная» | 0,253 | 0,075 | 0,18 | 2023 | 1 674,2 | г. Липецк, ул. Вермишева, д. 18/1 |
| 1626 | Котельная «Северо- Западная» | 0,533 | 0,075 | 0,18 | 2023 | 1 674,2 | г. Липецк, мкр. 15-й, д. 1/4 |
| 1627 | Котельная «Северо- Западная» | 0,296 | 0,076 | 0,182 | 2023 | 1 696,6 | г. Липецк, мкр. 15-й, д. 3 |
| 1628 | Котельная «Северо- Западная» | 0,352 | 0,077 | 0,184 | 2023 | 1 718,9 | г. Липецк, ул. Московская, д. 49/1 |
| 1629 | Котельная «Северо- Западная» | 0,259 | 0,078 | 0,188 | 2023 | 1 741,2 | г. Липецк, ул. Вермишева, д. 17/1 |
| 1630 | Котельная «Северо- Западная» | 0,36 | 0,078 | 0,188 | 2023 | 1 741,2 | г. Липецк, мкр. 15-й, д. 34 |
| 1631 | Котельная «Северо- Западная» | 0,478 | 0,078 | 0,188 | 2023 | 1 741,2 | г. Липецк, ул. Циолковского, д. 43 |
| 1632 | Котельная «Северо- Западная» | 0,39 | 0,079 | 0,189 | 2023 | 1 763,5 | г. Липецк, мкр. 9-й, д. 20а |
| 1633 | Котельная «Северо- Западная» | 0,283 | 0,08 | 0,191 | 2023 | 1 785,9 | г. Липецк, ул. Циолковского, д. 7/1 |
| 1634 | Котельная «Северо- Западная» | 0,387 | 0,08 | 0,192 | 2023 | 1 785,9 | г. Липецк, ул. Вермишева, д. 25 |
| 1635 | Котельная «Северо- Западная» | 0,389 | 0,08 | 0,192 | 2023 | 1 785,9 | г. Липецк, мкр. 9-й, д. 16 |
| 1636 | Котельная «Северо- Западная» | 0,341 | 0,08 | 0,193 | 2023 | 1 785,9 | г. Липецк, ул. Вермишева, д. 24 |
| 1637 | Котельная «Северо- Западная» | 0,298 | 0,081 | 0,194 | 2023 | 1 808,2 | г. Липецк, городок. Студенческий, д. 11а |
| 1638 | Котельная «Северо- Западная» | 0,527 | 0,082 | 0,197 | 2023 | 1 830,5 | г. Липецк, ул. Я.Фабрициуса, д. 5 |
| 1639 | Котельная «Северо- Западная» | 0,393 | 0,082 | 0,198 | 2023 | 1 830,5 | г. Липецк, ул. Московская, д. 65 |
| 1640 | Котельная «Северо- Западная» | 0,469 | 0,083 | 0,2 | 2023 | 1 852,8 | г. Липецк, ул. Звездная, д. 8 |
| 1641 | Котельная «Северо- Западная» | 0,468 | 0,084 | 0,201 | 2023 | 1 875,2 | г. Липецк, ул. Звездная, д. 3/1 |
| 1642 | Котельная «Северо- Западная» | 0,475 | 0,084 | 0,201 | 2023 | 1 875,2 | г. Липецк, ул. Циолковского, д. 41 |
| 1643 | Котельная «Северо- Западная» | 0,383 | 0,084 | 0,201 | 2023 | 1 875,2 | г. Липецк, ул. Филипченко, д. 13 |
| 1644 | Котельная «Северо- Западная» | 0,429 | 0,084 | 0,202 | 2023 | 1 875,2 | г. Липецк, ул. Звездная, д. 4 |
| 1645 | Котельная «Северо- Западная» | 0,383 | 0,085 | 0,204 | 2023 | 1 897,5 | г. Липецк, ул. Звездная, д. 2/1 |
| 1646 | Котельная «Северо- Западная» | 0,388 | 0,085 | 0,204 | 2023 | 1 897,5 | г. Липецк, мкр. 9-й, д. 24 |
| 1647 | Котельная «Северо- Западная» | 0,432 | 0,087 | 0,208 | 2023 | 1 942,1 | г. Липецк, мкр. 9-й, д. 23 |
| 1648 | Котельная «Северо- Западная» | 0,454 | 0,087 | 0,208 | 2023 | 1 942,1 | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 90 |
| 1649 | Котельная «Северо- Западная» | 0,393 | 0,087 | 0,209 | 2023 | 1 942,1 | г. Липецк, ул. Звездная, д. 3/2 |
| 1650 | Котельная «Северо- Западная» | 0,387 | 0,087 | 0,209 | 2023 | 1 942,1 | г. Липецк, ул. Филипченко, д. 7 |
| 1651 | Котельная «Северо- Западная» | 0,407 | 0,088 | 0,21 | 2023 | 1 964,4 | г. Липецк, ул. Западная, д. 44 |
| 1652 | Котельная «Северо- Западная» | 0,383 | 0,088 | 0,211 | 2023 | 1 964,4 | г. Липецк, ул. Московская, д. 61в |
| 1653 | Котельная «Северо- Западная» | 0,383 | 0,088 | 0,212 | 2023 | 1 964,4 | г. Липецк, ул. Звездная, д. 7 |
| 1654 | Котельная «Северо- Западная» | 0,462 | 0,09 | 0,217 | 2023 | 2 009,1 | г. Липецк, проезд. Строителей, д. 6 |
| 1655 | Котельная «Северо- Западная» | 0,49 | 0,091 | 0,218 | 2023 | 2 031,4 | г. Липецк, ул. Яна Берзина, д. 6 |
| 1656 | Котельная «Северо- Западная» | 0,43 | 0,093 | 0,223 | 2023 | 2 076,1 | г. Липецк, ул. Черноземная, д. 32 |
| 1657 | Котельная «Северо- Западная» | 0,509 | 0,094 | 0,226 | 2023 | 2 098,4 | г. Липецк, мкр. 15-й, д. 27 |
| 1658 | Котельная «Северо- Западная» | 0,633 | 0,095 | 0,229 | 2023 | 2 120,7 | г. Липецк, ул. Циолковского, д. 17 |
| 1659 | Котельная «Северо- Западная» | 0,622 | 0,095 | 0,229 | 2023 | 2 120,7 | г. Липецк, ул. Циолковского, д. 19 |
| 1660 | Котельная «Северо- Западная» | 0,523 | 0,098 | 0,234 | 2023 | 2 187,7 | г. Липецк, проезд. Строителей, д. 6/1 |
| 1661 | Котельная «Северо- Западная» | 0,001 | 0,0003 | 0,0008 | 2023 | 959,7 | ул. Московская, д.49, г. Липецк, 398042 |
| 1662 | Котельная «Северо- Западная» | 0,499 | 0,099 | 0,239 | 2023 | 2 210,0 | г. Липецк, ул. Вермишева, д. 4 |
| 1663 | Котельная «Северо- Западная» | 0,493 | 0,1 | 0,24 | 2023 | 2 232,3 | г. Липецк, ул. Авиационная, д. 33 |
| 1664 | Котельная «Северо- Западная» | 0,389 | 0,1 | 0,24 | 2023 | 2 232,3 | г. Липецк, ул. Московская, д. 43 |
| 1665 | Котельная «Северо- Западная» | 0,516 | 0,1 | 0,24 | 2023 | 2 232,3 | г. Липецк, ул. Я.Фабрициуса, д. 21 |
| 1666 | Котельная «Северо- Западная» | 0,487 | 0,104 | 0,249 | 2023 | 2 321,6 | г. Липецк, проезд. Строителей, д. 16 |
| 1667 | Котельная «Северо- Западная» | 0,617 | 0,107 | 0,256 | 2023 | 2 388,6 | г. Липецк, мкр. 9-й, д. 1 |
| 1668 | Котельная «Северо- Западная» | 0,629 | 0,109 | 0,262 | 2023 | 2 433,2 | г. Липецк, мкр. 9-й, д. 14б |
| 1669 | Котельная «Северо- Западная» | 0,596 | 0,109 | 0,262 | 2023 | 2 433,2 | г. Липецк, ул. Циолковского, д. 35 |
| 1670 | Котельная «Северо- Западная» | 0,495 | 0,11 | 0,265 | 2023 | 2 455,6 | г. Липецк, ул. Вермишева, д. 11 |
| 1671 | Котельная «Северо- Западная» | 0,478 | 0,113 | 0,271 | 2023 | 2 522,5 | г. Липецк, проезд. Строителей, д. 29 |
| 1672 | Котельная «Северо- Западная» | 0,522 | 0,116 | 0,278 | 2023 | 2 589,5 | г. Липецк, проезд. Строителей, д. 12 |
| 1673 | Котельная «Северо- Западная» | 1,132 | 0,118 | 0,282 | 2023 | 2 634,1 | г. Липецк, пр-кт. им 60-летия СССР, д. 30 |
| 1674 | Котельная «Северо- Западная» | 0,309 | 0,118 | 0,283 | 2023 | 2 634,1 | г. Липецк, мкр. 15-й, д. 36 |
| 1675 | Котельная «Северо- Западная» | 0,576 | 0,12 | 0,289 | 2023 | 2 678,8 | г. Липецк, мкр. 15-й, д. 37 |
| 1676 | Котельная «Северо- Западная» | 0,263 | 0,121 | 0,29 | 2023 | 2 701,1 | г. Липецк, проезд. Строителей, д. 14 |
| 1677 | Котельная «Северо- Западная» | 0,318 | 0,125 | 0,301 | 2023 | 2 790,4 | г. Липецк, мкр. 15-й, д. 35 |
| 1678 | Котельная «Северо- Западная» | 0,765 | 0,127 | 0,305 | 2023 | 2 835,0 | г. Липецк, ул. Московская, д. 49 |
| 1679 | Котельная «Северо- Западная» | 0,752 | 0,128 | 0,307 | 2023 | 2 857,4 | г. Липецк, мкр. 9-й, д. 14 |
| 1680 | Котельная «Северо- Западная» | 0,749 | 0,128 | 0,308 | 2023 | 2 857,4 | г. Липецк, мкр. 9-й, д. 7 |
| 1681 | Котельная «Северо- Западная» | 0,769 | 0,13 | 0,312 | 2023 | 2 902,0 | г. Липецк, ул. Московская, д. 51 |
| 1682 | Котельная «Северо- Западная» | 0,784 | 0,131 | 0,315 | 2023 | 2 924,3 | ул. Московская, д.30, г. Липецк, 398055 |
| 1683 | Котельная «Северо- Западная» | 0,878 | 0,136 | 0,328 | 2023 | 3 036,0 | г. Липецк, мкр. 9-й, д. 8 |
| 1684 | Котельная «Северо- Западная» | 0,776 | 0,14 | 0,336 | 2023 | 3 125,3 | г. Липецк, ул. Звездная, д. 11 |
| 1685 | Котельная «Северо- Западная» | 0,751 | 0,14 | 0,337 | 2023 | 3 125,3 | г. Липецк, ул. Циолковского, д. 40 |
| 1686 | Котельная «Северо- Западная» | 0,764 | 0,142 | 0,341 | 2023 | 3 169,9 | г. Липецк, ул. Московская, д. 53 |
| 1687 | Котельная «Северо- Западная» | 0,776 | 0,146 | 0,351 | 2023 | 3 259,2 | г. Липецк, ул. Звездная, д. 13/2 |
| 1688 | Котельная «Северо- Западная» | 1,277 | 0,147 | 0,352 | 2023 | 3 281,5 | г. Липецк, ул. Московская, д. 57б |
| 1689 | Котельная «Северо- Западная» | 0,769 | 0,148 | 0,355 | 2023 | 3 303,8 | г. Липецк, ул. Звездная, д. 4/2 |
| 1690 | Котельная «Северо- Западная» | 0,748 | 0,148 | 0,355 | 2023 | 3 303,8 | г. Липецк, мкр. 15-й, д. 19 |
| 1691 | Котельная «Северо- Западная» | 0,744 | 0,155 | 0,372 | 2023 | 2 596,6 | г. Липецк, ул. Звездная, д. 13 |
| 1692 | Котельная «Северо- Западная» | 0,758 | 0,16 | 0,385 | 2023 | 2 680,4 | г. Липецк, проезд. Строителей, д. 8 |
| 1693 | Котельная «Северо- Западная» | 0,858 | 0,174 | 0,417 | 2023 | 2 914,9 | г. Липецк, пр-кт. им 60-летия СССР, д. 28 |
| 1694 | Котельная «Северо- Западная» | 1,057 | 0,175 | 0,419 | 2023 | 2 931,6 | г. Липецк, мкр. 15-й, д. 25 |
| 1695 | Котельная «Северо- Западная» | 0,865 | 0,184 | 0,442 | 2023 | 3 082,4 | г. Липецк, мкр. 15-й, д. 16 |
| 1696 | Котельная «Северо- Западная» | 0,868 | 0,19 | 0,456 | 2023 | 3 182,9 | г. Липецк, мкр. 15-й, д. 29 |
| 1697 | Котельная «Северо- Западная» | 1,146 | 0,199 | 0,478 | 2023 | 3 333,7 | г. Липецк, ул. Московская, д. 9 |
| 1698 | Котельная «Северо- Западная» | 0,936 | 0,201 | 0,483 | 2023 | 3 367,2 | г. Липецк, ул. Циолковского, д. 6/4 |
| 1699 | Котельная «Северо- Западная» | 0,984 | 0,256 | 0,614 | 2023 | 4 288,6 | г. Липецк, ул. Яна Берзина, д. 4 |
| 1700 | Котельная «Северо- Западная» | 1,384 | 0,258 | 0,618 | 2023 | 4 322,1 | г. Липецк, ул. Звездная, д. 4/3 |
| 1701 | Котельная «Северо- Западная» | 0,112 | 0,006 | 0,016 | 2023 | 959,7 | городок. Студенческий, д.14, г. Липецк, 398058 |
| 1702 | Котельная «Северо- Западная» | 0,336 | 0,055 | 0,131 | 2023 | 1 227,8 | г. Липецк, мкр. 15-й, д. 4/2 |
| 1703 | Котельная «Северо- Западная» | 0,429 | 0,064 | 0,155 | 2023 | 1 428,7 | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 94 |
| 1704 | Котельная «Северо- Западная» | 0,31 | 0,07 | 0,167 | 2023 | 1 562,6 | г. Липецк, мкр. 9-й, д. 22/2 |
| 1705 | Котельная «Северо- Западная» | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 2023 | 959,7 | ул. Космонавтов, д.106, г. Липецк, 398042 |
| 1706 | Котельная «Северо- Западная» | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 2023 | 959,7 | ул. Космонавтов, д.108, г. Липецк, 398042 |
| 1707 | Котельная «Северо- Западная» | 0,026 | 0,002 | 0,005 | 2023 | 959,7 | Липецк, ул. Пестеля, д. 36 |
| 1708 | Котельная «Северо- Западная» | 0,041 | 0,004 | 0,009 | 2023 | 959,7 | Липецк, ул. Пестеля, д. 34 |
| 1709 | Котельная «Северо- Западная» | 0,194 | 0,005 | 0,011 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 94б |
| 1710 | Котельная «Северо- Западная» | 0,039 | 0,005 | 0,012 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Авиационная, д. 38 |
| 1711 | Котельная «Северо- Западная» | 0,038 | 0,005 | 0,012 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Авиационная, д. 36 |
| 1712 | Котельная «Северо- Западная» | 0,228 | 0,005 | 0,012 | 2023 | 959,7 | ул. Студенческий городок, д.22 |
| 1713 | Котельная «Северо- Западная» | 0,057 | 0,006 | 0,014 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Московская, д. 61г |
| 1714 | Котельная «Северо- Западная» | 0,061 | 0,008 | 0,02 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, мкр. 9-й, д. 20б |
| 1715 | Котельная «Северо- Западная» | 0,055 | 0,008 | 0,02 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Московская, д. 61б |
| 1716 | Котельная «Северо- Западная» | 0,144 | 0,012 | 0,028 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, проезд. Строителей, д. 12а |
| 1717 | Котельная «Северо- Западная» | 0,219 | 0,015 | 0,036 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 47/7 |
| 1718 | Котельная «Северо- Западная» | 0,163 | 0,016 | 0,038 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Студенческий городок, д.12а |
| 1719 | Котельная «Северо- Западная» | 0,432 | 0,018 | 0,043 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Вермишева, д. 22а |
| 1720 | Котельная «Северо- Западная» | 0,134 | 0,022 | 0,054 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Вермишева, д. 27 |
| 1721 | Котельная «Северо- Западная» | 0,179 | 0,024 | 0,056 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 37 |
| 1722 | Котельная «Северо- Западная» | 0,573 | 0,024 | 0,058 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, городок. Студенческий, д. 14 |
| 1723 | Котельная «Северо- Западная» | 0,275 | 0,024 | 0,058 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Студенческий городок, д. 16 |
| 1724 | Котельная «Северо- Западная» | 0,195 | 0,025 | 0,059 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Московская, д. 57 |
| 1725 | Котельная «Северо- Западная» | 0,134 | 0,025 | 0,06 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Вермишева, д. 28 |
| 1726 | Котельная «Северо- Западная» | 0,16 | 0,025 | 0,061 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Циолковского, д. 11 |
| 1727 | Котельная «Северо- Западная» | 0,175 | 0,026 | 0,062 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Циолковского, д. 34/3 |
| 1728 | Котельная «Северо- Западная» | 0,188 | 0,026 | 0,062 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Циолковского, д. 34 |
| 1729 | Котельная «Северо- Западная» | 0,192 | 0,026 | 0,062 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Циолковского, д. 38 |
| 1730 | Котельная «Северо- Западная» | 0,195 | 0,026 | 0,062 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Московская, д. 33 |
| 1731 | Котельная «Северо- Западная» | 0,201 | 0,026 | 0,062 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Филипченко, д. 7/4 |
| 1732 | Котельная «Северо- Западная» | 0,18 | 0,027 | 0,064 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Вермишева, д. 23б |
| 1733 | Котельная «Северо- Западная» | 0,185 | 0,027 | 0,066 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, мкр. 15-й, д. 32 |
| 1734 | Котельная «Северо- Западная» | 0,191 | 0,028 | 0,066 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Звездная, д. 4а |
| 1735 | Котельная «Северо- Западная» | 0,208 | 0,028 | 0,066 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 45/1 |
| 1736 | Котельная «Северо- Западная» | 0,177 | 0,028 | 0,066 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Филипченко, д. 7/3 |
| 1737 | Котельная «Северо- Западная» | 0,177 | 0,028 | 0,067 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, мкр. 15-й, д. 13 |
| 1738 | Котельная «Северо- Западная» | 0,22 | 0,028 | 0,067 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Московская, д. 31а |
| 1739 | Котельная «Северо- Западная» | 0,181 | 0,028 | 0,067 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Московская, д. 73 |
| 1740 | Котельная «Северо- Западная» | 0,165 | 0,028 | 0,068 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Циолковского, д. 32/3 |
| 1741 | Котельная «Северо- Западная» | 0,229 | 0,028 | 0,068 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Звездная, д. 3/5 |
| 1742 | Котельная «Северо- Западная» | 0,176 | 0,028 | 0,068 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Московская, д. 71 |
| 1743 | Котельная «Северо- Западная» | 0,18 | 0,028 | 0,068 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Вермишева, д. 9 |
| 1744 | Котельная «Северо- Западная» | 0,177 | 0,029 | 0,069 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, мкр. 15-й, д. 14 |
| 1745 | Котельная «Северо- Западная» | 0,196 | 0,029 | 0,069 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 64/1 |
| 1746 | Котельная «Северо- Западная» | 0,179 | 0,029 | 0,069 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 37/2 |
| 1747 | Котельная «Северо- Западная» | 0,245 | 0,029 | 0,07 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Вермишева, д. 4а |
| 1748 | Котельная «Северо- Западная» | 0,195 | 0,029 | 0,07 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 49/2 |
| 1749 | Котельная «Северо- Западная» | 0,178 | 0,029 | 0,071 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Вермишева, д. 5а |
| 1750 | Котельная «Северо- Западная» | 0,196 | 0,029 | 0,071 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 45/3 |
| 1751 | Котельная «Северо- Западная» | 0,194 | 0,03 | 0,071 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 49/1 |
| 1752 | Котельная «Северо- Западная» | 0,235 | 0,03 | 0,072 | 2023 | 959,7 | городок. Студенческий, д.8, г. Липецк, 398058 |
| 1753 | Котельная «Северо- Западная» | 0,179 | 0,03 | 0,072 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Вермишева, д. 23а |
| 1754 | Котельная «Северо- Западная» | 0,335 | 0,03 | 0,073 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Доватора, д. 18 |
| 1755 | Котельная «Северо- Западная» | 0,181 | 0,03 | 0,073 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Вермишева, д. 16б |
| 1756 | Котельная «Северо- Западная» | 0,134 | 0,03 | 0,073 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Вермишева, д. 26 |
| 1757 | Котельная «Северо- Западная» | 0,302 | 0,03 | 0,073 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Московская, д. 5 |
| 1758 | Котельная «Северо- Западная» | 0,167 | 0,03 | 0,073 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Филипченко, д. 1 |
| 1759 | Котельная «Северо- Западная» | 0,197 | 0,031 | 0,074 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 49/3 |
| 1760 | Котельная «Северо- Западная» | 0,173 | 0,031 | 0,074 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, мкр. 15-й, д. 12 |
| 1761 | Котельная «Северо- Западная» | 0,195 | 0,031 | 0,074 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 64/2 |
| 1762 | Котельная «Северо- Западная» | 0,179 | 0,031 | 0,074 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Московская, д. 69 |
| 1763 | Котельная «Северо- Западная» | 0,199 | 0,031 | 0,074 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Филипченко, д. 11/3 |
| 1764 | Котельная «Северо- Западная» | 0,182 | 0,031 | 0,074 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Филипченко, д. 3 |
| 1765 | Котельная «Северо- Западная» | 0,197 | 0,031 | 0,074 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 78 |
| 1766 | Котельная «Северо- Западная» | 0,18 | 0,031 | 0,075 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 37/4 |
| 1767 | Котельная «Северо- Западная» | 0,193 | 0,031 | 0,075 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, мкр. 15-й, д. 11 |
| 1768 | Котельная «Северо- Западная» | 0,163 | 0,032 | 0,077 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Загородная, д. 1 |
| 1769 | Котельная «Северо- Западная» | 0,2 | 0,032 | 0,077 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Звездная, д. 3/3 |
| 1770 | Котельная «Северо- Западная» | 0,203 | 0,032 | 0,078 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Циолковского, д. 8/1 |
| 1771 | Котельная «Северо- Западная» | 0,246 | 0,032 | 0,078 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Циолковского, д. 5/1 |
| 1772 | Котельная «Северо- Западная» | 0,175 | 0,033 | 0,078 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Московская, д. 55 |
| 1773 | Котельная «Северо- Западная» | 0,21 | 0,033 | 0,08 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Звездная, д. 3/4 |
| 1774 | Котельная «Северо- Западная» | 0,181 | 0,033 | 0,08 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 37/3 |
| 1775 | Котельная «Северо- Западная» | 0,192 | 0,033 | 0,08 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 45/2 |
| 1776 | Котельная «Северо- Западная» | 0,211 | 0,034 | 0,082 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 33/4 |
| 1777 | Котельная «Северо- Западная» | 0,198 | 0,034 | 0,082 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 68/1 |
| 1778 | Котельная «Северо- Западная» | 0,196 | 0,035 | 0,083 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Филипченко, д. 7/2 |
| 1779 | Котельная «Северо- Западная» | 0,176 | 0,035 | 0,084 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, мкр. 15-й, д. 33 |
| Итого: |  | 124,440 | 22,127 | 53,099 | - | 523042,260 | - |

Котельная «Юго-Западная»

Таблица 4. Стоимость мероприятий для перехода на закрытую схему ГВС для потребителей котельной «Юго-Западная» в ценах 2023 года

| Реестровый номер здания | Источник тепловой энергии | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально-часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Год установки ИТП | Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб. | Адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1780 | Котельная «Юго-Западная» | 0,397 | 0,035 | 0,085 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Им Г енерала Меркулова, д. 55 |
| 1781 | Котельная «Юго-Западная» | 0,164 | 0,038 | 0,090 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, проезд. Сиреневый, д. 2б |
| 1782 | Котельная «Юго-Западная» | 0,333 | 0,039 | 0,093 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Стаханова, д. 40 |
| 1783 | Котельная «Юго-Западная» | 0,197 | 0,039 | 0,093 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 100 |
| 1784 | Котельная «Юго-Западная» | 0,201 | 0,039 | 0,093 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 98 |
| 1785 | Котельная «Юго-Западная» | 0,395 | 0,039 | 0,094 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, пр-кт. им 60-летия СССР, д. 21 |
| 1786 | Котельная «Юго-Западная» | 0,235 | 0,040 | 0,096 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, проезд. Сержанта Кувшинова, д. 2 |
| 1787 | Котельная «Юго-Западная» | 0,412 | 0,041 | 0,099 | 2023 | 959,7 | Липецк, ул. Им Г енерала Меркулова, д. 45 |
| 1788 | Котельная «Юго-Западная» | 0,376 | 0,041 | 0,099 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Хорошавина, д. 9 |
| 1789 | Котельная «Юго-Западная» | 0,196 | 0,042 | 0,100 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 98а |
| 1790 | Котельная «Юго-Западная» | 0,228 | 0,044 | 0,104 | 2023 | 982,2 | г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 13а |
| 1791 | Котельная «Юго-Западная» | 0,229 | 0,044 | 0,105 | 2023 | 982,2 | г. Липецк, б-р. Шубина, д. 10 |
| 1792 | Котельная «Юго-Западная» | 0,199 | 0,044 | 0,105 | 2023 | 982,2 | г. Липецк, ул. Доватора, д. 5а |
| 1793 | Котельная «Юго-Западная» | 0,240 | 0,045 | 0,107 | 2023 | 1 004,5 | г. Липецк, пр-кт. им 60-летия СССР, д. 17 |
| 1794 | Котельная «Юго-Западная» | 0,237 | 0,045 | 0,107 | 2023 | 1 004,5 | г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 94 |
| 1795 | Котельная «Юго-Западная» | 0,232 | 0,045 | 0,108 | 2023 | 1 004,5 | г. Липецк, б-р. Шубина, д. 14 |
| 1796 | Котельная «Юго-Западная» | 0,251 | 0,045 | 0,108 | 2023 | 1 004,5 | г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 4 |
| 1797 | Котельная «Юго-Западная» | 0,206 | 0,045 | 0,108 | 2023 | 1 004,5 | г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 92 |
| 1798 | Котельная «Юго-Западная» | 0,246 | 0,045 | 0,108 | 2023 | 1 004,5 | г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 11 |
| 1799 | Котельная «Юго-Западная» | 0,250 | 0,045 | 0,109 | 2023 | 1 004,5 | г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 6 |
| 1800 | Котельная «Юго-Западная» | 0,239 | 0,046 | 0,110 | 2023 | 1 026,9 | г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 90 |
| 1801 | Котельная «Юго-Западная» | 0,383 | 0,046 | 0,112 | 2023 | 1 026,9 | г. Липецк, пр-кт. им 60-летия СССР, д. 23а |
| 1802 | Котельная «Юго-Западная» | 0,267 | 0,047 | 0,112 | 2023 | 1 049,2 | г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 88 |
| 1803 | Котельная «Юго-Западная» | 0,243 | 0,047 | 0,113 | 2023 | 1 049,2 | г. Липецк, пр-кт. им 60-летия СССР, д. 9 |
| 1804 | Котельная «Юго-Западная» | 0,218 | 0,047 | 0,113 | 2023 | 1 049,2 | г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 19б |
| 1805 | Котельная «Юго-Западная» | 0,240 | 0,048 | 0,115 | 2023 | 1 071,5 | г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 92а |
| 1806 | Котельная «Юго-Западная» | 0,218 | 0,048 | 0,115 | 2023 | 1 071,5 | г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 19 |
| 1807 | Котельная «Юго-Западная» | 0,223 | 0,048 | 0,116 | 2023 | 1 071,5 | г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 19а |
| 1808 | Котельная «Юго-Западная» | 0,239 | 0,049 | 0,119 | 2023 | 1 093,8 | Липецк, проезд. Сержанта Кувшинова, д. 10 |
| 1809 | Котельная «Юго-Западная» | 0,314 | 0,051 | 0,123 | 2023 | 1 138,5 | г. Липецк, ул. Катукова, д. 40а |
| 1810 | Котельная «Юго-Западная» | 0,307 | 0,053 | 0,127 | 2023 | 1 183,1 | г. Липецк, ул. Московская, д. 115 |
| 1811 | Котельная «Юго-Западная» | 0,338 | 0,053 | 0,127 | 2023 | 1 183,1 | Липецк, ул. Папина, д. 31а |
| 1812 | Котельная «Юго-Западная» | 0,324 | 0,054 | 0,130 | 2023 | 1 205,5 | г. Липецк, ул. Доватора, д. 10б |
| 1813 | Котельная «Юго-Западная» | 0,371 | 0,054 | 0,131 | 2023 | 1 205,5 | г. Липецк, ул. Московская, д. 93 |
| 1814 | Котельная «Юго-Западная» | 0,234 | 0,055 | 0,132 | 2023 | 1 227,8 | г. Липецк, б-р. Шубина, д. 18 |
| 1815 | Котельная «Юго-Западная» | 0,310 | 0,055 | 0,133 | 2023 | 1 227,8 | г. Липецк, ул. Стаханова, д. 31 |
| 1816 | Котельная «Юго-Западная» | 0,365 | 0,056 | 0,134 | 2023 | 1 250,1 | г. Липецк, ул. Водопьянова, д. 3 |
| 1817 | Котельная «Юго-Западная» | 0,319 | 0,056 | 0,135 | 2023 | 1 250,1 | Липецк, ул. Им Г енерала Меркулова, д. 22 |
| 1818 | Котельная «Юго-Западная» | 0,305 | 0,057 | 0,136 | 2023 | 1 272,4 | Липецк, ул. Им Г енерала Меркулова, д. 5 |
| 1819 | Котельная «Юго-Западная» | 0,434 | 0,057 | 0,136 | 2023 | 1 272,4 | г. Липецк, ул. Крылова, д. 63 |
| 1820 | Котельная «Юго-Западная» | 0,407 | 0,057 | 0,137 | 2023 | 1 272,4 | г. Липецк, ул. Стаханова, д. 19 |
| 1821 | Котельная «Юго-Западная» | 0,358 | 0,057 | 0,138 | 2023 | 1 272,4 | г. Липецк, б-р. Шубина, д. 3 |
| 1822 | Котельная «Юго-Западная» | 0,230 | 0,057 | 0,138 | 2023 | 1 272,4 | г. Липецк, б-р. Шубина, д. 6 |
| 1823 | Котельная «Юго-Западная» | 0,319 | 0,058 | 0,139 | 2023 | 1 294,7 | г. Липецк, ул. Водопьянова, д. 11 |
| 1824 | Котельная «Юго-Западная» | 0,405 | 0,058 | 0,139 | 2023 | 1 294,7 | г. Липецк, ул. Шуминского С.Л., д. 7 |
| 1825 | Котельная «Юго-Западная» | 0,325 | 0,059 | 0,141 | 2023 | 1 317,1 | Липецк, ул. Им Г енерала Меркулова, д. 47 |
| 1826 | Котельная «Юго-Западная» | 0,356 | 0,060 | 0,143 | 2023 | 1 339,4 | г. Липецк, ул. Водопьянова, д. 13 |
| 1827 | Котельная «Юго-Западная» | 0,315 | 0,060 | 0,143 | 2023 | 1 339,4 | г. Липецк, ул. Московская, д. 139 |
| 1828 | Котельная «Юго-Западная» | 0,392 | 0,060 | 0,143 | 2023 | 1 339,4 | г. Липецк, ул. Стаханова, д. 7 |
| 1829 | Котельная «Юго-Западная» | 0,319 | 0,060 | 0,144 | 2023 | 1 339,4 | Липецк, ул. Им Г енерала Меркулова, д. 26 |
| 1830 | Котельная «Юго-Западная» | 0,337 | 0,060 | 0,145 | 2023 | 1 339,4 | Липецк, проезд. Сержанта Кувшинова, д. 7 |
| 1831 | Котельная «Юго-Западная» | 0,349 | 0,060 | 0,145 | 2023 | 1 339,4 | г. Липецк, пр-кт. им 60-летия СССР, д. 20а |
| 1832 | Котельная «Юго-Западная» | 0,309 | 0,061 | 0,146 | 2023 | 1 361,7 | Липецк, ул. Им Г енерала Меркулова, д. 53 |
| 1833 | Котельная «Юго-Западная» | 0,263 | 0,061 | 0,146 | 2023 | 1 361,7 | г. Липецк, ул. Юных Натуралистов, д. 14 |
| 1834 | Котельная «Юго-Западная» | 0,298 | 0,061 | 0,146 | 2023 | 1 361,7 | Липецк, ул. Папина, д. 33 |
| 1835 | Котельная «Юго-Западная» | 0,319 | 0,061 | 0,147 | 2023 | 1 361,7 | г. Липецк, ул. Водопьянова, д. 1 |
| 1836 | Котельная «Юго-Западная» | 0,311 | 0,061 | 0,147 | 2023 | 1 361,7 | Липецк, ул. Им Г енерала Меркулова, д. 7 |
| 1837 | Котельная «Юго-Западная» | 0,315 | 0,061 | 0,147 | 2023 | 1 361,7 | г. Липецк, ул. Московская, д. 141 |
| 1838 | Котельная «Юго-Западная» | 0,397 | 0,062 | 0,148 | 2023 | 1 384,0 | г. Липецк, ул. П.Смородина, д. 12 |
| 1839 | Котельная «Юго-Западная» | 0,383 | 0,062 | 0,149 | 2023 | 1 384,0 | г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 3 а |
| 1840 | Котельная «Юго-Западная» | 0,282 | 0,062 | 0,149 | 2023 | 1 384,0 | г. Липецк, ул. Московская, д. 147 |
| 1841 | Котельная «Юго-Западная» | 0,319 | 0,062 | 0,150 | 2023 | 1 384,0 | г. Липецк, проезд. Сиреневый, д. 2а |
| 1842 | Котельная «Юго-Западная» | 0,312 | 0,062 | 0,150 | 2023 | 1 384,0 | Липецк, ул. Им Г енерала Меркулова, д. 29 |
| 1843 | Котельная «Юго-Западная» | 0,306 | 0,063 | 0,150 | 2023 | 1 406,4 | г. Липецк, проезд. Сиреневый, д. 4 |
| 1844 | Котельная «Юго-Западная» | 0,310 | 0,063 | 0,150 | 2023 | 1 406,4 | г. Липецк, ул. Катукова, д. 6 |
| 1845 | Котельная «Юго-Западная» | 0,310 | 0,063 | 0,150 | 2023 | 1 406,4 | Липецк, ул. Им Г енерала Меркулова, д. 7/1 |
| 1846 | Котельная «Юго-Западная» | 0,316 | 0,063 | 0,150 | 2023 | 1 406,4 | г. Липецк, ул. Московская, д. 133 |
| 1847 | Котельная «Юго-Западная» | 0,328 | 0,063 | 0,151 | 2023 | 1 406,4 | г. Липецк, б-р. Шубина, д. 5 |
| 1848 | Котельная «Юго-Западная» | 0,315 | 0,063 | 0,151 | 2023 | 1 406,4 | Липецк, ул. Им Г енерала Меркулова, д. 37 |
| 1849 | Котельная «Юго-Западная» | 0,302 | 0,063 | 0,151 | 2023 | 1 406,4 | Липецк, ул. Папина, д. 29а |
| 1850 | Котельная «Юго-Западная» | 0,324 | 0,063 | 0,152 | 2023 | 1 406,4 | Липецк, ул. Им Г енерала Меркулова, д. 49 |
| 1851 | Котельная «Юго-Западная» | 0,529 | 0,064 | 0,152 | 2023 | 1 428,7 | г. Липецк, б-р. Шубина, д. 8 |
| 1852 | Котельная «Юго-Западная» | 0,319 | 0,064 | 0,153 | 2023 | 1 428,7 | г. Липецк, проезд. Сиреневый, д. 4а |
| 1853 | Котельная «Юго-Западная» | 0,346 | 0,064 | 0,154 | 2023 | 1 428,7 | г. Липецк, б-р. Есенина, д. 14 |
| 1854 | Котельная «Юго-Западная» | 0,324 | 0,064 | 0,154 | 2023 | 1 428,7 | Липецк, ул. Им Г енерала Меркулова, д. 20 |
| 1855 | Котельная «Юго-Западная» | 0,314 | 0,064 | 0,154 | 2023 | 1 428,7 | г. Липецк, ул. Московская, д. 101 |
| 1856 | Котельная «Юго-Западная» | 0,394 | 0,064 | 0,154 | 2023 | 1 428,7 | г. Липецк, ул. Стаханова, д. 13 |
| 1857 | Котельная «Юго-Западная» | 0,403 | 0,064 | 0,154 | 2023 | 1 428,7 | г. Липецк, ул. Стаханова, д. 23 |
| 1858 | Котельная «Юго-Западная» | 0,360 | 0,065 | 0,155 | 2023 | 1 451,0 | г. Липецк, ул. Полиграфическая, д. 8 |
| 1859 | Котельная «Юго-Западная» | 0,292 | 0,065 | 0,156 | 2023 | 1 451,0 | г. Липецк, проезд. Сиреневый, д. 1 |
| 1860 | Котельная «Юго-Западная» | 0,386 | 0,065 | 0,156 | 2023 | 1 451,0 | г. Липецк, ул. П.Смородина, д. 16 |
| 1861 | Котельная «Юго-Западная» | 0,298 | 0,065 | 0,157 | 2023 | 1 451,0 | г. Липецк, ул. Доватора, д. 9 |
| 1862 | Котельная «Юго-Западная» | 0,348 | 0,065 | 0,157 | 2023 | 1 451,0 | г. Липецк, ул. Полиграфическая, д. 8а |
| 1863 | Котельная «Юго-Западная» | 0,324 | 0,066 | 0,158 | 2023 | 1 473,3 | г. Липецк, ул. Московская, д. 129 |
| 1864 | Котельная «Юго-Западная» | 0,365 | 0,066 | 0,159 | 2023 | 1 473,3 | г. Липецк, пр-кт. им 60-летия СССР, д. 20 |
| 1865 | Котельная «Юго-Западная» | 0,387 | 0,066 | 0,159 | 2023 | 1 473,3 | г. Липецк, ул. Стаханова, д. 11 |
| 1866 | Котельная «Юго-Западная» | 0,401 | 0,067 | 0,160 | 2023 | 1 495,7 | г. Липецк, ул. Катукова, д. 12 |
| 1867 | Котельная «Юго-Западная» | 0,413 | 0,067 | 0,161 | 2023 | 1 495,7 | г. Липецк, б-р. Есенина, д. 11 |
| 1868 | Котельная «Юго-Западная» | 0,365 | 0,067 | 0,161 | 2023 | 1 495,7 | г. Липецк, б-р. Есенина, д. 6 |
| 1869 | Котельная «Юго-Западная» | 0,384 | 0,067 | 0,161 | 2023 | 1 495,7 | г. Липецк, б-р. Есенина, д. 8 |
| 1870 | Котельная «Юго-Западная» | 0,351 | 0,067 | 0,161 | 2023 | 1 495,7 | г. Липецк, б-р. Шубина, д. 7 |
| 1871 | Котельная «Юго-Западная» | 0,317 | 0,067 | 0,161 | 2023 | 1 495,7 | г. Липецк, ул. Доватора, д. 59 |
| 1872 | Котельная «Юго-Западная» | 0,288 | 0,067 | 0,161 | 2023 | 1 495,7 | Липецк, ул. Папина, д. 21/3 |
| 1873 | Котельная «Юго-Западная» | 0,309 | 0,068 | 0,162 | 2023 | 1 518,0 | г. Липецк, проезд. Сиреневый, д. 10 |
| 1874 | Котельная «Юго-Западная» | 0,544 | 0,068 | 0,162 | 2023 | 1 518,0 | г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 106 |
| 1875 | Котельная «Юго-Западная» | 0,289 | 0,068 | 0,162 | 2023 | 1 518,0 | г. Липецк, ул. Доватора, д. 7 |
| 1876 | Котельная «Юго-Западная» | 0,334 | 0,068 | 0,162 | 2023 | 1 518,0 | г. Липецк, ул. Московская, д. 131 |
| 1877 | Котельная «Юго-Западная» | 0,378 | 0,068 | 0,163 | 2023 | 1 518,0 | г. Липецк, б-р. Есенина, д. 10 |
| 1878 | Котельная «Юго-Западная» | 0,579 | 0,068 | 0,164 | 2023 | 1 518,0 | г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 114/1 |
| 1879 | Котельная «Юго-Западная» | 0,461 | 0,069 | 0,166 | 2023 | 1 540,3 | г. Липецк, ул. Стаханова, д. 21 |
| 1880 | Котельная «Юго-Западная» | 0,371 | 0,070 | 0,167 | 2023 | 1 562,6 | г. Липецк, пр-кт. им 60-летия СССР, д. 3 |
| 1881 | Котельная «Юго-Западная» | 0,347 | 0,070 | 0,169 | 2023 | 1 562,6 | Липецк, ул. Папина, д. 17б |
| 1882 | Котельная «Юго-Западная» | 0,319 | 0,071 | 0,169 | 2023 | 1 584,9 | г. Липецк, пр-кт. им 60-летия СССР, д. 25 |
| 1883 | Котельная «Юго-Западная» | 0,298 | 0,072 | 0,172 | 2023 | 1 607,3 | Липецк, ул. Папина, д. 15 |
| 1884 | Котельная «Юго-Западная» | 0,387 | 0,072 | 0,172 | 2023 | 1 607,3 | г. Липецк, ул. Катукова, д. 14 |
| 1885 | Котельная «Юго-Западная» | 0,299 | 0,072 | 0,172 | 2023 | 1 607,3 | Липецк, ул. Папина, д. 35 |
| 1886 | Котельная «Юго-Западная» | 0,772 | 0,072 | 0,173 | 2023 | 1 607,3 | г. Липецк, б-р. Шубина, д. 13 |
| 1887 | Котельная «Юго-Западная» | 0,427 | 0,072 | 0,173 | 2023 | 1 607,3 | Липецк, ул. Им Г енерала Меркулова, д. 9 |
| 1888 | Котельная «Юго-Западная» | 0,300 | 0,072 | 0,173 | 2023 | 1 607,3 | Липецк, ул. Папина, д. 1б |
| 1889 | Котельная «Юго-Западная» | 0,384 | 0,073 | 0,174 | 2023 | 1 629,6 | г. Липецк, пр-кт. им 60-летия СССР, д. 7 |
| 1890 | Котельная «Юго-Западная» | 0,350 | 0,073 | 0,174 | 2023 | 1 629,6 | г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 5 |
| 1891 | Котельная «Юго-Западная» | 0,390 | 0,073 | 0,175 | 2023 | 1 629,6 | г. Липецк, ул. Катукова, д. 8 |
| 1892 | Котельная «Юго-Западная» | 0,623 | 0,073 | 0,176 | 2023 | 1 629,6 | г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 93а |
| 1893 | Котельная «Юго-Западная» | 0,384 | 0,073 | 0,176 | 2023 | 1 629,6 | г. Липецк, ул. Катукова, д. 10 |
| 1894 | Котельная «Юго-Западная» | 0,388 | 0,073 | 0,176 | 2023 | 1 629,6 | Липецк, ул. Им Г енерала Меркулова, д. 15 |
| 1895 | Котельная «Юго-Западная» | 0,379 | 0,074 | 0,176 | 2023 | 1 651,9 | Липецк, ул. Им Г енерала Меркулова, д. 51А |
| 1896 | Котельная «Юго-Западная» | 0,451 | 0,074 | 0,177 | 2023 | 1 651,9 | г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 110 |
| 1897 | Котельная «Юго-Западная» | 0,440 | 0,074 | 0,177 | 2023 | 1 651,9 | г. Липецк, ул. Полиграфическая, д. 10 |
| 1898 | Котельная «Юго-Западная» | 0,355 | 0,074 | 0,178 | 2023 | 1 651,9 | г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 1 |
| 1899 | Котельная «Юго-Западная» | 0,502 | 0,075 | 0,180 | 2023 | 1 674,2 | г. Липецк, ул. Московская, д. 149 |
| 1900 | Котельная «Юго-Западная» | 0,363 | 0,075 | 0,180 | 2023 | 1 674,2 | г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 3 |
| 1901 | Котельная «Юго-Западная» | 0,227 | 0,076 | 0,181 | 2023 | 1 696,6 | г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 72 |
| 1902 | Котельная «Юго-Западная» | 0,461 | 0,076 | 0,181 | 2023 | 1 696,6 | г. Липецк, ул. Катукова, д. 42 |
| 1903 | Котельная «Юго-Западная» | 0,352 | 0,076 | 0,181 | 2023 | 1 696,6 | г. Липецк, ул. Стаханова, д. 28а |
| 1904 | Котельная «Юго-Западная» | 0,365 | 0,076 | 0,181 | 2023 | 1 696,6 | г. Липецк, ул. Хорошавина, д. 10 |
| 1905 | Котельная «Юго-Западная» | 0,706 | 0,076 | 0,183 | 2023 | 1 696,6 | г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 91а |
| 1906 | Котельная «Юго-Западная» | 0,460 | 0,077 | 0,184 | 2023 | 1 718,9 | г. Липецк, б-р. Есенина, д. 2 |
| 1907 | Котельная «Юго-Западная» | 0,498 | 0,077 | 0,184 | 2023 | 1 718,9 | г. Липецк, ул. Московская, д. 151 |
| 1908 | Котельная «Юго-Западная» | 0,318 | 0,077 | 0,185 | 2023 | 1 718,9 | г. Липецк, ул. Московская, д. 121 |
| 1909 | Котельная «Юго-Западная» | 0,420 | 0,078 | 0,187 | 2023 | 1 741,2 | г. Липецк, ул. Полиграфическая, д. 12 |
| 1910 | Котельная «Юго-Западная» | 0,472 | 0,079 | 0,189 | 2023 | 1 763,5 | г. Липецк, ул. Стаханова, д. 33 |
| 1911 | Котельная «Юго-Западная» | 0,409 | 0,082 | 0,196 | 2023 | 1 830,5 | Липецк, ул. Им Г енерала Меркулова, д. 13 |
| 1912 | Котельная «Юго-Западная» | 0,383 | 0,082 | 0,196 | 2023 | 1 830,5 | г. Липецк, ул. Московская, д. 105 |
| 1913 | Котельная «Юго-Западная» | 0,485 | 0,083 | 0,199 | 2023 | 1 852,8 | г. Липецк, ул. Стаханова, д. 28 |
| 1914 | Котельная «Юго-Западная» | 0,603 | 0,083 | 0,200 | 2023 | 1 852,8 | г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 104 |
| 1915 | Котельная «Юго-Западная» | 0,469 | 0,086 | 0,207 | 2023 | 1 919,8 | г. Липецк, пр-кт. им 60-летия СССР, д. 12 |
| 1916 | Котельная «Юго-Западная» | 0,510 | 0,087 | 0,208 | 2023 | 1 942,1 | г. Липецк, ул. Московская, д. 153 |
| 1917 | Котельная «Юго-Западная» | 0,471 | 0,087 | 0,208 | 2023 | 1 942,1 | г. Липецк, ул. Московская, д. 89 |
| 1918 | Котельная «Юго-Западная» | 0,372 | 0,088 | 0,210 | 2023 | 1 964,4 | Липецк, ул. Папина, д. 13 |
| 1919 | Котельная «Юго-Западная» | 0,549 | 0,088 | 0,211 | 2023 | 1 964,4 | г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 95 |
| 1920 | Котельная «Юго-Западная» | 0,674 | 0,088 | 0,211 | 2023 | 1 964,4 | г. Липецк, ул. П.Смородина, д. 22 |
| 1921 | Котельная «Юго-Западная» | 0,460 | 0,088 | 0,212 | 2023 | 1 964,4 | г. Липецк, ул. П.Смородина, д. 18 |
| 1922 | Котельная «Юго-Западная» | 0,463 | 0,089 | 0,214 | 2023 | 1 986,8 | г. Липецк, ул. Катукова, д. 40 |
| 1923 | Котельная «Юго-Западная» | 0,466 | 0,090 | 0,216 | 2023 | 2 009,1 | г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 110/1 |
| 1924 | Котельная «Юго-Западная» | 0,476 | 0,091 | 0,218 | 2023 | 2 031,4 | г. Липецк, пр-кт. им 60-летия СССР, д. 10 |
| 1925 | Котельная «Юго-Западная» | 0,576 | 0,091 | 0,218 | 2023 | 2 031,4 | г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 93 |
| 1926 | Котельная «Юго-Западная» | 0,505 | 0,091 | 0,218 | 2023 | 2 031,4 | Липецк, ул. Им Г енерала Меркулова, д. 35 |
| 1927 | Котельная «Юго-Западная» | 0,460 | 0,091 | 0,219 | 2023 | 2 031,4 | г. Липецк, пр-кт. им 60-летия СССР, д. 16 |
| 1928 | Котельная «Юго-Западная» | 0,489 | 0,091 | 0,219 | 2023 | 2 031,4 | г. Липецк, ул. Водопьянова, д. 9 |
| 1929 | Котельная «Юго-Западная» | 0,381 | 0,091 | 0,219 | 2023 | 2 031,4 | Липецк, ул. Папина, д. 31 |
| 1930 | Котельная «Юго-Западная» | 0,469 | 0,092 | 0,220 | 2023 | 2 053,7 | Липецк, ул. Им Г енерала Меркулова, д. 41 |
| 1931 | Котельная «Юго-Западная» | 0,384 | 0,092 | 0,220 | 2023 | 2 053,7 | г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 2 |
| 1932 | Котельная «Юго-Западная» | 0,481 | 0,092 | 0,220 | 2023 | 2 053,7 | г. Липецк, ул. П.Смородина, д. 8 |
| 1933 | Котельная «Юго-Западная» | 0,508 | 0,092 | 0,221 | 2023 | 2 053,7 | г. Липецк, пр-кт. им 60-летия СССР, д. 47 |
| 1934 | Котельная «Юго-Западная» | 0,385 | 0,092 | 0,221 | 2023 | 2 053,7 | Липецк, ул. Папина, д. 29 |
| 1935 | Котельная «Юго-Западная» | 0,469 | 0,092 | 0,222 | 2023 | 2 053,7 | г. Липецк, проезд. Сиреневый, д. 5 |
| 1936 | Котельная «Юго-Западная» | 0,467 | 0,092 | 0,222 | 2023 | 2 053,7 | г. Липецк, пр-кт. им 60-летия СССР, д. 6 |
| 1937 | Котельная «Юго-Западная» | 0,480 | 0,092 | 0,222 | 2023 | 2 053,7 | Липецк, ул. Им Г енерала Меркулова, д. 33 |
| 1938 | Котельная «Юго-Западная» | 0,478 | 0,094 | 0,226 | 2023 | 2 098,4 | г. Липецк, ул. Стаханова, д. 25 |
| 1939 | Котельная «Юго-Западная» | 0,491 | 0,095 | 0,227 | 2023 | 2 120,7 | г. Липецк, ул. Катукова, д. 32а |
| 1940 | Котельная «Юго-Западная» | 0,513 | 0,095 | 0,229 | 2023 | 2 120,7 | г. Липецк, ул. Стаханова, д. 34 |
| 1941 | Котельная «Юго-Западная» | 0,256 | 0,096 | 0,229 | 2023 | 2 143,0 | г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 74 |
| 1942 | Котельная «Юго-Западная» | 0,468 | 0,096 | 0,230 | 2023 | 2 143,0 | г. Липецк, проезд. Сиреневый, д. 6 |
| 1943 | Котельная «Юго-Западная» | 0,508 | 0,098 | 0,235 | 2023 | 2 187,7 | г. Липецк, б-р. Шубина, д. 17 |
| 1944 | Котельная «Юго-Западная» | 0,462 | 0,098 | 0,236 | 2023 | 2 187,7 | г. Липецк, ул. Московская, д. 143 |
| 1945 | Котельная «Юго-Западная» | 0,466 | 0,099 | 0,237 | 2023 | 2 210,0 | Липецк, проезд. Сержанта Кувшинова, д. 6 |
| 1946 | Котельная «Юго-Западная» | 0,550 | 0,099 | 0,237 | 2023 | 2 210,0 | г. Липецк, пр-кт. им 60-летия СССР, д. 15 |
| 1947 | Котельная «Юго-Западная» | 0,609 | 0,099 | 0,237 | 2023 | 2 210,0 | г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 91 |
| 1948 | Котельная «Юго-Западная» | 0,527 | 0,099 | 0,238 | 2023 | 2 210,0 | г. Липецк, ул. Леонтия Кривенкова, д. 7 |
| 1949 | Котельная «Юго-Западная» | 0,461 | 0,100 | 0,239 | 2023 | 2 232,3 | г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 114 |
| 1950 | Котельная «Юго-Западная» | 0,473 | 0,100 | 0,239 | 2023 | 2 232,3 | Липецк, ул. Им Г енерала Меркулова, д. 39 |
| 1951 | Котельная «Юго-Западная» | 0,479 | 0,100 | 0,239 | 2023 | 2 232,3 | г. Липецк, ул. Стаханова, д. 9 |
| 1952 | Котельная «Юго-Западная» | 0,492 | 0,100 | 0,240 | 2023 | 2 232,3 | г. Липецк, ул. Московская, д. 145 |
| 1953 | Котельная «Юго-Западная» | 0,457 | 0,101 | 0,241 | 2023 | 2 254,6 | г. Липецк, ул. П.Смородина, д. 10 |
| 1954 | Котельная «Юго-Западная» | 0,523 | 0,102 | 0,244 | 2023 | 2 277,0 | г. Липецк, ул. Катукова, д. 38 |
| 1955 | Котельная «Юго-Западная» | 0,467 | 0,102 | 0,244 | 2023 | 2 277,0 | Липецк, ул. Им Г енерала Меркулова, д. 11 |
| 1956 | Котельная «Юго-Западная» | 0,521 | 0,103 | 0,246 | 2023 | 2 299,3 | г. Липецк, ул. Полиграфическая, д. 6 |
| 1957 | Котельная «Юго-Западная» | 0,645 | 0,103 | 0,248 | 2023 | 2 299,3 | г. Липецк, ул. Достоевского, д. 71 |
| 1958 | Котельная «Юго-Западная» | 0,640 | 0,106 | 0,253 | 2023 | 2 366,3 | Липецк, ул. Папина, д. 39 |
| 1959 | Котельная «Юго-Западная» | 0,596 | 0,106 | 0,256 | 2023 | 2 366,3 | г. Липецк, ул. Катукова, д. 28 |
| 1960 | Котельная «Юго-Западная» | 0,640 | 0,108 | 0,259 | 2023 | 2 410,9 | Липецк, ул. Папина, д. 37 |
| 1961 | Котельная «Юго-Западная» | 0,514 | 0,108 | 0,260 | 2023 | 2 410,9 | г. Липецк, ул. Стаханова, д. 39 |
| 1962 | Котельная «Юго-Западная» | 0,706 | 0,109 | 0,262 | 2023 | 2 433,2 | Липецк, ул. Папина, д. 6 |
| 1963 | Котельная «Юго-Западная» | 0,602 | 0,111 | 0,267 | 2023 | 2 477,9 | г. Липецк, пр-кт. им 60-летия СССР, д. 35 |
| 1964 | Котельная «Юго-Западная» | 0,532 | 0,111 | 0,267 | 2023 | 2 477,9 | г. Липецк, ул. Леонтия Кривенкова, д. 5 |
| 1965 | Котельная «Юго-Западная» | 0,521 | 0,112 | 0,268 | 2023 | 2 500,2 | г. Липецк, ул. Катукова, д. 25 |
| 1966 | Котельная «Юго-Западная» | 0,598 | 0,115 | 0,276 | 2023 | 2 567,2 | г. Липецк, ул. Московская, д. 99 |
| 1967 | Котельная «Юго-Западная» | 0,664 | 0,116 | 0,278 | 2023 | 2 589,5 | г. Липецк, ул. Московская, д. 111 |
| 1968 | Котельная «Юго-Западная» | 0,593 | 0,117 | 0,280 | 2023 | 2 611,8 | г. Липецк, ул. Катукова, д. 32 |
| 1969 | Котельная «Юго-Западная» | 0,686 | 0,117 | 0,281 | 2023 | 2 611,8 | г. Липецк, ул. Московская, д. 85 |
| 1970 | Котельная «Юго-Западная» | 0,604 | 0,121 | 0,290 | 2023 | 2 701,1 | г. Липецк, ул. Водопьянова, д. 29 |
| 1971 | Котельная «Юго-Западная» | 0,602 | 0,121 | 0,290 | 2023 | 2 701,1 | г. Липецк, пр-кт. им 60-летия СССР, д. 27 |
| 1972 | Котельная «Юго-Западная» | 0,616 | 0,121 | 0,291 | 2023 | 2 701,1 | г. Липецк, проезд. Сиреневый, д. 2 |
| 1973 | Котельная «Юго-Западная» | 0,598 | 0,121 | 0,291 | 2023 | 2 701,1 | Липецк, ул. Им Г енерала Меркулова, д. 19 |
| 1974 | Котельная «Юго-Западная» | 0,602 | 0,122 | 0,292 | 2023 | 2 723,4 | Липецк, ул. Папина, д. 17 |
| 1975 | Котельная «Юго-Западная» | 0,595 | 0,122 | 0,292 | 2023 | 2 723,4 | г. Липецк, ул. Стаханова, д. 5 |
| 1976 | Котельная «Юго-Западная» | 0,605 | 0,122 | 0,294 | 2023 | 2 723,4 | г. Липецк, ул. Московская, д. 119 |
| 1977 | Котельная «Юго-Западная» | 0,619 | 0,124 | 0,298 | 2023 | 2 768,1 | г. Липецк, пр-кт. им 60-летия СССР, д. 19 |
| 1978 | Котельная «Юго-Западная» | 0,625 | 0,126 | 0,303 | 2023 | 2 812,7 | г. Липецк, проезд. Сиреневый, д. 3 |
| 1979 | Котельная «Юго-Западная» | 0,619 | 0,129 | 0,309 | 2023 | 2 879,7 | г. Липецк, ул. Водопьянова, д. 5 |
| 1980 | Котельная «Юго-Западная» | 0,604 | 0,130 | 0,313 | 2023 | 2 902,0 | г. Липецк, пр-кт. им 60-летия СССР, д. 23 |
| 1981 | Котельная «Юго-Западная» | 1,062 | 0,131 | 0,313 | 2023 | 2 924,3 | г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 116 |
| 1982 | Котельная «Юго-Западная» | 0,864 | 0,135 | 0,324 | 2023 | 3 013,6 | г. Липецк, ул. Катукова, д. 18 |
| 1983 | Котельная «Юго-Западная» | 0,649 | 0,137 | 0,330 | 2023 | 3 058,3 | Липецк, ул. Им Г енерала Меркулова, д. 18 |
| 1984 | Котельная «Юго-Западная» | 0,656 | 0,139 | 0,333 | 2023 | 3 102,9 | г. Липецк, ул. Стаханова, д. 37 |
| 1985 | Котельная «Юго-Западная» | 0,709 | 0,142 | 0,342 | 2023 | 3 169,9 | г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 126 |
| 1986 | Котельная «Юго-Западная» | 0,743 | 0,144 | 0,347 | 2023 | 3 214,5 | г. Липецк, ул. Леонтия Кривенкова, д. 3 |
| 1987 | Котельная «Юго-Западная» | 0,769 | 0,145 | 0,347 | 2023 | 3 236,9 | г. Липецк, ул. Водопьянова, д. 25 |
| 1988 | Котельная «Юго-Западная» | 0,769 | 0,146 | 0,351 | 2023 | 3 259,2 | г. Липецк, ул. Водопьянова, д. 23 |
| 1989 | Котельная «Юго-Западная» | 0,709 | 0,148 | 0,354 | 2023 | 3 303,8 | г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 132 |
| 1990 | Котельная «Юго-Западная» | 0,711 | 0,150 | 0,360 | 2023 | 2 512,8 | Липецк, ул. Им Г енерала Меркулова, д. 17 |
| 1991 | Котельная «Юго-Западная» | 0,754 | 0,151 | 0,362 | 2023 | 2 529,6 | г. Липецк, ул. Водопьянова, д. 31 |
| 1992 | Котельная «Юго-Западная» | 0,742 | 0,155 | 0,372 | 2023 | 2 596,6 | Липецк, ул. Им Г енерала Меркулова, д. 3 |
| 1993 | Котельная «Юго-Западная» | 0,748 | 0,159 | 0,381 | 2023 | 2 663,6 | г. Липецк, ул. Стаханова, д. 35 |
| 1994 | Котельная «Юго-Западная» | 0,728 | 0,161 | 0,386 | 2023 | 2 697,1 | Липецк, ул. Папина, д. 8 |
| 1995 | Котельная «Юго-Западная» | 0,968 | 0,170 | 0,409 | 2023 | 2 847,9 | г. Липецк, ул. Московская, д. 135 |
| 1996 | Котельная «Юго-Западная» | 0,887 | 0,171 | 0,411 | 2023 | 2 864,6 | г. Липецк, ул. Катукова, д. 16 |
| 1997 | Котельная «Юго-Западная» | 0,882 | 0,171 | 0,411 | 2023 | 2 864,6 | г. Липецк, б-р. Есенина, д. 9 |
| 1998 | Котельная «Юго-Западная» | 0,584 | 0,178 | 0,427 | 2023 | 2 981,9 | Липецк, ул. Папина, д. 31б |
| 1999 | Котельная «Юго-Западная» | 1,026 | 0,180 | 0,431 | 2023 | 3 015,4 | г. Липецк, пр-кт. им 60-летия СССР, д. 2 |
| 2000 | Котельная «Юго-Западная» | 0,816 | 0,181 | 0,434 | 2023 | 3 032,2 | г. Липецк, б-р. Есенина, д. 1 |
| 2001 | Котельная «Юго-Западная» | 0,957 | 0,184 | 0,442 | 2023 | 3 082,4 | г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 108 |
| 2002 | Котельная «Юго-Западная» | 1,062 | 0,187 | 0,449 | 2023 | 3 132,7 | г. Липецк, ул. Катукова, д. 4 |
| 2003 | Котельная «Юго-Западная» | 0,864 | 0,189 | 0,454 | 2023 | 3 166,2 | г. Липецк, ул. Московская, д. 137 |
| 2004 | Котельная «Юго-Западная» | 0,902 | 0,192 | 0,460 | 2023 | 3 216,4 | г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 112 |
| 2005 | Котельная «Юго-Западная» | 0,904 | 0,201 | 0,482 | 2023 | 3 367,2 | г. Липецк, пр-кт. им 60-летия СССР, д. 33 |
| 2006 | Котельная «Юго-Западная» | 0,914 | 0,206 | 0,494 | 2023 | 3 451,0 | г. Липецк, б-р. Шубина, д. 19 |
| 2007 | Котельная «Юго-Западная» | 1,020 | 0,206 | 0,495 | 2023 | 3 451,0 | г. Липецк, пр-кт. им 60-летия СССР, д. 5 |
| 2008 | Котельная «Юго-Западная» | 1,050 | 0,210 | 0,505 | 2023 | 3 518,0 | г. Липецк, ул. Полиграфическая, д. 4 |
| 2009 | Котельная «Юго-Западная» | 1,025 | 0,212 | 0,509 | 2023 | 3 551,5 | г. Липецк, ул. П.Смородина, д. 6 |
| 2010 | Котельная «Юго-Западная» | 1,589 | 0,214 | 0,514 | 2023 | 3 585,0 | г. Липецк, ул. Московская, д. 103 |
| 2011 | Котельная «Юго-Западная» | 1,133 | 0,215 | 0,517 | 2023 | 3 601,7 | г. Липецк, ул. Стаханова, д. 27 |
| 2012 | Котельная «Юго-Западная» | 1,012 | 0,216 | 0,519 | 2023 | 3 618,5 | Липецк, проезд. Сержанта Кувшинова, д. 1 |
| 2013 | Котельная «Юго-Западная» | 0,549 | 0,217 | 0,520 | 2023 | 3 635,2 | г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 120 |
| 2014 | Котельная «Юго-Западная» | 1,019 | 0,222 | 0,533 | 2023 | 3 719,0 | г. Липецк, ул. П.Смородина, д. 20 |
| 2015 | Котельная «Юго-Западная» | 1,002 | 0,222 | 0,533 | 2023 | 3 719,0 | г. Липецк, ул. Стаханова, д. 3 |
| 2016 | Котельная «Юго-Западная» | 1,024 | 0,223 | 0,534 | 2023 | 3 735,8 | г. Липецк, б-р. Есенина, д. 4 |
| 2017 | Котельная «Юго-Западная» | 1,053 | 0,224 | 0,537 | 2023 | 3 752,5 | г. Липецк, ул. Катукова, д. 30 |
| 2018 | Котельная «Юго-Западная» | 1,085 | 0,227 | 0,544 | 2023 | 3 802,8 | г. Липецк, ул. Катукова, д. 26 |
| 2019 | Котельная «Юго-Западная» | 1,226 | 0,234 | 0,563 | 2023 | 3 920,0 | г. Липецк, ул. Московская, д. 91 |
| 2020 | Котельная «Юго-Западная» | 1,184 | 0,236 | 0,567 | 2023 | 3 953,5 | г. Липецк, ул. Московская, д. 87 |
| 2021 | Котельная «Юго-Западная» | 1,159 | 0,240 | 0,577 | 2023 | 4 020,5 | Липецк, ул. Им Г енерала Меркулова, д. 31 |
| 2022 | Котельная «Юго-Западная» | 1,087 | 0,252 | 0,605 | 2023 | 4 221,6 | г. Липецк, ул. Катукова, д. 20 |
| 2023 | Котельная «Юго-Западная» | 0,527 | 0,257 | 0,616 | 2023 | 4 305,3 | Липецк, ул. Им Г енерала Меркулова, д. 57 |
| 2024 | Котельная «Юго-Западная» | 1,152 | 0,260 | 0,624 | 2023 | 4 355,6 | Липецк, ул. Им Г енерала Меркулова, д. 24 |
| 2025 | Котельная «Юго-Западная» | 1,161 | 0,261 | 0,627 | 2023 | 4 372,3 | г. Липецк, пр-кт. им 60-летия СССР, д. 31 |
| 2026 | Котельная «Юго-Западная» | 1,256 | 0,264 | 0,634 | 2023 | 4 422,6 | г. Липецк, ул. Московская, д. 117 |
| 2027 | Котельная «Юго-Западная» | 1,403 | 0,265 | 0,637 | 2023 | 4 439,3 | г. Липецк, ул. П.Смородина, д. 2 |
| 2028 | Котельная «Юго-Западная» | 1,911 | 0,272 | 0,652 | 2023 | 4 556,6 | г. Липецк, пр-кт. им 60-летия СССР, д. 41 |
| 2029 | Котельная «Юго-Западная» | 1,270 | 0,276 | 0,662 | 2023 | 4 623,6 | г. Липецк, пр-кт. им 60-летия СССР, д. 45 |
| 2030 | Котельная «Юго-Западная» | 1,275 | 0,276 | 0,663 | 2023 | 4 623,6 | г. Липецк, пр-кт. им 60-летия СССР, д. 43 |
| 2031 | Котельная «Юго-Западная» | 1,136 | 0,277 | 0,664 | 2023 | 4 640,4 | г. Липецк, ул. Катукова, д. 24 |
| 2032 | Котельная «Юго-Западная» | 1,261 | 0,293 | 0,704 | 2023 | 4 908,4 | г. Липецк, ул. П.Смородина, д. 24 |
| 2033 | Котельная «Юго-Западная» | 1,700 | 0,335 | 0,804 | 2023 | 3 769,8 | г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 118 |
| 2034 | Котельная «Юго-Западная» | 1,566 | 0,339 | 0,813 | 2023 | 3 814,8 | Липецк, ул. Им Г енерала Меркулова, д. 43 |
| 2035 | Котельная «Юго-Западная» | 1,760 | 0,367 | 0,881 | 2023 | 4 129,9 | г. Липецк, ул. П.Смородина, д. 14 |
| 2036 | Котельная «Юго-Западная» | 0,695 | 0,473 | 1,134 | 2023 | 5 322,7 | г. Липецк, л. Хренникова, д.8 |
| 2037 | Котельная «Юго-Западная» | 1,733 | 0,190 | 0,455 | 2023 | 3 182,9 | г. Липецк, ул. Стаханова, д. 26 |
| 2038 | Котельная «Юго-Западная» | 0,047 | 0,005 | 0,012 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 9 |
| 2039 | Котельная «Юго-Западная» | 0,172 | 0,015 | 0,036 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, б-р. Шубина, д. 11 |
| 2040 | Котельная «Юго-Западная» | 0,326 | 0,023 | 0,056 | 2023 | 959,7 | ул. Механизаторов, д.10, г. Липецк, 398024 |
| 2041 | Котельная «Юго-Западная» | 0,068 | 0,027 | 0,064 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, пр-кт. Победы, д. 102 |
| 2042 | Котельная «Юго-Западная» | 0,401 | 0,028 | 0,067 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, б-р. Шубина, д. 20 |
| 2043 | Котельная «Юго-Западная» | 0,190 | 0,029 | 0,070 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Катукова, д. 27 |
| 2044 | Котельная «Юго-Западная» | 0,175 | 0,030 | 0,072 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Катукова, д. 30б |
| 2045 | Котельная «Юго-Западная» | 0,157 | 0,031 | 0,074 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 13 |
| 2046 | Котельная «Юго-Западная» | 0,311 | 0,032 | 0,078 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, б-р. Шубина, д. 12 |
| 2047 | Котельная «Юго-Западная» | 0,162 | 0,033 | 0,080 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Катукова, д. 36а |
| 2048 | Котельная «Юго-Западная» | 0,339 | 0,034 | 0,082 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, б-р. Шубина, д. 4 |
| Итого: |  | 142,277 | 27,557 | 66,116 | - | 550745,299 | - |

Котельная «Угловая»

Таблица 5. Стоимость мероприятий для перехода на закрытую схему ГВС для потребителей котельной «Угловая» в ценах 2023 года

| Реестровый номер здания | Источник тепловой энергии | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально-часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Год установки ИТП | Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб. | Адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2049 | Котельная «Угловая» | 0,241 | 0,035 | 0,085 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Пролетарская, д. 12 |
| 2050 | Котельная «Угловая» | 0,21 | 0,035 | 0,085 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Студеновская, д. 17а |
| 2051 | Котельная «Угловая» | 0,339 | 0,036 | 0,086 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Интернациональная, д. 11 |
| 2052 | Котельная «Угловая» | 0,329 | 0,036 | 0,087 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Ленина, д. 3 |
| 2053 | Котельная «Угловая» | 0,278 | 0,037 | 0,089 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Тельмана, д. 6 |
| 2054 | Котельная «Угловая» | 0,231 | 0,037 | 0,089 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Плеханова, д. 35а |
| 2055 | Котельная «Угловая» | 0,242 | 0,037 | 0,09 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Интернациональная, д. 35б |
| 2056 | Котельная «Угловая» | 0,231 | 0,038 | 0,091 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. 4 Пятилетка, д. 6 |
| 2057 | Котельная «Угловая» | 0,273 | 0,039 | 0,093 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Пролетарская, д. 10 |
| 2058 | Котельная «Угловая» | 0,375 | 0,04 | 0,097 | 2023 | 959,7 | Липецк, ул. Ленина, д. 7 |
| 2059 | Котельная «Угловая» | 0,246 | 0,04 | 0,097 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Плеханова, д. 47 |
| 2060 | Котельная «Угловая» | 0,28 | 0,04 | 0,097 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Ленина, д. 5 |
| 2061 | Котельная «Угловая» | 0,193 | 0,041 | 0,097 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. 4 Пятилетка, д. 42 |
| 2062 | Котельная «Угловая» | 0,242 | 0,042 | 0,102 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Желябова, д. 12 |
| 2063 | Котельная «Угловая» | 0,367 | 0,043 | 0,103 | 2023 | 959,9 | Липецк, ул. Ленина, д. 13 |
| 2064 | Котельная «Угловая» | 0,387 | 0,044 | 0,104 | 2023 | 982,2 | Липецк, ул. Ленина, д. 15 |
| 2065 | Котельная «Угловая» | 0,375 | 0,046 | 0,111 | 2023 | 1 026,9 | Липецк, ул. Ленина, д. 29 |
| 2066 | Котельная «Угловая» | 0,38 | 0,048 | 0,115 | 2023 | 1 071,5 | Липецк, ул. Ленина, д. 9 |
| 2067 | Котельная «Угловая» | 0,301 | 0,048 | 0,116 | 2023 | 1 071,5 | г. Липецк, ул. Плеханова, д. 65 |
| 2068 | Котельная «Угловая» | 0,374 | 0,05 | 0,12 | 2023 | 1 116,2 | Липецк, ул. Ленина, д. 41 |
| 2069 | Котельная «Угловая» | 0,334 | 0,05 | 0,12 | 2023 | 1 116,2 | г. Липецк, ул. Плеханова, д. 59 |
| 2070 | Котельная «Угловая» | 0,285 | 0,052 | 0,124 | 2023 | 1 160,8 | г. Липецк, ул. Желябова, д. 16 |
| 2071 | Котельная «Угловая» | 0,308 | 0,052 | 0,126 | 2023 | 1 160,8 | г. Липецк, ул. Шевченко, д. 1 |
| 2072 | Котельная «Угловая» | 0,305 | 0,052 | 0,126 | 2023 | 1 160,8 | Липецк, ул. Ленина, д. 31 |
| 2073 | Котельная «Угловая» | 0,327 | 0,053 | 0,128 | 2023 | 1 183,1 | г. Липецк, ул. Интернациональная, д. 42 |
| 2074 | Котельная «Угловая» | 0,349 | 0,053 | 0,128 | 2023 | 1 183,1 | г. Липецк, ул. 4 Пятилетка, д. 5 |
| 2075 | Котельная «Угловая» | 0,371 | 0,055 | 0,131 | 2023 | 1 227,8 | Липецк, ул. Ленина, д. 43 |
| 2076 | Котельная «Угловая» | 0,296 | 0,061 | 0,146 | 2023 | 1 361,7 | г. Липецк, ул. Вавилова, д. 4 |
| 2077 | Котельная «Угловая» | 0,454 | 0,063 | 0,151 | 2023 | 1 406,4 | ул. Салтыкова-Щедрина, д.156, г. Липецк |
| 2078 | Котельная «Угловая» | 0,402 | 0,064 | 0,154 | 2023 | 1 428,7 | г. Липецк, ул. Г орняцкая, д. 2 |
| 2079 | Котельная «Угловая» | 0,391 | 0,065 | 0,156 | 2023 | 1 451,0 | г. Липецк, ул. 4 Пятилетка, д. 7 |
| 2080 | Котельная «Угловая» | 0,409 | 0,074 | 0,178 | 2023 | 1 651,9 | г. Липецк, ул. Плеханова, д. 54 |
| 2081 | Котельная «Угловая» | 0,454 | 0,092 | 0,221 | 2023 | 2 053,7 | ул. Салтыкова-Щедрина, д.154, г. Липецк |
| 2082 | Котельная «Угловая» | 0,525 | 0,095 | 0,229 | 2023 | 2 120,7 | г. Липецк, ул. Шевченко, д. 5 |
| 2083 | Котельная «Угловая» | 0,6 | 0,107 | 0,256 | 2023 | 2 388,6 | г. Липецк, ул. 4 Пятилетка, д. 10 |
| 2084 | Котельная «Угловая» | 0,616 | 0,136 | 0,326 | 2023 | 3 036,0 | г. Липецк, ул. Шкатова, д. 4 |
| 2085 | Котельная «Угловая» | 0,684 | 0,14 | 0,335 | 2023 | 3 125,3 | г. Липецк, ул. 30 лет Октября, д. 8 |
| 2086 | Котельная «Угловая» | 0,824 | 0,159 | 0,382 | 2023 | 2 663,6 | г. Липецк, ул. 30 лет Октября, д. 6 |
| 2087 | Котельная «Угловая» | 1,071 | 0,206 | 0,495 | 2023 | 3 451,0 | г. Липецк, ул. Шевченко, д. 4 |
| 2088 | Котельная «Угловая» | 0,015 | 0,001 | 0,001 | 2023 | 959,7 | Липецк, ул. Угловая, д. 15 |
| 2089 | Котельная «Угловая» | 0,023 | 0,002 | 0,004 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. 30 лет Октября, д. 3 |
| 2090 | Котельная «Угловая» | 0,015 | 0,003 | 0,006 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. 30 Лет Октября, д. 9 |
| 2091 | Котельная «Угловая» | 0,023 | 0,003 | 0,007 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. 30 лет Октября, д. 5 |
| 2092 | Котельная «Угловая» | 0,001 | 0,003 | 0,007 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. 30 Лет Октября, д. 1 |
| 2093 | Котельная «Угловая» | 0,017 | 0,004 | 0,009 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. 30 Лет Октября, д. 11 |
| 2094 | Котельная «Угловая» | 0,016 | 0,006 | 0,013 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. 30 Лет Октября, д. 7 |
| 2095 | Котельная «Угловая» | 0,079 | 0,006 | 0,015 | 2023 | 959,7 | Липецк, ул. Ленина, д. 39а |
| 2096 | Котельная «Угловая» | 0,099 | 0,007 | 0,017 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Интернациональная, д. 20 |
| 2097 | Котельная «Угловая» | 0,084 | 0,007 | 0,017 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Интернациональная, д. 24 |
| 2098 | Котельная «Угловая» | 0,062 | 0,008 | 0,019 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Пролетарская, д. 1а |
| 2099 | Котельная «Угловая» | 0,052 | 0,008 | 0,019 | 2023 | 959,7 | Липецк, ул. Ленина, д. 43а |
| 2100 | Котельная «Угловая» | 0,084 | 0,008 | 0,019 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Г агарина, д. 7 |
| 2101 | Котельная «Угловая» | 0,129 | 0,008 | 0,02 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Интернациональная, д. 57 |
| 2102 | Котельная «Угловая» | 0,123 | 0,01 | 0,023 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Плеханова, д. 82 |
| 2103 | Котельная «Угловая» | 0,072 | 0,01 | 0,024 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Интернациональная, д. 49 |
| 2104 | Котельная «Угловая» | 0,052 | 0,01 | 0,025 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Интернациональная, д. 47 |
| 2105 | Котельная «Угловая» | 0,121 | 0,013 | 0,031 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Плеханова, д. 78 |
| 2106 | Котельная «Угловая» | 0,132 | 0,014 | 0,033 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Желябова, д. 7 |
| 2107 | Котельная «Угловая» | 0,141 | 0,014 | 0,033 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Г агарина, д. 25 |
| 2108 | Котельная «Угловая» | 0,129 | 0,015 | 0,036 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Интернациональная, д. 69 |
| 2109 | Котельная «Угловая» | 0,18 | 0,015 | 0,037 | 2023 | 959,7 | Липецк, ул. Ленина, д. 33 |
| 2110 | Котельная «Угловая» | 0,123 | 0,016 | 0,039 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Интернациональная, д. 71 |
| 2111 | Котельная «Угловая» | 0,338 | 0,017 | 0,041 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Г орняцкая, д. 4 |
| 2112 | Котельная «Угловая» | 0,123 | 0,017 | 0,042 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Г агарина, д. 31 |
| 2113 | Котельная «Угловая» | 0,193 | 0,018 | 0,043 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Интернациональная, д. 26 |
| 2114 | Котельная «Угловая» | 0,104 | 0,019 | 0,047 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Вавилова, д. 121 |
| 2115 | Котельная «Угловая» | 0,192 | 0,02 | 0,049 | 2023 | 959,7 | Липецк, ул. Ленина, д. 27 |
| 2116 | Котельная «Угловая» | 0,171 | 0,021 | 0,051 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Плеханова, д. 80 |
| 2117 | Котельная «Угловая» | 0,171 | 0,021 | 0,051 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Интернациональная, д. 19 |
| 2118 | Котельная «Угловая» | 0,219 | 0,022 | 0,052 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Желябова, д. 31 |
| 2119 | Котельная «Угловая» | 0,314 | 0,022 | 0,054 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Желябова, д. 31а |
| 2120 | Котельная «Угловая» | 0,253 | 0,023 | 0,056 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Желябова, д. 14 |
| 2121 | Котельная «Угловая» | 0,294 | 0,024 | 0,056 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Пролетарская, д. 13 |
| 2122 | Котельная «Угловая» | 0,289 | 0,024 | 0,057 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Желябова, д. 4 |
| 2123 | Котельная «Угловая» | 0,21 | 0,026 | 0,063 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Плеханова, д. 37/6 |
| 2124 | Котельная «Угловая» | 0,206 | 0,026 | 0,063 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Пролетарская, д. 14 |
| 2125 | Котельная «Угловая» | 0,2 | 0,027 | 0,065 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Гагарина, д. 15 |
| 2126 | Котельная «Угловая» | 0,186 | 0,028 | 0,068 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Г агарина, д. 27 |
| 2127 | Котельная «Угловая» | 0,334 | 0,028 | 0,068 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Желябова, д. 3 |
| 2128 | Котельная «Угловая» | 0,197 | 0,03 | 0,073 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Плеханова, д. 63 а |
| 2129 | Котельная «Угловая» | 0,259 | 0,032 | 0,077 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Плеханова, д. 61 |
| Итого: |  | 20,924 | 3,077 | 7,396 | - | 94301,381 | - |

Котельная «Улица Семашко, д. 10»

Таблица 6. Стоимость мероприятий для перехода на закрытую схему ГВС для потребителей котельной «Улица Семашко, д. 10» в ценах 2023 года

| Реестровый номер здания | Источник тепловой энергии | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально-часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Год установки ИТП | Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб. | Адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2130 | Котельная «Улица Семашко, д. 10» | 0,197 | 0,037 | 0,09 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Семашко, д. 13 |
| 2131 | Котельная «Улица Семашко, д. 10» | 0,196 | 0,038 | 0,091 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Липовская, д. 6/3 |
| 2132 | Котельная «Улица Семашко, д. 10» | 0,188 | 0,038 | 0,092 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Семашко, д. 9 |
| 2133 | Котельная «Улица Семашко, д. 10» | 0,197 | 0,041 | 0,097 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Семашко, д. 3 |
| 2134 | Котельная «Улица Семашко, д. 10» | 0,297 | 0,042 | 0,1 | 2023 | 959,7 | Липецк, ул. Зегеля, д. 15 |
| 2135 | Котельная «Улица Семашко, д. 10» | 0,326 | 0,044 | 0,106 | 2023 | 982,2 | Липецк, ул. Зегеля, д. 13 |
| 2136 | Котельная «Улица Семашко, д. 10» | 0,335 | 0,045 | 0,107 | 2023 | 1 004,5 | г. Липецк, ул. Семашко, д. 18 |
| 2137 | Котельная «Улица Семашко, д. 10» | 0,248 | 0,05 | 0,12 | 2023 | 1 116,2 | г. Липецк, ул. Семашко, д. 25 |
| 2138 | Котельная «Улица Семашко, д. 10» | 0,378 | 0,057 | 0,137 | 2023 | 1 272,4 | г. Липецк, ул. Липовская, д. 10 |
| 2139 | Котельная «Улица Семашко, д. 10» | 0,289 | 0,059 | 0,143 | 2023 | 1 317,1 | г. Липецк, ул. Семашко, д. 11 |
| 2140 | Котельная «Улица Семашко, д. 10» | 0,394 | 0,06 | 0,144 | 2023 | 1 339,4 | г. Липецк, ул. Семашко, д. 5/2 |
| 2141 | Котельная «Улица Семашко, д. 10» | 0,369 | 0,062 | 0,15 | 2023 | 1 384,0 | г. Липецк, ул. Липовская, д. 12 |
| 2142 | Котельная «Улица Семашко, д. 10» | 0,345 | 0,077 | 0,184 | 2023 | 1 718,9 | г. Липецк, ул. Липовская, д. 4 |
| 2143 | Котельная «Улица Семашко, д. 10» | 0,466 | 0,081 | 0,194 | 2023 | 1 808,2 | г. Липецк, ул. Липовская, д. 4/2 |
| 2144 | Котельная «Улица Семашко, д. 10» | 0,752 | 0,12 | 0,287 | 2023 | 2 678,8 | г. Липецк, ул. Липовская, д. 6/4 |
| 2145 | Котельная «Улица Семашко, д. 10» | 0,776 | 0,131 | 0,315 | 2023 | 2 924,3 | г. Липецк, ул. Липовская, д. 8 |
| 2146 | Котельная «Улица Семашко, д. 10» | 0,179 | 0,002 | 0,004 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Липовская, д. 12а |
| 2147 | Котельная «Улица Семашко, д. 10» | 0,191 | 0,007 | 0,017 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Семашко, д. 5/3 |
| 2148 | Котельная «Улица Семашко, д. 10» | 0,162 | 0,019 | 0,045 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Семашко, д. 25/2 |
| 2149 | Котельная «Улица Семашко, д. 10» | 0,23 | 0,022 | 0,054 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Семашко, д. 7 |
| 2150 | Котельная «Улица Семашко, д. 10» | 0,32 | 0,023 | 0,056 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Семашко, д. 8 |
| 2151 | Котельная «Улица Семашко, д. 10» | 0,254 | 0,024 | 0,059 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Семашко, д. 14 |
| 2152 | Котельная «Улица Семашко, д. 10» | 0,212 | 0,025 | 0,06 | 2023 | 959,7 | Липецк, ул. Зегеля, д. 27/1 |
| 2153 | Котельная «Улица Семашко, д. 10» | 0,207 | 0,025 | 0,06 | 2023 | 959,7 | Липецк, ул. Зегеля, д. 27/2 |
| 2154 | Котельная «Улица Семашко, д. 10» | 0,163 | 0,025 | 0,061 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Гагарина, д. 41 |
| 2155 | Котельная «Улица Семашко, д. 10» | 0,302 | 0,027 | 0,064 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, пл. Плеханова, д. 1а |
| 2156 | Котельная «Улица Семашко, д. 10» | 0,232 | 0,029 | 0,07 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Семашко, д. 7/2 |
| 2157 | Котельная «Улица Семашко, д. 10» | 0,64 | 0,03 | 0,071 | 2023 | 959,7 | Липецк, ул. Зегеля, д. 13а |
| 2158 | Котельная «Улица Семашко, д. 10» | 0,155 | 0,03 | 0,072 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Липовская, д. 2а |
| 2159 | Котельная «Улица Семашко, д. 10» | 0,166 | 0,03 | 0,072 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Липовская, д. 6 |
| 2160 | Котельная «Улица Семашко, д. 10» | 0,197 | 0,032 | 0,076 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Липовская, д. 4/3 |
| 2161 | Котельная «Улица Семашко, д. 10» | 0,167 | 0,032 | 0,077 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Г агарина, д. 45 |
| 2162 | Котельная «Улица Семашко, д. 10» | 0,194 | 0,032 | 0,077 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Липовская, д. 6/2 |
| 2163 | Котельная «Улица Семашко, д. 10» | 0,196 | 0,032 | 0,077 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Семашко, д. 13/2 |
| 2164 | Котельная «Улица Семашко, д. 10» | 0,197 | 0,033 | 0,078 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Липовская, д. 2 |
| 2165 | Котельная «Улица Семашко, д. 10» | 0,325 | 0,034 | 0,082 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, пл. Плеханова, д. 1б |
| 2166 | Котельная «Улица Семашко, д. 10» | 0,21 | 0,034 | 0,083 | 2023 | 959,7 | г. Липецк, ул. Семашко, д. 6 |
| Итого: |  | 10,652 | 1,529 | 3,672 | - | 42497,732 | - |

Котельная «Центролит»

Таблица 7. Стоимость мероприятий для перехода на закрытую схему ГВС для потребителей котельной «Центролит» в ценах 2023 года

| Реестровый номер здания | Источник тепловой энергии | Тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | Среднечасовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Максимально-часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения, Гкал/ч | Год установки ИТП | Капитальные затраты в строительство ИТП, тыс. руб. | Адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2167 | Котельная «Центролит» | 26,96 | 0,252 | 0,605 | 2023 | 4 221,6 | Центролит ул. Юношеская, 50 (котельная) |
| 2168 | Котельная «Центролит» | 0,014 | 0,001 | 0,002 | 2023 | 959,7 | Исполкомовская, 12 Насосоная станция II подъема |
| 2169 | Котельная «Центролит» | 0,28 | 0,123 | 0,295 | 2023 | 2 745,8 | Ударников 21МАОУ СОШ №23 имени С. Добрынина |
| 2170 | Котельная «Центролит» | 0,02 | 0,002 | 0,006 | 2023 | 959,7 | Ударников 26а, Нежилое помещение (цех по изготовлению памятников) Малютина Г алина Владимировна |
| 2171 | Котельная «Центролит» | 0,029 | 0 | 0 | 2023 | 959,7 | Исполкомовская 8, Административное здание |
| 2172 | Котельная «Центролит» | 0,143 | 0,004 | 0,009 | 2023 | 959,7 | Ударников 13, Дом культуры "Рудничный" |
| 2173 | Котельная «Центролит» | 0,11 | 0,016 | 0,038 | 2023 | 959,7 | Исполкомовская 5, Жилой дом |
| 2174 | Котельная «Центролит» | 0,138 | 0,019 | 0,046 | 2023 | 959,7 | Нво-Весовая, 22, Жилой дом |
| 2175 | Котельная «Центролит» | 0,121 | 0,023 | 0,054 | 2023 | 959,7 | Нво-Весовая, 20, Жилой дом |
| 2176 | Котельная «Центролит» | 0,137 | 0,019 | 0,046 | 2023 | 959,7 | Нво-Весовая, 19, Жилой дом |
| 2177 | Котельная «Центролит» | 0,135 | 0,024 | 0,057 | 2023 | 959,7 | Нво-Весовая, 21, Жилой дом |
| 2178 | Котельная «Центролит» | 0,136 | 0,022 | 0,052 | 2023 | 959,7 | Нво-Весовая, 18, Жилой дом |
| Итого: |  | 28,223 | 0,505 | 1,21 | - | 16564,12255 | - |

- ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Отчеты производственного контроля химических лабораторий