Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа город Липецк Липецкой области

# Раздел II. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования

Подраздел I. Информация о современном состоянии и прогнозе развития городского округа город Липецк Липецкой области

- Городской округ город Липецк входит в состав Липецкой области, Центрального федерального округа. Город Липецк является административным центром Липецкой области и городом областного подчинения.

- Городской округ город Липецк граничит:

- на севере — с Грязинским муниципальным районом и Липецким муниципальным округом;

- на востоке — с Грязинским муниципальным районом;

- на юге — с Грязинским муниципальным районом и Липецким муниципальным округом;

- на западе — с Липецким муниципальным округом.

- Согласно постановлению главы администрации города Липецка от                        18 февраля 2005 года № 147 «Об утверждении описания и схемы границ территориальных округов города Липецка» (схема представлена на рисунке 6), в состав города Липецк входят 4 территориальных округа:

- Советский территориальный округ;

- Октябрьский территориальный округ;

- Левобережный территориальный округ;

- Правобережный территориальный округ;

- Территория городского округа город Липецк — 33050,69 га.

- Территория населенного пункта (г. Липецк) — 32950,68 га.

- Общая численность населения (постоянного) городского округа Липецк на 1 января 2022 года (согласно данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат)) — 496447 чел.

Положение городского округа город Липецк в структуре Липецкой области представлено на рисунке 2.

Положение городского округа город Липецк в структуре Липецкой области

Рисунок 2

Схема административно-территориального устройства городского округа Липецк представлена на рисунке 3.

Схема административно-территориального устройства городского округа Липецк

Рисунок 3

- Динамика численности населения, характеристика естественного и механического прироста, половозрастная структура населения по праву считаются важнейшими социально-экономическими показателями развития территории.

Демографические процессы определяют характер воспроизводства населения, оказывают влияние на изменение численности населения. Именно они характеризуют состояние рынка труда и устойчивость развития территории.

В последнее время происходит сокращение демографического потенциала территории Липецкой области, и городского округа Липецк в частности, что явилось следствием естественной убыли населения.

В соответствии с данными Федеральной службы государственной статистики (территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Липецкой области) численность населения городского округа Липецк на 1 января 2022 года составила 496,447 тыс. человек, или 44,58 % от численности населения Липецкой области (1113,68 тыс. человек) в целом.

Средняя плотность населения в городском округе Липецк на 2022 год составляет 1502,07 человек на 1 кв. км (средняя плотность населения на территории Липецкой области — 46,40 человек на 1 кв. км).

В городском округе Липецк рост численности населения наблюдался в период с 2012 по 2017 годы — численность населения увеличилась на 0,47 %.

Однако с 2017 года сохраняется общая тенденция убыли населения, если к началу 2017 года численность населения составляла 510,44 тыс. жителей, то к 2022 году население сократилось на 13,99 тыс. жителей или на 2,74 %.

Если рассматривать период 2012–2022 годов, численность населения городского округа сократилась на 2,3 % (рисунок 4).

Демографические тенденции городского округа Липецк

Рисунок 4

Естественное движение населения характеризуется снижением удельных показателей по рождаемости, увеличением показателей смертности и значительным ростом естественной убыли населения.

Приведенные данные говорят о неблагоприятном состоянии естественного движения. Основным фактором относительно отрицательной динамики развития демографической ситуации является результат естественной убыли населения, который за 2021 год составил — 5612 человек, общий коэффициент естественной убыли населения увеличился относительно аналогичного показателя 2017 года почти в 7 раз. Отрицательная динамика данного показателя обусловлена увеличением числа умерших за отчетный период на 55,6 % (на 1000 человек) и уменьшением числа родившихся за рассматриваемый период на 22,9 % (на 1000 человек). Таким образом за 2021 год на территории городского округа родилось 4199 человек, умерло 9811 человек (таблица 39).

Показатели естественного движения населения на территории городского округа Липецк *

Таблица 39

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2012 год | 2017 год | 2021 год | Темп роста 2017–2021, % | Темп роста 2012–2021, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Число родившихся (без мертворожденных) | человек | 5847 | 5548 | 4199 | -24,3 | -28,2 |
| 2. | Число умерших | человек | 6287 | 6420 | 9811 | 52,8 | 56,1 |
| 3. | Естественный прирост (убыль) | человек | -440 | -872 | -5612 | 543,6 | 1175,5 |
| 4. | Общий коэффициент рождаемости | промилле | 11,5 | 10,9 | 8,4 | -22,9 | -27,0 |
| 5. | Общий коэффициент смертности | промилле | 12,4 | 12,6 | 19,6 | 55,6 | 58,1 |
| 6. | Общий коэффициент естественного прироста (убыли) | промилле | -0,9 | -1,7 | -11,2 | 558,8 | 1144,4 |

Примечание — * Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Липецкой области (https://lipstat.gks.ru/).

В структуре причин смерти ведущее место сохраняет смертность от болезней системы кровообращения, новообразования, болезни органов пищеварения, травм и отравлений, а также болезни органов дыхания (в том числе в результате распространения респираторной инфекции COVID-19).

Особенностью процессов естественной убыли населения в городском округе Липецк является высокая смертность населения в трудоспособном возрасте от внешних (неестественных) причин, заболеваний.

В целом по итогам 2021 года демографические показатели естественного движения городского округа Липецк по сравнению с демографическими показателями в среднем по Липецкой области и по Российской Федерации значительно выше по смертности и по убыли населения (таблица 40).

Сравнение демографических показателей естественного движения населения городского округа Липецк, Липецкой области и Российской Федерации

Таблица 40

| № п/п | Территория | На 1000 человек населения (промилле) по итогам 2021 года |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | общий коэффициент рождаемости | общий коэффициент смертности | естественный прирост, убыль (-) |
| 1. | городской округ город Липецк | 8,4 | 19,6 | -11,2 |
| 2. | Липецкая область | 7,9 | 21,1 | -13,2 |
| 3. | Российская Федерация | 9,8 | 14,6 | -4,8 |

Миграционный обмен территории городского округа Липецк в последние годы характеризовался превышением количества выбывших над числом прибывших и как следствие миграционной убылью населения (таблица 41).

Общие итоги миграции*, человек

Таблица 41

| № п/п | Показатели | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Число прибывших |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Миграция — всего | 13219 | 13741 | 13191 | 9256 | 8643 |
| 2. | в пределах России | 9564 | 10249 | 9393 | 7010 | 7188 |
| 3. | внутрирегиональная | 5279 | 5554 | 4891 | 3327 | 3653 |
| 4. | межрегиональная | 4285 | 4695 | 4502 | 3683 | 3535 |
| 5. | международная | 3655 | 3492 | 3798 | 2246 | 1455 |
| 6 | со странами СНГ и Балтии | 3581 | 3438 | 3721 | 2178 | 1385 |
| 7. | с другими зарубежными странами | 74 | 54 | 77 | 68 | 70 |
| 8. | Внешняя (для региона) миграция | 7940 | 8187 | 8300 | 5929 | 4990 |
| 9. | Женщины, миграция — всего | 7330 | 7597 | 6870 | 4818 | 4549 |
| 10. | Мужчины, миграция — всего | 5889 | 6144 | 6321 | 4438 | 4094 |
| - Число выбывших |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Миграция — всего | 13051 | 13001 | 12428 | 10880 | 9800 |
| 12. | в пределах России | 9926 | 10424 | 9871 | 8180 | 8488 |
| 13. | внутрирегиональная | 4355 | 4554 | 4427 | 3863 | 4104 |
| 14. | межрегиональная | 5571 | 5870 | 5444 | 4317 | 4384 |
| 15. | международная | 3125 | 2577 | 2557 | 2700 | 1312 |
| 16. | со странами СНГ и Балтии | 3060 | 2517 | 2470 | 2665 | 1287 |
| 17. | с другими зарубежными странами | 65 | 60 | 87 | 35 | 25 |
| 18. | Внешняя (для региона) миграция | 8696 | 8447 | 8001 | 7017 | 5696 |
| 19. | Женщины, миграция — всего | 6766 | 6692 | 6380 | 5594 | 5049 |
| 20. | Мужчины, миграция — всего | 1305 | 6309 | 6048 | 5286 | 4751 |
| - Миграционный прирост, убыль (-) |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Всего | 168 | 740 | 763 | -1624 | -1157 |
| 22. | в пределах России | -362 | -175 | -478 | -1170 | -1300 |
| 23. | внутрирегиональная | 924 | 1000 | 464 | -536 | -451 |
| 24. | межрегиональная | -1286 | -1175 | -942 | -634 | -849 |
| 25. | международная | 530 | 915 | 1241 | -454 | 143 |
| 26. | со странами СНГ | 521 | 921 | 1251 | -487 | 98 |
| 27. | с другими зарубежными странами | 9 | -6 | -10 | 33 | 45 |
| 28 | Внешняя (для региона) миграция | -756 | -260 | 299 | -1088 | -706 |
| 29 | Женщины, миграция — всего | 564 | 905 | 490 | -776 | -500 |
| 30. | Мужчины, миграция — всего | -396 | -165 | 273 | -848 | -657 |
| 31. | трудоспособный возраст, миграция — всего | -267 | 235 | 716 | -1120 | -877 |
| 32. | Женщины, миграция — всего | 242 | 539 | 436 | -551 | -328 |
| 33. | Мужчины, миграция — всего | -509 | -304 | 280 | -569 | -549 |
| 34. | старше трудоспособного возраста, миграция — всего | 13 | 10 | -49 | -106 | -102 |
| 35. | Женщины, миграция — всего | 72 | 81 | 29 | -97 | -56 |
| 36. | Мужчины, миграция — всего | -59 | -71 | -78 | -9 | -46 |

Примечание — * Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Липецкой области (https://lipstat.gks.ru/).

На основе анализа динамики миграционных процессов за 5 лет                            (2017–2021 годы) на территории городского округа Липецк прослеживается неравномерность динамики миграционных показателей, при этом миграция за 2020 и 2021 годы остается отрицательной. Так, за 2021 год в городской округ прибыло 8643 человек, выбыло за его пределы — 9800 человек. Соответственно, миграционная убыль составила 1157 человек, что на 467 человек меньше аналогичного показателя за 2020 год. Среди прибывших в 2021 году 52,6 % (4549 человек) составили женщины, 47,4 % (4094 человека) — мужчины. Среди выбывших в 2021 году 51,5 % (5049 человек) составили женщины, 48,5 % (4751 человек) — мужчины.

По итогам 2021 года наибольшее количество прибывших 42,3 % или 3653 человека переехали в городской округ из других муниципальных образований Липецкой области. Еще 40,9 % или 3535 человека переехали из других регионов Российской Федерации. За аналогичный период уехали за пределы городского округа в другие муниципальные образования Липецкой области 41,9 % или 4104 человек, в другие регионы Российской Федерации — 44,7 % или 4384 человек от всех выбывших.

Миграция населения в трудоспособном возрасте является отрицательной и составляет по итогам 2021 года 877 человек.

Диспропорция между мужским и женским населением городского округа Липецк соответствует аналогичным среднероссийским показателям: 55,2 % населения округа составляют женщины (53,6 % — в среднем по Российской Федерации), 44,8 % — мужчины (46,4 % — в среднем по Российской Федерации).

В настоящий момент соотношение основных половозрастных категорий населения городского округа Липецк соответствует аналогичным среднероссийским показателям.

На 1 января 2021 года трудоспособное население заняло 57,4 % от всей численности населения (56,0 % — в среднем по Российской Федерации), детские и пенсионные возраста заняли 17,4 % (18,7 % — в среднем по Российской Федерации) и 25,2 % (25,3 — в среднем по Российской Федерации).

Распределение населения городского округа Липецк по полу и возрасту представлено в таблице 42.

Распределение населения городского округа Липецк по возрасту и полу, человек (на 1 января текущего года) *

Таблица 42

| № п/п | Показатели | Численность, человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2022 год, в % |
| 1. | Всего населения | 509098 | 509719 | 510152 | 510020 | 510439 |  | 509735 | 509420 | 508573 | 503216 | 496447 | 100 |
| 2. | Женщины | 278826 | 279269 | 279664 | 280020 | 280628 |  | 280767 | 281080 | 280735 | 277990 | 274245 | 55,2 |
| 3. | Мужчины | 230272 | 230450 | 230488 | 230000 | 229811 |  | 228968 | 228340 | 227838 | 225226 | 222202 | 44,8 |
| 4. | Моложе трудоспособного возраста, всего | 76692 | 78082 | 80025 | 82974 | 85635 |  | 87306 | 88301 | 88335 | 87389 | 86443 | 17,4 |
| 5. | Женщины | 37253 | 37854 | 38736 | 40195 | 41605 |  | 42526 | 43168 | 43201 | 42765 | 42286 | 8,5 |
| 6. | Мужчины | 39439 | 40228 | 41289 | 42779 | 44030 |  | 44780 | 45133 | 45134 | 44624 | 44157 | 8,9 |
| 7. | Трудоспособный возраст, всего | 310660 | 307117 | 302388 | 296502 | 291540 |  | 286748 | 283052 | 287297 | 282846 | 285119 | 57,4 |
| 8. | Женщины | 153352 | 151031 | 148441 | 145251 | 142677 |  | 140476 | 138866 | 141367 | 139237 | 140931 | 28,4 |
| 9. | Мужчины | 157308 | 156086 | 153947 | 151251 | 148863 |  | 146272 | 144186 | 145930 | 143609 | 144188 | 29,0 |
| 10. | Старше трудоспособного возраста, всего | 121746 | 124520 | 127739 | 130544 | 133264 |  | 135681 | 138067 | 132941 | 132981 | 124885 | 25,2 |
| 11. | Женщины | 88221 | 90384 | 92487 | 94574 | 96346 |  | 97765 | 99046 | 96167 | 95988 | 91028 | 18,3 |
| 12. | Мужчины | 33525 | 34136 | 35252 | 35970 | 36918 |  | 37916 | 39021 | 36774 | 36993 | 33857 | 6,8 |

Примечание — * Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Липецкой области (https://lipstat.gks.ru/).

За последние несколько лет половозрастная структура территории городского округа Липецк изменилась в сторону увеличения доли численности населения старше трудоспособного возраста, что связано с вхождением в данную возрастную группу большого числа населения трудоспособного возраста.

Динамика возрастного состава населения городского округа Липецк, тыс. человек

Рисунок 5

Из характера распределения населения по возрастным группам следует, что в ближайшие 5 лет в трудоспособном возрасте будет находиться максимально возможная доля населения городского округа. В дальнейшем она будет сокращаться в связи с очевидным переходом в пенсионный возраст многочисленной возрастной группы трудоспособного возраста.

На основе анализа мониторинга численности населения в городском округе Липецк и Липецкой области в целом, за период 2013–2022 годов, можно сделать вывод, что в силу инерционности процессов естественного движения населения, сокращения количества женщин репродуктивного возраста, численность населения постепенно снижается.

- Среди приоритетных направлений в сфере демографической политики в городском округе должны быть следующие:

- разработка и реализация мер непрямого воздействия на негативные демографические процессы (кризис института семьи, снижение качества жизни населения, снижение рождаемости, рост смертности, низкая продолжительность жизни и так далее);

- снижение влияния кризисных экономических явлений (снижение уровня жизни, рост безработицы, рост платных услуг и тому подобное) на тенденции демографического развития округа.

- Для расчета демографического прогноза учитывается также прогноз численности населения, заложенный в проекте схемы территориального планирования Липецкой области (таблица 43).

Расчетная численность населения Липецкой области в соответствии с материалами проекта схемы территориального планирования Липецкой области, на 1 января текущего года

Таблица 43

| № п/п | Население Липецкой области | Существующее положение, 2021 год | Первая очередь 2025 год | Расчетный срок 2036 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность населения, тыс. человек | 1128,2 | 1126,9 | 1118,8 |
| 2. | Динамика, % | 100 | 99,9 | 99,2 |

Исходя из данного прогноза видно, что показатель населения Липецкой области на расчетный срок (2036 года) сократится, относительно 2021 года, на 9,4 тыс. человек или на 0,8 %. Прогноз численности населения Липецкой области в разрезе муниципальных образований в материалах схемы территориального планирования Липецкой области не приведен.

Стратегией социально-экономического развития Липецкой области до 2030 года, при оптимистическом прогнозе показатель численности населения Липецкой области к 2030 составит году 1092,0 тыс. человек. Данный прогноз показывает, что показатель населения Липецкой области на 2030 год сократится, относительно 2022 года, на 21,6 тыс. человек или на 1,9 %.

- Рассматривались следующие варианты демографического прогноза:

первый вариант основан на инерционном сценарии развития, подразумевающей пролонгацию сложившихся за определенный период времени тенденций. В данном сценарии исследовалась динамика численности населения в предположении, что демографические условия на уровне 2012–2022 годов не будут меняться до 2042 года. В этом сценарии ищется ответ на вопрос: что будет, если уровни естественного и миграционного прироста (убыли) сохранятся до 2042 года. С целью сравнения также исследовались демографические тенденции на уровне 2017–2022 годов;

второй вариант предусматривает прогноз численности населения в соответствии со сценарием сбалансированного устойчивого развития территории городского округа Липецк на основе формирования современной производственной базы, привлечения инвестиционных проектов, развитии социальной и инженерной инфраструктуры, развития жилищного строительства;

- В данном варианте исследовалось влияние улучшения показателей естественного прироста населения при положительном показателе миграции.

Прогнозные показатели численности населения по указанным вариантам представлены в таблице 44.

Прогнозная численность населения городского округа город Липецк (тыс. человек) на 1 января текущего года

Таблица 44

| № п/п | Варианты | Исходный 2022 год | 2026 год | 2032 год | 2036 год | 2042 год | Темпы роста |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Инерционный сценарий (тенденции 2012–2022) | 496447 | 491895 | 485146 | 480698 | 474103 | −4,5 |
| 2. | Инерционный сценарий (тенденции 2017–2022) |  | 485556 | 469667 | 459364 | 444331 | −10,5 |
| 3 | Сбалансированное устойчивое развитие |  | 491994 | 491501 | 492485 | 495942 | −0,1 |

Прогноз по инерционному варианту (сценарию) развития городского округа при рассмотрении демографических тенденций 2012–2022 годов показывает спад численности. При рассмотрении демографических тенденций 2017–2022 годов к началу 2042 года прогнозируется еще большее уменьшение численности населения.

Данный сценарий демонстрирует ситуацию, в которой существенных усилий для улучшения социально-экономической ситуации городского округа Липецк, не предпринимается, а его развитие происходит достаточно стихийно. Социальный сектор будет развиваться исключительно в рамках удовлетворения собственных потребностей населения в объектах обслуживания.

Второй вариант прогноза предполагает сценарий сбалансированного устойчивого развития территории. Вариант соответствует нормальным темпам развития социально-экономической ситуации в городского округа Липецк, при которых на фоне достаточного роста уровня жизни населения показателям рождаемости и смертности уделяется достаточное внимание, в частности, растет уровень медицинского обслуживания. В этом варианте, до 2042 года начинает сказываться действие национальной программы демографического развития России. Сценарий предполагает существенный рост суммарного коэффициента рождаемости и снижение возрастного коэффициента смертности при росте миграционного притока населения, что приведет к незначительному снижению численности населения к 2042 году на 0,1 %, до 495,942 тыс. человек. Данный вариант прогноза выбран как базовый.

- Для реализации базового прогноза были выделены основные задачи в сфере демографической политики:

- в области улучшения здоровья и роста продолжительности жизни (рост средней продолжительности жизни среди мужчин и женщин; снижение масштабов смертности в трудоспособном возрасте; развитие и укрепление системы учреждений социального обслуживания);

- в области повышения рождаемости (переориентация системы ценностей на устойчивую, юридически оформленную семью с несколькими детьми; повышение адресности выплаты пособий гражданам, имеющим детей; обеспечение доступности для всех семей, имеющих детей, услуг детских дошкольных и общеобразовательных учреждений; развитие и укрепление системы учреждений социального обслуживания семьи и детей, в рамках которых семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, оказывается социальная поддержка; обеспечение населения доступным и качественным жильем);

- в области трудовой миграции и миграционного прироста населения (внедрение системы эффективных рычагов регулирования притока мигрантов, прибывающих на постоянное место жительства; создание благоприятных условий проживания для мигрантов; развитие механизмов предоставления предприятиями ссуд мигрантам, приобретающим жилье на территории городского округа).

- Липецкая область расположена в умеренном климатическом поясе Северного полушария. На ее территории преобладают континентальные воздушные массы умеренных широт. По климатическим характеристикам городской округ город Липецк относится к климатическому району II В. Зима на территории округа начинается со второй декады ноября. Продолжительность периода с устойчивыми морозами около 110 дней.

Климат на территории городского округа Липецк относится к умеренно-континентальному типу, для которого характерны: относительно теплый летний период и умеренно-холодный зимний.

Средняя продолжительность вегетационного периода — 149 дней. Среднегодовая многолетняя температура воздуха изменяется в пределах от 2,9 до 7,1 °С. Минимальные температуры воздуха отмечаются в январе, феврале и декабре. Абсолютный минимум составляет минус 41,3 °С. Теплый период года начинается с апреля месяца и продолжается по октябрь. Абсолютный максимум температур по городскому округу город Липецк составляет 36,1 °С. Среднемесячная и среднегодовая температура воздуха по метеостанции городского округа Липецк приведены в таблице 45.

Среднемесячная и среднегодовая температура воздуха

Таблица 45

| № п/п | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | -10,3 | - 9,5 | - 4,4 | 5.5 | 13,8 | 18,0 | 20,2 | 18,5 | 12,5 | 5,5 | -1,5 | -7,1 | 5,1 |

Отрицательная температура почвы наблюдается с ноября по март, причем самая низкая — в январе, феврале. Этим месяцам соответствует наибольшее промерзание почвы. Максимальная глубина промерзания грунта — до 150 см (нормативная глубина промерзания почвы 120 см). Средняя высота снежного покрова — около 32 см.

На территории городского округа Липецк большую часть года преобладают северо-западные, западные ветры. Средняя годовая скорость ветра 4,4 м/с, средняя скорость ветра в январе 5,2 м/с, в июле — 3,6 м/с.

По количеству осадков территория городского округа Липецк относится к зоне умеренного увлажнения. Максимальное их количество выпадает в июне – июле, октябре – декабре, минимальное — в январе – марте. Около 40 % годового количества осадков приходится на холодный период года. За год выпадает 547 мм влаги. Из них на теплый период приходится 365 мм, на холодный — 182 мм.

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца — 84 %, наиболее жаркого месяца — 51 %.

В климатическом отношении территория городского округа расположена в зоне комфорта для рекреационных целей и планировочных ограничений не вызывает. Наиболее благоприятный период для пребывания отдыхающих на открытом воздухе с мая по октябрь с температурой между 14 °С и 30 °С, что соответствует нижнему и верхнему пределу комфортных условий. Продолжительность сезона купания до 80 дней с температурой воды выше 17 °С.

По агроклиматическому районированию территория является благоприятной для возделывания основных сельскохозяйственных культур. Продолжительность безморозного периода (154 дня) позволяет выращивать теплолюбивые культуры.

Продолжительность отопительного периода составляет 199 дней. Расчетная температура наиболее холодной пятидневки минус 27 °С.

- Таким образом, климатические характеристики для целей градостроительной деятельности на территории городского округа город Липецк следующие:

- территория относится к строительно-климатическому району II-В.

- расчетные температуры воздуха для проектирования отопления (температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92) и вентиляции (температура воздуха обеспеченностью 0,94) соответственно равны — минус 27 °С и минус 15 °С. Продолжительность отопительного периода в среднем составляет 199 дней.

- согласно природно-климатического районирования территории РФ территория относится к благоприятной зоне.

- Территория, на которой расположен городской округ город Липецк, принадлежит двум орографическим регионам:

- правобережная часть города расположена в границах Среднерусской возвышенности;

- левобережная часть города относится к территории Окско-Донской равнины.

- Граница между этими регионами проходит по долине р. Воронеж.

Абсолютные отметки территории планирования составляют от 105 м (в долине р. Воронеж) до 160 м (в районе проспекта Победы). Поверхность территории осложнена врезанными оврагами, глубина вреза составляет до 20 м и более (в районе ул. Механизаторов).

В неотектоническом плане территория городского округа находится на стыке двух неотектонических блоков II порядка: Трубетчинского и Кривоборского, в пределах которых выделяются неотектонические блоки более высоких порядков, в том числе Липецкий и Тракторозаводский (или Левобережный).

Территория городского округа Липецк расположена на северо-восточном склоне Воронежского кристаллического массива (ВКМ), который представляет собой крупную положительную структуру эпипротерозойской Восточно-Европейской (Русской) платформы. Фундамент ВКМ представлен в различной степени метаморфизованными и гранитизированными осадочными и вулканогенно-осадочными породами архейского и протерозойского возрастов.

Породы кристаллического фундамента залегают на глубине 250–780 м, образуя слабо наклонную к северо-западу поверхность, на которой с несогласием залегают отложения осадочного чехла. Породы чехла представлены палеозойскими, мезозойскими и кайнозойскими отложениями.

На правобережье р. Воронеж широко развит Задонско-Елецкий водоносный горизонт. Питание Задонско-Елецкого водоносного горизонта происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков. Водоносный горизонт является основным горизонтом для целей питьевого водоснабжения.

- Липецкая область имеет хорошо развитую гидрографическую сеть, на ее территории насчитывается 127 рек, они относятся к бассейну Атлантического океана. Гидрографическая сеть территории городского округа Липецк представлена участками реки Воронеж и несколькими постоянными водотоками. По днищам балок и оврагов (р. Липовка, р. Студеный Ручей (Студеный Лог), балки Крутой Лог, Каменный Лог, Моховой Лог, Большой Колодезь), небольшим количеством озер. Из искусственных водоемов самым крупным является Матырское водохранилище на реке Матыра.

Река Воронеж протекает по территории городского округа город Липецк с севера на юг и представлена своим средним течением. Общая протяженность реки — 342 км, протяженность в пределах городского округа — 27,9 км, площадь водосбора — 21600 кв. км, средняя скорость течения — 0,2 м/с. Глубина на всем протяжении меняется от 3 до 4 м, местами достигает 7 м, ширина меняется от 70 до 100 метров. Коэффициент извилистости 0,5–0,7 м.

Пойма хорошо разработанная, двухсторонняя, сложена слоистыми песчаными осадками, возвышается на 2–3 м над меженным уровнем и имеет ширину 2–3 км. Пойма реки изрезана многочисленными излучинами и старицами, местами заболочена.

В 1969 году на реке Воронеж был построен фиксирующий порог с отметкой 103,0 м. Выше порога создано Липецкое озеро, длиной около 4,5 км и шириной от 500 м до 1000 м с абсолютными отметками 103,3 м в меженный период. Скорость течения реки — до 0,1 м/с, во время половодья скорость достигает 1–2 м/с.

Река отличается высоким весенним половодьем и низкой летней меженью. Высота подъема уровня воды в период половодья 5–6 м. На максимальные расчетные уровни воды редкой повторяемости искусственный порог не оказывает влияния. Во время прохождения паводков редкой повторяемости затапливаются пойменные территории р. Воронеж слоем до 3–4 м.

Средний расход воды за меженный период составляет 15,3 куб. м/с.

Река Воронеж является наиболее водообеспеченным источником поверхностных вод, представляя интерес для рекреационного использования.

В целом, водотоки городского округа отличаются высоким весенним половодьем и низкой летней меженью. Режим рек типично степной. Величина весеннего стока составляет 75–80 %, а на долю летних месяцев приходится 5–10 % годового стока. В питании рек основную роль играют атмосферные осадки, которые составляют 85 % годового стока.

Промыслового значения реки городского округа Липецк не имеют. Интенсивно осваивается любительское рыболовство.

Роль грунтовых вод незначительна, но сильно возрастает на малых реках. Благодаря большой глубине вреза балок, они выходят на поверхность. Замерзают реки в зависимости от величины, в третьей декаде ноября – первой декаде декабря, вскрываются — в первой декаде апреля.

В пределах городского округа Липецк в пойме реки Воронеж расположен ряд озер водно-эрозионного происхождения, представляющих собой озера-старицы. Группа проточных озер является расширением современного русла. Уровень Липецкого озера фиксируется плотиной. Глубина от 2 до 15 м. Местами озера зарастают водной растительностью. Для хозяйственных нужд воды озер не используются.

- Минерально-сырьевые ресурсы территории городского округа город Липецк представлены карбонатными породами, используемыми в металлургии, для производства строительного щебня и строительной извести, минеральной подкормки сельскохозяйственных животных и птиц, для использования в качестве сырья для известкования кислых почв, карбонатными и глинистыми породами для цементного производства, тугоплавкими и легкоплавкими глинами и суглинками для производства керамзита, кирпича, грубой керамики, песками формовочными, для строительных работ и для производства силикатных изделий, а также месторождения пресных и минеральных подземных вод. В соответствии с пунктом 14.3                                      СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» запрещается проектирование и строительство поселений, промышленных комплексов и других объектов до получения от соответствующей территориальной геологической организации данных об отсутствии полезных ископаемых в недрах под земельным участком намечаемой застройки.

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения органов управления государственным фондом недр и горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

- Лесной фонд городского округа город Липецк представлен Липецким лесничеством. В существующих границах Липецкое лесничество организовано согласно приказу Рослесхоза от 28 сентября 2015 года № 333 «Об определении количества лесничеств на землях населенных пунктов городского округа город Липецк Липецкой области, занятых городскими лесами, и установлении их границ» с изменениями от 2 ноября 2016 года № 462. Протяженность территории лесничества с севера на юг — 42 км, с запада на восток — 50 км.

- Липецкое лесничество граничит:

- на западе и северо-западе — с Донским лесничеством (учетный номер в Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН) 48:00-15.2);

- на севере, юге и востоке — с Грязинским лесничеством (учетный номер в ЕГРН 48:00-15.1).

- По сведениям Управления лесного хозяйства Липецкой области, площадь лесов в границах городского округа город Липецк составляет 5417 га.

Леса Липецкого лесничества отнесены к лесостепной зоне лесостепного района европейской части РФ на основании приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 18 августа 2014 года № 367 «Об утверждении Перечня лесорастительных зон Российской Федерации и Перечня лесных районов Российской Федерации».

По целевому назначению леса Липецкого лесничества относятся к защитным лесам. Категория защитных лесов — леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов — городские леса.

Деление лесов по целевому назначению и категориям защитных лесов в городском округе город Липецк представлено в таблице 46.

Деление лесов по целевому назначению и категориям защитных лесов

Таблица 46

| № п/п | Целевое назначение лесов | Участковое лесничество | Номера кварталов или их частей | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Всего лесов: | - | - | 5417 |
| 2. | Защитные леса, всего | - | - | 5417 |
| 3. | в том числе: |  |  |  |
| 4. | - леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов — всего | - | - | 5417 |
| 5. | в том числе: |  |  |  |
| 6. | - городские леса | Липецкое | кварталы 1-118 | 5417 |

На землях Липецкого лесничества расположены ООПТ регионального значения. Леса, расположенные на ООПТ, используются в соответствии с режимом ООПТ и целевым назначением земель, определяемыми Лесным законодательством РФ, законодательством РФ об ООПТ и Положением о соответствующей ООПТ. Особо защитные участки лесов на территории Липецкого лесничества не выделены. Объекты национального наследия на территории Липецкого лесничества на период действия лесохозяйственного регламента (до 31 декабря 2028 года) не проектируются.

- Площадь ООПТ в городском округе город Липецк - 18% от общей площади территории городского округа города Липецк. В границы городского округа город Липецк полностью или частично входят следующие ООПТ регионального значения:

- памятники природы регионального значения «Сосновый бор», «Сурки»       (оба частично), «Верхний парк», «Нижний парк», «Низовья Каменного лога»;

- государственный природный зоологический заказник регионального значения «Липецкий» (частично).

- Законом Липецкой области от 25 октября 2022 года № 207-ОЗ утверждена «Стратегия социально-экономического развития Липецкой области на период до 2030 года» (далее — Стратегия Липецкой области).

- Стратегическими целями и соответствующими приоритетами развития Липецкой области на период до 2030 года являются:

- Липецкая область — 2030 — регион, обеспечивающий сохранение населения, здоровье и благополучие людей, повышение благосостояния и качества жизни населения (демографическая политика; борьба с бедностью; здравоохранение; физическая культура и спорт; социальные услуги);

- Липецкая область — 2030 — регион, обеспечивающий самореализацию личности и развитие талантов (образование; культура; молодежная политика);

- Липецкая область — 2030 — регион комфортной и безопасной среды для жизни, гармоничного пространственного развития, выстроенного баланса Липецко-Елецкой агломерации и сельских территорий (пространственное развитие; развитие транспортной инфраструктуры и транспортных услуг; ЖКХ и энергетика; строительство; природные ресурсы и улучшение экологической ситуации; безопасность);

- Липецкая область — 2030 — регион приоритетного развития глобально конкурентоспособной промышленности, технологий и экологичного сельского хозяйства, обеспечивший условия достойного, эффективного труда и успешного предпринимательства (развитие предпринимательства; рынок труда и кадровое обеспечение экономики; инновационная политика, научные исследования и разработки);

- Липецкая область — 2030 — регион успешной цифровой, управленческой и ESG-трансформации, сфокусированной на потребностях экономики и социальной сферы (государственное управление и институты; система стратегического управления развитием; ESG-трансформация).

- С учетом процессов, происходящих в мировом пространстве, в том числе, в РФ, а также, в связи с формированием новых подходов к пространственному развитию на федеральном уровне, в Стратегии Липецкой области закрепляются две группы:

- урбанизированные территории, генерирующие агломерационные процессы;

- сельские территории, сохраняющие традиционные уклады и трансформирующиеся под новые вызовы.

- Социально-экономическое лидерство регионального центра — города Липецка с пригородами и ближайшими населенными пунктами наглядно отражает происходящие в области агломерационные процессы. Активное развитие базовой металлургической промышленности и машиностроения, особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Липецк» способствуют формированию мощного рынка труда, влекущего за собой рост населения, развитие гражданского строительства, формирование городской среды нового качества, что является закономерной реакцией на запросы населения. Несколько медленнее, но на фоне значительного промышленного, культурного и инновационного потенциала, развивается город Елец.

Урбанизированная часть региона представляет формирующуюся двухъядерную Липецко-Елецкую агломерацию с центрами-ядрами в городах Липецк, Елец. Каждое ядро организует свою территориальную группу. Две группы — Липецкая и Елецкая связаны транспортным коридором, включающим участок региональной дороги Р-119 и участок железной дороги «Орел – Липецк – Волгоград».

Реализация инфраструктурных проектов и достаточно плотная равномерно распределенная сеть населенных пунктов и транспортных коридоров в некоторой степени уравнивает возможности развития большинства территорий региона в долгосрочной перспективе.

- Приоритетные направления пространственного развития Липецкой области:

- развитие региона как единого связного пространства — обеспечение скорости, комфортности и безопасности перемещения (формирование востребованности перемещения как позитивного фактора, обусловленного активными межрегиональными и межмуниципальными трудовыми, досуговыми, бытовыми связями; обеспечение мобильности населения: усиление связности населенных пунктов, улучшение качества дорожного полотна, формирование парковочных пространств в населенных пунктах, рекреационных зонах, туристских объектах);

- развитие агломерационных процессов с центрами-ядрами: Липецк – Елец.

- реконструкция и возрождение системы расселения малых городов и сельской местности Липецкой области путем развития опорных населенных пунктов и прилегающих населенных пунктов (формирование поселенческих ареалов с действенным местным самоуправлением, сплоченными локальными сообществами, плотной сетью дорог, культурных событий, туристических и рекреационных ареалов, развитой малой экономикой, качественной и сомасштабной человеку средой обитания; смена курса и развитие программ по возрождению системы расселения малых городов и сельской местности центральной части России (выход за рамки отраслевой модели развития слабоурбанизированных территорий, переход к экономике идентичности и культурных ценностей; регенерация малых городов вдоль федеральных транспортных коридоров, в районах, благоприятных для развития сельскохозяйственной, туристской отраслей; осуществление новой «сборки» активов территории (разработка комплексных проектов развития региона, позволяющих повысить эффективность использования его потенциала за счет синергетического эффекта и формирования новых точек экономического роста и выйти на новый уровень развития))).

- Прогноз ключевых индикаторов базового сценария реализации Стратегии Липецкой области, используемых при определении нормативных показателей МНГП городского округа город Липецк приведен в таблице 47.

Прогноз ключевых индикаторов реализации Стратегии Липецкой области

Таблица 47

| № п/п | Наименование показателя | Показатель на 2030 год |
| --- | --- | --- |
| 1. | Численность населения, тыс. чел. | 1090,4 |
| 2. | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, % | 70,0 |
| 3. | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности, % | 79,1 |
| 4. | Уровень образования, % | 75,5 |
| 5. | Доступность дошкольного образования детей от 2 мес. до 3 лет, % | 100 |
| 6. | Доступность дошкольного образования детей от 3 до 7 лет, % | 100 |
| 7. | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет), % | 81,9 |
| 8. | Доля образовательных организаций, реализующих программы профессионального обучения и дополнительного профессионального образования по наиболее востребованным профессиям, направлениям % | 86 |
| 9. | Обеспечение населения учреждениями культурно-досугового типа, число учреждений на 1000 жителей | 0,42 |
| 10. | Доля детей, обучающихся в детских школах искусств, % | 13,5 |
| 11. | Среднегодовая численность населения Липецко-Елецкой агломерации, тыс. чел. | 771,8 |
| 12. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. чел. населения в Липецко-Елецкой агломерации, ед. | 594,1 |
| 13. | Доля дорожной сети в городских агломерациях, находящаяся в нормативном состоянии в Липецко-Елецкой агломерации, % | 87,0 |
| 14. | Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, % | 60 |
| 15. | Объем выбросов загрязняющих атмосферу веществ от передвижных источников, тыс. т в год | 42 |
| 16. | Количество объектов газозаправочной инфраструктуры, реализующих природный газ в качестве моторного топлива, нарастающим итогом, ед. | 18 |
| 17. | Суммарное количество пассажиров, перевезенных городским электротранспортом, тыс. чел. в год | 6000 |
| 18. | Протяженность отремонтированных дорог общего пользования регионального и местного значения, км | 540,0 |
| 19. | Количество пассажиров, обслуженных железнодорожным транспортом, тыс. чел. в год | 1000 |
| 20. | Суммарное количество пассажиров, обслуженных аэропортами области, тыс. чел. в год | 90 |
| 21. | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, кв. м/чел. | 42,3 |
| 22. | Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда, % | 84,6 |
| 23. | Строительство и реконструкция тепловых сетей, км | 13 |
| 24. | Уровень газификации, % | 100 |
| 25. | Строительство и реконструкция водопроводных сетей, км | 30 |
| 26. | Строительство и реконструкция сетей водоотведения, км | 6 |
| 27. | Доля населения, потребляющего качественную питьевую воду, соответствующую требованиям СанПиН, % | 97,3 |
| 28. | Количество введенных в эксплуатацию базовых станций сотовой связи, ед. | 40 |
| 29. | Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, % | 6,6 |
| 30. | Плотность сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения с твердым покрытием, км на 1000 кв. км | 206,8 |
| 31. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, % | 71,3 |
| 32. | Объем производства электрической энергии, млрд кВт.ч | 6,05 |
| 33. | Объем производства тепловой энергии (в сопоставимых условиях), млн Гкал | 7 |
| 34. | Количество мест в коллективных средствах размещения, койко-мест | 4650 |

- Решением Липецкого городского Совета депутатов от 2 августа 2016 года № 204, утверждена «Стратегия социально-экономического развития города Липецка до 2035 года» (далее — Стратегия города Липецк).

- Основу реализации Стратегии города Липецк составляют следующие стратегические проекты:

- сохранение и развитие человеческого капитала;

- Липецк — экономически развитый региональный центр с диверсифицированной экономикой;

- развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса города;

- формирование сбалансированной транспортной системы города;

- формирование комфортной, экологически благополучной городской среды;

- развитие гражданского общества и местного самоуправления;

- Липецк — город, удобный для проживания.

- В Стратегии города Липецк качество жизни рассматривается как система показателей, характеризующих степень реализации жизненных стратегий людей, удовлетворения их жизненных потребностей.

Главная цель реализуется через достижение стратегических подцелей (таблица 48).

Подцель 1 - формирование благоприятной социальной среды, обеспечивающей всестороннее развитие личности на основе укрепления института семьи, образования, культуры, здорового образа жизни, повышения уровня общественной безопасности, улучшения условий труда.

Подцель 2 - повышение экономического потенциала на основе развития инновационных производств, комплекса сферы услуг и эффективного использования ресурсов муниципалитета, обеспечивающих рост инвестиционных вложений, создание новых рабочих мест, рост прибыли предприятий, развитие импортозамещающих производств.

Подцель 3 - создание комфортной городской среды путем устойчивого функционирования и развития систем жизнеобеспечения города, реализации современной политики в градостроительстве и благоустройстве, улучшения экологической обстановки.

Подцель 4 - формирование гражданского общества на основе создания правовых, экономических и организационных условий для развития гражданских инициатив, сотрудничества органов местного самоуправления города Липецк с гражданским обществом, общественными объединениями.

Указанные подцели выполняются посредством мероприятий муниципальных программ, а также деятельности предприятий, организаций и общественных объединений города. Достаточно дробное деление целей позволяет повысить их управляемость и, в целом, реализуемость Стратегии города Липецк. Для этих же целей выработаны единые методические подходы к разработке стратегических проектов. Перечень муниципальных программ города Липецк представлен в таблице 49.

Показатели качества жизни населения в соответствии со стратегией социально-экономического развития городского округа город Липецк

Таблица 48

| № п/п | Стратегическая подцель | Наименование показателя | Единица измерения | 2015 год | 2020 год | 2025 год |  | 2030 год | 2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Подцель 1 - формирование благоприятной социальной среды, обеспечивающей всестороннее развитие личности на основе образования, культуры, здорового образа жизни, повышения уровня общественной безопасности, улучшения условий труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Демография | Численность населения | тыс. чел. | 510,0 | 517,0 |  | 525,0 | 532,0 | 540,0 |
|  |  | Ожидаемая продолжительность жизни | чел. | 72,5 | 73,4 |  | 74,9 | 75,3 | 76,0 |
|  |  | Число родившихся | чел. | 6433 | 6700 |  | 6800 | 6900 | 7000 |
|  |  | Число умерших | чел. | 6533 | 6800 |  | 6900 | 7000 | 7100 |
|  |  | Количество разводов | ед. | 2318 | 2250 |  | 2200 | 2100 | 2000 |
|  |  | Количество браков | ед. | 4278 | 4350 |  | 4400 | 4500 | 4550 |
| 2. | Здравоохранение, здоровый образ жизни | Численность врачей на 10 тыс. населения | ед. | 25,7 | 26,2 |  | 26,7 | 27,2 | 27,7 |
|  |  | Численность среднего медицинского персонала на 10 тыс. населения | чел. | 62,4 | 63,0 |  | 63,5 | 64,0 | 64,5 |
|  |  | Смертность от сердечно-сосудистой патологии, на 100 тыс. чел. | чел. | 532,4 | 526,9 |  | 516,9 | 510,9 | 505,8 |
|  |  | Смертность от онкологических заболеваний, на 100 тыс. населения | чел. | 215,3 | 215,0 |  | 212,0 | 210,0 | 208,0 |
|  |  | Смертность от дорожно-транспортных происшествий, на 100 тыс. населения | чел. | 11,0 | 8,4 |  | 8,1 | 7,8 | 7,6 |
|  |  | Общая заболеваемость населения, на 1 тыс. жителей | ед. | 1557,5 | 1552,5 |  | 1548,0 | 1543,5 | 1538,0 |
|  |  | Заболеваемость алкоголизмом с впервые установленным диагнозом на 100 тыс. чел. | ед. | 46,8 | 45,7 |  | 45,1 | 45 | 44,8 |
|  |  | Заболеваемость наркоманией с впервые установленным диагнозом на 100 тыс. чел. | ед. | 5,3 | 5,0 |  | 4,8 | 4,6 | 4,2 |
|  |  | Распространенность табакокурения среди населения | % | 42 | 40 |  | 39 | 38 | 37 |
|  |  | Удовлетворенность населения качеством предоставления услуг в сфере здравоохранения | % | 52,0 | 57,0 |  | 60,0 | 63,0 | 66,0 |
| 3. | Образование | Доля детей от 1 до 7 лет, обеспеченных местами в дошкольных образовательных учреждениях, в общей численности детей данной возрастной категории, поставленных на учет по предоставлению места в ДОУ | % | 94,6 | 94,8 |  | 95,0 | 97,0 | 100,0 |
|  |  | Доля граждан до 18 лет, осваивающих дополнительные образовательные программы, в общей численности детей и подростков до 18 лет | % | 46,2 | 46,3 |  | 46,5 | 47,5 | 48,0 |
|  |  | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям к реализации основных общеобразовательных программ, в общем количестве общеобразовательных учреждений | % | 85,3 | 88,0 |  | 89,0 | 90,5 | 100,0 |
|  |  | Доля муниципальных образовательных учреждений, имеющих условия доступной среды, в общем количестве муниципальных образовательных учреждений | % | 28,6 | 38,5 |  | 46,6 | 56,7 | 63,3 |
|  |  | Доля детей дошкольного возраста, посещающих образовательные учреждения дошкольного образования сверх установленных нормативов наполняемости групп | % | 26,0 | 25,5 |  | 20,0 | 15,0 | 10,0 |
|  |  | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | % | 70,0 | 70,0 |  | 75,0 | 77,0 | 80,0 |
|  |  | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | % | 18,0 | 3,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Охват детей от 6,5 до 15 лет различными формами отдыха и оздоровления | % | 21,4 | 23,0 |  | 25,0 | 27,0 | 30,0 |
|  |  | Удовлетворенность населения (города) качеством предоставления услуг в сфере общего образования | % | 45,0 | 46,0 |  | 46,0 | 47,0 | 48,0 |
|  |  | Удовлетворенность населения (города) качеством предоставления услуг в сфере дошкольного образования | % | 54,0 | 55,0 |  | 56,0 | 57,0 | 58,0 |
|  |  | Удовлетворенность населения (города) качеством предоставления услуг в сфере дополнительного образования | % | - | 51,5 |  | 53,0 | 55,0 | 58,0 |
| 4. | Физическая культура и массовый спорт | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и массовым спортом, в общей численности населения | % | 34,0 | 45,8 |  | 57,5 | 70,0 | 72,0 |
|  |  | Уровень обеспеченности населения города спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности | % | 34,0 | 76,2 |  | 79,1 | 80,0 | 80,5 |
|  |  | Обеспеченность населения спортивными залами | % | 32,4 | 33,0 |  | 35,0 | 38,0 | 40,0 |
|  |  | Обеспеченность населения бассейнами | % | 8,5 | 10,8 |  | 11,6 | 12,4 | 13,2 |
|  |  | Обеспеченность населения плоскостными спортивными сооружениями | % | 32,7 | 34,0 |  | 37,0 | 39,0 | 42,0 |
|  |  | Количество детей и подростков 5–18 лет, осваивающих программы дополнительного образования в сфере физической культуры и массового спорта, в общей численности населения города данной возрастной категории | чел. | 13841 | 14000 |  | 14200 | 14500 | 15000 |
|  |  | Удовлетворенность населения качеством предоставления услуг в сфере физической культуры и массового спорта | % | 85,0 | 85,8 |  | 86,0 | 86,5 | 87,0 |
| 5. | Культура | Количество культурно-досуговых мероприятий, концертов, спектаклей, выставок, проводимых в сфере культуры | ед. | 7268 | 7318 |  | 7368 | 7382 | 7400 |
|  |  | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры | % | 62,0 | 74,0 |  | 76,0 | 78,0 | 80,0 |
|  |  | Доля учащихся школ дополнительного музыкально-художественного образования к общему числу учащихся общеобразовательных учреждений | % | 15,0 | 15,2 |  | 15,3 | 15,4 | 15,5 |
|  |  | Обеспеченность муниципальных библиотек автоматической системой книговыдачи | % | 19,0 | 40,0 |  | 54,0 | 75,0 | 100,0 |
|  |  | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: домами и дворцами культуры | % | 52,0 | 57,0 |  | 62,0 | 67,0 | 74,0 |
|  |  | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: библиотеками | % | 63,0 | 67,0 |  | 71,0 | 74,5 | 78,0 |
|  |  | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: парками культуры и отдыха | % | 80,0 | 80,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | % | 89,0 | 78,0 |  | 67,0 | 56,0 | 45,0 |
|  |  | Обеспеченность 1 учащегося площадью, необходимой для проведения занятий в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры | кв. м | 2,3 | 2,5 |  | 2,6 | 2,8 | 3,0 |
|  |  | Удовлетворенность населения качеством оказываемых услуг учреждениями культуры и искусства | % | 62,0 | 70,0 |  | 74,0 | 80,0 | 80,0 |
| 6. | Социальная защита населения | Доля объектов социальной инфраструктуры, оборудованных средствами доступа для людей с ограниченными физическими возможностями и маломобильных групп населения, от количества объектов, подлежащих обустройству средствами доступа | % | 27,6 | 30,0 |  | 35,0 | 40,0 | 50,0 |
|  |  | Доля инвалидов, принимающих участие в социокультурных, спортивно-оздоровительных мероприятиях, к общему количеству инвалидов, проживающих в городе Липецк | % | 6,1 | 6,2 |  | 6,3 | 6,4 | 6,5 |
|  |  | Удовлетворенность отдельных категорий граждан качеством предоставленных им социальных услуг на муниципальном уровне | % | 98,8 | 98,9 |  | 99,0 | 99,1 | 99,2 |
|  |  | Удовлетворенность граждан уровнем доступности социальной среды на муниципальном уровне | % | 29,0 | 35,0 |  | 40,0 | 45,0 | 50,0 |
| 7. | Работа с молодежью | Доля молодых людей, вовлекаемых в реализацию мероприятий по работе с молодежью по основным направлениям молодежной политики, реализуемых органами местного самоуправления, в общей численности граждан от 14 до 30 лет | % | 31 | 33,5 |  | 36 | 38,5 | 41 |
|  |  | Количество жителей города Липецк, принявших участие в мероприятиях по повышению престижа института семьи | чел. | 650 | 2700 |  | 2750 | 2800 | 2850 |
|  |  | Удовлетворенность населения условиями, созданными городом для развития молодежи | % | 40 | 42 |  | 44,5 | 47 | 50 |
|  |  | Удовлетворенность населения мерами поддержки молодых семей, многодетных семей | % | 36 | 37 |  | 38 | 39 | 40 |
| - Подцель 2 - повышение экономического потенциала на основе развития инновационных производств и комплекса сферы услуг, обеспечивающих рост инвестиционных вложений, создание новых рабочих мест, увеличение прибылей предприятий, эффективное использование муниципального имущества, развитие импортозамещающих производств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Экономика | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, по видам деятельности, относящимся к промышленному производству (по крупным и средним организациям) | млрд. руб. | 418,9 | 460,0 |  | 490,0 | 510,0 | 540,0 |
|  |  | Инвестиции в основной капитал | млрд. руб. | 31,3 | 38,0 |  | 40,8 | 43,0 | 45,0 |
|  |  | Доля прибыльных предприятий | % | 79,4 | 77,5 |  | 80,0 | 82,0 | 83,0 |
|  |  | Доля инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг организаций промышленного производства | % | 12,5 | 15,0 |  | 17,0 | 19,0 | 20,0 |
|  |  | Число новых созданных рабочих мест | мест | 4761 | 4100 |  | 4150 | 4200 | 4250 |
| 9. | Предпринимательство | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (с учетом ИП) | ед. | 23968 | 24566 |  | 25164 | 25762 | 26360 |
|  |  | Доля среднесписочной численности работников малых и средних организаций в среднесписочной численности работников крупных и средних организаций | % | 38,0 | 39,4 |  | 39,9 | 40,1 | 40,3 |
|  |  | Количество резидентов на территории технопарка | ед. | 10 | 22 |  | 25 | 30 | 35 |
|  |  | Обеспеченность населения торговыми площадями на 1 тыс. жителей | кв. м | 673,0 | 679,8 |  | 687,2 | 694,8 | 700,0 |
|  |  | Оборот розничной торговли (по крупным и средним предприятиям) | млрд. руб. | 52,0 | 52,5 |  | 53,0 | 53,5 | 54,0 |
|  |  | Оборот общественного питания (по крупным и средним предприятиям) | млн. руб. | 740,0 | 768,0 |  | 795,0 | 822,0 | 850,0 |
|  |  | Обеспеченность посадочными местами в открытой сети предприятий общественного питания | ед. на 1 тыс. жителей | 38,1 | 39,8 |  | 41,5 | 43,2 | 45,0 |
| 10. | Финансы | Отношение объема муниципального долга города Липецк по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета в отчетном финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений) | % | 64,2 | <=100 |  | <=50 | <=50 | <=50 |
|  |  | Исполнение бюджета по налоговым и неналоговым доходам к утвержденному плану | % | 100,4 | >=100 |  | >=100 | >=100 | >=100 |
|  |  | Отношение дефицита бюджета к доходам без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | % | 4,6 | <=10 |  | <=10 | <=10 | <=10 |
| 11. | Труд и занятость населения | Уровень зарегистрированной безработицы к экономически активному населению | % | 0,62 | 0,64 |  | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
|  |  | Количество занятых в экономике | тыс. чел. | 270 | 269 |  | 250 | 245 | 240 |
| 12. | Муниципальное имущество | Доля доходов от использования и реализации нежилых помещений, включенных в состав муниципальной казны, в общей сумме неналоговых доходов бюджета | % | 38,5 | 20,7 |  | 15,4 | 10,1 | 5,6 |
|  |  | Сумма неналоговых платежей от муниципальных предприятий и хозяйственных обществ, учредителем которых является город Липецк (выполнение плановых показателей по неналоговым доходам бюджета городского округа) | тыс. руб. | 3571 | 1536 |  | 1823 | 2144 | 2662 |
| - Подцель 3 - создание комфортной городской среды путем устойчивого функционирования и развития систем жизнеобеспечения города, реализации современной политики в градостроительстве и благоустройстве, улучшения экологической обстановки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Градостроительство и архитектура | Обеспеченность населения жильем на 1 жителя | кв. м | 25,2 | 31,2 |  | 36,0 | 40,4 | 44,7 |
|  |  | Ввод в действие жилых домов, в том числе индивидуальных жилых домов | кв. м | 553443 | 560000 |  | 570000 | 580000 | 595000 |
|  |  | Ввод нового жилья на 1 жителя | кв. м | 1,08 | 1,085 |  | 1,09 | 1,095 | 1,1 |
|  |  | Доля построенных и благоустроенных объектов к общему числу объектов, требующих строительства и благоустройства | % | 31,3 | 32,5 |  | 35,0 | 38,0 | 40,0 |
|  |  | Удовлетворенность населения города Липецка деятельностью органов местного самоуправления в сфере градостроительства и архитектуры | % | 73,0 | 78,0 |  | 83,0 | 88,0 | 93,0 |
| 14. | Жилищно-коммунальное хозяйство | Удельный вес общей площади ветхих и аварийных домов во всем жилищном фонде | % | 0,69 | 0,90 |  | 1,06 | 1,17 | 1,28 |
|  |  | Доля многоквартирных домов, вновь вводимых и капитально отремонтированных, которые соответствуют действующим требованиям энергоэффективности, в общем объеме многоквартирных домов, вновь построенных и капитально отремонтированных | % | 4,9 | 21,2 |  | 37,9 | 54,7 | 71,4 |
|  |  | Доля паспортизированных инженерных сетей и объектов от количества выявленных бесхозяйных сетей и объектов | % | 46,1 | 46,9 |  | 69,9 | 84,9 | 100,0 |
|  |  | Удовлетворенность населения города Липецка деятельностью органов местного самоуправления в сфере вопросов жилищно-коммунального хозяйства | % | 19,0 | 21,0 |  | 23,0 | 25,0 | 28,0 |
| 15. | Экология | Комплексный индекс загрязнения атмосферы (КИЗА) | уровень | Низкий | Низкий |  | Низкий | Низкий | Низкий |
|  |  | Доля рекультивированных земель полигонов размещения отходов | % | 43,9 | 52,0 |  | 57 | 63,0 | 70,0 |
|  |  | Доля озелененных территорий в городе Липецк общего пользования | % | 18,7 | 19,5 |  | 20,0 | 20,5 | 21,0 |
|  |  | Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов | тыс. т | - | 1,60 |  | - | 50 | - |
|  |  | Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов | % | - | 98,4 |  | - | 100 | - |
| 16. | Дорожное хозяйство | Доля протяженности дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, к общей протяженности дорог общего пользования местного значения | % | 42,3 | 40,0 |  | 38,0 | 35,0 | 30,0 |
|  |  | Доля остановочных пунктов, обустроенных посадочными площадками и каркасно-металлическими остановочными павильонами, от общего количества остановочных пунктов | % | 40,0 | 50,0 |  | 60,0 | 65,0 | 70,0 |
|  |  | Обеспеченность населения транспортом общего пользования на 1 тыс. населения | ед. | 1,3 | 1,4 |  | 1,5 | 1,8 | 2,0 |
| 17. | Безопасность населения | Покрытие зон города Липецк комплексной системой экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, необходимых к оповещению | кв. км | 42,9 | 55,0 |  | 65,0 | 75,0 | 85,0 |
|  |  | Число погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | чел. на 10 тыс. жителей | 1,00 | 0,96 |  | 0,94 | 0,92 | 0,90 |
|  |  | Удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах | % | 45,3 | 47,71 |  | 47,57 | 47,37 | 47,19 |
|  |  | Удельный вес уличных преступлений | % | 27,1 | 31,39 |  | 31,90 | 32,31 | 32,65 |
| - Подцель 4 - формирование гражданского общества на основе создания правовых, экономических и организационных условий для развития гражданских инициатив, сотрудничества органов местного самоуправления города Липецка с гражданским обществом, общественными объединениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Гражданское общество | Доля населения, участвующего в решении вопросов местного значения | % | 22,0 | 27,0 |  | 27,5 | 28,0 | 28,5 |
|  |  | Удовлетворенность населения города Липецка информационной открытостью органов местного самоуправления | % | 49,5 | 52,7 |  | 56,2 | 60,7 | 64,0 |
|  |  | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления (по данным социологических опросов, проводимых органами местного самоуправления) | % | 42,0 | 66,2 |  | 68,8 | 71,7 | 74,1 |

Перечень муниципальных программ города Липецк

Таблица 49

| № п/п | Наименование государственной программы | Период реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка | 2017–2026 годы |
| 2. | Охрана окружающей среды города Липецка | 2017–2026 годы |
| 3. | Развитие образования города Липецка | 2017–2026 годы |
| 4. | Благоустройство территории города Липецка | 2017–2026 годы |
| 5. | Развитие транспорта и дорожного хозяйства города Липецка | 2017–2026 годы |

- Городской округ город Липецк входит в состав Липецко-Елецкой агломерации с городами ядрами Липецк и Елец.

Липецко-Елецкая агломерация — урбанизированная территория региона с устойчивым транспортно-коммуникационным каркасом, динамичными экономическими и социальными процессами, базирующимися на межмуниципальном взаимодействии и сотрудничестве.

Липецкая область делает ставку на развитие Липецко-Елецкой агломерации (Липецкого и Елецкого ядра) и сбалансированного территориально-пространственного развития преимущественно сельских территорий.

Проект «Развитие Липецко-Елецкой агломерации» является приоритетным проектом пространственного развития Липецкой области.

Липецко-Елецкая агломерация делится на два ареала Липецкий и Елецкий.

В Липецком и Елецком ареалах размещаются площадки единой особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Липецк» (Грязинская и Елецкая площадки) и производства смежных направлений развития, в будущем формирующие промышленно-технологический кластер Липецкой области.

Через город Елец и Елецкий муниципальный район проходит федеральная трасса М-4 «Дон». Город Липецк находится восточнее г. Ельца и дороги М-4 «Дон» на 80 км. Транспортный коридор (ж/д + автодорога), соединяющий Елецкий ареал (и М-4 «Дон») с г. Липецк становится основным структурным элементом пространственного каркаса региона. Таким образом, Липецко-Елецкая агломерация замыкает на себя ключевые артерии, входящие в коридоры Север-Юг (Р-22) и         Восток-Запад (Р-119).

В будущем Липецко-Елецкая агломерация должна развиваться на встречу Воронежской агломерации, образуя вместе Центрально-Черноземный мегаполис.

Основная проблема городов — ядер (Липецк, Елец) — дефицит городской территории для долгосрочного развития, высокая нагрузка на социальную, транспортную инфраструктуру вследствие центростремительных сил (со стороны периферии), жесткие регламенты в отношении трансформации исторической застройки (город Елец является историческим поселением). По этой причине для жилищного и прочего строительства активно осваиваются пригородные пояса — территории смежных муниципальных образований. Липецкий ареал агломерации включает территории городского округа город Липецк, Грязинского муниципального района, а также Липецкого и Добровского муниципальных округов. Ядром ареала является город Липецк — общественно-деловой, промышленный, научно-образовательный центр региона.

Первый (пригородный) пояс агломерации включает территории Липецкого муниципального округа и Грязинского муниципального района. В пригородном поясе ядра расположены крупнейшие промышленно-коммунальные зоны и активно растущие сельские поселения.

Город Грязи — город-спутник Липецка — важнейший транспортно-логистический узел региона и Липецко-Елецкой агломерации.

- Функции муниципальных образований пригородного пояса Липецкого ареала агломерации:

- городской округ город Липецк — административно-деловой, образовательный и культурный центр, зона концентрации инновационной промышленности и логистики (постиндустриальная экономика развивается наряду с промышленным кластером);

- Липецкий муниципальный округ — территория перспективного жилищного строительства (основное/«второе» жилье) и центр переработки сельскохозяйственной продукции;

- Грязинский муниципальный район — транспортно-логистическая и промышленная зона региона.

- Градостроительная политика развития городского округа город Липецк в составе Липецкого ареала Липецко-Елецкой агломерации:

- развитие современной деловой и общественной инфраструктуры;

- активное вовлечение неэффективно используемых территорий: производственно-коммунальных площадок, депрессивных садоводческих товариществ, территорий малоэтажной «рыхлой» жилой застройки, жилой застройки с высоким физическим и моральным износом в экономику города (исторические территории завода «Свободный Сокол», объектов исторического центра и так далее);

- строительство юго-западного обхода г. Липецк;

- развитие инвестиционных площадок промышленного типа;

- развитие научно-образовательного кластера региона — строительство медицинского вуза, активизация кампусной политики;

- формирование зеленого каркаса территории и вело-пешеходной инфраструктуры.

Подраздел II. Структура объектов нормирования и расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами

- Виды объектов местного значения, подлежащие отображению в генеральном плане городского округа, перечислены соответственно в статье 4.7 Закона Липецкой области от 9 апреля 2009 года № 262-ОЗ «О правовом регулировании некоторых вопросов в сфере градостроительной деятельности на территории Липецкой области».

- К видам объектов местного значения, подлежащих отображению в генеральном плане городского округа, относятся объекты в следующих областях:

- электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения, водоотведения (газовые сети; электроподстанции; линии электропередачи; автоматизированные газораспределительные станции; резервуар воды; водозаборные скважины; колодцы (полимерный, канализационный); водопроводные сети);

- автомобильных дорог местного значения (объекты дорожного сервиса; объекты, предназначенные для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах городского округа);

- физической культуры и массового спорта (стадионы; плоскостные спортивные сооружения);

- образования (муниципальные образовательные организации дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования; муниципальные образовательные организации дополнительного образования детей; объекты, предназначенные для организации отдыха детей в каникулярное время);

- здравоохранения (лечебно-оздоровительные местности; курорты местного значения на территории городского округа);

- обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов (полигоны захоронения мусора);

- предупреждения чрезвычайных ситуаций в границах городского округа, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий (территории (зоны), подверженные риску возникновения быстроразвивающихся опасных природных явлений и техногенных процессов; водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы рек, озер, расположенные на территории городского округа, и водные объекты, находящиеся в собственности городского округа; санитарно-защитные зоны объектов капитального строительства местного значения; объекты инженерной защиты и гидротехнические сооружения, необходимые для предупреждения чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий, обеспечивающие защиту объектов местного значения или расположенные на территории городского округа; объекты пожарной охраны, аварийно-спасательных служб и поисково-спасательных формирований местного значения; места установки систем оповещения о чрезвычайных ситуациях, расположенные на территории городского округа; объекты, обеспечивающие безопасность людей на водных объектах, охрану их жизни и здоровья; объекты обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа);

- содержания мест захоронения и организации ритуальных услуг (местное кладбище; бюро похоронного обслуживания);

- культуры и искусства (библиотеки городского округа; муниципальный архив; объекты, предназначенные для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры; объекты, предназначенные для развития местного традиционного народного художественного творчества и народных художественных промыслов в городском округе; объекты культурного наследия (памятники истории и культуры, находящиеся в собственности городского округа);

- объекты для растениеводства (теплицы на объектах тепличных комплексов);

- торговли (рынки).

- Перечень областей нормирования в соответствии с Приложением 3 к приказу Минэкономразвития России от 15 февраля 2021 года № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования» приведен в таблице 50.

Перечень областей нормирования

Таблица 50

| № п/п | Области нормирования | Уровень нормирования, основание |  |  |  | Показатели устанавливаются в МНГП городского округа город Липецк |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | субъект РФ | муниципальный район | городской округ | поселение |  |
| 1. | Транспорт (железнодорожный, водный, воздушный) | часть 3 статьи 14 ГрК РФ | – | – | – | – |
| 2. | Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения (местного значения) | часть 3 статьи 14 ГрК РФ | пункт 1 части 3 статьи 19 ГрК РФ | пункт 1 части 5 статьи 23 ГрК РФ | пункт 1 части 5 статьи 23 ГрК РФ | + |
| 3. | В том числе создание и обеспечение функционирования парковок | – | – | пункт 5 части 1 статьи 16 Закона № 131-ФЗ | пункт 5 части 1 статьи 14 Закона № 131-ФЗ | + |
| 4. | Чрезвычайные ситуации (далее — ЧС) межмуниципального и регионального характера | часть 3 статьи 14 ГрК РФ, Закон № 414-ФЗ, Письмо МЧС России № 43-5038-5 от 25 сентября 2019 года | письмо МЧС России № 43-5038-5 от 25 сентября 2019 года | письмо МЧС России № 43-5038-5 от 25 сентября 2019 года | письмо МЧС России № 43-5038-5 от 25 сентября 2019 года | + |
| 5. | Дошкольное и среднее образование | часть 3 статьи 14 ГрК РФ | пункт 1 части 3 статьи 19 ГрК РФ | пункт 1 части 5 статьи 23 ГрК РФ | – | + |
| 6. | Организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) | Закон № 414-ФЗ | – | – | – | – |
| 7. | Организация отдыха детей в каникулярное время | – | пункт 11 части 1 статьи 15 Закона № 131-ФЗ | пункт 11 части 1 статьи 15 Закона № 131-ФЗ | – | + |
| 8. | Дополнительное образование | – | пункт 11 части 1 статьи 15 Закона № 131-ФЗ | пункт 13 части 1 статьи 16 Закона № 131-ФЗ | – | + |
| 9.. | Среднее профессиональное образование | Закон № 414-ФЗ | – | – | – | – |
| 10. | Муниципальные образовательные организации высшего образования | – | – | пункт 7 части 13 статьи 15.1 Закона № 131-ФЗ | – | – |
| 11. | Здравоохранение | часть 3 статьи 14 ГрК РФ | – | – | – | – |
| 12. | Физическая культура и массовый спорт | часть 3 статьи 14 ГрК РФ | пункт 1 части 3 статьи 19 ГрК РФ | пункт 1 части 5 статьи 23 ГрК РФ | пункт 1 части 5 статьи 23 ГрК РФ | + |
| 13. | Энергетика (электро- и газоснабжение поселений) | часть 3 статьи 14 ГрК РФ | пункт 1 части 3 статьи 19 ГрК РФ | пункт 1 части 5 статьи 23 ГрК РФ | пункт 1 части 5 статьи 23 ГрК РФ | + |
| 14. | Тепло-и водоснабжение населения, водоотведение | – | – | пункт 1 части 5 статьи 23 ГрК РФ | пункт 1 части 5 статьи 23 ГрК РФ | + |
| 15. | Накопление, сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение ТКО | Закон № 414-ФЗ | пункт 1 части 3 статьи 19 ГрК РФ | пункт 1 части 5 статьи 23 ГрК РФ | – | + |
| 16. | Благоустройство территории | – | – | часть 4 статьи 29.2 ГрК РФ, пункт 25 части 1 статьи 16 Закона № 131-ФЗ | часть 4 статьи 29.2 ГрК РФ пункт 19 части 1 статьи 14 Закона № 131-ФЗ | + |
| 17. | В том числе озеленение территории | – | – | часть 4 статьи 29.2 ГрК, пункт 25 части 1 статьи 16 Закона № 131-ФЗ | часть 4 статьи 29.2 ГрК РФ, пункт 19 части 1 статьи 14 Закона № 131-ФЗ | + |
| 18. | Культура и искусство (в том числе организации библиотечного обслуживания объектами соответствующего уровня) | Закон № 414-ФЗ | пункт 19 части 1 статьи 15 Закона № 131-ФЗ | пункт 16 части 1 статьи 16 Закона № 131-ФЗ | пункт 11 части 1 статьи 14 Закона № 131-ФЗ | + |
| 19. | Культура и искусство (в том числе создание и поддержка государственных/муниципальных музеев) | Закон № 414-ФЗ | пункт 1 части 1 статьи 15.1 Закона № 131-ФЗ | пункт 1 части 1 статьи 16.1 Закона № 131-ФЗ | пункт 1 части 1 статьи 14.1 Закона № 131-ФЗ | + |
| 20. | Культура и искусство (в том числе организация и поддержка учреждений культуры и искусства, организация услуг в сфере культуры) | Закон № 414-ФЗ | пункт 19.1 части 1 статьи 15 Закона № 131-ФЗ | пункт 17 части 1 статьи 16 Закона № 131-ФЗ | пункт 12 части 1 статьи 14 Закона № 131-ФЗ | + |
| 21. | Культура и искусство (в том числе создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества) | – | – | пункт 17.1 части 1 статьи 16 Закона № 131-ФЗ | пункт 13.1 части 1 статьи 14 Закона № 131-ФЗ | + |
| 22. | Социальное обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан в трудной жизненной ситуации, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | Закон № 414-ФЗ | – | – | – | – |
| 23. | Создание условий для массового отдыха и обустройство мест массового отдыха населения | – | – | пункт 20 части 1 статьи 16 Закона № 131-ФЗ | пункт 15 часть 1 статьи 14 Закона № 131-ФЗ | + |
| 24. | Участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству | – | пункт 3 части 1 статьи 15.1 Закона № 131-ФЗ | пункт 4 части 1 статьи 16.1 Закона № 131-ФЗ | пункт 4 части 1 статьи 14.1 Закона № 131-ФЗ | + |
| 25. | Организация транспортного обслуживания населения (общественный транспорт) | – | пункт 6 части 1 статьи 15 Закона № 131-ФЗ | пункт 7 части 1 статьи 16 Закона № 131-ФЗ | пункт 7 части 1 статьи 14 Закона № 131-ФЗ | + |
| 26. | Содержание мест захоронения, организация ритуальных услуг | – | пункт 17 части 1 статьи 15 Закона № 131-ФЗ | пункт 22 части 1 статьи 16 Закона № 131-ФЗ | пункт 22 части 1 статьи 14 Закона № 131-ФЗ | + |
| 27. | Поддержка сельскохозяйственного производства | Закон № 414-ФЗ | – | – | – | – |
| 28. | Развитие малого и среднего предпринимательства | Закон № 414-ФЗ | – | – | – | – |
| 29. | Организация деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | Закон № 414-ФЗ | – | – | – | – |
| 30. | Жилищное строительство, в том числе жилого фонда социального использования | подпункт «а» пункта 1, пункт 2 перечня поручений Президента Российской Федерации от 17 июля 2019 года Пр-1382 | – | пункт 6 части 1 статьи 16 Закона № 131-ФЗ | пункт 6 части 1 статьи 14 Закона № 131-ФЗ | + |
| 31. | Создание условий для развития туризма | Закон № 414-ФЗ | – | – | – |  |
| 32. | Создание условий для обеспечения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания | – | пункт 18 части 1 статьи 15 Закона № 131-ФЗ | пункт 15 часть 1 статьи 16 Закона № 131-ФЗ | пункт 10 части 1 статьи 14 Закона № 131-ФЗ | + |
| 33. | Материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей | Закон № 414-ФЗ | – | – | – | – |
| 34. | Формирование и содержание архивных фондов субъекта РФ, муниципалитета | Закон № 414-ФЗ | пункт 16 части 1 статьи 15 Закона № 131-ФЗ | пункт 22 части 1 статьи 16 Закона № 131-ФЗ | пункт 17 части 1 статьи 14 Закона № 131-ФЗ | + |
| 35. | Осуществление полномочий в области обращения с животными, в том числе с животными без владельцев | Закон № 414-ФЗ | – | пункт 15 части 1 статьи 16.1 Закона № 131-ФЗ | – | + |
| 36. | Обеспечение деятельности пунктов технического осмотра | Закон № 414-ФЗ | – | – | – | – |
| 37. | Иные области, в частности деятельность в области связи | по решению субъекта РФ | – | – | – | – |

Структура объектов нормирования и расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами приведены в таблице 1.

Подраздел III. Дифференциация территории

- Информация о дифференциации территории городского округа Липецк приведена в пунктах 8 - 11 МНГП городского округа город Липецк и на рисунке 1.

Подраздел IV. Обоснование положений основной части местных нормативов градостроительного проектирования городского округа город Липецк

- Обеспеченность населения автомобильными дорогами местного значения общего пользования:

показатель (название) - плотность автодорог местного значения;

показатель (единица измерения) - км/кв. км площади городского округа.

- В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 15 февраля 2021 года № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования» (далее — Методические рекомендации по подготовке нормативов градостроительного проектирования, Методические рекомендации) для территорий с плотностью населения выше средней плотности населения РФ рекомендуется устанавливать показатель минимальной обеспеченности не менее 0,12 км/кв. км.

Общая протяженность автомобильных дорог всех видов в границах городского округа город Липецк приведена в таблице 51.

Общая протяженность автомобильных дорог всех видов в границах городского округа город Липецк

Таблица 51

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования на конец года: | км | 787,72 |
| 1. | Федерального значения | км | 22,64 |
| 2. | Регионального и межмуниципального значения | км | 155,42 |
| 3. | Местного значения | км | 609,66 |
| 4. | Зимние а/д | км | 0 |
| 5. | Ведомственные а/д | км | 0 |
| 6. | Бесхозные а/д | км | 0 |

На основании данных, приведенных в таблице 51 определены показатели плотности дорог относительно общей площади территории городского округа - автомобильные дороги общего пользования: 2,39 км/кв. км (в том числе: федерального значения: 0,07 км/кв. км; регионального и межмуниципального значения: 0,47 км/кв. км; местного значения: 1,85 км/кв. км).

Учитывая показатель плотности автомобильных дорог, рекомендуемый Методическими рекомендациями, а также с учетом существующего показателя плотности автомобильных дорог городского округа город Липецк, предлагается установить показатель плотности автомобильных дорог общего пользования местного значения равным 1,85 км/кв. км.

Показатель максимальной доступности не устанавливается.

- Доля автодорог с твердым покрытием всех категорий в общей протяженности автодорог всех видов:

показатель (название) - доля автодорог с твердым покрытием всех видов;

показатель (единица измерения) - процент от общей протяженности, %.

- В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования для территорий городских округов показатель минимальной обеспеченности - не менее 75 %.

Предлагается установить показатель минимальной обеспеченности в соответствии с Методическими рекомендациями — не менее 75 %.

Показатель максимальной доступности не устанавливается.

- Обеспеченность населения улично-дорожной сетью общего пользования:

показатель (название) - плотность улично-дорожной сети;

показатель (единица измерения) - протяженность жилых улиц относительно плотности населения, км/1 тыс. жителей.

- Общая протяженность улиц относительно количества населения городского округа город Липецк составляет 1,31 км/1 тыс. жителей.

Показатель нормирует обеспеченность населения, проживающего в многоквартирной застройке. Плотность улично-дорожной сети в пределах ИЖС (индивидуальной жилой застройки) обусловлена необходимостью иметь выход на красную линию для каждого участка ИЖС и не требует нормирования. Плотность улично-дорожной сети вне территорий жилой застройки (в промышленных, коммунальных зонах) обусловлена технологическими требованиями и грузопотоками, которые зависят от типологии производственных зон.

Плотность улично-дорожной сети устанавливается для улиц местного значения и определяет протяженность улиц в однополосном исполнении в каждую сторону, необходимых для обеспечения выезда на магистральную сеть имеющегося автопарка в часы пиковых нагрузок. Плотность устанавливается как протяженность улиц в однополосном исполнении на 1 тыс. жителей.

- Показатель минимальной обеспеченности автодорогами (улицами) в пределах многоквартирной жилой застройки определяется по формуле (1):

(1)

где:

Dst — плотность в пределах многоквартирной жилой застройки в км/1000 чел.;

k1 — шаг сети улиц, дорог и кварталов в метрах, определяющий размеры микрорайонов и кварталов. Определяется с учетом положений раздела 5.2 СП 396.1325800.2018 «Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования». Рекомендуемые значения коэффициента устанавливаются в пределах 100–250;

k2 — плотность населения брутто на территории многоэтажной застройки или отдельного планировочного района в чел./га.

- Планировочную структуру жилых зон следует формировать в увязке с зонированием и планировочной структурой населенного пункта в целом с учетом градостроительных и природных особенностей территории.

Шаг сети улиц и кварталов в многоэтажной жилой застройке принят в соответствии с существующей планировочной структурой кварталов — 250 м.

Значение плотности населения брутто на территории многоэтажной застройки принято равным 244 чел./га как максимальное из существующего на 2022 год.

Dst=(1000/250) / (0,1* 244)

На основании расчетов, показатель минимальной обеспеченности автодорогами (улицами) в пределах многоквартирной жилой застройки применительно к территории всего городского округа принимается 0,16 км/1 тыс. жителей.

- РНГП ЛО установлены следующие расчетные показатели:

плотность улично-дорожной сети, обеспечивающей транспортное обслуживание кварталов многоквартирной жилой и общественно-деловой застройки (отношение протяженности улично-дорожной сети, образующей границы кварталов, к площади кварталов и улиц) в городском населенном пункте, принимается не менее 8 км/кв. км;

плотность улично-дорожной сети, обеспечивающей транспортное обслуживание кварталов блокированной и индивидуальной жилой застройки, принимается не менее 12 км/кв. км;

плотность магистральной улично-дорожной сети, в том числе используемой для движения транспорта общего пользования в городском населенном пункте, должна быть не менее 2,2 км/кв. км.

- Предлагается установить норматив на уровне показателей, установленных в РНГП ЛО, но не ниже существующих показателей в 1,31 км/1 тыс. жителей.

Показатель максимальной доступности - время пешей доступности от подъезда/выхода с участка до элемента улично-дорожной сети не более 5 мин.

- Обеспеченность населения велодорожками всех типов в пределах населенных пунктов:

показатель (название) - плотность сети велодорожек;

показатель (единица измерения) - км/кв. км площади населенного пункта.

- В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования показатель определяется исходя из необходимости обеспечения единовременного передвижения не менее 5 % велосипедистов. При определении норматива обеспеченности одного велосипедиста длиной велодорожки следует руководствоваться приказом Министерства спорта Российской Федерации от 21 марта 2018 года № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении субъектов РФ в объектах физической культуры и спорта» (далее — Приказ Минспорта России                          № 244).

В соответствии с Приказом Минспорта России № 244 на одного велосипедиста (пользующегося велодорожкой) должно приходится 60 метров дистанции (велодорожки).

По данным опроса «Левада-центра» (https://www.interfax.ru/russia/665911) — 27 % россиян имеют велосипед, но по оценкам межрегиональной общественной организации «Вело-Город» используют велосипед регулярно только 4 %.

Согласно социологическому опросу населения городского округа город Липецк 54,8 % опрошенных хотят передвигаться на велосипеде, 16,1 % из них уже активно используют велосипед для передвижения по территории города, 38,7 % готовы использовать велосипед только при условии достаточно развитой инфраструктуры города для комфортного передвижения на велосипеде. Так же, 70 % опрошенных утверждают, что в их квартале и на прилегающей территории отсутствуют велосипедные дорожки.

Основываясь на данных опроса, предлагается использовать следующие показатели, при условии создания качественной велоинфраструктуры: 54 % жителей городского округа являются владельцами велосипеда, 50 % из них используют его постоянно. Прогнозная численность постоянного населения на конец 2042 года — 495,942 тыс. чел.

- Прогнозная численность велосипедистов рассчитывается по формуле (2):

Nвел=N2042 * k1* k2,            (2)

где:

Nвел — прогнозная численность велосипедистов, тыс. чел.;

N2042 — прогнозная численность населения городского округа Липецк, тыс. чел.;

k1 — количество владельцев велосипедистов среди жителей, %;

k2 — количество пользователей среди владельцев велосипедистов, %.

495,942 * 54 %*50 % = 133,9 тыс. чел.;

- В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования протяженность велодорожек рассчитывается на единовременное передвижение не менее 5 % велосипедистов.

133,9 тыс. чел. * 0,05 = 6,69 тыс. чел.

- Требуемая протяженность велодорожек рассчитывается по формуле (3):

Lвд= Nвел * k3* Lвд уд,          (3)

где:

Lвд — требуемая протяженность велодорожек, км;

Nвел — прогнозная численность велосипедистов, тыс. чел.;

K3 — количество единовременно передвигающихся велосипедистов, %;

Lвд уд — удельный показатель дистанции (велодорожки) в соответствии с Приказом Минспорта России № 244 (60 метров дистанции (велодорожки) на 1 велосипедиста или 60 км/1 тыс. велосипедистов).

133,9*5 %*60=401,7 км

- Размещение велодорожек предполагается только в границах населенного пункта.

- Расчетная плотность сети велодорожек в однополосном исполнении рассчитывается по формуле (4):

Dвд= Lвд  /  SНП,          (4)

где:

Dвд — расчетная плотность сети велодорожек в однополосном исполнении,                    км / кв. км площади населенного пункта;

Lвд — требуемая протяженность велодорожек, км;

SНП — площадь городского округа Липецк, определенная на основе кадастровых данных и показателей действующих документов территориального планирования — 330,5 кв. км.

401,7 / 330,5 = 1,21 км / кв. км площади населенного пункта

- Показатель максимальной доступности не устанавливается.

- Обеспеченность населения местами для хранения (стоянки) велосипедов:

показатель (название) - количество места для хранения (стоянки) велосипедов;

показатель (единица измерения): % от количества персонала и единовременных посетителей предприятий, учреждения, организации; % от количества персонала и единовременных посетителей объекты торговли, общественного питания, культуры, досуга; % от предусмотренного количества парковочных мест автомобилей, транспортные пересадочные узлы.

- Минимальная обеспеченность жителей местами для хранения (стоянки) велосипедов принимается в соответствии с РНГП ЛО:

- предприятия, учреждения, организации — для 10 % от количества персонала и единовременных посетителей;

- объекты торговли, общественного питания, культуры, досуга — для 15 % от количества персонала и единовременных посетителей;

- транспортные пересадочные узлы — не менее 10 % от предусмотренного количества парковочных мест автомобилей.

- жилая застройка — не менее 1 места для хранения велосипеда на 1 квартиру.

- Показатель максимальной доступности не устанавливается.

- Обеспеченность населения личным автотранспортом:

показатель (название) - уровень автомобилизации;

показатель (единица измерения) - количество единиц личного автотранспорта на 1 тыс. жителей, при этом число мотоциклов и мопедов не учитывается в расчете уровня автомобилизации.

- По данным Росстата РФ в Липецкой области показатель «Количество собственных легковых автомобилей на 1000 человек населения» составлял:

- 2017 год – 322,6;

- 2018 год – 336,1;

- 2019 год – 347,6;

- 2020 год – 362,1;

- 2021 год – 382,2;

- 2022 год – 389,7.

- По данным ОГИБДД УМВД России по городу Липецк количество автомобилей в г. Липецке на 1 января 2021 года составлял 247758 единиц, из них легковых — 205861 единиц. Уровень автомобилизации составляет 409 автомобилей на 1000 жителей.

В соответствии с РНГП ЛО расчетный уровень автомобилизации в целях градостроительного проектирования на территории Липецкой области устанавливается в количестве 420 автомобилей на 1000 жителей.

С учетом статистических тенденций к увеличению уровня автомобилизации по городу Липецк, а также с учетом РНГП ЛО, расчетный уровень автомобилизации принимается равным 450 автомобилей на 1000 жителей. При этом число мотоциклов и мопедов не учитывается в расчете уровня автомобилизации.

Показатель максимальной доступности не устанавливается.

- Обеспеченность населения местами постоянного хранения личного автотранспорта:

показатель (название) - количество машино-мест для постоянного хранения личного транспорта для многоквартирной застройки;

показатель (единица измерения) - количество машино-мест, единиц на 1 тыс. личных автомобилей.

- Показатель минимальной обеспеченности машиноместами для постоянного хранения личных автомобилей в пределах многоквартирной застройки определяется по формуле (5):

MM = Popомсу x k1 - MMstr x k2 - Nижс,      (5)

где:

MM - общее число машиномест в целом по муниципальному образованию, городу или планировочному району;

Popомсу - численность населения ОМСУ/города или планировочного района в тыс чел.;

k1 - прогнозная обеспеченность населения личными автомобилями в авто на тыс. человек. Определяется с учетом данных ГИБДД по современной обеспеченности и тенденций изменения обеспеченности путем экстраполяции данных на момент утверждения НГП;

MMstr - общее число парковочных мест в пределах уличной сети ОМСУ/города или планировочного района. Определяется по данным ГИБДД;

k2 - коэффициент, определяющий долю парковочных мест в пределах уличной сети, которые находятся в пределах уличной сети многоквартирной застройки и могут использоваться для постоянного хранения личного автотранспорта. Зависит от планировочной структуры территории. Как правило, устанавливаются не ниже 0,5, но может быть ниже в населенных пунктах, где площадь территории промышленных зон превышает 30% от общей территории населенного пункта;

Nижс - количество участков ИЖС на территории ОМСУ/города или планировочного района. Хранение личного автотранспорта в границах ИЖС осуществляется в пределах участков жилой застройки и не требует организации машиномест для постоянного хранения личного автотранспорта.

- Стоянки для постоянного хранения личного автотранспорта жителей многоквартирного дома необходимо предусматривать на земельном участке такого многоквартирного дома. Допускается размещение машино-мест для постоянного хранения личного автотранспорта на отдельных земельных участках, образованных для стоянки автомобилей жителей многоквартирных домов при условии организации подходов к таким стоянкам.

В соответствии с подпунктом 3.2.2 пункта 3.2 подраздела 3 раздела I РНГП ЛО постоянное население территории должно быть полностью обеспечено местами постоянного хранения индивидуального автомобильного транспорта в соответствии с расчетным уровнем автомобилизации на минимальном расстоянии от мест проживания (таблица 52).

Обеспеченность местами постоянного хранения индивидуального автомобильного транспорта в соответствии с расчетным уровнем автомобилизации на минимальном расстоянии от мест проживания

Таблица 52

| № п/п | Наименование вида жилого объекта | Минимальная обеспеченность в пределах квартала | Минимальная обеспеченность внутри микрорайона или в пределах 15 минутной пешеходной доступности | Минимальная обеспеченность внутри района или в пределах 15 минутной пешеходной доступности | Минимальная обеспеченность вне района/ микрорайона. (в пределах 15 минутной доступности общественным транспортом) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Блокированная и индивидуальная застройка | 100% обеспеченность в пределах индивидуального земельного участка | Не установлена | Не установлена | Не установлена |
| 2. | Многоквартирные дома | 168 мест на 1000 жителей | 210 мест на 1000 жителей | 252 места на 1000 жителей | 378 мест на 1000 жителей |

Для размещения машино-мест следует предусматривать объекты хранения легковых автомобилей, они могут различаться по типологии (таблица 53). При этом, в пределах квартала, не рекомендуется размещать типы 2–5.

При размещении территории жилого квартала на расстоянии не более 300 м от входа в транспортно-пересадочный узел, или на железнодорожную станцию, платформу, остановочный пункт, при соответствующем обосновании, допускается снижение обеспеченности местами постоянного хранения индивидуального автомобильного транспорта не более чем на 5 % за счет мест, располагаемых за пределами квартала.

Площадь территории, учитываемой при размещении мест хранения легковых автомобилей в зависимости от типа и этажности в расчете на одно машино-место

Таблица 53

| № п/п | Типология мест хранения | Площадь территории в расчете на одно машино-место, кв.м |
| --- | --- | --- |
| 1. | Надземный гараж одноэтажный обвалованный | 30 |
| 2. | Надземный гараж двухэтажный | 20 |
| 3. | Надземный гараж трехэтажный | 14 |
| 4. | Надземный гараж четырехэтажный | 12 |
| 5. | Надземный гараж пятиэтажный | 10 |
| 6. | Наземная (плоскостная) стоянка автомобилей | 25 |
| 7. | Наземная (плоскостная) стоянка в уширениях проезжих частей проездов | 18 |
| 8. | Подземный гараж одноярусный в пятне застройки здания1 | 55 |
| 9. | Подземный гараж двухъярусный в пятне застройки здания 1 | 25 |
| 10. | Полумеханизированная стоянка автомобилей, использованная на одном из этажей двухэтажного подземного гаража в пятне застройки здания1 | 18 |
| 11. | Подземный гараж одноярусный под дворовой частью | 35 |
| 12. | Подземный гараж двухъярусный под дворовой частью | 21 |
| 13. | Механизированная автоматическая парковка автомобилей (не более 50 машино-мест на одну парковку)2 | не менее 8 |
| 14. | Прочие типы2 | не менее 20 |

Примечания:

1. В случае размещения гаража под жилым домом, в расчете машино-мест используется площадь пятна застройки;

2. Требуется выполнение проектной документации с точным расчетом количества мест хранения автомобилей и занимаемой ими территории.

В соответствии с п. 11.33 СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* на территории жилых зон, в том числе жилых районов, микрорайонов рекомендуется предусматривать места для хранения и паркования автомобилей в подземных и наземных стоянках автомобилей в соответствии с таблицей 54.

Требуемое минимальное количество машино-мест для хранения личных легковых автомобилей

Таблица 54

| № п/п | Тип жилого дома по уровню комфорта | Хранение автотранспорта, машино-мест на квартиру |
| --- | --- | --- |
| 1. | Бизнес-класс | 2,0 |
| 2. | Стандартное жилье | 1,2 |
| 3. | Муниципальный | 1,0 |
| 4. | Специализированный | 0,7 |

Показатель минимальной обеспеченности количеством машино-мест для постоянного хранения личного транспорта для многоквартирной застройки, устанавливается с учетом выше описанных документов и в соответствии с расчетным уровнем автомобилизации (таблица 55).

Обеспеченность местами постоянного хранения индивидуального автомобильного транспорта в соответствии с расчетным уровнем автомобилизации на минимальном расстоянии от мест проживания

Таблица 55

| № п/п | Наименование вида жилого объекта | Минимальная обеспеченность в пределах квартала |  | Минимальная обеспеченность внутри микрорайона или в пределах 15 минутной пешеходной доступности (600 м) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Блокированная и индивидуальная застройка | 100% обеспеченность в пределах индивидуального земельного участка | Не установлена |  |
| 2. | Многоквартирные дома | 230 мест на 1000 жителей | 420 мест на 1000 жителей |  |

Примечание: обеспеченность местами для хранения автомобилей принимается в границах земельного участка для многоквартирных жилых домов не менее 40% от расчетного количества.

РНГП ЛО установлен показатель в пределах 15 минутной пешеходной доступности на земельных участках многоквартирных домов и (или) отдельных земельных участках, образованных для стоянки автомобилей жителей многоквартирных домов при условии организации подходов.

Устанавливается радиус пешеходной доступности 600 м с учетом обеспечения свободного подхода к объектам по пешеходной дорожно-тропиночной сети в пределах 15 минут.

Стоянки для хранения автомобилей и других мототранспортных средств, принадлежащих инвалидам, следует предусматривать в радиусе пешеходной доступности не более 50 м от входов в жилые дома.

- Обеспеченность населения временными и гостевыми стоянками (парковками):

показатель (название) - количество парковочных единиц личного транспорта;

показатель (единица измерения) - дифференцированный показатель.

- Временное хранение автотранспортных средств обеспечивает потребность в парковочных местах:

1)	для легковых автомобилей сотрудников и посетителей объектов различного функционального назначения – приобъектные парковки;

2)	для легковых автомобилей посетителей жилых зон (кварталов) – гостевые парковки;

3)	для перехвата потоков легкового транспорта – перехватывающие парковки;

4)	для обслуживания одновременно нескольких объектов – кооперативные парковки.

- В соответствии с пунктом 8.2.5 СП 396.1325800.2018 «Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования», временные гостевые парковки на УДС проектируются для общего пользования. Не допускается их использование в качестве приобъектных стоянок для конкретных объектов различного функционального назначения.

В соответствии с РНГП ЛО суммарное количество стоянок для временного хранения легковых автомобилей следует предусматривать из расчета не менее 25 % от уровня автомобилизации в границах жилого района. Временное хранение автомобилей возможно в разных типах парковок, указанных в таблице 53 за исключением, указанных в строках 8, 9, 10.

Гостевые парковки посетителей жилых зон составляют не менее 10 % от уровня автомобилизации, то есть не менее 42 на 1000 жителей.

Нормы расчета приобъектных стоянок легковых автомобилей и стоянок легковых автомобилей, размещаемых у границ лесопарков, зон отдыха и курортных зон, принимаются в соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» и РНГП ЛО и приводятся в таблице 56.

Нормы расчета приобъектных стоянок легковых автомобилей и стоянок легковых автомобилей, размещаемых у границ лесопарков, зон отдыха и курортных зон

Таблица 56

| № п/п | Объекты |  | Расчетная единица |  | Предусматривается 1 машино-место на количество расчетных единиц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Здания и сооружения |  |  |  |  |  |
| 1. | Учреждения органов государственной власти, органы местного самоуправления | кв.м общей площади |  | 200-220 |  |
| 2. | Административно-управленческие учреждения, здания и помещения общественных организаций | кв.м общей площади |  | 100-120 |  |
| 3. | Коммерческо-деловые центры, офисные здания и помещения, страховые компании | кв.м общей площади |  | 50-60 |  |
| 4. | Банки и банковские учреждения, кредитно-финансовые учреждения: с операционными залами без операционных залов | кв.м общей площади |  | 30-35 55-60 |  |
| 5. | Здания и комплексы многофункциональные | по СП 160.1325800.2014 «Здания и комплексы многофункциональные. Правила проектирования» |  |  |  |
| 6. | Профессиональные образовательные организации, образовательные организации искусств городского значения | преподаватели, занятые в одну смену |  | 2-3 |  |
| 7. | Центры обучения, самодеятельного творчества, клубы по интересам для взрослых | кв.м общей площади |  | 20-25 |  |
| 8. | Производственные здания, коммунально-складские объекты, размещаемые в составе многофункциональных зон | работающие в двух смежных сменах, чел. |  | 6-8 |  |
| 9. | Объекты производственного и коммунального назначения, размещаемые на участках территорий производственных и промышленно-производственных объектов | 1000 чел., работающих в двух смежных сменах |  | 140-160 |  |
| 10. | Магазины-склады (мелкооптовой и розничной торговли, гипермаркеты) | кв.м общей площади |  | 30-35 |  |
| 11. | Объекты торгового назначения с широким ассортиментом товаров периодического спроса продовольственной и (или) непродовольственной групп (торговые центры, торговые комплексы, супермаркеты, универсамы, универмаги и т.п.) | кв.м общей площади |  | 40-50 |  |
| 12. | Специализированные магазины по продаже товаров эпизодического спроса непродовольственной группы (спортивные, автосалоны, мебельные, бытовой техники, музыкальных инструментов, ювелирные, книжные и т.п.) | кв.м общей площади |  | 60-70 |  |
| 13. | Рынки постоянные: универсальные и непродовольственные продовольственные и сельскохозяйственные | кв.м общей площади |  | 30-40 40-50 |  |
| 14. | Предприятия общественного питания периодического спроса (рестораны, кафе) | посадочные места |  | 4-5 |  |
| - Объекты коммунально-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |
| 15. | Бани | единовременные посетители |  | 5-6 |  |
| 16. | Ателье, фотосалоны городского значения, салоны-парикмахерские, салоны красоты, солярии, салоны моды, свадебные салоны | кв.м общей площади |  | 10-15 |  |
| 17. | Салоны ритуальных услуг | кв.м общей площади |  | 20-25 |  |
| 18. | Химчистки, прачечные, ремонтные мастерские, специализированные центры по обслуживанию сложной бытовой техники и др. | рабочее место приемщика |  | 1-2 |  |
| - Иные объекты |  |  |  |  |  |
| 19. | Гостиницы | по СП 257.1325800.2020 «Здания гостиниц. Правила проектирования» |  |  |  |
| 20. | Выставочно-музейные комплексы, музеи-заповедники, музеи, галереи, выставочные залы | единовременные посетители |  | 6-8 |  |
| 21. | Театры, концертные залы: городского значения (1-й уровень комфорта) другие театры и концертные залы (2-й уровень комфорта) и конференц-залы | зрительские места |  | 4-7 15-20 |  |
| 22. | Киноцентры и кинотеатры городского значения (1-й уровень комфорта) другие (2-й уровень комфорта) | зрительские места |  | 8-12 15-25 |  |
| 23. | Центральные, специальные и специализированные библиотеки, интернет-кафе | постоянные места |  | 6-8 |  |
| 24. | Объекты религиозных конфессий (церкви, костелы, мечети, синагоги и др.) | единовременные посетители |  | 8-10, но не менее 10 машино-мест на объект |  |
| 25. | Досугово-развлекательные учреждения: развлекательные центры, дискотеки, залы игровых автоматов, ночные клубы | единовременные посетители |  | 4-7 |  |
| 26. | Бильярдные, боулинги | единовременные посетители |  | 3-4 |  |
| 27. | Спортивные комплексы и стадионы с трибунами | места на трибунах |  | 25-30 |  |
| 28. | Оздоровительные комплексы (фитнес-клубы, ФОК, спортивные и тренажерные залы) общей площадью менее 1000 кв. м общей площадью 1000 кв.м и более | кв.м общей площади |  | 25-55 25-40 40-55 |  |
| 28. | Муниципальные детские физкультурно-оздоровительные объекты локального и районного уровней обслуживания: тренажерные залы площадью 150–500 кв.м ФОК с залом площадью 1000–2000 кв.м ФОК с залом и бассейном общей площадью 2000–3000 кв.м | единовременные посетители |  | 8-10 10 5-7 |  |
| 29. | Специализированные спортивные клубы и комплексы | единовременные посетители |  | 3-4 |  |
| 30. | Аквапарки, бассейны | единовременные посетители |  | 5-7 |  |
| 31. | Катки с искусственным покрытием общей площадью более 3000 кв.м | единовременные посетители |  | 6-7 |  |
| 32. | Автовокзалы | пассажиры в час пик |  | 10-15 |  |
| - Рекреационные зоны |  |  |  |  |  |
| 33. | Пляжи и парки в зонах отдыха | 100 единовременных посетителей |  | 15-20 |  |
| 34. | Лесопарки и заповедники | 100 единовременных посетителей |  | 7-10 |  |
| 35. | Базы кратковременного отдыха | 100 единовременных посетителей |  | 10-15 |  |
| 36. | Береговые базы маломерного флота | 100 единовременных посетителей |  | 10-15 |  |

Перехватывающие и кооперативные парковки выполняются к отдельному заданию на проектирование. Кооперативные парковки требуют обязательного обоснования для использования их показателей в расчетах обеспеченности местами временного хранения автомобилей. Перехватывающие парковки суммируются с приобъектными только на основании соответствующего обоснования и признания их кооперативными.

- Показатель максимальной доступности:

доступность входных групп объектов от автостоянок легковых автомобилей работающих и посетителей — не более 300 м;

доступность входных групп объектов от кооперированных автостоянок легковых автомобилей, работающих и посетителей — не более 600 м до наиболее удаленного объекта.

- Обеспеченность населения объектами автомобильной инфраструктуры (автозаправочные станции, топливозаправочные колонки):

показатель (название) - обеспеченность автозаправочным станциями (АЗС) и топливозаправочными колонками (ТЗК);

показатель (единица измерения) - количество точек раздачи автомобильного топлива, единиц на 1200 автомобилей.

- Согласно пункту 11.41 СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* АЗС следует проектировать из расчета одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей.

С целью развития сети автогазозаправочных станций принята норма размещения данных объектов, которая составляет 15 % от общего количества АЗС.

Устанавливается транспортная доступность не более 1 часа от территорий, учитываемых при определении количества топливораздаточных колонок.

- Обеспеченность населения объектами автомобильной инфраструктуры (зарядная колонка (станция) для транспортных средств с электродвигателями):

показатель (название) - обеспеченность зарядными колонками (станциями) для транспортных средств с электродвигателями;

показатель (единица измерения) - количество зарядных колонок (станций), % от количества парковочных мест.

- Согласно СП 113.13330.2016. Свод правил. Стоянки автомобилей Актуализированная редакция СНиП 21-02-99* существует четыре типа мощности зарядки электромобилей:

- Тип 1 — 240 В 16 А;

- Тип 2 — 240 В 32 А;

- Тип 3 — до 690 В, трехфазный переменный ток, 63 А, (22, 43 кВт), — быстрая зарядка переменным током;

- Тип 4 — до 600 В и до 400 А, (240 кВт) — быстрая зарядка постоянным током.

- В стоянках с закрепленными машино-местами за владельцами, устанавливаются, как правило, зарядные станции типа 2 или типа 3.

Согласно пункту 11.43 СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* при новом строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов на территории жилых, общественно-деловых, производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктуры, улично-дорожной сети следует предусматривать устройства зарядной сервисной инфраструктуры электротранспорта с учетом противопожарных расстояний согласно СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. В первоочередном порядке зарядные пункты оборудуются на топливо раздаточных комплексах, АЗС, станциях технического обслуживания, на стоянках автомобилей.

Согласно пункту 11.44 СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* при размещении парковочных мест на стоянках автомобилей следует предусматривать места для хранения электромобилей, оборудованные зарядными устройствами, в количестве не менее 5 % общего числа парковочных мест на стоянках автомобилей.

В соответствии с распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 25 мая 2022 года № АК-131-р «Об утверждении методических рекомендаций по стимулированию использования электромобилей и гибридных автомобилей в субъектах Российской Федерации» в зонах общественно-деловой и промышленной застройки, а также на объектах сервиса, размещаемых в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования (за исключением объектов, оснащение зарядными станциями которых предусматривается законодательством Российской Федерации в обязательном порядке), рекомендованная доля парковочных мест, оборудованных зарядными устройствами (быстрой зарядки), составляет не менее 10 % от количества парковочных мест. Тип зарядных устройств и доля оборудованных парковочных мест могут быть скорректированы в зависимости от текущего уровня спроса на услуги зарядки электромобилей и гибридных автомобилей.

В соответствии с распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 25 мая 2022 года № АК-131-р «Об утверждении методических рекомендаций по стимулированию использования электромобилей и гибридных автомобилей в субъектах Российской Федерации» в зонах жилой застройки, где предполагается ночное хранение электромобилей и гибридных автомобилей граждан, рекомендуется оборудовать зарядными устройствами (преимущественно медленной зарядки) всех парковочных мест для электромобилей и гибридных автомобилей. При наличии гостевых парковочных мест в жилой застройке рекомендуется оборудовать не менее 10 % от их количества зарядными устройствами.

Показатель максимальной доступности не устанавливается.

- Обеспеченность населения объектами автомобильной инфраструктуры муниципального уровня:

показатель (название) - обеспеченность пунктами выдачи государственных номерных знаков;

показатель (единица измерения) - количество пунктов выдачи государственных номерных знаков, единиц на городской округ.

- В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования следует предусматривать не менее одного объекта на 200 тыс. автомобилей при обеспечении доступности автотранспортом.

По данным ОГИБДД УМВД России по городу. Липецк количество легковых автомобилей в г. Липецк на 1 января 2021 года составляет 205861 единиц.

С учетом роста уровня автомобилизации устанавливается показатель 2 пункта выдачи государственных номерных знаков на городской округ (в том числе для ведомственных автомобилей и автомобилей юридических лиц).

Устанавливается транспортная доступность не более 1 часа по дорогам общего пользования.

- Объекты противопожарного водоснабжения:

показатель (название) - обеспеченность населения объектами противопожарного водоснабжения;

показатель (единица измерения) - количество объектов.

- В соответствии Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования расчет следует вести на основании норм пожарной безопасности 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны», утвержденных приказом Главного управления Государственной противопожарной службы Министерства внутренних дел Российской Федерации от 30 декабря 1994 года № 36. Документ утратил силу с 1 января 2021 года в связи с изданием Постановления Правительства РФ от 11 июля 2020 года № 1034.

- Предлагается для целей расчета использовать приказ МЧС России от                 30 марта 2020 года № 225 «Об утверждении свода правил СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»:

- пункт 10.1. Перечень объектов защиты, для которых наружное противопожарное водоснабжение допускается предусматривать из пожарных резервуаров и водоемов, установлен Техническим регламентом. При этом отбор воды на тушение пожара предусматривается непосредственно из указанных водоисточников насосами пожарных автомобилей (мотопомпами), устройство противопожарного водопровода не требуется;

- пункт 10.2. Объем пожарных резервуаров и водоемов надлежит определять исходя из расчетного расхода воды на наружное пожаротушение и продолжительности тушения пожара;

- пункт 10.3. Количество пожарных резервуаров или искусственных водоемов должно быть не менее двух, при этом в каждом из них должно храниться 50 % объема воды на пожаротушение.

- Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать подачу воды с расчетным расходом на пожаротушение любой точки обслуживаемого данной сетью здания на уровне нулевой отметки не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более или от одного гидранта — при расходе воды менее 15 л/с с учетом прокладки рукавных линий длиной не более 200 м по дорогам с твердым покрытием.

- Пожарные резервуары или искусственные водоемы надлежит размещать из условия обслуживания ими зданий:

- при заборе воды насосами пожарных автомобилей — в радиусе 200 м;

- при заборе воды мотопомпами — в радиусе 100–150 м (в зависимости от типа мотопомп).

- Для увеличения радиуса обслуживания допускается прокладка от резервуаров или водоемов тупиковых трубопроводов длиной не более 200 м с устройством приемных колодцев.

При этом подача воды в любую точку пожара должна обеспечиваться из двух соседних резервуаров или водоемов.

- Здания для организации деятельности аварийно-спасательных служб:

показатель (название) - обеспеченность населения аварийно-спасательными службами;

показатель (единица измерения) - количество объектов на населенный пункт.

- В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования рекомендуется предусматривать не менее 1 объекта с максимальным расстоянием до любого населенного пункта в 60 км.

Предлагается установить показатель - 1 аварийно-спасательная часть на городской округ город Липецк.

Показатель максимальной доступности - 60 км до населенного пункта.

- Санитарные посты на водных объектах:

показатель (название) - обеспеченность населения санитарными постами на водных объектах;

показатель (единица измерения) - количество постов на 2000 отдыхающих.

- В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования рекомендуется предусматривать показатель минимальной обеспеченности не менее 1 объекта на каждые 2000 отдыхающих.

Показатель максимальной доступности - расстояние до любой точки обслуживаемой территории водного объекта в 500 м.

- Посты спасателей и сотрудников МЧС на водных объектах:

показатель (название) - обеспеченность населения постами спасателей и сотрудников МЧС на водных объектах;

показатель (единица измерения) - количество постов на 1000 отдыхающих.

- В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования рекомендуется предусматривать показатель минимальной обеспеченности не менее 2 объектов на каждые 1000 отдыхающих.

Показатель максимальной доступности - расстояние от поста до любой точки обслуживаемой территории водного объекта не более 200 м.

- Защитные сооружения гражданской обороны:

показатель (название) - обеспеченность населения объектами сооружений гражданской обороны;

показатель (единица измерения) - уровень обеспеченности объектами сооружений гражданской обороны, % от общей численности населения.

- В соответствии Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования расчет следует вести на основании Постановления Правительства РФ от 29 ноября 1999 года № 1309 «О Порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны».

- Для осуществления укрытия людей в военное время и, при необходимости, в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, следует предусматривать необходимое количество защитных сооружений гражданской обороны (далее — ЗС ГО). ЗС ГО следует предусматривать как сооружения двойного назначения, размещаемые в подземной части вновь строящихся зданий. В мирное время защитные сооружения гражданской обороны могут использоваться в интересах экономики и обслуживания населения. Защитные сооружения подразделяют на:

- убежища;

- укрытия.

- В убежищах следует предусматривать защиту наибольшей (по количеству людей) работающей смены организаций, отнесенных к категориям по гражданской обороне. Убежища размещаются на территории предприятий, отнесенных к категории по гражданской обороне.

- В укрытиях следует предусматривать защиту:

- максимально присутствующего населения (в ночное время);

- работников наибольшей работающей смены организаций, продолжающих свою деятельность в период мобилизации и военное время, но не отнесенных к категориям по гражданской обороне;

- работников работающей смены дежурного и линейного персонала организаций, обеспечивающих жизнедеятельность населенных пунктов.

- Создание объектов гражданской обороны в мирное время осуществляется на основании планов, разрабатываемых федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и согласованных с Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Фонд защитных сооружений для рабочих и служащих (наибольшей работающей смены) предприятий создается на территории этих предприятий или вблизи них, а для остального населения – в районах жилой застройки.

Порядок создания убежищ и иных объектов гражданской обороны регламентируется постановлением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 1999 года № 1309 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 18 июля 2015 года № 737) Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны разрабатываются в соответствии с требованиями СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятии гражданской обороны»

Предлагается установить показатель обеспеченности объектами сооружений гражданской обороны, 100 % от обшей численности постоянного населения городского округа город Липецк.

Доступность убежищ и укрытий должна осуществляться в соответствии с требованиями СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны».

- Сооружения инженерной защиты от опасных геологических процессов:

показатель (название) - обеспеченность населения объектами защиты от опасных геологических процессов;

показатель (единица измерения) - уровень защиты территории.

- В соответствии Методическими рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования» рекомендуется предусматривать обеспеченность объектами защиты от опасных геологических процессов из расчета обеспечения не менее, чем 95 % защиты территории постоянного проживания населения (территории жилых зон).

При разработке проектов планировки и застройки городского округа в районах, подверженных действию опасных и катастрофических природных явлений, и геологических процессов (землетрясения, сели, оползни, обвалы и т.п.), необходимо руководствоваться требованиями СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003», СП 14.13330.2011 «Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81*».

Показатель максимальной доступности не устанавливается.

- Сооружения инженерной защиты от затопления и подтопления:

показатель (название) - обеспеченность населения объектами защиты от затопления и подтопления;

показатель (единица измерения) - уровень защиты территории.

- В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования рекомендуется предусматривать обеспеченность объектами защиты от затопления и подтопления из расчета обеспечения не менее, чем 80 % защиты территории постоянного проживания населения (территории жилых зон) от 5 % паводка.

При разработке проектов планировки и застройки городского округа в районах, подверженных действию опасных и катастрофических природных явлений (затопление, подтопление, наводнение), необходимо руководствоваться требованиями СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления».

Показатель максимальной доступности не устанавливается.

- Всеобщим средним образованием требуется обеспечить всех детей в возрасте от 7 до 16 лет и некоторую долю детей в возрасте 17–18 лет. Возможности дошкольного образования следует предоставлять определенному количеству детей в возрасте 3–7 лет, а также детям в ясельном возрасте 0–3 года. Для завершения среднего образования следует предусматривать места в средних профессиональных учебных заведениях детям в возрасте 17–19 лет, которые выбрали профессиональное образование после 9 класса.

- Объекты дошкольных образовательных организации:

показатели (название): обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях (ДОО) детей (0–3 года); обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях детей (3–7 лет); обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях детей (0–7 лет);

показатель (единица измерения) - количество мест в ДОО на 1 тыс. жителей.

- Перечень дошкольных образовательных организаций городского округа Липецк, подведомственных управлению образования и науки Липецкой области приведен в таблице 57.

Перечень дошкольных образовательных организаций

Таблица 57

| № п/п | Наименование | Адрес | Проектная мощность, Мест | Фактическая посещаемость, мест |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 1 | 398050, г. Липецк, ул. Желябова, 19 398050, г. Липецк, ул. Желябова, 9 398050, г. Липецк, ул. Интернациональная, 26 | 380 |  | 317 |
| 2. | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 2 | 398004, г. Липецк, ул. Стаханова, 71а | 350 |  | 459 |
| 3. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 3 | 398001, г. Липецк, ул. Советская, 39 398001, г. Липецк, ул. Пушкина, 7а | 220 |  | 272 |
| 4. | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 4 | 398037, г. Липецк, ул. Дмитрия Фурсова, 1 | 350 |  | 462 |
| 5. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 5 | 398908, г. Липецк, ул. Сельскохозяйственная, 12 398908, г. Липецк, ул. Моршанская, 11 | 280 |  | 382 |
| 6. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 6 | 398036, г. Липецк, бул. Шубина, 16 398036, г. Липецк, бул. Шубина, 20 | 340 |  | 423 |
| 7. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 8 | 398024, г. Липецк, пр. Победы, 92 корп. б 398024, г. Липецк, пр. Победы, 90 а | 210 |  | 251 |
| 8. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 9 | 398035, г. Липецк, ул. Вермишева, 10 398035, г. Липецк, ул. Вермишева, 7 а | 285 |  | 442 |
| 9. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 10 | 398006, г. Липецк, ул. Краснознаменная, 8а | 155 |  | 220 |
| 10. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 12 | 398029, г. Липецк, ул. Центральная, 21 398901, г. Липецк, ул. Таёжная, 12 398029, г. Липецк, ул. Ярославская, 13 | 302 |  | 335 |
| 11. | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 14 | 398007, г. Липецк, ул. Кутузова, строение 5 398007, г. Липецк, ул. 40 лет Октября, 29а 398007, г. Липецк, ул. 40 лет Октября, 19а 398007, г. Липецк, ул. Ушинского, 4 | 466 |  | 617 |
| 12. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 15 | 398036, г. Липецк, ул. Шуминского, 19 | 260 |  | 408 |
| 13. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 18 | 398016, г. Липецк, ул. Гагарина, 93/2 | 98 |  | 140 |
| 14. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 19 | 398011, г. Липецк, ул. Астраханская, 7 398011, г. Липецк, ул. Астраханская, 15 | 255 |  | 175 |
| 15. | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 20 | 398027, г. Липецк, ул. Мистюкова А.П., 7 | 260 |  | 383 |
| 16. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 21 | 398036, г. Липецк, бульвар Есенина, 12 | 292 |  | 249 |
| 17. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 22 | 398005, г. Липецк, ул. Осипенко, 6 а 398005, г. Липецк, ул. Невского, 26 а | 210 |  | 259 |
| 18. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 23 | 398046, г. Липецк, ул. Смургиса, 3 а | 278 |  | 306 |
| 19. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 25 | 398037, г. Липецк, Боевой проезд, 39 а 398048, г. Липецк, Одоевского, 5 398015, г. Липецк, ул. Кузьминская, 6 б | 535 |  | 423 |
| 20. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 29 | 39805, г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК, 15а | 227 |  | 270 |
| 21. | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 30 | 398036, г. Липецк, ул. Мистюкова А.П., 1 398036, г. Липецк, ул. Коцаря С.Л., 3а 398036, г. Липецк, ул. Коцаря С.Л., 3а корпус 1 | 520 |  | 873 |
| 22. | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 32 | 398027, г. Липецк, ул. Свиридова, 8а 398027, г. Липецк, ул. Стаханова, 60 398027, г. Липецк, ул. Свиридова, 12а 398027, г. Липецк, ул. Свиридова, 16 | 1025 |  | 1055 |
| 23. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 35 | 398006, г. Липецк, ул. Ибаррури, 6а | 150 |  | 157 |
| 24. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 37 | 398914, г. Липецк, ул. 300-летия Флота России, владение 2 398914, г. Липецк, ул. Полисадная, 17 | 245 |  | 333 |
| 25. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 38 | 398007, г. Липецк, ул. Ушинского, 15/1 398007, г. Липецк, ул. 40 лет Октября, 41 а 398007, г. Липецк, ул. 40 лет Октября, 41 а корпус 1 | 519 |  | 765 |
| 26. | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 40 | 398036, г. Липецк, бульвар Есенина, 7 | 260 |  | 307 |
| 27. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 42 | 398005, г. Липецк, проезд Осенний, 6 а 398005, г. Липецк, проспект Мира, 1 а 398005, г. Липецк, ул. Адмирала Макарова, 10 | 354 |  | 340 |
| 28. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 44 | 398006, г. Липецк, ул. Юбилейная, 6 а | 240 |  | 212 |
| 29. | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 50 | 398055, г. Липецк, шоссе Елецкое, 1 398055, г. Липецк, ул. Хренникова, 2 398055, г. Липецк, ул. Хренникова, 4а | 745 |  | 1163 |
| 30. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 62 | 398002, г. Липецк, ул. Вавилова, 2 398050, г. Липецк, ул. Гагарина, 23а 398020, г. Липецк, ул. Кротевича, 9а | 330 |  | 424 |
| 31. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 64 | 398020, г. Липецк, ул. Студеновская, 13 а 398020, г. Липецк. ул. Елецкая, 8 а | 189 |  | 301 |
| 32. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 66 | 398016, г. Липецк, ул. Гагарина, 73/3 398016, г. Липецк, ул. Мусоргского, 4 | 342 |  | 303 |
| 33. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 68 | 398046, г. Липецк, ул. Водопьянова, 8 | 230 |  | 404 |
| 34. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 76 | 398043, г. Липецк, ул. Терешковой, 6 а 398043, г. Липецк, ул. Гагарина, 115/3 | 439 |  | 243 |
| 35. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 77 | 398013, г. Липецк, ул. Волгоградская, 8 а 398013, г. Липецк, пер. 1ый Театральный, 1 а 398006, г. Липецк, ул. 3е Сентября, 4 б | 245 |  | 259 |
| 36. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 78 | 398024, г. Липецк, проспект Победы, 47 а | 280 |  | 306 |
| 37. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 79 | 398032, г. Липецк, ул. Циолковского, 5/3 | 250 |  | 267 |
| 38. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 83 | 398016, г. Липецк, ул. Космонавтов, 20/2 | 220 |  | 262 |
| 39. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 85 | 398006, г. Липецк, ул. Коммунистическая, 22 а | 221 |  | 284 |
| 40. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 91 | 398002, г. Липецк, ул. Семашко, 12 398002, г. Липецк, ул. Липовская, 3/2 | 266 |  | 331 |
| 41. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 95 | 398035, г. Липецк, ул. Филипченко, 8. | 266 |  | 218 |
| 42. | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение № 96 | 398043, г. Липецк, ул. Циолковского, 34/4 398043, г. Липецк, ул. Космонавтов, 25/6 | 515 |  | 445 |
| 43. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 98 | 398035, г. Липецк, ул. Звёздная, 6/2 | 305 |  | 220 |
| 44. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 99 | 398035, г. Липецк, ул. Звездная, 17 | 280 |  | 225 |
| 45. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 101 | 398058, г. Липецк, 15 микрорайон, 20 | 287 |  | 276 |
| 46. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 103 | 398058, г. Липецк, 15 микрорайон, 2/2 | 247 |  | 245 |
| 47. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 105 | 398035, г. Липецк, ул. Звездная, 5 | 280 |  | 176 |
| 48. | Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение № 107 | 398001, г. Липецк, ул. 8 марта, 20/3 398001, г. Липецк, ул. Толстого, 46 а | 348 |  | 345 |
| 49. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 110 | 398902, г. Липецк, пер. Рудный, 9 а | 230 |  | 285 |
| 50. | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 112 | 398008, г. Липецк, ул. Энергостроителей, 8 | 259 |  | 305 |
| 51. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 113 | 398059, г. Липецк, ул. Неделина, 47 398059, г. Липецк, ул. Неделина, 33 | 420 |  | 430 |
| 52. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 114 | 398001, г. Липецк, ул. 8 Марта, 24/3 | 280 |  | 248 |
| 53. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 116 | 398006, г. Липецк, ул. Жуковского, 11 а | 259 |  | 240 |
| 54. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 119 | 398024, г. Липецк, ул. Айвазовского, 7 398024, г. Липецк, ул. Папина, 4, корпус 1 | 270 |  | 470 |
| 55. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 123 | 398035, г. Липецк, ул. Звёздная, 10/4 | 215 |  | 223 |
| 56. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 124 | 398002 г. Липецк, ул. В. Терешковой, 23 | 280 |  | 255 |
| 57. | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 126 | 398046, г. Липецка, пр-т им. 60-летия СССР, 14 | 260 |  | 356 |
| 58. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 127 | 398902, г. Липецк, ул. Юношеская, 12 | 295 |  | 325 |
| 59. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 128 | 398046, г. Липецк, ул. 60 лет СССР, 8 | 290 |  | 293 |
| 60. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 130 | 398059, г. Липецк, пр. Победы, 15 | 249 мест |  | 353 |
| 61. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 133 | 398046, г. Липецк, ул. П. Смородина, 26 | 265 |  | 314 |
| 62. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 134 | 398005, г. Липецк, ул. С. Разина, 1 398005, г. Липецк, пр. Мира, 2 | 360 |  | 393 |
| 63. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 135 | 398046, г. Липецк, ул. П. Смородина, 4а | 280 |  | 368 |
| 64. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 136 | 398036, г. Липецк, ул. 60 лет СССР, 29 | 265 |  | 258 |
| 65. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 137 | 398046, г. Липецк, ул. Стаханова, 31 а | 276 |  | 210 |
| 66. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 138 | 398036, г. Липецк, ул. 60 лет СССР, 13 | 265 |  | 331 |
| 67. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 139 | 398050, г. Липецк, ул. Н. Логовая, 1 | 260 |  | 303 |
| 68. | Итого по городскому округу Липецк | — | 20629 |  | 23492 |

В соответствии Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования расчет следует вести на основании Письма Минобрнауки России от 4 мая 2016 года № АК-950/02 «О методических рекомендациях» (приложение: Примерные значения для установления критериев по оптимальному размещению на территориях субъектов Российской Федерации объектов образования).

Расчет минимально допустимого уровня обеспеченности местами в учреждениях среднего и среднего профессионального образования, дошкольных образовательных учреждениях основан на данных о численности населения в определенных возрастных группах. Данных по численности населения в разных половозрастных группах в возрастных категориях взяты из Базы данных показателей муниципальных образований территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Липецкой области (далее — Липецкстат).

Проектная суммарная вместимость дошкольных образовательных организаций — 20629 место. Фактическая обеспеченность в целом по городскому округу — 42 места в ДОО на 1 тыс. жителей. Проектная суммарная вместимость по городскому округу Липецк приведена в таблице 57.

- Показатель минимально допустимой обеспеченности детей местами в дошкольных образовательных организациях определяется по формуле (5):

Qmin = N0-3 * k1 + N3-7* k2,          (5)

где,

Qmin — общее минимальное количество мест в детских дошкольных учреждениях на 1 тыс. жителей;

N0-3 — численность детей в возрасте 0–3 года на 1 тыс. жителей;

k1 — коэффициент обеспеченности детей в возрастной группе 0–3 года местами в дошкольных образовательных организациях. Определяется с учетом рекомендаций уполномоченного органа. Рекомендуемые значения коэффициента устанавливаются в пределах 0,1–0,5. Для расчетов принимается 0,2.

N3-7 — численность детей в возрасте 3–7 лет на 1 тыс. жителей;

k2 — коэффициент обеспеченности детей в возрастной группе местами в дошкольных образовательных организациях. Определяется с учетом рекомендаций СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (приложение Д), имеющегося дефицита мест и фактической потребности по данным органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ОМСУ, уполномоченного по вопросам образования.

- Рекомендуемые значения коэффициента устанавливаются в пределах 0,65–0,85. Для расчетов принимается 0,7.

- По данным Липецкстата по состоянию на 2022 год в городском округе Липецк наблюдается следующая пропорция:

детей в возрасте 0–3 года — 3,7 % от общей численности населения городского округа (в среднем по РФ около 4,3 %);

детей в возрасте 3–7 лет — 5,9 % от общей численности населения городского округа (в среднем по РФ около 6,3 %).

- Анализ демографической статистики по периоду с 2012 по 2022 годы показывает, что как относительная, так и абсолютная численность детей дошкольного возраста падает. Схемой территориального планирования Липецкой области также прогнозируется сохранение тенденции к старению населения. В связи с этим предлагается использовать текущий показатель пропорции детей в общей численности населения.

- Обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях в соответствии с формулой (5):

37 * 0,2 + 59 * 0,7 = 48,7 мест в ДОО на 1 тыс. жителей.

Показатель обеспеченности местами в дошкольных образовательных организациях в соответствии с действующими РНГП Липецкой области — 48 мест на 1 тыс. человек общей численности населения.

- На основании проведенных расчетов предлагается установить следующие показатели:

1) Обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях детей в возрастной группе 0–3 лет — 8 мест на 1 тыс. жителей;

2) Обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях детей в возрастной группе 3–7 лет — 41 место на 1 тыс. жителей;

3) Обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях детей в возрастной группе 0–7 лет — 49 мест на 1 тыс. жителей.

- В соответствии с Письмом Минобрнауки России от 4 мая 2016 года                                    № АК-950/02 «О методических рекомендациях» рекомендуется при принятии решений по оптимальному размещению на территории субъектов Российской Федерации объектов социальной сферы необходимо учитывать следующие рекомендацию: для реализации общеобразовательных программ дошкольного образования установить не менее одной дошкольной образовательной организации на 174 воспитанника в городской местности.

- В соответствии с пунктом 3.4 подраздела 3 раздела I РНГП ЛО устанавливается дифференцированная пешеходная доступность:

для городского округа город Липецка (зоны многоквартирной многоэтажной и среднеэтажной застройки) — 300 м;

для городского округа город Липецка (зоны многоквартирной малоэтажной застройки) — 500 м;

для городского округа город Липецка (зоны индивидуальной и блокированной застройки) — 800 м.

153.1. Доступность объектов дошкольных образовательных организаций в условиях стесненной городской застройки может определяться в соответствии с СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

- Объекты общеобразовательных организаций начального и среднего образования:

показатель (название) - обеспеченность местами в учреждениях начального и среднего образования;

показатель (единица измерения) - количество мест в общеобразовательных организациях начального и среднего образования на 1 тыс. жителей.

- Перечень общеобразовательных организаций городского округа Липецк, подведомственных Управлению образования и науки Липецкой области приведен в таблице 58.

Перечень общеобразовательных организаций

Таблица 58

| № п/п | Наименование | Адрес | Проектная мощность, Мест | Фактическая посещаемость, мест |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 1» | 398001, г. Липецк, ул. 8 Марта, 22/4 | 656 |  | 922 |
| 2. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 2 | 398001, г. Липецк, ул. Первомайская, 58 | 429 |  | 846 |
| 3. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 3 им. К.А. Москаленко» | 398007, г. Липецк, ул. Ушинского, 14 ул. Ушинского, 26 | 680 |  | 1371 |
| 4. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 имени Лидии Александровны Смык | 398005, г. Липецк, ул. Парковая, 5 ул. З. Космодемьянской, 178 | 953 |  | 811 |
| 5. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 5 имени Героя Советского Союза С.Г. Литаврина | 398002, г. Липецк, ул. Семашко, 5 | 590 |  | 849 |
| 6. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 6» имени В. Шавкова | 398902, г. Липецк, пос. Сырский, ул. Детская, 2 в | 620 |  | 1068 |
| 7. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7 | 398005, г. Липецк, проспект Мира, 7 | 473 |  | 637 |
| 8. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 8 | 398020, г. Липецк, ул. Елецкая, 63 | 484 |  | 405 |
| 9. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 9 имени М.В. Водопьянова | 398020, г. Липецк, ул. Студеновская, 4 а | 641 |  | 658 |
| 10. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 10 имени Героя России И. Свиридова | 398006, г. Липецк, ул. Краснозаводская, 8 | 580 |  | 518 |
| 11. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 11 | 398011, г. Липецк, ул. Силикатная, 19 | 299 |  | 298 |
| 12. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 12 «Гармония» | 398020, г. Липецк, ул. Гагарина, 24 | 770 |  | 1006 |
| 13. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 14 | 398037, г. Липецк, Боевой проезд, 24а | 720 |  | 1443 |
| 14. | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя школа № 15 | 398001, г. Липецк, пл. Торговая, 14 | 550 |  | 421 |
| 15. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение № 16 | 398048, г. Липецк, ул. Циолковского, 34/4 | 160 |  | 223 |
| 16. | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 17 | 398024, г. Липецк, пр. Победы, 96 | 695 |  | 925 |
| 17. | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 18 | 398036, г. Липецк, ул. Кривенкова, 25 | 800 |  | 1303 |
| 18. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 19 им. Н.З. Поповичевой | 398002, г. Липецк, ул. Семашко, 68 | 436 |  | 978 |
| 19. | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 20 | 398004, г. Липецк, пер. Учебный, 1 | 940 |  | 1535 |
| 20. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 21 | 398058, г. Липецк, 15 микрорайон, 5/2 | 756 |  | 950 |
| 21. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 22 | 398015, г. Липецк, ул. Северный Рудник, 27 | 136 |  | 66 |
| 22. | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 23 имени С.В. Добрина | 398902, г. Липецк, ул. Ударников, 21 | 620 |  | 608 |
| 23. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 24 имени заслуженного учителя школы РСФСР Михаила Борисовича Раковского | 398016, г Липецк, ул. Гагарина, 84 | 396 |  | 556 |
| 24. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная школа № 25 имени Героя России А.В. Теперика» | 398013, г. Липецк, ул. Ильича, 31 | 560 |  | 485 |
| 25. | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение школа информационных технологий № 26 | 398000, г. Липецк, ул. Стаханова, 75 | 800 |  | 1143 |
| 26. | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение инженерно-технологическая школа № 27 | 398008, г. Липецк, ул. Лутова, 15 | 800 |  | 904 |
| 27. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 28 имени А. Смыслова | 398007, г. Липецк, пл. Константиновой, 2 | 458 |  | 907 |
| 28. | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 29 «Университетская» | 398055, г. Липецк, ул. Политехническая, 9А | 884 |  | 1851 |
| 29. | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя школа № 30 имени героя Российской Федерации подполковника Олега Анатольевича Пешкова | 398004, г. Липецк, ул. Коцаря С.Л., 1 | 800 |  | 1363 |
| 30. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 31 имени В.Я. Клименкова | 398006 г. Липецк, ул. Волгоградская, 4 ул. Волгоградская, 3 | 535 |  | 850 |
| 31. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение № 32 | 398059, г. Липецк, ул. Октябрьская, 88 а | 106 |  | 240 |
| 32. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 33 имени П.Н. Шубина | 398036, г. Липецк, пр. П. Шубина, 15 | 808 |  | 1418 |
| 33. | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение многопрофильная полилингвальная средняя школа № 34 | 398027, г. Липецк, ул. Минская, 7в | 800 |  | 1110 |
| 34. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 35 | 398914 г. Липецк, ул. Ракитная, 2 | 539 |  | 698 |
| 35. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 36 | 398016, г. Липецк, ул. Гагарина, 73 а | 503 |  | 601 |
| 36. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 37 имени Владимира Козадёрова | 398029, г. Липецк, ул. Писарева, 37 398028 г. Липецк (ст. Казинка), ул. Привокзальная, 101 398028 г. Липецк (пос. Новая Жизнь), ул. Пришкольная, 21 | 809 |  | 845 |
| 37. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 38 | 398005, г. Липецк, ул. Проспект Мира, 10 | 567 |  | 616 |
| 38. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 40 | 398043, г. Липецк, ул. Гагарина, 123/3 | 665 |  | 607 |
| 39. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 41 имени М.Ю. Лермонтова | 398026, г. Липецк, ул. Арсеньева, 38 а | 555 |  | 1197 |
| 40. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 42 | 398046, г. Липецк, ул. Стаханова, 15 | 785 |  | 1149 |
| 41. | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей 44» | 398050 г. Липецк, ул. Плеханова, 51 а, ул. Плеханова, 49 | 1089 |  | 1708 |
| 42. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 45 имени Героя Советского Союза Павла Андреевича Папина | 398024, г. Липецк, ул. Папина, 4 | 555 |  | 597 |
| 43. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 46 | 398032, г. Липецк, ул. Титова, 8 | 645 |  | 656 |
| 44. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 47 | 398043, г. Липецк, ул. Космонавтов, 11 б | 667 |  | 785 |
| 45. | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя школа № 48 | 398032, г. Липецк, ул. Космонавтов, 82/4 | 726 |  | 897 |
| 46. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 49 | 398035, г. Липецк, ул. Звездная, 12, ул. Вермишева, 16 | 1200 |  | 1268 |
| 47. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 50 | 398035, г. Липецк, ул. Звездная, 6 | 830 |  | 713 |
| 48. | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя школа № 51 | 398042, г. Липецк, 9 микрорайон, 42а ул. Московская, 51 а | 1300 |  | 1621 |
| 49. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 52 | 398043, г. Липецк, ул. Циолковского, 31 | 550 |  | 530 |
| 50. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 54 | 398908, г. Липецк, ул. Моршанская, 22, ул. Моршанская, 10 | 1223 |  | 1242 |
| 51. | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов № 55 «Лингвист» | 398016, г. Липецк, ул. Космонавтов, 16 а | 718 |  | 787 |
| 52. | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя школа № 59 «Перспектива» | 398055 г. Липецк, проезд Сержанта Кувшинова, 5 | 831 |  | 1341 |
| 53. | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя школа № 60 | г. Липецк, ул. Осканова, 4 | 800 |  | 1846 |
| 54. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 61 имени М.И. Неделина | 398059, г. Липецк, ул. Мичурина, 22 | 718 |  | 1202 |
| 55. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 62 | 398006 г. Липецк, ул. Ибаррури, 1 | 729 |  | 897 |
| 56. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 63 | 398046, г. Липецк, пр. Сиреневый, 9 | 856 |  | 830 |
| 57. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 64 имени В. А. Котельникова» | 398059, г. Липецк, ул. Мичурина, 30 | 867 |  | 1066 |
| 58. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя многопрофильная школа естественно-математических дисциплин № 65 «Спектр» | 398055 г. Липецк, проезд сержанта Кувшинова, 3 | 755 |  | 849 |
| 59. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение экологический лицей № 66 имени Героя Советского Союза С.П. Меркулова | 398046, г. Липецк, ул. Меркулова, 11 а | 885 |  | 1163 |
| 60. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 68 | 398046 г. Липецк, ул. Стаханова, 17 | 780 |  | 1260 |
| 61. | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия № 69 имени С. Есенина | 398036, г. Липецк, бульвар Есенина, 7а | 840 |  | 1362 |
| 62. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 70 | 398036, г. Липецк, пр. Победы, 130, пр. Победы, 122 | 1775 |  | 1464 |
| 63. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 72 имени Героя Российской Федерации Гануса Феодосия Григорьевича | 398024, г. Липецк, ул. Юных Натуралистов, 12 а | 815 |  | 990 |
| 64. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 77 | 398036, г. Липецк, ул. Хорошавина, 14 | 817 |  | 1490 |
| 65. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа очной, очно-заочной, заочной форм обучения № 2 | 398006, г. Липецк, ул. Коммунистическая, 17 | 255 |  | 415 |
| 66. | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 20 (дошкольные группы) | 398004, г. Липецк, переулок Учебный, 1, корпус 2 398004, г. Липецк, переулок Учебный, 1, корпус 1 | 485 |  | 547 |
| 67. | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 29 «Университетская» (дошкольные группы) | 398055, г. Липецк, ул. Замятина Е.И., 5 398055, г. Липецк, ул. Замятина Е.И., 1 а 398055, г. Липецк, ул. Бехтеева С.С., 6 | 480 |  | 900 |
| 68. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 40 (дошкольные группы) | 398043, г. Липецк, ул. Германа Титова, 9/5 398043, г. Липецк, ул. Германа Титова, 9/6 398043, г. Липецк, ул. Гагарина, 123/3 | 305 |  | 270 |
| 69. | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя школа № 48 (дошкольные группы) | 398032, г. Липецк, ул. Космонавтов, 70/4 | 250 |  | 310 |
| 70. | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя школа № 51 (дошкольные группы) | 398042, г. Липецк, ул. Московская, 39 398042, г. Липецк, ул. Московская, 51 а | 333 |  | 375 |
| 71. | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя школа № 59 «Перспектива» (дошкольные группы) | 398055, г. Липецк, проезд сержанта Кувшинова, 5 398055, г. Липецк, проезд сержанта Кувшинова, 8 398055, г. Липецк, Московская, 95 398020, г. Липецк, Шкатова, 23 | 740 |  | 940 |
| 72. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 64 имени В.А. Котельникова» (дошкольные группы) | 398059, г. Липецк, проспект Победы, 7а | 279 |  | 331 |
| 73. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 70 (дошкольные группы) | 398036, г. Липецк, проспект Победы, 130 398036, г. Липецк, ул. Меркулова, 51 | 345 |  | 283 |
| 74. | Итого по городскому округу Липецк | — | 48801 |  | 65316 |

В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования расчет следует вести на основании Письма Минобрнауки России от 4 мая 2016 года № АК-950/02 «О методических рекомендациях» (приложение: Примерные значения для установления критериев по оптимальному размещению на территориях субъектов Российской Федерации объектов образования).

Расчет минимально допустимого уровня обеспеченности местами в учреждениях среднего и среднего профессионального образования, дошкольных образовательных учреждениях основан на данных о численности населения в определенных возрастных группах. Данных по численности населения в разных половозрастных группах в возрастных категориях взяты из Базы данных показателей муниципальных образований территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Липецкой области.

Проектная суммарная вместимость общеобразовательных учреждений — 48801 мест.

Фактическая обеспеченность в целом по городскому округу 10 мест в общеобразовательных организациях на 1 тыс. жителей.

Расчетные формулы выполнены с учетом рекомендаций «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, Приложение Д».

- Показатель минимально допустимой обеспеченности детей местами в общеобразовательных учреждениях определяется по формуле (6):

Qmin = N7-16 * k1 + N17-18 * k2,               (6)

где:

Qmin — общее минимальное количество мест в организациях начального и среднего образования на 1 тыс. жителей;

N7-16 — общая численность детей в возрасте 7–16 лет на 1 тыс. жителей;

k1 – коэффициент обеспеченности детей в возрастной группе 7–16 лет местами в организациях среднего образования. Определяется с учетом рекомендаций приложения Д СП 42.13330.2016.  Рекомендуемое значения коэффициента — не ниже 1,0.

N17-18 — численность детей в возрасте 17–18 лет;

k2 — коэффициент обеспеченности детей в возрастной группе 17–18 лет местами в организациях среднего образования. Определяется с учетом рекомендаций СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, уполномоченного органа. Рекомендуемые значения коэффициента устанавливаются в пределах 0,5–0,75. Для расчетов принимается 0,5.

- По данным Липецкстата по состоянию на 2022 год в городском округе Липецк наблюдается следующая пропорция:

- детей в возрасте 7–16 лет — 11,03 % от общей численности населения городского округа (в среднем по РФ около 10,4 %);

- детей в возрасте 17–18 лет — 1,9 % от общей численности населения городского округа (в среднем по РФ около 1,9 %).

- Анализ демографической статистики по периоду с 2012 по 2022 годы показывает, что как относительная, так и абсолютная численность детей школьного возраста растет. Однако, Схемой территориального планирование Липецкой области прогнозируется сохранение тенденции к старению населения. В связи с этим предлагается использовать текущий показатель пропорции детей в общей численности населения.

- Обеспеченность местами в учреждениях начального и среднего образования в соответствии с формулой (6):

96 * 1 + 14 * 0,5 = 103

мест в общеобразовательных организациях на 1 тыс. жителей

Показатель обеспеченности местами в общеобразовательных организациях в соответствии с действующими НГП Липецкой области — 91 место на 1 тыс. человек общей численности населения.

На основании проведенных расчетов предлагается установить показатель обеспеченности местами в общеобразовательных организациях — 103 места на 1 тыс. жителей, в том числе для 10–11 классов — 7 мест на 1 тыс. жителей.

В соответствии с Письмом Минобрнауки России от 4 мая 2016 года                                  № АК-950/02 «О методических рекомендациях» (приложение: Примерные значения для установления критериев по оптимальному размещению на территориях субъектов Российской Федерации объектов образования) рекомендуется при принятии решений по оптимальному размещению на территории субъектов Российской Федерации объектов социальной сферы необходимо учитывать следующую рекомендацию: при установлении требований к размещению объектов общего образования установить не менее одной дневной общеобразовательной школы на 892 человека в городской местности.

- В соответствии с пунктом 3.4 подраздела 3 раздела I РНГП ЛО устанавливается дифференцированная пешеходная доступность:

- для городского округа город Липецк (зоны многоквартирной застройки) — 500 м;

- для городского округа город Липецк (зоны индивидуальной и блокированной застройки) — 800 м.

160.1. Доступность объектов общеобразовательных организаций начального и среднего образования в условиях стесненной городской застройки может определяться в соответствии с СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

- Объекты организаций дополнительного образования:

показатели (название): обеспеченность местами в организациях дополнительного образования (школы искусств, спортивные школы, секции и кружки искусств и ремесел, спортивные секции и кружки, секции и кружки профессиональной подготовки); обеспеченность местами в организациях дополнительного образования (места дополнительного образования, расположенные в объектах общего образования (кружки и секции при школах));

показатель (единица измерения): общее количество мест в организациях дополнительного образования для детей 6–18 лет на 1 тыс. жителей; доля мест дополнительного образования, расположенных в организациях общего образования, % от общего числа мест дополнительного образования или мест на 1 тыс. жителей.

- В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования расчет следует вести на основании Письма Минобрнауки России от 4 мая 2016 года № АК-950/02 «О методических рекомендациях» (приложение: Примерные значения для установления критериев по оптимальному размещению на территориях субъектов Российской Федерации объектов образования).

В соответствии с письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 мая 2016 года № АК-950/02 «О методических рекомендациях» (приложение: Примерные значения для установления критериев по оптимальному размещению на территориях субъектов Российской Федерации объектов образования) при принятии решений по оптимальному размещению на территории субъектов РФ объектов социальной сферы необходимо учитывать следующие рекомендации: потребность в организациях дополнительного образования детей определяется исходя из необходимости обеспечения охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными образовательными программами на уровне 70–75 %. Время в пути к организации, реализующей программы дополнительного образования, от места проживания обучающегося, 30 мин.

Количество организаций дополнительного образования детей рассчитывается пропорционально численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории субъекта Российской Федерации (при определении количества организаций дополнительного образования детей, расположенных в сельской местности, учитывается пешеходная доступность от места жительства обучающегося и (или) места нахождения образовательной организации, в которой обучающийся получает образование).

При расчете потребности в организациях дополнительного образования детей, реализующих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств, учитываются следующие особенности.

Для субъектов РФ количество организаций дополнительного образования детей (детских школ искусств по видам искусств) (далее — ДШИ) определяется исходя из необходимости обеспечения 12 % охвата детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 16 лет дополнительными предпрофессиональными программами в области искусств.

Количество ДШИ в населенных пунктах с численностью населения свыше 10 тыс. человек определяется исходя из расчета охвата соответствующими программами не менее 12 % обучающихся 1–9 классов общеобразовательных организаций.

В городском округе Липецк функционируют учреждения дополнительного образования общей емкостью 27824 места.

По данным Липецкстата по состоянию на 2022 год в городском округе Липецк наблюдается следующая пропорция: детей в возрасте 5–18 лет — 15,5 % от общей численности населения городского округа (в среднем по РФ около 15,5 %).

- Показатель минимально допустимой обеспеченности детей местами в организациях дополнительного образования определяется по формуле (7):

Qmin = N5-18 * k1,                    (7)

где:

Qmin — общее минимальное количество мест в организациях дополнительного образования на 1 тыс. жителей;

N5-18 — общая численность детей в возрасте 5–18 лет на 1 тыс. жителей;

k1 — коэффициент обеспеченности детей в возрастной группе 7–18 лет местами в организациях дополнительного образования. Целевой показатель государственной программы Липецкой области «Развитие образования Липецкой области» в области охвата детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования к 2024 году — 80 %, в 2022 году — 77 %.

- Для расчетов принимается 0,8. Данный показатель не ниже рекомендуемого в соответствии с письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 мая 2016 года № АК-950/02 «О методических рекомендациях» (приложение: Примерные значения для установления критериев по оптимальному размещению на территориях субъектов РФ объектов образования).

- Обеспеченность местами в организациях дополнительного образования в соответствии с формулой (7):

155 * 0,8 = 124

места в организациях дополнительного образования на 1 тыс. жителей

В соответствии с письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 мая 2016 года № АК-950/02 «О методических рекомендациях» (приложение: Примерные значения для установления критериев по оптимальному размещению на территориях субъектов Российской Федерации объектов образования) рекомендуемый показатель обеспеченности в программах дополнительного образования, реализуемых на базе общеобразовательных организаций составляет 45 % от обучающихся в общеобразовательных организациях для городской местности.

- Показатель минимально допустимой обеспеченности детей местами в организациях дополнительного образования (места дополнительного образования, расположенные в объектах общего образования (кружки и секции при школах)) определяется по формуле (8) с учетом показателей обеспеченности детей местами в учреждениях среднего образования на 1 тыс. жителей:

Qmin = NШК * k1,         (8)

где:

Qmin — общее минимальное количество мест в организациях дополнительного образования, реализуемых на базе общеобразовательных организаций на 1 тыс. жителей;

NШК — общая численность обучающихся в общеобразовательных организациях на 1 тыс. жителей;

k1 — коэффициент обеспеченности обучающихся в общеобразовательных организациях в программах дополнительного образования, реализуемых на базе общеобразовательных организаций. Для расчетов принимается 0,45 для городского округа город Липецк.

- Обеспеченность местами в организациях дополнительного образования, реализуемых на базе общеобразовательных организаций в соответствии с формулой (8):

124 * 0,45 = 56,25

мест в организациях дополнительного образования, реализуемых на базе общеобразовательных организаций на 1 тыс. жителей в г. Липецке.

- На основании проведенных расчетов предлагается установить следующие показатели:

1) обеспеченность местами в организациях дополнительного образования для детей 6–18 лет — 124 места на 1 тыс. жителей;

2) доля мест дополнительного образования, расположенных в организациях общего образования в городском округе г. Липецке, 45 % от общего числа мест дополнительного образования или 56 мест на 1 тыс. жителей.

- В соответствии с письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 мая 2016 года № АК-950/02 «О методических рекомендациях» устанавливается смешанная территориальная доступность — время в пути к организации, реализующей программы дополнительного образования, от места проживания обучающегося не более 30 минут.

- Плавательные бассейны:

показатель (название) - обеспеченность населения плавательными бассейнами;

показатель (единица измерения) - обеспеченность населения плавательными бассейнами, единиц на 100 тыс. жителей; кв. м площади зеркала воды на 1 тыс. жителей.

- Расчет следует вести на основании методических рекомендации о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и массового спорта, утвержденных приказом Минспорта России от 19 августа 2021 года № 649 «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры» (далее — Приказ Минспорта России от 19 августа 2021 года              № 649).

В городском округе Липецк 19 плавательных бассейнов (включая инфраструктуру объектов образования), общая площадь которых составляет 4465 кв. м зеркала воды. Фактическая обеспеченность плавательными бассейнами рассчитывается как суммарное количество объектов к общей численности населения городского округа и составляет 4 бассейна на 100 тыс. человек. Фактическая обеспеченность площадью зеркала воды — 9 кв. м зеркала воды на 1 тыс. жителей.

В соответствии с Приказом Минспорта России от 19 августа 2021 года № 649 рекомендованный норматив обеспеченности населения в субъектах РФ крытыми плавательными бассейнами — 5 на 100 тыс. жителей.

В соответствии с Приложением Ж СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. «Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» установлены рекомендуемые показатели минимально допустимого уровня обеспеченности площадью зеркала воды в крытых и открытых бассейнах общего пользования — 20–25 кв. м зеркала воды на 1 тыс. жителей.

Показатель обеспеченности бассейнами в соответствии с РНГП Липецкой области — 75 кв. м зеркала воды на 1 тыс. жителей.

- Предлагается установить следующие показатели:

- 5 плавательных бассейнов на 100 тыс. жителей;

- обеспеченность площадью зеркала воды в крытых и открытых бассейнах общего пользования — 75 кв. м площади зеркала воды на 1 тыс. жителей.

- Показатель максимальной доступности не устанавливается. Рекомендуемая транспортная доступность для городского округа город Липецк не более 30 минут общественным транспортом.

- Стадионы с трибунами на 1500 мест и более:

показатель (название) - обеспеченность населения стадионами с трибунами на 1500 мест и более;

показатель (единица измерения) - обеспеченность населения стадионами, единиц на 100 тыс. жителей.

- Расчет следует вести на основании Приказа Минспорта России от                         19 августа 2021 года № 649.

По данным генерального плана городского округа город Липецк Липецкой области, утверждённого постановлением Правительства Липецкой области от                30 декабря 2022 года № 370, к 2025 планируется строительство стадиона с технико-экономическими параметрами 1500 человек в смену.

В соответствии с Приказом Минспорта России от 19 августа 2021 года № 649 рекомендованный норматив обеспеченности населения в субъектах РФ стадионами — 1 на 100 тыс. жителей.

Показатель максимальной доступности - не устанавливается. Рекомендуемая транспортная доступность для городского округа город Липецк не более 30 минут общественным транспортом.

- Плоскостные спортивные сооружения:

показатель (название) - обеспеченность населения плоскостными спортивными сооружениями для занятия физкультурой и массовым спортом;

показатель (единица измерения) - обеспеченность населения плоскостными спортивными сооружениями, единиц на 100 тыс. жителей; кв. м площади объектов на 1 тыс. жителей.

- Расчет следует вести на основании Приказа Минспорта России от                         19 августа 2021 года № 649.

В городском округе Липецк 325 плоскостных спортивных сооружений, общая площадь которых составляет 612640 кв. м. Фактическая обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями для занятия физкультурой и массовым спортом составляет 1233,97 кв. м на 1 тыс. жителей.

В соответствии с Приложением Ж СП 42.13330.2016 Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* установлены рекомендуемые показатели обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями для занятия физкультурой и массовым спортом составляет — 0,7–0,9 га на 1 тыс. жителей.

В соответствии с Приказом Минспорта России от 19 августа 2021 года № 649 рекомендованный норматив обеспеченности населения субъекта РФ плоскостными спортивными сооружениями — 110 на 100 тыс. жителей. Фактическая обеспеченность количеством объектов в городском округе Липецк — 65,5 объектов на 100 тыс. жителей.

Показатель обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями в соответствии с РНГП ЛО — 1950 кв. м на 1 тыс. жителей.

- Предлагается установить следующий показатель обеспеченности населения плоскостными спортивными сооружениями:

- 110 объектов на 100 тыс. жителей;

- 1950 кв. м на 1 тыс. жителей.

- В соответствии с Приказом Минспорта России от 19 августа 2021 года              № 649 рекомендуемый расчетный показатель пешеходной доступности не более              1000 м.

- Спортивные залы:

показатель (название) - обеспеченность населения спортивными залами для круглогодичного занятия физкультурой и массовым спортом;

показатель (единица измерения) - обеспеченность населения плоскостными спортивными сооружениями, единиц на 100 тыс. жителей; кв. м площади объектов на 1 тыс. жителей.

- Расчет следует вести на основании Приказа Минспорта России от                          19 августа 2021 года № 649.

В городском округе Липецк 177 спортивных залов. Общая площадь спортивных залов (включая инфраструктуру объектов образования) составляет 58558 кв. м.

В соответствии с Приложением Ж СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* установлены рекомендуемые показатели обеспеченности населения спортивными залами составляет — 70–80 кв. м на 1 тыс. жителей. Фактическая обеспеченность спортивными залами составляет 117,95 кв. м на 1 тыс. жителей.

В соответствии с Приказом Минспорта России от 19 августа 2021 года № 649 рекомендованный норматив обеспеченности населения субъекта РФ спортивными залами — 59 на 100 тыс. жителей. Фактическая обеспеченность — 36 залов на 100 тыс. жителей.

Показатель обеспеченности спортивными залами в соответствии РНГП ЛО — 350 кв. м площади залов на 1 тыс. жителей.

- Предлагается установить следующий показатель:

1) 59 единиц спортивных залов на 100 тыс. жителей;

2) 350 кв. м площади объекта на 1 тыс. жителей.

- В соответствии с Приказом Минспорта России от 19 августа 2021 года             № 649 рекомендуемый расчетный показатель пешеходной доступности не более                1000 м.

- Крытые спортивные объекты с искусственным льдом, манежи, лыжные базы, биатлонные комплексы, сооружения для стрелковых видов спорта:

показатель (название) - обеспеченность населения крытыми спортивными объектами с искусственным льдом, манежами, лыжными базами, биатлонными комплексами, сооружениями для стрелковых видов спорта;

показатель (единица измерения) - обеспеченность населения крытыми спортивными объектами с искусственным льдом, манежами, лыжными базами, биатлонными комплексами, сооружениями для стрелковых видов спорта, единиц на 100 тыс. жителей.

- Расчет следует вести на основании Приказа Минспорта России от                          19 августа 2021 года № 649.

В соответствии с Приказом Минспорта России от 19 августа 2021 года № 649 рекомендованный норматив обеспеченности населения субъекта РФ крытыми спортивными объектами с искусственным льдом, манежами, лыжными базами, биатлонными комплексами, сооружениями для стрелковых видов спорта — 46 на 100 тыс. жителей.

Предлагается установить показатель обеспеченности населения на уровне фактической обеспеченности — 46 единиц на 100 тыс. жителей.

Показатель максимальной доступности не устанавливается. Рекомендуемая транспортная доступность для городского округа город Липецк не более 30 минут общественным транспортом.

- Объекты городской и рекреационной инфраструктуры:

показатель (название) - обеспеченность населения объектами городской и рекреационной инфраструктуры для занятий физкультурой и массовым спортом (универсальная спортивная площадка; дистанция (велодорожка); спот (плаза начального уровня); площадка с тренажерами; каток (сезонный);

показатель (единица измерения) - обеспеченность населения объектами городской и рекреационной инфраструктуры, единиц на 100 тыс. жителей.

- Расчет следует вести на основании Приказа Минспорта России от                          19 августа 2021 года № 649.

В соответствии с Приказом Минспорта России от 19 августа 2021 года № 649
рекомендованный норматив обеспеченности населения субъекта РФ объектами городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и массовым спортом, в том числе универсальные спортивные игровые площадки, дистанции, велодорожки, споты (плаза начального уровня), площадки с тренажерами, сезонные катки — 227 на 100 тыс. жителей.

Предлагается установить показатель обеспеченности населения городского округа город Липецк объектами городской и рекреационной инфраструктуры на уровне — 227 единиц на 100 тыс. жителей.

Показатель максимальной доступности не устанавливается. В соответствии с Приказом Минспорта России от 19 августа 2021 года № 649 рекомендуемый расчетный показатель пешеходной доступности не более 1000 м.

- Объекты электроснабжения населения:

показатель (название) - обеспеченность населения электрической энергией;

показатель (единица измерения) - удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников квартир жилых зданий (коттеджей), кВт /квартира.

- В соответствии Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования расчет следует вести на основании «Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94» таблица 2.1.1, в зависимости от потребителей электроэнергии, устанавливаемых в квартире и количества квартир, присоединяемых к линии (таблица 59).

Удельная расчетная электрическая нагрузка электроприемников квартир жилых домов, кВт/квартира

Таблица 59

| № п/п |  | Потребители электроэнергии | Количество квартир |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 - 3 | 6 | 9 |  | 12 |  | 15 |  | 18 |  | 24 |  | 40 |  | 60 |  | 100 |  | 200 |  | 400 |  | 600 |  | 1000 |  |
| 1. | Квартиры с плитами: на природном газе |  | 3 | 2,3 |  | 1,75 |  | 1,45 |  | 1,3 |  | 1,15 |  | 1 |  | 0,8 |  | 0,7 |  | 0,6 |  | 0,5 |  | 0,45 |  | 0,43 |  | 0,4 |
|  | на сжиженном газе (в том числе при групповых установках) и на твердом топливе |  | 4 | 2,6 |  | 2 |  | 1,65 |  | 1,5 |  | 1,35 |  | 1,15 |  | 1 |  | 0,9 |  | 0,8 |  | 0,75 |  | 0,7 |  | 0,65 |  | 0,5 |
|  | электрическими мощностью до 8 кВт |  | 7 | 3,5 |  | 2,8 |  | 2,4 |  | 2,15 |  | 2 |  | 1,8 |  | 1,5 |  | 1,3 |  | 1,15 |  | 1 |  | 0,9 |  | 0,85 |  | 0,8 |
| 2. | Домики на участках садоводческих товариществ |  | 2,6 | 1,5 |  | 1,1 |  | 0,9 |  | 0,75 |  | 0,7 |  | 0,6 |  | 0,5 |  | 0,45 |  | 0,4 |  | 0,38 |  | 0,35 |  | 0,33 |  | 0,3 |
| 3. | Квартиры с плитами на природном газе и с бытовыми кондиционерами воздуха при расчетной температуре, °С <*>: от 25 ДО 29 |  | 4,1 | 2,9 |  | 2,2 |  | 1,8 |  | 1,63 |  | 1,45 |  | 1,25 |  | 0,95 |  | 0,8 |  | 0,65 |  | 0,5 |  | 0,36 |  | 0,33 |  | 0,3 |
|  | свыше 29 до 33 |  | 4,1 | 3,05 |  | 2,35 |  | 2 |  | 1,8 |  | 1,6 |  | 1,4 |  | 1,1 |  | 0,95 |  | 0,75 |  | 0,55 |  | 0,45 |  | 0,4 |  | 0,3 |
|  | свыше 33 до 37 |  | 4,1 | 3,15 |  | 2,5 |  | 2,15 |  | 1,95 |  | 1,75 |  | 1,55 |  | 1,2 |  | 1,05 |  | 0,9 |  | 0,7 |  | 0,55 |  | 0,43 |  | 0,4 |
|  | свыше 37 |  | 4,1 | 3,3 |  | 2,7 |  | 2,35 |  | 2,15 |  | 1,95 |  | 1,7 |  | 1,4 |  | 1,25 |  | 1,05 |  | 0,8 |  | 0,65 |  | 0,53 |  | 0,45 |
| 4. | Квартиры с плитами на сжиженном газе (в том числе при групповых установках) и на твердом топливе с бытовыми кондиционерами воздуха при расчетной температуре, °С: от 25 до 29 |  | 5,1 | 3,2 |  | 2,45 |  | 2 |  | 1,8 |  | 1,65 |  | 1,4 |  | 1,15 |  | 1 |  | 0,85 |  | 0,75 |  | 0,6 |  | 0,55 |  | 0,42 |
|  | свыше 29 до 33 |  | 5,1 | 3,35 |  | 2,6 |  | 2,2 |  | 2 |  | 1,8 |  | 1,55 |  | 1,3 |  | 1,15 |  | 0,95 |  | 0,8 |  | 0,7 |  | 0,63 |  | 0,46 |
|  | свыше 33 до 37 |  | 5,1 | 3,45 |  | 2,75 |  | 2,35 |  | 2,15 |  | 1,95 |  | 1,7 |  | 1,4 |  | 1,25 |  | 1,1 |  | 0,95 |  | 0,8 |  | 0,7 |  | 0,5 |
|  | свыше 37 |  | 5,1 | 3,6 |  | 2,95 |  | 2,55 |  | 2,35 |  | 2,15 |  | 1,85 |  | 1,6 |  | 1,45 |  | 1,25 |  | 1,05 |  | 0,9 |  | 0,75 |  | 0,55 |
| 5. | Квартиры с электрическими плитами мощностью до 8 кВт и бытовыми кондиционерами воздуха при расчетной температуре, °С: от 25 до 29 |  | 8,1 | 4,1 |  | 3,25 |  | 2,85 |  | 2,5 |  | 2,3 |  | 2,05 |  | 1,65 |  | 1,4 |  | 1,2 |  | 1 |  | 0,8 |  | 0,75 |  | 0,7 |
|  | свыше 29 до 33 |  | 8,1 | 4,25 |  | 3,4 |  | 3,05 |  | 2,65 |  | 2,45 |  | 2,2 |  | 1,8 |  | 1,55 |  | 1,3 |  | 1,05 |  | 0,9 |  | 0,82 |  | 0,75 |
|  | свыше 33 до 37 |  | 8,1 | 4,35 |  | 3,55 |  | 3,2 |  | 2,8 |  | 2,6 |  | 2,35 |  | 1,9 |  | 1,65 |  | 1,45 |  | 1,2 |  | 1 |  | 0,9 |  | 0,8 |
|  | свыше 37 |  | 8,1 | 4,5 |  | 3,75 |  | 3,4 |  | 3 |  | 2,8 |  | 2,5 |  | 2,1 |  | 1,85 |  | 1,6 |  | 1,3 |  | 1,1 |  | 0,95 |  | 0,85 |

Удельная расчетная электрическая нагрузка квартир в соответствии с таблицей 2.1.1 вышеуказанной инструкции определяется в зависимости от потребителей электроэнергии (наличие электрических плит и кондиционеров, работающих при определенной температуре воздуха), устанавливаемых в квартире и количества квартир, присоединяемых к линии. При промежуточных значениях количества присоединяемых квартир показатели вычисляются интерполяцией.

Удельные расчетные нагрузки приводятся для квартир общей площадью до 55 кв. м. При общей площади квартир более 55 кв. м удельную нагрузку следует увеличивать на 1 % на каждый 1 кв. м дополнительной площади в домах с плитами на природном газе и на 0,5 % в домах с электрическими плитами и плитами на твердом топливе и сжиженном газе.

Нагрузку коттеджей следует определять, как для квартир соответствующей площади по пункту 1 таблицы 2.1.1 вышеуказанной инструкции.

Показатель максимальной доступности не устанавливается.

- Объекты газоснабжения населения:

показатель (название) - обеспеченность населения природным газом;

показатель (единица измерения) - удельные расходы природного и сжиженного газа для различных коммунальных нужд, куб. м/чел. в месяц.

- В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования расчет следует вести на основании методических указаний по определению расхода топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий (издание 4-ое), одобренных Научно-техническим советом Центра энергоресурсосбережения Госстроя России (протокол от 12 июля 2002 года № 5) и СП 62.13330.2011*. Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002.

Нормативы усредненного показателя удельного расхода природного газа принимаются в соответствии с Постановлением управления энергетики и тарифов Липецкой области от 21 января 2011 года № 1/3 «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по газоснабжению населением Липецкой области» и показателей, действующих НГП Липецкой области.

Усредненные показатели удельного расхода природного газа приведены в таблице 60.

Показатели усредненного удельного расхода природного газа

Таблица 60

| № п/п | Наименование показателя | Вид потребления | Норматив потребления природного газа, куб. м в месяц (куб. м в год) на 1 человека |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Удельные расходы природного газа для различных коммунальных нужд | на приготовление пищи с использованием газовой плиты при наличии централизованного отопления и централизованного горячего водоснабжения | 8,0 (96) |
|  |  | на приготовление пищи с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии централизованного горячего водоснабжения | 23,0 (276) |
|  |  | подогрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии централизованного горячего водоснабжения | 15,0 (180) |
|  |  | на приготовление пищи и подогрев воды с использованием газовой плиты при отсутствии газового водонагревателя и централизованного горячего водоснабжения | 14,0 (168) |
|  |  | на отопление жилых помещений от газовых приборов | 7,0 |

Показатель максимальной доступности не устанавливается.

- Объекты теплоснабжения:

показатель (название) - обеспечение населения тепловой энергией (для нужд отопления и вентиляции);

показатель (единица измерения) -удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Вт/(куб. м·°C).

- В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования расчет следует вести на основании показателей СП 42.13330.2016 Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* и методических указаний по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий (издание 4-ое), одобрено Научно-техническим советом Центра энергоресурсосбережения Госстроя России (протокол от 12 июля 2002 года № 5).

Нормативы усредненного показателя удельного расхода тепла в соответствии с Постановлением управления энергетики и тарифов Липецкой области от 31 августа 2012 года № 37/7 «Об установлении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению на территории области» приведены в таблице 61.

Показатели усредненного удельного расхода тепла

Таблица 61

| № п/п | Наименование показателя | Отапливаемая площадь дома, кв. м | Этажность |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4, 5 |
| 1. | Удельные расходы тепла на отопление жилых зданий, кДж/(кв. м°С·сут) общей площади здания по этажности | 60 и менее | 140 | — | — | — |
|  |  | 100 | 125 | 135 | — | — |
|  |  | 150 | 110 | 120 | 130 | — |
|  |  | 250 | 100 | 105 | 110 | 115 |
|  |  | 400 | — | 90 | 95 | 100 |
|  |  | 600 | — | 80 | 85 | 90 |
|  |  | 1000 и более | — | 70 | 75 | 80 |

Удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17 ноября 2017 года № 1550/пр «Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений» (далее - Приказ Минстроя России от 17 ноября 2017 года № 1550/пр) приведена в таблице 62.

Удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий

Таблица 62

| № п/п | Площадь здания, кв. м | Этажность зданий |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 50 | 0,579 | - | - | - |
| 2. | 100 | 0,517 | 0,558 | - | - |
| 3. | 150 | 0,455 | 0,496 | 0,538 | - |
| 4. | 250 | 0,414 | 0,434 | 0,455 | 0,476 |
| 5. | 400 | 0,372 | 0,372 | 0,393 | 0,414 |
| 6. | 600 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,372 |
| 7. | 1000 и более | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 |

Примечания:

1. Удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий () указана в Вт/(куб. м·°C).

2. Не распространяется на объекты индивидуального жилищного строительства (отдельно стоящие и предназначенные для проживания одной семьи жилые дома с количеством этажей не более чем три), дачные дома, садовые дома.

3. При промежуточных значениях отапливаемой площади здания в интервале 50–1000 кв. м значения удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию определяются по линейной интерполяции

Удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию многоквартирных домов и нежилых объектов в соответствии с Приказом Минстроя России от 17 ноября 2017 года № 1550/пр приведена в таблице 63.

Удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию многоквартирных домов и нежилых объектов

Таблица 63

| № п/п | Типы зданий | Этажность зданий |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4, 5 | 6, 7 | 8, 9 | 10, 11 | 12 и выше |
| 1. | Многоквартирные дома (на этапах проектирования, строительства, сдачи в эксплуатации), здания гостиниц, общежитий | 0,455 | 0,414 | 0,372 | 0,359 | 0,336 | 0,319 | 0,301 | 0,290 |
| 2. | Общественные здания, кроме перечисленных в строках 3-6 | 0,487 | 0,440 | 0,417 | 0,371 | 0,359 | 0,342 | 0,324 | 0,311 |
| 3. | Здания медицинских организаций, домов-интернатов | 0,394 | 0,382 | 0,371 | 0,359 | 0,348 | 0,336 | 0,324 | 0,311 |
| 4. | Здания образовательных организаций | 0,521 | 0,521 | 0,521 | - | - | - | - | - |
| 5. | Здания сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, складов | 0,266 | 0,255 | 0,243 | 0,232 | 0,232 | - |  |  |
| 6. | Здания административного назначения | 0,417 | 0,394 | 0,382 | 0,313 | 0,278 | 0,255 | 0,232 | 0,232 |

Примечание — *Удельная характеристика расхода тепловой энергии на объектов () указана в Вт/(куб. м·°C).

- В соответствии с Приказом Минстроя России от 17 ноября 2017 года                  № 1550/пр для вновь создаваемых зданий (в том числе многоквартирных домов), строений, сооружений удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию уменьшается:

- с 1 июля 2018 года — на 20 % по отношению к удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий или удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию многоквартирных домов и нежилых объектов;

- с 1 января 2023 года до 1 января 2028 года — на 40 % по отношению к удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий или удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию многоквартирных домов и нежилых объектов.

- Таким образом, предлагается установить следующие показатели расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию (таблицы 64–67).

Удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий (дата ввода в эксплуатацию до 1 января 2023 года)

Таблица 64

| № п/п | Площадь здания, кв. м | Этажность зданий |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 50 | 0,463 | — | — | — |
| 2. | 100 | 0,414 | 0,446 | — | — |
| 3. | 150 | 0,364 | 0,397 | 0,430 | — |
| 4. | 250 | 0,331 | 0,347 | 0,364 | 0,381 |
| 5. | 400 | 0,298 | 0,298 | 0,314 | 0,331 |
| 6. | 600 | 0,287 | 0,287 | 0,287 | 0,298 |
| 7. | 1000 и более | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 |

Примечания:

1. Удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий () указана в Вт/(куб. м·°C).

2. Не распространяется на объекты индивидуального жилищного строительства (отдельно стоящие и предназначенные для проживания одной семьи жилые дома с количеством этажей не более чем три), дачные дома, садовые дома.

3. При промежуточных значениях отапливаемой площади здания в интервале 50-1000 кв. м значения удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию определяются по линейной интерполяции.

Удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию многоквартирных домов и нежилых объектов (дата ввода в эксплуатацию до 1 января 2023 года)

Таблица 65

| № п/п | Типы зданий | Этажность зданий |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4, 5 | 6, 7 | 8, 9 | 10, 11 | 12 и выше |
| 1. | Многоквартирные дома (на этапах проектирования, строительства, сдачи в эксплуатации), здания гостиниц, общежитий | 0,364 | 0,3312 | 0,2976 | 0,2872 | 0,2688 | 0,2552 | 0,2408 | 0,232 |
| 2. | Общественные здания, кроме перечисленных в строках 3-6 | 0,3896 | 0,352 | 0,3336 | 0,2968 | 0,2872 | 0,2736 | 0,2592 | 0,2488 |
| 3. | Здания медицинских организаций, домов-интернатов | 0,3152 | 0,3056 | 0,2968 | 0,.2872 | 0,2784 | 0,2688 | 0,2592 | 0,2488 |
| 4. | Здания образовательных организаций | 0,4168 | 0,4168 | 0,4168 | — | — | — | — | — |
| 5. | Здания сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, складов | 0,2128 | 0,204 | 0,1944 | 0,1856 | 0,1856 | — |  |  |
| 6. | Здания административного назначения | 0,3336 | 0,3152 | 0,3056 | 0,2504 | 0,2224 | 0,204 | 0,1856 | 0,1856 |

Примечание — * Удельная характеристика расхода тепловой энергии на объектов () указана в Вт/(куб. м·°C).

Удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий (дата ввода в эксплуатацию с 1 января 2023 года до 1 января 2028 года)

Таблица 66

| № п/п | Площадь здания, кв. м | Этажность зданий |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 50 | 0,347 | — | — | — |
| 2. | 100 | 0,310 | 0,335 | — | — |
| 3. | 150 | 0,273 | 0,298 | 0,323 | — |
| 4. | 250 | 0,248 | 0,260 | 0,273 | 0,286 |
| 5. | 400 | 0,223 | 0,223 | 0,236 | 0,248 |
| 6. | 600 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,223 |
| 7. | 1000 и более | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 |

Примечания:

1. Удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий () указана в Вт/(куб. м·°C).

2. Не распространяется на объекты индивидуального жилищного строительства (отдельно стоящие и предназначенные для проживания одной семьи жилые дома с количеством этажей не более чем три), дачные дома, садовые дома.

3. При промежуточных значениях отапливаемой площади здания в интервале 50–1000 кв. м значения удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию определяются по линейной интерполяции.

Удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию многоквартирных домов и нежилых объектов (дата ввода в эксплуатацию с 1 января 2023 года до 1 января 2028 года)

Таблица 67

| № п/п | Типы зданий | Этажность зданий |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4, 5 | 6, 7 | 8, 9 | 10, 11 | 12 и выше |
| 1. | Многоквартирные дома (на этапах проектирования, строительства, сдачи в эксплуатации), здания гостиниц, общежитий | 0,273 | 0,2484 | 0,2232 | 0,2154 | 0,2016 | 0,1914 | 0,1806 | 0,174 |
| 2. | Общественные здания, кроме перечисленных в строках 3-6 | 0,2922 | 0,264 | 0,2502 | 0,2226 | 0,2154 | 0,2052 | 0,1944 | 0,1866 |
| 3. | Здания медицинских организаций, домов-интернатов | 0,2364 | 0,2292 | 0,2226 | 0,2154 | 0,2088 | 0,2016 | 0,1944 | 0,1866 |
| 4. | Здания образовательных организаций | 0,3126 | 0,3126 | 0,3126 | — | — | — | — | — |
| 5. | Здания сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, складов | 0,1596 | 0,153 | 0,1458 | 0,1392 | 0,1392 | — |  |  |
| 6. | Здания административного назначения | 0,2502 | 0,2364 | 0,2292 | 0,1878 | 0,1668 | 0,153 | 0,1392 | 0,1392 |

Примечание — * Удельная характеристика расхода тепловой энергии на объектов () указана в Вт/(куб. м·°C).

Показатель максимальной доступности не устанавливается.

- Объекты водоснабжения:

показатель (название) - обеспечение населения водой питьевого качества на хозяйственно-питьевые нужды и пожаротушение;

показатель (единица измерения) - усредненный показатель удельного водопотребления, л/чел. в сутки.

- В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования расчет следует вести на основании показателей СП 31.13330.2021. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.02-84*, с использованием нормативных показателей                        СП 30.13330.2020 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий», СП 8.13130.2020. Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности.

Нормативы усредненного показателя удельного расхода водопотребления принимаются в соответствии с пунктом 3.1 подраздела 3 раздела I и таблицей 3.2 пункта 3.18 подраздела 3 раздела II РНГП ЛО.

Показатель максимальной доступности не устанавливается.

- Объекты водоотведения:

показатель (название) - обеспечение населения сбором, отводом и очисткой бытовых стоков;

показатель (единица измерения) - усредненный показатель удельного водоотведения, л/чел. в сутки.

- В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования расчет следует вести на основании показателей СП 32.13330.2018. СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», утвержденные приказом Минстроя России от 25 декабря 2018 года                  № 860/пр, с использованием нормативных показателей из СП 30.13330.2020                      СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Нормативы усредненного показателя удельного водоотведения принимаются в соответствии с пунктом 3.1 подраздела 3 раздела I и таблицей 3.2 пункта 3.18 подраздела 3 раздела II РНГП ЛО.

Показатель максимальной доступности не устанавливается.

- Объекты сбора твердых коммунальных отходов (ТКО):

показатель (название) - обеспеченность населения объектами утилизации ТКО, в том числе объектами раздельного сбора и накопления ТКО;

показатель (единица измерения) - обеспеченность населения услугами по сбору ТКО, кг в год на 1 жителя; куб. м в год на 1 жителя.

- В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования расчет следует вести на основании показателей СП 42.13330.2016 Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция                         СНиП 2.07.01-89*. Показатели в соответствии с Приложением К приведены в таблице 68.

Нормы накопления бытовых отходов на основании показателей СП 42.13330.2016

Таблица 68

| № п/п | Коммунальные отходы |  | Количество коммунальных отходов, чел./год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кг | л |
| 1. | Твердые | - от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом | 190–225 | 900–1000 |
|  |  | - от прочих жилых зданий | 300–450 | 1100–1500 |
|  |  | Общее количество по городу с учетом общественных зданий | 280–300 | 1400–1500 |
|  | Жидкие | из выгребов (при отсутствии канализации) | - | 2000–3500 |
|  | Смет с 1 кв. м твердых покрытий улиц, площадей и парков |  | 5–15 | 8–20 |

Примечания:

1. Большие значения норм накопления отходов следует принимать для крупнейших и крупных городов.

2. Для городов климатических районов III и IV норму накопления коммунальных отходов в год следует увеличивать на 10 %.

3. Нормы накопления твердых отходов в климатических подрайонах IА, IБ, IГ при местном отоплении следует увеличивать на 10 %, при использовании бурого угля — на 50 %.

4. Нормы накопления крупногабаритных коммунальных отходов следует принимать в размере 5 % в составе приведенных значений твердых коммунальных отходов.

В соответствии с приказами управления жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области от 9 февраля 2017 года № 01-03/16 «Об установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов в Липецкой области» и приказом управления экологии и природных ресурсов Липецкой области от 28 октября 2019 года № 378 «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов» установлены нормативы накопления твердых коммунальных отходов в Липецкой области. Показатели приведены в таблице 69. В настоящих нормативах предлагается установить показатели в соответствии с указанным выше приказами.

Нормы накопления бытовых отходов в соответствии с приказами управления жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области от 9 февраля 2017 года         № 01-03/16 и приказом управления экологии и природных ресурсов Липецкой области от 28 октября 2019 года № 378

Таблица 69

| № п/п | Наименование категории объектов | Расчетная единица, в отношении которой устанавливается норматив | Норматив накопления твердых коммунальных отходов, куб. м в год |
| --- | --- | --- | --- |
| - Жилой фонд |  |  |  |
| 1. | Многоквартирные дома | на 1 человека | 2,04 |
| 2. | Индивидуальные жилые дома | на 1 человека | 2,7 |
| - Медицинские учреждения |  |  |  |
| 3. | Аптеки | на 1 кв. м общей площади | 0,9 |
| 4. | Поликлиники | на 1 посещение | 0,28 |
| 5. | Больницы | на 1 койко-место | 1,75 |
| - Предприятия общественного питания |  |  |  |
| 6. | Кафе, рестораны, бары, закусочные, столовые | на 1 место | 3,58 |
| - Предприятия службы быта |  |  |  |
| 7. | Гостиница | на 1 место | 2,12 |
| 8. | Общежития | на 1 место | 1,07 |
| 9. | Бани, сауны | на 1 кв. м общей площади | 0,71 |
| 10. | Ремонт бытовой и компьютерной техники | на 1 кв. м общей площади | 0,25 |
| 11. | Ремонт и пошив одежды | на 1 кв. м общей площади | 0,12 |
| 12. | Мастерские по ремонту обуви | на 1 сотрудника | 2,9 |
| 13. | Прачечные, химчистки | на 1 кв. м общей площади | 0,05 |
| 14. | Парикмахерские, косметические салоны, салоны красоты | на 1 сотрудника | 3,38 |
| - Образовательные организации |  |  |  |
| 15. | Дошкольные образовательные организации | на 1 место | 0,87 |
| 16. | Общеобразовательные организации, организации дополнительного образования | на 1 учащегося | 0,57 |
| 17. | Образовательные организации с круглосуточным пребыванием, организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | на 1 место | 2,82 |
| 18. | Профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего образования, организации дополнительного профессионального образования | на 1 учащегося | 0,38 |
| - Культурно-развлекательные, спортивные учреждения |  |  |  |
| 19. | Дома культуры, библиотеки | на 1 место | 0,13 |
| 20. | Выставочные залы, музеи | на 1 кв. метр общей площади | 0,03 |
| 21. | Стадионы, спортивные клубы, центры, комплексы | на 1 место | 0,27 |
| 22. | Клубы, кинотеатры, театры | на 1 место | 0,52 |
| - Административные здания |  |  |  |
| 23. | Административные, офисные учреждения | на 1 сотрудника | 1,81 |
| - Предприятия торговли |  |  |  |
| 24. | Рынки | на 1 кв. м общей площади | 0,07 |
| 25. | Палатки, лотки, киоски, павильоны | на 1 кв. м общей площади | 1,32 |
| 26. | Оптовые базы, склады продовольственных товаров | на 1 кв. м общей площади | 0,2 |
| 27. | Продовольственные магазины, супермаркет (универмаг) | 1 кв. м общей площади | 1,5 |
| 28. | Промтоварные магазины | 1 кв. м общей площади | 0,7 |
| - Предприятия транспортной инфраструктуры |  |  |  |
| 29. | Автомастерские, автосервисы | на 1 сотрудника | 4,5 |
| 30. | Гаражи | на 1 гаражный бокс | 0,07 |
| 31. | Автостоянки, парковки | на 1 машино-место | 1,23 |
| 32. | Автомойки | на 1 машино-место | 17,7 |
| 33. | Вокзалы, автовокзалы | на 1 кв. м общей площади | 0,1 |
| 34. | Автозаправочные станции | 1 машино-место | 4,4 |
| - Прочие объекты |  |  |  |
| 35. | Пляжи | на 1 кв. м общей площади | 0,29 |
| 36. | Садоводческие кооперативы, садово-огородные товарищества | 1 участник (член) | 1,1 |

Показатель максимальной доступности - пешеходная доступность площадок не более 100 м от жилого дома.

- Объекты озеленения на территориях общего пользования населенных пунктов:

показатель (название) - суммарная обеспеченность объектами озеленения на территориях общего пользования;

показатель (единица измерения) - обеспеченность населения озелененными территориями общего пользования (всех видов), кв. м на жителя.

- В соответствии с СП 42.13330.2016 Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* озелененные территории — это территории общего пользования, расположенные в границах городских и сельских населенных пунктов, сформированные участками естественных и искусственно созданных ландшафтов (парк, сад, сквер, парковая аллея, бульвар и другие участки озеленения, в т.ч. с водопроницаемыми покрытиями), обеспечивающие рекреационную связь жилых, общественно-деловых и других функциональных зон, и не менее 70 % поверхности которых занято зелеными насаждениями и другим растительным покровом.

- Обеспеченность населения озелененными территориями общего пользования (всех видов) определена следующими показателями:

- общегородские — 10 кв. м на одного человека;

- жилых районов — 6 кв. м на одного человека.

- При этом, в городских населенных пунктах с предприятиями, требующими устройства санитарно-защитных зон шириной более 1 км, уровень озелененности территории застройки следует увеличивать не менее чем на 15 %.

В соответствии с РНГП ЛО за расчетный показатель потребности в озелененных территориях принимается минимально допустимая площадь озелененных территорий в квадратных метрах на одного жителя, в которую вместе с озелененными территориями общего пользования (парками, садами, скверами, бульварами) включаются озелененные части территорий при объектах жилищного строительства, при объектах образования, здравоохранения, культуры, спорта, административно-управленческих и иных объектах.

Площадь парков в населенных пунктах принимается из расчета не менее 3,0 кв. м/чел.

Расчетные показатели потребности в озелененных территориях в городском округе город Липецк, дифференцированные по принадлежности их к устойчивой системе расселения, приведены ниже (таблица 70).

Расчетные показатели потребности в озелененных территориях в населенных пунктах, дифференцированные по численности населения населенных пунктов и принадлежности их к устойчивой системе расселения

Таблица 70

| № п/п | Минимально допустимая площадь озелененных территорий, кв. м/чел. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в границах квартала | в границах микрорайона | в границах жилого района | в границах населенного пункта |
| 1. | 6,5 | 9,4 | 13,7 | 24,8 |
| Примечание — В городах с обеспеченностью населения площадью озелененных территории общего пользования выше нормативного уровня, в кварталах среднеплотной и центральной модели застройки, граничащих с озелененными территориями общего пользования, допускается сокращение площади озеленения в границах квартала до 80 % от установленного уровня. |  |  |  |  |

В соответствии с подпунктом 3.9.2 пункта 3.9 подраздела 3 раздела I РНГП ЛО максимально допустимый уровень пешеходной доступности в городском округе город Липецк до озелененных территорий общего пользования: в многоквартирной застройке — 1 км, в блокированной и индивидуальной застройке — 1,5 км.

- Объекты благоустройства и озеленения рекреационных территорий:

показатель (название) - обеспеченность населения объектами благоустройства и озеленения рекреационных территорий;

показатель (единица измерения) - обеспеченность населения озелененными рекреационными территориями, кв. м на чел.

- В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования расчет следует вести на основании приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13 апреля 2017 года № 711/пр «Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов» (далее — приказ Минстроя России № 711/пр) и СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

В связи с тем, что приказ Минстроя России № 711/пр утратил силу, расчет следует вести с учетом Общих рекомендаций к процессу инвентаризации территории поселений, городских округов в целях формирования муниципальных программ формирования современной городской среды на 2018-2022 годы, принятых 11 августа 2017 года Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

В соответствии с действующими РНГП ЛО устанавливаются следующие расчетные показатели обеспеченности населения озелененными рекреационными территориями, не менее 3,0 кв. м на чел.

На основании таблицы 9.9 СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* в структуре озелененных территорий общего пользования крупные парки и лесопарки шириной 0,5 км и более должны составлять не менее 10 %.

Показатель максимальной доступности не устанавливается. Рекомендуемый показатель доступности городских парков устанавливается, не более 30 мин на общественном транспорте.

- Объекты благоустройства и озеленения жилых территорий:

показатель (название) - обеспеченность населения объектами благоустройства и озеленения дворовых территорий;

показатель (единица измерения) - обеспеченность населения объектами благоустройства и озеленения дворовых территорий, кв. м на жителя.

- В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования расчет следует вести на основании СП 42.13330.2016 Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

В соответствии с пунктом 7.5 СП 42.13330.2016 Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* в микрорайонах (кварталах) жилых зон необходимо предусматривать размещение площадок общего пользования различного назначения с учетом демографического состава населения, типа застройки, природно-климатических и других местных условий. Состав площадок и размеры их территории должны определяться региональными (местными) нормативами градостроительного проектирования или правилами застройки. При этом общая площадь территории, занимаемой детскими игровыми площадками, отдыха и занятий физкультурой взрослого населения, должна быть не менее 10 % общей площади микрорайона (квартала) жилой зоны и быть доступной для маломобильных групп населения.

В соответствии с пунктом 8.3 СП 476.1325800.2020. Свод правил. Территории городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и благоустройства жилых микрорайонов при проектировании жилой застройки следует предусматривать размещение площадок, размеры которых и расстояния от них до жилых и общественных зданий принимать не менее приведенных в таблице 71.

Параметры размещения площадок общего пользования различного назначения в микрорайонах (кварталах) жилых зон

Таблица 71

| № п/п | Площадки | Размер площадки | Расстояния от площадок до окон жилых и общественных зданий, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Детские игровые площадки (площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста) | 0,4–0,7 кв. м/чел. | 12 |
| 2. | Площадки для занятий физкультурой взрослого населения | 0,5–0,7 кв. м/чел. | 10 |
| 3. | Площадки отдыха взрослого населения | 0,1–0,2 кв. м/чел. | 10–40 |
| 4. | Контейнерные площадки для сбора ТКО и крупногабаритного мусора | 0,03 кв. м/чел. | 20 |
| 5. | Площадки для выгула собак | 400–600 кв. м | 40 |

Примечания:

1. Расстояние до площадок принимается от окон жилых и общественных зданий.

2. Расстояния от площадок для занятий физкультурой устанавливаются в зависимости от их шумовых характеристик; расстояния от площадок для мусоросборников до физкультурных площадок, площадок для игр детей и отдыха взрослых следует принимать не менее 20 м, а от контейнерных площадок для сбора ТКО и крупногабаритного мусора до наиболее удаленного входа в жилое здание - не более 100 м.

3. Расстояния от площадок для мусоросборников до физкультурных площадок, площадок для игр детей и отдыха взрослых, а также до границ детских дошкольных учреждений, лечебных учреждений и учреждений питания следует принимать не менее 20 м, а от контейнерных площадок для сбора ТКО и крупногабаритного мусора до наиболее удаленного входа в жилое здание — не более 100 м (для домов с мусоропроводами) и 50 м (для домов без мусоропроводов).

4. Допускается уменьшать, но не более чем на 50 %, удельные размеры площадок для занятий физкультурой при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса микрорайона для школьников и населения.

5. Минимальный размер площадок для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста 20 кв.м, для занятий физкультурой и спортом 30 кв.м., для отдыха населения 5 кв.м. Не допускается сокращать расчетную площадь площадок для игр детей и для занятий физкультурой за счет физкультурно-оздоровительных комплексов, а также спортивных зон общеобразовательных школ, институтов и прочих учебных заведений.

В соответствии с пунктами 7.4 СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* площадь озелененной территории микрорайона (квартала) многоквартирной застройки жилой зоны (без учета участков общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений) должна составлять не менее 6 кв. м на 1 человека или не менее 25 % площади территории микрорайона (квартала).

Минимальная норма озеленения для микрорайона (квартала) рассчитывается на максимально возможное население (с учетом обеспеченности общей площади на 1 человека), озелененные территории жилого района рассчитываются в зависимости от численности населения, установленного в процессе проектирования, и не суммируются по элементам территории.

Рекомендации к благоустройству дворовых территорий в соответствии с методическим документом «Стандарт комплексного развития территории», разработанного ООО «КБ Стрелка» по заказу Фонда ДОМ.РФ (учрежден АО «ДОМ.РФ») на основании поручения Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 19 сентября 2016 года № ДМ-П16-5574 (далее — Стандарт).

Дворы относятся к пространствам коллективного пользования, на которых может быть ограничено пребывание посторонних лиц.

- Задачи благоустройства дворовой территории:

- сформировать связанный непрерывный каркас пешеходных и транспортных путей. Пешеходные и транспортные пути должны быть непрерывными — тупиковых следует избегать;

- ограничить скорость движения автотранспорта и сократить его транзитное движение. Скорость движения транспорта во дворе рекомендуется ограничить до 10 км/ч. Допустимо только движение автомобилей жильцов и транспорта обслуживающих компаний, транзитное – исключено;

- разделить территорию двора на общественную, коллективную и частную. Чтобы исключить конфликты пользователей, следует разделить территорию на частную (участки в 10 м от окон домов) и коллективную. В крупных дворах следует выделять территории общего пользования;

- разместить парковки и хозяйственные площадки. Парковку автомобилей во дворе следует ограничить — большую часть локализовать вдоль улицы. Площадки для сбора ТКО и выгула домашних животных обособить озеленением;

- обеспечить социальный контроль. Чтобы жильцы чувствовали себя безопасно и отпускали детей играть во двор, необходимо создать условия для социального контроля территории: дворовые площадки должно быть хорошо видно из окон домов и с других площадок;

- предусмотреть площадки для отдыха. Во дворах следует предусматривать площадки для отдыха и игр детей младшего возраста, места для сидения, площадки для игр и занятий спортом. Необходимо учесть отступы от окон жилых домов, чтобы обеспечить акустический комфорт жильцов;

- предусмотреть навигационные и информационные элементы. Навигационные и информационные элементы помогают ориентироваться гостям, службам доставки, экстренным службам, обслуживающим организациям и пр. Могут быть также использованы покрытия разного цвета, вида или фактуры;

- обеспечить защиту от солнца, ветра и осадков. Чтобы пользователям было комфортно во дворах в любую погоду, на парковках, рекреационных и хозяйственных площадках необходимо установить элементы климатического комфорта — навесы, перголы, фонтаны и пр.;

- организовать отвод дождевых стоков. Отсутствие луж, грязи и обледенения на тротуарах и проезжей части повысит комфорт и безопасность пешеходного движения. Чтобы снизить нагрузку на городскую ливневую канализацию, не более половины поверхности территории двора должно быть замощено. На остальной территории следует обустраивать дождевые сады для скопления, инфильтрации и испарения воды во время сильных осадков;

- предусмотреть освещение. Освещение у входов в подъезды, вдоль пешеходных и транспортных путей, на парковках и хозяйственных площадках обеспечит безопасность и комфорт пользователей в темное время суток. Устанавливать элементы освещения следует так, чтобы они не засвечивали окна квартир.

- Функционально-планировочную структуру дворов формируют планировочный каркас и функциональные зоны.

Планировочный каркас двора — это система путей движения разных групп пользователей на территории. На их размещение влияет расположение входов в жилые дома относительно друг друга и относительно улиц, ограничивающих квартал, этажность и тип зданий.

Функциональные зоны двора — пространства для размещения элементов благоустройства согласно характеру использования зоны.

- Элементы планировочного каркаса:

1) основной пешеходный путь (соединяет входы в жилые дома друг с другом и с улицей);

2) второстепенный пешеходный путь (связывает функциональные зоны и размещенные в них площадки между собой и с основным пешеходным путем);

3) пожарный проезд (необходим для движения транспорта экстренных служб).

- Функциональные зоны:

1) зона она входа (часть придомовой территории, примыкающей к входам в жилые дома;

2) зона тихого отдыха (часть двора, на которой размещаются площадки для игр детей до трех лет, тренажерные площадки, скамьи);

3) зона шумного отдыха (часть двора, на которой размещаются площадки для командных видов спорта, площадки для игр детей от трех лет и другие площадки с высокими шумовыми характеристиками);

4) хозяйственная зона (часть двора, на которой размещаются площадки для мусоросборников).

- Параметры элементов дворовой территории приведены в таблице 72.

Параметры элементов и зон дворовой территории

Таблица 72

| № п/п | Наименование элементов и зон | Описание | Параметры |
| --- | --- | --- | --- |
| - Элементы планировочного каркаса |  |  |  |
| 1. | Основной пешеходный путь | Соединяет входы в жилые дома с улицей. Может быть совмещен с пожарным проездом | Ширина > 2,2 м |
| 2. | Второстепенный пешеходный путь | Соединяет основной пешеходный путь с рекреационными зонами и рекреационные зоны между собой | Ширина > 1,2 м |
| 3. | Пожарный проезд | Пожарные проезды должны быть ко всем зданиям и сооружениям. Они могут быть как специальными, так и совмещенными с функциональными проездами1. Сквозные проезды (арки) в зданиях и сооружениях должны быть шириной не менее 3,5 метра, высотой не менее 4,5 метра и располагаться не более чем через каждые 300 метров, а в реконструируемых районах при застройке по периметру - не более чем через 180 кв.м | Ширина проездов для пожарной техники в зависимости от высоты зданий или сооружений должна составлять не менее3: - 3,5 метра — для зданий высотой до 13 метров включительно; - 4,2 метра — для зданий высотой от 13 до 46 метров включительно; - 6 метров — при высоте здания более 46 метров. Длина регламентируется только для тупиковых пожарных проездов. Такой проезд должен быть максимум 150 метров длиной и заканчиваться площадкой для разворота пожарной техники размером не менее чем 15 x 15 метров. Если длина проезда больше, нужно предусмотреть еще одну (несколько) площадку для разворота, расположенную на расстоянии не более 150 м друг от друга. Проезды должны располагаться на определенном расстоянии от зданий и сооружений. Оно измеряется от внутреннего края проезда до наружной стены или другой ограждающей конструкции жилых и общественных зданий и сооружений. Это расстояние должно быть (п. 8.8 СП 4.13130.2013 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям): - 5–8 метров — для зданий высотой до 28 метров включительно; - 8–10 метров — для зданий высотой более 28 метров. |
| - Функциональные зоны |  |  |  |
| 4. | Зона входа | Примыкает к основному пешеходному пути, включает велопарковку и места кратковременного отдыха | Площадь 25–50 кв. м |
| 5. | Зона тихого отдыха. Детская площадка для детей младшего возраста | Примыкает к основному пешеходному пути, включает игровую площадку для детей до трех лет | Площадь 50–75 кв. м. Отступ от окон жилых домов > 10 м |
| 6. | Зона тихого отдыха. Тренажерная площадка | Примыкает к основному пешеходному пути, включает тренажерную площадку | Площадь 50–75 кв. м Отступ от окон жилых домов > 10 м |
| 7. | Зона шумного отдыха | Примыкает к второстепенному пешеходному пути, включает игровую площадку для детей от трех до семи лет | Площадь 70–150 кв. м Отступ от окон жилых домов > 20 м |

Примечания:

1. Внутренние дворы площадью менее 250 кв. м внутри здания не требуют проезда пожарных машин (пункт 4.23 СП 118.13330.2012. Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009).

2. Сквозной проезд (через арку) должен быть минимум 3,5 метра в ширину и 4,5 метра в высоту (пункт 8.11 
СП 4.13130.2013 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям). Если здание находится в исторической застройке поселения, арку можно не приводить в соответствие с вышеуказанными требованиями (пункт 8.12 СП 4.13130.2013 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям).

3. В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию и сооружению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду (пункт 8.7 СП 4.13130.2013 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям).

Такие элементы, как площадки для выгула собак, парковки автомобилей рекомендуется размещать за пределами периметра двора.

Показатель максимальной доступности не устанавливается.

- Специализированные объекты благоустройства жилых территорий:

показатель (название) - обеспеченность населения специализированными объектами благоустройства;

показатель (единица измерения) - обеспеченность населения площадками для выгула собак, единиц на 19000 жителей.

- В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования рекомендуется устанавливать следующий показатель обеспеченности населения специализированными объектами благоустройства (площадки для выгула собак) — не менее 1 площадки на 19000 человек постоянного населения городского округа город Липецк.

Размер площадки устанавливается в пределах 400–600 кв. м. Площадки для выгула собак рекомендуется размещать за пределами периметра двора.

Показатель максимальной доступности - пешеходная доступность не более 1000 м.

- Специализированные объекты благоустройства жилых территорий:

показатель (название) - обеспеченность населения специализированными объектами благоустройства;

показатель (единица измерения) - обеспеченность населения туалетами в общественных пространствах, единиц на 500 посетителей общественных пространств.

- В соответствии Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования рекомендуется устанавливать следующий показатель обеспеченности населения туалетами для общественных пространств: площадей, пешеходных улиц, парков вместимости — 1 прибор (унитаз или 2 писсуара) на 500 человек — посетителей общественных пространств.

В соответствии с СП 59.13330.2016. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 в каждом блоке уборных следует предусматривать не менее 1 кабины, доступной для инвалидов. Параметры кабин устанавливаются в соответствии с пунктом 6.3 СП 59.13330.2020 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001.

- В соответствии с п. 8.4 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» в общественных туалетах должны быть следующие помещения:

1) индивидуальные кабины с закрывающимися дверями (перегородки между кабинами должны иметь высоту не менее 1,25 метра);

2) помещение для размещения в мужском отделении писсуаров, лотков;

3) шлюзы с установкой умывальных раковин;

4) помещение для дежурного персонала;

5) входной тамбур;

6) помещения или шкафы для хранения уборочного инвентаря.

- В общественных туалетах (в женском и мужском отделениях) необходимо предусмотреть устройство унитазов для детей.

Показатель максимальной доступности не устанавливается. Рекомендуемый радиус обслуживания не более 750 метров.

- Пешеходная сеть вне улично-дорожной сети:

показатель (название) - обеспеченность населения дорожками пешеходными, вне улично-дорожной сети;

показатель (единица измерения) - км/га застроенной территории.

- Пешеходные пути согласно методическому документу «Стандарт комплексного развития территории», разработанного ООО «КБ Стрелка» по заказу Фонда ДОМ.РФ (учрежден АО «ДОМ.РФ») на основании поручения Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 19 сентября 2016 года                    № ДМ-П16-5574, делятся на два типа.

При проектировании пешеходных дорожек, необходимо следовать                                 СП 82.13330.2016. Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75 и ГОСТ 33150-2014. «Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования».

В соответствии ГОСТ 33150-2014. «Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования», для пешеходных дорожек устанавливаются требования для обеспечения беспрепятственного пользования маломобильными группами населения.

- Размер полосы движения и площадок на пешеходных дорожках, на которых могут находиться инвалиды-колясочники и другие маломобильные группы населения, следует назначать с учетом следующих требований:

- ширина полосы для одностороннего движения должна быть не менее 1,2 м; для двухстороннего движения — не менее 2 м;

- для разворота кресел-колясок требуется площадка размером 1,8 x 1,8 м;

- для остановки инвалидов на креслах-колясках требуется участок шириной 0,9 м и длиной 1,5 м, а взрослых с детской коляской — шириной 0,9 м и длиной                      1,8 м;

- для встречного разъезда людей в кресле-коляске, а также в случае наличия пространственно-территориальных возможностей уширение пешеходной дорожки в плане следует выполнять размером не менее: для комфортных условий движения пешеходов — 3,0 x 1,8 м; для нормальных условий движения пешеходов —                               2,0 x 1,7 м;

- высота прохода должна быть не менее 2,1 м до низа конструкций и не менее 2,3 м до низа ветвей деревьев.

- Опасные для маломобильных групп населения участки пешеходных путей следует огораживать.

Входы в здания необходимо оборудовать для маломобильных групп населения.

Расчетный показатель обеспеченности населения пешеходными дорожками вне улично-дорожной сети определяется на этапе разработки проекта планировки территории с учетом расположения входов в жилые дома относительно друг друга и относительно улиц, ограничивающих квартал, этажности и типов зданий, расположения входов в объекты обслуживания населения, а также расположения рекреационных зон.

В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования рекомендованное расстояние между пешеходными проходами вне уличной сети, обеспечивающими проницаемость территории – не более 150 м.

- Объекты библиотечного обслуживания населения:

показатель (название) - обеспеченность населения муниципальными библиотеками;

показатель (единица измерения): уровень обеспеченности населения библиотеками, единиц на городской округ; уровень обеспеченности населения библиотеками, единиц на чел.

- В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования расчет следует вести на основании Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и ОМСУ по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2 августа 2017 года № Р-965 (далее — Распоряжение Минкультуры России № Р-965).

В связи с тем, что Распоряжение Минкультуры России № Р-965 утратило силу, расчет обеспеченности населения муниципальными библиотеками произведен в соответствии с Методическими рекомендациями органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденными распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 23 октября 2023 года № Р-2879 (далее — Распоряжение Минкультуры РФ от 23 октября 2023 года             № Р-2879).

Перечень объектов библиотечного обслуживания населения городского округа Липецк приведен в таблице 73.

Перечень объектов библиотечного обслуживания населения

Таблица 73

| № п/п | Наименование учреждения | Наименование объекта | Адрес объекта | Проектная мощность, Мест | Посещений в год, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ГБУК «Липецкая областная универсальная научная библиотека» | Универсальная научная библиотека | г. Липецк, ул. Кузнечная, 2 | 175 | 80168 |
|  |  | Центр молодежного чтения ГБУК ЛОУНБ | г. Липецк, ул. Неделина, 31а | 49 | 84315 |
|  |  | Филиал «Липецкая областная детская библиотека» ГБУК ЛОУНБ. Расположена в жилом доме. | г. Липецк, ул. Толстого, 40 | 120 | 81091 |
|  |  | Филиал «Липецкая областная библиотека для слепых» ГБУК ЛОУНБ. Расположена в жилом доме. | г. Липецк, ул. Елецкая, 69 | 57 | 26796 |
| 2. | МУ «Централизованная библиотечная система» | БИЦ | г. Липецк, ул. Московская, 117 | н/д | 5 200 |
|  |  | Библиотека «Солнечная | г. Липецк», Сиреневый проезд, 3 | н/д | 2 500 |
|  |  | Репозитарий | г. Липецк, пр. Мира, 8 | н/д | 4 800 |
|  |  | БИЦ «Левобережный» | г. Липецк, пр. Мира, 5 | н/д | 6 490 |
|  |  | Библиотека «Преображение» | г. Липецк, пр. Победы, 108 | н/д | 2 650 |
|  |  | БИЦ «Социальный» | г. Липецк, ул. Липовская, 2 а | н/д | 5 500 |
|  |  | БИЦ «Бартенева» | г. Липецк, ул. Ленина, 31 | н/д | 5 600 |
|  |  | ЦГДБ им Пришвина | г. Липецк, ул. Циолковского, 27 | н/д | 7 400 |
|  |  | Военно-историческая библиотека | г. Липецк, ул. Гагарина, 75 | н/д | 2 700 |
|  |  | Библиотека «Эрудит | г. Липецк», 9 мкр, 18 | н/д | 2 500 |
|  |  | Библиотека «На Дачном | г. Липецк», ул. Тихая, 14 | н/д | 1 200 |
|  |  | БИЦ «Рудничный» | г. Липецк, ул. Юношеская, 23 а | н/д | 4 500 |
|  |  | БИЦ им Смургиса | г. Липецк, ул. Вермишева, 11 | н/д | 5 640 |
|  |  | ЦГБ им Есенина | г. Липецк, ул. Космонавтов, 15/3 | н/д | 11 100 |
|  |  | БИЦ Бунина | г. Липецк, Студ. городок, 11 а | н/д | 4 850 |
|  |  | БИЦ Семенова-Тян-Шанского | г. Липецк, ул. Ильича, 16 | н/д | 4 490 |

В соответствии с Распоряжением Минкультуры РФ от 23 октября 2023 года                № Р-2879 необходимо установить следующие показатели обеспеченности (таблица 74).

Показатель обеспеченности населения библиотеками

Таблица 74

| № п/п | Наименование организации, осуществляющей услуги/Тип объекта | Обеспеченность тыс. чел. на населенный пункт | Единица измерения (сетевая единица) | Доступность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Универсальная библиотека | на городской округ | 1 | Транспортная доступность в течение 1 часа |
| 2. | Библиотека для инвалидов по зрению | на городской округ | 1 |  |
| 3. | Общедоступная библиотека | на 10 тыс. человек | 1 | Транспортная доступность для жителей городского округа 30–40 минут |
| 4. | Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам | на городской округ | в каждой библиотеке |  |
| 5. | Детская библиотека | на 7 тыс. детей | 1 |  |

Расчетный показатель обеспеченности населения городского округа Липецк общедоступными библиотеками предлагается установить на уровне показателей, предусмотренных Распоряжением Минкультуры РФ от 23 октября 2023 года                   № Р-2879.

Показатель максимальной доступности - транспортная доступность не более 40 минут.

- Музеи:

показатель (название) -обеспеченность населения музеями;

показатель (единица измерения) - уровень обеспеченности населения музеями, единиц на городской округ.

- В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования расчет следует вести на основании Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и ОМСУ по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных Распоряжением Минкультуры России                           № Р-965.

В связи с тем, что Распоряжение Минкультуры России № Р-965 утратило силу, расчет обеспеченности населения муниципальными библиотеками произведен в соответствии с Методическими рекомендациями органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденными Распоряжением Минкультуры РФ от 23 октября 2023 года № Р-2879.

На территории городского округа город Липецк имеются областное бюджетное учреждение культуры «Липецкий областной краеведческий музей», муниципальное учреждение «Липецкий музей народного и декоративно-прикладного искусства». Кроме того, в городе осуществляют свою деятельность ещё ряд музеев местного значения. Перечень музеев городского округа город Липецк приведен в таблице 75.

Перечень музеев

Таблица 75

| № п/п | Наименование учреждения | Наименование объекта | Адрес объекта | Проектная мощность, кв. м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ОБУК «Липецкий областной краеведческий музей» | Липецкий областной краеведческий музей | г. Липецк, ул. Ленина, 25 | 5795,2 |
|  |  | Филиал ОБУК «ЛОКМ» «Художественный музей» | г. Липецк, ул. Ленина, 7а | 1014,3 |
|  |  | Филиал ОБУК «ЛОКМ» «Выставочный зал» | г. Липецк, ул. Ленина, 9 | 1209,3 |
|  |  | Филиал ОБУК «ЛОКМ» «Музей современной скульптуры» | г. Липецк, ул. Студеновская, 39 б. | 254 |
|  |  | Филиал ОБУК «ЛОКМ» Усадебный дом 1910 г. (Дом аптекаря Вяжлинского) | г. Липецк, ул. Ленина, 2 | 355,3 |
|  |  | Филиал ОБУК «ЛОКМ» Дом-музей Г.В. Плеханова | г. Липецк, ул. Плеханова, 36 | 284,7 |
| 2. | - | Липецкий музей народного и декоративно-прикладного искусства | г. Липецк, Космонавтов, 2 | н/д |
| 3. | - | Путевой дворец Петра Первого | г. Липецк, Карла Маркса, 1 | н/д |
| 4. | - | Художественный музей им. В.С. Сорокина | г. Липецк, Ленина, 2 | н/д |
| 5. | - | Историко-культурный музей г. Липецка | г. Липецк, Октябрьская, 57 | н/д |
| 6. | - | Музей С.А. Есенина | г. Липецк, Космонавтов, 15/3 | н/д |
| 7. | - | Музей редкой книги | г. Липецк, Космонавтов, 15/3 | н/д |
| 8. | - | Музей Е.П. Смургиса | г. Липецк, Вермишева, 11 | н/д |
| 9. | - | Музей живой истории | г. Липецк, Стаханова, 39 | н/д |

В соответствии с Распоряжением Минкультуры РФ от 23 октября 2023 года            № Р-2879 необходимо установить следующие показатели обеспеченности (таблица 76).

Показатель обеспеченности населения музеями

Таблица 76

| № п/п | Наименование организации, осуществляющей услуги / Тип объекта | Обеспеченность тыс. чел. на населенный пункт | Единица измерения (сетевая единица) | Доступность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Краеведческий музей | На городской округ | 1 | Транспортная доступность 30–40 минут |
| 2. | Художественный музей | На городской округ | 1 |  |
| 3. | Тематический музей | На городской округ | 1 |  |

За сетевую единицу принимаются музеи, являющиеся юридическими лицами, а также музеи-филиалы без образования юридического лица и территориально обособленные экспозиционные отделы музеев независимо от формы собственности (ведомственные, частные) при условии, если их фонды вошли в государственную или негосударственную часть музейного Фонда Российской Федерации.

К расчету сетевых единиц принимаются музеи, являющиеся юридическими лицами, а также музеи-филиалы без образования юридического лица и территориально обособленные экспозиционные отделы музеев независимо от формы собственности.

Объектом деятельности краеведческого музея является документация и презентация исторического, природного и культурного развития определенного населенного пункта или географического региона. Основными фондами такого музея являются связанные с историей региона экспонаты, в числе которых могут быть, например, археологические находки; произведения искусства или ремесла; документы и изобразительные материалы, фиксирующие исторические события местности; предметы быта; мемориальные предметы, связанные со знаменитыми земляками; материалы, отражающие экономическое и техническое развитие региона.

Расчетный показатель обеспеченности населения городского округа Липецк музеями предлагается установить на уровне показателей, предусмотренных Распоряжением Минкультуры РФ от 23 октября 2023 года № Р-2879.

Показатель максимальной доступности - транспортная доступность не более 40 минут.

- Театры:

показатель (название) - обеспеченность населения театрами;

показатель (единица измерения): уровень обеспеченности населения театрами, единиц на городской округ; уровень обеспеченности населения театрами, единиц на чел.; количество посадочных мест на совокупное количество учреждений на 1 тыс. жителей.

- В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования расчет следует вести на основании Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и ОМСУ по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных Распоряжением Минкультуры России                              № Р-965.

В связи с тем, что Распоряжение Минкультуры России № Р-965 утратило силу, расчет обеспеченности населения театрами произведен в соответствии с Методическими рекомендациями органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденными Распоряжением Минкультуры РФ от 23 октября 2023 года № Р-2879.

На территории городского округа Липецк функционируют 3 театра. Перечень театров приведен в таблице 77.

Перечень театров

Таблица 77

| № п/п | Наименование учреждения | Наименование объекта | Адрес объекта | Проектная мощность, мест | Посещений в год, чел. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ОБУК «Липецкий государственный театр кукол» | Липецкий государственный театр кукол | г Липецк, ул. Гагарина, 74 | 188 |  | 10059 |
| 2. | ОАУК «Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н. Толстого» | Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н. Толстого | г. Липецк, пл. Театральная, 2 | 900 мест (200+700 мест) |  | н/д |
|  |  | учебная сцена | г. Липецк, ул. Ворошилова, 7 | до 50 |  | н/д |
| 3. | ОБУК «Театр Танца «Казаки России» | Театр танца Казаки России | г. Липецк, ул. Доватора, 12 б | 689 |  | н/д |

В соответствии с Распоряжением Минкультуры РФ от 23 октября 2023 года           № Р-2879 необходимо установить следующие показатели обеспеченности (таблица 78).

Показатель обеспеченности населения театрами

Таблица 78

| № п/п | Наименование организации, осуществляющей услуги / Тип объекта | Обеспеченность тыс. чел. на населенный пункт | Единица измерения (сетевая единица) | Доступность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Театр драматический | На городской округ | 1 | Транспортная доступность в течение 1 часа |
| 2. | Театр музыкальный | На городской округ | 1 |  |
| 3. | Театр юного зрителя | На городской округ | 1 |  |
| 4. | Театр кукол | На городской округ | 1 |  |
| 5. | Прочие театры по видам искусств | На 200 тыс. чел. | 1 | Транспортная доступность 30-40 минут |

В соответствии с Распоряжением Минкультуры РФ от 23 октября 2023 года              № Р-2879 норматив количества посадочных мест на совокупное количество театров по городскому округу— 5 мест на 1 тыс. жителей.

Показатель максимальной доступности - транспортная доступность не более 40 минут общественным транспортом.

- Концертные залы:

показатель (название) - обеспеченность населения концертными залами;

показатель (единица измерения): уровень обеспеченности населения, единиц на городской округ; уровень обеспеченности населения, посадочных мест на совокупное количество учреждений на 1 тыс. жителей.

- В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования расчет следует вести на основании Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и ОМСУ по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных Распоряжением Минкультуры России                              № Р-965.

В связи с тем, что Распоряжение Минкультуры России № Р-965 утратило силу, расчет обеспеченности населения концертными залами произведен в соответствии с  Методическими рекомендациями органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденными Распоряжением Минкультуры РФ от 23 октября 2023 года № Р-2879.

К концертным организациям относятся самостоятельные концертные коллективы, являющиеся юридическими лицами. К концертным коллективам относятся симфонические оркестры, оркестры народных, духовых инструментов, хоровые капеллы, народные хоры, хореографические и фольклорные ансамбли и т.п.

Всего в городском округе город Липецк расположен 1 концертный зал (таблица 79).

Сведения о концертном зале

Таблица 79

| № п/п | Наименование учреждения | Наименование объекта | Адрес объекта | Вместимость | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ОАУК «Липецкая государственная филармония (Унион)» | Концертный зал им. Т.Н. Хренникова | г. Липецк, ул. К. Маркса, 2 | 300 мест | до 1917 |

В соответствии с Распоряжением Минкультуры РФ от 23 октября 2023 года                 № Р-2879 необходимо установить следующие показатели обеспеченности (таблица 80).

Показатель обеспеченности населения концертными залами

Таблица 80

| № п/п | Наименование организации, осуществляющей услуги/Тип объекта | Обеспеченность тыс. чел. на населенный пункт | Единица измерения (сетевая единица) | Доступность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Концертный зал | На городской округ | 1 | Транспортная доступность 30–40 минут |
| 2. | Концертный коллектив | На городской округ | 2 |  |
| 3. | Филармония | На городской округ | 1 | Транспортная доступность 1 час |

В соответствии с Распоряжением Минкультуры РФ от 23 октября 2023 года               № Р-2879 норматив количества посадочных мест на совокупное количество театров по городскому округу — 5 мест на 1 тыс. жителей.

Показатель максимальной доступности - транспортная доступность не более 40 минут.

- Цирки (цирковые площадки):

показатель (название) - обеспеченность населения цирками и цирковыми площадками;

показатель (единица измерения) - уровень обеспеченности населения цирковыми площадками, единиц на городской округ.

- В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования расчет следует вести на основании Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и ОМСУ по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных Распоряжением Минкультуры России                   № Р-965.

В связи с тем, что Распоряжение Минкультуры России № Р-965 утратило силу, расчет обеспеченности населения цирками и цирковыми площадками произведен в соответствии с  Методическими рекомендациями органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденными Распоряжением Минкультуры РФ от 23 октября 2023 года № Р-287).

В соответствии с Распоряжением Минкультуры РФ от 23 октября 2023 года        № Р-2879 необходимо установить следующие показатели обеспеченности (таблица 81).

Показатель обеспеченности населения концертными залами

Таблица 81

| № п/п | Наименование организации, осуществляющей услуги/Тип объекта | Обеспеченность тыс. чел. на населенный пункт | Единица измерения (сетевая единица) | Доступность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цирковая площадка (цирковой коллектив) | На городской округ | 1 | Транспортная доступность 30–40 минут |

Показатель максимальной доступности - транспортная доступность не более 40 минут.

- Учреждения культуры клубного типа:

показатель (название) - обеспеченность населения учреждениями культуры клубного типа;

показатель (единица измерения): обеспеченность учреждениями культуры клубного типа, единиц на 100 тыс. жителей; обеспеченность учреждениями культуры клубного типа, посадочных мест на 1 тыс. жителей.

- В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования расчет следует вести на основании Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и ОМСУ по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных Распоряжением Минкультуры России                              № Р-965.

В связи с тем, что Распоряжение Минкультуры России № Р-965 утратило силу, расчет обеспеченности населения учреждениями культуры клубного типа произведен в соответствии с  Методическими рекомендациями органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденными Распоряжением Минкультуры РФ от 23 октября 2023 года № Р-2879.

В соответствии с полномочиями субъекта Российской Федерации по организации и поддержке учреждений культуры и искусства, и на основании полномочий органов местного самоуправления по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры, и по созданию условий для развития народного художественного творчества создаются учреждения клубного типа, которые действуют на основании Примерного положения, утвержденного решением Коллегии Минкультуры России от 29 мая 2002 года № 10 «О некоторых мерах по стимулированию деятельности муниципальных учреждений культуры».

Под учреждением клубного типа понимается организация, основной деятельностью которой является создание условий для занятий любительским художественным творчеством, предоставление населению услуг социально-культурного, просветительского и досугового характера.

За сетевую единицу принимаются учреждения культуры клубного типа всех форм собственности.

Перечень существующих учреждений клубного типа в городском округе Липецк представлен в таблице 82.

Перечень существующих учреждений клубного типа

Таблица 82

| № п/п | Наименование учреждения | Наименование объекта | Адрес объекта | Проектная мощность, Мест | Посещений в год, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ОБУК «Областной центр культуры, народного творчества и кино» | Областной центр культуры, народного творчества и кино | г. Липецк, ул. Космонавтов, 54 а | Театральный зал — 715 мест; Кинозал — 200 мест; Кол-во участников в кружках и любительских объединениях — 1851 чел. | н/д |
| 2. | ОАУК «Центр развития культуры и туризма» | Центр развития культуры и туризма | г. Липецк, пр. Победы, 67 а | н/д |  |
| 3. | МАУК «Городской Дворец культуры» | Городской Дворец культуры | г. Липецк, ул. Коммунистическая, 20 | н/д | 235800 |
| 4. | МУ «ГДМ «Октябрь» | Городской дворец молодежи «Октябрь» | г. Липецк, Площадь Петра Великого, 6 | н/д | 271200 |
| 5. | Муниципальное учреждение «Липецкий дом музыки» | Липецкий дом музыки | г. Липецк, ул. П. Осипенко, 18 | н/д | н/д |
| 6. | Муниципальное учреждение «Дворец культуры «Сокол» | Дворец культуры «Сокол» | г. Липецк, пл. Константиновой, 3 | н/д | н/д |
|  |  | Студеновский дом культуры | г. Липецк, ул. Шкатова, 25 | н/д | н/д |
| 7. | Муниципальное автономное учреждение культуры «Дом культуры Рудничный» | Дом культуры Рудничный | г. Липецк, ул. Ударников, 13 | н/д | н/д |
|  |  | Дом культуры «Шахтинский» | г. Липецк, ул. Одоевского, 10 | н/д | н/д |
| 8. | Муниципальное автономное учреждение культуры Городской Дворец культуры | Городской Дворец культуры | г. Липецк, ул. Коммунистическая, 20 | н/д | н/д |
| 9. | Муниципальное учреждение «Дом культуры Матыра» | Дом культуры Матыра | г. Липецк, ул. Энергостроителей, 5 а | н/д | н/д |

В соответствии с Распоряжением Минкультуры РФ от 23 октября 2023 года               № Р-2879 необходимо установить следующие показатели обеспеченности (таблица 83).

Показатель обеспеченности населения учреждениями культуры клубного типа

Таблица 83

| № п/п | Наименование организации, осуществляющей услуги / Тип объекта | Обеспеченность тыс. чел. на населенный пункт | Единица измерения (сетевая единица) | Доступность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Учреждение клубного типа | На 100 тыс. чел. | 1 | Транспортная доступность 30–40 минут |

В соответствии с Распоряжением Минкультуры РФ от 23 октября 2023 года              № Р-2879 норматив по городскому округу количества посадочных мест на совокупное количество учреждений клубного типа — 5 мест на 1 тыс. жителей.

Показатель максимальной доступности - транспортная доступность не более 40 минут общественным транспортом.

- Парки культуры и отдыха:

показатель (название) - обеспеченность населения парками культуры и отдыха;

показатель (единица измерения) - уровень обеспеченности парками культуры и отдыха, единиц на 30 тыс. чел.

- В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования расчет следует вести на основании Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и ОМСУ по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных Распоряжением Минкультуры России                           № Р-965.

В связи с тем, что Распоряжение Минкультуры России № Р-965 утратило силу, расчет обеспеченности населения парками культуры и отдыха произведен в соответствии с  Методическими рекомендациями органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденными Распоряжением Минкультуры РФ от 23 октября 2023 года № Р-2879.

Парк культуры — это объект ландшафтной архитектуры, структура которого предусматривает рекреационную зону, зону аттракционов и зону сервиса.

За сетевую единицу принимаются парки культуры и отдыха всех форм собственности.

В городском округе город Липецк находится 8 парков культуры и отдыха. Общая посещаемость парков культуры и отдыха — 3500000 человек в год.

В соответствии с Распоряжением Минкультуры РФ от 23 октября 2023 года                   № Р-2879 необходимо установить показатель обеспеченности — 1 объект на 30 тыс. человек.

Показатель максимальной доступности - транспортная доступность не более 40 минут.

- Зоопарки и ботанические сады:

показатель (название) - обеспеченность населения зоопарками (зоосадами, ботаническими садами);

показатель (единица измерения) - обеспеченность зоопарками и ботаническими садами, единиц на городской округ.

- В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования расчет следует вести на основании Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и ОМСУ по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных Распоряжением Минкультуры России                              № Р-965.

В связи с тем, что Распоряжение Минкультуры России № Р-965 утратило силу, расчет обеспеченности населения зоопарками (зоосадами, ботаническими садами) произведен в соответствии с Методическими рекомендациями органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденными Распоряжением Минкультуры РФ от 23 октября 2023 года № Р-2879.

В границах городского округа Липецк находится муниципальное автономное учреждение культуры «Липецкий зоологический парк». Посещаемость «Липецкого зоологического парка» за год составляет 225000 человек.

В соответствии с Распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 23 октября 2023 года № Р-2879 необходимо установить показатель обеспеченности зоопарками (ботаническими садами) — 1 объект на городской округ.

Показатель максимальной доступности - транспортная доступность не более 40 минут.

- Кинотеатры и кинозалы:

показатель (название) - обеспеченность населения кинозалами (кинотеатрами);

показатель (единица измерения) - обеспеченность кинозалами, единиц на 20 тыс. чел.

- В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования расчет следует вести на основании Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и ОМСУ по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных Распоряжением Минкультуры России                     № Р-965.

В связи с тем, что Распоряжение Минкультуры России № Р-965 утратило силу, расчет обеспеченности населения кинотеатрами (кинозалами) произведен в соответствии с Методическими рекомендациями органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденными Распоряжением Минкультуры РФ от 23 октября 2023 года № Р-2879.

В границах городского округа город Липецк находится 33 кинотеатра (кинозала).

В соответствии с Распоряжением Минкультуры РФ от 23 октября 2023 года               № Р-2879 необходимо установить показатель обеспеченности — 1 объект на 20 тыс. человек.

В соответствии с РНГП ЛО устанавливается транспортная доступность 60 мин.

- Выставочные залы и галереи искусств:

показатель (название) - обеспеченность населения выставочными залами и галереями искусств;

показатель (единица измерения) - обеспеченность населения выставочными залами и галереями искусств, единиц на городской округ.

- В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования следует предусматривать не менее 2-х выставочных залов и галерей искусств в центрах субъектов РФ. Таким образом, показатель минимальной обеспеченности населения выставочными залами и галереями искусств устанавливается на уровне 2-х единиц на городской округ.

Показатель максимальной доступности не устанавливается.

- Основные тезисы характеристики туристко-рекреационного потенциала, приведены на основе сведений действующей Схемы территориального планирования Липецкой области.

В рамках реализации мероприятий государственной программы Липецкой области «Развитие культуры и туризма в Липецкой области» реализуются мероприятия по развитию внутреннего и въездного туризма, в том числе регион ежегодно принимает участие в международных и всероссийских инвестиционных и туристских выставках, презентуя туристский потенциал и инвестиционные предложения на территории туристско-рекреационных кластеров.

В 2020 году в Липецкой области создано ОАУК «Центр развития культуры и туризма». Основные направления деятельности, которого, оказание туристско-информационных услуг, организация и проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий, организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества.

- Объекты массового отдыха:

показатель (название) - обеспеченность населения объектами в местах массового отдыха (пригородные рекреационные зоны, зоны проведения организованных массовых мероприятий);

показатель (единица измерения) - уровень обеспеченности населения объектами в местах массового отдыха, кв. м на посетителя.

- В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования расчет следует вести на основании показателей СП 42.13330.2016 Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция                          СНиП 2.07.01-89*.

В соответствии с данными Департамента культуры и туризма администрации города Липецка в их ведомстве на территории города выделяется 7 парков.

- На основании п. 9.20-9.21 СП 42.13330.2016 Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* предлагается установить следующие показатели обеспеченности:

- размеры территории объектов массового кратковременного отдыха принимать из расчета не менее 500 кв. м на одного посетителя, в том числе интенсивно используемая ее часть для активных видов отдыха должна составлять не менее 100 кв. м на одного посетителя. Площадь участка отдельной зоны массового кратковременного отдыха следует принимать не менее 50 га;

- зоны отдыха следует размещать на расстоянии от санаториев, детских оздоровительных лагерей, дошкольных санаторно-оздоровительных организаций, территорий садоводства и огородничества, автомобильных дорог общей сети и железных дорог не менее 500 м, а от домов отдыха — не менее 300 м.

- В соответствии с подпунктом 3.9.1 пункта 3.9 подраздела 3 раздела I РНГП ЛО устанавливается транспортная доступность 60 мин.

- Объекты организации отдыха и оздоровления детей:

показатель (название) - обеспеченность детей объектами отдыха и оздоровления детей;

показатель (единица измерения) - уровень обеспеченности объектами отдыха и оздоровления детей, количество мест на 1 тыс. жителей.

- Расчет следует вести на основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 июля 2017 года № 656 «Об утверждении примерных положений об организациях отдыха детей и их оздоровления (далее — Приказ Минобрнауки № 656).

В соответствии с Приказом Минобрнауки № 656 предусматривается следующая номенклатура организаций, деятельность которых направлена на реализацию услуг по обеспечению отдыха детей и их оздоровления (загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские оздоровительные центры, базы и комплексы, детские оздоровительно-образовательные центры, специализированные (профильные) лагеря (спортивно-оздоровительные лагеря и другие лагеря) и иные организации).

Детский центр создается для детей в возрасте от 7 до 17 лет включительно.

Школьный лагерь создается для детей в возрасте от 6 лет и 6 месяцев до 17 лет включительно, обучающихся в образовательных организациях.

Трудовой лагерь создается для лиц, достигших возраста 14 лет.

Палаточный лагерь создается для детей в возрасте от 10 до 18 лет. Дети, регулярно занимающиеся в детских туристских объединениях и имеющие физическую подготовку, могут приниматься в палаточный лагерь с 8 лет.

- Детские специализированные (профильные) лагеря:

- оборонно-спортивные лагеря, туристические лагеря,

- эколого-биологические лагеря, творческие лагеря,

- историко-патриотические лагеря,

- технические лагеря, краеведческие и другие лагеря.

- Показатель минимально допустимой обеспеченности детей объектами отдыха и оздоровления детей определяется по формуле (9):

Qmin = N7-15 * k1,              (9)

где,

Qmin — общее минимальное количество мест в объектах отдыха и оздоровления детей на 1 тыс. жителей;

N7-15 — численность детей в возрасте 7–15 лет на 1 тыс. жителей;

k1 — коэффициент обеспеченности детей в возрастной группе 7–15 лет местами в объектах отдыха и оздоровления детей. Определяется с учетом рекомендаций уполномоченного органа. В соответствии с постановлением Правительства Липецкой области от 20 декабря 2023 года № 725 «Об утверждении государственной программы Липецкой области «Развитие образования Липецкой области» показатель 1 цели 3 государственной программы - доля детей, обеспеченных организованными формами отдыха и оздоровления (в загородных оздоровительных лагерях, лагерях с дневным пребыванием, палаточных лагерях, лагерях труда и отдыха) от общей численности обучающихся общеобразовательных организаций  — 75 %.

- По данным Липецкстата по состоянию на 2022 год в городском округе город Липецк наблюдается пропорция детей в возрасте в возрасте 7–17 лет — 11,9 % от общей численности населения городского округа.

Анализ демографической статистики по периоду с 2012 по 2022 годы показывает, что как относительная, так и абсолютная численность детей школьного возраста растет. Однако, Схемой территориального планирование Липецкой области прогнозируется сохранение тенденции к старению населения. В связи с этим предлагается использовать текущий показатель пропорции детей в общей численности населения.

Обеспеченность местами в объектах отдыха и оздоровления детей в соответствии с формулой (9):

115 * 0,75 = 89,25

мест в объектах отдыха и оздоровления детей на 1 тыс. жителей.

На основании проведенных расчетов предлагается установить показатель обеспеченности местами в объектах отдыха и оздоровления детей — 90 мест на 1 тыс. жителей.

Показатель максимальной доступности не устанавливается. Рекомендуемая комбинированная или транспортная доступность личным транспортом — не более 1,5 часов.

- Объекты развития и поддержки туризма:

показатель (название) - обеспеченность объектами туристической инфраструктуры (кемпинг, мотель, туристические гостиницы и комплексы);

показатель (единица измерения) - уровень обеспеченности объектами туристической инфраструктуры, количество мест на 1 тыс. рекреантов.

- В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования расчет следует вести на основании целевых показателей региональной программы развития туризма, рекомендуется обеспечение из расчета не менее 75 % рекреантов многодневного отдыха в пиковый сезон.

Планируемые показатели в соответствии с постановлением Правительства Липецкой области от 27 декабря 2023 года № 794 «Об утверждении государственной программы Липецкой области «Развитие культуры и туризма в Липецкой области», должны составить: число размещенных в коллективных средствах размещения — 400 000 чел. в год; туристский поток (по числу туристских поездок) — 628 599 единиц в год.

Таким образом, принимаемый уровень обеспеченности рекреантов объектами туристической инфраструктуры — 1,7 мест на 1000 рекреантов.

Показатель максимальной доступности не устанавливается.

- Остановки общественного пассажирского транспорта населенных пунктов:

показатель (название) - обеспеченность жителей населенных пунктов остановками общественного транспорта;

показатель (единица измерения) - расстояния между остановочными пунктами, м.

- В соответствии Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования предусматривается показатель обеспеченности населения остановками общественного транспорта — не менее 50 % магистральных улиц общегородского и районного значения обеспечены остановками общественного транспорта.

- В соответствии с пунктом 11.25 СП 42.13330.2016 Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, расстояния между остановочными пунктами на линиях общественного пассажирского транспорта в пределах территории поселений следует принимать, м:

- для автобусов, троллейбусов и трамваев — 400–600;

- экспресс-автобусов и скоростных трамваев — 800–1200;

- электрифицированных железных дорог — 1500–2000.

- Показатель максимальной доступности - пешеходная доступность до объектов, м.

В соответствии с распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 31 января 2017 года № НА-19-р «Об утверждении социального стандарта транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом» рекомендуемые предельные расстояния кратчайшего пешеходного пути от границ участков объектов до остановочных пунктов приводятся в таблице 84.

Рекомендуемые предельные расстояния кратчайшего пешеходного пути от границ участков объектов до остановочных пунктов

Таблица 84

| № п/п | Категория объекта | Расстояние кратчайшего пешеходного пути, не более, м |
| --- | --- | --- |
| 1. | Многоквартирный дом | 500 |
| 2. | Индивидуальный жилой дом | 800 |
| 3. | Предприятия торговли с площадью торгового зала 1000 кв. м и более | 500 |
| 4. | Поликлиники и больницы муниципальной, региональной и федеральной системы здравоохранения, учреждения (отделения) социального обслуживания граждан | 300 |
| 5. | Терминалы внешнего транспорта | 300 |

- В соответствии с пунктом 11.24 СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* рекомендуется устанавливать следующие показатели максимальной доступности:

- дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта допускается принимать не более 500 м;

- в общегородском центре дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта от объектов массового посещения должна быть не более 250 м;

- от поликлиник и медицинских организаций стационарного типа, отделений социального обслуживания граждан — не более 150 м;

- в производственных и коммунально-складских зонах — не более 400 м от проходных предприятий;

- в зонах массового отдыха и спорта — не более 800 м от главного входа;

- в условиях сложного рельефа, при отсутствии специального подъемного пассажирского транспорта указанные расстояния следует уменьшать на 50 м на каждые 10 м преодолеваемого перепада рельефа;

- в районах индивидуальной усадебной застройки дальность пешеходных подходов к ближайшей остановке общественного транспорта может быть увеличена в больших, крупных и крупнейших городах до 600 м, в малых и средних — до 800 м.

- Улицы, по которым организовано движение общественного транспорта:

показатель (название) - обеспеченность жителей общественным транспортом в границах населенных пунктов и муниципальных образований;

показатель (единица измерения) - уровень обеспеченности населения остановками общественного транспорта, % магистральных улиц общегородского и районного значения.

- В соответствии с Методическими рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования предусматривается показатель обеспеченности населения остановками общественного транспорта — не менее 50 % магистральных улиц общегородского и районного значения обеспечены остановками общественного транспорта.

Показатель максимальной доступности не устанавливается.

- Пути наземного рельсового общественного транспорта:

показатель (название) - обеспеченность жителей наземным рельсовым общественным транспортом;

показатель (единица измерения) - уровень обеспеченности рельсовым общественным транспортом, маршрутов на 100 тыс. жителей.

- В соответствии Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования предусматривается для городов с наличием рельсового общественного транспорта расчет с учетом моделирования пассажиропотоков по согласованию с управлением пассажирского транспорта ОМСУ, рекомендуемая обеспеченность — не менее 1 маршрута на каждые 100 тыс. жителей.

Показатель максимальной доступности не устанавливается.

- Выделенные полосы для движения общественного транспорта:

показатель (название) - обеспеченность жителей магистральным общественным транспортом, движущимся по выделенным полосам;

показатель (единица измерения) - единиц на 3500 человек, проживающих в радиусе 1 км от остановки общественного транспорта.

- В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования, если в километровом радиусе от остановки общественного транспорта постоянно проживает не менее 3500 чел., то требуется организация движения магистрального общественного транспорта (выделенная линия автобусного транспорта).

Показатель максимальной доступности не устанавливается.

- Места захоронения:

показатель (название) - обеспеченность населения местами захоронения умерших;

показатель (единица измерения) - уровень обеспеченности населения местами захоронения умерших, га на 1 тыс. жителей.

- 0,24 га — необходимая обеспеченность территорий для размещения кладбищ на 1 тыс. жителей. Определяется с учетом приложения Д к СП 42.13330.2016 Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования расчет потребности в местах захоронения производится с учетом текущего уровня смертности, возможностей захоронения в родственные могилы, возможностей кремации. Сначала рассчитывается ежегодная потребность в площади захоронений (в га), которая затем может быть умножена на временной период, соответствующий продолжительности реализации первой очереди генерального плана или расчетному сроку. При окончательном расчете следует учитывать имеющийся резерв действующих муниципальных кладбищ.

Фактическая площадь кладбищ составляет 236,78 га или 0,48 га на 1 тыс. жителей.

- Показатель минимальной обеспеченности местами захоронения определяется по формуле (10):

Sкл = (0,24 x Popомсу x k1 x (1 - k2 - k3)) x Y - Sсущ,         (10)

где:

Sкл — потребность в площади территории для размещения кладбищ в га;

Popомсу — численность населения ОМСУ/города или населенного пункта в тыс. чел;

k1 — коэффициент смертности в муниципальном образовании;

k2 — коэффициент, определяющий максимальную долю захоронений в родственные могилы. Устанавливается по согласованию с территориальным органом Роспотребнадзора по субъекту Российской Федерации в зависимости от фактического состояния кладбищ и возможности захоронения в родственные могилы для каждого кладбища. Как правило, не устанавливается выше 0,3;

k3 — коэффициент, определяющий максимальную долю кремации. Устанавливается по согласованию с органом Роспотребнадзора субъекта Российской Федерации в зависимости от мощности и наличия крематория, возможности его использования в конкретном муниципальном образовании. При отсутствии крематория коэффициент равен 0;

Y — прогнозный период генерального плана - продолжительность первой очереди или расчетного срока;

Sсущ — имеющиеся свободные площади для захоронений в действующих кладбищах.

- В соответствии c пунктом 3.8 подраздела 3 раздела I РНГП ЛО предлагается установить следующие показатели - нормативные размеры земельного участка для кладбища традиционного захоронения - 0,24 га на 1 тыс. чел., а для кладбища урновых захоронений после кремации —  0,02 га на 1 тыс. чел.

Размер земельного участка для кладбища не может превышать 40 га и быть менее 0,5 га.

Показатель максимальной доступности не устанавливается. Рекомендуемая транспортная доступность не более 30 минут общественным транспортом.

- Объекты торговли:

показатель (название) - обеспеченность населения объектами торговли;

показатель (единица измерения) - уровень обеспеченности населения объектами торговли, кв. м на чел.

- В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования» расчет следует вести на основании приказа Минстроя России № 711/пр и СП 42.13330.2016 Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

В связи с тем, что приказ Минстроя России от 13.04.2017 № 711/пр утратил силу, расчет следует вести с учетом Общих рекомендаций к процессу инвентаризации территории поселений, городских округов в целях формирования муниципальных программ формирования современной городской среды на 2018-2022 годы, принятых 11 августа 2017 года Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Показатели СП 42.13330.2016 приведены в таблице 85.

Уровень обеспеченности населения объектами торговли

Таблица 85

| № п/п | Наименование объекта | Показатель обеспеченности, кв. м торговой площади на 1 тыс. чел. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Магазины | 280 (100) |
| 2. | В том числе: |  |
| 3. | продовольственных товаров, объект | 100 (70) |
| 4. | непродовольственных товаров, объект | 180 (30) |

Примечание – В скобках приведены нормы расчета предприятий местного значения, которые соответствуют организации систем обслуживания в микрорайоне и жилом районе.

- Предлагается установить уровень обеспеченности населения объектами торговли на основании постановления Липецкого областного Совета депутатов от 26 октября 2023 года № 1101-пс «Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения Липецкой области площадью торговых объектов и о признании утратившим силу постановления Липецкого областного Совета депутатов «Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения Липецкой области площадью торговых объектов»:

1) норматив минимальной обеспеченности населения Липецкой области площадью стационарных торговых объектов — в размере 1429 торговых объектов;

2) норматив минимальной обеспеченности населения Липецкой области площадью стационарных торговых объектов, в которых осуществляется продажа продовольственных товаров — в размере 641 торговых объект;

3) норматив минимальной обеспеченности населения Липецкой области площадью нестационарных торговых объектов — в размере 296 торговых объектов;

4) норматив минимальной обеспеченности населения Липецкой области площадью торговых мест, используемых для осуществления деятельности по продаже товаров на ярмарках и розничных рынках — в размере 20 торговых объектов.

- Для городского округа город Липецк устанавливается дифференцированная пешеходная доступность до магазинов и торговых центров площадью до 800 кв. м:

- в зонах многоквартирной застройки — 150 м;

- в зонах индивидуальной и блокированной застройки — 300 м.

- Объекты бытового обслуживания населения:

показатель (название) - обеспеченность населения объектами бытового обслуживания населения;

показатель (единица измерения) - уровень обеспеченности населения объектами бытового обслуживания, рабочее место на 1 тыс. чел.;

- Предлагается установить уровень обеспеченности населения объектами бытового обслуживания на уровне показателей, установленных РНГП ЛО.

Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципальных образований объектами бытового обслуживания принимается из расчета 10,9 рабочих мест на 1 тыс. чел.

- Для городского округа город Липецк устанавливается дифференцированная пешеходная доступность до объектов бытового обслуживания:

- в зонах многоквартирной застройки — 500 м;

- в зонах индивидуальной и блокированной застройки — 800 м.

- Предприятия общественного питания:

показатель (название) - обеспеченность населения предприятиями общественного питания;

показатель (единица измерения) - уровень обеспеченности населения предприятиями общественного питания, мест/1 тыс. жителей.

- В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования расчет следует вести на основании Приказа Минстроя России № 711/пр и СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

В связи с тем, что приказ Минстроя России № 711/пр утратил силу, расчет следует вести с учетом Общих рекомендаций к процессу инвентаризации территории поселений, городских округов в целях формирования муниципальных программ формирования современной городской среды на 2018-2022 годы, принятых 11 августа 2017 года Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Предлагается установить уровень обеспеченности населения предприятиями общественного питания на уровне показателей, установленных РНГП ЛО.

Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципальных образований предприятиями общественного питания принимается из расчета 40 мест на 1 тыс. чел.

- Для городского округа город Липецк устанавливается дифференцированная пешеходная доступность до объектов общественного питания:

- в зонах многоквартирной застройки — 500 м;

- в зонах индивидуальной и блокированной застройки — 800 м.

- Объекты почтовой связи:

показатель (название) - обеспеченность населения объектами почтовой связи;

показатель (единица измерения) - размер земельного участка, га на чел.

- В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования расчет следует вести на основании приказа Минстроя России № 711/пр и СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

В связи с тем, что приказ Минстроя России № 711/пр утратил силу, расчет следует вести с учетом Общих рекомендаций к процессу инвентаризации территории поселений, городских округов в целях формирования муниципальных программ формирования современной городской среды на 2018-2022 годы, принятых 11 августа 2017 года Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Области размещения отделений связи, укрупненных доставочных отделений связи (УДОС), узлов связи, почтамтов, агентств Союзпечати, телеграфов, междугородних, городских и сельских телефонных станций, станций проводного вещания объектов радиовещания и телевидения, их группы, мощность (вместимость) и размеры необходимых для них земельных участков следует принимать по нормам и правилам министерств связи РФ и субъектов РФ.

- Размер земельного участка для отделения связи микрорайона, жилого района для обслуживаемого населения, групп:

- IV–V (до 9 тыс. чел.) — 0,07–0,08 га;

- III–IV (9–18 тыс. чел.) — 0,09–0,1 га;

- II–III (20–25 тыс. чел.) — 0,11–0,12 га.

- Для городского округа город Липецк устанавливается дифференцированная пешеходная доступность до объектов почтовой связи:

- в зонах многоквартирной застройки — 500 м;

- в зонах индивидуальной и блокированной застройки — 800 м.

- Объекты экстренной телефонной связи:

показатель (название) - обеспеченность населения объектами экстренной телефонной связи в пределах населенного пункта;

показатель (единица измерения) - для населенных пунктов городского типа норматив не устанавливается.

- Для населенных пунктов городского типа показатель минимальной обеспеченности не устанавливается.

Показатель максимальной доступности - пешеходная доступность в размере 15 мин.

- Объекты охраны порядка:

показатель (название) - обеспеченность населения объектами охраны порядка;

показатель (единица измерения) - уровень обеспеченности населения объектами охраны порядка, объектов на количество постоянно проживающего городского населения.

- В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования расчет следует вести на основании приказа Министерства внутренних дел Российской Федерации от 29 марта 2019 года № 205 «О несении службы участковым уполномоченным полиции на обслуживаемом административном участке и организации этой деятельности». В связи с тем, что указанный документ не содержит прямых указаний на уровень обеспеченности населения объектами охраны порядка, показатель принимается на основании приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации от 6 октября 2014 года № 859 «Об утверждении примерных нормативов численности подразделений органов внутренних дел Российской Федерации».

Предлагается установить уровень обеспеченности населения подразделениями участковых уполномоченных полиции — 1 участковый уполномоченный полиции на 2,8–3 тыс. постоянно проживающего городского населения.

Показатель максимальной доступности не устанавливается. Рекомендуемая пешеходная доступность не более 1300 м (15 минут).

- Объекты организаций, реализующих государственную молодежную политику:

показатель (название) - обеспеченность населения объектами организаций, реализующих государственную молодежную политику;

показатель (единица измерения) - уровень обеспеченности молодежи объектами организаций, реализующих государственную молодежную политику, единиц на 20 тыс. чел. населения.

- В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования расчет следует вести на основании пункта 7.3 Методических рекомендаций по организации работы органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и ОМСУ, реализующих государственную молодежную политику, утвержденных приказом Федерального агентства по делам молодежи от 13 мая 2016 года № 167 «Об утверждении Методических рекомендаций по организации работы органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления, реализующих государственную молодежную политику».

Предлагается установить уровень обеспеченности молодежи объектами организаций, реализующих государственную молодежную политику на уровне 1 муниципальное бюджетное учреждение/филиал муниципального бюджетного учреждения на каждые 20 тыс. чел. населения территории.

Показатель максимальной доступности не устанавливается.

- Жилищное строительство, в том числе жилого фонда социального использования:

показатель (название) - обеспеченность населения жильем;

показатель (единица измерения) - обеспеченность населения жильем, кв. м площади квартир на 1 чел.

- Средняя обеспеченность по состоянию на 2021 год — 31,7 кв. м на 1 чел. Данный показатель не учитывает различную фактическую обеспеченности по типам застройки.

Генеральным планом городского округа город Липецк Липецкой области, утвержденным постановлением Правительства Липецкой области № 370 от 30 декабря 2022 года, на 2041 год планируемый показатель средней жилищной обеспеченности составляет 54,3 кв. м на 1 чел., при этом в период с 2020 по 2041 года данный показатель составляет 42 кв. м на 1 чел.

РНГП ЛО принят показатель жилищной обеспеченности в размере                            30 кв. м площади квартиры на 1 чел.

- В соответствии с СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89 структура жилищного фонда дифференцируется по уровню комфорта:

- бизнес-класс — 40 кв. м на 1 чел.;

- стандартное жилье — 30 кв. м на 1 чел.;

- муниципальное жилье — 20 кв. м на 1 чел.

- В соответствии со Стандартом, показатели жилищной обеспеченности дифференцируются по моделям застройки:

- малоэтажная модель застройки — 35–50 кв. м на 1 чел.;

- среднеэтажная модель застройки — 30–35 кв. м на 1 чел.;

- центральная модель застройки — 25–30 кв. м на 1 чел.

- Расчетный показатель жилищной обеспеченности городского округа город Липецк предлагается установить с учетом дифференциации территории, представленной в пункте 5 подраздела I раздела I МНГП городского округа город Липецк.

- Таким образом, с учетом проведенного анализа указанных документов, настоящими нормативами принимаются следующие показатели жилищной обеспеченности для стандартного и муниципального жилья:

для территорий преимущественно малоэтажной и индивидуальной жилой застройки применяется показатель 35 кв. м площади квартир на 1 чел.

для территории преимущественно среднеэтажной жилой застройки применяется показатель 30 кв. м площади квартир на 1 чел.

для территории преимущественно многоэтажной жилой застройки применяется показатель 30 кв. м площади квартир на 1 чел.

- Показатель максимальной доступности не устанавливается.

- Формирование и содержание архивных фондов муниципалитета:

показатель (название) - обеспеченность архивным фондом;

показатель (единица измерения) - уровень обеспеченности архивным фондом, кв. м площади на 1000 единиц хранения.

- Значение расчетного показателя устанавливается с учетом положений Федерального закона от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» на уровне 1 объект на муниципальное образование.

Минимальный показатель устанавливается в соответствии с СП 44.13330.2016 «Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87 (пункт 6.9 таблица 7) на уровне 25 кв. м площади на 1000 единиц хранения.

Показатель максимальной доступности не устанавливается. Архив рекомендуется располагать в непосредственной близости к учреждениям администрации и ее структурных подразделений, значение показателя транспортной доступности при этом рекомендуется не более 15 мин от административных объектов.

- Организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг:

показатель (название) - обеспеченность населения многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг;

показатель (единица измерения) - обеспеченность населения многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг, кв.м на 1 тыс. жителей.

- В соответствии с подпунктом 2.9.1 пункта 2.9 подраздела 1 раздела I РНГП ЛО установлен показатель 20 кв. м на 1 тыс. жителей. Размещение организуется на 1 этаже с обеспечением отдельного входа. Возможна организация встроенно-пристроенных МФЦ или организация в комплексе с другими учреждениями в шаговой доступности от остановки общественного транспорта.

Показатель максимальной доступности не устанавливается. Рекомендуемый расчетный показатель пешеходной доступности, комбинированной доступности, не более 45 мин.

- Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев:

показатель (название) - обеспеченность населения приютами для животных;

показатель (единица измерения) - уровень обеспеченность населения приютами для животных, объектов/10000 жителей.

- В соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке нормативов градостроительного проектирования расчет следует вести на основании методических указаний по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2019 года № 1180.

В соответствии пунктом 26 части 2 порядка осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Липецкой области, утвержденного приказом управления ветеринарии Липецкой области от 30 апреля 2020 года № 43, отловленные животные без владельцев подлежат передаче в приют в срок не позднее 8 часов с момента отлова, предельное время и расстояние их транспортировки от места отлова не должно превышать, соответственно, 6 часов и 400 км.

Предлагается установить минимальную обеспеченность населения приютами для животных – 1 объект на городской округ.

Показатель максимальной доступности не устанавливается.

Подраздел V. Приложение к материалам по обоснованию расчетных показателей нормативов градостроительного проектирования

- Схема территориальных округов городского округа город Липецк представлена на рисунке 6.

Схема территориальных округов городского округа город Липецк

Рисунок 6